NAŠE ZN.:	ŽPZ/4870/02/03

VYŘIZUJE:	Ing. Kulík

TEL.:	59 562 23 83

FAX:	59 562 23 96

E-MAIL:	petr.kulik@kr-moravskoslezsky.cz

DATUM:		2003-02-26

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., předání závěru zjišťovacího řízení podle § 7

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vám sděluje, že záměr „Stavba větrných elektráren v lokalitě Nýdek - Loučka“ byl podroben zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčeného územního samosprávného celku a veřejnosti vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství závěr zjišťovacího řízení, který vám v příloze zasíláme.

Obec Nýdek,  jako dotčený územní samosprávný celek žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona o zveřejnění tohoto závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a ještě nejméně jedním, v dotčeném území, obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme o písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce.

Dotčené správní úřady žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 cit. zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň je žádáme v souladu s § 16 odst. 4 citovaného zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce, a to ve lhůtě do 7 dnů od vyvěšení.

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru

životního prostředí a zemědělství

##### Příloha:

Závěr zjišťovacího řízení

# KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí a zemědělství

28.října 117

702 18 Ostrava

č.j.:		ŽPZ/4870/02/03

Vyřizuje:	Ing. Kulík

Tel.:		595 622 383

Fax:		595 622 396

E-mail:		petr.kulik@kr-moravskolezsky.cz

Datum:		2003-02-18

Dle rozdělovníku

Závěr zjišťovacího řízení záměru  „Stavba větrných elektráren v lokalitě Nýdek - Loučka“

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), dále 
jen zákon

Identifikační údaje:

Název: 		Stavba větrných elektráren v lokalitě Nýdek - Loučka

Kapacita (rozsah) záměru: 	3 větrné elektrárny (VE), VE L1, VE L2, VE L3 o jmenovitém výkonu  850 kW, celkový instalovaný výkon 2,55 MW, průměr rotoru 52 m, výška tubusu (stožáru)  60 m (celková výška 87 m)

Charakter záměru:	Výstavba tří nových větrných elektráren firmy Vestas Wind Systems A/S (Dánsko) a jejich napojení do distribuční sítě 22 kV společnosti SME a.s, přes nejbližší koncovou trafostanici 22/0,4 kV v Bystřici Pasekách. Větrná turbína Vestas V52 – 850 kW je vyvinuta pro lokality s požadavky na minimální hlučnost zařízení.

Umístění:			Kraj:		Moravskoslezský

Obec:		Nýdek

Kat. území:  	Nýdek – Loučka, parc. č. 2413/1, 2435 a 2440

##### Zahájení: 			05/2003

##### Ukončení: 			11/2003

Oznamovatel: 			Wind Bocanovice s.r.o.									IČ: 25 90 75 65

Sídlo: Bystřice 416, 739 95 Bystřice

Oprávněný zástupce: Ing. František Heczko, jednatel společnosti

Souhrnné vypořádání připomínek

Vyjádření územně samosprávného celku

1.	Obecní úřad Nýdek ve svém vyjádření podává informaci o stanovisku Obce Nýdek k předloženému záměru. Obec Nýdek nemá proti záměru výstavby tří VE námitek 
a nepožaduje další posuzování tohoto záměru ve smyslu příslušných ustanovení podle zákona č. 100/2001 Sb.

Vyjádření dotčených orgánů státní správy

- Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství:

- Upozorňuje, že realizace stavby se předpokládá v neurbanizované zóně, což z obecného hlediska nepřipouští žádné podnikatelské aktivity. Proto je nutné prozkoumat charakteristiku této zóny a případně požádat o změnu konceptu územního plánu.

- Upozorňuje, že je nedostatečně řešena otázka záboru zemědělského půdního fondu. Městský úřad již ve fázi posuzovacího řízení požaduje uvést celkový zábor s rozčleněním na dočasné nebo trvalé odnětí včetně specifikace bonitně půdních ekologických jednotek. Do záboru je nutno zahrnout i další doprovodné stavby jako je transformátorová a předávací stanice, včetně zpevněných ploch v okolí této stanice.

- Upozorňuje, že stavbou budou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 289/95 Sb., o lesích v pozdějším znění. Podle § 14 tohoto zákona je třeba tyto zájmy vyhodnotit a zdůvodnit, zejména pokud jde o případnou vzdálenost stavby do 50 m od okraje lesa.

Pokud bude doprava jednotlivých komponentů realizována po pozemcích určených k plnění funkcí lesa, pak je nutno vyhodnotit její dopady na lesní dopravní síť.

Konečně je nutno posoudit zda stožáry VE nemohou ohrozit nebo ovlivnit okolní lesní pozemky např. při jejich eventuelním pádu (havarijní stavy) apod.

- Upozorňuje, že katastr obce Nýdek a také uvažované staveniště se nacházejí v chráněné oblasti přirozené akumulace povrchových a podzemních vod Jablunkovsko (také CHOPAV Jablunkovsko).

Městský úřad Třinec požaduje pro tento záměr zpracovat dokumentaci posuzující vliv záměru na životní prostředí v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. Tato dokumentace by měla zejména obsahovat:

- Biologické hodnocení staveb VE (viz § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění) s přihlédnutím k posouzení vlivů na ornitofaunu.

- Zpracovat pohledové studie z míst převládajících pohledů, které by zahrnovaly případné variantní umístění VE a doprovodných staveb.

- Stanovisko příslušného orgánu o civilním letectví (vizuální značení překážek).

- Výpis z větrné mapy ČR, vytvořený ÚFA AV ČR.

- Atest výrobce větrných turbín o hlučnosti provozu splňující hygienické normy.

Městský úřad sděluje, že v důsledku převodu agendy z rušeného Okresního úřadu Frýdek – Místek obdržel tento záměr dne 16.01.2003 a informaci o tomto záměru zveřejnil na úřední desce 17.01.2003.

(Obsah bodu a), b), c) nespadá do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, do fáze zjišťovacího řízení). Připomínky uvedené v bodech a), b), c) je nutno řešit v navazujících správních řízeních, nebo případně ve fázi přípravy stavby (technická otázka dopravy jednotlivých komponentů na staveniště). Upozornění v bodě d) je nutno akceptovat v dopracování dokumentace.

Body 1) a 2) je nutno rovněž akceptovat (vliv na ornitofaunu a krajinný ráz v návaznosti na pohledové studie) v dopracování dokumentace. Dále je nutno akceptovat připomínku v bodě 5), tj. atest o hlučnosti provozu VE v dopracování dokumentace.

Bod č. 3) bude řešen v navazujících správních řízeních (není obsahem zjišťovacího řízení).

Okresní úřad Frýdek – Místek, Okresní hygienik, vydal kladné vyjádření ve kterém souhlasí s předloženým záměrem, neboť není v rozporu se zákonem č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví za předpokladu, že nový energetický zdroj nepřekročí požadované hygienické limity hluku pro denní a noční dobu.

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, upozorňuje na neplatnost v oznámení použité legislativy týkající se problematiky odpadů  vod a hluku a zejména na nezbytnost souhlasu orgánu ochrany přírody k umístění a povolení stavby, která bude mít nemalý vliv na stávající krajinný ráz (viz zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ust. § 12).

Česká inspekce životního prostředí nepovažuje za nezbytné další pokračování procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí.

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství upozorňuje, že výstavba tří VE v této lokalitě představuje výrazný zásah do přírodního prostředí a krajinného rázu Slezských Beskyd. Slezské Beskydy jsou navrženy na zřízení přírodního parku (viz územní plán  velkého územního celku Beskydy), což je nutné do oznámení uvést, současně s dalším údajem, že katastr obce Nýdek a tím 
i staveniště se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace povrchových 
a podzemních vod (CHOPAV Jablunkovsko).

Krajský úřad dále upozorňuje, že pokud budou příjezdové komunikace, nezbytné k dopravě komponentů potřebných k výstavbě elektráren a připojení na distribuční soustavu SME, a.s., vedeny po pozemcích určených k plnění funkcí lesa musí se zpracovatelé projektové dokumentace řídit příslušnými ustanoveními zákona 
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon), tj. navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa nejvhodnější, uvést vyhodnocení předpokládaných dopadů navrhovaných VE (vč. doplňkových staveb), popřípadě navrhnout alternativní řešení 
a způsob zahlazení následků stavebních prací (rekultivace dotčených pozemků).

Toto upozornění je nutno akceptovat pří zpracovávání stavební dokumentace.

Veřejnost k tomuto záměru nezaslala v zákonem stanovené lhůtě své připomínky.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje obdržel vyjádření s přímým požadavkem, aby na shora uvedený záměr byla zpracována dokumentace posuzující vlivy záměru na životní prostředí v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a následně aplikován proces posuzování vlivů na životní prostředí v celém rozsahu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Závěr

Záměr „Stavba větrných elektráren v lokalitě Nýdek - Loučka“ naplňuje svým rozsahem ustanovení bodu 3.2 kategorie II, přílohy č. 1 zákona, tj. záměry vyžadující zjišťovací řízení. Proto bylo dle § 7 zákona, provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7, zákona konstatuje příslušný orgán, že záměr „Stavba větrných elektráren v lokalitě Nýdek - Loučka“

bude dále posuzován

podle  zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

Dokumentaci je nutno především zaměřit na následující fakta:

- Zpracování pohledové studie z míst převládajících pohledů (hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz).

- Provést biologické hodnocení s důrazem na posouzení vlivů na ornitofaunu.

- Zpracování podrobnějších údajů o hlučnosti provozu větrných turbin (výsledné hladiny hluku při souběhu všech tří VE).

- Způsob likvidace VE po ukončení jejich provozu.

- Zpracovat pasáž o havarijních stavech.

- Doplnit kapitolu o chráněných územích.

- Doplnění údajů o větrné podmínky v dané lokalitě.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, a pod.

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru

životního prostředí a zemědělství

Přílohy

- Vyjádření Obecního úřadu Nýdek  ze dne 17.01.2003

- Sdělení Městského úřadu Třinec, odboru životního prostředí a zemědělství, 
zn. ŽPaZ/75/02/Chr ze dne 17.01.2003

- Vyjádření Městského úřadu Třinec, odboru životního prostředí a zemědělství, 
zn. ŽPaZ/75/02/Chr ze dne 29.01.2003

- Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ostrava, 
zn. 9/ÚHI/10236/02/Dr ze dne 10.01.2003

- Vyjádření Okresního úřadu Frýdek – Místek, okresního hygienika, zn. HK 215-10336/02 ze dne 31.12.2002

Rozdělovník :

Dotčené územní samosprávné celky:

- Moravskoslezský kraj, náměstek hejtmana Ing. Zdislav Wantula

- Obec Nýdek, 739 96 Nýdek

Dotčené správní úřady:

- Městský úřad Třinec, odbor životního prostředí a zemědělství, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec – Staré Město

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15/72, 
702 00  Ostrava

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

Oznamovatel:

- Wind Bocanovice s.r.o., 739 95 Bystřice 416

Dále obdrží:

- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Středisko Ostrava, Trocnovská 2, 702 00 Ostrava

- Ministerstvo životního prostředí, odbor IPPC a projektové EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice

- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava

# Text boxes

###### Dle rozdělovníku

# Krajský úřad MORAVSKOSLEZSKÉHO kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

28. října 117

702 18  OSTRAVA 2