	[image: image61.png]aquatest



                                                                            



	AQUATEST  a. s.
Geologická 4, 152 00  Praha 5                IČO 44 79 48 43  

zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189

Pracoviště: divize Slezsko, Masná 10, 702 00 Ostrava

	


	Kód zakázky:
	Vítkovice rychlokovárna , č. zakázky 172080015000

	
	

	Popis zakázky:
	Oznámení záměru - EIA

	
	

	Pořadové č.:
	1

	
	

	Zadavatel:
	VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o

	
	


	
	Vítkovice

Rychlokovací radiální linka
oznámení dle př.3, zák. č. 100/2001 Sb.



	Vyracoval:  
	RNDr. Jaroslav Skořepa, CSc.

osvědčení odborné způsobilosti o posuzování vlivů dle zák. č. 100/2001 Sb.

č.j. 2104/324OPV/93, prodlouženo č.j. 39125/ENV/06

                                                                                                              


	Přezkoumal:


	Ing. Jozef Lichvár
Oblastní obchodní ředitel

                       
	                                                                                                            


	
	

	Za statutární 

   orgán:
	Ing. Vladimír Kolaja                                                        
člen představenstva a ředitel společnosti 

  
	                           [image: image1.png]jeo]



                                                    

	
	

	Ostrava,  červenec 2008                                                       
	Výtisk č.:         1  2  3  4  5  6  7  8 9 10 11 12 13 14 15 16


5Úvod


5A.ÚDAJE O OZNAMOVATELI


5B. ÚDAJE O ZÁMĚRU


5I. Základní údaje


16II.Údaje o vstupech


19III.Údaje o výstupech


29C.ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ


29C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území


30C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny


30C.2.1.Ovzduší


39C.2.2. Doprava, hluková zátěž


44C.2.3. Voda


44C.2.4. Půda


44C.2.5. Geofaktory životního prostředí


49C.2.6. Flóra a fauna


49C.2.7. Územní systém ekologické stability


50C.2.8. Zvláště chráněná území


52D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


521. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti  a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)


632. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci


643. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech      přesahujících státní hranice


644. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě      kompenzaci nepříznivých vlivů


655. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí,          které se vyskytly při specifikaci vlivů


65E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU


66F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE


66G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ       NETECHNICKÉHO CHARAKTERU


67H.PŘÍLOHA




Seznam obrázků v textu
8Obrázek 1: Územní plán (převzato z http://gisova.mmo.cz/  ). Prostor výstavby označen šipkou


14Obrázek 2: Vizualizace stavby a jejího začlenění do okolních staveb


29Obrázek 3: Základní situace – letecký snímek (převzato z http://gisova.mmo.cz/  )


32Obrázek 4: Pole roční průměrné koncentrace PM10


32Obrázek 5: Pole 36. nejvyšší hod. koncentrace PM10 v roce 2006


33Obrázek 6: Pole roční průměrné koncentrace beno(a)pyrenu v roce 2006


33Obrázek 7: Pole roční průměrné koncentrace beno(a)pyrenu, Moravskoslezská aglomerace, 2006


34Obrázek 8:   Pole roční koncentrace NO2 , Moravskoslezská aglomerace, 2006


34Obrázek 9:  Pole průměrné koncentrace oxidu siřičitého v zimním období 2006/2007


35Obrázek 10: Pole 26. nejvyššího maximálního denního 8 hod. klouzavého průměru koncentrace ozonu v průměru za 3 roky, 2004 - 2006


35Obrázek 11: Pole hodnot expozičního indexu AOT, průměr za 5 let, 2002 - 2006


43Obrázek 12: Hladiny hluku.  a) Hladiny dopravního hluku, denní doba, bez provozu tramvají na ul. Závodní, b) Hladiny dopravního hluku, denní doba, s provozem tramvají na ul. Závodní, c) Hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, současný stav, denní i  noční doba


45Obrázek 13: Geologická mapa


47Obrázek 14: Hydrogeologická mapa


49Obrázek 15: Maximální účinky zemětřesení na území České republiky a Slovenské republiky


51Obrázek 16: Ložiska nerostných surovin – dobývací prostor Vítkovice I


54Obrázek 17: Profily pro výpočty imisí


Obrázek č. 17a: Vypočtené hodnoty koncentrací ve vybraných profilech [g/m3]                     55
Obrázek č. 17b: Průměrné roční koncentrace PM10                                                                   56
57Obrázek 18: Hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, období výstavby, denní doba


58Obrázek 19:  Hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, cílový stav, denní doba


58Obrázek 20: Hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, cílový stav, noční doba


60Obrázek 21: Hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, samotná rychlokovárna, denní doba


60Obrázek 22: Hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, samotná rychlokovárna, noční doba




Seznam tabulek v textu
16Tabulka 1: Přehled parcel


17Tabulka 2: Spotřebiče okruhu A


18Tabulka 3 : Bilance spotřebičů okruhu B


18Tabulka 4: Havarijní voda z rozvodu pitné vody na hale


18Tabulka 5:  Celková spotřeba vody


19Tabulka 6: Spotřeba elektrické energie, plynu a tlakového vzduchu


19Tabulka 7: Emise do ovzduší


21Tabulka 8: Technologická zařízení a doba provozu


22Tabulka 9: Produkce odpadních vod z DPS 128.10 a  technologie linky RKS


23Tabulka 10: Limity pro vypouštěné odpadních vod do kanalizace


24Tabulka 11: Předpokládaný vznik odpadů při realizaci stavby


26Tabulka 12: Přehled odpadů z provozu technologického zařízení


28Tabulka 13: Bezpečnostní list podle vyhlášky č.27/1999 Sb.


31Tabulka 14: Klimatické údaje


31Tabulka 15: Relativní četnost směrů větrů (v %)


36Tabulka 16: Překročení imisních limitů SO2, PM10, NO2, benzenu, As, BaP


36Tabulka 17: Překročení imisních limitů O3


37Tabulka 18: Koncentrace polétavého prachu PM10 v ovzduší


37Tabulka 19: Koncentrace BaP v ovzduší


38Tabulka 20: Koncentrace kovů v ovzduší


38Tabulka 21: Imisní limity – ochrana zdraví lidí (Nařízení vlády české republiky č. 597/2006 Sb.)


Tabulka 21a: Intenzita automobilové dopravy                                                                          40
Tabulka 21b: Intenzita tramvajové dopravy                                                                             40
43Tabulka 22 : Ekvivalentní hladiny hluku :  a) Ekvivalentní hladiny hluku z dopravy na pozemních komunikacích, b) Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, model současného stavu (s.44)


48Tabulka 23: Klasifikace indexu radonového rizika


50Tabulka 24: Přehled ložiskových území a dobývacích prostorů


Tabulka 24 a: Srovnání produkovaných emisí z již odstavených zdrojů znečišťování ovzduší v předmětné lokalitě (Lisovna, Kotelna IV) a nového stroje RKS                                           53
53Tabulka 25: Nejvyšší vypočtené hodnoty imisních příspěvků  PM10


54Tabulka 26: Nejvyšší vypočtené hodnoty imisních příspěvků  NO2


54Tabulka 27: Nejvyšší vypočtené hodnoty  imisních příspěvků  CO


55Tabulka 28: Přírůstky koncentrací imisí


57Tabulka 29: Ekvivalentní hladiny hluku, období výstavby


59Tabulka 30: Ekvivalentní hladiny hluku, cílový stav (včetně pozadí)


61Tabulka 31:  Ekvivalentní hladiny hluku, cílový stav, samotná rychlokovárna


63Tabulka 32: Změny ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů




Úvod 

Na základě smlouvy mezi společností   VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s.r.o. a společností AQUATEST a.s, divize Slezsko byla  společnost AQUATEST a.s. pověřena vypracováním oznámení záměru „Rychlokovací radiální linka“ v areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. v Ostravě Vítkovicích v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
A.ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma 
VÍTKOVICE, a.s.


2. IČ


45193070
3. Sídlo 

Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 70602
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 
	Statutární orgán - představenstvo: 
	


	předseda představenstva: 
	Ing. Jan Světlík, r.č. 580817/0203
Ostrava, Moravská Ostrava, Veleslavínova 1766/13
den vzniku funkce:  12.září 2003
den vzniku členství v představenstvu:  12.září 2003


	člen představenstva: 
	Mgr. Pavel Filipčík, r.č. 750414/4846
Brno, Líšeň, Zikova 2113/22, PSČ 628 00
den vzniku členství v představenstvu:  20.února 2006


	J e d n á n í :
Jménem společnosti jedná představenstvo navenek tak, že jednají
vždy společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva.


B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

“ Rychlokovací radiální linka ”

Zařazení podle př. 1  zákona 100/2001 Sb. v platném znění : 
kategorie II , 4.1 – Průmyslové provozy na zpracování železných kovů, včetně válcování za tepla, kování kladivy a pokovování 

2.  Kapacita (rozsah) záměru
Rychlokovací radiální linka 
Zastavěná plocha bude:

· Bývalá lisovna                        6 700 m2
· Hala  rychlokovacího stroje 10 500 m2
· Elektrorozvodna                       360 m2
Celkem                                      17 560 m2
Záměr bude mít přízemní podlaží a 1 podzemní podlaží. Podzemní podlaží a prostory budou u následujících zařízení:


- podzemní objekt pod vlastním rychlokovacím strojem (hloubka cca 8m)


- podzemní objekt hydraulického chlazení (hloubka cca 8m)
      - podzemní objekt pod vychlazovacími jámami (hloubka cca 3m)


- podzemní objekt pod karuselovou pecí


- podzemní objekt pod komorovými pecemi


- spalinové kanály


- kanály pro rozvod kabeláže
Velikosti podzemních prostor je projektovány následovně: 
Hydraulická stanice pod RKS (včetně VZT)


1500 m3
Prostor pod tepelným zpracováním



6100 m3
Prostor pod karuselovou pecí




180 m3
Vychlazovací jámy





            800 m3
Průchozí kabelové kanály





2500 m3
Podzemní prostory vodního hospodářství



1100 m3
Kabelový prostot pod elektroobjektem



1600 m3
Rychlokovací stroj je kapacitně plánován na zpracování cca 100 000 tun oceli ročně. 

Výměry inženýrských sítí (napojení na stávající síť):

Odpadní vody z výrobní haly  


             
50m

Přípojka pitné i užitkové vody 




50m

Přípojka elektro 





            550m

Zemní plyn 






            40m

Stlačený vzduch 





            40m

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj : Moravskoslezský

Obec: Ostrava

Obvod:  Vítkovice
Katastrální území : Moravská Ostrava, parcely č. 934/1, 934/2, 927/2, 927/6, 927/10, 927/11, 927/12, 927/14, 927/17, 927/18, 927/19, 927/20, 927/21, 935, 925/1, 925/2, 925/3, 925/4, 925/5, 925/6, 1221/2, 922/1, 922/2, 922/5, 922/6, 922/7, 921/1 a 921/2. 
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměrem investora je postavit v dané lokalitě rychlokovací radiální linku, stroj: SMS-Meer (Německo) SMX-800/16 MN.
Výrobní linka   je vhodná pro výrobu kulatin,   kvadrátů a pravoúhlých sochorů, dutých výkovků, osazených hřídelí, kuželových hřídelí (stopek)  nebo náprav, všech typů uhlíkové oceli, nástrojové oceli, nerezavějící oceli, vysoce legovaných slitin,  žárovzdorných slitin, titanových jakostí a nemagnetických zátěžníků (kování  za polotepla ). 

Radiální kování je nejhospodárnější způsob zpracování materiálů s vysokým obsahem slitiny pro dosažení specifických vlastností.

 Součástí záměru je i zabezpečení dopravy výrobků, která bude prováděna kamiony (cca 200 t/den) a  železniční dopravou (cca 100 t/den). 
Zařízení bude využívat elektrickou energii a zemní plyn. 
Bude zdrojem hluku a emisí a jeho vlivy se budou kumulovat s dalšími provozy v areálu společnosti VÍTKOVICE, a.s. a dopravním provozem na přilehlé ulici Ruská.
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění , včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Navrhovaný záměr je z hlediska svého účelu koncipován jako výrobní linka pro radiální kování, která bude vybavena špičkovou technologií, která není zatím v ČR k dispozici. Produkce bude orientována na tuzemské strojírenské podniky i na export. Pro společnost bude znamenat další rozvoj, který: 

· Zajistí následné tepelné zpracování kovárenských výrobků a polotovarů pro dynamicky rostoucí potřeby strojírenského průmyslu v ČR a EU.

· Zajistí ve vysokých objemech produkci s nižší materiálovou a energetickou náročností, s vysokou kvalitou v automatizovaném procesu výroby s vyšší přidanou hodnotou.

· Zároveň dojde tímto projektem k využití stále se zvyšující kapacity ocelárny a zpracování „nadbytečné“ oceli a přeměny na výrobky v top kvalitě a s vysokou přidanou hodnotou.

· Instalací radiálního rychlokovacího stroje dojde nejen k rozšíření a doplnění stávajícího sortimentu, ale zejména k výraznému kvalitativnímu posunu nabízených výrobků.

· Vznikne více jak 80 nových pracovních míst.

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací (obrázek č. 1, příloha č. 1) a není projektována variantně.
Obrázek 1: Územní plán (převzato z http://gisova.mmo.cz/  ). Prostor výstavby označen šipkou
[image: image61.png][image: image62.png]| &

e

RED




[image: image2.png]GIs | Internet Explorer —1o) x|
W http: fgisova.ostrava, czfwebmapsjmapaupjviewer.htm ~
171 Autometicky otevirans okna byla dofasné povolena. Pokud cheete povolitautomatické otevin oken 2 tohoto serveru trvale, Hepnéte sem, x
W Mapovy server mésta Ostravy. 0 méitko
FREEEYESR IR = N CC) |

2 vestvy

F obce
Zelezniéni stanice

P et 0000

I katastry

' obvody

adresy
D 31 5000

ulicni si¢

P 41 20000
hranice parcel

P %110 600

[~ vnitini kresba parcel
ed1:10000

¥ zeleznice

[ vznamné krajinné
prvky

O prekreslit

Statotam mésto Ostrava, i/ ostrava P prekreslit mapu
piigaous ctava 2 -
Pl

8 otovo

G001 [ | [ memer [Fio0% -,

Bistart| (0] (@ ) > [0]3 Microsoft .. o [#]6 Microsoft ... «| (£32 Prtkumnik ... -| [ nternet E... - A Adobe Reader | 4 Mirosoft 0... - )® QL] 13:16




    

[image: image3.png]Legenda

——
[ -
£ Byl sl - il
B s

pm———

Obsansl vybasncst
Obohed, shaiby

Jrmm—

bzt

Vada, vizhum

Sealani

prm—

Sociln i

L —

elaogasons aletvity

Obansl ybaenost + tch mmseum,
Zaravomions, Bolan

Obansl vybasnost + ubyionint

Obokod, shaiy, Solan

r———




[image: image4.png]Legenda

——
[ -
£ Byl sl - il
B s

pm———

Obsansl vybasncst
Obohed, shaiby

Jrmm—

bzt

Vada, vizhum

Sealani

prm—

Sociln i

L —

elaogasons aletvity

Obansl ybaenost + tch mmseum,
Zaravomions, Bolan

Obansl vybasnost + ubyionint

Obokod, shaiy, Solan

r———




   [image: image5.png]3

Téiky primyel

Lebif prmyd, sy, dsobek vizota




      [image: image6.png][ Pusto, perkons uprevens zeledi




      [image: image7.png]‘Drobnk a ochramé seleil




[image: image8.png]s Zelemios, vlefky



     [image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]* CyMistics steaky





[image: image12.png]remi » dombaiotmiivy il Simmoss

e s domvagitmi vlvy dila dinoose

G5 et donian i gl o




  [image: image13.png]e o)

e Trammeiond mat - soloha v fisem anird





6. Stručný popis technického technologického řešení záměru 

FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

SMX-800/16 MN je automaticky řízený radiální kovací stroj a skládá se z následujících komponent:

1 4-beranová kovací jednotka 

2 manipulátory

2 centrační jednotky

6 držáky polotovaru

1 podávací jednotka

1 vynášecí jednotka

1 montážní jednotka 

1 zařízení pro výměnu kovacích nástrojů

2 pyrometr s digitálním displejem a stojan pro montáž

2 videokamery s terminály

1 hydraulické vybavení pro celý stroj

1
 elektrická/elektronická výbava

SMX-800/16 MN je hydraulicky poháněný 4-beranový kovací stroj s integrovanými manipulátory a všemi pomocnými zařízeními, jako centrační kleště, držáky polotovaru, podávací a vynášecí jednotka, k zajištění automatické operace.

Stroj má v rámci uvedených kapacit nastavitelnou délku zdvihu, frekvenci zdvihu, axiální posun a rotační kroky.

Stroj je postaven podle moderních poznatků o kování za tepla všech známých superslitin, titanových slitin, speciálních ocelí, nástrojových ocelí, konstrukčních ocelí, nerezavějících a korozivdorných ocelí a žáruvzdorných ocelí.

Stroj je schopen kovat všechny materiály normálně kovatelné v otevřené zápustce.
Součástí zařízení je i vzduchotechnika , jejíž podstatná část bude umístěna ve stejném prostoru jako vodní hospodářství, tedy v přístavbě u sloupů A5 až A7. Bude-li potřeba umístit některá zařízení na střechu, pak to bude nad řadou sloupů B v rozmezí sloupů 1 až 3.

Technologie výroby výkovků na rychlokovacím stroji:

1. Vstupní polotovar : 

Ingoty/tyče : maximální ( 775mm - typ V8

Oceli : od uhlíkových až po nástrojové 

Dodávaný stav : v teplém stavu tj. 500 - 600(C 

2. Sběrná pec – smyslem je udržení stripovací teploty před ohřevem na kovací teplotu – bude prováděno v peci s výjezdnou nístějí. Vzhledem k tomu že nebude možné průběžně zpracovávat celou tavbu dané oceli na rychlokovacím stroji, bude část ingotů udržována na teplotě v této sběrné peci. Sběrná pec bude mít  max. nosnost cca 240t a bude využívána pouze na udržení teplých ingotů z ocelárny 500-600°C. Max. teplota bude 800°C. Ingoty se budou nakládat ve dvou řadách nad sebou.

Topné médium  - zemní plyn, ohřev na teplotu max. 800(C 

Manipulaci bude provádět kolový (mobilní) manipulátor nebo jeřábové kleště.

3. Manipulace se vstupním polotovarem  - bude obstarávat jeřáb o nosnosti 35t resp. 10t, vybavený otočným závěsným zařízením; jedná se o manipulaci s polotovary mezi vstupem sběrnou pecí a karuselovou pecí. 

4. Ohřev na teplotu kování.  Karuselová pec s otočnou nístějí – ohřev ingotů na kovací teploty dle značky zpracovávané oceli, topné médium – zemní plyn. 

Pec s otočnou nístějí a zónovým rozdělením teplot je konstruována pro ohřev ingotů ve dvou řadách. Max. teplota v peci byla definována na 1300ºC a max. hmotnost ingotu cca. 8t. V peci se může najednou ohřívat cca. 80 ingotů a její výkon byl stanoven na 35,95 t/h. Ingoty budou dodávány v teplém stavu 500-600°C.

Manipulaci bude provádět sázecí a vytahovací zařízení a max. nosností 8t. Do sázecího zařízení budou ingoty vkládány jeřábovými kleštěmi nebo kolovým (mobilním) manipulátorem. Vytahovací zařízení bude zahřátý ingot vkládat na dopravník k rychlokovacímu stroji.

5. Kování tyčí na radiálním rychlokovacím stroji  - rychlokovací stroj umožňuje vykování tyčí kruhových nebo čtvercových profilů (ale i obdélníkového profilu) a jiných tvarově složitějších s proměnným průřezem po délce tyče, včetně kování trubek klasických i s proměnným průřezem po délce (prozatím se však s výrobou trubek nepočítá). Je možné i kování za studena. Princip kování na tomto stroji spočívá v tom,  že na daném místě je deformace uskutečňována současným spolupůsobením 4 kovadel (přímý hydraulický pohon nebo zprostředkovaně skrze excentrickou hřídel), tím je dosaženo intenzivní proniknutí deformace do středu kovaného polotovaru – výhodné zejména při tváření špatně tvařitelných ocelí.

Minimální vykovaný ( = 160mm 

Maximální vykovaný ( = 450mm   

6. Dělení  – dělení výkovků za tepla pomocí rozbrušovací pily na délky 4 – 6m a odstranění A/Z konců. Automatické dělicí zařízení vybavené účinným odsáváním a zařízením na sběr zbytků po dělení, rovněž umožňující odběr zkušebního materiálu.  

7. Značení výkovků – značení výkovků trvalým ražením za tepla. Důležitá data : seriové číslo výkovku (běžné číslo), značka oceli, krycí znak tavby. 

8. Tepelné zpracování po vykování  Tepelné zpracování resp. ošetření po kování se bude provádět pomocí 6-ti dvoupatrových komorových pecí, kolejovým manipulátorem, kalícími vanami a vychlazovacími jámami. Pec se skládá ze 2 komor (kalící a popouštěcí), přičemž kalící je schopna topit na teplotu 1130°C a popouštěcí na 900°C. Díky speciální konstrukci je pro vytopení horní komory využíváno kromě hořáků také teploty komory spodní. Tato koncepce je velmi flexibilním výkonovým i prostorovým řešením TZ. Kolejový manipulátor manipuluje s materiálem mezi dopravníky, pecemi a kalícími nádržemi. Celý průběh je plně automatizován bez možnosti kolize teplotních režimů.
9. Kalicí nádrž – kalicí nádrž o kapacitě cca 200m3 pro provádění kalení do vody resp. polymeru vybavená chladicím systémem a zařízením pro účinné míchání kalicího média.

10. Zařízení na řízené vychlazování  – výkovky, u kterých se bude předpokládat následné tváření a u kterých bude přejímacím kritériem hodnota tvrdosti, budou řízeně vychlazeny ve vychlazovacích jámách. V hale tepelného zpracování jsou umístěny 4 vychlazovací jámy o rozměrech cca 7 x 2 x 2 m a kapacitě 50t/1 jámu. Tyto jámy jsou vybaveny vzduchovým chladicím systémem a jsou kryté poklopy.  Uvažuje se s jednou sběrnou jámou a třemi vychlazovacími jámami s kapacitou cca 30t.  
11. Další vybavení pro tepelné zpracování – ve výrobní hale je ponechán dostatečný prostor pro dodatečné vybavení zařízením pro provedení tepelného zpracování na jakost speciálních materiálů – např. další průběžná pec, kalicí nádrž pro přímé kalení apod. 
12. Tryskání povrchu 

Výkovky se budou dodávat s povrchem tryskaným o jakosti vhodné pro provedení ultrazvukové zkoušky dle SEP 1921/1984. Tryskací zařízení umožňující plynulým přesunutím výkovku pomocí válečkového dopravníku skrze zařízení provést celoplošné očištění povrchu tryskáním pomocí tryskacího abraziva : směs 80% ocelový granulát S280 a 20% ocelová drť. Zařízení se skládá ze tří horních a tří spodních metacích jednotek. Odsávání prachu od tryskacího stroje bude vyvedeno na střechu haly. Množství odsávaného vzduchu bude 900 m3/ hod, obsah prachu bude max. 5,0 mg/m3.

13. Nedestruktivní pracoviště (NDT) - pracoviště ultrazvukové (UZ) zařízení na kontrolu přítomnosti vnitřních necelistvostí, zařízení které umožní provedení UZ kontroly na celé délce výkovku průchodem tohoto výkovku skrze kazetu s UZ sondami, zařízení umožní provedení záznamu místa indikace vady.

14. NDT pracoviště  - infračervené zařízení na kontrolu přítomnosti vnějších  necelistvostí, zařízení které umožní provedení kontroly na celém vnějším povrchu po celé délce výkovku průchodem tohoto výkovku nejprve skrze indukční cívku a poté kazetu s termo-kamerami, zařízení rovněž umožní provedení záznamu místa indikace vady.

15. Odkládací rošty pro provedení kontrolních operací a opravných operací : měření tvrdosti, vizuální kontrola kvality povrchu a rozměrová/tvarová kontrola. Indikovaná místa s nepřípustnými povrchovými vadami jako jsou např. šupiny, přeložky, zaválcované vměstky budou opravena místním vybroušením.

16. Rovnací lis – Plně automatický hydraulický rovnací lis 1000t vertikální koncepce pro provedení případného rovnaní za účelem dosažení požadovaných přímostí výkovků s maximálním průměrem Ø380 – požadovaná přímost výkovků: 3 – 4 mm / 1m délky. Rovnací lis bude umístěn mimo hlavní tok linky neboť se nepředpokládá 100%-ní rovnání celé produkce výkovků. Bude tedy vybaven zařízením pro vstup a výstup polotovarů. Kontrola přímosti bude plně automatická. Rovnání se uskutečňuje za studena.
Průměry 300-450 mm se budou muset rovnat za tepla (cca 500 – 600(C) . Předpokládá se, že těchto případů nebude příliš a pokud nastanou,  převezou se do společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s na rovnání za tepla. Při velkém nárůstů požadavků na průměry 300-450 mm by se musela linka vybavit dalším ohřívacím zařízením výkovků. 
16. Odkládací rošt pro provedení kontroly přímosti po rovnání (může být součástí rovnacího lisu).

17. Dělení pomocí pásových pil (dělení výkovků řezáním na pásové pile na jiné délky než ty dosažené dělením přímo po vykování na rychlokovacím stroji – speciální požadavky zákazníka). 

18. Dodatečné značení (dle požadavků zákazníka), balení a expedice.
Manipulace polotovarů v lince bude pomocí dopravníků, které spojí téměř veškeré uvažované agregáty až na manipulaci se vstupním materiálem – zde je uvažováno s manipulací pomocí klasického jeřábu nebo pomocí jeřábového manipulátoru.

19. Vzduchotechnika  

V celém výrobním procesu je důležitá vzduchotechnika, která zabezpečuje vzduchový, chladící a topný systém zařízení. Bude umístěna v prostoru elektroobjektu, strojovny hydrauliky, vychlazovacích jam, dochlazování výkovků a v hale AB.

19. 1. Elektroobjekt
Vzduchotechnické zařízení je určeno k odstranění tepelné zátěže rozvodny VN a NN v elektroobjektu. 

Systém bude pracovat se směsí čerstvého a cirkulačního vzduchu. Vzduchotechnická jednotka bude sestavena z multifunkční komory s žaluziovými klapkami, filtru třídy F5, chladiče voda/vzduch, elektrického ohřívače a ventilátoru. Odsávací část VZT jednotky bude sestavena z filtru třídy G4 a ventilátoru. 

Akustický výkon přívodního ventilátoru je 91 dB v sání, 97 dB ve výtlaku a 80 dB v okolí jednotky. Akustický výkon odsávacího ventilátoru je 92 dB v sání a 93 dB ve výtlaku a 74 dB v okolí jednotky. 

Vzduchotechnická jednotka bude umístěna v samostatné strojovně, která bude součástí elektroobjektu. 

Ve strojovně vzduchotechniky bude instalován agregát na výrobu studené vody GLRC0412 2BC2 se vzduchem chlazeným odděleným kondenzátorem. Dva vnitřní okruhy jsou naplněny chladivem R407C.

Na střeše elektroobjektu bude instalován kondenzátor Kuba CAV L09-1x3 C. Kondenzátor je vybaven 3 ventilátory s příkonem 3 x 2,1 kW/3 x 400 V. Akustický výkon zařízení je 87 dB(A), akustický tlak ve vzdálenosti 5m je 60 dB. 

Zařízení bude v provozu při venkovní teplotě vyšší než +16°C, při poklesu venkovní teploty pod tuto hodnotu bude zařízení vypnuto.

Okruh mezi výparníky chladící jednotky a chladičem (výměníkem) vzduchotechnické jednotky je naplněn destilovanou vodou.

19.2. Strojovna hydrauliky:

Vzduchotechnické zařízení je určeno k odstranění tepelné zátěže strojovny hydrauliky. 

Zařízení je určeno k trvalému provozu se 100% oběhového vzduchu.

Vzduchotechnická jednotka bude sestavena z filtru třídy G4, chladiče voda/vzduch a ventilátoru. 

Akustický výkon přívodního ventilátoru je 90 dB v sání, 97 dB ve výtlaku a 79 dB v okolí jednotky.

Vzduchotechnická jednotka bude umístěna v samostatné strojovně sousedící se strojovnou hydrauliky. 

Ve strojovně vzduchotechniky bude instalován agregát na výrobu studené vody GLWC1902BA2 s vodou chlazenými kondenzátory. Dva vnitřní okruhy jsou naplněny celkem 105 kg chladiva R134a. Akustický tlak při provozu agregátu bude 80 dB(A).

Chlazení kondenzátorů je zabezpečeno 35% směsí glykolu a destilované vody. Na ocelové plošině nad výrobní halou bude instalován suchý chladič Kuba GAV N08-2x7A. Akustický výkon zařízení je 93 dB(A), akustický tlak ve vzdálenosti 5m je 64 dB.  

Okruh mezi výparníky chladící jednotky a chladičem (výměníkem) vzduchotechnické jednotky bude naplněn destilovanou vodou. 

19.3. Technologické větrání vychlazovacích jam:
Vychlazovací jámy s řízeným časovým průběhem chlazení budou vybaveny trubkovnicemi z ocelových trubek, kterými bude proudit chladící vzduch. Chladící vzduch bude nasáván z haly. Odsávací ventilátory budou instalovány v samostatné strojovně v přístavbě mezi sloupy A4 a A7. Odpadní vzduch s teplotou přibližně +40°C bude odváděn tepelně izolovaným potrubím nad střechu objektu.

Předpokládaný akustický výkon každého odsávacího ventilátoru bude 90 dB. Budou opatřeny tlumiči o útlumu 10 dB 

19.4. Odvod tepla z prostoru pro vychlazování a dochlazování výkovků:
V prostoru mezi sloupy A6 a A11 v lodi AB budou skladovány výkovky určené pouze pro volné vychlazení. V prostoru mezi sloupy B1 a B4 v lodi AB budou skladovány výkovky při  dochlazování po tepelném zpracování. V uvedených prostorách bude instalováno provětrávání s přisáváním vzduchu nad podlahou haly a s odvodem ohřátého vzduchu v prostoru nad skladovanými výkovky.

K větrání hal budou instalovány jednotky Sahara ( 76 dB, 15 jednotek). 

19.5. Vytápění:
V hale AB nebude instalováno vytápění – při provozu bude hala vytápěna odpadním teplem z technologických procesů. 

Pro teplovzdušné vytápění haly BC bude k dispozici odpadní teplo z technologického chlazení sklepa hydrauliky a vychlazovacích jam. Odpadní teplo bude akumulováno v zásobníku topné vody. V hale BC budou instalovány teplovzdušné vytápěcí jednotky. 

Pro temperování hal při odstavení technologie v zimním období budou pod stropem instalovány plynové infrazářiče s výkonem přibližně 300 kW.

Pro odtah spalin jsou infrazářiče vybaveny spalinovými ventilátory. 

ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ
Objekt je navržen jako průmyslová hala. Bude v souladu s dosavadní zástavbou území a nezmění charakter průmyslové oblasti. Likvidace a bourání některých dosavadních staveb je v souladu se stanoviskem a zájmy státní památkové péče (Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta, odd. památkové péče a koordinovaných stanovisek – stanovisko ze dne 6.12.2007 , č.j. ÚHA /7517/07/Če/Ze ). Vizualizace stavby a jejího začlenění do okolních staveb je na následujícím obrázku:
Obrázek 2: Vizualizace stavby a jejího začlenění do okolních staveb
[image: image14.jpg]



Detail stavby

[image: image15.jpg]



TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Založení objektu

Objekt bude založen na pilotách

Podzemní objekty


- podzemní objekt pod vlastním rychlokovacím strojem (hl. cca 8m)


- podzemní objekt hydraulického chlazení (hl. cca 8m)

- podzemní objekt pod vychlazovacími jámami (hl. cca 3m)


- podzemní objekt pod karuselovou pecí


- podzemní objekt pod komorovými pecemi


- spalinové kanály


- kanály pro rozvod kabeláže

Nosná konstrukce haly

Navržena je ocelová hala o rozponech 2x39m, modul nosných rámů á 12m. Obě lodi jsou vybavené jeřáby. Výškové uspořádání viz řez. 

Obvodový plášť

Navržen je lehký skládaný obvodový plášť. Plášť je navržen ve skladbě: lakovaný pozinkovaný plech, tepelná izolace, systémový profil z lakovaného pozinkovaného plechu. 

Střešní plášť

Navržen je skládaný střešní plášť (VSŽ plechy, izolace, modifikované pásy, eventuelně fólie.)

V hřebeni jsou v jednotlivých lodích navržené světlíky.

Podlahy

Podlahy jsou navrženy betonové, strojně hlazené.

Strojní zařízení umístěná na střeše haly

Na střeše jsou navrženy VZT jednotky pro větrání haly, chladící věže, havarijní nádrž s vodou,  nové trasy přeložek sítí.                                                                                                                                                                                                                                              

Výkresová dokumentace – viz. PŘÍLOHA 1c:

· Půdorys

· Řez A-A
· Situace

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Zahájení stavby : III. 2009

Dokončení stavby :VIII. 2010
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Moravskoslezský kraj

Statutární město Ostrava

Městský obvod Vítkovice
9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat. 

Závěr zjišťovacího řízení : 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Územní rozhodnutí:
            Magistrát Města Ostravy, odbor stavebně správní

Stavební povolení

Magistrát Města Ostravy, odbor stavebně správní

Kolaudační rozhodnutí     :     Magistrát Města Ostravy, odbor stavebně správní

II.Údaje o vstupech 

· Zábor půdy

Záměr bude realizován na následujících parcelách:

Tabulka 1: Přehled parcel

	Parcela 
	majitel
	Plocha m2
	Druh pozemku

	934/2
	Vítkovice, a.s.
	40
	Zastavěná plocha s nádvořím

	934/1
	Manželé Malurovi
	1709
	Ostatní plocha

	927/11
	Vítkovice, a.s.
	65
	Zastavěná plocha s nádvořím

	927/10
	Vítkovice, a.s.
	7950
	Zastavěná plocha s nádvořím

	927/2
	VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
	59353
	Zastavěná plocha s nádvořím

	927/6
	VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s..
	25967
	Zastavěná plocha s nádvořím

	927/14
	Vítkovice, a.s.
	1277
	Zastavěná plocha s nádvořím

	927/21
	VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
	47
	Zastavěná plocha s nádvořím

	927/12
	Vítkovice, a.s..
	23
	Zastavěná plocha s nádvořím

	935
	Vítkovice, a.s.
	441
	Zastavěná plocha s nádvořím

	927/17
	VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
	554
	Zastavěná plocha s nádvořím

	927/18
	VÍTKOVICE, a.s.
	1020
	Zastavěná plocha s nádvořím

	927/19
	VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
	552
	Zastavěná plocha s nádvořím

	925/2
	VÍTKOVICE, a.s.
	467
	Zastavěná plocha s nádvořím

	927/20
	VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
	36722
	Zastavěná plocha s nádvořím

	925/6
	Vítkovice, a.s.
	574
	Zastavěná plocha s nádvořím

	925/1
	Vítkovice, a.s.
	3407
	Ostatní plocha

	925/5
	Vítkovice, a.s.
	1476
	Zastavěná plocha s nádvořím

	925/3
	Vítkovice, a.s.
	635
	Zastavěná plocha s nádvořím

	925/4
	Vítkovice, a.s.
	230
	Zastavěná plocha s nádvořím

	1221/2
	VÍTKOVICE Doprava, a.s.


	9579
	Ostatní plocha

	922/2
	Vítkovice, a.s.
	8
	Zastavěná plocha s nádvořím

	922/15
	Vítkovice, a.s.
	2703
	Ostatní plocha

	922/7
	Vítkovice, a.s.
	40
	Ostatní plocha

	921/1
	Vítkovice, a.s.
	651
	Ostatní plocha

	921/2
	Vítkovice, a.s.
	221
	Zastavěná plocha s nádvořím


Při realizaci záměru nebude proveden zábor zemědělské půdy. Žádná plocha není zemědělskou půdou. 
· Množství potřeby vody 

Čerpací stanice VH se skládá ze dvou samostatných chladicích okruhů:

· okruh A – Cirkulační okruh chladicí vody kovacího stroje

· okruh B – Cirkulační okruh chladicí vody ostatního zařízení

Cirkulační okruh A chladicí vody kovacího stroje slouží k zajištění chladicí vody pro kovací stroj. Oteplená voda z kovacího stroje odtéká na chladicí věž CHV1, kde dojde k jejímu ochlazení. Ochlazená voda odtéká z chladicí věže samospádem do jímky ochlazené vody J1 odkud se čerpá ke kovacímu stroji. Součástí tohoto okruhu je také boční filtrace vody zajištěná automatickým filtrem se zpětným proplachem F1 a dávkování chemikálií pro chemickou úpravu chladicí vody.

Okruh je doplňován vodou z rozvodu užitkové vody na hale. Úbytek vody v okruhu je způsobený odparem na chladicí věži, odluhem a odpadní prací vodou z automatického filtru.  

Tabulka 2: Spotřebiče okruhu A 
	Kovací stroj
	180 m3/hod


Cirkulační okruh B chladicí vody ostatního zařízení slouží k zajištění chladicí vody pro kalicí zařízení, komorovou pec, karuselovou pec, sběrnou pec, řezací stroj a značkovací stroj. Tento okruh obsahuje dvojici odstředivých čerpadel Č3 a Č4 (provoz 1+1, jedno pracovní a jedno záložní), která čerpají ochlazenou vodu z jímky ochlazené vody J2 k jednotlivým spotřebičům. Před spotřebiči požadujících filtrovanou vodu je umístěn automatický filtr se zpětným proplachem F2. Oteplená voda ze spotřebičů odtéká na chladicí věž CHV2, kde dojde k jejímu ochlazení. Ochlazená voda odtéká z chladicí věže samospádem do jímky ochlazené vody J2. Součástí tohoto okruhu je také boční filtrace vody zajištěná automatickým filtrem se zpětným proplachem F3 a dávkování chemikálií pro chemickou úpravu chladicí vody. 
Okruh je doplňován vodou z rozvodu užitkové vody na hale. Úbytek vody v okruhu je způsobený odparem na chladicí věži, odluhem a odpadní prací vodou z automatických filtrů.

Tabulka 3 : Bilance spotřebičů okruhu B
Provozní voda nefiltrovaná:

	Sběrná pec
	2 m3/hod

	Karuselová pec
	5 m3/hod

	Řezací stroj a příslušenství
	1 m3/hod

	Komorová pec TZ
	30 m3/hod

	Kalicí zařízení
	345 m3/hod


Provozní voda filtrovaná:

	Karuselová pec
	1 m3/hod

	Řezací stroj a příslušenství
	2 m3/hod

	Komorová pec TZ
	6 m3/hod

	Značkovací zařízení
	0,1 m3/hod

	Tryskání
	0,5 m3/hod


Na okruh B přímo navazuje okruh havarijního chlazení.V případě výpadku elektrické energie či jiného havarijního odstavení okruhu B, zajišťuje okruh havarijního chlazení dochlazení pecí na stanovenou minimální teplotu. Hlavním zdrojem vody havarijního dochlazování je voda  tekoucí samospádem z  havarijní  nádrže HN1.   

Tabulka 4: Havarijní voda z rozvodu pitné vody na hale
	Sběrná pec
	0,5 m3/hod

	Karuselová pec
	3 m3/hod

	Komorová pec TZ
	18 m3/hod


Tabulka 5:  Celková spotřeba vody

	název energie
	max. spotřeba
 [m3/ hod]
	spotřeba za rok 

[m3/rok]
	dodavatel 

	Provozní voda
	60
	237600
	ČEZ Energetické služby

	Pitná voda
Voda šatny
	0,5
Průměr 0,52
	3650
4533
	Ostravské vodárny a kanalizace a.s.


· Spotřeba elektrické energie, plynu  a tlakového vzduchu  
Tabulka 6: Spotřeba elektrické energie, plynu a tlakového vzduchu
	název energie
	max. spotřeba za hod.
	jednotka/ hod
	spotřeba za rok
	jednotka/ rok
	dodavatel 

	Elektrická 
	9,0
	MWh
	25 744,0
	MWh
	ČEZ

	Zemní plyn
	31,2
	MWh
	129 042,0
	MWh
	SMP a.s.

	Tlakový vzduch
	68,0
	Nm3
	188 806,0
	Nm3
	vlastní kompresor


III.Údaje o výstupech 

· Emise do ovzduší, změna imisní zátěže
Vypočtené emise – spalovací zdroje

Emise znečišťujících látek u spalovacích zdrojů byly vypočteny z emisních faktorů stanovených přílohou č. 5 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb. – Hodnoty emisních faktorů pro stanovení množství emisí výpočtem při spalování paliv:

Tabulka 7: Emise do ovzduší

	Objekt
	Výkon
	Spotřeba paliva
	Hmotnostní tok zn. látky
	Objem spalin*

	
	
	
	TZL
	NOx
	CO
	VOC
	SO2
	

	
	kW
	m3/hod
	g/hod

mg/ m3
	m3/h

	
	TZ – 6ks dvoukomorových pecí
	10400
	1260
	25,2

20
	4170

3300
	341,1

270
	30,3

24
	12,1

9,6
	15680

	
	Karuselová pec
	16100
	1928
	39,4

20
	6468

3300
	529,2

270
	47,1

24
	18,9

9,6
	24310

	
	Sběrná pec
	3260
	397
	8

20
	1311

3300
	107,2

270
	9,5

24
	3,8

9,6
	4930


* vlhké spaliny, 3 % O2, 0º C, 101 325 Pa

Dle výkonu bude komplex zařízení řazen k velkým zdrojům znečištění.

· Hluk

Cílový stav – realizace záměru

Zdroje liniové
Doprava materiálu uvnitř hal bude prováděna pouze pomocí jeřábů, manipulátorů, dopravníků.  Železniční, automobilová či jiná doprava (spec. vozidlo ROSS) je zde za účelem importu ingotů a exportu výkovků. Zdrojová a cílová doprava bude vedena z vrátnice na ul.Závodní a Ruskou. Nebude vedena po ul. Ruské a v okolí této komunikace nedojde ke změnám ve složení dopravního proudu. Z tohoto důvodu nebude zvlášť hodnocen dopravní hluk. Provoz na komunikacích v areálu (účelové komunikace) bude hodnocen v souběhu se stacionárními zdroji.


Vstup surovin bude do nové haly 

ROSS
(50%) 


180 t denně (cca 20 jízd v areálu podniku)

Vlak
(50%) 


180 t denně (8 vagonů; 2-3 soupravy v areálu podniku)

Výstup výrobků ze stávající haly 

kamionová doprava 

200 t denně (10-12 kamionů – z vrátnice na ul.Závodní)
železniční doprava:

100 t denně (4 vagony)
Zdroje bodové
- elektroobjekt
Vzduchotechnické zařízení je určeno k odstranění tepelné zátěže rozvodny VN a NN, vzduchový výkon jednotky na 22300 m3/h. Akustický výkon přívodního ventilátoru je 91 dB v sání, 97 dB ve výtlaku a 80 dB v okolí jednotky. Akustický výkon odsávacího ventilátoru je 92 dB v sání a 93 dB ve výtlaku a 74 dB v okolí jednotky. Vzduchotechnická jednotka bude umístěna v samostatné strojovně, která bude součástí elektroobjektu. Sání je orientováno z fasády objektu, výtlak nad střechu.
V strojovně vzduchotechniky bude instalován agregát na výrobu studené vody GLRC0412 2BC2 se vzduchem chlazeným odděleným kondenzátorem. Na střeše elektroobjektu bude instalován kondenzátor Kuba CAV L09-1x3 C. Akustický výkon zařízení je 87 dB(A), akustický tlak ve vzdálenosti 5m je 60 dB. 

- strojovna hydrauliky
Vzduchotechnické zařízení je určeno k odstranění tepelné zátěže strojovny hydrauliky, vzduchový výkon jednotky na 80000 m3/h. Akustický výkon přívodního ventilátoru je 90 dB v sání, 97 dB ve výtlaku a 79 dB v okolí jednotky. Vzduchotechnická jednotka bude umístěna v samostatné strojovně sousedící se strojovnou hydrauliky. Výtlak je veden nad střechu budovy a opatřen tlumičem hluku o útlumu 15 dB.

Ve strojovně vzduchotechniky bude instalován agregát na výrobu studené vody GLWC1902BA2 s vodou chlazenými kondenzátory. Akustický tlak při provozu agregátu bude 80 dB(A).

Na ocelové plošině nad výrobní halou bude instalován suchý chladič Kuba GAV N08-2x7A. Akustický výkon zařízení je 93 dB. Dále se zde předpokládá instalace dvou chladících věží s LWA = 91 dB. Zdroje hluku v souvislosti s provozem strojovny hydrauliky jsou v provozu v denní době. U zařízení instalovaných na střeše bude provedeno jejich odstínění pomocí stěny na západní straně zařízení. Výška této stěny bude přesahovat min. o 0,5 m výšku zařízení a délka přesahu do stran bude nim. 2 m.

- větrání vychlazovacích jam:

Vychlazovací jámy s řízeným časovým průběhem chlazení budou vybaveny trubkovnicemi z ocelových trubek, kterými bude proudit chladící vzduch. Odpadní vzduch s teplotou přibližně +40°C bude odváděn tepelně izolovaným potrubím nad střechu objektu. Předpokládaný akustický výkon odsávacího ventilátoru bude 90 dB a opatřen tlumičem hluku o útlumu 10 dB. 

- větrání hal

K větrání hal budou instalovány jednotky Sahara (LWA = 76 dB). Jednotky mají sání z fasády objektů a výtlak do prostoru hal. Celkem bude instalováno cca 15 jednotek.
5.3. Zdroje plošné

Za zdroje plošné jsou v tomto případě považovány obvodové a střešní konstrukce hal, kde budou instalována hlučná zařízení. Jejich seznam je uveden v následující tabulce.

Tabulka 8: Technologická zařízení a doba provozu 

	Zařízení
	LpA, 3 m [dB]
	Provozní doba*)

[hod]
	pozice                                výkr.č. 1-VL-034 10 000-9

	Sběrná pec
	80
	24h
	1

	Rotační otočná pec
	85
	24h
	2

	Rychlokovací stroj
	82
	12h 
	3

	Zařízení pro řezání za tepla
	90
	12h (každých 10min. po 30ti sekundách)
	4

	Odsavač prachu k pile
	85
	12h (každých 10min. po 30ti sekundách)
	4

	Komorové pece
	85
	24h
	24

	Manipulátor
	85
	24h
	24

	Rovnací lis
	78
	16h
	7

	Tryskací stroj
	101,5 – 103,8
	16h
	8

	4 pily (v lisovně)
	80
	16h
	31


*) zařízení s provozní dobou kratší než 24 hodin jsou v provozu pouze v denní době
· Vibrace 

Na základě sdělení dodavatele technologie, firmy SMS – Meer (Německo), jsou   měřené vibrace kovacího stroje SMX – 800/16 MN zanedbatelné, a to vlivem beznárazového systému hydraulického pohonu. 
· Radioaktivní záření
Navrhovaná technologie není zdrojem radioaktivního záření. 

· Elektromagnetické vlnění
Navrhovaná technologie není významným zdrojem elektromagnetického vlnění.
· Odpadní vody

Při provozu rychlokovací radiální linky budou vznikat následující kategorie odpadních vod:

· Provozní odpadní vody

· Splaškové odpadní vody

· Dešťové odpadní vody


Provozní odpadní vody

Tabulka 9:Produkce odpadních vod z DPS 128.10 a  technologie linky RKS

	ČS VH (DPS 128.10) odpadní voda z proplachu automatických filtrů, ostatní odpadní voda z technologie) 
	cca 2 m3/hod
	17520 m3/rok

	Kalicí zařízení (voda resp. polymer) 
	Jednorázové  přečerpání do  

zásobních nádrží při postupné regeneraci lázní  cca 100 m3, cca 1x za 8měsíců
	150 m3/rok

	Ostatní zařízení linky RKS
	1 m3/hod
	8760 m3/rok



Splaškové odpadní vody a jejich znečištění

Počet zaměstnanců  je 81/den  celkem ve 4 směnách. Spotřeba vody se předpokládá u cca 1/3 zaměstnanců  (27 zaměstnanců) 220 l/ os.směna , u zbytku (54zaměstnamců) 120 l/ os.směna
Množství splaškových odpadních vod bude odpovídat potřebě vody  a bude činit:
27 x 0,220 x 365 =  2168 m3/rok
54 x 0,120 x 365 =  2365 m3/rok
------------------------------------------

Celkem                    4533 m3/rok
 (dle Směrnice č. 9/1973 Ú.v.ze dne 20. července 1973 ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR a ministerstva zdravotnictví ČSR - hlavního hygienika ČSR pro výpočet potřeby vody při navrhování vodovodních a kanalizačních zařízení a posuzování vydatnosti vodních zdrojů).
Hlavním ukazatelem znečištění je BSK5. 1 EO (ekvivalentní obyvatel) vyprodukuje denně    60 g BSK5, pro odhad pro 1 zaměstnance/směna v pracovní době používáme redukci na 1/3. Celkový hmotnostní tok znečištění pak bude: 
Zaměstnanci         
celkem
   
81 osob           


po 20 g BSK5/den

CELKEM






1,62  kg BSK5/den ( 592,3 kg/rok)
Recipientem splaškových odpadních vod bude jednotná kanalizace.
Dešťové odpadní vody

Množství dešťových vod

Zastavěná plocha 






    17 560 m2

Sekundový průtok dešťových vod

Počítáno s vydatností deště  - 126 l/s ha 

Qdeš = 17560 x 0,9 x 0,0126 = 199,1l/s

Roční množství dešťových srážek 

– průměrně  700 mm/m2  

 Qroč = 17560 x 0,9 x 0,7 = 11 062,8 m3/rok
Do kanalizace pro veřejnou potřebu do Halasovy ulice je povoleno vypouštění odpadních vod za podmínky dodržení následujících limitních koncentrací:

Tabulka 10: Limity pro vypouštěné odpadních vod do kanalizace

	Místo napojení: ul. Halasova

	Ukazatel
	Hodnota
	Jednotka

	BSK5
	200
	mg/l

	CHSK5
	600
	mg/l

	NL
	200
	mg/l

	RL
	500
	mg/l

	NEL
	20
	mg/l

	N-NH4+
	20
	mg/l

	EL
	60
	mg/l

	pH
	6-9
	

	Tenzidy A
	10
	mg/l

	Sírany
	300
	mg/l


· Odpady

Dodavatel stavby jako původce odpadu je povinen plnit povinnosti původce odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, tzn. že původce je povinen zajistit předání odpadů oprávněným osobám k jejich využití nebo odstranění v souladu s požadavky zákona o odpadech (zejména vedení evidence odpadů, udělení souhlasu KÚ k nakládání s „N“ odpady apod.). V souladu se zákonem o odpadech bude upřednostněno využití odpadů před jejich odstraněním. 

Nakládání s odpady včetně jejich likvidace budou zajišťovat oprávněné firmy v souladu s platnou legislativou na základě smlouvy.
Odpady v etapě  výstavby 

Největší objem odpadů při výstavbě bude představovat výkopová zemina – katalogové číslo 17 05 04 v množství 20 880 m3, což představuje cca 26 400 –27 700 t. Část této kubatury (do cca 10 %) budou tvořit stavební sutě ze základů stávajících staveb. Budovy určené k demolici jsou zobrazeny v příloze č. 1b.
Další odpady spojené s výstavbou budou vznikat v podstatně menším množství. Převážně se bude jednat o odpady kategorie ostatní - O. Převážně se bude jednat  o běžný odpad z výstavby objektů - odpadní papír, plastové obaly, dřevo, železo, sklo, keramika a směsný stavební odpad.

Nebezpečné odpady „N“ mohou vznikat pouze v malé míře, např. sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné (katalogové číslo 17 02 04) nebo v důsledku způsobení náhodného nebo havarijního znečištění staveniště nebezpečnými látkami, např. vyteklým olejem či pohonnými hmotami ze stavebních mechanismů Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky (kat. č. 17 05 03) nebo Jiné stavební a demoliční odpady včetně směsných stavebních a demoličních odpadů obsahující nebezpečné látky (kat. č. 17 09 03). Odpady kategorie „N - nebezpečné odpady“ budou odstraněny v k tomu určených schválených zařízeních nebo uloženy na skládku skupiny „S-NO“. 

Za dobrého technického stavu strojní mechanizace se v etapě výstavby nepředpokládá žádná kontaminace okolních ploch nebezpečnými látkami a tudíž ani vznik většího množství nebezpečných odpadů s výjimkou výše uvedených pod kat. č. 17 02 04. 

Na lokalitě nejsou známy žádné staré zátěže. Při inženýrsko-geologickém průzkumu lokality bude proveden průzkum prostředí a při zjištění kontaminací bude postupováno v souladu se zákonem o odpadech.

Odpady při realizaci stavby

Tabulka 11: Předpokládaný vznik odpadů při realizaci stavby 
	Katalogové

číslo odpadu
	Název druhu odpadu
	Kategorie odpadu
	Způsob nakládání s odpadem

	15 01 01
	Papírové a lepenkové obaly
	O
	AN3

	15 01 02
	Plastové obaly
	O
	AN3

	15 01 10
	Obaly znečištěné nebezpečnými látkami
	N
	AN3

	15 02 02 
	Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné oděvy znečištěné neb. látkami
	N
	AN3

	17 01 01
	Beton
	O
	AN3

	17 01 02
	Cihly
	O
	AN3

	17 01 07
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
	O
	AN3

	17 02 01
	Dřevo (stavební)
	O
	AN3

	17 02 02
	Sklo
	O
	AN3

	17 02 03
	Plasty
	O
	AN3

	17 02 04
	Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
	N
	AN3

	17 03 02
	Asfaltové směsi bez dehtu
	O
	AN3

	17 04 05
	Železo a ocel
	O
	AN3

	17 04 07
	Směsné kovy
	O
	AN3

	17 04 11
	Kabely neuvedené pod č. 170507
	O
	AN3

	17 05 03
	Zemina a kamení znečištěné nebezpečnými látkami
	N
	AN3

	17 05 04
	Zemina nebo kameny
	O
	AN3

	17 06 04
	Izolační materiály
	O
	AN3

	17 06 05
	Stavební materiály obsahující azbest
	N
	AN3

	17 08 02
	Stavební materiály na bázi sádry
	O
	AN3

	17 09 04
	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod předchozími čísly
	O
	AN3

	20 03 01
	Směsný komunální odpad
	O
	AN3


AN3 – předání oprávněné osobě dle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech

O      - odpad kategorie ostatní bez nebezpečných vlastností

N      - odpad kategorie nebezpečný

Množství odpadů z výstavby byla určena odborným odhadem na základě již realizovaných staveb podobného charakteru. 

Konkrétní dodavatelské firmy nejsou určeny.

Mimo výše uvedené odpady, které lze kvantifikovat, budou na stavbě vznikat odpady z dopravy, z provozu stavební techniky a další činnosti dodavatelské organizace. Tyto odpady budou evidovány a shromažďovány v servisní organizaci nebo specializované dílně prováděcí organizace (dodavatele stavby). Jejich kvantifikaci nelze v této fázi hodnocení provést.

Z provozu dopravních prostředků a stavební techniky budou vznikat zejména následující odpady:

· oleje, kat. č. 13 01 odpadní hydraulické oleje, kat. č. 13 02 odpadní motorové, převodové a mazací oleje,

· olejové filtry, kat. č. 16 01 07 olejové filtry

· brzdové kapaliny, kat. č. 16 01 13 brzdové kapaliny

· pneumatiky, kat.č. 16 01 03 pneumatiky

· baterie, akumulátory, kat. č. 16 06 baterie a akumulátory

Z vlastního provozu staveniště budou vznikat následující odpady:

· směsný komunální odpad, kat. č. 20 03 99 komunální odpady jinak blíže neurčené

· odpad z hygienických zařízení, kat. č. 20 03 04 kal ze septiků a žump
· různé obaly, kat. č. 15 01 obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu).


Odpady z provozu

Využíváním administrativní budovy při běžném provozu lze očekávat produkci odpadů, které vznikají během zajišťování chodu a provozu objektu a z údržby vybavenosti zařízení (směsný komunální odpad a z něho vytříděné složky jakými jsou zejména papír, plasty, sklo a kovy) a z nebezpečných odpadů – zářivky, obrazovky, tonery apod. Jejich bližší specifikace je v tabulce 3.

Vznikající odpady budou předávány oprávněným osobám k využití nebo odstranění v souladu s požadavky zákona o odpadech a provádějících předpisů v platném znění. 

Druhy odpadů a způsob nakládání s odpady v souladu s platnou legislativou uvádí tabulka 12.

Tabulka 12: Přehled odpadů z provozu technologického zařízení
Předpokládaná roční množství odpadů z provozu technologického zařízení 

	Název odpadu 
	Katalog.č. 
	Kateg. odpadu 
	Předpokládaná množství za rok (t) 

	Ropné kaly z údržby zařízení 
	05 01 06 
	N 
	7 

	Odpady jinak neurčené – průmyslové smetky znečištěné 
	10 02 99 
	N 
	4,6 

	Jiné hydraulické oleje 
	13 01 10 
	N 
	48 

	Jiné motorové, převodové a mazací oleje 
	13 02 08 
	N 
	7 

	Upotřebené vosky a tuky 
	12 01 12 
	N 
	0,8 

	Obaly obsahující neb. Látky nebo obaly těmito látkami znečištěné 
	15 01 10 
	N 
	3,2 

	Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkanina, ochranné oděvy znečištěné 
	15 02 02 
	N 
	6 

	Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů 
	16 11 06 
	O 
	12 

	Okuje 
	10 02 10 
	O 
	920 

	Odpadní materiál z otryskávání 
	12 01 17 
	O 
	26 

	Jiné emulze – vodný roztok kalicího polymeru POLYDUR A 
	13 08 02 
	N 
	65 


Způsob odstraňování odpadu:

a – předání odpadu externí firmě oprávněné k nakládání s odpady popřípadě odvoz do zařízení k odstranění odpadu (odvoz na skládku)

b – odvoz do sběrny příslušného druhu odpadu (tříděný sběr k recyklaci, kontejner)

c - odvoz k likvidaci nebezpečného odpadu odborné firmě 

d - odpady budou odděleně shromažďovány a odvezeny oprávněnou firmou k likvidaci či regeneraci 

Přes zahájením provozu je nutné pro odpady kategorie „N“ požádat o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, a to Magistrát města Ostravy v případě, že roční produkce nebezpečných odpadů bude nižší než 100 t a Krajský úřad Moravskoslezského kraje, v případě, že roční produkce nebezpečných odpadů bude nad 100 t.

Odstraňování a transport odpadů

Obecně lze konstatovat, že při přípravě stavby, při výstavbě ani při provozu zařízení nevzniknou takové druhy ani taková množství odpadů, která by nebylo možno bez problémů odstranit. 

Výstavba a provoz navrženého záměru nevyvolá neobvyklé nebo neřešitelné nároky z hlediska likvidace odpadů. 

Odpady kategorie O spalitelné (papír, lepenka, dřevo a pod., které není možno recyklovat) budou ukládány do velkých plastových nádob na odpad o objemu 240 l nebo kontejnerů 1100 l na kolečkách, které budou umístěny na sběrném místě. Odpady nespalitelné kategorie O, které budou zneškodňovány uložením na skládce příslušné kategorie, budou také ukládány do velkoobjemových nádob na odpad 240 l (popř. kontejnery 1100 l). Počet nádob, jejich typ a četnost vyvážení bude nutno upřesnit s firmou, která bude provádět svoz odpadů. Nádoby budou viditelně označeny textem podle určení (např. „PAPÍR“ a pod). Vedle kontejnerů bude může být umístěn uzamykatelná část nebo samostatný uzamykatelný přístřešek, kde se budou odděleně podle jednotlivých druhů shromažďovat a skladovat maloobjemové odpady kategorie N, jako obaly se zbytky škodlivin a pod.

Pro svoz odpadů typu komunálního bude uzavřena smlouva s organizací provádějící svoz odpadu. Nebezpečné odpady bude zajišťovat odborná firma se specializací pro nebezpečné odpady. Bylo provedeno výběrové řízení z kterého byly vybrány následující firmy: 
· AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.

· .A.S.A., spol. s r.o.

· Marius Pedersen, a.s.

· HT SLUŽBY, s.r.o.

· VÍTKOVICE Doprava, a.s.

· van Gansewinkel, a.s.

· Purum s. r. o
· Rizika havárií


Riziko havárie je prakticky spojené pouze s nepředvídatelnými jevy na úrovni živelných událostí. Při realizaci záměru je riziko havárie výrazně nevýznamné.

Z hlediska charakteru předloženého záměru lze za případná rizika označit:

· požár objektu

· havarijní únik látek škodlivých vodám

· výbuch plynu


Požár

Komplexní protipožární zabezpečení objektu bude řešeno v souladu s platnou legislativou. Součástí zabezpečení bude zajištění požadované požární odolnosti konstrukcí a uzávěrů otvorů včetně realizace dostupných technických systémů požární ochrany.

 Kromě vlastní protipožární bezpečnosti objektu bude kladen vysoký důraz i na bezpečnou evakuaci osob (únikové cesty). Objekt bude rozdělen do jednotlivých dílčích požárních úseků ve smyslu dle ČSN 730802. 

Před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracován a předložen ke schválení požární řád, který bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě požáru.

Havarijní únik látek škodlivých vodám

Potenciálními kontaminanty jsou ropné látky (hydraulické, mazací a převodové oleje) a kalící polymer POLYDUR A. Základním a účinným způsobem zabezpečení je instalace dostatečně kapacitně dimenzovaných záchytných van u jednotlivých zařízení. 

Z dalších látek jsou významné chladící náplně používané ve vzduchotechnických zařízeních.  Jedná se o přípravky R-134a (1,1,1,2 – tetrafluorethan), R-407C (1,1,1,2 – tetrafluorethan (R-134a )/ Pentafluorethan (R-125)/ Difluoromethan (R-32) a 35 % směs glykolu a vody. Při náhodném úniku mohou páry způsobit vytěsnění kyslíku. Za zvýšeného tlaku mohou vytvořit hořlavou směs se vzduchem. 
Z pohledu skleníkového efektu a ovlivnění ozónu jsou jejich vlastnosti následující: 

Tabulka 13: Bezpečnostní list podle vyhlášky č.27/1999 Sb.

	Chemická látka
	Skleníkový efekt HGWP (potenciál ke globálnímu oteplování)    (HGWP pro R11 tvrdý freon = 1)
	Schopnost odbourávat ozón ODP (potenciál k poškození ozónové vrstvy) (ODP pro R11 tvrdý freon = 1)

	R 134 a
	0,28
	0

	R 125
	0,84
	0

	R 32
	 -
	0


V místnostech, kde je potenciální nebezpečí úniku těchto látek je nezbytné zabezpečit dostatečné větrání a v místnostech nekouřit.
Před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracován a předložen ke schválení  Havarijní plán, zpracovaný ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů a dle Vyhlášky č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

Výbuch plynu
V provozu bude využíván zemní plyn. Při porušení plynového vedení nebo nedodržování bezpečnostních předpisů, může dojít k úniku plynu a následnému výbuchu. Riziko výbuchu plynu je minimalizováno použitím moderních technologií navíc vybavených všemi bezpečnostními prvky v souladu s legislativou. Při pravidelných kontrolách a udržování zařízení v dobrém technickém stavu je míra rizika velmi nízká.
C.ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

Zájmové území určené pro umístění stavby leží v katastrálním území Vítkovice v blízkosti ulice Ruská.

Lokalita se nachází na okraji průmyslové zóny (viz obrázek č.1 ). Charakter území je ovlivněn í železniční vlečkou  a  provozem na ulici Ruská. Okolní prostředí širšího zájmového území vykazuje známky výrazné urbanizace. Většina ploch je určena pro těžký a lehký průmysl, občanskou vybavenost, živnostenské podnikání a jen malá část území je určena pro bydlení. Místo určené pro  posuzovaný záměr  je v prostoru bývalých staveb (viz obrázek č.3)
Obrázek 3: Základní situace – letecký snímek (převzato z http://gisova.mmo.cz/  )

	
[image: image16.png]




	


Původní objekty budou upraveny nebo strženy (viz př. 1b). 
Situování záměru není umístěno v prostoru, který by mohl být označen jako území historického, kulturního nebo archeologického významu.

Z Analýzy rizika, zpracované firmou AQ-Test, spol. s r.o. v roce 2001 vyplývá, že na předmětném území se nenacházejí  staré  ekologické  zátěže.
Celé území je poddolováno při těžbě uhlí. V Geofondu je registrováno na posuzované lokalitě poddolované území Vítkovice. Podle „Územního plánu “ je stavba situována na ploše C10 , což je území dlouhodobě ovlivněné důlní činností a kde není možno z důvodu narušení horninového masívu vyloučit nepřímé důlní vlivy. Podle ČSN 73 00 39 se jedná o IV.-V. skupinu stavenišť. 
Se stavbou lze souhlasit při zachování následujících deformačních parametrů: 

Parametr přetvoření terénu 

Skupina stavenišť  V
Naklonění  i                                          2. 10-3 a méně (rad)
Vodorovné poměrné přetvoření  ε        10-3 a méně     
Poloměr zakřivení R                             20 a více    (km)
Skupina stavenišť  IV

Naklonění  i                                  5. 10-3 ≥ i >2. 10-3 (rad)
Vodorovné poměrné přetvoření  ε   3 . 10-3 ≥ ε > 10-3
Poloměr zakřivení    R                    12 ≤ R < 20      (km)
Lokalita je v dnes již zrušeném dobývacím prostoru Vítkovice. 
Je nutné počítat s provedením podrobného geologického průzkumu nejen staveniště, ale i širšího okolí, zvláště inženýrsko-geologického ověření vlastností podzákladí a jeho hlubších partií a na základě výsledků stanovit stabilizační opatření a speciální způsob zakládání staveb. V poddolovaných územích je nutné respektovat pravidla navrhování objektů dle ČSN 73 0039.
C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

C.2.1.Ovzduší

Klimatické charakteristiky
Řešené území leží v mírně teplé klimatické oblasti MT 10. Převážná část území je charakterizována mírně teplou, vlhkou podoblastí s mírnou zimou. Typickým klimatickým znakem jsou poměrně vysoké srážky.

Průměrné roční teploty a úhrn srážek jsou, podle dlouhodobého měření ČHMÚ - pobočky Ostrava (1987 - 1996) následující : 

Tabulka 14: Klimatické údaje

	Místo
	Rok
	Klimatická charakteristika
	Měsíc

	
	
	
	II.
	III.
	IIII.
	IIV.
	V.
	VI.
	VII.
	VIII.
	IIX.
	XX.
	XXI.
	XXII.
	I.-XII.

	Ostrava

-

Poruba


	1986

-

1995
	Teplota (oC)
	-0,4
	0,2
	3,7
	8,6
	13,6
	16,4
	19,1
	18,2
	13,7
	8,8
	3,2
	0
	8,8

	
	
	Úhrn srážek (mm)
	23,1
	24,5
	35
	55,7
	82,4
	87,7
	51,7
	72,7
	74,3
	33,9
	38,0
	40,7
	619,8

	Ostrava

-

Město
	1901

-1950
	Teplota (oC)
	-2,0
	-0,6
	3,6
	8,7
	14,1
	16,9
	18,7
	17,5
	13,9
	8,9
	3,8
	0
	8,6

	
	
	Úhrn srážek (mm)


	37
	35
	42
	53
	81
	97
	108
	104
	66
	61
	46
	39
	769


V Ostravské pánvi se vyvíjejí zvláště v zimním období tepelné inverze.

Převládají jihozápadní, severní a severozápadní větry. Relativní četnost směrů větrů (v %) za rok 1997 byla na stanicích ČHMÚ následující :

Tabulka 15: Relativní četnost směrů větrů (v %)

	STANICE
	S
	SV
	JV
	V
	J
	JZ
	Z
	SZ

	Ostrava-Fifejdy
	7,59
	13,99
	3,97
	2,27
	6,14
	36,24
	5,04
	24,77

	Ostrava-Por./V.obv.
	29,90
	14,69
	1,21
	1,01
	9,40
	36,08
	2,03
	5,68

	Ostrava-Radvanice
	12,49
	15,07
	7,42
	6,17
	5,12
	34,46
	6,60
	12,67


Znečištění ovzduší 

Kvalita ovzduší na Ostravsku  je silně antropogenně ovlivněna. Hlavními emisními zdroji je průmysl, spalovací procesy a doprava a v případě přízemního ozónu fotochemické reakce za účinku slunečního záření zejména mezi oxidy dusíku, těkavými organickými látkami (zejména uhlovodíky) a dalšími složkami atmosféry. Přehled plošného zatížení Ostravska jednotlivými látkami (http://www.env.cz/zzp04/kap_03.htm) je uveden na obrázku č. 4 a 11 a ve zprávách o životním prostředí (rok 2004, 2005, 2006)  http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/zpravy-o-stavu-zivotniho-prostredi
V Moravskoslezském kraji patří  Ostravsko-Karvinská oblast k silně emisně a nadlimitně imisně zatíženým  (Černikovský a kol. 2007). Je řazena k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodů překračování imisních limitů pro suspendované částice PM10, benzo(a)pyren a benzen.  Současně je překračován i cílový imisní limit pro troposférický ozón.
Obrázek 4: Pole roční průměrné koncentrace PM10
[image: image17.png]Klasifikace stanic koncentrace [ug.m-]
W méstska pozadova <10 < LAT 0%

:5:\?(?\fsslfzké pozadova >10-14 (LATUAT> 2.6%
® dopravni >14-30 (UAT,30> 66.7 %
* pramyslova [ >30-40 (30Lv> 284 %

B > 40-45 >LV 1.1%
v 12%

—— aglomerace

Pole ro¢ni primérné koncentrace PM,, v roce 2006




Obrázek 5: Pole 36. nejvyšší hod. koncentrace PM10 v roce 2006
[image: image18.png]ﬁaswfik{aie' S'E"i% X koncentrace [pg.m-3]

mestska pozadova

‘ pFedméstZké pozadova <20 < LAT 0%

A venkovska L 1>20-30 (LATUAT> 6.3%

@ dopravni >30-50 (UATLV> 652%

* primyslova B >50-60 (LV,60> 23.0 %
> 60 >60 5.5 %

— kraje
—— aglomerace

Pole 36. nejvyssi 24hod. koncentrace PMyq v roce 2006




Obrázek 6: Pole roční průměrné koncentrace beno(a)pyrenu v roce 2006
[image: image19.png]nﬂSiéﬁk‘ai? 5‘“% . koncentrace [ng.m-3]

mestska pozadova

+ pi‘edmésgké pozadova <04 < LAT 39.7 %

A venkovska >04-06 (LATUAT> 354 %

@ dopravni >0.6-1.0 (UATLV> 159%

* prumyslova Bl >10-20 (LV,2) 6.6 %
- 20 >2 24 %

= kraje
—— aglomerace

Pole ro¢ni primérné koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzdusi v roce 2006




Obrázek 7: Pole roční průměrné koncentrace beno(a)pyrenu, Moravskoslezská aglomerace, 2006
[image: image20.png]koncentrace [ng.m]
<04 <LAT
>0.4-0.6 (LAT,UAT>
>0.6-1.0 (UATLV>
B 0.30 (LV,3)
>3.0 >3

Pole ro¢ni koncentrace benzo(a)pyrenu, Moravskoslezska aglomerace, 2006




Obrázek 8:   Pole roční koncentrace NO2 , Moravskoslezská aglomerace, 2006
[image: image21.png]Pole ro¢ni koncentrace NO,, Moravskoslezska aglomerace, 2006

<26
>26-32

[ >32-40
I > 40-50

>50

koncentrace [ug.m-J]

<LAT
(LAT,UAT>
(UATLV>
(LV,LV+MT>
> LV+MT




Obrázek 9:  Pole průměrné koncentrace oxidu siřičitého v zimním období 2006/2007
[image: image22.png]koncentrace [ug.m-]
<8 < LAT
L 1>8-12 (LAT,UAT>
>12-20 (UATLV>
> LV

klasifikace stanic
A venkovska

Pole primérné koncentrace oxidu sifi¢itého v zimnim obdobi 2006/2007




Obrázek 10: Pole 26. nejvyššího maximálního denního 8 hod. klouzavého průměru koncentrace ozonu v průměru za 3 roky, 2004 - 2006
[image: image23.png]Klasifikace stanic
B méstska pozadova

koncentrace [ug.m-J]

¢ predméstska pozadova <120 SV 1.7 %
A venkovska BN > 120-130 >LV 84.8%
® dopravni I > 130 3.5%

* priumyslova

— kraje
—— aglomerace

Pole 26. nejvy§siho maximalniho denniho 8h klouzavého priméru
koncentrace ozonu v priméru za 3 roky, 2004-2006




Obrázek 11: Pole hodnot expozičního indexu AOT, průměr za 5 let, 2002 - 2006
[image: image24.png]Klasifikace stanic
¢ pfedméstska pozadova
A venkovska

koncentrace [ug.m-3.h]
<18 000 <LV
>18000-22000 >LV
I > 22 000

Pole hodnot expozi¢niho indexu AOT40, primér za 5 let, 2002-2006




Poznámka: AOT40 je expoziční index pro přízemní ozón (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/3/ES ze dne 12. února 2002 o ozonu ve vnějším ovzduší) pro ochranu ekosystémů a vegetace
V souladu s  směrnicemi EU o kvalitě ovzduší (Směrnice 96/62/EC a 99/30/EC) jsou členské státy povinny rozdělit svá území do zón. Zóny jsou primární jednotky pro řízení kvality ovzduší. Pro hodnocení jsou využívány dvě prahové hodnoty: horní - UAT (upper assessment threshold) a dolní - LAT (lower assessment threshold). Prahové hodnoty jsou nižší než limitní hodnota a jsou definovány jako procento limitní hodnoty. Jestliže je překročen UAT určité znečišťující látky, uplatňují se pro ni velmi přísné požadavky; pokud je překročen LAT avšak nikoli UAT, jsou předepsány méně přísné požadavky pro hodnocení. Jestliže jsou všude hodnoty naměřeny pod LAT, platí nejméně přísné požadavky.(VaV/740/2/00: "Vyhodnocení připravenosti České republiky splnit požadavky na kvalitu ovzduší podle směrnic EU a konvence CLRTAP"- http://www.chmi.cz/uoco/isko/projekt/vav00/eko98.jpg). 
Nejtíživější je situace koncentrací suspendovaných částic (PM10), koncentracích organických látek (benzen, benzo(a)pyren) a přízemního ozónu. Celkově je území řazeno k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k limitům pro ochranu zdraví  ve smyslu zákona 86/2002 Sb. Dlouhodobě jsou překračovány limitní hodnoty pro zdraví lidí (LV) i meze tolerance (MT) – viz obr.4 a 5. Přízemní ozón překračuje cílové imisní limity prakticky na celém území Moravskoslezského kraje. Imisní limit pro benzo(a)pyren (0,001 µg.m-3 , mez tolerance 0,006 µg.m-3) a benzen (5 µg.m-3 ) je v Ostravě dlouhodobě překračován. Zvýšené jsou i koncentrace kovů. As a Cd dosahují koncentrací 2 – 5 ng/m3. 
Přízemní ozón dosahuje nadlimitních koncentrací ( > LV) prakticky na celém území Ostravy

Současná imisní situace posuzované lokality je v převážné míře ovlivněna emisemi ze stávajících   velkých zdrojů znečišťování ovzduší v Ostravě. Dále je ovlivněna dopravou na ulici Ruská.  

Pro přiblížení stávající imisní situace jsou níže uvedeny překročení imisního limitu (LV) a cílového imisního limitu (TV) v rámci Ostravy (bez přízemního ozónu)  - % plochy – převzato z serveru ČHMÚ. 

Tabulka 16: Překročení imisních limitů SO2, PM10, NO2, benzenu, As, BaP
	Obec
	SO2
	PM10
	PM10
	NO2
	Benzen
	Souhrn překročení LV
	As
	BaP
	Souhrn překročení 

TV

	
	4. max 24h průměr
>125 µg.m-3
	roční průměr
>40 µg.m-3
	36. max. 24h průměr
>50 µg.m-3
	roční průměr
>40 µg.m-3
	roční průměr
>5 µg.m-3
	
	roční 

průměr
>6 ng.m-3
	roční průměr
>1 ng.m-3 
	

	 Ostrava
	 -
	 99
	 100
	 2
	 9
	 100
	 34
	 93
	 93


Z tabulky je patrné, že nejhorší situace je u koncentrací polétavého prachu (PM10)  a benzo (a) pyrenu (BaP). Obdobná situace je i u přízemního ozónu. 

Tabulka 17: Překročení imisních limitů O3
	Zóna/aglomerace
	Obce s rozšířenou působností
	O3

	
	
	max. denní 8h klouzavý průměr
(> 120 µg.m-3)

	MSK
	Ostrava
	100


V blízké stanici v Ostravě – Zábřehu byly  v roce 2006 koncentrace následující : 

Polétavý prach PM10
Tabulka 18: Koncentrace polétavého prachu PM10 v ovzduší

	KMPL
	Lokalita
	Vlastník
	Měřicí program
	Metoda měření
	pLV 
	Max. 24h
koncentrace
[µg.m-3] 
	36. nejvyšší 24h 
koncentrace 
[µg.m-3] 
	Roční  koncentrace [µg.m-3]  

	TOZRA
	 Ostrava-Zábřeh
	 ČHMÚ
	 AMS
	 RADIO
	 92
	 295.1
	 81.9
	43.6


 Roce 2007 byl počet překročení limitu (pLV) pro PM10 následující:

	Lokalita 
	Počet překročení 
	Maximální koncentrace 

	TOZRA-Ostrava-Zábřeh (1064) 
	80 
	180.6 


Benzo(a) pyren byl v Ostravě  měřen jen ve vybraných stanicích. Výsledky za rok 2006 jsou v následující tabulce: 

Tabulka 19: Koncentrace BaP v ovzduší
	KMPL
	Lokalita
	Okres
	Vlastník
	Měřicí program
	Metoda měření
	Klasifikace 
	Roční
koncentrace
[ng.m-3] 

	TOBAK
	 Ostrava-Bartovice
	 Ostrava-město
	 ZÚ
	 komb.
	 HPLC
	 I/S/IR
	 11.7

	TOPIK
	 Ostrava-Přívoz ZÚ
	 Ostrava-město
	 ZÚ
	 komb.
	 HPLC
	 I/U/IR
	 6.8

	TOMHK
	 Ostrava-Mariánské Hory
	 Ostrava-město
	 ZÚ
	 komb.
	 HPLC
	 I/U/IR
	 4.9

	TOPOP
	 Ostrava-Poruba/ČHMÚ
	 Ostrava-město
	 ČHMÚ
	 PAH
	 QUARTZ-GCH
	 B/S/R
	 3.7


Koncentrace benzo(a)pyrenu jsou nejblíže měřeny na stanici TOMHK Mariánské Hory. V roce 2006 zde byl naměřen roční průměr 4,9 ng/m3. Roční LV pro BaP je 1 ng/m3, roční MT 0,0 ng/m3 . Průměrná roční koncentrace benzenu ve stejné stanici za rok 2006 byla 3,8 µg/m3. Roční LV pro benzen je 5 µg/m3, roční MT 4 µg/m3. 
Koncentrace kovů v ovzduší na území Ostravy jsou uvedeny v následující tabulce 

Tabulka 20: Koncentrace kovů v ovzduší
	KMPL
	Lokalita
	Roční
koncentrace PB
[ng.m-3] 
	Roční
koncentrace Cd
[ng.m-3]
	Roční
koncentrace As
[ng.m-3]
	Roční
koncentrace Ni

[ng.m-3]
	Roční
koncentrace Hg
[ng.m-3]

	TOBAK
	 Ostrava-Bartovice
	 120.8
	4,4
	13,5
	
	1,2

	TOMHK
	 Ostrava-Mariánské Hory
	 64.0
	3,6
	8,6
	10,3
	0,8

	TOPR0
	 Ostrava-Přívoz
	 41.4
	
	5,2
	
	

	TOPIK
	 Ostrava-Přívoz ZÚ
	 28.9
	
	
	
	

	TOPUK
	Ostrava – Poruba IV
	
	1,8
	
	
	

	Imisní limit LV
	
	500
	5
	6
	20
	50

	Mez tolerance MT
	
	0
	0
	0
	0
	0


Z výše uvedených hodnot ( stanice č. 1063 v Ostravě – Zábřehu) lze očekávat průměrné imisní pozadí u PM10  na 43 g/m3, u NO2  přibližně 27 g/m3 , u CO cca 500 g/m3 (viz př.4
Rozptylová studie).  Platné imisní limity jsou následující:

Tabulka 21: Imisní limity – ochrana zdraví lidí (Nařízení vlády české republiky č. 597/2006 Sb.)

	Znečišťující látka
	Doba průměrování
	Imisní limit
	Přípustná četnost překročení za kalendářní rok

	Oxid siřičitý
	1 hodina
	350 g/m3  
	24

	Oxid siřičitý
	24 hodin
	125 g/m3  
	3

	Oxid dusičitý
	1 hodina
	200 g/m3
	18

	Oxid dusičitý
	1 kalendářní rok
	40 g/m3
	-

	Oxid uhelnatý
	Maximální denní osmihodinový průměr
	10 mg/m3 
	-

	PM10    
	24 hodin
	50 g/m3  
	35

	PM10    
	1 kalendářní rok
	40 g/m3  
	-

	benzen
	1 kalendářní rok
	5 g/m3  
	


Meze tolerance: [g/m3]

	Znečišťující látka
	Doba průměrování
	2006
	2007
	2008
	2009

	Oxid dusičitý
	1 hodina
	40
	30
	20
	10

	Oxid dusičitý
	1 kalendářní rok
	8
	6
	4
	2

	benzen
	1 kalendářní rok
	4
	3
	2
	1


Cílové limity a dlouhodobé imisní cíle 
	Znečišťující látka
	Doba průměrování
	Hodnota cílového imisního limitu [µg.m-3]
LV
	Termín splnění limitů

	O3*
	max. denní 8h 
klouzavý průměr
	120,
25x v průměru za 3 roky
	1.1.2010

	Cd
	kalendářní rok
	0,005
	31.12.2012

	As
	kalendářní rok
	0,006
	31.12.2012

	Ni
	kalendářní rok
	0,020
	31.12.2012

	BaP
	kalendářní rok
	0,001
	31.12.2012


* dlouhodobý imisní cíl = 120 µg.m-3
Úřad městského obvodu Vítkovice  (oblast v působnosti Stavebního odboru Úřadu městského obvodu Vítkovice) je uveden ve Věstníku MŽP č. 3/2007 jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Jsou zde překračovány imisní limity PM10  (100% území) a benzenu pro ochranu zdraví lidí (98,4% území), dále je překročena hodnota cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren (100% území).

 Z pohledu změn koncentrací v čase, je pro většinu látek  stanoveno docílení imisních limitů LV nebo cílových imisních limitů rok 2010 nebo 2012.

C.2.2. Doprava, hluková zátěž

Zdrojová a cílová doprava bude vedena z vrátnice na ul.Závodní a Rudnou. Doprava nebude vedena po ul. Ruské a v okolí této komunikace nedojde ke změnám ve složení dopravního proudu. Kamionová doprava v souvislosti s rychlokovárnou  bude provozována pouze v denní době. Předpokládá se 10-12 kamionů za den – z vrátnice na ul.Závodní. Ulice Rudná je součástí silnice I/11, Stavba Rudná, část Plzeňská – Místecká. Stavba začíná za MÚK s ulicí Plzeňská a pokračuje Vítkovicemi přes úrovňovou křižovatku s ulicí Závodní. Následuje most přes železniční vlečku. Stavba končí před MÚK Místecká se silnicí I/56.

Stávající doprava na zmíněných komunikacích byla vyhodnocena na základě sledování intenzity dopravy společností  Ostravské komunikace a.s. v roce 2007 (automobilová doprava) a údajů společnosti Dopravního podnik Ostrava a.s. (www.dpo.cz – tramvajová doprava).

Automobilová doprava v roce 2007 byla následující

Tabulka 21a: Intenzita automobilové dopravy
	Ulice 
	Celkový počet vozidel
	Nákladní vozidla a autobusy
	Osobní vozy

	
	
	počet
	%
	počet
	%

	Ruská (úsek od ul Závodní k ul. Štramberské)
	17998
	1876
	10,42
	16122
	89,58

	Ruská (úsek  od ul. Štramberská k ul. Výstavní)
	16985
	2066
	12,16
	14919
	87,84

	Závodní
	9770
	841
	8,61
	8929
	91,39

	Rudná (úsek od ul. Závodní k ul. Výstavní)
	32678
	3783
	11,58
	28895
	88,42

	Rudná (úsek od ul.Plzeňská k ul. Závodní)
	34616
	5818
	16,80
	28798
	83,20

	Výstavní
	7357
	1112
	15,11
	6245
	84,89


Přehledná grafická situace intenzity dopravy v širším okolí je uvedena v doplňku přílohy 5.

Tramvajová doprava je vedena pouze ulicemi Ruská  a Závodní. Intenzita provozu je v současné době následující:

Tabulka 21b: Intenzita tramvajové dopravy

	Ulice 
	Tram č.
	Počet spojů (obousměrně)
	Den 6:00 – 22:00
	Noc 22:00- 6:00

	Ruská
	2
	110
	94
	16

	
	3
	63
	54
	9

	
	12
	65
	57
	8

	
	13
	19
	16
	3

	
	19
	5
	0
	5

	Celkem ul. Ruská
	
	262
	221
	41

	

	Závodní
	3
	63
	54
	9

	
	11
	60
	48
	12

	
	19
	5
	0
	5

	Celkem ul. Závodní
	
	128
	102
	26


Hluková zátěž – liniové zdroje
Obrázek č. 12 : Hladiny hluku

a) Hladiny dopravního hluku, denní doba, bez provozu tramvají na ul. Závodní

[image: image25.png]20 ASEEERE S




 
Obrázek č. 12 : Hladiny hluku

b) Hladiny dopravního hluku, denní doba, s provozem tramvají na ul. Závodní

[image: image26.png]



Tab. č. 22: Ekvivalentní hladiny hluku

 a:  Ekvivalentní hladiny hluku z dopravy na pozemních komunikacích 
	Výp. bod č.
	 výška [m] 
	LAeq,T [dB] současný stav
	LAeq,T [dB] výstavba
	LAeq,T [dB] cílový stav

	
	
	denní doba bez provozu tramvají

	4
	9.0
	68.5
	68.5
	68.5

	5
	9.0
	54.0
	54.3
	54.1

	5
	12.0
	55.0
	55.3
	55.1

	6
	3.0
	66.1
	66.4
	66.2

	6
	6.0
	66.4
	66.8
	66.5

	
	
	denní doba s provozem tramvají

	4
	9.0
	70.0
	70.0
	70.0

	5
	9.0
	54.7
	54.9
	54.7

	5
	12.0
	55.7
	56.0
	55.8

	6
	3.0
	66.6
	66.8
	66.6

	6
	6.0
	66.9
	67.2
	67.0


Hluková zátěž stacionární zdroje

Současný stav

Současný stav hlukové zátěže lokality byl odvozen z výsledků měření provedených firmou OKD DPB, a.s. Paskov v červenci 2007. Měření bylo provedeno ve výšce 5 m před fasádou bytového domu č.p.830 na ul. Štramberská 

při provozu ocelárny (závod 330)
            LAeq = 52.8 dB 

a při odstávce tohoto provozu. 

LAeq = 49.0 dB
V tomto dokumentu je konstatováno, že hlavním zdrojem hluku v daných lokalitách je průmyslový hluk (zejména v noční době) a hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku jsou zde prokazatelně překročeny. Dominantní zdroje hluku na tomto místě jsou:

hluk z provozu Vítkovice HEAVY MACHINERY, a.s. – Těžká mechanika

hluk z železniční dopravy Vítkovice, a.s.

hluk z ventilátorů restaurace Schőntal a 

hluk z provozu Vítkovice HEAVY MACHINERY, a.s. – Ocelárna

Na základě výsledků uvedených v citovaných protokolech o měření byl sestaven hlukový model zájmové lokality, tak, aby odpovídal současné hlukové situaci. Vliv hluku hodnoceného záměru bude hodnocen v souběhu se stávajícími zdroji hluku v areálu podniku. 

Současný stav byl modelován na základě skutečností uvedených v kap. B.III (nebo 5.1 přílohy č.5)  a pomocí známých a fiktivních zdrojů hluku umístěných v průmyslovém areálu. Model předpokládá, že zdroje hluku, které byly v provozu v době měření jsou v nepřetržitém provozu (v denní i v noční době). Výsledky modelu jsou v dobrém souladu s výsledky provedených měření. Další výpočty, pokud není uvedeno jinak, jsou provedeny se zahrnutím tohoto modelu a představují součet stávajících a nových zdrojů hluku.

Obrázek 12: Hladiny hluku

c) Hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, současný stav, denní i  noční doba

[image: image27.png]D LTIy s e





Tabulka 22 : Ekvivalentní hladiny hluku
b: Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, model současného stavu

	Výp. bod č.
	 výška [m] 
	LAeq,T [dB] výpočet
	LAeq,T [dB] měření

	
	denní i noční doba

	1
	6.0
	52.4
	

	1
	9.0
	52.8
	52.8

	1
	12.0
	52.5
	

	2
	6.0
	53.8
	

	2
	9.0
	54.1
	

	2
	12.0
	53.9
	

	3
	3.0
	47.3
	

	3
	6.0
	46.7
	


Lokality v okolí ul. Závodní jsou poměrně značně zatíženy dopravním hlukem. V období výstavby záměru lze předpokládat mírné zvýšení ekvivalentních hladin dopravního hluku (0.3 dB). Po uvedení záměru do provozu klesnou ekvivalentní hladiny dopravního hluku zpět na původní úroveň. Rozdíly v řádu 0.1 dB nelze exaktně interpretovat jako zhoršení. Jsou z části dány zaokrouhlením výsledků výpočtu použitým programovým vybavením. 

Vzhledem k vysoké četnosti provozu na ul. Závodní (cca 10 000 vozidel) lze usuzovat, že se v dané lokalitě jedná o starou hlukovou zátěž. Tento předpoklad lze odůvodnit rámcovým výpočtem pravděpodobné četnosti provozu na této komunikaci v r.  2000 s použitím růstových koeficientů. Dle tohoto výpočtu činila četnost provozu v r. 2000 pravděpodobně 6500 – 7000 vozidel. To nasvědčuje tomu, že v r. 2000 byla v této lokalitě ekvivalentní hladina dopravního hluku pouze o cca 1.6 dB nižší, než v současné době.

C.2.3. Voda 

V přímém  dosahu vlivů navržené stavby se nenachází povrchový vodní tok nebo vodní plocha.  Území přísluší do povodí řeky Ostravice, která je od lokality vzdálena více jak 2 km východním směrem. Území není řazeno do záplavové zóny.

Podzemní vody  je vázána především na kvartérní fluviální náplavy, které jsou hlavním kolektorem v posuzovaném území. Drenážní bází je tok Ostravice. Hladina podzemní vody je řádově v prvních m pod terénem. Konkrétní úrovně na lokalitě budou ověřeny připravovaným inženýrsko geologickým průzkumem lokality.

Navržená stavba bude technicky odvodněna do stokového systému města Ostravy.

C.2.4. Půda

Povrchy v místě stavby jsou pravděpodobně  tvořeny antropogenními navážkami, které nelze označit za půdu s přirozeným sledem genetických půdních horizontů. Parcely nemají přidělený BPEJ.

Z původních půd  byla v řešeném území zastoupena luvizem oglejená. 
C.2.5. Geofaktory životního prostředí  

· Geomorfologické poměry

Území spadá do provincie Západní Karpaty, soustavy Vněkarpatských sníženin, a náleží ke geomorfologickému celku Ostravská pánev. 
Reliéf Ostravské pánve má charakter ploché pahorkatiny s oblými hřbety - nadmořská výška                 se pohybuje převážně mezi 200 - 300 m n. m. V širokých nivách řek převládají rovinné úseky s nepříliš vysokými terasami.

Pro Ostravskou pánev je charakteristická silné antropogenní narušení hustým osídlením, těžkým průmyslem a hlubinnou těžbou černého uhlí. Krajina je v okolí dolů  podstatně změněna haldami a poklesy, které bývají zatopené vodou. Časté jsou jejich zavážky hlušinou. 

· Geologické   poměry

Posuzovaný záměr je lokalizován do ostravské pánve, kterou budují karbonské sedimenty ostravského souvrství (cyklické střídání jílovců, prachovců a pískovců s výskytem uhelných slojí) mocné cca 2 800 m . V nadloží se vyskytují neogénní sedimenty (miocén). Jejich sedimentace byla zahájena ukládáním faciálně různorodých uloženin, které mají charakter štěrků, písků, suťových brekcií, slepenců a pískovců. Je popisován jako ostravský detrit. Jeho mocnost je nejčastěji v prvních stovkách m. Vývoj pánve  pokračoval sedimentací pelitických sedimentů ( prachovité a písčité jílovce ) o mocnosti až 200 m.  Kvartérní sedimenty jsou zastoupeny pleistocenními glacioofluviálními a glaciolakustrinními sedimenty a holocénními fluviálními sedimenty. Glacigenní sedimenty mají charakter písků, písčitých štěrků a jílů. Holocenní sedimenty jsou tvořeny písčitými štěrky, hlinitými písky a povodňovými hlínami. Mocnost glacigenních sedimentů je maximálně 60 m a to jen v přehloubených subglaciálních depresích. Mocnost holocenních sedimentů je nejčastěji do cca 6 m. Nejmocnější jsou v údolních nivách. Bývají kryty povodňovými hlínami. 
Z ostatních sedimentů se místně vyskytují sprašové hlíny, jejichž mocnost dosahuje až 10 m. 

Pro oblast Ostravy jsou velmi důležité antropogenní sedimenty. Představují různé navážky, skládky a haldy. Jsou často velmi rozsáhlé.
Území vymezené pro realizaci záměru je geologicky velmi monotónní. Tvoří ho subglaciální deprese zábřežského koryta, zábřežská terasa a sprašové hlíny. 
Obrázek 13: Geologická mapa

[image: image28.png]



	Sjednocená legenda GeoČR 50

	     kenozoikum
          kvartér
holocén
[image: image29.png]



navážka, halda, výsypka, odval (antropogenní) (složení proměnlivé)

[image: image30.png]



nivní sediment (fluviální)

[image: image31.png]



nivní sediment (fluviální)

[image: image32.png]



nivní sediment (fluviální nečlenené + sedimenty vodních nádrží)

[image: image33.png]



smíšený sediment (deluviofluviální)

[image: image34.png]



slatina, rašelina, hnilokal (organická)

[image: image35.png]12




písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment (deluviální) (složení pestré)

	pleistocén
[image: image36.png]19




sprašová hlína (eolická) (složení křemen + přímesi)

[image: image37.png]26




písek, štěrk (fluviální) (složení pestré)

[image: image38.png]a




písek až štěrk (glacifluviální) (složení pestré)

[image: image39.png]a6




písek, štěrk (glacifluviální) (složení pestré)

          neogén, kvartér
[image: image40.png]2244




kamenitá písčito-hlinitá eluvia sedimentárních hornin spodního karbonu


ČESKÝ MASIV - POKRYVNÉ ÚTVARY A POSTVARISKÉ MAGMATITY
     paleozoikum
          karbon
karbon svrchní
[image: image41.png]463




pískovce a slepence

[image: image42.png]464




prachovce a pískovce



	

	


· Hydrogeologické poměry

Z pohledu posuzovaného záměru  mají význam pouze hydrogeologické poměry v kvartérních sedimentech údolní nivy Ostravice. Jsou mocné cca 6 m , ve vyšším nivním stupni jsou vyvinuty polohy povodňových hlín mocných až 2 m. Koeficient filtrace  je v řádu 10-4 m/s. Hladina podzemní vody je mělce pod povrchem (často 1 – 2 m). Podzemní voda je  Ca – SO4, méně Ca – HCO3 typu s celkovou mineralizací  i přes 1 g/l. Kvalita podzemní vody je často ovlivněna antropogenní činností. Podzemní odtok je nízký , Čurda a kol. (1992) jej odhadují na 1 – 2 l/s/km2 .  Přehledná hydrogeologická mapa je na obrázku č.14.

Obrázek 14: Hydrogeologická mapa
[image: image43.png]



Vysvětlivky

[image: image44.png]


 [image: image45.png]


 [image: image46.png]2[00\



   [image: image47.png]



[image: image48.png]



Průlinový kolektor




 3 – fluviální sedimenty Odry

11 – zábřežská terasa

Puklinový kolektor

23 – pískovce, prachovce a jílovce ostravské souvrství  

29 – antropogenní uloženiny

31 – území s výskytem podzemní vody vyžadující složitější úpravu (II.kategorie)

32 - území s výskytem málo vhodné až nevhodné podzemní vody (III. kategorie)

· Radonové riziko

Radonové riziko je na území katastru města Ostrava střední.
Podle podkladů České geologické služby lze převážnou část plochy města zařadit k území s nejasným složením (přemístěný materiál) a tudíž rizikem přítomnosti materiálu s vyšším radonovým zářením. Tento typ , se řadí do kategorie přechodný. V zbylé části města, zejména na výchozech podložních hornin, jsou oblasti se středním rizikem. Při skrytí sedimentů lze očekávat riziko střední.

Základem klasifikace základových půd z hlediska radonového indexu (http://nts5.cgu.cz/website/new_radon/) jsou následující hodnoty ( metodika ČGÚ Praha 1994):

Tabulka 23: Klasifikace indexu radonového rizika

	Index radonového rizika
	objemová aktivita 222Rn v půdním vzduchu (kBq/m3)

	vysoký
	> 100
	> 70
	> 30

	střední
	30 - 100
	20 - 70
	10 - 30

	nízký
	< 30
	< 20
	< 10

	 
	Propustnost podloží nízká
	Propustnost podloží  střední
	Propustnost podloží vysoká


Na posuzované lokalitě lze podloží považovat za středně až vysoce propustné podle přítomnosti povodňových hlín a charakteru navážek . 

· Metan

Významný geofaktorem je migrace metanu, uvolňujícího se z uhelných slojí. Tento jev se zvýraznil s ukončením dobývání v ostravské části pánve počátkem 90. let, které znamenalo i ukončení řízené důlní degazace. Vzestup metanu je podpořen i vzestupem hladiny důlních vod v opuštěných a zaplavených šachtách, které metan vytlačuje k povrchu. 

Metan při své migraci svém prostupu vzhůru využívá preferenčních cest, kterými jsou tektonické puklinové poruchy a stará důlní díla, zejména nezajištěná (na přelomu 19. a 20.století je v oblasti města Ostravy vzniklo několik stovek). V určitých koncentracích vytváří silně výbušnou plynnou směs.

Tento geofaktor je v současnosti omezen na nepříliš rozsáhlé území Ostravy  na pravém břehu řeky Ostravice. Nelze ho však vyloučit ani v jiných poddolovaných územích. Riziková jsou území, kde horniny karbonu vystupují na povrch  nebo se nacházejí v malých hloubkách pod vrstvami mladších sedimentů. Problém je v místních podmínkách nutno řešit cestou spolupráce správců důlních děl s orgány státního plánování a příslušnými stavebními úřady.
Posuzované území je v územním plánu řazeno do plochy C10 (území dotčené vlivy důlní činnosti), které vymezuje regulativy pro zřizování staveb a terénní úpravy především z pohledu jejich stability.
Seismicita 

Pro posuzovanou oblast je typická maximální intensita zemětřesení podle 12 stupňové makroseismické stupnice MSK- 64  dána hodnotou 7 (Geofyzikální ústav AVČR - http://seis.ig.cas.cz/cz/seismo/seism-2.htm)  . V následujícím seznamu měst je v závorce uvedena maximální intensita zemětřesení, jakou podle MSK-64 lze v místě očekávat:

 Frýdek-Místek(7), Havířov(7), Karviná(7), Ostrava(7).

  Obdobné hodnoty udávají i Schenk a Schenková v Mapě seismických oblastí z r. 1997 (ČSN 73 0036, změna 2). 

Tuto skutečnost je potřeba respektovat při realizaci staveb, zejména citlivých objektů, ve smyslu ČSN 73 0036 a v souladu s posouzením účinku působení větru podle ČSN 73 0035.

Mapa na následujícím obrázku č.15. (Geofyzikální ústav AVČR - http://seis.ig.cas.cz/cz/seismo/seism-2.htm)  ukazuje jaké lze očekávat podle dosavadních znalostí maximální účinky zemětřesení na území České republiky a Slovenské republiky v intensitách podle 12 stupňové makroseismické stupnice MSK-64. 

Obrázek 15: Maximální účinky zemětřesení na území České republiky a Slovenské republiky

C.2.6. Flóra a fauna


Lokalita je umístěna do průmyslového areálu v majetku společnosti Vítkovice, a.s., Vítkovice HEAVY MACHINERY a.s., Vítkovice Doprava, a.s. a manželé Malurovi.
V areálu se nachází ve volných prostranstvích několik vzrostlých stromů, zejména v okolí bývalé chladící věže. Jedná se o akát, jasan, javor a lípu.
C.2.7. Územní systém ekologické stability

Navržený záměr stavby je umístěn mimo systém územní ekologické stability krajiny a nenachází se ani v jeho ochranném pásmu. Nejblíže je situovaný regionální biokoridor podél Ostravice. Je evidovaný v Portálu veřejné správy pod označením K100-K147  (CENIA - http://geoportal.cenia.cz/) . 

C.2.8. Zvláště chráněná území

Posuzovaný záměr (mimo ložisek černého uhlí a plynu) nenáleží ani není v blízkosti žádného zvláště chráněného přírodního území ani nebude mít významný vliv (přímý ani dálkový) na evropsky významné lokality vyhlášené nařízením vlády č.132/2005 Sb. ani na ptačí oblasti (Natura 2000). 

Ložiska nerostných surovin 

Záměr je situován do prostoru ložisek nerostných surovin Hornoslezské pánve. V registru  Surovinového informačního systému (Česká geologická služba – Geofond) jsou registrovány v posuzovaném území následující ložiska:
Tabulka 24: Přehled ložiskových území a dobývacích prostorů

	CHRÁNĚNÁ LOŽISKOVÁ ÚZEMÍ       
	                     


	Identifikační číslo
	Název
	Surovina

	07100100 
	Rychvald 
	Zemní plyn 

	14400000 
	Čs.část Hornoslezské pánve 
	Uhlí černé, Zemní plyn 


	LOŽISKA VÝHRADNÍ PLOCHA       
	


	Identifikační číslo
	Číslo ložiska
	Název
	Těžba
	IČO
	Organizace
	Surovina

	307150200 
	3071502 
	Důl Odra, 

z.Vítkovice 
	dosud netěženo 
	00494356 
	OKD, DPB, a.s., 

Paskov 
	Zemní plyn 

	307152300 
	3071523 
	Důl Odra,

 z.Vítkovice 
	dřívější hlubinná 
	00002739 
	DIAMO s.p., Stráž 

pod Ralskem 
	Uhlí černé 

	307152800 
	3071528 
	Důl Odra,

 z.Vítkovice 
	dřívější hlubinná 
	00002739 
	DIAMO s.p., Stráž 

pod Ralskem 
	Uhlí černé 


	DOBÝVACÍ PROSTORY TĚŽENÉ       
	              


	Identifikační číslo
	Název
	IČO
	Organizace
	Nerost
	Stav využití
	Surovina

	40045 
	Vítkovice I 
	00494356 
	OKD, DPB, a.s., 
Paskov 
	zemní plyn vázaný 
na uh. sloje 
	v průzkumu, otvírce 
	Zemní plyn 


[image: image49.png]



	LOŽISKA ZRUŠENÁ PLOCHA       
	


	Identifikační číslo
	Číslo ložiska
	Název
	Těžba
	Organizace
	Surovina, nerost

	307152900 
	3071529 
	Důl Odra, z.Vítkovice 
	dřívější hlubinná 
	Neuvedena 
	Uhlí černé 

	307152400 
	3071524 
	Důl Odra, z.Vítkovice 
	dřívější hlubinná 
	Neuvedena 
	Uhlí černé 


Rozsah těženého ložiska Odry je na obrázku č. 16.
Obrázek 16: Ložiska nerostných surovin – dobývací prostor Vítkovice I

[image: image50.png]S e

TIr

immw=a

T033m

==

iSammmmea s
t
iy

i Summa:
S Emmmmns ue:

SEs mmncamammmtol L

mEsE TN a5 i
CesE B i i

=css " SR RS

mEEra HHEHFAERN AR w P HHEH
2ok FRHEHERER S EHAEE w” HH
A L1 B B A
M R NG w RN
im0 b= V3 TN 0 TV, IR 1
B Vi T G T BRI 8161 TS
S NIRRT N
SENTEETTRC T !





[image: image51.png][ Dobyvaci prostory tezene
[II] Dobyvaci prostory netezene




[image: image52.png][ Chvanena toziskova uzemi




Celé území je evidováno jako poddolované.

Celé správní území Vítkovic spadá do chráněného ložiskového území černého uhlí Čs.část Hornoslezské pánve. 

Chráněné území bylo stanoveno rozhodnutím MŽP ČR č.j. 880/667/22/A-10/97/98 ze dne 27. 3. 1998 a v tom případě nebylo nutné postupovat dle ustanovení § 19 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). Se změny dané zákonem č.186/2006 Sb., který  nabyl účinnosti dne 1.1.2007, podle ustanovení §18 odst. 1a §19 nového znění horního zákona vyplývá, že lze zřizovat stavby, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska jen na základně závazného stanoviska dotčeného orgánu a rozhodnutí o umístění stavby a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním může vydat jen příslušný orgán na základě závazného stanoviska orgánu kraje po projednání s obvodním báňským úřadem.(viz Stanovisko k aplikaci horního zákona v řízeních a postupech dle stavebního zákona – Krajský úřad Moravskoslezského kraje 4.4.2007, č.j. ÚPS/4266/2007/Sni). 
Dne 17.9.2007 vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje Závazné stanovisko k umísťování  staveb v chráněném ložiskovém území (č.j. MSK 127566/2007, sp.zn. ŽPZ/16077/2007/Svo) ve znění : Krajský úřad souhlasí s umísťováním  staveb v území ploch C2, bez stanovení podmínek pro jejich provedení.
Historické památky 
Stávající objekty na parcelách č. 925/4, 925/5, 927/19 a 927/20 v katastrálním území Vítkovice jsou součástí  (památkové zóny  Ostrava – Vítkovice, prohlášené vyhláškou Ministerstva kultury  ČR č. 108 ze dne 1.4.2003 s účinností od 1.9.2003. Vztahují se na ně ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Tyto objekty budou likvidovány a nahrazeny novou stavbou rychlokovárny. 
Útvar hlavního architekta MMO – oddělení památkové péče vydal závazné stanovisko, že je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné provést likvidaci bez stanovení dalších podmínek a to dle projektové dokumentace „Propojení kolejišť P1 a H3“, zpracované firmou Studio Ranný Vítkovice (Zn. ÚHA/7517/07/KLI ze dne 16.11.2007).
D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti  a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

1.1. Vlivy na obyvatelstvo
Navržený záměr uvažuje s výstavou výrobní jednotky těžkého průmyslu. Obyvatelstvo bude v období výstavby po přechodnou dobu ovlivněno narušením pohody, zvýšením hlukové zátěže a prašnosti. 

Během provozu budou intenzity výstupů z navrženého záměru  úměrné intenzitě provozu a budou ovlivňovat okolí především hlukem a emisemi z výrobní  linky.  Jistou výhodou je, že v okolí je relativně málo obytných domů. Nejvíce ovlivněné budou domy  na  křižovatce ulice Ruská a Štramberská.
Nová stavba je navrhována v areálu stávajících provozů společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. V rámci výstavby bude využita hala bývalého provozu Lisovny, dále budou využity pozemky po demolici dnes již neprovozovaných a funkčně nevyhovujících budov dílen, skladů atd. 

Tímto dojde ke zlepšení architektonické podoby areálu společnosti, zejména z pohledu obyvatel města Ostravy ze strany ulice Ruská. 

Pro ovlivnění obyvatelstva, zejména obyvatelů bytů, je rozhodná stávající hluková a emisní situace podél ulice Ruská a zejména hluková a emisní zátěž nového provozu rychlokovárny. 
V následující tabulce uvádíme srovnání produkovaných emisí z již odstavených zdrojů znečišťování ovzduší v předmětné lokalitě (Lisovna, Kotelna IV) a nového stroje RKS.

Tabulka 24a: Srovnání produkovaných emisí z již odstavených zdrojů znečišťování ovzduší v předmětné lokalitě (Lisovna, Kotelna IV) a nového stroje RKS
	Škodlivina 

t/rok
	RKS v roce 2010 
	Původní technologie Lisovna a Kotelna IV
	Rozdíl +/-

	Tuhé emise (TZL)
	0,57
	14,5
	- 14,0

	SO2 
	0,15
	176,0
	- 176,0

	NOx 
	53,0
	49,0
	+ 4,0

	CO
	4,32
	5,1


	- 0,8


Z přehledu je patrno, že zavedením technologie RKS dojde proti původním technologiím ke snížení celkových ročních emisí. Nepatrné zvýšení NOx je průvodním jevem nahrazení méně ušlechtilého paliva zemním plynem.
Nárůsty emisních  příspěvků znečišťujících látek zavedením technologie RSK jsou vzhledem k imisním limitům velmi nízké. Výjimkou jsou denní koncentrace PM10, které se pohybují řádově v procentech imisního limitu. Nepříznivý nárůst lze eliminovat instalací filtrů a přesměrováním výduchu ze vzduchotechniky. Hodnoty doplňkových imisních příspěvků jsou uvedeny v tabulkách č.25-28.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku je u staveb v širším okolí areálu VÍTKOVICE, a.s. překročena a to zejména v noční době. Provoz rychlokovárny se na hlukové zátěži lokality pravděpodobně téměř neprojeví. Podmínkou je dodržení doporučení definovaných kapitole č. D.4. Rozdíly vypočtených ekvivalentních hladin jsou v řádu 0,1 dB a jsou v rozsahu odchylek zaokrouhlování výsledků výpočetním programem. 
1.2. Vlivy na ovzduší a klima

Změna imisní zátěže

Uvedené emise vyvolají doplňkovou imisní zátěž v okolí lokality. Nejvyšší uvedené hodnoty imisních příspěvků jsou uvedeny v následujících tabulkách

Tabulka 25: Nejvyšší vypočtené hodnoty imisních příspěvků  PM10  

	Průměrné denní koncentrace [g/m3 ]
	Průměrné roční koncentrace 
[g/m3 ]

	Vypočtená hodnota příspěvku
	Imisní limit
	% limitu
	Vypočtená hodnota příspěvku
	Imisní limit
	% limitu
	Imisní pozadí
	% pozadí

	5,95
	50
	11,9
	0,177
	40
	0,44
	~ 43
	0,4


Tabulka 26: Nejvyšší vypočtené hodnoty imisních příspěvků  NO2 

	Maximální hodinové koncentrace [g/m3 ]
	Průměrné roční koncentrace
[g/m3 ]

	Vypočtená hodnota příspěvku
	Imisní limit
	% limitu
	Vypočtená hodnota příspěvku
	Imisní limit
	% limitu
	Imisní pozadí
	% pozadí

	6,49
	200
	3,2
	0,098
	40
	0,2
	~ 27
	0,4


Tabulka 27: Nejvyšší vypočtené hodnoty  imisních příspěvků  CO 

	Maximální denní osmihodinový průměr koncentrací
[g/m3 ]
	Průměrné roční koncentrace
[g/m3 ]

	Vypočtená hodnota příspěvku
	Imisní limit
	% limitu
	Vypočtená hodnota příspěvku
	Imisní limit
	% limitu
	Imisní pozadí
	% pozadí

	7,21
	10 000 
	< 0,1
	0,24
	nestanoven
	---
	~ 500 
	< 0,1


U PM10 jsou nejvyšší vypočtené hodnoty řádově ve vzdálenosti desítek metrů, u NO2 a CO stovek metrů od zdroje emisí (viz příloha č. 4). 

Další výpočty byly provedeny pro vybrané profily, které jsou uvedeny na následujícím obrázku

Obrázek 17: Profily pro výpočty imisí
[image: image53.png]



Přírůstky koncentrací imisí v těchto lokalitách jsou uvedeny v následující tabulce
Tabulka 28: Přírůstky koncentrací imisí
	Sledovaná látka
	Profil 1
	Profil 2
	Profil 3
	Profil 4
	Profil 5

	PM10 průměrná denní koncentrace
	5,32
	1,84
	1,16
	1,13
	1,28

	PM10 průměrná roční koncentrace
	0,061
	0,032
	0,029
	0,016
	0,028

	NO2 maximální hodinová koncentrace
	4,27
	4,82
	4,10
	4,02
	4,31

	NO2 průměrná roční koncentrace
	0,011
	0,027
	0,055
	0,032
	0,044

	CO maximální 8 hod. koncentrace
	5,77
	3,17
	2,51
	2,33
	2,51


Podrobnější grafické zpracování je uvedeno v příloze č. 4.
Provozem zdrojů dojde k navýšení imisních koncentrací znečišťujících látek. Mimo PM10 se vzhledem ke stanoveným imisním limitů jedná o velmi nízké hodnoty imisního příspěvku. 

Relativně nejvyšší nárůst lze teoreticky očekávat u denních koncentrací PM10, kde se imisní příspěvek pohybuje řádově v procentech hodnoty imisního limitu. Pro výpočet bylo uvažováno s ustáleným provozem zařízení na úrovni maximální očekávané koncentrace 5 mg/m3, přičemž vzduchotechnika je osazena vertikálním výduchem. Ze zkušenosti s reálným provozem lze konstatovat, že dosažitelné maximální emisní koncentrace na výstupu prachových filtrů jsou řádově desetiny mg/m3. Z tohoto důvodu je nutné uvažovat s instalací takové technologie, kde lze tyto emise očekávat, např. tkaninové filtry s regenerací tlakovým vzduchem. Dále je vhodné řešit výstup vzduchotechniky filtru tryskání tak, aby případný horizontální výduch směřoval do areálu podniku (jihozápadním směrem). 

V případě splnění uvedených podmínek nebude mít tryskání, jako nejvýznamnější zdroj emisí prachových částic, znatelný vliv na imisní koncentrace PM10 v oblasti.
Obrázek č. 17a: Vypočtené hodnoty koncentrací ve vybraných profilech [g/m3]:

[image: image54.emf]0

1

2

3

4

5

6

mg/m

3

Průměrné denní koncentrace PM

10

5,32 1,84 1,16 1,13 1,28

profil 1 profil 2 profil 3 profil 4 profil 5

Imisní limit: 50 g/m

3


Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 v  celé lokalitě byl vypočten 5,95 µg/m3. Ve vybraných profilech byly vypočteny příspěvky od 1,13 µg/m3 do 5,32 µg/m3 (profil č.1). Vzhledem k definici denních koncentrací však lze považovat tyto imisní koncentrace za prakticky nedosažitelné, skutečný příspěvek lze očekávat nižší. Počet překročení hodnoty 2 µg/m3 v profilu č. 1 byl vypočten 3x ročně, počet překročení hodnoty 3 µg/m3 byl vypočten 2x ročně, tj. pouze nahodile. 

Obrázek č. 17b: Průměrné roční koncentrace PM10
[image: image55.emf]0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

mg/m

3

Průměrné roční koncentrace PM

10

0,061 0,032 0,029 0,018 0,028

profil 1 profil 2 profil 3 profil 4 profil 5

Imisní limit: 40 g/m

3


Průměrné roční koncentrace se pohybují řádově v setinách µg/m3, což je vzhledem ke stávající imisní situaci akceptovatelné.

Hodinové koncentrace NO2  a osmihodinové koncentrace CO byly vypočteny relativně nízké, neočekáváme překračování imisních limitů.

Roční imisní příspěvky posuzovaných látek byly vypočteny velmi nízké, bez znatelného vlivu na celkovou imisní situaci v lokalitě.
1.3. Vlivy na hlukové klima


Období výstavby záměru

Nejvyšší hlukové emise se v období výstavby předpokládají při demolicích stávajících objektů na místě výstavby nové haly a při hloubení základových jam, kdy bude na staveništi v provozu těžká stavební technika. Tento stav je modelován v následujícím výpočtu. V dalších fázích výstavby záměru se významné emise hluku nepředpokládají..  

Obrázek 18: Hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, období výstavby, denní doba
[image: image56.png]S
SRR R
S SRR

GRS
& %

00





Tabulka 29: Ekvivalentní hladiny hluku, období výstavby

	Výp. bod č.
	 výška [m] 
	LAeq,T [dB] doprava *)
	LAeq,T [dB] průmysl
	LAeq,T [dB] celkem

	
	
	denní doba

	1
	6.0
	49.4
	50.8
	53.2

	1
	9.0
	50.3
	50.8
	53.6

	1
	12.0
	49.8
	80.9
	53.4

	2
	6.0
	51.8
	50.1
	54.0

	2
	9.0
	52.4
	50.0
	54.4

	2
	12.0
	52.2
	50.1
	54.3

	3
	3.0
	40.0
	46.8
	47.6

	3
	6.0
	41.6
	45.8
	47.2


*) doprava po účelových komunikacích 
Hluk v chráněném venkovním prostoru – cílový stav

Uvedené výsledky výpočtu reprezentují celkový cílový stav po uvedení nové haly rychlokovárny do provozu, včetně stávajících zdrojů hluku, provozovaných v areálu podniku (model současného stavu viz kap. č. C.2.2.). Hlukové zatížení z dopravy po železniční vlečce a účelových komunikacích v areálu podniku je zahrnuto v modelu současného stavu.  V cílovém stavu je přičtena doprava v souvislosti s provozem hodnoceného záměru. Provoz v denní a v noční době se liší pouze dopravou po účelových komunikacích v areálu (v noční době není provozována). Provoz stacionárních zdrojů se mění dle popisu v kap.5.2 a 5.3.  

Obrázek 19:  Hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, cílový stav, denní doba
[image: image57.png]



Obrázek 20: Hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, cílový stav, noční doba
[image: image58.png]55-60 aB|
60-65 aB|
65-70 aB|
70-75 aB|

>75 dB

B0





Tabulka 30: Ekvivalentní hladiny hluku, cílový stav (včetně pozadí)

	Výp. bod č.
	 výška [m] 
	LAeq,T [dB] doprava *)
	LAeq,T [dB] průmysl
	LAeq,T [dB] celkem

	
	
	denní doba

	1
	6.0
	48.9
	50.0
	52.5

	1
	9.0
	49.7
	50.1
	52.9

	1
	12.0
	49.1
	50.0
	52.6

	2
	6.0
	51.6
	49.9
	53.8

	2
	9.0
	52.2
	49.7
	54.1

	2
	12.0
	51.9
	49.8
	53.9

	3
	3.0
	39.0
	46.6
	47.3

	3
	6.0
	40.5
	45.5
	46.7

	
	
	noční doba

	1
	6.0
	48.9
	50.1
	52.5

	1
	9.0
	49.7
	50.1
	52.9

	1
	12.0
	49.1
	50.0
	52.6

	2
	6.0
	51.6
	49.9
	53.8

	2
	9.0
	52.2
	49.8
	54.2

	2
	12.0
	51.9
	49.8
	54.0

	3
	3.0
	39.0
	46.7
	47.3

	3
	6.0
	40.5
	45.6
	46.7


*) nákladní doprava po účelových komunikacích a žel. vlečce 
Vliv provozu samotné rychlokovárny

Do výpočtu byly zahrnuty pouze zdroje hluku, které budou provozovány v souvislosti s provozem nové rychlokovárny, včetně automobilové a železniční dopravy vyvolané jejím provozem. Výpočet neobsahuje zdroje pozadí. 

Obrázek 21: Hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, samotná rychlokovárna, denní doba

[image: image59.png]50 dB
50-55 aB|
60 dB
60-65 aB|
65-70 aB|
70-75 aB|
>75 dB

<
551





Obrázek 22: Hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, samotná rychlokovárna, noční doba
[image: image60.png]



Tabulka 31:  Ekvivalentní hladiny hluku, cílový stav, samotná rychlokovárna

	Výp. bod č.
	 výška [m] 
	LAeq,T [dB] doprava *)
	LAeq,T [dB] průmysl
	LAeq,T [dB] celkem

	
	
	denní doba

	1
	6.0
	33.6
	37.3
	38.8

	1
	9.0
	34.3
	37.7
	39.4

	1
	12.0
	35.2
	37.1
	39.3

	2
	6.0
	32.1
	37.5
	38.6

	2
	9.0
	32.8
	38.1
	39.2

	2
	12.0
	33.4
	38.9
	40.0

	3
	3.0
	25.6
	22.0
	27.2

	3
	6.0
	27.2
	23.6
	28.8

	
	
	noční doba

	1
	6.0
	-
	36.5
	36.5

	1
	9.0
	-
	36.6
	36.6

	1
	12.0
	-
	35.2
	35.2

	2
	6.0
	-
	36.0
	36.0

	2
	9.0
	-
	37.5
	37.5

	2
	12.0
	-
	37.7
	37.7

	3
	3.0
	-
	18.3
	18.3

	3
	6.0
	-
	19.6
	19.6


*) nákladní doprava po účelových komunikacích a žel. vlečce 
Provoz hodnoceného záměru se na hlukové zátěži lokality pravděpodobně téměř neprojeví. Rozdíly vypočtených ekvivalentních hladin v řádu 0.1 dB nelze exaktně interpretovat. Jsou dány odchylkou při zaokrouhlování výsledků samotným programovým vybavením. 

1.4. Vlivy na vodu


Z pohledu bilance odtokových poměrů povrchových vod a dotace vod podzemních nelze očekávat výrazné změny. Území je v současné době z větší části zastavěno. Stará zástavba bude zčásti využita, zčásti zbourána a nahrazena novými stavbami. Sníží se podíl infiltrovaných vod a zvětší se povrchový odtok v závislosti na velikosti zastavěné plochy.  Tento odtok je již v  současné době ovlivněn stávajícími stavbami.  Celkový odtok po uskutečnění záměru je odhadován na   199l/s  při dešti s vydatností 126 l/s ha . Celkem za rok se z lokality odvede 11 063 m3/rok .

Z hlediska přívalových srážek v porovnání se stávajícím stavem nedochází k  výraznějšímu nárůstu.

Zastavěním dalšího prostoru v uvedené lokalitě tak dojde pouze k částečnému snížení infiltrace srážkových vod v území a ke změně hydrologických charakteristik zrychlením odtoku srážkových vod. Z hlediska stávajícího charakteru lokality však nelze předpokládat, že by navržené řešení představovalo výraznější změnu hydrogeologických charakteristik zájmového území respektive problémy z hlediska odvodnění při respektování požadavků stanovených správcem kanalizace na veřejnou potřebu. Vliv lze označit za malý a málo významný.
1.5. Vlivy na půdu, území a geologické podmínky  

Navržená stavba bude v nejhlubší části založena cca 8 m pod stávající úrovní terénu. Tento zásah znamená odstranění celého půdního profilu. Záměr přímo nenarušuje žádné existující ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. Ovlivnění horninového prostředí v souvislosti s předkládaným záměrem bude minimální a bude zahrnovat pouze odstranění hornin pro základovou jámu. Hladina podzemní vody bude ovlivněna pouze během výstavby. 
1.6. Vlivy na  faunu a flóru   

Realizací stavby bude zredukována část zatravněného prostoru a budou skáceny některé vzrostlé stromy. O povolení ke skácení byl požádán  Magistrát města Ostravy, odbor životního prostředí,  z důvodů výstavby horkovodu.  

.
V rámci zakázky „rychlokovací stroj“ je podél nově navržené haly směrem do ulice Ruská navržen pruh zeleně s  alejí stromů. Jedná se o pruh délky cca  140 m a šířky cca 18m. 
1.7. Vlivy na ekosystémy  

Lokalita není ve střetu se systémem ekologické stability ani se nenachází v ochranném pásmu těchto systémů. Nejbližší  biokoridor K100-K147 , jehož osu tvoří řeka Ostravice, je vzdálen cca 1850 m, okraj ochranného pásma tohoto biokoridoru je vzdálen cca 1000 m.
1.8. Vlivy na lokality evropského významu

Zájmové území záměru není v kontaktu s žádnou zařazenou (evidovanou) evropsky významnou lokalitou národního seznamu soustavy NATURA 2000, ve smyslu vymezení dle §§ 45a až 45d zák. č. 218/2004 Sb., proto tento vliv nenastává.
1.9. Vlivy na antropogenní systémy a funkční využití území  
Stavba se nevymyká způsobu využití okolních parcel, je v souladu s územním plánem   a  nenaruší funkčnost využití okolního území. Zasáhne však stavby, které jsou součástí městské památkové zóny Ostrava – Vítkovice na kterou se vztahuje ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.  Objekty na parcelách č. 925/4, 925/5, 927/19 a 927/20  jsou navržené k demolici. Útvar hlavního architekta MMO – odd. památkové péče  jako odbor pověřený státní správou v oblasti památkové péče vydal kladné stanovisko bez stanovení dalších podmínek k odstranění těchto průmyslových staveb na základě zpracované dokumentace „Propojení kolejišť P1 a  H3 , ( fa Studio Ranný Vítkovice, 10/2007  - zn. ÚHA/7517/07/Če/Že ze dne 6.12.2007).  
Magistrát města Ostravy , odbor ochrany životního prostředí vydal kladné vyjádření (Zn. ÚHA/7517/07/KLI ze dne 16.11.2007) s následujícími podmínkami:
· S veškerými odpady, které budou vznikat demoliční činností , musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.

· V rámci ohlášení ukončení demolic budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s první podmínkou tohoto vyjádření
Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta, vydal koordinované závazné stanovisko č. 1813/2007 (Zn. ÚHA/7517/07/Kli ze dne 11.12.2007)   v němž konstatuje, že odstranění objektů lze povolit za předpokladu splnění výše uvedených požadavků. 

Jiné vlivy stavby nebyly identifikovány.
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci  

Záměr může  ovlivňovat životní prostředí ve svém nejbližším okolí hlukem a emisemi. Zdroje hluku a emisí jsou popsány v kap. B.III.   
Provozem zdrojů dojde k navýšení imisních koncentrací znečišťujících látek, mimo PM10 se vzhledem ke stanoveným imisním limitů jedná o velmi nízké hodnoty imisního příspěvku. 

Relativně nejvyšší nárůst lze teoreticky očekávat u denních koncentrací PM10, kde se imisní příspěvek pohybuje řádově v procentech hodnoty imisního limitu. Pro výpočet bylo uvažováno s ustáleným provozem zařízení na úrovni maximální očekávané koncentrace 5 mg/m3 z provozu tryskání. Byla navržena opatření pro eliminaci tohoto zdroje (prachové filtry a horizontální výduch do areálu závodu). V případě splnění uvedených podmínek nebude mít tryskání, jako nejvýznamnější zdroj emisí prachových částic, prakticky žádný vliv na případné překračování imisních limitů PM10 v oblasti.
Hodinové koncentrace NO2  a osmihodinové koncentrace CO byly vypočteny relativně nízké, neočekáváme překračování imisních limitů.

Roční imisní příspěvky posuzovaných látek byly vypočteny velmi nízké, bez znatelného vlivu na celkovou imisní situaci v lokalitě.
Porovnáním hodnot vypočtených imisních koncentrací s imisními limity lze předpokládat, že doplňková imisní zátěž posuzované oblasti vlivem provozu uvedených zdrojů bude akceptovatelná a imisní limity nebudou překračovány.
Z uvedených výsledků výpočtu hlukové zátěže vyplývá, že hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku je  u staveb situovaných v širším okolí areálu fy. Vítkovice, a.s. překročen, zejména v době noční. Provoz hodnoceného záměru se na hlukové zátěži lokality pravděpodobně téměř neprojeví. Rozdíly vypočtených ekvivalentních hladin v řádu 0.1 dB nelze exaktně interpretovat. Jsou dány odchylkou při zaokrouhlování výsledků samotným programovým vybavením 

Jak vyplývá z výsledků výpočtu uvedených v následující tabulce, nedojde vlivem hodnoceného záměru k  prokazatelné změně ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů (viz př.5). 

Tabulka 32: Změny ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů 

	Výp. bod č.
	 výška [m] 
	LAeq,T [dB] souč. stav 
	LAeq,T [dB] cílový stav 
	LAeq,T [dB] příspěvek záměru 

	
	
	denní doba

	1
	6.0
	52.4
	52.5
	38.8

	1
	9.0
	52.8
	52.9
	39.4

	1
	12.0
	52.5
	52.6
	39.3

	2
	6.0
	53.8
	53.8
	38.6

	2
	9.0
	54.1
	54.1
	39.2

	2
	12.0
	53.9
	53.9
	40.0

	3
	3.0
	47.3
	47.3
	27.2

	3
	6.0
	46.7
	46.7
	28.8

	
	
	noční doba

	1
	6.0
	52.4
	52.5
	36.5

	1
	9.0
	52.8
	52.9
	36.6

	1
	12.0
	52.5
	52.6
	35.2

	2
	6.0
	53.8
	53.8
	36.0

	2
	9.0
	54.1
	54.2
	37.5

	2
	12.0
	53.9
	54.0
	37.7

	3
	3.0
	47.3
	47.3
	18.3

	3
	6.0
	46.7
	46.7
	19.6


3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech      přesahujících státní hranice

Vzhledem k charakteru a umístění stavby tento záměr neovlivní území přesahující státní hranice. 

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě      kompenzaci nepříznivých vlivů

Návrh opatření, které je účelné zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, případně při realizaci stavby:

· Z hlediska ochrany  ovzduší doporučujeme

V etapě výstavby: staveniště kropit vodou proti prašnosti a důsledně dbát na očistu vozidel při výjezdu ze staveniště. Vozidla musí být v dobrém technickém stavu.

V etapě provozu: Pro redukci maximální očekávané koncentrace PM10 5 mg/m3 na výduchu ze vzduchotechniky tryskacího stroje instalovat filtrační zařízení, např. tkaninové filtry s regenerací tlakovým vzduchem. Dále je vhodné řešit výstup vzduchotechniky filtru tryskání tak, aby případný horizontální výduch směřoval do areálu podniku (jihozápadním směrem). 
· Z hlediska ochrany  hlukového klimatu doporučujeme

V etapě výstavby: Při výstavbě neprovádět stavební činnost v době od 2100 do 700 hodin, to je v době kdy platí snížené limitní hodnoty hluku. Dále je důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební  činnosti na okolní zástavbu provedení  časového omezení hlučných prací tak, aby tyto práce byly  co nejmen​ším zdrojem hluku. Doporučujeme hlučné  práce provádět v do​bě od 800 do 1200 a od 1300 do 1700 hodin, a to pouze v pracovní dny.  Na stavbě doporučuji  ustanovit pracovníka, který bude komunikovat jednat s obyvateli okolních domů a sjednávat nápravná opatření.

V etapě provozu: Pro platnost předložených výpočtů je nebytné dodržet následující opatření a podmínky: 
· Hluk na vzduchotechnických zařízeních nebude ve spektrální charakteristice vykazovat tónovou složku
· Výtlačné potrubí odvětrávání vychlazovacích jam bude opatřeno tlumičem  hluku o útlumu 10 dB

· Výtlačné potrubí strojovny hydrauliky bude opatřeno tlumičem hluku o útlumu 15 dB

· Zdroje chladu strojovny hydrauliky instalované na střeše nové haly budou odstíněny pomocí stěny na západní straně zařízení. Výška této stěny bude přesahovat minimálně o 0,5 m výšku zařízení a délka přesahu stran bude minimálně 2 m

· Z hlediska ochrany  přírody doporučujeme

Nahradit vykácenou zeleň během výstavby novou výsadbou. V rámci výstavby  je podél nově navržené haly směrem do ulice Ruská navržen pruh zeleně s  alejí stromů. Jedná se o pruh délky cca  140 m a šířky cca 18m. 

· Z hlediska ochrany vod 
Je třeba přijmout taková opatření, aby nedocházelo při výstavbě k splavování zeminy a jiných nečistot do kanalizace. 

· Z hlediska ochrany stávajících staveb

Při otevření základové jámy volit metody její izolace od podzemních vod (nebo odvodnění) tak, aby nedocházelo v prostoru stávajících staveb k výraznému snížení hladiny podzemní vody a následnému sedání staveb.
5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí,          které se vyskytly při specifikaci vlivů 

Metody použité pro zpracování hlukové a rozptylové studie vychází ze znalostí současného zatížení území a z předpokladů budoucích zátěží a nemohou být absolutně přesnou prognózou budoucího vývoje hlukových a rozptylových charakteristik. 

Stavbu mohou komplikovat výrony metanu, které se zatím nepředpokládají, ale nelze je vyloučit. 

Obdobně mohou nastat komplikace se změnami, které mohou vyvolat stará důlní díla.

Tyto nedostatky nejsou zásadní a jejich negativnímu dopadu se dá předejít realizací doporučených opatření, která vzešla ze zpracování oznámení.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Záměr nepředpokládá variantní řešení. 
F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE


1. Situace posuzovaného záměru



a) Výstavba haly pro rychlokovací stroj



b) Průmyslový provoz pro výrobu kovaných výrobků



c) Linka RSK

2. Vyjádření z hlediska územního plánování 


3. Vyjádření z hlediska zákona 114/1992 Sb.


4. Rozptylová studie


5. Hluková studie

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ       NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Nově navržený objekt rychlokovárny je umístěn do areálu společnosti Vítkovice a.s.
Záměrem investora je postavit v dané lokalitě rychlokovací radiální linku, stroj: SMS-Meer (Německo) SMX-800/16 MN.
Výrobní linka   je vhodná pro výrobu kulatin,   kvadrátů a pravoúhlých sochorů, dutých výkovků, osazených hřídelí, kuželových hřídelí (stopek)  nebo náprav, všech typů uhlíkové oceli, nástrojové oceli, nerezavějící oceli, vysoce legovaných slitin,  žárovzdorných slitin, titanových jakostí a nemagnetických zátěžníků (kování  za polotepla ). 

Radiální kování je nejhospodárnější způsob zpracování materiálů s vysokým obsahem slitiny pro dosažení specifických vlastností.

 Součástí záměru je i zabezpečení dopravy výrobků, která bude prováděna kamiony (cca 200 t/den) a  železniční dopravou (cca 100 t/den). 

Zařízení bude využívat elektrickou energii a zemní plyn. 

Rychlokovárna bude zdrojem hluku a emisí a její vlivy se budou kumulovat s dalšími provozy v areálu Vítkovic a.s. a dopravním provozem na přilehlé ulici Ruská. Z rozptylové studie vyplývá, že při zachování navržených opatření bude doplňková imisní zátěž posuzované oblasti vlivem provozu rychlokovárny akceptovatelná. 
Hluková studie konstatuje, že hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku je u staveb situovaných v širším okolí areálu firmy Vítkovice a.s. překročen, zejména v noční době. Provoz hodnoceného záměru však nevyvolá při realizaci doporučených opatření prokazatelnou změnu ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů. 
H.PŘÍLOHA 


1. Situace posuzovaného záměru



a) Výstavba haly pro rychlokovací stroj



b) Průmyslový provoz pro výrobu kovaných výrobků



c) Linka RSK


2. Vyjádření z hlediska územního plánování 


3. Vyjádření z hlediska zákona 114/1992 Sb.

Datum   zpracování   oznámení: 29.7.2008
 Jméno,   příjmení,   bydliště   a    telefon   zpracovatele   oznámení   a   osob,

 které   se   podílely   na   zpracování   oznámení:

 RNDr.Jaroslav Skořepa, CSc., Sulice, Želivec 153, 251 68 Kamenice, tel. 604 210 658

       Ing. Milan Číhala Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol.           s r.o., Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, tel: +420 596 124 897

           (rozptylová studie)
            RNDr. Vladimír Suk, Konečného 178 Slezská Ostrava, tel. 604 750 530  (hluková                     studie)

 Podpis   zpracovatele  oznámení:

Literatura:

Analýzy rizik VÍTKOVICE, a.s.: AQ-test, spol. s r.o., Ostrava,  září 2001

Černikovský L., Krejčí B., Ptašek P., Machač M., Kruštík M.: Kvalita ovzduší            v oblasti Ostravsko-Karvinska. Příloha časopisu Ochrana ovzduší, Praha, duben 2007
PAGE  
66
Rychlokovací linka VÍTKOVICE, a.s.

_1276415104

