Váš dopis zn.:		Anna Halmová
Čeladná 237
739 12 Čeladná
	
Ze dne:			
Čj:	MSK 175053/2013		
Sp. zn.:	ŽPZ/38920/2013/Šub		
	208.3 V10		
Vyřizuje:	Ing. Bohumila Šubrtová		
Telefon:	595 622 533		
Fax:	595 622 396 	
E-mail:	bohumila.subrtova@kr-moravskoslezsky.cz	
Datum:	2014-01-15	

Sdělení k oznámení podlimitního záměru „Odběr a odvádění vody, Čeladná“

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, postupem také podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle dále uvedených ustanovení zvláštních zákonů, na základě oznámení podlimitního záměru ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), podaného dne 18.12.2013
a doplněného dne 13.01.2014 vydává níže uvedené sdělení k záměru „Odběr a odvádění vody, Čeladná“. 

Předmětem záměru je odběr podzemní vody ze 4 kopaných studní umístěných na pozemku parc. č. 2781/18 v k.ú. Čeladná za účelem zásobování objektu restaurace a ubytovny Kněhyně vodou a provozování čistírny odpadních vod umístěné na pozemku parc. č. st. 74/1 v k.ú. Čeladná. 
Jímací objekt podzemních vod je tvořen 4 sběrnými studnami o průměru DN 1000, podzemním vodojemem s usazovací nádrží o objemu 50 m3 a vodovodním řadem v délce 273 m k objektu restaurace a ubytovny. Požadovaný odběr podzemní vody činí 6 000 m3/rok. Ve vztahu k zásobování vodou jsou dotčeny také pozemky parc. č. 370/3, 2859/5, 362, 359/3, 2957, 354/1, 354/12, 354/5, 2859/2, 368/1, 391/4, 3122/1, 371/2, 371/1, 381/1, 368/2, 391/1, 356/1 v k.ú. Čeladná.
Realizací čistírny odpadních vod, kanalizační přípojky splaškové a dešťové vody jsou dotčeny pozemky 74/1, 354/2, 354/16, 354/11, 354/7, 354/4, 354/5, 354/12, st. 1708 v k.ú. Čeladná. Čistírna odpadních vod DČB16 
je dimezována na kapacitu 120 ekvivalentních obyvatel a zaústěna do vodního toku Čeladenka. Množství vypouštěných odpadních vod do recipientu činí 6 500 m3/rok.

Oznamovatel: Anna Halmová, Odborů 1330, 735 41 Petřvald.

Sdělení
z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů:
„Krajský úřad jako příslušný úřad podle § 3 písm. f) a § 22 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, v souladu s § 6 odst. 3 a § 4 odst. 1 písm. d) téhož zákona sděluje, že záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení ve smyslu zmíněného zákona“.

Odůvodnění:
Krajský úřad jako věcně a místně příslušný úřad podle §,  3 písm. f) a § 22 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, obdržel, ve smyslu § 6 tohoto zákona, dne 18.12.2013 oznámení podlimitního záměru „Odběr a odvádění vody, Čeladná“, zpracované dle přílohy č. 3a uvedeného zákona. K uvedenému oznámení bylo dne 13.01.2014 doloženo stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Beskydy 
č.j. 12654/BE/2013 ze dne 10.01.2014, v němž byl vyloučen významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Dále byl předložen pasport ČOV 
a kanalizační přípojky (Ing. Z. Kaller, Frýdlant nad Ostravicí, prosinec 2013), průzkum a posouzení HG poměrů u vodního zdroje na p.č. 2781/18 v k.ú. Čeladná (RNDr. Konečný, CSc., Hnojník, listopad 2013) a souhlasné stanovisko k vydání povolení nakládání s vodami (Povodí Odry s.p., Ostrava, zn. 18238/9233/57.13/2013 ze dne 07.01.2014). 
Oznamovatel: Anna Halmová, Odborů 1330, 735 41 Petřvald, korespondenční adresa: Čeladná 237, 739 12 Čeladná. 

Oznámený záměr nedosahuje příslušných limitních hodnot uvedených u záměrů v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a je tedy podlimitním záměrem ve vztahu k bodu 1.8 Odběr vody nebo převod vody mezi povodími nebo mezi dílčími částmi povodí, pokud je množství odebírané nebo převáděné vody od 10 do 100 mil. m3 za rok, nebo pokud dlouhodobý průměrný průtok v povodí, odkud se voda přivádí, je od 200 do 2 000 mil m3 za rok v případě, že objem převedené vody přesahuje 5 % tohoto průtoku; čerpání podzemní vody nebo umělé doplňování zásob podzemní vody v objemu od 1 do 10 mil. m3 za rok a bodu
1.9 Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel,  kanalizace od 5 000 
do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm kategorie II uvedené přílohy. 
Předmětným záměrem dojde k čerpání podzemní vody ze studní na pozemku parc. č. 2781/18/2 v k. ú. Čeladná v množství 6 000 m3/rok pro zásobování objektu restaurace a ubytovny Kněhyně a k odvádění splaškových vod na čistírnu odpadních vod pro 120 ekvivalentních obyvatel s následným vypouštěním přečištěné vody do vodního toku Čeladenka.  

Po vyhodnocení vlivu předmětného záměru na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, respektive po vyloučení takového vlivu, se krajský úřad jako příslušný úřad v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí zabýval oznámením záměru, přihlédl k zásadám zjišťovacího řízení podle přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a vydal předmětné sdělení, že záměr nebude podléhat zjišťovacímu řízení ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jelikož záměr čerpání vody ze studní na výše uvedeném pozemku při požadovaných odběrech nemůže vážně ovlivnit životní prostředí a veřejné zdraví v dotčené lokalitě ani širším okolí, stejně jako odvádění přečištěných odpadních vod do recipientu. Z předložených podkladů vyplývá, že při požadovaném odběru vody nedojde k ovlivnění vydatnosti a kvality vody sousedních studní. 

Poučení:
Proti tomuto sdělení nelze podat odvolání.
Toto sdělení nenahrazuje vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy ani příslušná povolení dle zvláštních právních předpisů. 

Ing. Milan Machač
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

Příloha:
Průzkum a posouzení HG poměrů u vodního zdroje na p.č. 2781/18 v k.ú. Čeladná (RNDr. Konečný, CSc., Hnojník, listopad 2013)