Váš dopis zn.:		ČEZ Energetické služby, s. r. o.
Výstavní 1144/103
706 02 Ostrava

Ze dne:			
Čj:	MSK 110089/2016		
Sp. zn.:	ŽPZ/23444/2016/Šub		
	327.2 S5		
Vyřizuje:	Ing. Bohumila Šubrtová		
Telefon:	595 622 533		
Fax:	595 622 396 	
E-mail:	posta@msk.cz	
Datum:	2016-08-24	
Sdělení k oznámení podlimitního záměru „Decentralizace zdrojů tepla v závodu 17 AMO“

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, postupem také podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle dále uvedených ustanovení zvláštních zákonů, na základě oznámení podlimitního záměru ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), podaného dne 09.08.2016 vydává níže uvedené stanovisko a sdělení k záměru „Decentralizace zdrojů tepla v závodu 17 AMO“. 

Předmětem záměru je vybudování samostatných kotelen, které budou umístěny ve stávajících objektech v areálu oznamovatele a nahradí původní kotelnu na tuhá paliva, která zajišťovala teplo a páru pro celý areál. Záměrem budou dotčeny pozemky parc. č. 3691/1, 3696/,60, 3676, 3696/27, 3696/5, 3691/5 v k. ú. Frýdek 
a p. č. 3786/16, 3786/17 v k. ú. Lískovec u Frýdku. 
V současné době jsou v areálu provozovány 2 roštové kotle na černé uhlí o jmenovitém tepelném výkonu 39 MW k výrobě tepelné energie v páře, která se využívá k výrobě elektřiny a tepla. Pro odvod spalin z každého kotle je vybudován samostatný komín s výškou 32 metrů nad terénem. Realizací záměru dojde k vybudování kotelen pro jednotlivé objekty, tudíž k instalaci 18 kotlů na zemní plyn. Předpokládaná spotřeba zemního plynu pro všechna zařízení bude 898 920 m3/rok. Dodávky plynu budou zajištěny přípojkami ke stávajícím rozvodům.
Nové kotelny s celkovým tepelným výkonem cca 20 MW budou umístěny ve stavebních objektech:  SO 103 Místnost stávající VS chemické laboratoře, SO 104 Přístavek ČOV, SO 105 Místnost stávající VS hasičárny, SO 107 Místnost bývalé pošty, VS AB budovy, SO 108 Místnost v přístavku elektrodílny, SO 109 Hala EXO.
Výroba technologické páry bude zajištěna 3 kotli (PS 209). Kotelna včetně příslušenství, tj. napájecího modulu, kondenzátního modulu, úpravny napájecí vody bude umístěna v prostoru stávající haly EXO, společně 
s teplovodní kotelnou pro vytápění v provozu studené válcovny (PS 202).
Výroba tepla a TUV bude soustředěna v místě stávajících výměníkových stanic, ke kterým je přiveden plyn 
z rozvodu STL, případně pitná voda z distribučního řádu.
Po zprovoznění nových plynových kotelen bude ukončen provoz současného zdroje tepla.

Nově navržené kotelny:
Číslo PS	Účel a umístění	Počet kotlů (ks)	Celkový tepelný výkon (kW)	Výška komínů (m)	
202	Topení haly studené válcovny	3	6 000	12	
209	Parní zdroj pro studenou válcovnu	3	8 514	12	
203	Topení a TUV - chemické laboratoře	2	100	9	
204	Topení ČOV	2	480	6	
205	Topení a TUV - hasičárna	2	480	10	
207	Topení pro administrativní budovu	2	1 020	22	
208	Topení a TUV pro školu	2	800	13	
212	Topení a TUV pro Moravskou kuchyni	2	290	8	

Oznamovatel: ArcelorMittal Ostrava a. s., se sídlem Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava, IČO: 451 93 258.  

Sdělení
z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů:
Krajský úřad jako příslušný úřad podle § 3 písm. f) a § 22 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, v souladu s § 6 odst. 3 a § 4 odst. 1 písm. d) téhož zákona sděluje, že tento záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení ve smyslu zmíněného zákona.

Odůvodnění: 
Krajský úřad jako věcně a místně příslušný úřad podle § 3 písm. f) a § 22 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, obdržel, ve smyslu § 6 tohoto zákona, dne 09.08.2016 oznámení podlimitního záměru „Decentralizace zdrojů tepla v závodu 17 AMO“, zpracované dle přílohy č. 3a uvedeného zákona. K žádosti bylo doloženo stanovisko krajského úřadu č. j. MSK 81901/2016 ze dne 29.06.2016, z něhož vyplývá, že záměr ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani na ptačí oblasti. Součástí oznámení podlimitního záměru (E-expert, spol. s r. o., Ostrava, 01.08.2016) byla rovněž rozptylová studie (E-expert, spol. s r. o., Ostrava, 30.06.2016).

Oznamovatel: ArcelorMittal Ostrava a. s., se sídlem Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava, IČO: 451 93 258, v zastoupení: ČEZ Energetické služby, s. r. o., se sídlem Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava, IČO: 278 04 721.

Oznámený záměr nedosahuje příslušných limitních hodnot uvedených u záměrů v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a je podlimitním záměrem ve vztahu k bodu 3.1 Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW kategorie II uvedené přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Předmětný záměr předpokládá vybudování 6 kotelen s celkem 18 plynovými kotli ve stávajícím areálu oznamovatele. Celkový tepelný výkon kotelen se předpokládá 17 684 kW (cca 20 MW). Plynové kotle nahradí stávající kotle na pevná paliva o celkovém výkonu 39 MW. 

Krajský úřad jako příslušný úřad v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí zabýval podklady předložené žádosti, přihlédl k zásadám zjišťovacího řízení podle přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, závěrům předložené rozptylové a vydal předmětné sdělení, že záměr nebude podléhat zjišťovacímu řízení ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Realizací záměru 18 plynových kotlů s celkovým tepelným výkonem cca 20 MW dojde k nahrazení stávajících 2 kotlů na pevná paliva s celkovým tepelným výkonem 39 MW, jejichž provoz bude po zahájení provozu plynových kotlů ukončen. Z hlediska ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví v dotčené lokalitě a širším okolí se realizací záměru předpokládá zlepšení imisní situace zejména pro látky PM10, PM2,5. 

Krajský úřad upozorňuje, že případné dopady záměru na životní prostředí je nutno posoudit v rámci následných správních řízení dle zvláštních právních předpisů.

Poučení:
Proti tomuto sdělení nelze podat odvolání.
Toto sdělení nenahrazuje vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy ani příslušná povolení dle zvláštních právních předpisů. 

„otisk razítka“

Ing. Dana Kučová
vedoucí oddělení
hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

Po dobu nepřítomnosti zastoupena 
Ing. Kamilem Peichlem, v. r. 
oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

Za správnost vyhotovení: Ing. Bohumila Šubrtová