KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí a zemědělství

28. října 117, 702 18  OSTRAVA

*KUMSX00ACGNA*

#### KUMSX00ACGNA

| váš dopis ZN.: |  |
| --- | --- |
| ZE DNE: |  |
| ČJ.: | MSK 98577/2007 |
| SP. ZN.: | ŽPZ/25361/2007/Jur |
| SPIS.ZN./UK.ZNAK | 208.3/ V10 |
| VYŘIZUJE: | Mgr. Michal Jurčík |
| TEL.: | 595 622 696 |
| FAX: | 595 622 396 |
| E-MAIL: | michal.jurcik@kr-moravskoslezsky.cz |
| DATUM: | 2007-06-22 |

Závěr zjišťovacího řízení záměru
„Kanalizace dešťová a splašková, Opava -Vávrovice“

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje:

Název: 	Kanalizace dešťová a splašková, Opava -Vávrovice

Kapacita (rozsah) záměru:	Kanalizace pro cca 720 obyvatel

Délka splaškové kanalizace cca 1162 m + 37 šachet

Délka dešťové kanalizace cca 1379 m + 51 šachet

Průmyslová ČOV s kapacitou 750 EO

Čerpací stanice

Charakter záměru:	Záměrem je výstavba kanalizačního systému v městské části     Opava-Vávrovice včetně napojení ČOV závodu na zpracování bioodpadu

Umístění:			Kraj:			Moravskoslezský

Obec:			Opava

Kat. území:  		Vávrovice

Oznamovatel: 	Statutární město Opava, Horní nám. 69, 746 26 Opava

Souhrnné vypořádání připomínek

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
jako dotčený správní úřad, nemá k předloženému oznámení záměru připomínky a konstatuje, že podle § 77a odst. 3 písm. w) a v souladu s § 45 h a § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebude mít realizace předloženého záměru významný vliv (přímý ani dálkový) na evropsky významné lokality vyhlášené nařízením vlády č. 132/2005 Sb., ani na ptačí oblasti.

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, má k předloženému záměru následující připomínky.

| Připomínka | Vypořádání |
| --- | --- |
| Odpadové hospodářství V textu na str. 16 je uveden v tabulce výčet vznikajících odpadů při výstavbě. A níže v textu je uvedeno „bourání betonu“. Beton jako vznikající odpad není uveden v tabulce. Je potřeba jej přidat a upřesnit o jaký druh odpadu se jedná | Oznamovatel pro následná správní řízení do dokumentace doplní beton, jako odpad vznikající při výstavbě a upřesní o jaký druh odpadu se jedná |
| Ochrana ovzduší Uvažovaná průmyslová ČOV závodu na zpracování biodopadu v Opavě – Vávrovicích s kapacitou 750 EO nesmí být při provozu zdrojem obtěžujících pachových látek v lokalitě. | Oznamovatel pro následná správní řízení do dokumentace zapracuje opatření k zamezení úniku obtěžujících pachových látek v lokalitě. |
| Ochrana přírody V případě kácení dřevin je nutné požádat o povolení ke kácení dřevin. | Upozornění vyplývající z platných právních předpisů. |

- Připomínky veřejnosti  k tomuto záměru nebyly v zákonem stanovené lhůtě obdrženy.

Závěr

Záměr „Kanalizace dešťová a splašková, Opava -Vávrovice“ spadá svým rozsahem do ustanovení bodu 10.15 (Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny) s ohledem na bod 1.9 (Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm) zákona                o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, na základě zjišťovacího řízení konstatuje, že záměr „Kanalizace dešťová a splašková, Opava -Vávrovice“, oznamovatel: Statutární město Opava, Horní nám. 69, 746 26 Opava,

nebude dále posuzován

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

# Podmínky závěru zjišťovacího řízení

Oznamovatel do dokumentace pro následná správní řízení zapracuje, zajistí a projedná zejména níže uvedené:

1. Do odpadů vznikajících při výstavbě záměru doplní beton a upřesní o jaký druh odpadu se jedná.

2. Zapracuje opatření k zamezení úniku obtěžujících pachových látek v lokalitě

Správní úřad příslušný pro vydání rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů 
je povinen, v souladu s § 10 (zejména odst. 4, 5) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zahrnout do svého rozhodnutí nebo opatření dle zvláštních právních předpisů požadavky k ochraně životního prostředí stanovené v závěru zjišťovacího řízení, popřípadě uvést důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen zčásti.

# Odůvodnění

Dle § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad neobdržel žádné nesouhlasné vyjádření k oznámení záměru „Kanalizace dešťová        a splašková, Opava -Vávrovice“. V souladu se zásadami přílohy č. 2 zákona o posuzování vlivů           na životní prostředí a s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl krajský úřad k závěru, že posuzovaný záměr nemá významný vliv na životní prostředí.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

Ing. Radek Klvač

zástupce vedoucího oddělení

prevence a hodnocení vlivů na životní prostředí

Přílohy:

- vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Ostrava, 
č.j. 49/OOV/0716935.02/07/VPM ze dne 15.6.2007

- vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství, ze dne 11.6.2007