# OZNÁMENÍ  ZÁMĚRU

STAVBY

## VĚTRNÝ  PARK  CHOMUTOV

zpracované ve smyslu přílohy č. 3

§ 6 zákona č. 100/2000 Sb.

o posuzování vlivů na životní prostředí

OZNAMOVATEL:						ZPRACOVATEL:

PROVENTI a.s. 						Ing. Stanislav Štýs, DrSc.

Vršovců  1176/23						ECOCONSULT  PONS

P.O.BOX    41							Ant. Dvořáka     2190

430 01 Chomutov						434 01  Most

IČO : 26506246						           IČO : 42094461

E-mail : proventi@centrum.cz				 E-mail : ecoconsult.pons@atlas.cz

Most , 09/2002

### OBSAH

A  ÚDAJE O OZNAMOVATELI								5

B  ÚDAJE O ZÁMĚRU									6

- Základní údaje								6

- Název záměru									6

- Kapacita záměru (rozsah)							6

- Umístění záměru								8

- Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry			10

- Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění					11

- Stručný popis technického a technologického řešení záměru			14

  - Technický popis větrné elektrárny NEG Micon NM 72c/1500	14

  - Přenosová soustava projektu					17

  - Příjezdové a obslužné komunikace				19

- Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení		19

- Výčet dotčených územně samosprávných celků				19

#### Údaje o vstupech								20

- Zábor půdy									20

- Odběr a spotřeba vody								21

- Nároky na dopravní infrastrukturu						21

- Ostatní surovinové zdroje							22

#### Údaje o výstupech								23

- Výstupy do ovzduší								23

- Výstupy vody									24

- Výstupy odpadů								25

- Hluk a vibrace									26

- Záření										27

- Potenciální rizika								28

C  ÚDAJE O STAVU ŹIVOTNÍHO PROSTŔEDÍ V DOTĆENÉM ÚZEMÍ		28

I. Výpočet nejdůležitějších environmentálních charakteristik dotčeného území

- Imisní problematika 								29

- Změny v osídlení								30

- Ekologická stabilita								30

- Ochrana přírody								31

- Chráněná oblast přirozené akumulace vod					33

II. Stručná charakteristika stran složek životního prostředí v dotčeném území,

které budou pravděpodobně významně ovlivněny

- Krajinný ráz									34

- Klimatické poměry								35

- Geomorfologické a geologické poměry					37

- Pedologické poměry								38

- Hydrologické poměry								38

- Flora a fauna									39

- Územní systém ekologické stability						42

##### D   ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ   PROSTĚDÍ

I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z

hledisek, pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)		43

- Zdravotní, sociální a ekonomické vlivy na obyvatelstvo			43

- Vlivy na ovzduší a klima							46

- Vlivy na fyzikální prostředí							47

- Vlivy na povrchové a podzemní vody						48

- Vlivy na půdu									48

- Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje				49

- Vlivy na faunu, floru a ekosystémy						49

- Vlivy na krajinu								51

- Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky					52

#### II. Údaje o možných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	52

III. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů

52

1. Opatření ve vztahu k obci a občanovi						52

2. Opatření k ochraně čistoty ovzduší						53

3. Opatření k vlivům na fyzikální prostředí					53

4. Opatření k ochraně vod							53

5. Opatření k ochraně půdy							54

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje				54

7. Opatření k vlivům na faunu, flóru a ekosystémy				54

8. Opatření ke vztahu ke krajině							55

9. Opatření k ochraně hmotného majetku a kulturních památek		55

IV.  Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při

specifikaci vlivů									55

E   POROVNÁNÍ  VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU						56

F   DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE									56

G   VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 57

H   PŔÍLOHY											59

-      Vyjádření stavebního úřadu Chomutov k záměru z hledisek územně plánované

dokumentace a určení stavebního úřadu.

-      Vyjádření okresního úřadu Chomutov k určení stavebního úřadu pro stavbu větrných

elektráren včetně kabelových tras v okrese Chomutov, název stavby „Větrný park

Chomutov“.

-      přehledná mapa 1: 25000 – Větrný park Chomutov

-      PROGNÓZA ŠÍŘENÍ  HLUKU – Větrný park Chomutov

-      GEOLOGICKÉ A GEOTECHNICKÉ  POSOUZENÍ ÚZEMÍ

-      DOPIS Ing. Jiřího Šulce, hejtmana Ústeckého kraje, adresovaný Ing. Josefu

Miškovskému, předsedovi výkonného výrobu PF ČR Praha

-      DOPIS Ing. Arch. Jana Zdražila, OŽP Krajského úřadu Ústeckého kraje Pozemkovému

fondu ČR

-      Návrh zaslání ÚP VÚC Ústeckého kraje – Ústecko Chomutovská aglomerace

-       Usnesení RADY MĚSTA Chomutova ze dne 9.9.2002 str. 1 a 4 – prodej a pronájem

pozemků a příprava stavebního řízení

-       Vyjádření Pozemkového fondu  ČR

-       Dopis MŽP ČR zn. 4532/OPVŽP/02 ze dne 18.9.2002 ve věci autorizace podle § 18

zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí

##### A     ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma : 		PROVENTI, a.s.

2. IČO : 			26506246

3. Sídlo:			Vršovců  1176/23

P.O. BOX     41

430 01  Chomutov

4. Zástupce oznamovatele:  David  Jozefy

předseda představenstva

Vršovců  1176/23

P.O.BOX     41

430 01  Chomutov

Tel./Fax: 474 623 743-4

E-mail: sekretariat@proventi.cz

##### B    ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

- Název záměru:  VĚTRNÝ PARK CHOMUTOV

(větrné elektrárny)

- Kapacita záměru (rozsah):

Projekt řeší výstavbu a připojení 149 větrných elektráren o jednotlivém výkonu 1,5 MW, čemuž odpovídá celkový instalovaný jmenovitý výkon 223,5 MW. Záměr předpokládá v další etapě rozšíření parku větrných elektráren o další instalovaný jmenovitý výkon 70 MW. Celková výroba elektrické energie by pak činila 628 002 MWh/rok.

Součástí záměru je i připojení celé této soustavy, výstavba dvou trafostanic a jedné rozvodny.

Větrný park Chomutov bude vybaven

  - větrnými elektrárnami dánské provenience NEG MICON NM 72 c/1500

      - o jmenovitém výkonu 1,5 MW

      - s průměrem rotoru  72 m

      - o kruhové ploše rotoru  4 072 m2

      - výška náboje 64-80-98 m

  - Výkon bude vyváděn páteřním rozvodem 110 kV, na který bude v

napájecích bodech navazovat distribuční vedení 30 kV v podzemním

provedení s délkou kabelových tras

- 30 kV………………………….129.522 m

- 110 kV……………………….…22.720 m

  - Vyrobená elektrická energie bude v jednotlivých větrných elektrárnách transformována z 0,69 kV na 30 kV, podzemními kabely svedena do větvích transformačních stanic TR1 a TR2, kterými bude elektrická energie převáděna z 30 kV na 110 kV. Z TR1 a TR2 bude výkon veden opět podzemní kabeláží do rozvodny TR 420/110 kV, odkud bude veškerá elektrická energie vyrobená v rámci větrného parku Chomutov předávaná do přenosové  sítě ČEPS (prostřednictvím nevyužívaného vedení vvn č. 461, které spojuje elektrárnu Prunéřov I a rozvodnu Hradec u Kadaně.)

Záměr lze zařadit do KATEGORIE II. (záměry vyžadující zjišťovací řízení) dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2000 Sb., a sice do

- odst. 3.2  	Větrné elektrárny od max. výkonu 5kW

-  odst. 3.6  	Přenosová vedení elektrické energie od 110 kV, pokud nepřísluší do kategorie I.

Vycházejí z výše uvedeného lze konstatovat, že předmětný záměr výstavby  parku větrných elektráren

  - splňuje kritéria pro záměry vyžadující zjišťovací řízení

  - s ohledem na kapacitu distribuční  soustavy podléhá příslušnému orgánu

###### Ministerstvu životního prostředí

  - a dle § 11 odst. 1 zákona č. 100/2000 Sb není předmětem posuzování

vlivů na životní prostředí přesahující hranice České republiky.

Rozpočtové náklady této novostavby činí…………………11,9 mld Kč

| Větrné farmy /mil.Kč/ |
| --- |
| UKAZATEL | 2003 | 2004 | 2005 | SUM |
| Zemní práce | 9,22 | 12,29 | 9,22 | 30,72 |
| Betonové konstrukce | 172,80 | 230,40 | 172,80 | 576,00 |
| Ocelová konstrukce (věž) | 256,50 | 342,00 | 256,50 | 855,00 |
| Kabelová vedení 30kV | 72,77 | 54,57 | 54,57 | 181,91 |
| Vedení 110kV – nadzemní | 55,13 | 23,63 |  | 78,75 |
| Kabelová vedení 110kV | 494,00 | 123,50 |  | 617,50 |
| Kabelové vedení – datové přenosy | 28,80 | 7,20 |  | 36,00 |
| Komunikace a zpevněné plochy | 105,30 | 140,40 | 105,30 | 351,00 |
| Větrná elektrárna (ocelová věž, stroj) | 2 268,00 | 3 024,00 | 2 268,00 | 7 560,00 |
| Trafostanice TR 30/0,6kV | 60,48 | 80,64 | 60,48 | 201,60 |
| Trafostanice TR 110/30kV | 396,90 | 170,10 |  | 567,00 |
| Rozvodna TR 400/110kV | 112,61 | 60,64 |  | 173,25 |
| Propojovací vedení 400kV | 78,00 | 42,00 |  | 120,00 |
| Stavební úpravy místních komunikací, ostatní objekty | 105,00 | 140,00 | 105,00 | 350,00 |
| Rezerva | 56,15 | 74,87 | 56,15 | 187,18 |
| CELKEM | 4271,65 | 4526,24 | 3088,02 | 11 885,91 |

- Umístění záměru

Lokalizace záměru je zřejmá z mapové části tohoto oznámení, která je vyvedena v měř. 1:25 000 a je začleněna do kap. F.

Lokalita  projektu „Větrný park Chomutov“ se nachází v Ústeckém kraji, a sice v severní části okresu Chomutov, která tvoří příhraniční oblast se SRN na náhorních částech Krušných hor. Postihuje toto katastrální území:

| 605352 | Bečov |
| --- | --- |
| 605361 | Blatno u Chomutova |
| 736163 | Dolina |
| 676209 | Domina |
| 641812 | Hora Svatého Šebestiána |
| 692522 | Horní Halže |
| 662119 | Kalek |
| 736171 | Kotlina |
| 676217 | Krásná Lípa u Křímova |
| 676225 | Křímov |
| 696021 | Lideň |
| 692549 | Měděnec |
| 676250 | Menhartice u Křímova |
| 605250 | Mezihoří u Chomutova |
| 676268 | Nebovazy |
| 641804 | Nová Ves u Křímova |
| 630721 | Nová Víska u Domašína |
| 780201 | Pavlov u Vernéřova |
| 630730 | Podmilesy |
| 780219 | Potočná u Vernéřova |
| 736201 | Přísečnice |
| 605409 | Radenov |
| 736210 | Rusová |
| 787787 | Sobětice u Výsluní |
| 676276 | Stráž u Křimova |
| 676233 | Strážky u Křímova |
| 787795 | Třebíška |
| 787825 | Úbočí u Výsluní |
| 780227 | Vernéřov |
| 787809 | Volyně u Výsluní |
| 787817 | Výsluní |
| 696048 | Vysoká u Chomutova |
| 605425 | Zákoutí |

Při výběru celého území pro výstavbu „ Větrného parku Chomutov“ bylo vycházeno především z těchto kritérií:

  - z dostatečné větrné kapacity, která je je zřejmá z následného vyobrazení, jehož autorem je ústav fyziky atmosféry ČAV ČR,

- 	z výsledků posouzení optimální lokalizace celé soustavy větrných elektráren firmou WIND CONSULT GmbH ze Spolkové republiky Německo,

  - na základě vhodnosti z hlediska ochrany přírody,

  - s ohledem na nízkou lidnatost a řídké osídlení,

  - na nízký stupeň ekonomického využívání krajiny s převahou extenzivně využívaných luk a pastvin,

  - na majetkovou či nájemní dostupnost pozemků potřebných pro výstavbu větrných elektráren  přístupových a obslužných komunikací a prvků přenosové soustavy,

  - s ohledem na vhodné geotechnické podmínky v kontextu se zakládáním staveb,

  - s ohledem na dostupnost pro těžké stavební mechanismy nezbytné pro dopravu a vlastní výstavbu větrných elektráren,

- 	z hledisek minimalizace negativních vlivů na přírodní a sociálně ekologické složky životního prostředí,

  - s ohledem na vhodnost vyvedení výkonu prostřednictvím napojení na přenosovou soustavu ČEPS.

Výběr vhodné lokality má úzkou souvislost s optimalizací rozmístění jednotlivých objektů větrných elektráren v celé lokalitě „Větrného parku Chomutov“. Detailní lokalizace vycházela především z energetického potenciálu lokalit a z celé řady výše uvedených kritérií. Zvláštní zřetel se přitom bral na prognózu hlukové zátěže okolí, optimalizaci využití energetického potenciálu větru, na rozmístění v prostoru krajiny s ohledem na minimální narušení krajinného rázu a na ohleduplnost vůči  avifauně.

Lokalizace celé sestavy větrných elektráren byla ověřena kontrolním výpočtem v

programu WINPRO renomované dánské firmy Energie og Miljřdata.

Prognóza šíření hluku (tzv. hlukovou studii) pro celý areál větrných elektráren provedla německá specializovaná firma N.E.G Micon Deutsehland GmbH. Ostenfeld – s využitím programu WindPRO version 2.2.1.12 Mar 2002, a to ve spolupráci s projekční organizací „Větrného parku Chomutov“ RAIS ENGINEERING SERVICES, s.r.o. Chomutov (podle TA-Lärm/DIN ISO 9613-2. Tato norma respektuje mezinárodní normu  „ISO 9613-2 Acoustics – Attenuation of sound during propagation outdoors“).

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Celý projekt „Větrný park Chomutov“ je novostavba, která sice navazuje na zkušenosti s dosavadní výstavbou několika nízkokapacitních větrných elektráren situovaných na náhorních částech Krušných hor (např. Boží Dar, Nová Ves v Krušných Horách, Dlouhá Louka), avšak s kumulativní vlivů na životní prostředí se nepočítá.

Kumulativní polohu bude mít strukturální a funkční vazbu tohoto projektu, jehož obsahem je výstavba 149 větrných elektráren, s druhou etapou předpokládané výstavby v rámci projektu „Větrný park Chomutov“ v okrese Most (Nová Ves, Mníšek, Malý Háj), kde se předpokládá výstavba obdobné struktury, vybavené  menším počtem větrných elektráren s instalovaným jmenovitým výkonem 70 MW. V tomto případě se bude jednat o prostorové rozšíření vlivů, které se budou uplatňovat obdobným způsobem, avšak samostatně – v obdobných přírodních a sociálně ekonomických podmínkách krušnohorského prostředí v okrese Most.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Podnikatelský záměr „Větrný park Chomutov“ vychází z celé škály motivací, které jsou orientovány:

  - územně – globálně, evropsky, celostátně, regionálně a místně.,

  - „infrastrukturálně“ – s ohledem na značné množství různě orientovaných motivací.

Tato problematika integrovaně prorůstá do tematických oblastí:

  - nutnosti dlouhodobého zajišťování rozvoje vhodnými druhy energií

  - surovinová strategie – v kontextu s omezenými zdroji fosilních paliv

  - nutnosti minimalizovat produkci odpadů

  - nutnosti co nejvíce omezovat negativní dopady technologií na sféru přírody a životního prostředí člověka

  - zajistit žádoucí zaměstnanost v Ústeckém kraji a pak hlavně v nejvíce postižených regionech Krušné hory a Severočeská hnědouhelná pánev.

Z globálních hledisek připomeňme:

- 	Stálý růst počtu obyvatel a vzrůst požadavků na životní úroveň, což vytváří další požadavky  vůči globální  disponibilitě elektrické energie.

- 	Světový summit v Johannesburgu v letošním roce zdůraznil jednomyslně, že je nutné

podstatně zvýšit využívání větrné a solární energie, a to nejen pro zajištění dostatku elektrické energie, ale především v souvislosti s nutností snižovat objem spalování fosilních paliv a tím i emisí tzv. skleníkových plynů urychlujících oteplování planety.

- 	Teplota na Zemi se od posledních 100 let zvýšila o 1oC a nedojde-li k výraznému omezení spalování fosilních paliv, vzroste teplota planety do r. 2100 o další 2-3 oC, což by mělo dalekosáhlé a mnohostranně negativní důsledky i pro území našeho státu.

- 	Jedním z účinných způsobů řešení tohoto problému je maximálně využívat energetického potenciálu ekologicky příznivých technologií – do nichž patří i větrné elektrárny. Jejich výstavba má v tomto období výrazně vzestupný trend. Na počátku roku 2001 byl v rámci větrných elektráren instalován tento jmenovitý výkon: Evropa 6113 MW, Afrika 141 MW, oblast Pacifiku 221 MW, Asie 1574 MW, Kanada 140 MW, jižní a střední Amerika 103 MW  a USA 2555 MW. To je celosvětově celkem 17 706 MW. Z toho bylo např. v Německu instalovaných 6113 MW v cca 9000 větrných Elektrárnách, v Dánsku 2297 MW v cca 3600 větrných elektrárnách.

Evropské země, hlavně státy sdružené v EU, vytvářejí podmínky pro zvyšování výroby větrné energie zcela programově. V evropském dokumentu „Bílá kniha“ z roku 1997 si EU uložila pokrýt hrubou spotřebu elektrické energie v roce 2010 z 12 % obnovitelnými zdroji energie. Země EU vytvářejí pro uplatnění elektrické energie z větru vhodné ekonomické a dobré podmínky (např. v SRN – zákon pro upřednostňování obnovitelných energií s povinností výkupu 1 kWh za minimální cenu 17,8 feniků).

Také v České republice dochází v těchto souvislostech k výraznější orientaci na ekologizaci energetiky.

Strategicky výhodnou situaci vytváří již politická sféra. Např. v současné koaliční dohodě mezi ČSSD a Koalicí se mimo jiné smluvní strany zavazují „novelizovat dlouhodobou energetickou kampaň. Při volbě energetických zdrojů se zaměří na zdroje tuzemské a při jejich výběru budou respektovat oprávněné požadavky životního prostředí a rozšiřovat využití alternativních a obnovitelných energetických zdrojů“.

Vláda ČR přijala svým usnesením č. 50 z 12.ledna 2000 energetickou politiku,v níž se předpokládá využití energetického potenciálu větru v území s průměrnou rychlostí větru větší než 5 m.s -1. Cílem je zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě primárních energetických zdrojů ze současných 1,5 % na cca 3 až 6% k roku 2010 a cca 4-8% k roku 2020.

Na energetickou politiku navazuje i současná vláda ve svém vládním prohlášení, kde se zavazuje připravit novou strategii ochrany klimatického systému Země v České republice, jejímž cílem bude dále snižovat emise skleníkových plynů. V tomto dokumentu se vláda zavazuje, že bude podporovat rozvoj perspektivních ekologicky únosných technologií a že podpoří přijetí zákona k výrobě elektriky z obnovitelných zdrojů energie.

Zcela konkrétním projevem cílené podpory výroby elektrické energie ve větrných elektrárnách je Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2002 ze dne 27.11.2001, kterým se stanovují minimální výkupní ceny elektřiny. V případě větrných elektráren je podle tohoto předpisu minimální výkupní cena za 1 kWh elektřiny dodané do sítě z větrných elektráren preferenčně stanovena na 3,- Kč.

Tato cena postavila skupinu výrobců elektřiny větrnými elektrárnami do ekonomicky přijatelné pozice, a to nejen v rámci České republiky, ale i evropských států.

Rovněž strategie Ústeckého kraje předpokládá vytvoření vhodných podmínek pro využívání energetického potenciálu větru, neboť „v oblasti alternativních zdrojů energie ukládá, aby ÚPN VÚC posoudil možnosti a návrhy na výstavbu větrných elektráren na hřebeni Krušných hor v oblasti Cínovce, Moldavy, Měděnce, Loučné a dalších –  energetický potenciál je odhadován v rozmezí 300 až 600 MW.

Rozvoj alternativních a ekologicky příznivých zdrojů elektrické energie předpokládá i Globální plán revitalizace pánevních oblastí Severozápadních Čech, který je v regionálním programem pro kriticky postižené pánevní okresy a představuje politický koncenzus pro společnou strategii rozvoje tohoto regionu – do něhož patří i území projektu „Větrný park Chomutov“. Tento regionální dokument se hlásí k „ Podpoře rozvoje obnovitelných a alternativních zdrojů energie a energeticky a surovinově nenáročných technologií.“.

Ještě detailnější programovou strategií je Globální plán revitalizace Chomutovska, zpracovaný v 09/2001 Hospodářskou a sociální radou Chomutovska. I v tomto programovém dokumentu nalezneme podporu, neboť mezi priority je zařazen i bod „Výstavba větrných elektráren“. Souladnost projektu „Větrný park Chomutov“ s tímto globálním plánem vyplývá i z priorit „udržení stávajících obyvatel a postupného zabydlování horských oblastí“ a „Vytvoření projektu Péče o krajinu v oblasti Marienberg – Chomutov“, neboť výstavbou tohoto souboru větrných elektráren v předmětném prostoru budou vytvořeny nová pracovní místa:

  - pro výstavbu větrných elektráren (2003-2005)…………….…1967 míst

  - pro výstavbu výrobního závodu (2003-2005)…………………...34 míst

  - pro výrobní činnost nového závodu……………………………..70 míst

  - stálá místa pro provozování větrných elektráren (2005-2032)….70 míst

V rámci  projektu se počítá i s podpůrnou aktivitou vůči místně příslušným obcím a občanským aktivitám a se zlepšením dopravní infrastruktury v horské části chomutovského okresu.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Celý tento záměr má tři technologické části:

  - 149 ks větrných elektráren

  - trasy vedení 30 kV, 110 kV, trafostanice, rozvodna

  - příjezdové a obslužné komunikace

6.1. Technický popis větrné elektrárny NEG Micon NM 72 c/1500

I z hlediska ekologické bezpečnosti a minimalizace rizik je důležité zdůraznit, že se investor rozhodl pro světově uznávaného výrobce větrných elektráren, dánskou firmu NEG Micon, která zvolený typ NM 72c/1500 nově vyvinula v roce 1995, a to pro oblast s nižšími rychlostmi větru. To odpovídá parametrům

  - 4 m .s-1 pro náběh

  - 13-20 m.s-1 pro plný jmenovitý výkon

  - 20 m.s-1 pro vypínání

Tyto parametry větrné elektrárny NEG Micon NM 72c/1500 odpovídají větrným podmínkám náhorních částí Krušnohorského regionu, vybraným pro lokalizaci záměru.

Firma NEG Micon A/S a její dceřinné společnosti ve Francii, Velké Británii, Irsku, Španělsku, Řecku, Německu, Nizozemí, Finsku, Švédsku, Norsku, Dánsku a USA zaměstnávají cca 1600 vývojových a výzkumných specialistů. Bylo-li v r. 2001 celosvětově instalováno 17706 MW, tak instalovaný výkon větrných elektráren firmy NEG Micon činil z toho 4511,02 MW, což znamená, že se tímto výkonem podílí 25,48% na celosvětovém instalovaném výkonu, a to svými elektrárnami v USA (3398 ks), Dánsku (2380 ks), Německu (1504 ks), Indii (1280 ks), Španělsku (588 ks), Číně (278 ks), Švédsku (199 ks), Japonsku (110 ks), Velké Británii (164 ks) – a dalšími v Rusku, Peru, Srí Lance, Thajsku, Iránu, Egyptu, Kostarice a v Jižní Korei.

Tato firma navíc účinně pomáhá investorům při investorském zabezpečení, při projekci, transportu, výstavbě a poskytuje kompletní servis i během celého provozu.

Všechny tyto referenční údaje jsou v těchto souvislostech hodnoceny jako doklad špičkové úrovně techniky a technologie, kterou firma zajišťuje i v tomto případě jako dodavatel elektráren a hlavní obchodní partner investora.

##### Základní technické údaje větrné elektrárny NEG Micon NM 72c/1500

  - jmenovitý výkon……………………………………………1500 kW

  - výška náboje……………………………………………..…	80 m

  - průměr třílistého rotoru…………………………………..… 72 m

  - kruhová plocha rotoru…………………………………….... 4072 m2

  - počet otáček…………………………………………………17,3 . min-1

  - rychlost špiček listů rotoru…………………………………  64 m.sec-1

  - automatická regulace výkonu

  - plný jmenovitý výkon v rozmezí………………………….   13-20m.sec-1

  - automatická optimalizace natáčení listů

  - převodovka s poměrem……………………………………    1:87,554

  - mazání zajištěno tlakovým oběhem s elektrickým čerpadlem

  - množství oleje………………………………………………   225 litrů

  - 2stupňový generátor (chlazený vodou)……………………váha cca 6,0 t.

  - konická kulová věž…………………………………………výška 80,0 m

  - minimální životnost…………………………………………  20 let

  - teplotní rozdíl pro strukturu……………………………-20 až +50 st. C

  - teplotní rozdíl při provozu……………………………..   -10 až +30 st. C

  - extrémní rychlost větru ve výši náboje………………..……39,90 m.s-1

  - automatické vypínání……………………………………..…20 m.s-1

  - vnější průměr věže…….u patky……………………….. …. 4,20 m

  - vnější průměr věže…….u hlavy…………………………… 2,30 m

  - kotvení věže na osmihranný železobetonový základ:

- beton podstavec………………..B 35 (DIN 1045)

- beton základu…………………..B 25 (DIN 1045)

- ocelová výztuž…………………BST 500 S (DIN 488)

  - základová deska bude obsahovat 418,6  m-3, to je 753,5  t betonu

  - centrální část základové desky bude tvořena armovaným betonem a kruhem o poloměru 5,68 m

  - celá základová deska je tvořena osmihranem o průměru 13,70 m. Její základová část  bude mít sílu 140 až 200 cm (se sklonem odstředným). Centrální kruhová část bude navíc převýšena o 175 cm.

  - Stabilita celé větrné elektrárny je závislá na odpovídající únosnosti základové zeminy, která je v tomto případě podložena geotechnickým posouzením, které vychází z inženýrsko – geologického průzkumu a posouzení všech lokalit.

„Podle zeměpisného rozdělení jsou Krušné hory orografickou jednotkou, kterou lze zahrnout do širší soustavy krušnohorské spolu se Smrčinou, Slavkovským lesem, Tepelskou plošinou a pánevními oblastmi (chebskou, sokolovskou a mosteckou). Dále sem patří vulkanity Doupovských hor a Českého středohoří a křídové území Děčínských stěn.

Na území ČR se prostírá pouze jižní část celého pohoří, omezená výrazným podkrušnohorským zlomem. Krušné hory se táhnou od sedla Plesné (598 m.n.m.) směrem VSV po délce 130 km až k prohybu u Tisé (570 m.n.m.), kde se noří pod transgresivní cenoman Tiských stěn, patřící do oblasti Děčínských stěn. Vrcholová linie probíhá směrem od západu k východu přes Počátecký vrch, Špičák u Kraslic, Špičák u Božího Daru ke Klínovci. Východně pak přes Témě, Jelení horu, Medvědí skálu, Loučnou a Kněžiště.

Hřebenová linie tvoří zhruba i vodopisné rozhraní. Celá oblast spadá do povodí Severní moře.

Morfologický vývoj dnešních Krušných hor je úzce spjat s genezí podkrušnohorského zlomu. Pohyby podél krušnohorského prolomu, oživené zvláště koncem miocénu a začátkem pliocénu, podnítily vznik jednostranně ukloněného kerného pohoří, které spadá do Čech příkrým svahem zlomového původu.

Krušné hory tvoří složité antiklinorní pásmo, budované převážně krystalickými břidlicemi a granitoidy. Místa, která byla předběžně označena jako lokalita výstavby větrných elektráren jsou geologicky budována horninami algonkia (dvojslídné až giotitické pararuly s přechody do dvojslídových svorů, místy s hojnými porfyroblasty živců, dále pak dvojslídné jemnozrnné svory až pararuly a migmatity) a horninami mladšího algonkia (kambria): středně až hrubě zrnité, dvojslídné až biotitické ortoruly, muskovitické ortotruly, migmatické ortoruly.

Tyto horniny podléhaly erozním a zvětrávacím procesům, kdy mocnost jednotlivých „narušených“ vrstev je individuální.

Kvartérní pokryv není výrazněji vyvinut a je budován především písčitými hlinami s obsahem úlomků a kamenů podložních hornin, v mnoha případech má charakter kamenných až balvanitých sutí. Tyto sutě lze považovat za hrubý až balvanitý štěrk s výplní jemnozrnné zeminy a předběžně jej řadíme do třídy G 3 (G-F).

Modul přetvárnosti (Edef) je u G 3 90 MPa . (ef = 33 – 35o .

Tabulková výpočtová únosnost se pohybuje podle šířky základu (0,5 m až 6 m) od 300 kPa do 700 kPa.

Ostatní kvartérní zeminy zařazujeme mezi jemnozrnné zeminy s příměsí štěrku (od 20 do 60 %).

Zařazení se orientačně pohybuje mezi F 3 (MS) až F 6 (CI). Edef  se bude pohybovat u těchto jemnozrnných zemin mezi 8 až 12 MPa. Tabulková výpočtová únosnost (Rdt) pak od 200 do 300 kPa.

Zdravý skalní podklad bude řazen do třídy R 1 a R 2. Zvětralé vrstvy budou podle stupně zvětrání řazeny od třídy R 3 do třídy R 5, popřípadě R 6 (eluvium). Tabulková výpočtová únosnost se bude pohybovat od 0,15 MPa (R 6) do 4 MPa u R 2. Modul přetvárnosti bude závislý na klasifikaci pevnosti, typu procesu přetváření a porušování  a střední hustotě diskontinuit (vzdálenost v mm).

Minimální hodnota Edef je 10 MPa u R 6. Maximální hodnota může dosáhnout při kvalitních podmínkách podloží 8 500 MPa.“

.

6.2. Distribuční  soustava projektu

Je tvořena kabelovým vedením 30 kV, 110 kV, transformačními stanicemi a rozvodnou.

Rozvodna TR 400/110 kV je lokalizována na nevyužívaném pozemku s č. par. 818/7 v kat. území Vernéřov, v západním sousedství elektrárenského komplexu Prunéřov.

Trasa 110 kV je zpočátku dvojitá (A+B) vedena od rozvodny TR 400/110 kV v souběhu s vedením ČEPS 400 kV k obci Volyně, kde se rozděluje na trasy A a B.

Západní část  tohoto 110 kV vedení jako trasa A směřuje v délce 10,2 km k transformační stanici TR 1 (110/30 kV) u obce Rusová. Východní větev  (jako trasa B) vede v délce 12,6 km východním směrem až k obci Křímov, kde je toto vedení vyvedeno v transformační stanici TR 2 (110/30 kV).

Distribuční vedení 30 kV je pak rozděleno do 12 hlavních větví, které spojují jednotlivé větrné elektrárny s transformačními stanicemi TR 1 a TR 2.

  - celková délka kabelových tras 30 kV vyvedených do TR 1 je cca 58 km

  - celková délka kabelových tras 30 kV vyvedených do TR2 je cca 71,6 km

Kabelové vedení 110 kV i 35 kV bude uloženo ve výkopu hlubokém 135 cm. Šířka rýhy bude závislá od toho, zda v ní bude uloženo jednoduché vedení (50 cm) či dvojité vedení  (100 cm).

Telefonní a optické kabely sloužící k přenosu dat v rámci celé soustavy „Větrného parku Chomutov“ budou uloženy do výkopů společně s kabelovým vedením 30 kV a 110 kV.

Přes velkou délku kabelových tras, která bude v tomto případě činit 152,2 km, nebude tímto zásahem území z hledisek dostupnosti a obhospodařovatelnosti nikterak dotčeno. Pokud jsou tyto dočasně dotčené pozemky zemědělsky užívány, budou moci být i nadále , neboť se jedná ve výrazné většině o louky s trvalým porostem, které jsou buď kosené, spásané nebo v některých případech leží ladem.

Úhrnný přehled o délce kabelových tras.

| Trasa | KV | Délka (m) | Celkem trasa (m) | Celkem trasa (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a1 | 30 | 8546 |  |  |
| a1a | 30 | 2926 |  |  |
| a1a1 | 30 | 876 |  |  |
| a1b | 30 | 2746 | 15094 |  |
| a2 | 30 | 5103 |  |  |
| a2a | 30 | 473 |  |  |
| a2b | 30 | 1516 |  |  |
| a2c | 30 | 495 | 7587 |  |
| a3 | 30 | 7256 |  |  |
| a3a | 30 | 4855 |  |  |
| a3b | 30 | 1010 | 13121 |  |
| b1 | 30 | 6032 |  |  |
| b1a | 30 | 1432 |  |  |
| b1b | 30 | 794 | 8258 |  |
| b2 | 30 | 5874 |  |  |
| b2a | 30 | 674 |  |  |
| b2b | 30 | 1641 | 8189 |  |
| b3 | 30 | 3318 |  |  |
| b3a | 30 | 914 |  |  |
| b3b | 30 | 1023 |  |  |
| b3b1 | 30 | 424 | 5679 |  |
| c1 | 30 | 5863 |  |  |
| c1a | 30 | 1471 |  |  |
| c1b | 30 | 652 | 7986 |  |
| c2 | 30 | 6390 |  |  |
| c2a | 30 | 3763 |  |  |
| c2b | 30 | 1421 | 11574 |  |
| c3 | 30 | 8040 |  |  |
| c3a | 30 | 1470 |  |  |
| c3a1 | 30 | 535 |  |  |
| c3b | 30 | 856 | 10901 |  |
| d1 | 30 | 3840 |  |  |
| d1a | 30 | 836 |  |  |
| d1b | 30 | 1028 | 5704 |  |
| d2 | 30 | 5764 |  |  |
| d2a | 30 | 2951 |  |  |
| d2b | 30 | 683 |  |  |
| d2c | 30 | 700 | 10098 |  |
| d3 | 30 | 21966 |  |  |
| d3a | 30 | 961 |  |  |
| d3b | 30 | 956 |  |  |
| d3b1 | 30 | 560 |  |  |
| d3c | 30 | 359 |  |  |
| d3d | 30 | 529 | 25331 | 129522 |
| A | 110 | 10164 | 10164 |  |
| B | 110 | 12556 | 12556 | 22720 |

6.3 Příjezdové a obslužné komunikace

Jednotlivé větrné elektrárny budou umístěny vesměs v místech, které nutno dopravně zpřístupnit. Projekt tohoto záměru proto předpokládá výstavbu příjezdových komunikací, které budou

  - během výstavby sloužit k dopravě stavebních surovin a jednotlivých dílů ocelové věže a strojovny větrné elektrárny,

  - během provozu k zajištění příjezdu v rámci údržby či servisu a popř.v případech havárií.

Konstrukce těchto komunikací odpovídá polní cestě ve smyslu katalogu polních cest

TP (MZ ČR, Ústřední pozemkový úřad č.j. 2288/98-5010), katalogový list PKN C 06, kde konstrukce cesty je následující:

  - štěrk balený 			KŠ 80

  - štěrkodrť 			ŠD 150

  - zhutněná zemina 30 Mpa

Celkem 				 230

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaný termín zahájení výstavby…………………………..05/2003

Předpokládaný termín ukončení výstavby………………………….10/2005

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Blatno

Domašín

Hora Sv. Šebestiána

Kálek

Kovářská

Křímov

Křyštofovy Hamry

Málkov

Měděnec

Výsluní

II. ÚDAJE O VSTUPECH

1. Zábor půdy

Pro pozemkové zajištění celého projektovaného záměru „Větrné farmy Chomutov“ bude zapotřebí uvolnění pozemků

  - pro výstavbu věží všech větrných elektráren

  - pro výstavbu příjezdových komunikací

  - pro výstavbu trafostanice a rozvodny

Z přehledů zařazených na následujících stranách je zřejmé,

- 	že na všechny pro výstavbu potřebné pozemky byly vypracovány geometrické plány s údaji původní a nové parcelní situace,

- 	že se jedná v převážné většině o pozemky charakteru ZPF v kultuře trvalý travní porost,

- 	že převažujícím vlastníkem je Půdní fond ČR,

- 	že se jedná o pozemky v kat. území:

Domina, Hora Svatého Sebastiána, Horní Halže, Kálek, Kotlina, Křímov, Lideň, Měděnec, Menhartice u Křímova, Mezihoří u Chomutova, Nebovazy, Nová Ves u Křímova, Nová Víska u Domašína, Podmilesy, Písečnice, Radenov, Rusová, Sobětice u Výsluní, Stráž u Křímova, Strážky u Křímova, Suchdol u Křímova, Třebíška, Úbočí u Výsluní, Veernéřov, Volyně u Výsluní, Výsluní, Vysoká u Chomutova, Zákoutí, .

Kvalita těchto pozemků odpovídá charakteru převážně minerálně chudých a kyselých půdotvorných substrátů (ruly, svory, fylity, amfibolit, svahoviny, nivní sedimenty) a semihumidnímu až humidnímu prostředí, navíc okyselovanému z imisních zdrojů. Na těchto matečních substrátech se vyvinuly hnědé podzolované půdy, hnědé půdy kyselé, celá paleta proveniencí půd glejových a oglejených, půdy podzolované, rašeliništní a do určité míry i půdy dosud nevyvinuté.

Produkční potenciál těchto půd je nízký až velmi nízký.

Přehled záborů půdy:

ZPF 		trvalý travní porost			187.659 m2

orná půda				  26.704 m2

zemědělská půda celkem		214.363 m2

Ostatní plochy				     3498 m2

Lesy					    2.656 m2

Celkový zábor půdy			220.517 m2

Detailní přehled pozemků je zřejmý z tabulárního přehledu zařazených na následujících stránkách.

2. Odběr a spotřeba vody

Vzhledem k tomu, že objekty větrných elektráren budou i během provozu bez obsluhy, spotřeba vody se v tomto případě soustředí na přípravu betonu při výstavbě základové desky.

Výchozí údaje:

  - pro výrobu 1 m3 betonu bude zapotřebí 150 – 200 litrů vody

  - 1 základová deska má objem – 418 m3 betonu

##### Spotřeba vody

  - pro výrobu jedné základové desky činí 62 700 – 83 600 l.

  - pro výstavbu 149 základových desek tj. 9 342 300 – 12 456 400 l

V celém prostoru výstavby „Větrného parku Chomutov“ je vody pro tento účel dostatek. Lze proto předpokládat, že jejím odběrem žádné problémy nevzniknou.

3. Nároky na dopravní infrastrukturu

Záměr výstavby „Větrného parku Chomutov“ předpokládá

  - výstavbu 149 ks větrných elektráren, které budou stát na základových železobetonových deskách,

  - položení podzemních kabelů o celkové délce 152 km, které budou uloženy do liniových výkopů o celkové délce 142 km, kde budou oboustranně kryty vrstvou kopaného písku,

  - úpravu polních příjezdových cest o celkové délce 150 km, která bude provedena s pomocí drceného kameniva,

  - výstavba 2 transformačních stanic a 1 rozvodny.

Veškerý stavební materiál bude rozvážen nákladními automobily, konstrukční prvky větrných elektráren speciálními vozidly. Vše bude rozváženo po silničních komunikacích, i když  se zvažuje možnost částečného využití železniční dopravy ČD Chomutov – Vejprty. I v tomto případě by však muselo být využito kombinace s automobilovou dopravou.

Vzhledem k tomu, že dosah veřejných komunikací neumožní dopravu stavebních hmot až na jednotlivá bodová a liniová pracoviště, počítá projekt s doplněním struktury stávajících silničních komunikací o úpravu a výstavbu příjezdových cest v celkové délce 150 km.

V zájmu minimalizace nákladnosti a užívání silniční sítě je v této etapě přípravné dokumentace zvažováno více alternativ pro odběr kameniva a písku. Zvažuje se  i alternativa využití místních zdrojů a alternativa využití železniční tratě Chomutov – Vejprty.

Během stavby bude manipulováno se stavebními hmotami v tomto rozsahu:

Stavebnina        			dopravní prostředek		počet jízd

drcené kamenivo			nákladní automobil		14 700

(pro komunikace)			s vlekem

kopaný písek				nákladní automobil		1 400

(pro komunikace)			s vlekem

větrné elektrárny

beton – základové desky		automix 5m3			62 372

konstrukční díly			speciální vozidla		450

ostatní – nákladní auta, autojeřáb, tahače				100

Celkem jízd								79 022

Závěrem této kapitoly lze konstatovat, že vzhledem k velkoplošné povaze celé akce  a tříleté době realizace nedojde zde obecně k neúnosně velkému užívání a přetěžování dopravní infrastruktury, i když bude nutné v rámci projektu organizace výstavby věnovat detailní pozornost hlavním přístupovým dopravním koridorům a to jak z hlediska jejich dopravní zátěže, tak s ohledem na jejich technický stav a prostupnost pro velkoobjemové náklady.

Časově nutno skloubit dopravu s rekonstrukcí silničního tahu I/7 v úseku Chomutov – Hora Sv. Sebastiána, neboť část stavebních surovin a komponentů bude účelné orientovat do tohoto značně frekventovaného mezinárodně využívaného silničního koridoru.

4. Ostatní surovinové zdroje

Projektovaný záměr je z hlediska surovinové  a materiálové náročnosti popsán již v předchozích kapitolách.

Pro úroveň podkladů v rozsahu územního řízení nejsou dosud projekčně dopracovány některé technické a technologické detaily tohoto záměru, z nichž vyplynou i  další upřesňující požadavky na surovinové a materiálové zdroje.

Energetická náročnost tohoto projektu vyplývá z

  - náročnosti během období výstavby

  - a náročnosti během následného provozu.

Do energetických vstupů během výstavby lze zařadit především dominantní spotřebu

elektrické energie při výrobě betonu. V tomto případě je výroba náročná - 3 kWh . 1 m3 betonu, čemuž odpovídá celkem pro celou větrnou formu nízká spotřeba 187 114 kWh (pro vytápění, svícení, pohony elektromotorů a čerpadel.). Energie je ovšem zakompována i v ostatních surovinách a materiálech. V těchto souvislostech jsou obecně větrné elektrárny v porovnání s jinými typy elektráren energeticky velmi úsporné.

I větrné elektrárny se vyrábějí ze zušlechtěných ocelí  a dalších energeticky náročných surovin (kovy, beton, lamináty, umělé hmoty a.j.). Je tomu tak i v případech jiných typů elektráren (uhelných, plynových, atomových apod.). Jestliže však srovnáme spotřebu energie na výrobu větrné elektrárny s energií vyrobenou touto elektrárnou,  pak  u moderních větrných elektráren – typ NEG Micon NM 72c/1500  v podmínkách odpovídajícího větrného potenciálu takovou je, jsou tyto energie vyváženy za 1-2 roky. V tomto případě elektrárny  „Větrného parku Chomutov“ během své komerční existence vyrobí 20 x více energie než bylo spotřebováno na jejich výrobu. A to je ekonomicky i ekologicky velmi kladný ukazatel. Lze to srovnat s jadernou elektrárnou, která musí vyrábět 17 let elektřinu, aby splatila manko ve formě spotřebované energie pro její stavbu. I v těchto širších, ekologicky strategických souvislostech je záměr výstavby farmy větrných elektráren velmi efektivní.

III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

1. Výstupy do ovzduší

Vlastní provoz větrných elektráren není zdrojem znečišťování ovzduší, což lze předpokládat  na základě ekologické únosnosti i u  „Větrného parku Chomutov“.

Zdrojem vstupů různých škodlivin do ovzduší však tato akce bude během tříletého období výstavby , neboť většina stavebních surovin, materiálů a komponentů bude až na pracoviště přivážena automobily. Navíc zde budou i další mechanizmy (buldozer, rýpadla, míchačky betonu, kompresory a.j.) Bude se proto jednat o souhrn maloplošných a hlavně liniových zdrojů, které však budou lokalizovány ve velkém krajinném prostoru s nízkou lidnatostí a dobrými rozptylovými podmínkami.

Lze reálně předpokládat, že prašnost zde nebude vážným problémem, a to pro velmi omezené plochy pracovišť, nízkou lidnatost a dostatečné vzdálenosti pracovišť od sídelních objektů. A liniová část stavby bude velmi rozptýlena ve velkém krajinném prostoru. Navíc se jedná vesměs o semihumidní a silně ozeleněnou oblast s nadstandartními srážkami, které velmi omezují prašnost z neporostlých ploch.

Základním zdrojem výstupů do ovzduší proto budou plynné emise z dopravy. Výfukové plyny motorových vozidel obsahují asi 160 jednotlivých složek, a to:

  - anorganických:

CO……………oxid uhelnatý	CO 2……….oxid uhelnatý

Nox……………oxidy dusíku		SO 2………..oxid siřičitý

Pb (C 2H 5) 4……tetraethylolovo

  - organických:

CmHn…….alifatické, aromatické a heterocyklické uhlovodíky

C – CHO…aldehydy				dehty

fenoly						ketony

polycyklické aromatické uhlovodíky		saze (čistý uhlík)

Kvantifikovat tyto emise dosud nelze, neboť nejsou dosud známé dopravní trasy a jejich zatížení v důsledku dopravy v rámci posuzovaného projektu. A není znám podíl stavebních surovin a materiálů dovážený automobily a železnicí. A navíc není ani dosud rozhodnuto odkud budou nejobjemnější suroviny (drcené kamenivo, kopaný písek, beton či suroviny pro jeho výrobu) odebírány.

2. Výstupy vody

Vlastní provoz celého technologického komplexu větrných elektráren nebude zdrojem žádného druhu odpadních vod, a to ani splaškových a ani technologických. Dešťové odpadní vody se budou zasakovat do okolních přilehlých pozemků – výhradně trvale zatravnělých.

Voda může být však znečišťována z dopravních prostředků a stavebních strojů a to po celé délce dopravních tras i na pracovištích. Udržováním těchto mechanizmů v dobrém technickém stavu a dodržováním pracovní kázně by však mělo být znečišťování vod eliminováno.

Předpokládá se, že část stavebního personálu bude dojíždět a část bude ubytována v mobilních buňkách s chemickým WC a potřebnými nádrži na vodu.

Ke kontaminaci vod by však teoreticky mohlo dojít při havárii některého z dopravních prostředků či stavebních strojů, což ovšem nelze předpokládat. Ve vlastní elektrárně budou používány biologicky odbouratelné oleje.

V celé oblasti je značné množství zdrojů pitné vody, jejichž čistota je chráněna ochrannými pásmy vodních zdrojů pitné vody.

Komunikace ani kabelové trasy nejsou nebezpečným kontaminantem. Tím se mohou teoreticky stát vlastní větrné elektrárny. Jsou proto konstruovány tak, aby odpovídaly možnostem lokalizace ve II – III. pásmu hygienické ochrany vod, do kterých proto budou v některých případech zasahovat. Do I. pásma nikde zasahovat nebudou.

3. Výstupy odpadů

V rámci posuzovaného záměru budou vznikat odpady během výstavby i následného provozu. Veškerá výkopová zemina (kód 170504 zemina a kamení v kategorii O) ze základů elektráren, úpravy cest, rýh pro kabeláž a další části stavby bude použita k úpravě terénu, ke zpětným zásypům a jako substrát do hutněných podkladových vrstev pro základy elektráren a komunikací.

Během období výstavby budou vznikat následující odpady:

| Poř. Č. | Název odpadu | kod | Kategorie | zdroj odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | směsné odpady | 15 01 06 | 0 | obaly z použitých materiálů |
| 2 | směsi nebo oddělené frakce betonu, | 17 01 07 | 0 | nadbytečný nebo náhodně |
|  | cihel, tašek a keramických výrobků |  |  | znehodnocený základový beton |
|  | neuvedené pod číslem 17 01 06 |  |  |  |
| 3 | dřevo | 17 02 01 | 0 | odpadní stavební dřevo - bednění |
|  |  |  |  | základových desek |
| 4 | plasty | 17 02 03 | 0 | odpadní plasty z montáže |
|  |  |  |  | technologických celků věže |
| 5 | kabely neuvedené pod č. 17 04 10 | 17 04 11 | 0 | instalace kabelů |
| 6 | železo a ocel | 17 04 05 | 0 | armování základových desek |

Potřebné meziskládky budou organizovány v souladu s příslušnými předpisy a budou  konkretizovány v dalším stupni projektové dokumentace. Rovněž budou specifikovány prostory pro bezpečné shromaždování případných nebezpečných odpadů v době výstavby. Všechny tyto odpady budou zneškodňovány mimo lokalitu, v rámci odpadového hospodářství dodavatelských organizací

Během provozu celého areálu „Větrná farma Chomutov“ bude vznikat pouze minimální množství odpadů, a to během pravidelné údržby. Předpokládané druhy vznikajících odpadů uvádí tento tabelární přehled:

| poř. č. | název odpadu | kód | kategorie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nechlorované hydraulické minerální oleje | 13 01 10 | N |
| 2 | Nechlorované minerální motorové | 13 02 05 | N |
|  | převodové a mazací oleje |  |  |
| 3 | Kovové obaly | 15 01 04 | O |
| 4 | Směsné obaly | 15 01 06 | O |
| 5 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných | 15 01 10 | N |
|  | látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |  |  |
| 6 | Absorpční činidla, filtrač. materiály, čistící | 15 02 02 | N |
|  | tkaniny a znečištěné ochranné oděvy N-látkami |  |  |
| 7 | Železo a ocel | 17 04 05 | O |
| 8 | Směsné kovy | 17 04 07 | O |
| 9 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | 17 04 11 | O |
| 10 | Papír a lepenka | 20 01 01 | O |
| 11 | Zářivky a jiný odpad obsahující Hg | 20 01 21 | N |

Rovněž tyto odpady budou odborně skladovány a zneškodňovány smluvně zajištěnou odborně kvalifikovanou a certifikovanou organizací.

4. Hluk a vibrace

Nic nenasvědčuje tomu, že se během výstavby či provozu této farmy vyskytly problémy s nepříznivými emisemi vibrací do okolí.

Složitější je problematika šíření hluku, a to během výstavby a hlavně pak dlouhodobě během provozu.

Během výstavby budou hlukovými zdroji dopravní prostředky a stavební mechanizmy. Jejich druh, počet, frekvence, dopravní trasy, organizace nasazení strojů a řada dalších provozních faktorů však dosud není specifikována, což umožní až následná projektová dokumentace, resp. projekt organizace výstavby.

Za tohoto stavu lze jen konstatovat, že jednotlivá pracoviště budou zdrojem emisí hluku. Vzhledem k lokalizaci dalších pracovišť ve vztahu k bytové zástavbě a s ohledem na práci  pouze v pracovní dny a  v denní době (s limitem 50 dB), lze předpokládat, že hluk z pracovišť bude dle Nařízení vlády č. 502 ze dne 27.11.2000 „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“ podlimitní.

Odlišná bude situace během provozu, kdy bude vedle celé řady faktorů v tzv. „pozadí“ rozhodovat i počet větrných elektráren v souběžném provozu. Nutno ovšem předpokládat, že budou v provozu souběžně v plném počtu.

Hluk jako nežádoucí forma zvuku, která vyvolává nepříjemný nebo rušivý vjem, je rozhodujícím prvkem vlivu větrných elektráren na životní prostředí. Vzniká hlučností strojovny a otáčením listů rotoru, částečně i obtékáním konstrukčních částí tělesa elektrárny vzduchem.

Akustické emise vznikají i obtékáním vzduchu (zpravidla při malé rychlosti větru do 3,5 m.s -1) v zabržděném stavu. V provozním režimu vyvolávají listy rotoru svištivý zvuk. Hluk je emitován převodovkou a generátorem i když moderní stroje jsou vybaveny velmi účinnou vnitřní zvukovou izolací.

Při hodnocení hlukové situace nutno v konkrétních případech, hlavně při vyšších rychlostech větru, respektovat hlučnost pozadí. Je to aktuální v sousedství s lesními porosty. I na vzdálenost 200 m vyvolává lesní porost při rychlostech větru 6 – 7 m.s-1 hlučné pozadí v úrovni 40 db(A) a při rychlostech kolem 10 m.s -1 je hluk pozadí již blízko hygienického limitu 45 – 50 dB (A).

Projektant provedl ve spolupráci se specializovaným  pracovištěm dodavatele větrných elektráren NEG MICON Deutschland GmbH hlukovou studii jako detailní prognózu řízení hluku, přičemž výpočet hlukových emisí do okolí byl proveden nejen ve vztahu k jednotlivým elektrárnám, ale i k celým skupinám. Tato studie byla provedena podle mezinárodní normy „ISO 9613-2, za předpokladu rychlosti větru 10 m.s-1 ve výšce 10 m nad povrchem terénu. Výsledkem je kartografické vyjádření emisí hluku v izoliniích 35 dB (A), 40 dB(A) a

50 dB(A). V mapách jsou vyznačeny i objekty, které jsou situovány v kritických vzdálenostech s nadlimitními hodnotami dle Nařízení vlády č. 502/2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

„Prognóza šíření hluku – Větrný park Chomutov“, která tvoří přílohu tohoto oznámení, je exaktním dokumentem pro kvantifikaci, lokalizaci a šíření hlučnosti jednotlivých větrných elektráren i jejich skupin a navíc je východiskem koncepce opatření pro minimalizaci a nápravu negativních vlivů této technologické hlučnosti na okolí.

5. Záření

Vlastní větrné elektrárny nejsou emitentem zdraví nebezpečného elektromagnetického záření ani zdrojem záření radioaktivního. Ani generátory elektráren NEG Micon – NM 72c/1500 nepatří do kategorie zdraví nebezpečných generátorů s pásmem vysokých (60 kHz – 300 kHz) až velmi vysokých frekvencí (nad 300 kHz). Výrobce uvádí, že užívaný generátor je výrazně nižší frekvence (50 Hz).

Během výstavby bude krátkodobě docházet k emisi ultrafialového a infračerveného záření a to při svařování (hlavně armatury podkladových desek). Nepočítá se však s použitím zdrojů  rentgenového a ani ionizačního záření.

6. Potenciální rizika

Celý záměr „Větrného parku Chomutov“ je lokalizován do krajinného prostoru charakteristického vyšší aktivitou přírodních  radioizotopů . Tato skutečnost musí být respektována, pokud budou v rámci tohoto projektu budovány stavby s obytnými místnostmi. Ty musí odpovídat žádoucí úrovni protiradonové ochrany.

Zásady protiradonové ochrany a bezpečnosti musí být váženy i při případném využití  místních zdrojů stavebních surovin.

Celá akce „Větrný park Chomutov“ je v souvislostech s problematikou potenciálních rizik charakteristická:

  - ve vztahu k ovzduší – bezproblémová

  - ve vztahu ke geomorfologii – bezproblémová

  - ve vztahu k litosféře – bezproblémová

  - ve vztahu k pedosféře – bezproblémová

  - ve vztahu k hydrosféře  - potenciálně mírně riziková během období výstavby. Období provozu větrných elektráren je však v této souvislosti prakticky bezriziková.

  - ve vztahu k fyzikálnímu prostředí se budou uplatňovat v blízkém okolí elektráren únosná rizika hlučnosti.

  - ve vztahu k biotě, krajině a její ochraně  se lokálně může objevit riziko z poškození chráněných druhů rostlin a živočichů. Aktuální je v těchto souvislostech ochrana tažné avifauny.

  - ve vztahu k člověku a jeho životní prostředí je v kontextu s větrnou farmou potenciálně rizikovým faktorem pouze hluk a velmi proměnlivě a subjektivně chápaná kategorie krajinného rázu.

C   ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

##### I. Výčet nejzávaznějších environmentálních charakteristik dotčeného území

1. Imisní problematika

Imisní problematika, související s extrémně vysokou emisí zplodin fosilních paliv spalovaných v energetických a dalších topeništích lokalizovaných v přilehlé oblasti Severočeské hnědouhelné pánve a v neposlední řadě i v průmyslových střediscích sousedních částí SRN, je dlouhodobým základním ekologickým i environmentálním problémem celého území dotčeného posuzovaným záměrem.

Vysoké emisní hodnoty široké palety škodlivin, z nichž vynikají SO2, prach, NOx, organické těkavé látky (hlavně uhlovodíky) a některé těžké kovy, jsou příčinou vysokých imisních hodnot  v ovzduší, odkud jsou transportovány do ostatních složek ekosystémů: vody, půdy, vegetace, živočichů.

Vzhledem k tomu, že průmyslové emise jsou zde produkovány dlouhodobě (v 0extrémních hodnotách minimálně 40-50 let)  došlo tak k výrazné kontaminaci celých ekosystémů. Nejzřetelněji se to na Chomutovsku projevilo úhynem smrkových porostů a výrazným okyselováním lesních a částečně i zemědělských půd s odezvou na veškerou vegetaci.

Přesto, že  v návaznosti na povinné odsíření všech velkých kouřových zdrojů došlo v posledních několika letech k výraznému zlepšení imisní situace, oblast Chomutovska dosud patří k nejvíce postiženým územím České republiky. Je to např. zřejmé z následujícího přehledu nejvyšší denní koncentrace  SO 2 dosažené v průběhu roku 1999:

| číslo a název stanice | konc. den | číslo a název stanice | konc. den |
| --- | --- | --- | --- |
| 1266 Chomutov | 458 ( 20.1.) | 1455 Kladno - Švermov | 231 (21.12.) |
| 1266 Chomutov | 449 (21.1.) | 409 Chomutov - NSP | 230 (20.1.) |
| 1337 Roždělovice | 316 (15.9.) | 1001 Chomutov | 215 (20.1.) |
| 409 Chomutov – NSP | 285 (21.1.) | 1001 Chomutov | 217 (21.1.) |
| 1314 Vitčice | 239 (29.1.) | 192 Chomutov | 213 (21.1.) |

Z deseti nejvyšších koncentrací SO 2 naměřených během roku 1999 v celé ČR jich bylo 7 z Chomutova. Základní příčinou jsou emise z uhelných elektráren celé podkrušnohorské oblasti.

Z výše uvedeného je zřejmé, že imisní problematika je na Chomutovsku dosud vážným environmentálním problémem.

2. Změny v osídlení

Pro horskou oblast Chomutovska je vedle imisní situace zřetelným problémem změna v osídlení celého tohoto horského subregionu, ke které došlo poválečným vysídlením německého obyvatelstva. Tento fakt je spolu s imisní zátěží základní příčinou malého zájmu o osídlení tohoto území, s čímž lze spojovat i nízkou úroveň celkového hospodářského využívání této krajiny a nedostatečnou nabídku pracovních příležitostí.

Tyto skutečnosti vytvořily vhodné podmínky pro to, aby zde mohlo být instalováno velké množství větrných elektráren, pro jejichž výstavbu jsou zde nejen vhodné klimatické, ale i  demografické podmínky ve sféře velmi řídkého osídlení. Výstavbou „Větrného parku Chomutov“ zde dojde ke zvýšené nabídky práce a ke zlepšení infrastruktury, což povede mimo jiné i ke stabilizaci osídlení a obyvatelstva.

3. Ekologická stabilita

V těchto souvislostech se až dosud horská oblast Chomutovska – v našem případě oblast dotčená posuzovaným záměrem – vyvíjela protichůdně. Výrazné snížení lidnatosti vedlo k extenzivitě využívání krajiny, což uvolňovalo prostor pro uplatňování sukcesivních přírodních procesů, a to směřovalo obecně k posilování ekologické stability této oblasti.

Proti této krajinně – ekologické tendenci zde však po celé poválečné období působily negativní vlivy neekologizovaných  tendencí průmyslového rozvoje, především ve sféře palivoenergetického komplexu, které vedly ke kontaminaci až destrukci horských ekosystémů , především ekosystémů smrkových monokultur.

Jestliže cca 50 poválečných let v této krajině převládaly tendence ekologicky destrukční, posledních deset let, díky ekologizaci průmyslových technologií v Severočeské uhelné pánvi, zda převládají tendence posilování ekologické stability (posilované melioracemi lesních půd, novými výsadbami a úpravami vodního režimu).

Jedno z ekologicky progresivních opatření orientovaných na snížení imisní zátěže, je i posuzovaný záměr, jehož základní environmentální devizou je záruka ekologicky čisté elektrické energie.

Stupeň ekologické stability daného území je závislý především na stavu zeleně v krajině, na jejím uspořádání v prostoru. V těchto souvislostech je ekologická stabilita odrazem úrovně ÚSES – územního systému ekologické stability. Tento systém v horské oblasti Chomutovska vychází především z ekologické funkce lesních porostů, které jsou zde nejrozsáhlejšími biocentry, spojované biokoridory. Doplňkovou funkci v těchto souvislostech zde hraje i poměrně bohatá struktura rozptýlené krajinné zeleně v roli interakčních prvků.

Prostorové nároky na výstavbu „Větrného parku Chomutov“ jsou pro jednotlivé elektrárny i pro distribuční strukturu velmi malé a v dané krajině je možná jejich koexistence i s  lokálním systémem ekologické stability horských částí Chomutovska.

4. Ochrana přírody

Další z environmentálních charakteristik záměrem dotčeného území je jeho stav z hlediska ochrany přírody. Státní ochrana přírody prosazuje i na Chomutovsku tato základní tendence a opatření:

  - Ochrana a dotváření územního systému ekologické stability – vzájemné propojené soustavy přirozených  a přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.

  - Ochranu významných krajinných prvků. V horské části Chomutovska se jedná  hlavně o lesní komplexy, rašeliniště, vodní toky a plochy.

  - Obecnou ochranu některých volně žijících druhů živočichů a planě rostoucích druhů rostlin a druhů zvláště chráněných (dle Vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.). I ty se v horské části Chomutovska vyskytují v hojné míře, jsou však lokálně determinovány na přírodovědně hodnotná stanoviště rašelinišť, na zbytky původních lesů a přírodě blízkých lesních porostů a na stanoviště extenzivních a zpravidla neobhospodařovaných květnatých luk.

  - Zvláštním režimem ve zvláště chráněných územích (národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních  přírodních památek, přírodních rezervací a přírodních památek), které požívají státní ochrany ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny.

  - Ochranou některých významných dřevin rostoucích mimo les (památkové stromy).

  - Ochranou krajiny před zásahy snižujícími její estetickou a přírodní hodnotu.

Všechna tato hlediska musí být respektována při jakékoliv činnosti mající určitý vztah ke krajině. Musí být proto brána v úvahu i při přípravě a  realizaci posuzovaného záměru „Větrný park Chomutov“.

Jsou pro to vytvořeny již nyní vhodné podmínky, a to především lokalizací všech větrných elektráren na trvale zatravnělé pozemky, zásadně mimo les.

V horské části Chomutovska se vyskytují v podstatě tři odlišná luční stanoviště:

  - louky rašelinné a silně podmáčené

  - sušší až mezofilní louky

  - druhově pestré nízkobylinné louky

Lokalizace technologických prvků „Větrného parku Chomutov“ je situována vesměs na  vyvýšená místa terénu, kde se téměř výhradně vyskytuje typ sušších až mezofilních luk, z nichž  většina je extenzívně obhospodařována sečením a částečně pastvou skotu.

Rekognoskací těchto lučních stanovišť jsem zjistil převahu této druhové skladby:

  - z travin to byly: ovsík vyvýšený, ovsík žlutavý, metlice trsnatá, jílek anglický, jílek italský, bojínek luční, kostřava luční, kostřava červená, lipnice úrodná a srha říznačka, smilka tuhá, metlice křivolaká.

  - z rostlin zvláště chráněných jen velmi vzácně: především koprník štětinolistý, který je na těchto stanovištích velmi hojný, zcela ojediněle hvozdík pyšný, arnika, pětiprstka žežulník.

Z rekognoskace území je zřejmé, že se hodnocený záměr nedotkne žádného význačného krajinného prvku. Nutno pouze upozornit na tři chráněná území, která jsou v blízkosti výstavby větrných elektráren či přenosové soustavy. Jedná se o:

  - Přírodní památka – Bříza ojcovská u Volyně, která zde má dvě oddělené lokality (úhor JV a březový háj JV od obce Volyně).

  - Přírodní rezervace – Horská louka u Háje.

Jedná se o podmáčenou louku v údolí potoka Černá voda, silně zrašelinělá s výskytem značného množství zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

  - Přírodní rezervace – Na loučkách . Krušnohorské vrchoviště s populací borovice blatky. Nalézá se blízko železniční stanice Výsluní. Výskyt řady zvlášť chráněných druhů rostlin i živočichů.

  - Dále nutno upozornit na Památkový strom vedený pod názvem Švédská lípa - 300 let stará lípa srdčitá, roste při silnici Přísečnice – Kovářská.

5. Chráněná oblast přirozené akumulace vod

S environmentální problematikou zde úzce souvisí i problematika ochrany vod, obzvláště před znečištěním ropnými látkami.

Rozhodující část zájmové oblasti tohoto projektu leží v náhorní infiltrační části krušnohorského masívu a je proto obecně vodohodpodářsky cenná. Je proto chráněna jako součást „Chráněné oblasti přirozené akumulace vod – CHOPAV Krušné hory“, která byla vyhlášena Nařízením vlády ČR č. 10/1979. Statut CHOPAV je v této oblasti regulativem, kterým jsou dány tyto omezující podmínky:

  - pro skladování a manipulaci s ropou a ropnými látkami,

  - pro zemědělské způsoby hospodaření,

  - pro velkoplošné odvodňování.

V našem případě je aktuální pouze direktiva omezující způsoby manipulace s ropnými látkami s ohledem na vyloučení úniků a kontaminace půdy a vody.

Na celém zájmovém území záměru „Větrný park  Chomutov“ je  mnoho zdrojů pitné vody a akumulační nádrže, z nichž největší je údolní nádrž  Přísečnice. Všechny tyto vodohospodářsky důležité objekty jsou chráněny Pásmy hygienické ochrany – PHO, což musí být důsledně v další fázi projekce a následně i realizace  respektováno, a to jak při zemních pracech, tak v rámci hospodaření s ropnými látkami.

Situace je v těchto souvislostech závažná i proto, že zájmovým územím hodnoceného záměru prochází rozvodnice, takže značná část toků přechází přes státní hranici na území SRN.

II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které

budou pravděpodobně významně ovlivněny

1. Krajinný ráz

Dotčené území je vesměs situováno do severní části chomutovského okresu, na náhorní části krušnohorského masívu. Jedná se tedy o hornatinu s charakteristickým erozně -denudačním reliéfem okrajových částí Českého masívu . Jižní část tohoto území přechází do přechodových krušnohorských svahů, spadajících poměrně prudce do výrazně odlišného orografického celku Severočeské hnědouhelné pánve a severním směrem toto území pokračuje až ke státní hranici se SRN.

Jedná se o území původních smrko – bukovo – jedlových lesů, které byly již během kolonizačního období 13. – 15. století do značné míry vykáceny a přeměněny na extenzivní zemědělské pozemky. Přesto však je toto území charakteristické  až přes 50% vysokou lesností, kdežto zemědělské pozemky zde jsou využívány jako trvale zatravnělé louky.

Pro krajinný ráz tohoto území je navíc charakteristický poměrně vysoký podíl rozptýlené zeleně v krajině (kamenité meze, remízky, zarůstající neobhospodařované zemědělské pozemky), vybavené však poměrně chudou skladbou dřevin, mezi nimiž převládají: jeřáb, bříza, javor klen, lípa malolistá, jasan ztepilý a dílče i smrk, buk, modřín – což odpovídá výšce cca mezi 700 – 900 m.n.m.

Lesy v této oblasti, v rozhodující míře smrkové monokultury, byly během cca 40 ti let poválečného období postiženy výrazným úhynem způsobeným imisní hladinou průmyslových emisí a jsou v současné době velkoplošně nahrazovány výsadbami přípravných dřevin (s převahou břízy a jeřábu) a dřevin náhradních , mezi kterými až dosud dominoval smrk pichlavý s doplňkem javoru klenu, buku, modřínu.

I celá tato „proměna“ lesního habitatu je velmi charakteristická pro pochopení typu místního rázu krajiny.

Poměrně rozlehlé  horské odlesněné planiny jsou obydleny typickými horskými sídly: Kálek, Rusová, Výsluní, Hora Sv. Sebastiána, Nová Ves, Křímov, Krásná Lípa, Blatno, Mezihoří, Kálek a.j., které jsou zpravidla obklopeny loukami a následně lesními komplexy. Přidáme – li k tomu navíc i řadu výškových a vesměs zalesněných okolních dominant např.

  - Jelení hora, Komáří vrch, Rašeliniště, Hájiště, -  v okolí sídel Měděnec, Rusová a nádrže Přísečnice,

  - Novoveský vrch, Menhartický vrch, Chlum, Klenovec, Jedlina – v okolí sídel Hora Sv. Sebastiána a Křímov,

  - Na Sychrovce, Nad Vodárnou, Mezihorský vrch – v okolí Blatna,

pak teprve dokreslíme charakter krajinného rázu této horské oblasti.

2. Klimatické poměry

Stavbou ovlivněné území patří do horské klimatické oblasti C – chladná oblast, okrsku C1  - mírně chladného.

Základní klimatické údaje dané oblasti jsou zřejmé z následujícího přehledu.

Roční průměrná teplota vzduchu…………………………………….. 5-6oC

Průměrná roční teplota v lednu……………………………………….-4oC

v dubnu……………………………………….4oC

v červenci……………………………………..15oC					   v říjnu……………………………………….. 4oC

Počet mrazových dnů v roce

(minimální teplota – O,1oC a nižší)……………………………………150 – 170

Počet letních dnů v roce

(maximální teplota 25oC a vyšší)………………………………………20-30

Roční průměrný úhrn srážek……………………………………………800-900 mm

Roční průměrné srážky v lednu……………………………………….  70 mm

v dubnu…………………………………..……75 mm

v červenci………………………….…………  90 mm

v říjnu…………………………………… ……70 mm

Roční počet dnů se sněhovou pokrývkou………………………………140-160

Průměrný roční počet dnů s bouřkou…………………………………   20-30

Převaha větrů Z, SZ, JZ

Rychlosti větru zde kolísají v ročním průměru v rozsahu 6,0 – 7,5 m.s-1. Velké rozdíly jsou ovlivňované reliéfem krajiny.

V průběhu roku jsou větrné poměry ovlivňovány jednak proměnou termicky podmíněné zimní anticyklóny nad euroasijským kontinentem v letní cyklónu, jednak letním vysunutím azorské anticyklóny více k východu, proto se zde v létě vystupňuje proudění se severnějšími složkami, kdežto v zimě se uplatňují ve směrech větru spíše jinými složky. V zimě jsou tlakové rozdíly větší, proto je proudění zesíleno. V létě má tlak vzduchu menší gradienty, je rovnoměrněji rozdělen a proto je proudění pomalejší a jen na krátké období se vystupňuje při přechodu povětrnostních front.

Pro doplnění  dlouhodobých průměrných charakteristik ještě roční průběh:

SRÁŽKY

Stanice Měděnce – 858 m n.m (814 mm)

v mm

| I. | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 61 | 60 | 58 | 76 | 73 | 86 | 80 | 55 | 62 | 63 | 71 |

Stanice Přísečnice – 790 m n.m (903 mm)

v mm

| I. | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 67 | 68 | 70 | 82 | 86 | 93 | 89 | 63 | 67 | 66 | 75 |

##### TEPLOTY

Stanice Přísečnice - 790 m n.m.  (5,0oC)

ve  oC

| I. | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -3,9 | -3,0 | -0,1 | 4,1 | 9,4 | 12,5 | 14,3 | 13,6 | 10,3 | 5,3 | 0,2 | -2,7 |

Stanice Vejprty – 780 m n.m.  (5,5oC)

ve oC

| I. | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -3,4 | -2,7 | -0,4 | 4,4 | 9,6 | 12,8 | 14,8 | 13,8 | 10,7 | 5,9 | 1,1 | -1,8 |

3. Geomorfologické a geologické poměry

Z hlediska geomorfologického členění je dotčené území součástí:

  - provincie Česká vysočina

  - subprovincie Krušnohorská soustava

  - podsoustava Krušnohorská hornatina

  - celek Krušné hory

  - okrsek Přísečnická hornatina

Reliéf tohoto terénu má horský ráz  s oblými hřbety, pahorky, prudkými svahy a částečně zvlněnými terénními plošinami. Četné jsou pak i erozní brázdy s expozicí svahů hlavně k zaříznutým potokům.

Na této geomorfologické tvárnosti se zde podílely vedle ostatních horotvorných činitelů především činnost vody a charakter hornin, v tomto případě hornin krušnohorského krystalinika a hornin kvarterních.

Z hornin krystalinika to jsou:

  - ruly, které jsou zde minerálně chudé. Jejich zvětrávání je odvislé hlavně od stupně břidličnosti. Jejich produkty zvětrávání jsou mechanicky hrubozrnné, jsou značně slídnaté a jsou proto půdotvorným substrátem pro  podzolované hnědé půdy kyselé a na vlhkých stanovištích pro půdy glejové.,

  - svory a fylity – jsou rovněž minerálně chudé a mají velmi kolísavý chemizmus. Jejich zvětraliny vytváření půdotvorné mateční substráty lehčí  zrnitostní skladby, jsou silně slídnaté a často  kamenité. Jsou výchozím substrátem pro vývin podzolovaných hnědých půd, hnědých půd kyselých a v terénních depresích se na nich vyvíjejí oglejené až glejové půdy a  v bažinatém prostředí až glejové půdy zrašelinělé.

  - Amfibolity , jsou minerálně bohatší než ruly, svory či fylity. Rovněž zvětrávají jen pomalu a jsou tak východiskem pro vývoj hnědých kyselých půd a hnědých půd podzolovaných.

Z hornin kvarterních se zde setkáváme s:

-	Nivními  uloženinami – naplaveninami místních vodních toků. Jejich chemizmus je odvislý od širší palety zvětraných hornin vyskytující se v celém povodí. Vzhledem k tomu, že jsou situovány vesměs v akumulačních polohách vodou bohatě dotovaných i na nich se následně vyvíjejí glejové půdy, které jsou někde i značně zrašelinělé,

  - svahovinami , které vznikají transferem minerálních částic z erozně modelovaných svahů. Jejich mineralogická skladba a řada dalších vlastnotí jsou proto odvislé od povahy výchozích hornin. I v tomto případě proto přebírají svahoviny vlastnoti svých mateřských hornin (rula, svor, fylit), takže i na nich vznikají minerálně chudé a kyselé hnědé půdy, podzolované a oglejené půdy.

4. Pedologické poměry

Vlastnosti půd a jejich vývojový typ zde jsou odvislé od mnoha půdotvorných faktorů a činitelů. Dominantním východiskem zde však jsou: geologický substrát

vysoké srážky

poměrně chladné klima

Již z minulé kapitoly vyplývá, že je tato oblast geologicky zastoupena vesměs horninami mineralogicky chudými a nesnadno zvětratelnými. Jsou proto východiskem minerálně chudých a kyselých hnědých půd, většinou hrubozrnných se značnou příměsí skeletu velmi často půd dosud nevyvinutých.

Na trvale vlhkých stanovištích zde vznikají vesměs půdy v různém stupni oglejení až po typické gleje. Na stanovištích s trvale vysokou hladinou podzemní vody vznikají rašelinné půdy (rašelinohumózní gleje, rašelinné glejové podzoly a někde čisté profily rašeliny).

Stanoviště vybrané ke stavbě větrných elektráren jsou vesměs na relativně suchých místech, které jsou extenzivně obhospodařovány jako louky či pastviny. Tyto pozemky jsou vybaveny téměř výhradně kyselými hnědými půdami, jsou většinou lehčí než až kamenité mechanické skladby a mají relativně dobré vláhové podmínky. Pouze ve vlhčích polohách jsou i zde oglejené. Produkční potenciál těchto půd je však rovněž nízký až velmi nízký.

5. Hydrologické poměry

Celé území, se kterým počítá záměr „Větrný park Chomutov“ je hydrologicky velmi významné. Výrazem toho je jeho začlenění do CHOPAV  - Chráněné oblasti přirozené akumulace vod – Krušné hory.

Západní část předmětného území je odvodňována severním směrem přes vodní nádrž Přísečnice  Přísečnickým potokem na území SRN, kde se vlévá do toku Schwarzwasser.

Střední část tohoto území je odvodňováno několika toky (Chomutovka, Hutná, Hačka, Prunéřovský potok) do Ohře, které je levostranným přítokem Labe.

Pouze malá část východního úseku dotčeného území je odvodňována do Bíliny.

Celé posuzované území je doslova oblastí přirozené akumulace vod, i když je tato přirozenost významnou měrou znásobena vodohodpodářskými díly, z nichž nejvýznamnější je přehrada Přísečnice.  Důležitou  vodohospodářskou funkci zde však plní i  údolní přehrady Křímov a Kamenička.

Důležitým ukazatelem hydrologické funkčnosti je specifický odtok určitého povodí. Vyjadřuje v litrech intenzitu odtoku povrchové vody, která  odtéká z 1 km  určitého povodí za l sekundu. V našem případě jsou hodnoty specifického odtoku následující:

- povodí Přísečnického potoka				12,4 l . s-1 . km-2

- povodí Ohře 							9,3 l . s-1 . km-2

- povodí Bíliny						3,2  l . s-1 . km-2

Zřetelně nejvodnatější a vodohospodářsky nejdůležitější jsou severní části posuzovaného území.

Vodní díla Písečnice, Křímov i Kamenička mají  vytýčeny PHO I-III stupně. II – III stupeň PHO pokrývá značnou část záměrem dotčeného území. Dle informací projektanta je typ vybraných větrných elektráren  NEG Micon – NM 72c/1500 konstruován tak, aby mohly být tyto stroje lokalizovány i rámci území II. stupně PHO.

6. Flóra a fauna

Existence rostlin a živočichů a jejich  biocenoz na určitém území je spjata s ostatními prvky a složkami přírodního prostředí. Změny ve složení či rozšíření  rostlinných a živočišných společenství jsou vždy důsledkem změn stanovištních podmínek. V těchto souvislostech je výrazným způsobem ovlivňováno přírodní prostředí i člověkem.

Výrazně se takto podílel člověk na proměnách a vývoji flory a fauny náhorních částí Krušných hor, a to mnohem dříve než-li tomu bylo v ostatních horských oblastech Čech. Historie luk a pastvin, na kterých budou umístěny větrné elektrárny, souvisí z mýcením lesa v souvislosti z rannou hornickou kolonizací tohoto území již v počátcích středověku. Původně se na takto odlesněných půdách vyvíjely vysokobylinné luční porosty s druhy náročnými na dostatek humusu a živin.

K zintezivnění kolonizace této oblasti docházelo v 15. a 16. stol., a tím i luk v tomto území. Vlivem jejich intenzivního využívání tak vznikaly nízké druhově však stále ještě bohaté luční porosty, na kterých se výrazně uplatňovaly různé druhy vztavačovitých, hořců, koprník  stětinolistý, prka arnika, penízek alpinský, lilie cibulkonosná, zvoneček černý, pryskyřičník platanovitý a řada dalších. Značná výměra těchto horských  luk přetrvala až  do poloviny 20. století.

Výrazným mezníkem ve vývoji luční krušnohorské flóry bylo vysídlení poválečného německého obyvatelstva. Nesečené a nespásané luční porosty se zde vyvíjely v luční úhory a zarůstaly zcela v souladu s hydrogeologickou bonitou tohoto území náletem dřevin. Byla narušena funkce  melioračních prvků s důsledkem  zamokřování. V té době se na těchto horských loukách uplatňovaly mnohé expanzní vysokostébelnaté trávy (např. metlice trsnatá,  srha  říznačka a medyněk měkký), které tak vytlačovaly konkurenčně slabší druhy (hořce, prhu arniku…….).

Odezvou na nadměrné přemokření těchto luk bylo období rekultivačních a melioračních opatření v šedesátých až osmdesátých letech, kdy docházelo k druhému extrému – odvodnění. Půdy byly intenzivně hnojeny, orány a osety travními a jetelinotravními směskami, z těchto stanovišť ustupovala původní flóra a naopak lze zde sledovat šíření lučních  plevelných druhů.

Tato situace se opět částečně během posledního období upravila. Změnou vlastnických poměrů  zůstala značná výměra těchto luk buď ladem, nebo je dodnes jen externě ošetřována sečením či pastvou. V současných lučních a kulturních směsí se nejvíce uplatňují z jetelovin jetel červený, jetel švédský, jetel bílý a štírovník růžkatý. Z travin jsou to hlavně: ovsík vyvýšený, ovsík žlutavý, jílek anglický, jílek italský, bojínek luční,  kostřava luční, kostřava červená, lipnice úrodná a srha říznačka. Druhové složení luk je zde však zpravidla výrazně chudší, neboť se zde ve velké míře uplatňuje expanzivní druhy trav např. srha říznačka a metlice travnatá.

Předmětné území horských luk je však jako celek z hlediska flory bohatší, neboť je vybaveno četnými mezi, remízky, okraji lesa a neobhospodařovanými loukami. Terénní rekognoskací byly v podzimním období 2002 na těchto stanovištích tyto druhy:

třezalka tečkovaná					pelyněk černobýl

vrbovka úzkolistá					sítina rozkladitá

starček lesní						bika hajní

koprník  štětinolistý					devětsil lékařský

blatouch bahenní					hluchavka bílá

zvonek rozkladitý					kapraď samec

svízel horský						kopretina bílá

jestřábník zadní					lipnice hajná

kopřiva dvoudomá					maceška suťová

řebříček obecný					maceška rolní

ptačinec velkokvětý					ohnice polní

vikev setá						smetánka

jetel rolní						pitulník žlutý

jetel luční						přeslička lesní

černýš hajní						přeslička luční

bojínek luční						pýr plazivý

smrk pichlavý						orobinec

rožec  polní						rožec jednokvětý

knotovka luční					sedmikráska obecná

borůvka černá						kyseláč horský

vratič							maliník obecný

rmen rolní						růže šípková

pcháč obecný lesní 					bez  červený

bodlák obecný 					bez černý

zvonek okrouhlolistý					maliník obecný

komonice  bílá 					kakost smrdutý

buk lesní						podběl lékařský

habr obecný						lopuch plstnatý

vrba jíva						jeřáb ptačí

olše černá						javor klen

olše zelená						bříza

vrba křehká						lípa mnoholistá

hloch obecný						jasan ztepilý

kleč horská						modřín

kleč rašelinová					smrk ztepilý

smrk pichlavý

Poměrně hustá struktura těchto „doplňkových a okrajových“ stanovišť v území floristicky chudých luk  a pastvin je poměrně bohatou zásobárnou druhové pestrosti vegetace.

Druhové zastoupení fauny je odvislé především od klimatických poměrů a vegetačního pokryvu, který skýtá nejen výživu ale především kryt. Prostor luční části této krajiny je domovem výrazně menšího množství živočichů, které nacházejí zpravidla vhodnější prostředí v ostatních lesích nebo v rozptýlené  zeleni.

Na místo je vázaná půdní fauna  a do značné míry i obojživelníci, ryby pochopitelně na vodní prostředí. Výrazněji již migrují bezobratlí hl. hmyz. Mobilní jsou přítomní savci a hlavně ptáci.

Z pojmenovaných druhů hmyzu se zde setkáváme  se střevlíkem kožitým, střevlíkem zahradním a střevlíkem hájním. Z ryb je zde hlavně pstruh obecný, střevle potoční a vranka obecná. Ze savců se zde vyskytují rejsek obecný, rejsek malý a rejsek vodní, hojný je krtek obecný, několik druhů netopýrů, myš domácí, myšice lesní, myšice křovinná, norník rudý,  hraboš polní, hraboš  mokřadní a hraboš polní, ježek západní. Z větší zvěře to je liška, ojediněle zajíc dále kuna lesní, srnec, jelen a prase divoké. Z ptáků se zde setkáváme i se zástupci pěvců: s křivánkem polním, linduškou lesní i luční, střevlíkem obecným a rehkem domácím, rorýs obecný  je vázán hlavně na sídla. V sousedních lesních porostech jsou časté: pěnkava obecná, zvonek zelený, pěvuška modrá, špaček obecný, sýkora úhelníček, sýkora koňadra, brlík lesní,  strakapoud velký, holub doupňák, ořešník kropenatý. Vzácný je pak i čáp černý a v imisních holinách tetřívek obecný, tetřev hlušec a jeřábek lesní. Setkáme se zde i s koroptví polní, křepelkou polní, chřástalem polním, bekasínou otavní, slukou lesní, lelkem lesním, ledňáčkem říčním, skřivanem lesním, rehkem zahradním, kosem horským, ťuhýkem obecným, kavkou obecnou, hýlem rudým a s většinou našich druhů dravců.

7. Územní systém ekologické stability

Záměrem dotčená oblast byla před osídlením porostlá přírodními formacemi lesů:

- 	v jižní části zájmového území bikovými bučinami a v údolních polohách bučinami květnatými

- 	na planinách podmáčenými smrčinami.

Jednalo se o ekologicky velmi stabilní krajinný synekosystém.

Ten byl částečně narušen v období kolonizace vykácením lesů v místech dnešních luk a pastvin. I v tomto období byla celá oblast ještě ekologicky velmi stabilní. V období těžby  a zpracování rud zde došlo k výraznému vykácení lesů, neboť dřevo bylo v té době jediným energetickým zdrojem. To mělo za následek první vážné narušení ekologické stability této oblasti.

V následném období došlo k masovým výsadbám smrkovým monokultur, které během socialistické industrializace výraznou měrou podlehly ekologicky kritickým imisním zátěžím, což se projevilo masovým úhynem lesních porostů a následně výrazným snížením ekologické stability této oblasti.

Během poválečného období zde došlo k dalšímu narušení ekologické rornováhy i rozsáhlými odvodňovacími pracemi trvalých travních porostů.

Odezvou na tuto situaci je rozsáhlé zalesňování lesních imisních holin a na zemědělské půdě se ekologicky hlavně projevuje extenzita jejího obhospodařování.

Za účelem zvýšení ekologické stability tohoto území jsou vypracovány projekty ÚSES – územních systémů ekologické stability, které

a) navrhují kostru ekologické stability tvořenou z ekologicky stabilních objektů v této krajině

- což  jsou hlavně lesy a rašeliniště (centra a koridory)

b) a navíc navrhují doplnit tuto „kostru“ novými biocentry a biokoridory.

Pro souladnost projektu „Větrný park Chomutov „ se záměry ÚSES této lokality je nutné, aby došlo na úrovni projektové dokumentace obou těchto záměrů ke vzájemné koordinaci.

D  ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

(z hledisek pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

1. Zdravotní, sociální a ekonomické vlivy na obyvatelstvo

Aspekty zdravotní

Záměr bude působit během výstavby a následně během provozu.

a) 	Během výstavby jsou zde určitá rizika v oblasti obecné bezpečnosti práce, dopravní   zátěže na přístupových komunikacích a s tím  spojeným hlukem a emisemi z dopravních prostředků. Vzhledem k dislokaci pracovišť do velkého území s nízkou lidnatostí však lze předpokládat, že tato zdravotní rizika budou únosná. Navíc se bude jednat jen o tříleté období, během kterého nebudou probíhat práce na všech pracovištích soustavně, ale postupně.

b) 	Během provozu (který bude vzhledem ke garantované provozní životnosti větrných elektráren do roku 2032) se stavba z hlediska vlivů na zdraví obyvatelstva projeví záporně i kladně.

Vlivy záporné – jedná se především o hluk a v ojedinělých případech to může být i tzv. stroboskopický efekt a pohledový faktor pohody.

V návaznosti na kap. B.III.4 připomeňme, že hluk je nežádoucí forma zvuku, který vyvolává nepříjemný nebo rušivý vjem, nebo má škodlivý účinek na lidský organizmus.

Všeobecně je uznáváno,

  - že hluk do 40 dB (A) 90 – 95 % obyvatel nevadí,

  - že zvyšující se hladinou 40 – 65 dB(A) je vnímána v oblasti psychologického působení,

  - oblast 65 – 85 dB(A) jako sféra vyvolávající negativní reakce organizmu,

  - pásmo 85 – 120 dB (A) je již oblastí sluchového poškozování.

Z „Prognózy řízení hluků“ posuzované akce  je zřejmé, že se technologická hlučnost farmy větrných elektráren v jejím okolí

- 	v žádném případě hodnotám 50 dB (A), které jsou hygienickým limitem pro denní dobu,  nedotkne žádného obytného objektu.

- 	že v rámci hodnot 40 dB (A) (limit pro noční dobu) bude zasaženo pouze několik objektů, z nichž však větší část není trvale obydlená, takže se na ně již tento hygienický limit nevztahuje. Tyto případy budou řešeny technickými opatřeními.

Lze předpokládat, že díky tomu, že okna omezují pronikání kluku o 2O – 22 dB(A), nebude docházet k narušování přípustných hodnot ani uvnitř stavby pro noční dobu (30 dB(A)).

Doplňkově je účelné zmínit se o tzv. stroboskopickém efektu, vyvolávajícím  míhajícími se stíny v pravidelných  intervalech, které jsou vyvolány při slunečním počasí otáčejícím se rotorem elektrárny.

Tento efekt, který je nazýván též DISCOEFEKTEM, může být v ojedinělých případech spouštěcím stimulátorem fotosenzitivních epileptických záchvatů. Řada sledování a výzkumů však prokázala, že tomu tak může být pouze v případech vysoké intenzity působení (např. v DISCOKLUBECH) nikoliv v případech aplikovaných do sféry větrných elektráren.

Farma větrných elektráren může v ojedinělých případech u technofobních jedinců narušovat psychický faktor pohody. Pro technofily bude působit naopak a většina obyvatel bude tento faktor vnímat indiferentně, i když nutno počítat s určitou dobou na přizpůsobení (viz historicky známý odpor k dnes obecně kladně vnímavým stavbám, např. Eifelova věž, pražská rozhledna, žižkovský vysílač, řada dalších vysílacích věží, větrné mlýny…..)

Záměr však bude mít nepochybně z hlediska vlivů na zdraví i kladné vlivy. Ty budou vyplývat z faktu, že zde bude vyráběna ekologicky neškodným způsobem elektrická energie.

Kdyby tomu tak nebylo (v případě tzv. nulové varianty), pak by bylo zapotřebí

  - těžit více fosilních paliv, v tomto případě hnědého uhlí v sousední oblasti Severočeská uhelné pánve, což by se logicky promítalo do výše a intenzity negativních vlivů těžby na prostor krajiny a souboru vlivů na životní prostředí,

  - a dále vyrábět více elektrické energie v uhelných elektrárnách, které i když jsou nyní již „ekologizovány“, stále zůstávají v porovnání s větrnými elektrárnami z hlediska vlivů na celý komplex životního prostředí méně žádoucí (emise škodlivin do ovzduší, emise CO2, nutnost skladovat odloučený popílek…..)

Z hlediska vlivů na zdraví obyvatel je možné výstavbu parku větrných elektráren považovat za jednoznačně kladný přínos , nejen za ekologicky únosnou, ale za ekologicky přínosnou stavbu.

Aspekty sociální

Nezaměstnanost v okresech Most a Chomutov osciluje kolem 20 %. Přitom má většinově dlouhodobý charakter a podle reálných předpokladů ještě poroste. Ještě větším extrémem v těchto souvislostech vyniká mikroregion Krušných hor, kde je minimum pracovních příležitostí.

Záměr „Větrná farma Chomutov“ vytvoří značná množství nových pracovních příležitostí, a to nejen pro období výstavby, ale i provozu.

Se záměrem je navíc funkčně spojen předpoklad výstavby	nového  závodu lokalizovaného v Chomutově, který bude vyrábět některé z konstrukčních komponentů větrných elektráren, bude zajišťovat údržbu,  provoz a odbyt celé větrné farmy.

| Potřeba pracovních míst | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| pro výstavbu větrné farmy | 1028 | 640 | 299 |
| pro výstavbu závodu | 34 | 0 | 0 |
| pro činnost závodu | 0 | 60 | 10 |

| Potřeba pracovních míst | 2005 až do roku 2032 |
| --- | --- |
| pro provoz větrné farmy | stále 70 |

Po dokončení přípravných prací budou upřesněny požadavky na dodavatele stavebních prací ve finančním objemu pro:

|  | v mil. Kč |
| --- | --- |
| zemní práce | 30,72 |
| základy a zvláštní zakládání | 576 |
| Ocelové věže | 598,5 |
| zpevněné plochy a komunikace | 351,00 |
| elektromontážní dodávky | 1 976,01 |
| nový výrobní závod | 51,35 |
| ostatní stavební práce | 350,00 |
| Stavební práce celkem | 3 933,58 mil. Kč |

Realizace projektu bude znamenat prospěch krušnohorského mikroregionu spočívající i na zlepšení dopravní infrastruktury v této oblasti a v předpokládaných kontaktech s obcemi v rámci sponzorské činnosti a public relation.

Z výše uvedeného je zřejmé, že realizace hodnoceného záměru stavby „Větrný park Chomutov“ bude mít z hlediska sociálních a ekonomických  aspektů na obyvatelstvo výrazně kladný vliv.

2. Vliv na ovzduší a klíma

Realizace posuzovaného záměru zřetelně neovlivní klima dané oblasti, avšak výrazně se projeví v kvalitě ovzduší, a to jednoznačně kladně.

Tuto kalkulaci lze odvodit z faktů, že výroba elektrické energie v České republice (2000) vedla k následující produkci látek znečišťujících ovzduší:

| látky tuhé | 3 761 t / rok | 0,060 kg / Mwhe |
| --- | --- | --- |
| SO2 - kysličník siřičitý | 118098 t / rok | 1,873 kg / MWhe |
| NOx - kysličníky dusíku | 100110 t / rok | 1,873 kg / MWhe |
| CO - kysličník uhelnatý | 5754 t / rok | 0,091 kg / MWhe |
| CO2 - kysličník uhličitý (tzv. skleníkový plyn) | 56645 t / rok | 898,3 kg / MWhe |

Vyjde – li se  z uvedených ukazatelů, pak bude při projektované roční výrobě energetické soustavy „Větrný park Chomutov) 628 000 MWh / rok roční „úspora“ emisí činit:

| látky tuhé | 37 680 kg |
| --- | --- |
| SO2 - kysličník siřičitý | 1 176 244 kg |
| NOx - kysličníky dusíku | 997 264 kg |
| CO - kysličník uhelnatý | 57 148 kg |
| CO2 – kysličník uhličitý (tzv. skleníkový plyn) | 564 132 400 kg |

Tyto „úspory“ budou o to cennější, že imisní prostor SZČech byl v celém poválečném období kontaminován několikanásobnými emisními dávkami, jejímž spadem byly místní ekosystémy extrémně intoxikovány. Ještě před 10ti léty emitovaly samotné podkrušnohorské elektrárny přes 1 mil. t SO 2  ročně. Nyní emitují cca 9 % tohoto množství. Pro regeneraci přírodních struktur z tohoto ekologického šoku je velmi cenná jakákoliv emisní úspora. A projekt „Větrný park Chomutov“ se na ni bude podílet nemalou měrou.

Vliv posuzovaného záměru na kvalitu ovzduší je jednoznačně kladný a do určité míry se projeví kladně i ve vztahu ke klimatu.

3. Vlivy na fyzikální prostředí

Jedná se o ovlivňování hlučnosti, vibrací, o stav ozonové vrstvy, o ovlivňování radiační situace a radonové riziko a o možné ovlivňování elektromagnetického záření.

- 	Problematika hlučnosti je obsažena v kapitole B/III.4 a je z ní zřejmé, že záměr ovlivní hlučnost v daném prostoru. Vzhledem k tomu, že emitované hodnoty akustického tlaku budou v podstatě odpovídat i hygienickým požadavkům pro venkovní prostor a noc a navíc i pro vnitřní prostor, lze předpokládat, že hluková zátěž pak bude ze zdravotně hygienického hlediska únosná.

Pozn.: Investor v daném stupni přípravy a projektové dokumentace upřesní možná kritická místa a  střety s obydlenými objekty a podle potřeby zajistí vhodná technická opatření pro dosažení podlimitního stavu.

- 	Nic nenasvědčuje, že by tato stavba způsobila problémy spojené s technologickými vibracemi.

- 	Stavba nebude emitovat žádné substance, které by negativně ovlivňovaly stav ozónové vrstvy nad územím České republiky.

- 	Stavba nebude okolí ovlivňovat žádnými zdroji radioaktivního záření, neboť zde nebudou žádné přírodní a nebo umělé radionuklidy používány.

- 	Radonové riziko je v daném území určené charakterem geologického podloží. Dle údajů Českého geologického úřadu  je předmětná oblast řazena v těchto souvislostech do kategorie ve střední rizikovosti. Expozice dceřinných produktů radonu je riziková v neodstíněných a nevětraných místnostech budov. Investor předpokládá, že stavby budou koncipovány v souladu s Vyhláškou MZ ČR č. 76 / 1991 Sb. o požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů.

- 	Nejvýraznějším zdrojem neionizujícího záření jsou základové stanice radiotelefonů. Běžně však splňují hygienické podmínky i při 24 hodinovém provozu. Větrné elektrárny se chovají jako rušivý faktor pro elektromagnetické vlny ve svém okolí. Vyniká tak interference, ke které dochází vlivem odrazu, rozptylu a difrakce elektromagnetického vlnění, která může snižovat kvalitu příjmu televizního vysílání. Na základě praktických zkušeností se doporučuje dodržovat pro kvalitní příjem TV signálu vzdálenost od větrných elektráren dle okolností 100 – 200 m

Šetřením v prostoru VE na Dlouhé Louce bylo zjištěno, že ve vzdálenosti 180 m od příjmu TV signálu tento rušen nebyl. V těchto souvislostech využije investor a projektant zkušeností dodavatele větrných elektráren, který již postavil přes 10 tisíc VE k tomu, aby provedl  lokalizaci strojů s ohledem na eliminaci tohoto rušivého vlivu.

I když  nepřímo, přesto jednoznačně pozitivně se tento projekt projeví („úsporou“ produkce CO2 ) v omezování globálního procesu oteplování Země, z čehož vyplývá řada následujících kladných vlivů.

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

- 	Záměr nebude mít v podstatě žádný negativní vliv na režim povrchových a podzemních vod.

- 	Během výstavby může dojít k narušení kvality vody únikem ropných látek úkapy a v havarijních případech. Pravděpodobnost takového rizika je však velmi malá. Stavba bude režimově i s takovouto eventualitou počítat v havarijním plánu.

Pozn: Podrobný program ochrany kvality vod vypouštěných ze stanovišť pro provozní i mimořádné (havarijní) situace bude vypracován jako součást dalších stupňů dokumentace. Zvláštní zřetel bude přitom brán na to, že se jedná o vodohospodářsky  přísně chráněnou oblast – CHOPAV Krušné hory, kde jsou zakotveny mimořádně přísné požadavky na eliminaci kontaminace ropnými látkami.

Celý režim přípravy a realizace bude respektovat všechna potřebná opatření k ochraně PHO vodních zdrojů v celém funkčním prostoru stavby – se zvláštním zřetelem na ochranu akumulace zdrojů pitné vody.

5. Vlivy na půdu

Požadavky na půdu jsou zřejmé z obsahu v kapitole B/II.1.

Z charakteru stavby vyplývá, že přes její rozlehlost v prostoru krajiny, bude její vliv na půdu poměrně nepodstatný. Je to dáno:

- 	relativně malým záborem půdy pro základy jednotlivých elektráren a pro výstavbu či úpravu přístupových komunikací,

- 	poměrně nízkou bonitou a extenzivním stupněm obhospodařování těchto pozemků,

- 	a skutečností, že vývod výkonu bude rozváděn soustavou  30 kV a 110 kV, která bude uvedena vesměs podzemními kabely, takže v tomto případě o administrativní formu záboru půdy vůbec nepůjde.

Obhospodařování pozemků v předmětném území bude stavbou celého „Větrného parku Chomutov“ jen minimálně narušeno – během výstavby částečně a po celou dobu následného provozu v zanedbatelné míře.

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Horninové prostředí bude nepodstatnou měrou narušeno pouze v místech pod základovou deskou jednotlivých větrných elektráren a zcela ojediněle prvky přenosové soustavy. Tento kontakt stavby s horninovým prostředím však nebude mít rušivou ani destrukční povahu a v žádném případě nedojde k takovým narušením horninového prostředí, které by způsobily změnu stabilních podmínek v daném prostoru.

Vlivy stavby na přírodní zdroje budou omezeny na zajištění potřebných surovin pro:

- 	výrobu betonu – písek, štěrk, štěrkopísek (bude dovezeno z regulérních těžeben)

- 	úprava přístupových komunikací – kamenivo, které bude rovněž těženo na jiném

místě

- 	zásypy kabelů – pískem, který bude rovněž dovezen  z pískovny

Pozn. Investor i projektant zvažují i alternativní možnost využít odpadních substrátů z bývalé těžby a úpravy rud v této oblasti, což by znamenalo environmentálně cennou recyklaci. Tato možnost však bude z hledisek kvality těchto substrátů a podmínek jejich odtěžení, úpravy, dopravy a využití, podrobně dopracována v rámci dalšího stupně projektu.

Provozem farmy větrných elektráren horninové prostředí nikterak ovlivňováno nebude a nedojde přitom k negativním vlivům na přírodní zdroje.

7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Nic nenasvědčuje tomu, že by se zájmy výstavby „Větrný park Chomutov“ dostaly do neřešitelného konfliktu ve vztahu k flóře a ekosystémům, neboť zásahy do struktur a funkcí těchto složek krajiny nebudou realizací výrazněji dotčeny. Celé území předmětné krajiny je natolik ekologicky potentní (a dá se reálně předpokládat, že hlavně díky postupně regeneraci lesních ekosystémů se zde bude ekologická stabilita zvyšovat), že není reálného podkladu pro obavy z neúnosně velkého zásahu do krajiny.

Diskutuje se ve vztahu větrných elektráren k nejvíce mobilní a dynamické složce ekosystému k avifauně. Diskutuje se, bohužel především na bázi ideového přesvědčení  a  nikoliv exaktních znalostí, které by nám umožnily jejich využití při lokalizaci větrných elektráren do prostoru určitých částí krajiny.

Pro pochopení této situace uveďme, že se stále ještě na toto téma obdobným způsobem diskutuje např. v Německu, kde je již v provozu cca 9 tisíc větrných elektráren a v celé Evropě, kde je jich již cca 17 tisíc. Kolem této kauzy je stále dosud mnoho neujasněných problémů souvisejících

  - se vztahem různých druhů ptáků k různým typům elektráren,

  - se vztahem ptáků k různým rozmístění jednotlivých elektráren ve farmách a parcích,

  - s rozdílností vztahu ptáků hnízdících, odpočívajících, létajících jen za potravou, či ptáků tažných navyklých na určité koridory.

Problémy vyplývají i z toho, že k exaktním záměrům nelze dojít pouze teoretickou úvahou, nutno je podepřít pozorováním, sledováním, výzkumem v terénu. A to vše vyžaduje dlouhou dobu, často několik let na jednom stanovišti.

Za této situace nutno návrhy a koncepty stavět na bázi alespoň dílčích zkušeností z obdobných  podmínek a vyvarovat se  zřetelných pochybení v minulosti.

Koncepce „Větrných elektráren Chomutov“ již v maximální míře k těmto zkušenostem, se znalostí konkrétního terénu, vychází a v mnohém se snaží o minimalizaci střetových situací s avifaunou:

- 	Ve farmách budou jednotlivé elektrárny situovány v mnohem větších odstupech, než-li tomu tak je v zahraničí a sice ve vzdálenosti cca 400 m. To znamená, že mezery mezi okraji listů rotorů sousedních elektráren budou cca 330 m velké, což umožní ptactvu včas reagovat, s možností vyhnout se ploše rotoru.

- 	Generátory použitého typu elektrárny NEG Micon – NM 72 c/1500 mají dvojí vinutí, které jim umožňuje podle síly větru využívat různý stav rychlostí rotoru:

  - Při vysoké rychlosti větru na 17,3 otáček za minutu, což znamená  1 otáčku za 3,5 sec. Tato alternativa však bude využívána cca

ve 20 % času

  - Při standartní běžné rychlosti větru bude režim přepnutý na alt. 11,5 otáček za minutu,  což  znamená 1 otáčku za 5,2 sekund. A tento režim bude využíván cca v 80 % času.

Třílistý  rotor se v tomto případě bude oproti starým typům větrných elektráren otáčet výrazně pomaleji, což umožní ptákům, kteří se nestačí vyhnout, aby bezproblémově proletěli plochou rotoru mezi jednotlivými listy.

  - Větrný park Chomutov je umístěn do prostoru Krušných hor, kde není prokázáno, že by zde byl stálý koridor tažných ptáků,

  - a navíc tato náhorní část Krušných hor se vyznačuje (v porovnání s nížinnými úrodnějšími a klimaticky příznivějšími podmínkami) relativně malým počtem hnízdících druhů i jednotlivců.

Měla by být navázána funkční spolupráce s ornitology, kteří by dlouhodobě sledovali vztah různých druhů ptactva k větrným elektrárnám a to v kontextu s odlišnostmi chování ptáků v tomto prostoru hnízdících, odpočívajících, létajících za potravou či ptactva na tahu.

Vycházeje z výše uvedeného lze posuzovat existenci a lokalizaci  větrného parku za přijatelnou i ve vztahu k avifauně.

8. Vliv na krajinu

Krajinný ráz tohoto území bude výstavbou „Větrného parku Chomutov“ každopádně pozměněn, a to především v souvislostech s vizuální kvalitou. Vzhledem k tomu, že se jedná o výrazně subjektivní kategorii spjatou s úrovní a zaměřením estetického cítění jednotlivců, lze předpokládat rozdílnost názorů individualit a různých skupin obyvatelstva.

Větrné farmy se zde stanou výraznou antropogenní pohledovou dominantou s výrazným vlivem na ráz této krajiny. Část technofobně orientované veřejnosti bude akci kritizovat a odsuzovat, rovněž tak část zástupců ekologických iniciativ, i když mnozí jistě pochopí, že se jedná o ekologicky pozitivní stavbu garantující výrobu ekologicky čisté elektrické energie, a budu ji vnímat pozitivně. Většinová část občanské veřejnosti bude potřebovat čas, aby si zvykla. Mnozí pochopí  tuto akci jako doklad modernosti, technické a kulturní vyspělosti, jako doklad, že i v ČR dochází k praktickým krokům v pokrokové ekologizaci výroby energie. Předností tohoto projektu je použití  typu větrných elektráren	, které mají esteticky ušlechtilý a elegantní tvar.

V souvislostech s názory na ovlivňování krajinného rázu nutno uplatnit hledisko nedostatku krajin s dostatečnou potencí energie větru v ČR a fakt, že se jedná o projekt, který má vratný vztah ke krajině, která tak může být po doznění životnosti elektráren opět vrácena do původního stavu.

Vycházeje z výše uvedeného, lze vliv projektu „Větrného parku Chomutov“ na ráz krajiny hodnotit jako významný, avšak celkově únosný.

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Vlivy projektu „Větrný park Chomutov“ na hmotný majetek lze považovat za nepodstatné a nevýznamné, k žádným konfliktům v těchto souvislostech nedojde. Kladně bude posuzován konstruktivní vztah projektu k rozšíření a zkvalitnění dopravní infrastruktury v tomto prostoru.

Projektem nebudou narušeny  ani žádné kulturní památky a s velkou mírou pravděpodobnosti ani archeologické artefsakty.

II. Údaje o nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Bezprostřední vizuální kontakt s územím sousedního Německa budou mít pouze 4 větrné elektrárny umístěné v prostoru obce Kálek. Vzhledem k tomu, že na německé straně je v krušnohorské oblasti umístěno již několik farem větrných elektráren, lze reálně předpokládat, že k negativním reakcím ze strany SRN nedojde.

Nelze proto ani předpokládat, že by mělo dojít k posuzování  vlivů této stavby ve smyslu Hlavy III. Zákona č. 100/2000 Sb.

III. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů

1. Opatření ve vztahu k obci a občanovi

- 	Celý záměr s dostatečným časovým předstihem informativně  předjednat ve všech dotčených obcí a měst

- 	Při výběru dodavatelů preferovat místní subjekty, s cílem řešení dočasné i stálé zaměstnanosti.

- 	Do investorské strategie začlenit vhodnou formu ekonomicky únosného sponzoringu orientovaného na obce dotčených území.

- 	Při výstavbě, rekonstrukci a úpravě dopravní infrastruktury zohledňovat i zájmy územně příslušných obcí.

- 	V rámci stavby vybudovat na vhodném místě informační centrum orientované na odbornou, laickou i občanskou veřejnost.

-	Pro minimalizaci dopravních problémů v celém dotčeném území vypracovat harmonogram dopravy se zohledněním  dopravní zátěže, technického stavu komunikací a prostupnosti příjezdových tras.

2. Opatření k ochraně čistoty ovzduší

- 	V rámci technické a ekonomické únosnosti upřednostnit dopravu stavebních substrátů, hlavně kameniva  a písku, železnicí po trati Chomutov - Vejprty

- 	Stavební stroje a dopravní prostředky musí splňovat povolené emisní limity stanovené pro jednotlivé škodliviny, musí být udržovány v dobrém technickém stavu. Před výjezdem na veřejné komunikace dopravní prostředky, stavební techniku a znečištěné silnice čistit.

3. Opatření k vlivům na fyzikální prostředí

- 	V dalším stupni projektové dokumentace precizovat specifikaci hlukově nadlimitně exponovaných objektů.

- 	U obytných objektů s prognózou hluku > 40 dB (A) řešit situaci vhodnými technickými úpravami, např. akusticky účinnějšími okny.

- 	Zavést vlastní dlouhodobý monitoring hlučnosti s orientací na objektivizaci hlukové zátěže sídel.

- 	Během stavby udržovat strojový park v řádném technickém stavu, s předepsanými  kryty pro snížení hluku. Práce soustředit na denní dobu a pracovní dny.

- 	Budou – li budovány stavby s obytnými místnostmi (s předpokladem jejich využívání

> 1000 hodin ročně), nutno je konstrukčně chránit protiradonovou ochranu dle Vyhlášky MZ ČR č. 76/1991 o požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů.

- 	V dalším stupni projektové dokumentace upřesnit lokalizaci jednotlivých elektráren i s ohledem na eliminaci rušení TV signálu.

4. Opatření k ochraně vod

- 	Pro ochranu čistoty vody i vodního režimu postupovat důsledně v souladu s platnými předpisy vztahující se k CHOPAV – Krušné hory a ke všem PHO vodních zdrojů v dotčené oblasti.

- 	Během výstavby, provozu a údržby nutno eliminovat úniky vodě škodlivých látek do okolního prostředí. Pro případ havárie postupovat dle schváleného havarijního řádu stavby.

- 	Všechny stavební mechanizmy a dopravní prostředky udržovat v dokonalém technickém stavu pro eliminaci možných úkapů nebo úniků ropných látek.

- 	S odpady bude manipulováno dle zásad odpadového hospodářství. Jejich meziskládky zabezpečit proti možnému znečišťování okolí. Zneškodňování odpadů smluvně zajistit u oprávněného subjektu.

- 	Zpracovat a schválit provozní a havarijní řády pro dobu stavby i provozu elektráren, čímž minimalizovat nejen znečišťování vod, ale i okolního životního prostředí a eliminovat negativní vliv na zdraví pracovníků i obyvatel.

5. Opatření k ochraně půdy

- 	Trasy kabelových linek vést důsledně tak, aby to co nejméně narušovalo využívání půdního fondu, pokud možno na hranici ochranných pásem současných nadzemních vedení 22 kV a 400 kV.

- 	Rovněž jednotlivé elektrárny lokalizovat v detailu tak, aby to umožňovalo bezproblémové obhospodařování okolních zemědělských pozemků.

- 	Na všech pracovištích zemních prací bude odděleně sejmuta vrchní humózní vrstva profilu půdy. Tato kulturní zemina bude samostatně deponována a následně opět využita k rekultivaci stavbou dočasně narušených pozemků.

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

- 	Prověřit možnosti využití odpadních substrátů z bývalé těžby a úpravy rud v této oblasti pro získání stavebních surovin a materiálu na úpravu přístupových cest a pro ochranu podzemní kabeláže. Tím by se nejen snížily náklady a dopravní zátěž, ale i nároky na exploataci přírodních zdrojů.

- 	Před případným využití uvedených substrátů analyticky ověřit jejich kvalitativní vhodnost a únosnost ve vztahu k životnímu prostředí.

7. Opatření k vlivům na faunu, flóru a ekosystémy

- 	Během dalšího stupně projektu  i realizace stavby důsledně respektovat zákonné zásady ochrany přírody a to především ve vztahu ke zvláště chráněným druhům rostlin a živočichů dle Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb.

- 	Před zahájením vlastní výstavby provést průzkum území všech detailních pracovišť na výskyt zvláště chráněných druhů flóry a fauny. V kladném případě zajistit (ve shodě s příslušným orgánem státní ochrany přírody) ochranářsky kvalifikovaný transfer na jiný stanoviště odpovídající pozemek.

- 	Za účelem maximální objektivizace vztahu avifauny k větrným elektrárnám a zajištění maximální ochrany ptactva zajistit dlouhodobé sledování, průzkum a výzkum této problematiky během výstavby a provozu elektráren příslušně specializovanými zoology.

- 	V rámci dalšího stupně projektu zajistit bezkonfliktní koordinaci projektu „Větrný park Chomutov“ s ÚSES daného území.

8  Opatření ve vztahu ke krajině

- 	Zajistit dlouhodobou multimediální dokumentaci vlivů celého „Větrného parku Chomutov“ na dotčenou krajinu, počínaje stavem před realizací přes období výstavby a během vlastního provozu.

- 	V rámci projektu vypracovat studii počítačové vizualizace celé oblasti, která by ozřejmila charakteristické pohledy na krajinu s větrnými elektrárnami z různých pohledově atraktivních míst a pohledových výsečí.

- 	Vlastní stavební prvky celého projektu , především větrné elektrárny, udržovat pravidelnými nátěry v perfektním stavu a tím i zdůrazňovat eleganci kladných linií a tvarů a estetiku těchto objektů.

9  Opatření k ochraně hmotného majetku a kulturních památek

- 	Vzhledem k charakteru celé stavby a lokalizaci objektů se nepředpokládá kolize ve vztahu k hmotnému majetku a ani ke kulturním památkám.

- 	Během výkopů existuje možnost narušit archeologické artefakty. Proto budou zemní práce v dostatečném časovém předstihu oznámeny Archeologickému ústavu v Mostě a rovněž tak každý případný archeologický nález.

III. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Na lokalitě nemohly být z časových důvodů provedeny detailní průzkumy místní flóry a fauny. Při zpracování tohoto oznámení byla však využita vedle terénní rekognoskace řada podkladových archivních materiálů autora, literatury a podkladů získaných RŽP Ok.ú. Chomutov. Obecným nedostatkem a zdrojem neurčitostí byly dosud malé zkušenosti s výstavbou a provozem větrných elektráren. V tomto případě však investor poskytl značné množství podkladů, informací a materiálů ze zahraničí, které byly při zpracování tohoto oznámení využity.

Nejméně exaktně podložený je vysoce frekventovaný problém ve vztahu avifauny k větrným elektrárnám. Autor oznámení v tomto směru využil desítky německých titulů a především územní plán regionu Chemnitz – Erzgebirge,  který  je územně našim podmínkám velmi blízký.

E  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO ZÁMĚRU

V rámci tohoto EIA oznámení záměru stavby „Větrný park Chomutov“ byla přípravnou dokumentací vybrána výsledná varianta, jejíž alternativy počtu uplatněných větrných elektráren a jejich lokalizací byly váženy v přípravném období. Tuto výslednou alternativu lze porovnávat  pouze s variantou nulovou, která by vycházela ze současného stavu výroby elektrické energie dosavadními způsoby v uhelných a jaderných elektrárnách se známými dopady na životní prostředí při těžbě uhlí a jeho spalování a při známými riziky spojenými s jadernými elektrárnami.

Navrhovaná varianta je vyjádřením záměrů, který lze nazvat stavbou ekologicky i environmentálně prospěšnou, neboť se jedná o velmi žádaný způsob výroby elektrické energie využitím energie větru doprovázené minimálními negativními dopady na životní prostředí. Zpracovatel tohoto oznámení předpokládá, že za této situace by bylo zbytečné koncipovat k porovnání s výslednou variantou další varianty.

F  DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE

- V přílohové části je zařazena přehledná mapa celého dotčeného území se situačním zákresem všech prvků projektu.

- Další z důležitých příloh je prognóza řízení hluku „Větrný park Chomutov“ zpracována ve spolupráci projektanta záměru Rais Engineering  Services, spol.s.r.o. Chomutov  a specializované složky dodavatele technologické části projektu NEG Micon Deutschland GmbH Osterport 2, D-25872 Ostenfeld.

- Problematika stabilních poměrů a únosnosti základové půdy byla řešena samostatně posudkem Inženýrské geologie IGF – RNDr. Jaroslav Florík, který je rovněž zařazen do příloh.

- V textu je zařazen i přehled údajů o pozemcích, které budou stavbou dotčeny. Vyplývá z nich, že stavbou bude zabráno celkem 22,0517 ha pozemků, v převážné většině v kultuře „trvale travní porost“ a to v místech vlastních elektráren a přístupových cest, kdežto výstavba rozvodů bude uskutečněna bez vyjímání z půdního fondu.

G  VŠEOBECNĚ  SROZUMITELNÉ  SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Česká nově založená akciová společnost předkládá k posouzení projekt s názvem „Větrný park Chomutov“, který představuje záměr v této etapě vybudovat několik farem se 149 větrnými elektrárnami o instalovaném výkonu 1,5 MW, což celkem představuje celkový instalovaný jmenovitý výkon 223,5 MW. Na to naváže pak v druhé etapě v mosteckém okresu dalších 70 MW. Bude se jednat o pohledově elegantní, moderní a výkonné větrné elektrárny, které dodá a pomůže postavit jedna z největších světových výrobců větrných elektráren dánská firma NEG Micon A/G, která ve světě již postavila více než 10 000 těchto strojů!

Elektrárny budou postaveny vesměs na  extenzivně obhospodařovaných loukách náhorních částí Krušných hor, kde fouká dostatek větru a to v severní části chomutovského okresu.

Výstavbou bude krajina narušena jen v nepatrné míře, neboť každá z elektráren bude postavena na základové desce cca 14 x 14 m a  k ní bude upravena příjezdová komunikace. Jsme přesvědčeni o tom, že si na tyto elektrárny lidé brzy v této krajině zvyknou, tak jako tomu bylo po diskusích s dlouho odmítanou Eiffelovkou, s moderní stavbou na Ještědu a s rozhlednou na pražském Petříně, neboť se jedná o elegantní a esteticky působivá konstrukce, které jsou pohledově mnohem přijatelnější než-li soustavy stožárů vysokého vedení.

Vyrobená elektřina bude vyváděna do sítě prostřednictvím podzemních kabelů bez nadzemních vedení.

Celý tento komplex bude vyrábět „ekologicky čistou elektřinu“ a to pouze využitím větru. Stavbou budou jen v nezbytné míře narušeny složky životního prostředí: 22 ha převážně extenzivně využívaných luk, vodní režim ani ovzduší tím nikterak neutrpí. Pro ochranu před hlukem byla vypracována studie podle které budou dodržovány nejen naše, ale i mezinárodní hygienické normy. Lesy vůbec zasaženy nebudou. Stavba se nedotkne ani žádného z chráněných území.

Značnou pozornost věnovali projektanti umísťování jednotlivých elektráren do prostoru  krajiny, a to z hledisek estetických a navíc s ohledem na bezpečnost  ptactva, neboť elektrárny budou zhruba 400 m od sebe vzdálené, s dostatečnými mezerami tak, aby  jimi mohly bezproblémově prolétávat nejen jednotliví ptáci, ale na tahu i celá jejich hejna.

Výstavba tohoto ekologicky čistého energetického komplexu proběhne v létech 2003 – 2005. Jistě pomůže odlehčit přírodě od zátěže klasickými elektrárnami a s tím spojenými zábory krajiny pro těžbu uhlí. Investor předpokládá, že celkový náklad na výstavbu tohoto větrného parku dosáhne téměř 12 mld. Kč, pomůže během výstavby zaměstnat postupně 300 – 1000 pracovníků a během provozního období (nejméně do roku 2030) 70 stálých zaměstnanců.

Program investora počítá s plodnými kontakty s obcemi a všemi občany v daném území a to nejen slovy, ale i různou konkrétní pomocí, například při údržbě silnic. A především poskytne mnohým zajímavou práci.

Tento projekt je koncipován s využitím světových zkušeností s výstavbou větrných elektráren. Bude proto jedním z nejlepších nejen v Evropě, ale i v celosvětovém měřítku. Díky němu získá nejen severočeská průmyslová oblast, ale i naše republika vizitku ekologicky progresivní země, neboť touto akcí  bude každoročně šetřeno ohromné množství skleníkových plynů, které by byly nutně produkovány v klasických elektrárnách a to je konkrétní odpověď na naléhavé výzvy světových celebrit, které zazněly na toto téma nedávno na světovém summitu v jihoafrickém Johannesburgu.

Oznámení bylo vyzkladněno: 1.října 2002

Vypracoval:		Ing. Stanislav Štýs, DrSc.

ECOCONSULT  PONS

držitel autorizace dle zákona č. 100/2000 Sb.

Most, Ant. Dvořáka, 2190/66

Tel./Fax: 476 707 742

Mobil: 602 721 058

E-mail: ecoconsult.pons@atlas.cz

Přiloženou PROGNÓZU ŠÍŘENÍ HLUKU vypracoval ve spolupráci se specializovaným pracovištěm NEG Micon Deutschland GmbH, Ostenfeld

Ing. Antonín Rais, Rais Engineering Services, s.r.o. Chomutov, Vršovců  1176/23,

Tel/Fax: 474 624 733, E-mail: antonin.rais@iol.cz

Inženýrsko geologické posouzení vypracoval: RNDr. Jaroslav Florík, Inženýrská geologie IGF Ústí nad Labem, Masarykova 157, Tel: 476 603 471.

H  PŘÍLOHY

1 Vyjádření stavebního úřadu Chomutov k záměru z hlediska územně plánované dokumentace.

2.Vyjádření  Okresního  úřadu Chomutov k určení stavebního úřadu pro stavbu větrných elektráren včetně kabelových tras v okrese Chomutov, název stavby „Větrný park Chomutov“.

3. Přehledná mapa 1 : 25000 – Větrný park Chomutov

4. PROGNÓZA ŠÍŘENÍ HLUKU – Větrný park Chomutov

5. GEOLOGICKÉ A GEOTECHNICKÉ POSOUZENÍ ÚZEMÍ

6. DOPIS Ing. Jiřího Šulce, hejtmana Ústeckého kraje adresovaný Ing. Josefu Miškovskému,      předsedovi výkonného výboru PF ČR Praha

7. DOPIS Ing. Arch. Jana Zdražila, OŽP Krajského úřadu Ústeckého kraje Pozemkovému fondu ČR

8. Návrh zaslání ÚP VÚC Ústeckého kraje – Ústecko chomutovské aglomerace

9. Usnesení RADY MĚSTA CHOMUTOVA ze dne 9.9.2002 str. 1 a 4 – prodej a pronájem pozemků a příprava stavebního řízení.

10. Vyjádření pozemkového fondu ČR.

11. Dopis MŽP ČR zn. 4532/OPVŽP/02 ze dne 18.9.2002 ve věci autorizace podle § 18 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.