| Dekont International s.r.o. Chaloupkova 10 Brno, 612 00 Tel/fax: + 420 549 212 816 http://www.dekont.cz/ e-mail: dekont.cz@dekont.cz |  | Evidenční číslo dokumentace: 3062/04 |
| --- | --- | --- |
| Zařízení pro nakládání s odpady Přibyšice – skládka TKO Přibyšice Rozšíření druhé etapy stávajícího skládkového areálu (navýšení kapacity) Dokumentace o posouzení vlivu záměru na životní prostředí je zpracována dle §8 zákona č.100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Její rozsah je v souladu s přílohou č. 4 tohoto zákona. |
| srpen ’05 |
| Odpovědný zpracovatel: Doc. RNDr. Pavel Müller, CSc. |

Obsah

Část A.

Údaje o oznamovateli - str. 5

1. Obchodní firma – str. 5

2. IČ – str. 5

3. Sídlo – str. 5

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele – str. 5

Část B.

Údaje o záměru – str. 6

I. Základní údaje – str. 6

1. Název záměru – str. 6

2. Rozsah záměru – str. 6

3. Umístění záměru – str. 6

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry – str. 8

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a      hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí – str. 8

6. Popis technického a technologického řešení záměru – str. 9

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení – str. 11

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků – str. 11

II. Údaje o vstupech – str. 11

1. Půda – str. 11

2. Voda – str. 12

(a) Pitná voda – str. 12

(b) Užitková voda – str. 12

(c) Technologická voda – str. 12

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje – str. 12

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu – str. 13

III. Údaje o výstupech – str. 13

1. Ovzduší – str. 13

2. Odpadní vody – str. 14

(a) Zdroje a množství odpadních vod – str. 14

(b) Způsob likvidace – str. 16

(c) Vypouštěné znečištění – str. 16

3. Odpady – str. 16

4. Ostatní – str. 17

(a) Hluk – str. 17

(b) Vibrace – str. 17

(c) Zápach – str. 17

(d) Emise a jejich zdroje – str. 17

5. Doplňující údaje – str. 17

Část C.

Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území – str. 18

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území – str. 18

(a) Územní systém ekologické stability – str. 18

(b) Zvláště chráněná území, přírodní parky – str. 20

(c) Významné krajinné prvky – str. 21

(d) Území historického kulturního nebo archeologického významu – str. 21

(e) Území hustě zalidněná – str. 21

(f) Území zatěžovaná nad míru únosnou zatížení – str. 21

(g) Staré ekologické zátěže – str. 21

(h) Extrémní poměry v dotčeném území – str. 21

2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území – str. 21

(a) Ovzduší a klima – str. 21

(b) Podzemní a povrchové vody – str. 22

(c) Pedologie – str. 25

(d) Geologická stavba – str. 25

(e) Tektonická stavba – str. 26

(f) Geomorfologie, hydrologie a přírodní podmínky oblasti – str. 27

(g) Nerostné suroviny v oblasti – str. 28

(h) Fauna a flora – str. 28

(i) Ekosystémy – str. 39

(j) Krajina a krajinný ráz – str. 30

(k) Obyvatelstvo – str. 31

(l) Hmotný majetek – str. 31

(m) Kulturní památky – str. 31

(n) Dosavadní využívání území – str. 32

3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení – str. 32

Část D.

Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí – str. 33

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti – str. 33

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů – str. 33

2. Vlivy na ovzduší a klima – str. 34

3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky – str. 34

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody – str. 35

5. Vlivy na půdu – str. 35

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje – str. 35

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy – str. 35

8. Vlivy na krajinu – str. 35

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky – str. 37

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti významu a možnosti přeshraničních vlivů – str. 37

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech – str. 37

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí – str. 38

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů – str. 39

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace – str. 40

Část E.

Porovnání variant řešení záměru – str. 41

Část F.

Závěr – str. 41

Část G.

Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru – str. 43

Část H.

Přílohy - str. 44

1. Závěry zjišťovacího řízení – str. 44

2. Jednotlivé připomínky ze zjišťovacího řízeni a jejich vypořádání – str. 62

3. Řezy tělesem tělesem skládky – str. 64

4. Umístění záměru v rámci areálu – str. 68

5. Územní rozhodnutí pro II. etapu skládky – str. 69

6. Kolaudační rozhodnutí pro II. etapu skládky – str. 72

7. Stavební povolení – str. 76

8. Kopie katastrální mapy – str. 78

9. Výpis z katastru nemovitostí – informace o parcelách – str. 79

10. Stabilitní posudek hráze – str. 82

11. Seznam druhů odpadů, které lze ukládat, přijímat a odstraňovat na skládce – str. 84

12. Vyjádření SÚ Neveklov – str. 85

13. Studie vlivu na zdraví člověka – str. 86

14. Hluková studie – str. 90

15. Rozptylová studie – str. 104

16. Řezy jímkou technologických vod – str. 120

17. Řez plynovou studnou – str. 120

18. Posouzení funkčnosti drenážního systému a stability tělesa skládky

TKO Přibyšice – str. 121

# Údaje o oznamovateli

### Obchodní firma

Jméno firmy:	Technické Služby Benešov, spol. s r.o.

### IČ

IČO:	47543655

### Sídlo

Sídlo firmy:	Na Spořilově 1371

Benešov

256 01

### Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Jméno:	Ing. Bohumil Rataj

Bydliště:	Racek 26

Benešov

256 01

Telefon:	608 241 028

# Údaje o záměru

## Základní údaje

### Název záměru

Zařízení pro nakládání s odpady Přibyšice – skládka TKO Přibyšice. Rozšíření druhé etapy stávajícího skládkového areálu (navýšení kapacity stávajícího úložiště).

### Rozsah záměru

Předmětem hodnocení vlivů záměru na životní prostředí je rozšíření stávající, druhé etapy, skládkového tělesa. Rozšířením se v tomto případě míní navýšení kapacity provozované II. etapy skládky o cca 60%. Nejedná se o plošné rozšíření, ale o zvýšení stávající figury skládkového tělesa v průměru o cca 5-6m.

Skládku a záměr pro potřeby charakterizace jejich rozsahu nejlépe popisují následující údaje (zaokrouhleno):

Kubatura původního projektu II etapy: 	270 000 m3  (267 625 m 3 – viz příloha č. 5)

Stávající využití této II etapy (únor 2003):	245 000 m3

Kubatura II etapy po jejím navýšení:	440 000 m3

Celková plocha skládky (II. etapa):	45 000 m2

z toho pro ukládání odpadu určeno:	36 500 m2

Roční ukládané množství (průměr 2000-02): 58 000 t/rok

z toho množství TZS:	27 000 t/rok

Skládka patří do kategorie S–OO (ostatní odpad), z níž se odvíjí i skladba materiálu ukládaného na úložišti (viz příloha č. 9).

Stávající roční ukládané množství se bude měnit (klesat) v souladu s postupem prací při sanaci I. etapy skládky (odtěžování a recyklace dále využitelného materiálu) přibližně na 30 000 t/rok.

### Umístění záměru

Provozované zařízení pro nakládání s odpady Přibyšice – skládka TKO Přibyšice – se nachází přibližně 700m severně od obce Přibyšice v blízkosti silnice na Vatěkov (směr Benešov) a šest kilometrů západně od města Benešov. Morfologicky je zájmová oblast situována v mírné sníženině pod kótou 506 m.n.m (Chlum), která je tvořena činností bezejmenné intermitentní vodoteče, kterou některé zprávy označují jako Luční potok. Na severu a západě je areál ohraničen silnicí III. tř. (Přibyšice – Vatěkov). Na jihu je ohraničen terénním zlomem kopce Chlum. Na východě vykliňuje v terénním zářezu jmenované vodoteče. Lokalizace je zřejmá z následující přehledné mapky (obr.1).

Obr.1:	Situace širších vztahů umístění záměru. Použitá mapa 1:100 000 je ze zdrojů internetového portálu MŽP.

Obr.2:	Detailní zákres umístění záměru (II. etapa) ve vztahu k obci Přibyšice.

Použitá mapa 1:10 000 je ze zdrojů internetového portálu MŽP.

Umístění záměru z územně správního  hlediska je následující:

Kraj:			Středočeský

Okres:			Benešov

Obec (správní):	Neveklov

Katastrální území:	Přibyšice

### Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Předkládaným záměrem společnosti TS Benešov je navýšení úložné kapacity II. etapy stávajícího areálu skládky, která je zařazena do skupiny S-OO. Nejedná se o její plošné rozšíření, ale o maximální možné využití plochy provozované části skládky v areálu Přibyšice. Podstatou rozšíření je navýšení původně projektovaného tělesa do výšky v průměru o 5–6m.

Tato etapa s nově navýšenou kubaturou bude využita nejen pro potřeby ukládání nadále sváženého TKO, ale i při likvidaci staré ekologické zátěže v podobě první skládkové etapy. Ta je v současné době odtěžována a materiál je tříděn za účelem dalšího využití. Dále nevyužitelné složky jsou deponovány právě v rámci druhé etapy, která splňuje veškeré nároky na soudobá skládková tělesa. Tím výrazně snižuje náklady na likvidaci této konkrétní staré zátěže (absence transportu nevyužitelného materiálu na jinou deponii). Po odtěžení se počítá
s renovací oblasti stávají první etapy skládky a s jejím dalším využitím.

Jelikož nejde o plošné rozšiřování skládky, nejsou tedy kladeny žádné požadavky na zábor nebo potřebu využití žádných pozemků mimo stávající areál skládky. Dle současného územního plánu obce Přibyšice okolí skládky spadá do následujících kategorií: cca 60% zemědělsky využívaná půda (10% louky), 40% tvoří lesy a kompaktní porosty. Nedochází zde ke střetu zájmů. Je však možné říci, že aktivity spojené s posuzovaným záměrem částečně kumulují se záměrem přestavby I. skládkové etapy, tzn. nenavýšení kapacity II. etapy by způsobilo významné problémy při asanaci etapy I. A to zejména z důvodu již zmiňované ekonomické stránky, kdy nároky na transport dále nevyužitelného materiálu jsou v současné době redukovány na minimum.

### Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Záměr je situován do areálu skládky provozované TS Benešov. Tento areál je využíván pro ukládání odpadů od roku 1982 – první etapa. Provoz druhé etapy byl zahájen v roce 1995.

Od samotné obce je velice dobře oddělen terénním útvarem, kopcem Chlum. Skládka je vzdálena cca 600m od nejbližší zástavby. Ve vztahu k obci není v přímé viditelnosti. Způsob a správa jejího provozu nemá negativní dopad na obyvatele a kvalitu jejich života.

Kapacita skládky, dle původního projektu, je prakticky naplněna, navýšení kapacity umožní lepší využití stávající plochy skládky bez potřeby plošného rozšíření areálu či navýšení jiných negativních vlivů na životní prostředí.

Skládka v Přibyšicích hraje důležitou roli pro odpadové hospodářství oblasti Benešovsko – Voticko.

Areál v Přibyšicích má dvě skládkové etapy. Etapa první, která je charakterizována jako stará zátěž, je v současné době sanována. Materiál uložený v jejím tělese je postupně těžen a tříděn za účelem jeho dalšího využití.

Záměr navýšení objemu vychází právě z potřeby sanace první skládkové etapy. Dále nevyužitelný materiál je totiž ukládán přímo ve stejném areálu (absence finančně náročného transportu na jinou vhodnou deponii a potažmo omezení těžké nákladní dopravy, zejména v okolí obcí Přibyšice a Vatěkov).

Po sanaci první skládkové etapy je v plánu výstavba etapy nové na místě původní skládkové etapy. To by znamenalo opětovné zvýšení životnosti areálu bez potřeby budování další skládky v regionu a možnost využívat již optimalizovaný způsob svozu odpadků v oblasti Benešovsko – Voticko. Navíc se v středně dlouhodobém časovém horizontu počítá s implementací linky na využití biologicky rozložitelných odpadů (BRO), která z daného střediska pro nakládání s odpady udělá středisko nadprůměrné kvality a to nejen na republikové ale i na Evropské úrovni. Nová technologie zpracování BRO bude mít za následek další zefektivnění ukládání odpadů v tomto areálu.

### Popis technického a technologického řešení záměru

Skládka odpadů v Přibyšicích je řízená, zabezpečená skládka odpadů skupiny S-OO. Její technické zabezpečení je vhodné pro ukládání odpadů charakterizovaných III. třídou vyluhovatelnosti stanovené prováděcí vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb. (O podrobnostech nakládání s odpady).

Konstrukce II. etapy skládky v době své výstavby splňovala veškeré nároky na ni kladené. Z Pohledu současných, zpřísněných, požadavků jsou některé z konstrukčních prvků lehce nevyhovující. Jedná se o skladbu bazální bariéry, což se týká zejména mocnosti a kvality minerálního těsnění. Těleso tak spadá pod účinnost zákona 188/2004 Sb., kterým se mění zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Technické a technologické řešení záměru neliší od stávajícího. Pro ukládání TKO bude využíváno již deset let provozované skládkové etapy. Záměrem je navýšení figury tohoto skládkového tělesa. Způsob práce v areálu se nebude měnit. Pro své potřeby bude využívat již existující technické vybavení areálu. Záměr nevyžaduje provádět žádné dodatečné stavební práce. Technologické postupy budou odpovídat platnému provoznímu řádu a zaběhnuté metodice.

Technické řešení:

Podloží skládky je tvořeno poměrně málo propustnými hlínami a deluvio-fluviálními sedimenty s koeficientem filtrace v rozmezí 9,5x10-7–2,3x10-9 m/s, o mocnosti 2-5 metrů. Z důvodu plošně nedokonalé distribuce málo propustných sedimentů, které by vyhovovaly požadavkům na přirozenou geotechnikou bariéru, byla propustnější místa dodatečně překryta vrstvou jílového těsnění o řádové propustnosti 10-9. V souladu požadavky ČSN 83 8030 (základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek) je celá skládka na bází vyložena polyetylenovou (HDPE) těsnící folií o tloušťce 2mm. Fólie je uložena na štěrkopískové drenážní vrstvě, jejímž úkolem je vyrovnání terénu a svod periodických malých svahových pramenů do perforovaného zatrubnění potoka. Její mocnost se pohybuje v rozmezí od minimálních 20 cm až k maximálním 6 m.

Skládka je vybavena drenážním systémem pro zachycování vnitřních a vnějších vod a bezodtokovými jímkami k jejich zachycení. Nezachycená srážková voda se hromadí v malém bazénku (5 x 2,5 m) pod patou hráze. Při navýšení hladiny nad 0,5 m se voda odčerpává do jímky. Pramen Lučního potoka, který vyvěrá pod skládkou je podchycen obetonovanou troubou DN 300 a vyústěn přes kontrolní jímku pod skládku. V případě průniku průsakových vod přes izolační vrstvu bude veškerá tato voda jímána. Následně s ní bude nakládáno stejným způsobem jako s vodami průsakovými.

Folie je překryta geotextilií G600, která ji chrání před poškozením od vnitřní drenáže tvořené 30cm mocnou vrstvou hrubého štěrku frakce 16-32mm. Hlavní svodný drén, který sleduje spádnici původního terénu, je přibližně rovnoběžný s podélnou osou skládkového tělesa a usnadňuje odvod průsakových vod do jímky drenážních vod. Navíc je osazen šesti plynovými studnami. Tyto studny jsou distribuovány v pravidelných čtyřicetimetrových intervalech. S narůstající figurou skládkového tělesa jsou postupně navyšovány. Po uzavření skládky budou napojeny na plošnou plynovou drenáž. Řez plynovou jímací studnou je znázorněn na obrázku v příloze 17.

Sběrné jímky na technologickou vodu jsou dvě. Jejich celkový vnitřní objem je 31,75m3. Svodná drenážní potrubí jsou na hlavním přívodu do jímky opatřena uzávěrem. V případě nenadálých událostí, jako jsou např. přívalové deště, je možné výtok z tělesa skládky dočasně uzavřít a zajistit tak potřebný čas k likvidaci vody z jímek. Likvidace je prováděna odparem při zpětném zkrápění tělesa skládky. V případě nutnosti je nadbytečná voda cisternou odvážena k vyčištění v odpovídající smluvně zajištěné čistírně odpadních vod (ČOV).

Údolí je uzavřeno zemní sypanou hrází o maximální výšce blížící se hodnotě 9m, šířka její koruny je 4m. Konstrukce byla vybudována z místního materiálu.

Pro zamezení přítoku povrchových vod do prostoru skládky slouží obvodové příkopy, které jsou zbudovány z betonových žlabovek a odvádí srážkovou vodu do vodoteče v rokli pod skládkou. Celý areál je po obvodu zabezpečen drátěným pletivem. V horní a dolní části areálu je oplocení přerušeno vjezdovými bránami, kterými procházejí příjezdové komunikace vybudované z betonových panelů.

Pro potřeby záměru není třeba budovat žádná další bezpečnostní opatření jelikož se z pohledu ročních úhrnů nemění množství ani skladba ukládaného materiálu.

Technologie provozu:

Technologie provozu bude plně v souladu s platným provozním řádem střediska pro nakládání s odpady. Nebude se lišit od stávajícího způsobu práce v areálu.

Skládka je typově určena jako složiště ostatního odpadu s typovým označením S-OO. Skladba materiálu povoleného k ukládání je dána provozním řádem areálu, který v tomto směru vychází z platné vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

O množství a skladbě ukládaného materiálu je průběžně vedena podrobná evidence (podle katalogového čísla dané skupiny odpadů).

Postup ukládání odpadu je následující: odpad je navážen svozovými vozy přímo na místo uložení. Ihned po vysypání je rozhrnut do vrstvy mocné cca 50cm. Po rozhrnutí je vizuálně zkontrolován a hutněn. Optimální zhutnění by mělo být do vrstvy o tloušťce cca 15cm. Pro snížení prašnosti je odpad zkrápěn technologickou vodou. Pokud není ve zhutněné vrstvě přítomen lehký materiál (hrozba úletů), je tato překryta vrstvou inertního materiálu (15-20cm) každé dva metry mocnosti. V případě, že hrozí úlety, je překrývání prováděno účelově dle zkušeností obsluhy skládky.

Pokud se nárazově objeví nutnost krátkodobého skladování dále využitelného materiálu, je tento ukládán na předem vyhrazené místo.

Svozová vozidla jsou před odjezdem ze skládky patřičně očištěna na místě určeném k tomuto účelu – mycí rampě. Voda používaná k očistě vozidel je využívána v uzavřeném koloběhu. Prochází přes odlučovač ropných látek do sedimentační nádrže, kde se usazují mechanické nečistoty. V případě potřeby jsou kaly z usazovací nádrže vyváženy do smluvní ČOV, kde jsou přidány k dalším kalům a jsou pak zpracovány odpovídajícím způsobem.

K zajištění stability skládkového tělesa, účelnému využití prostoru skládky a minimalizaci úletů lehkých částí odpadu je prováděno hutnění a překrývání odpadu kompaktorem Bomag BR 601 L.

Nároky na užitkovou vodu spojené provozem areálu jsou plně pokryty jímáním podzemní vody z 20m hluboké vrtané studny (PŘ-1, vyhloubené firmou GEO-ING Jihlava v roce 1994).

Odpadní vody ze sociálního zařízení areálu jsou upraveny v domovní ČOV (typ DČB 1/6). Vyčištěná voda je svedena do vodoteče.

### Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaný termín zahájení navyšování kubatury skládky:	2005

Předpokládaný termín ukončení provozu druhé etapy skládky:	2008

Rozhodnutím stávajícího IPPC je konec provozu posuzované etapy stanoven na 30.6.2008. Rekultivační práce budou, dle požadavků stejného dokumentu, ukončeny v roce 2011 taktéž ke 30.6.

### Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj:	Středočeský

kontakt na KÚ:	Zborovská 11

Praha 5

PSČ: 150 21

Tel.: 257 280 111

Obec (správní):	Neveklov

kontakt na ObÚ:	nám. Jana Heřmana 80

Neveklov

PSČ: 257 56

Tel: 317 741 322

## Údaje o vstupech

### Půda

Údaje o pozemcích, na nichž je záměr umístěn – II etapa skládky:

katastrální území:	735 817

obec:	Přibyšice

soupis pozemků:	1375/22, 20726/2, 2077, 2078/1

grafické přílohy:	příloha č.2, příloha č.5

Veškeré pozemky týkající se oblasti posuzovaného záměru jsou v současné době zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Benešov.

V územním plánu obce Přibyšice jsou vedeny jako plochy svým účelem spojené se stávající skládkovou činností. Jedná se o plochy v majetku Lesů české republiky, města Benešov a v případě pozemků 2076, 2077, 2078 jsou vlastníky soukromé osoby.

Z hlediska účelu jednotlivých ploch se jedná o pozemky určené k plnění funkce lesa nebo pro trvalý travní porost. Pozemky, které jsou vedené v účelové kategorii PUPFL, jsou v současné době z LPF dočasně vyjmuty (do – 31.12.2006).

Záměr je z největší části situován na parcele číslo 1375/22. Všechny parcely v areálu skládky, jejichž půdní poměry jsou hodnoceny BPEJ (bonita půdně ekologických jednotek) se řadí do kategorie č. 52754 – hnědé půdy a hnědé půdy kyselé vznikající na břidlicích a drobách či jiných sedimentárních horninách) jsou charakterizovány V. třídou ochrany, tzn. nejnižším stupněm.

Vzhledem k charakteru záměru, navýšení kubatury skládky, byla značná část půdního pokryvu již redeponována v dřívější době. Toto dočasné přemístění půdy bylo provedeno pro potřeby vybudování II. etapy a není přímým důsledkem zvažovaného navýšení kapacity tělesa.

### Voda

#### Pitná voda

Areál Střediska pro nakládání s odpady v Přibyšicích není napojen na síť veřejného zásobování pitnou vodou. Veškerá nároky na spotřebu pitné vody obsluhou střediska jsou pokryty dováženou balenou vodou z Benešovského sodovaru. Jedná se o dlouhodobě používaný, z ekonomického hlediska i nejvýhodnější, postup.

#### Užitková voda

Jediným stávajícím zdrojem užitkové vody je 15m hluboká vrtaná studna PŘ-1, která je umístěna v horní částí areálu (nad I. etapou). Požadavkem provozovatele na jímané množství bylo: 1500l/den. Dlouhodobá čerpací zkouška provedená po jejím vyhloubení potvrdila požadovanou hodnotu (0,02l/s). Voda ze studny jevila známky výraznějšího organického znečištění, její kvalita má v posledních letech vzrůstající trend. Poslední monitorovací kolo ukázalo, že pouze dva ze sledovaných parametrů nesplňují nároky kladené na pitnou vodu. Jedná se o nepatrně nižší hodnoty pH a mírně zvýšené koncentrace dusičnanů, které jsou však pro tuto oblast charakteristické. Trend vzrůstající kvality pravděpodobně souvisí se sanací I. skládkové etapy, která je, respektive byla, v těsné blízkosti exploatované studny. Voda je v rámci areálu rozváděna místním vodovodním řádem a její množství dlouhodobě kryje veškerou spotřebu užitkové vody v areálu. Jelikož se nemění množství sváženého materiálu ani technologické postupy nedají se předpokládat zvýšené nároky na spotřebu vody tzn. nad využitelnou kapacitu zmíněného objektu. Po celou dobu používání zdroje musí být (dle IPPC) veden provozní deník studny do kterého budou zaznamenávány veškeré důležité údaje spojené s jejím provozem.

#### Technologická voda

Technologická, průsaková, voda je svedena drenážním systémem do bezodtoké jímky odkud je likvidována zpětným rozstřikem na skládkové těleso. Tímto způsobem je využívána ke zvlhčení povrchu skládky a potažmo ke snížení prašnosti. Navíc je také snižováno její množství v důsledku vysokého odparu, zejména v suchých obdobích kdy je potřeba snižování prašnosti v areálu nejvyšší.

### Ostatní surovinové a energetické zdroje

Surovinové a energetické nároky spojené s posuzovaným navýšením kapacity skládky nezaznamenají oproti stávajícímu potřebám provozu žádné zvýšené nároky.

Elektrická energie je do areálu dodávána z veřejné sítě. Energetické potřeby areálu jsou průměrně cca 50 kW v době provozu třídící linky. Nárazově, při spouštění zařízení, mohou stoupnout až na 120 kW. Kromě třídící linky jsou na elektrické energii závislá další zařízení, jako např. čerpadla v jímkách odpadní vody, automatická tlaková stanice, váha, osvětlení areálu (dvoubodové), počítač, zařízení pro ohřev vody a v zimním období i topná tělesa.

Další surovinové požadavky na provoz areálu jsou spojené s palivem pro techniku používanou pro provozní potřeby areálu. Palivo je skladováno v mobilní čerpací stanici typu MOBI 1000. Provoz čerpací stanice a skladování pohonných hmot je plně v souladu se stávající legislativou, tzn. ČSN 75 3415, Ochrana vody před ropnými látkami – objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování, resp. ČSN 65 0201, Hořlavé kapaliny – provozovny a sklady.

### Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Potřeby záměru navýšení kapacity skládky nevyžadují žádnou změnu v nárocích doposud kladených na dopravní a jinou infrastrukturu. Nezvyšuje se dopravní aktivita v okolí areálu, není ani požadováno vybudování nových či dobudování stávajících komunikačních staveb.

Množství naváženého dopadu představuje příjezd a odjezd cca 40 nákladních automobilů denně. Přibližně v 25% případů se jedná o lehká nákladní vozidla (s nosností do 3t). Aktivita osobních automobilů spojená s provozem skládky představuje zanedbatelné 2-4 příjezdy a odjezdy denně. Zatížení silniční sítě je významnější směrem k obci Vatěkov. Této silnice využívá přibližně 2/3 vozidel jejichž cílem je právě posuzovaná skládka.

Zvýšená dopravní aktivita je vázána na pracovní hodiny skládky tzn. od 6:00 přibližně do 16:30. V zimním období je tento interval kratší.

Realizací záměru vyvolány žádné další související stavby či na vybudování, dobudování či překládání stávajících infrastrukturních prvků či jiných staveb.

## Údaje o výstupech

### Ovzduší

Bodové a liniové zdroje:

Na provedení záměru nejsou vázány žádné zdroje bodového znečištění ovzduší.

Veškeré liniové zdroje jsou spojeny se zvýšenou dopravní aktivitou na okolních komunikacích. Dopravní intenzita svozu se v důsledku navýšení kapacity skládkové etapy nebude měnit. Tzn. záměr nezapříčiní žádnou kvalitativní ani kvantitativní změnu v rámci stávajících liniových zdrojů znečištění.

Plošné zdroje:

Podle §4 zákona č. 86/2002 Sb. (o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů, je i skládka odpadů, stejně jako další obdobné zařízení a činnosti při nichž může dojít k zapaření, hoření nebo úletu znečišťujících látek, stacionárním zdrojem znečištění ovzduší. Plošným zdrojem může být také skládka z důvodu produkce skládkového plynu.

Dle množství naváženého odpadu je možno oblast záměru zařadit ke zvláště velkým stacionárním zdrojům zněčištění ovzduší viz nařízení vlády č.353/2002 Sb. (Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší) resp. dle jeho přílohy č.1 bodu 5.1.

Monitorování složení skládkového plynu je z důvodu popisu plošné distribuce prováděno způsobem zarážených sond v rámci celkového počtu dvanácti odběrových míst. Na každém z odběrových míst jsou odebírány vzorky ve čtyřech hloubkových úrovních: 0,2; 0,4; 0,6 a 1,0 – 1,2 m pod povrchem skládky. Průměrná hodnota objemového zastoupení CH4 v hloubce 0,6m pod povrchem skládky byla při jarním monitorovacím kole v roce 2004 stanovena na 40,62%. V říjnu téhož roku byla naměřeno množství 38,26 obj.%.

Skládku TKO Přibyšice, v souladu s ČSN 83 8034 (Odplynění skládek), lze zařadit dle tab. č.1 do kategorie III. – skládka s intenzívní tvorbou skládkového plynu.

Tab. č.1: Kategorizace skládek dle tvorby skládkového plynu

| Třída | Odplynění | Střední koncentrace CH4 ( % obj.) | Odplyňovací systém | Energetické využití plynu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Není nutné | < 7.4 | Žádný | Žádné |
| II. | Je nutné | 7,4 - 35 | Pasivní | Žádné |
| III. | Je nutné | > 35 | Pasivní nebo aktivní | Podmíněně možné |

Jímání skládkového plynu není v současné době prováděno. Evidentní potřeba řešení této situace je zahrnuta i v platném rozhodnutí IPPC, kdy další provoz skládky je dočasně podmíněn vyřešením této otázky a to nejpozději ke dni 30.6.2006. Doposud nebyl jednoznačně zvolen způsob, kterým bude likvidace plynu probíhat. V úvahu připadá i likvidace za současného energetického zhodnocení v kogenerační jednotce.

### Odpadní vody

#### Zdroje a množství odpadních vod

Extravilánové vody:

Při průměrném úhrnu srážek v oblasti (cca 700mm/rok) dosahuje průměrný specifický odtok z povodí, ve kterém je situována zájmová oblast, poměrně nízkých hodnot – 3,2 l/s.km2.

(1)

kde:	q je specifický odtok, S je průměrný roční úhrn srážek, P je 1.106 (plocha 1km2 v m2),  symbolizuje specifický odtok (0,15 – pro konfiguraci terénu se sklonem nad 5% a vegetační porost), je počet sekund v roce (pro převod do jednotek SI).

Průsakové vody:

Vnitřní výluhové vody jsou soustřeďovány v jímkách z monolitického betonu. Objekt se skládá ze čtyř komor, z nichž dvě slouží pro záchyt průsakové vody odváděné z tělesa skládky drenážním systémem. Tyto dvě jímky disponují souhrnným objemem 31,75m3 (rozměry jímek jsou 3,2 x 2,0 x 3,4m + 1,8 x 2,0 x 2,2m). Aktivní objem jímky je 26,3m3. Aktivním objemem se v tomto případě rozumí objem posuzované jímky v rozmezí minimální a maximální hladiny průsakové vody. Hodnota odtoku ze skládky uvedná v PROJEKTU vychází z výpočtu dle uvedeného vztahu(2):

(2)

Kde. Q [m3] je odtok ze sledované plochy P [ha] za časové období t [den]. 10m3 je empirická konstanta odtoku z hektaru skládky TKO za jeden den.

Pro posuzovanou plochu skládky 36 477 m2 dostaneme denní množství 37m3.

Uvážíme-li však srážkovou aktivitu v oblasti a hodnotu průměrného specifického odtoku (1), dostaneme, pro posuzovanou plochu II. etapy, oblast do 5% sklonu s vysokým výparem (), průměrný odtok 6,7m3/24hod. V takovémto případě postačí jímka pojmout průsakovou vodu za téměř čtyři dny bez možnosti odčerpávání (94 hodin).

Pro další výpočty nebude bráno v úvahu množství vody, které je zadrženo v rozsahu retenční kapacity nově naváženého odpadu.

Drenážní pórovitost K indikuje relativní množství vody, které může materiál (skládka) pojmout a následně uvolnit (3) do drenážního systému:

(3)

Kde empiricky stanovené hodnoty Ks a Kr dosahují následujících obecných rozsahů hodnot:

Objem pórové vody při plné saturaci:	 (odpovídá efektivní pórovitosti)

Residuální objem pórové vody:	 (retenční kapacita)

Při výpočtu K (rov. 3) použijeme nejnižších hodnot Ks a nejvyšších hodnot Kr, velmi pravděpodobně tím dojde k významnému podhodnocení drenážní kapacity skládky. Kombinace těchto hodnot je extrémní a v souvislosti s posuzovanou skladbou ukládaného materiálu je prakticky nedosažitelná.

Při průměrné mocnosti již uloženého materiálu (využitý objem skládky/plocha),

je sloupec vody, který může infiltrovat do odrenované skládky dán vztahem (4) a odpovídá 685mm – velmi se blíží ročnímu úhrnu srážek.

(4)

Voda odváděná drenážním systémem do jímky průsakových vod je plně závislá na vertikální propustnosti jednotlivých horizontálně ložených vrstev skládky. Pro vrstvy hutněného odpadu se udávají obecné hodnoty v řádech 10-4–10-6, respektive 10-6–10-7m/s pro překryvné vrstvy.

Při hypotetickém stavu, kdy na povrchu skládky je přítomna vrstva vodního sloupce o mocnosti 1,5cm a na bázi skládky je tlaková výška 0,5cm vodního sloupce, uvažovaná propustnost překryvných vrstev m/s, dospějeme na základě Darcyho zákona k filtrační rychlosti (5),

m/s	(5)

Při ploše skládky 36 500m2 k hodnotám přítoku do jímky (6) Q = 31,5 m3/den:

l/s	(6)

Ve zmiňovaném hypotetickém případě by se jednalo o případ plně saturované skládky, který při srážkových poměrech v oblasti je velmi nepravděpodobný. Navíc použité hodnoty, jak drenážní pórovitost tak i přítok do jímky, reprezentují extrémně nadhodnocené vstupní informace.

Principielně se dá říci, že žádné srážky neovlivní hydrologický režim skládky tak, aby se tento významně se vychýlil od průměrných ročních hodnot. Její užitná kapacita se pro dané účely jeví jako dostatečná. Hlavní příčinou stability systému je mocnost již dříve deponovaného materiálu a s ní spojené retardační procesy, které hrají úlohu při zpomalení vertikálního prostupu vody skládkou. Za reálné hodnoty považuji pro drenážní objem  a pro přítok do drenážní jímky  m3/den.

Věrohodnost předchozích výpočtů je podporována faktem, že II. etapa skládky v Přibyšicích je v provozu již desátý rok a za posledních pět let nebyly zaznamenány takové přebytky průsakové vody, aby muselo dojít k jejich odvozu do smluvní ČOV. Velikost soustavy jímek průsakových vod se pro potřeby záměru jeví vyhovující.

Splaškové vody:

Splaškové vody ze sociálního zařízení jsou produkovány v přibližném množství 100m3 ročně. Popis jejich likvidace je zmíněn v následující kapitole.

#### Způsob likvidace

Technologické vody jsou shromažďovány v jímkách průsakových vod. Odtud jsou čerpány a likvidovány odparem při zpětném rozstřiku na těleso skládky, který je prováděn z důvodu snížení prašnosti při aktivitách spojených s ukládáním odpadů.

Odpadní voda z mycí rampy, která slouží k očistě vozidel před výjezdem z areálu, není vypouštěna ani dále zpracována v ČOV. Rampa je vybavena lapačem ropných látek LOP 2 od firmy BMTO Liberec a je doplněna dvěma celoplastovými šachtami, z nichž jedna slouží jako usazovací nádrž pro hrubé nečistoty a druhá k akumulaci vyčištěné vody pro opětovné využití k očistě vozidel. Nahromaděný kal je v případě potřeby odvážen na ČOV v Týnci nad Sázavou. Koncepce mycí linky tak umožňuje používat vodu v uzavřeném koloběhu a nepřispívat tím k nárůstu produkce odpadních látek.

Odpadní voda ze sociálního zařízení je v množství cca 100 m3/rok svedena na malou ČOV DBČ – 1/6, která je umístěná v blízkosti provozní buňky.

#### Vypouštěné znečištění

Vody na výtoku z ČOV jsou pravidelně kontrolovány (v souladu s platným provozním řádem a IPPC).

Sledované parametry jsou plně v souladu s platným IPPC, které také stanovuje mezní limity pro jejich vypouštění. V tabulce č.2 jsou jednotlivé parametry dokumentované na výsledcích monitoringu a porovnány s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. (o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech)

Tab.č.2: Kvalita vody na výtoku z ČOV dokumentovaná na výsledcích monitoringu v roce 04.

Splaškové vody jsou po vyčištění vypouštěny do povrchového recipientu – Luční potok a to v průměrné kvantitě 0,058 l/s. Maximální povolené množství je dle rozhodnutí IPPC stanoveno na 0,6l/s. Po celou dobu používání ČOV je veden provozní deník, do kterého jsou zaznamenávány veškeré důležité údaje, které s jejím provozem souvisí.

### Odpady

Odpady produkované při běžných činnostech prováděných v Přibyšickém areálu pro nakládání s odpady jsou ukládány v rámci aktivní etapy – tzn. v místě záměru. Produkované odpady (z největší části charakteru TKO) nejsou v rozporu se seznamem materiálů, které je povoleno na skládce ukládat. Kvantita produkovaných odpadů je cca 0,6t/rok.

Výjimkou jsou nebezpečné odpady vynikající v důsledku údržby některých zařízení areálu, jako jsou např. olejové filtry či technologické náplně používané v kompaktoru, barvy, rozpouštědla, akumulátory, zářivky nebo kaly z lapáků nečistot jsou shromažďovány v odpovídajících prostřdcích (s atestem či osvědčením) na místě k tomu účelu určeném. Do doby převzetí oprávněnou osobou.

### Ostatní

#### Hluk

Za zdroje hluku mající primární souvislost s posuzovaným záměrem lze považovat související dopravní aktivitu. Jedná se přibližně o 30 nákladních vozidel a 10 lehkých nákladních vozidel a 2-3 osobní automobily denně. Jedná se o dlouhodobý stav. Záměr navýšení skládkové figury nezapříčiní jeho změnu.

Dalším závažným zdrojem hluku je tzv. technologický hluk. Tato hluková emise je spojena s provozem kompaktoru typu BOMAG BC601 RB jehož hladina akustického výkonu je 110dB. Zmíněný kompaktor je v areálu skládky již dlouhodobě provozován zmíněná zvuková emise nepřinese nové zatížení oblasti.

Více informací o hlukových emisích je uvedeno v části D této dokumentace a také v příloze číslo 14 – Hluková studie.

#### Vibrace

Činnosti spojené s provozem II. etapy skládky v Přibyšicích nezpůsobují žádné významné vibrace a to jak v okolí, tak ani v samotném areálu skládky.

#### Zápach

Zdrojem zápachu jsou především organické složky odpadů. V rámci posuzovaného navýšení se nebude měnit skladba ukládaného materiálu. Ukládání biologicky rozložitelných odpadu je zde zakázáno. Výjimku tvoří biologicky rozložitelná složka TKO.

Při dodržení technologických postupů dle provozního řádu, jako je například maximální otevřená plocha skládky, hutnění, důsledné a pravidelné překrývání uložených vrstev jsou pachové emise minimalizovány. Vzhledem k optimálnímu umístění skládky ve vztahu k obytným zónám ve svém okolí, se negativní vliv skládky v oblasti produkce pachových látek dotýká osídlených oblastí pouze minimálně.

Předpokládaná kvalita a kvantita pachových emisí je na příkladu H2S rozebrána v části D a v příloze č.15 – Rozptylová studie.

#### Emise a jejich zdroje

Prašné emise spojené s pohybem vozidel přivážejících materiál k uložení na skládce a s pohybem kompaktoru, jsou snižovány zkrápěním povrchu skládky technologickými vodami. Roztřik je prováděn jak pomocí hadicového systému vybaveného rozprašovači. V případě potřeby je využito cisterny, která umožňuje i zkrápění míst, které není možné pokrýt jiným výše uvedeným způsobem.

Zkrápěny mohou být i pojezdové komunikace uvnitř areálu. V tomto případě je použito užitkové vody.

Prašné emise jsou takto eliminovány na minimum.

### Doplňující údaje

Nejsou známy žádné další dlouhodobé nebo opakující se výstupy se záměrem spojené, které by mohli mít vliv na životní prostředí.

# Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

### Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

#### Územní systém ekologické stability

Pro vypracování kapitoly byly využity digitální mapové a textové podklady, sestavené Bínovou et al. 1996 „Nadregionální a regionální ÚSES ČR“. Další podklad představovaly materiály územně plánovací dokumentace – Územní plán obce Neveklov, schválený zastupitelstvem obce v listopadu roku 2001.

Podle zákona 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny je územní systém ekologické stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. Základní kostra tohoto systému je tvořena nadregionálními a regionálními biocentry a biokoridory. Zákon č. 114/1992 Sb. zařadil nadregionální ÚSES mezi nástroje ochrany přírody a krajiny v kompetenci Ministerstva životního prostředí a v novele Stavebního zákona byla zakotvena povinnost vymezovat, projednávat i schvalovat regionální a nadregionální ÚSES v rámci územně-plánovací dokumentace.

Nadregionální biocentra jsou ekologicky významné segmenty krajiny, které reprezentují celou škálu biogeografických regionů dané biogeografické podprovincie, včetně jejích přechodových zón a pro danou podprovincii unikátních společenstev. Hlavní funkcí biocenter nadregionálního významu je uchovat prostor pro existenci a nerušený vývoj reprezentativních typů přirozených ekosystémů příslušného bioregionu. V České republice bylo vymezeno celkem 109 nadregionálních biocenter, které reprezentují individuální biogeografické jednotky - bioregiony a 14 nadregionálních biocenter unikátních, s nesporným středoevropským významem.

Nadregionální biokoridor je definován jako ekologicky významný segment krajiny, který umožňuje migraci organismů a propojuje mezi sebou nadregionální biocentra. Je to dynamický prvek, který ze sítě nadregionálních biocenter vytváří vzájemně se ovlivňující územní systém. Jeho biogeografický význam je dán biogeografickým významem biocenter, které spojuje. V České republice bylo vymezeno celkem 182 nadregionálních biokoridorů.

Regionální biocentra jsou ekologicky významné segmenty krajiny, které reprezentují celou škálu biochor daného biogeografického regionu, včetně pro daný region unikátních společenstev.

Regionální biokoridor je definován jako ekologicky významný segment krajiny, který umožňuje migraci organismů a propojuje mezi sebou regionální biocentra. Je to dynamický prvek, který ze sítě regionálních biocenter vytváří vzájemně se ovlivňující územní systém. Jeho biogeografický význam je opět dán biogeografickým významem biocenter, které spojuje. Předpokládá se existence biokoridorů spojovacích i kontaktních. V soustavě platné od roku 1996 pro celou ČR existuje 1985 regionálních biocenter a 1610 regionálních biokoridorů.

V zájmové oblasti je na mapě 1:50.000 12-44 Týnec nad Sázavou zastoupeno pouze jediné nadregionální biocentrum č. 24 Štěchovice, které obsahuje ekosystémy mezofilní hájové, teplomilné doubravní, vegetační typ skal, sutí a primitivních půd, vegetační typ šípákové a subxerofilní doubravy, vegetační typ acidofilní březové, borové a jedlové dubiny, fyziotyp aktuální vegetace senixerotermních a xenotermních trávníků a lesů a dubohabřin. Vybíhají z něho tři nadregionální biokoridory směrem k dalším sousedním nadregionálním biocentrům, č. K 59 k nadregionálnímu biocentru Údolí Vltavy, č. K 60 k nadregionálnímu biocentru Hlubocká obora a č. K 61 k nadregionálnímu biocentru Chraňbožský les.

Součástí nadregionálního biokoridoru K 60 je také regionální biocentrum č. 1388 Nebřich (bory, lesní kuticenózy, akátiny, dubohabřiny) pokračující přes biokoridor č. 1217 (lesní kuticenózy, akátiny, nitrofilní bylinná a dřevinná společenstva) na biocentrum č. 1381 Hájek (lesní kuticenózy, akátiny) a dále koridorem č. 1218 (opět lesní kuticenózy, akátiny, nitrofilní bylinná a dřevinná společenstva) na regionální biocentrum č. 1380 Hora (lesní kuticenózy, akátiny). Biocentrum Hájek (1381) bylo nově vymezeno v rámci sestavení Územního plánu obce Neveklov v roce 2001.

Tím se již dostáváme do bezprostředního okolí lokality skládky Přibyšice, která leží mezi biocentry Hora a Šiberna (č. 947 - lesní kuticenózy, akátiny, dubohabřiny, mokřadní a pobřežní křoviny a lesy, hydrofilní a mezofilní trávníky). Tato dvě biocentra spojuje regionální biokoridor č. 1219 (lesní kuticenózy, akátiny, nitrofilní bylinná a dřevinná společenstva). V dané oblasti je poměrně široký (400 až 650 m) a překrývá přibližně polovinu současné skládky.

Přibližně ve vzdálenosti 1 km východním směrem od východního okraje skládky dochází ke křížení regionálního biokoridoru č. 1219 s biokoridory podél Janovického potoka č. 1221 (lesní kuticenózy, akátiny, mokřadní a pobřežní křoviny a lesy, hydrofilní a mezofilní trávníky, nitrofilní bylinná a dřevinná společenstva) a č. 1222 (mokřadní a pobřežní křoviny a lesy, lesní kuticenózy, akátiny, hydrofilní a mezofilní trávníky). Tyto dva poledníkové biokoridory spojují regionální biocentra č. 1379 Vápenka (lesní kuticenózy, akátiny, mokřadní a pobřežní křoviny a lesy, hydrofilní a mezofilní trávníky, nitrofilní bylinná a dřevinná společenstva) a č. 1382 Hamry (bylinná vodní a pobřežní vegetace, rákosiny ostřicové mokřady, mokřadní a pobřežní křoviny a lesy, nitrofilní bylinná a dřevinná společenstva, druhově ruderální společenstva, lesní kuticenózy, akátiny).

Pro posuzování vztahů mezi územním systémem ekologické stability a jeho potenciálním ovlivněním skládkou Přibyšice rozhoduje zejména případný dopad nových aktivit na lokalitě na funkčnost regionálního biokoridoru č. 1219. Lze zdůvodnitelně předpokládat, že komunikace mezi biocentry nebyla, není a ani nebude omezena vzhledem k relativně odolnému fyziotypu aktuální vegetace Dalším důvodem je zachování poměrně širokého pruhu ochranného pásu biokoridoru mimo skládku (přes 250 m při kopci Chlum) a také existence severněji položeného zalesněného pruhu v navazující oblasti Hůrka). Podle nového Územního plánu obce Neveklov již vede osní část biokoridoru severně od skládky při jižní straně silnice Černíkovice – Vatěkov a přibližně kopíruje v této části jižní okraj záplavového území Q 100.

V rámci Územního plánu obce Neveklov jsou navrženy konkrétní úpravy pro zlepšení ekologické hodnoty nedostatečně funkčních biocenter a biokoridorů. Konkrétně jde o revitalizace vodotečí s obnovením přirozených koryt, břehových porotů a vlhkých luk s extenzivním obhospodařováváním, navýšení podílů zastoupení listnáčů v jehličnatých monokulturách, převedení vybraných ekologicky málo přínosných a labilních okrsků orné půdy na kultury luk se skupinami stromů a keřů apod. Na katastru obce Přibyšice je 34,8 % lesů (144,4 ha).

Návrh lokálního systému ekologické stability obsahuje prvky představující návrat do původního stavu před rozoráním mezí, místy se proto pro zvýšení kvality základní kostry ÚSES počítá i se záborem relativně kvalitní i intenzivně využívané zemědělské půdy.

Obr. č.3 : průběh regionálního biokoridoru (RBK) č.1219, který je znázorněn fialovou barvou, v okolí zájmového území (červená barva). Severně od skládky koridor pokračuje SZ směrem. Zákres vychází z územního plánu obce Přibyšice. Jako topografický podklad bylo použito mapy z internetového portálu MŽP v měřítku 1: 10000.

#### Zvláště chráněná území, přírodní parky

Z nejbližších zvláště chráněných území je možno zmínit PR Podhrázský rybník (cca 9km JJV), PR Čížov (cca 10km S), NPR Medník (cca 15km SZ). Z velkoplošných je nejblíže CHKO Blanský les (cca 20km JV).

Všechna zvláště chráněná území se nacházejí daleko za hranicí možných přímých dopadů spojených s provozem posuzovaného záměru. Oblasti jsou mimo také mimo případné vlivy neplánovaných a neočekávaných situací havarijního charakteru.

Obr. č.4 : Zvláště chráněná území v širším okolí posuzo-vaného záměru (červ. bod).

- PR Podhrázský rybník

- PR Čížov

- PP Křečovický potok

- NPR Medník

- NPR Drbákov-Albrechtova skála

- NPR Ve Studeném

- CHKO Blanský les

Měřítko: 1:500 000

Mapový podklad byl přebrán z internetového portálu MŽP.

#### Významné krajinné prvky

V prostoru posuzovaného záměru se v současné době nevyskytují žádné významně krajinné prvky ve smyslu §3 zákona 114/1992 Sb. Je potřeba zmínit fakt, že území záměru je pouze dočasně vyjmuto z LPF (do konce roku 2006). V roce 2006 se předpokládá trvalé vynětí pozemků z LPF, které je dle aktuálního IPPC vyžadováno ke dni 30.6.2006.

Platnost IPPC je také podmíněna vypracováním plánu rekultivace skládky, které je požadováno opět ke 30.6.2006. Představy o rekultivaci původně zvažovaly opětovné zalesnění lokality a navrácení pozemku do LPF. Trvalé vynětí tuto možnost apriori nezamítá, avšak pravděpodobnost, že bude zvolen technologicky méně náročný postup, který již navrácení pozemků k původnímu účelu neumožní, je výrazně vyšší.

#### Území historického kulturního nebo archeologického významu

Zřícenina hradu Kožlí, gotického dvoupalácového hradu. První zmínky jsou zaznamenány okolo roku 1300. Byl obýván přibližně do roku 1500. v současné době je zachována pouze malá část JV cimbuří nad Janovickým potokem.

Památka je od oblasti záměru oddělena významným morfologickým prvkem – kopcem Chlum.

#### Území hustě zalidněná

Posuzovanou lokalitu a obec Přibyšice, jež je částí obce Neveklov, nelze řadit mezi oblasti hustě zalidněné. V souvislosti s většími sídly je vhodné upozornit na blízkou vzdálenost záměru od města Benešov (6km západně od města).

#### Území zatěžovaná nad míru únosnou zatížení

Aktivity prováděné v oblasti záměru a v jeho blízkém okolí nevyžadují zařazení území do kategorie „území zatěžovaná nad únosnou míru“. Nejsou zaznamenány ani žádné faktory, které by nasvědčovaly o potřebě zařazení inkriminovaného území do takovéto kategorie.

#### Staré ekologické zátěže

V přímém sousedství záměru je situována I. etapa skládky, která svým charakterem spadá do kategorie starých ekologických zátěží. V současné obě je prováděna její sanace. Úložiště je odtěžováno, materiál je následně tříděn na dále využitelní a nevyužitelné složky. Využitelná část je postoupena dalšímu zhodnocení. Nevyužitelná část je pak ukládána v rámci II. etapy. Velké množství z části materiálu ukládané v areálu záměru lze hodnotit jako materiál na technické zabezpečení skládky.

#### Extrémní poměry v dotčeném území

Oblast areálu pro nakládání s odpady v Přibyšicích nevykazuje žádné známky projevů extrémních přírodních poměrů.

### Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

#### Ovzduší a klima

Z hlediska základních klimatologických charakteristik spadá území, ve kterém je záměr umístěn, do klimatického okrsku MT 5 – klima pahorkatin, s průměrnou roční teplotou 7,5oC, ročním úhrnem srážek 600 – 800mm. Jedná se o oblast mírně teplou, mírně vlhkou, vrchovinovou. Léto bývá normální až krátké, suché až mírně suché, přechodná období jsou mírná, normálně dlouhá až dlouhá, zima bývá mírně chladná, suchá až mírně suchá. Klima na lokalitě je ovlivňováno především blízkostí vodních ploch a polohou na Benešovské pahorkatině. Následuje kvantitativní charakteristika oblasti:

Počet letních dnů (s teplotou přes 25oC):	30 – 40 dnů

Počet dnů v roce s teplotou 10oC a více:	140 – 160 dnů

Počet dnů v roce se sněhovou pokrývkou:	60 – 100 dnů

Počet mrazových dnů:	130 – 140 dnů

Průměrná teplota v lednu:	- 4 až – 5oC

Průměrná teplota v dubnu:	6 až 7oC

Průměrná teplota v červenci:	16 až 17oC

Průměrná teplota v říjnu:	6 až 7oC

Průměrný počet dnů za rok se srážkami nad 1mm:	100 – 120 dnů

Srážkový úhrn za vegetační období:	350 – 450mm

Srážkový úhrn v zimním období:	200 – 300mm

Počet dnů zamračených:	120 – 150 dnů

Počet dnů jasných:	50 – 60 dnů

S nejvyšší četností je v lokalitě zastoupeno proudění větrů ze JZ a Z směru. Takovéto větry velmi dobře odvádí případné pachy ze skládky směrem od obce, která je navíc od skládky velmi dobře odstíněna kopcem Chlum.

Tab. č.3: Směry větru a jejich relativní časové zastoupení

| Směr | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | Klid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Četnost [ % ] | 5,99 | 5,00 | 9,00 | 6,99 | 7,01 | 20,00 | 18,02 | 9,99 | 18,00 |

Nejbližší stanice průběžného monitorování kvality ovzduší se nachází na území města Benešov. Vzhledem k naprosto odlišnému charakteru obou míst (Benešov vs. posuzovaná oblast) byla by tato data, z pohledu prezentace kvality ovzduší v zájmové oblasti, naprosto nevhodná a nebudou proto v této dokumentaci uvedena.

#### Podzemní a povrchové vody

Kapitola se opírá zejména o interpretace dat obsažených v hydrogeologické mapě list 12-44 Týnec nad Sázavou (součást edice geologických a účelových map 1:50.000 ČGS) a o informace z hydrologických map uveřejněných na internetu na stránkách VÚV TGM. Hlavní rozvodnice podzemních vod s vlivem na zájmovou lokalitu Přibyšice probíhá na hydrogeologické mapě 1:50 000 (list 12-44 Týnec nad Sázavou) přibližně severojižním směrem ve vzdálenosti ca 6,5 až 7,5 km západně od skládky Přibyšice. Rozvodnice přibližně dělí oblast na hydrogeologický rajon 652 (Krystalinikum v povodí Sázavy) a hydrogeologický rajon 632 (Krystalinikum v povodí střední Vltavy).

Proudění podzemní vody se v oblasti předpokládá generelně od JJZ k SSV k současné hlavní erozní bázi tvořené řekou Sázavou, tedy více méně paralelně s povrchovými toky oblasti (Černíkovický potok, Tisemický potok, Janovický potok, Konopišťský potok a jejich hlavní přítoky).

Typ hydrogeologického prostředí a jeho kvantitativní charakteristika je v rozhodující míře ovlivněna geotektonickým vývojem regionu a zejména geologickou stavbou horninového prostředí přípovrchové části, která nese v sobě rovněž ovlivnění exogenními činiteli zejména během terciéru a kvartéru.

Pomineme-li zřejmě nejméně povrchově navětralou (nejrychleji erozí zmlazovanou) část při řece Vltavě sestávající z hornin velmi málo propustného proterozoika až paleozoika jílovského pásma a štěchovické skupiny, setkáváme se v zájmové oblasti se třemi hlavními typy prostředí z hlediska porozity a propustnosti.

První z nich představují puklinové kolektory hydrogeologického masívu se zvýšenou propustností v připovrchové zóně zvětralin. Jsou vázány na zvětralý sázavský granodiorit a transmisivita těchto hornin je střední a pohybuje se v rozmezí 3,0x10-5 až 4,8x10-4 m2/s. Nejbližší výskyt kolektoru tohoto typu leží méně než 2 km směrem na východ od skládky Přibyšice, a to u obce Chvojen. Tento typ kolektoru umožňuje relativně větší odběry pro místní zásobování (menší obce).

Další typ je spojen s horninami paleozoika a proterozoika severovýchodní části ostrovní zóny pláště středočeského plutonu. Tyto kolektory jsou tvořeny zejména rohovci a metavulkanity, místy také metamorfovanými bazickými žilnými horninami s relativně nízkou transmisivitou, pohybující se v rozsahu 2,3x10-5 až 2,6x10-4 m2/s. Tvoří předkvartérní a předterciérní geologické podloží skládky Přibyšice a podílí se také na stavbě kopce Chlum i rozsáhlé oblasti západně od Přibyšic až po řeku Vltavu.

Svými hydrogeologickými parametry je typu dvě blízký poslední třetí typ kolektorů. Geneticky souvisí většinou s puklinovou propustností hornin označovaných jako požárský granodiorit (severně a jižně od lokality skládky) a maršovický a sedlčanský granit až granodiorit (ca 6 km na JJV od Přibyšic). Hodnoty transmisivity jsou opět nízké, kolísají však ve větším rozmezí od 1,7x10-6 až 5,7x10-4 m2/s. Vodohospodářské využití je nevelké, zdroje v oblasti mohou saturovat maximálně menší odběry pro místní zásobování (jednotlivé domy).

Přesto v oblasti existuje několik studen a hydrogeologických vrtů s výsledky chemických analýz podzemních vod. I když jsou tato data k dispozici, vzhledem k době pořízení analýz (před 10 a více lety) je již nemá význam uvádět. Nejbližší významnější pramenní vývěry a významnější studny jsou v oblasti Černíkovic a Neštětic (ca 2 až 2,5 km severozápadně a západně od skládky), Drachkova (ca 7 km jižně od Přibyšic). Četné jsou významné studny a vrty přimykající se k hlavní rozvodnici podzemní vody v oblasti jižně od Netvořic (7 až 9 km severozápadně od Přibyšic).

Kvalita podzemní vody v oblasti kolísá, většinou však odpovídá II. kategorii, tedy vodě vyžadující před použitím složitější úpravy. Pouze v okolí Týnce a Štěchovic je kvalita podzemní vody ještě horší (vody III. kategorie málo vhodné až nevhodné jakosti).

V době regionálního hydrogeologického výzkumu před více než 10 lety byla kvalita podzemní vody v bezprostředním okolí obce Přibyšice (II. kategorie) zhoršena zejména nadlimitními obsahy Fe (0,3 až 30 mg/l) a N (NO3 15 až 80 mg/l, NO2 0,1 až 3 mg/l). V některých oblastech je rizikem navíc ještě obsah P nebo celková mineralizace. Vzhledem ke směru proudění vody a regionálnímu rozsahu kontaminace však není možné spojovat kvalitu vody v širším okolí Přibyšic s potenciálními lokálními zdroji znečištění.

Monitorovací systém skládky nesplňuje základní legislativní požadavky na něj kladené. ČSN 83 8036 (monitorování skládek) vyžaduje pro potřeby monitorovaní vlivu skládky na podzemní vody v svém okolí minimálně jeden vrt „nad“ skládkou a dva „pod“ skládkou. V případě posuzovaného záměru existuje pouze odběrné místo „nad“ to je však situováno na horní hranici celého areálu, tzn. až nad I. etapu skládky – právě sanovanou starou ekologickou zátěží (bylo již zmíněno v odpovídající kapitole: C – 1. – (g)). V oblasti „pod“ skládkou se nenachází ani jedno odběrové místo. Vzhledem ke geologické stavbě, kdy kvantitativně významný pohyb podzemní vody je vázán na málo mocné kvartérní sedimenty a zónu přípovrchového rozvolnění podložních hornin. Vzhledem k umístění II.etapy v morfologickém zářezu potoka situovaného v poměrně úzkém údolí lze očekávat, že veškerá podzemní voda z oblasti, která je prostorově situována přímo pod plochou II. skládkové etapy, se odvodňuje do drenáže pod skládkou. Odběr vody provedený na výtoku této drenáže by měl, z funkčního hlediska, plně nahradit vrty umístěné „pod“ skládkou. Vzhledem k morfologii území je jejich vybudování skoro nemožné.

Dle platného IPPC je tento systém hodnocen pro potřebu monitorování vlivu skládky (monitoring podzemních vod je dle požadavků IPPC prováděn obezřetnějším, čtyřkolovým způsobem - standardní jsou pouze dvě kola) na okolní prostředí jako dostatečný a není proto, v tomto konkrétním případě, požadováno jeho uvedení do souladu s platnou legislativou.

Tab.č.4: Výsledky monitoringu podzemní vody na výtoku do recipientu

Tab.č.5: Výsledky monitoringu průsakové vody – jímka

Jak již bylo zmíněno podzemní voda je odbírána na výtoku z drenáže pod skládkou do povrchového toku. Z tohoto důvodu není posuzována jako podzemní ale je konfrontována s legislativními nároky, které jsou kladeny na vodu vypouštěnou do vod povrchových – viz. nařízení vlády č. 61/2003 resp. jeho první příloha (o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech).

Jediným ze sledovaných parametrů, který dlouhodobě překračuje (nepatrně) uvedený limit, je koncentrace rtuti. Vyhodnocení činnosti monitorovacího systému v roce 2004, konstatuje pravděpodobnou souvislost jejího výskytu se starou zátěží – I. etapou skládky. Závěry vychází z rozdílných hodnot sledovaných parametrů ve vodě podzemní a ve vodě průsakové (jímka). Koncentrace rtuti je v obou případech srovnatelná (v dubnu 04 je v podzemní vodě dokonce vyšší než v jímce) oproti ostatním parametrům jejichž hodnoty jsou v jímce evidentně vyšší.

#### Pedologie

V okolí Jankova se vyskytují pseudogleje s hnědými půdami oglejenými. Západně od Janovického potoka a jižně od silnice Neveklov-Benešov převládají hnědé půdy kyselé, které směrem k severu přecházejí v hnědé půdy se syrovými půdami. V okolí Přibyšic se vyskytují oba tyto posledně jmenované typy půd a jejich přechody. Zrnitostně jde převážně o lehčí půdy hlinitopísčité až písčitohlinité, které vznikly na půdotvorném substrátu zvětralin metamorfovaných hornin (středočeské metamorfované ostrovy pláště středočeského plutonu) a vyvřelin granitoidního typu (horniny středočeského plutonu) v mírně vlhkých a mírně teplých klimatických poměrech pahorkatin. Původní vegetační kryt v nadmořských výškách od 250 do 550 m n. m. byl tvořen zejména acidofilními a jedlovými doubravami a dubohabrovými háji, kolem vodních toků se vyskytovaly lihy a olšiny. Pouze na Neštětické hoře byly původním pokryvem květnaté bučiny.

Humusový horizont bývá obvykle mělký a je směrem do hloubky nahrazen hnědou až rezavě hnědou polohou, na níž jsou vázány intenzivní procesy vnitropůdního zvětrávání. Směrem do podloží ubývá na intenzitě zvětrávání, což se projevuje i v zabarvení vrstev (většinou světlejší odstíny), případně i nárůstem skeletu a přibýváním vlastností původního méně narušeného substrátu.

#### Geologická stavba

Kapitola opět využívá zejména informací obsažených v textových nepublikovaných vysvětlivkách ke geologické mapě 12-44 Týnec (použitých se souhlasem autora – dr. P. Štěpánka z ČGS) a v samotné geologické mapě (součást edice geologických a účelových map 1:50.000 ČGS).

V rámci základního geologického členění je oblast součástí Českého masívu a nachází se mezi tepelsko-barrandienskou oblastí a moldanubikem. Tepelsko-barrandienská oblast zde sestává z jv. křídla barrandienského proterozoika, jílovského pásma a zóny metamorfovaných ostrovů. Moldanubikum je tvořeno intruzivními horninami středočeského plutonu.

Jihovýchodní křídlo Barrandienu se nachází směrem na ZSZ v dosti značné vzdálenosti od zájmové oblasti (přes 25 km) a je tvořeno zbraslavsko-kralupskou skupinou, v rámci které převládají efuzivní vulkanity kyselého a intermediálního složení s pyroklastiky nad sedimenty, dále štěchovickou skupinou, ve které se vyskytuje celá škála sedimentů (od břidlic přes prachovce a droby po konglomeráty). Při kontaktu se středočeským plutonem vznikly horniny kontaktně metamorfované (skvrnité až plodové břidlice a biotitické rohovce).

Podél současného toku Vltavy se v pruhu o šířce 2,5 až 4,5 km a směru SSV-JJZ vyskytuje jílovské pásmo. Představuje regionálně metamorfovaný vulkanický a intruzivní horninový komplex s pestrou škálou hornin (ryolity, dacity, andezity, bazalty, boninity). Jeho nejbližšší část se nalézá ve vzdálenosti asi 14 km západně od Přibyšic

Zajímavou geologickou pozici má pruh blíže nedefinovaných proterozoických hornin orientovaný od SV k JZ, široký 200 m až 1 km a vycházející na povrch mezi kopcem Holý u Netvořiv a Nalžovským Podhájím. Před intenzivní kontaktní metamorfózou, silificikací a tektonickým postižením se jednalo o prachovce s drobami a s polohami mylonitizovaných andezitů. Minimální vzdálenost tohoto pruhu od lokality Přibyšice se pohybuje směrem na ZSZ kolem 7,5 km.

Směrem severně od Přibyšic (6 až 10 km) se nachází Zbořenecko-kostelecký metamorfovaný ostrov, obklopený zejména granodioritem až dioritem sázavského typu. Pouze na JV tvoří hranici ostrova gabro od Pecerad. Ostrov obsahuje pestrou škálu metamorfovaných hornin, vedle rohovců různého petrografického složení se zde vyskytují také metadroby a oligomiktní metakonglomeráty. V centrální části ostrova se můžeme setkat i s metapískovci a bazickými metatufy s polohami bazaltových láv.

Jižně od Voloběh a Hořetic se rozkládá suchdolský metamorfovaný ostrov. Opět je omezen granitoidy středočeského plutonu a obsahuje zejména granitizované až migmatitizované rohovce, dále stromatity a snad i nebulity.

Již přímou souvislost s lokalitou vykazuje metamorfovaný ostrov netvořicko-neveklovský. O jeho stáří se vedou dosud diskuse, vedle geneze v proterozoiku se uvažuje i staropaleozoický původ, ovšem bez paleontologických dokladů. Jde o těleso kontaktně metamorfovaných hornin trojúhelníkového tvaru s vrcholy Netvořice (na severu), Radíč na jihozápadě a Chvojen u Konopiště na východě (pouze ca 1,5 km na východ od Přibyšic). Tento metamorfovaný ostrov je opět omezen granitoidy středočeského plutonu (vltavským dranodioritem na jižní straně, granodioritem až tonalitem sázavského typu ze SZ a SV). Vyskytují se zde opět metapískovce, rohovce, metavulkanity (např. amfibolické metabazity). Jedna z poloh metabazitů (paralelní s rozsahem větší v oblasti Nahoruby – Benice – Černíkovice) tvoří zčásti v oblasti mezi Přibyšicemi a Neštěticemi jižní okraj metamorfovaného ostrova. Tyto metavulkanity zde jsou zastoupeny řadou metabazalt, boninit, metaandezit. Zejména ve východní části ostrova i v okolí Přibyšic jsou v prostorové vazbě na vrcholové partie kopců (Ruda, Neštětická hora, Chlum) běžné pruhy metamorfovaných bazických žilných hornin.

Středočeský pluton je v oblasti tvořen škálou magmatitů od granitoidů po gabroidy s bohatým žilným doprovodem. V části netvořicko-neveklovského metamorfovaného ostrova v oblasti skládky a obce Přibyšice jde zejména o amfibol-biotitový granodiorit až tonalit sázavského typu, případně amfibol-biotitový granodiorit vltavského typu. Oba typy jsou obtížně odlišitelné na základě strukturně-texturních znaků i na základě minerálního složení. Pomocným kritériem jsou chemické analýzy. Pro granitoidy vltavského typu se předpokládá převaha draslíku nad sodíkem (od obce Tisem na jih).

Žilný doprovod je vázán zejména na granitoidy sázavského typu. Nejhojnější jsou žíly granitového a syenitového porfyru (nejbližšší výskyt ca 1,5 km východně od skládky v oblasti Vatěkova), zastoupeny jsou však i aplitové a pegmatitové žíly, žilný granit až granodiorit (ca 3 km od východně od Přibyšic v okolí obce Chvojen), objevuje se také granodioritový porfyrit, křemenodioritový porfyrit a také bazické žilné horniny (mezi Vatěkovem a Václavicemi ca 1 km směrem na SV od centrální části skládky). Převládají směry horninových žil ZSZ-VJV, v širší oblasti lokality se běžně vyskytují i žíly směru V-Z.

Kvartérní sedimenty se vyskytují v širším regionu poměrně vzácně, pro bezprostřední okolí obce Přibyšice a vlastní lokalitu skládky však mají přesto značný význam. Pomineme-li antropogenní uloženiny na skládce, o jejichž mocnostech jsou k dispozici podrobnější informace, jde zejména o deluviální, kamenitohlinité a písčitohlinité pleistocénní až holocénní sedimenty lemující ze severu i z jihu kopec Chlum a tvořící pravděpodobně zčásti i basement vlastní skládky. V jejich podloží pokračují rohovce a metavulkanity netvořicko-neveklovského metamorfovaného ostrova.

Podobně významnou roli hrají v této souvislosti také holocénní deluviofluviální a fluviální kamenitohlinité až písčitohlinité sedimenty s příměsí valounů, které jsou vázány na Janovický potok a jeho přítoky a vyplňují údolní nivu a závěry erozních údolí. V případě skládky jde o fluviální sedimenty levostranného přítoku Janovického potoka obtékajícího ze severu kopec Chlum a o obdobné sedimenty vlastního Janovického potoka v části při silnici Neveklov – Benešov.

#### Tektonická stavba

Podkladem pro sestavení kapitoly jsou rukopisné textové vysvětlivky ke geologické mapě 12-44 Týnec (použité se souhlasem autora – dr. P. Štěpánka z ČGS) a samotná geologická mapa (součást edice geologických a účelových map 1:50 000 ČGS).

V oblasti se uplatňuje vrásová i zlomová tektonika spolu s kliváží postihující zejména nejstarší horninové komplexy (proterozoikum až starší paleozoikum). Kliváž je až subvertikální (jílovské pásmo) a je zřejmě mladší než hlavní vrásové struktury, mezi které patří v zájmové oblasti štěchovická synklinála a antiklinála jílovského pásma. Deformovány jsou rovněž plášťové horniny středočeského plutonu v oblasti netvořicko-neveklovského ostrova (brachy uzávěr na JZ). Strukturu antiklinória vytváří také vulkanosedimentární komplex mezi Chlumem a Křečovicemi.

Zlomová tektonika je v oblasti různého stáří, vyskytují se zóny drcení, zlomy i přesmyky. Významná drcená zóna byla vymapována mezi Křečovicemi a Neveklovem. Zde postihuje jak horniny středočeského plutonu, tak obalové metamorfované ostrovy. Další zóna drcení byla indikována v údolí Janovického potoka. Kadomské zlomové systémy byly většinou zmlazeny v průběhu variské tektogeneze. Puklinové a zlomové systémy jsou často vyplněny žilnými horninami proměnlivého petrografického složení.

Velmi hojné jsou žíly v oblasti mezi Tvoršovicemi a Maršovicemi (pruh ca 3 až 8 km jižně od obce Přibyšice) tvořené zejména granitovým a syenitovým porfyrem, méně potom aplity, pegmatity, žilnými granity až granodiority. V jílovském pásmu jsou běžné poruchy směru SV-JZ, ve středočeském plutonu a v ostrovní zóně převládají směry SZ-JV až S-J.

Předpokládaný zlom směru SSZ-JJV omezuje západní okraj obce Přibyšice i skládky, stejnosměrný ale již prokázaný zlom protíná kopec Chlum a pokračuje pravděpodobně až do biotitických rohovců na severním úbočí kopce pod deluviálními a fluviálními sedimenty (stáří holocén až pleistocén) dnes již zčásti překrytými skládkou Přibyšice.

#### Geomorfologie, hydrologie a přírodní podmínky oblasti

Oblast patří v rámci regionálního členění reliéfu ČR podle Czudka et al (1971) do provincie Česká vysočina, České soustavy II., podsoustavy Středočeská pahorkatina II.A, dílčí části Benešovská pahorkatina II.A-1 a její subčásti Dobříšská pahorkatina II.A-1A. Součástí Dobříšské pahorkatiny je Netvořická a Neveklovská vrchovina.

Podle typologického členění reliéfu ČR (Czudek et al. 1973) patří území kolem Přibyšic do dvou hlavních kategorií 411a (Členité pahorkatiny vrásno-zlomových struktur hlubinných vyvřelin České vysočiny, tektonicky méně porušené, s výraznými strukturně podmíněnými tvary) a 511a (Ploché pahorkatiny vrásno-zlomových struktur hlubinných vyvřelin České vysočiny, tektonicky méně porušené, s výraznými strukturně podmíněnými tvary). Skládka samotná leží na rozhraní obou kategoriií, území v okolí Přibyšic a široká oblast na západ od Přibyšic náleží do kategorie 511a. Přibližně od Konopiště na všechny strany s výjimkou směru na Přibyšice náleží typologicky do kategorie 411a.

Nejvyšším bodem okolní krajiny je Neštětická hora (536,0 m n. m.). Dalším významným vrcholem je kopec Chlum (severně od Přibyšic, 505,7 m n. m), Chlumec (u obce Tisem, 395 m n. m.), Rýšovka (jižně od Neveklova, 533 m n. m a další..). Nejnižšími body jsou od Přibyšic poměrně vzdálené hladiny rozhodujících řek oblasti – Vltavy a Sázavy.

Klimaticky jde o oblast 5 – mírně teplou a středně vlhkou s průměrnými teplotami kolem 7,5oC. Převládají větry od západu a jihozápadu, průměrný úhrn srážek činí cca 600 až 700 mm.

Rozvodí mezi Vltavou a Sázavou probíhá v nadmořských výškách kolem 400 až 500 m přibližně na linii Medník-Chlum-Kabát-Ponětov-Holý vrch-Maršovka-Dubí-Rýšovka-Havraniny.

Oblast širšího okolí zájmové lokality náleží tedy beze zbytku povodí Sázavy od Želivky po ústí (číslo hydrologického pořadí 1-09-03). Mezi často tektonicky predisponované rozhodující toky odvodňující daný region v zájmové části povodí Sázavy patří Konopišťský potok (číslo hydrologického pořadí 1-09-03-150). Území je pramennou oblastí Tloskovského potoka.

Dále má geomorfogenetický i hydrologický význam Janovický potok (číslo hydrologického pořadí 1-09-03-170), do kterého se vlévá jako levý přítok Tisemický potok s dalším levým přítokem obtékajícím z jihu Přibyšice. Zajímavý je zřejmě občasný bezejmenný tok (místní název Přibyšický) dotující zleva (vtok při silnici Benešov – Neveklov) Janovický potok a obtékající jižní okraj skládky Přibyšice.

#### Nerostné suroviny v oblasti

Sestavení kapitoly vycházelo z mapy ložisek nerostných surovin 12-44 Týnec nad Sázavou, která je součástí souboru geologických a účelových map 1:50.000 vydaných Českou geologickou službou (ČGS, dříve ČGÚ) v průběhu 90. let 20. století. V západní části širšího zájmového území probíhaly v minulých stoletích prospekční práce na zlato vázané na horniny paleozoických až proterozoických metamorfovaných ostrovů, tvořících obal středočeského plutonu. Indicie a výskyty zlata jsou však vázány i na samotný středočeský pluton a jeho žilný doprovod. Tradičními oblastmi drobných kutacích prací a rýžovisk ve vzdálenosti do ca 25 km od skládky Přibyšice jsou údolí potoků a řek ústících dnes do Vltavy, resp. do přehradních nádrží na Vltavě zbudovaných - Štěchovice (Kocába) a Slapy (Čelinský potok a jeho přítoky s potenciálním ložiskem Mokrsko, potok Musík atd.).

V bezprostředním okolí Přibyšic (severní úbočí kopce Chlum, Neštětická hora, Ruda u Neveklova) jsou ještě ke konci 90. let minulého století uváděny prognózní zdroje polymetalických rud.

Z průmyslových nerostů stojí za zmínku prognózní zásoby barytu v oblasti mezi Krhanicemi a Týncem nad Sázavou. Nejběžnější surovinou vyskytující se v oblasti poměrně hojně je stavební kámen (opuštěné lomy v okolí Bezejovic a Ouštic, dobývací prostor mezi Bělicemi a Nouzí, prognózní zásoby na kopci Chlum přímo u Přibyšic, lokality Hory, Soběšovice, Rýšovka, Dubí, Zhorný a další). Na katastru Přibyšice-Chlum existují malá poddolovaná území.

Pro doplnění je možné ještě uvést také vzdálenější lokality se surovinou vhodnou pro hrubou i ušlechtilou kamenickou výrobu (opuštěný lom mezi Chýnovem a Radíčí, Prosečnice při pravém břehu Sázavy, Chlístov západně od Netvořic). Hliniště se vyskytují severně od Neveklova. Z opuštěných pískoven leží nejblíže Přibyšicím lokalita severozápadně od Chlumu při silnici na Benešov, dále lokality při Maršovicích, Petrovicích a Chrásťanech.

Z hlediska budoucího potenciálního ovlivnění kvality prostředí může mít význam zejména případné využívání stavebního kamene na lokalitě Chlum, která na skládku Přibyšice přímo navazuje. S využíváním ložiska polymetalů malých rozměrů na stejné lokalitě se zřejmě nebude uvažovat.

#### Fauna a flora

Z hlediska biogeografického členění náleží posuzované území do sosiekoregionu 2.19 Středočeská pahorkatina, z větší části pak rozsáhlé kontrastní biochory mírně teplých pahorkatin a vrchovin 2.19.3. Biochora jako celek spadá do klimatické oblasti mírně teplé, mírně vlhké, vrchoviného typu. Oblast kolem Vltavy náleží do biochory 2.19.1 biochora údolních zářezů vodních toků.

Původními společenstvy byly většinou území acidofilní doubravy, luhy a olšiny, v okolí vodních toků a v okolí Vltavy, kolem Mlékovic, Přibyšic a Neštětic tvořily původní pokryvy dubohabrové háje. Kolem Neštětické hory byly původním pokryvem na menší části území květnaté bučiny.

Přirozená vegetace v okolí rybníků a vodních ploch je poškozena provedenými melioracemi, nacházejí se zde fragmenty vysokých ostřic, částečně jsou zde zachovány porosty slatinných luk. Těsné okolí posuzovaného areálu je zalesněné.

Z širšího hlediska je okolní část území převážně zemědělsky využívaná, částečný podíl mají louky. V dané oblasti se dochovaly částečně meze, oddělující zcelené hony zemědělské půdy. Porosty na mezích jsou tvořeny převážně keři – trnkou, šípkem, černý bez. Obdobné porosty jsou kolem polních cest, místy s vysokou zelení – javory, břízou a osikou.

Vzhledem k nízké bonitě okolních půd je v území velký rozsah trvalých travních porostů. Ekologicky příznivé jsou polokulturní louky v mozaice mezi lesními porosty.

Z hlediska fauny je možné uvést, že převažuje zkulturněná krajina s ochuzenou faunou se západními vlivy (ježek západní). V údolí Sázavy lze potkat ořešníka kropenatého, ještěrku zelenou, dále pak lze v posuzované oblasti potkat skokana štíhlého, mloka skvrnitého, zmiji obecnou. V tocích se nachází i mihule potoční. V tekoucích vodách jsou zbytkové populace raka kamenáče – přítoky Sázavy a tyto patří zpravidla do pstruhového pásma.

Z významných druhů ptáků se v širším okolí posuzovaného areálu vyskytují lejsek malý a břehule říční.

V nejbližším okolí rekonstruovaného objektu nelze podle orientačního průzkumu předpokládat výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů a nelze ani předpokládat jejich ovlivnění či ohrožení.

Rostlinstvo na orné půdě je v současné době zastoupeno běžnými kulturními plodinami, jejichž skladba odpovídá daným klimaticko-půdním podmínkám. Luční porosty se skládají z kulturních trav a motýlokvětých pícnin, jejichž skladba se lokálně mění, hlavně v závislosti na vlhkostních podmínkách stanoviště.

Polní plevele jsou v bohatém druhovém složení rozšířeny na území celého okresu. Jejich rozmnožování a rozšiřování je do značné míry podmíněno činností člověka. Nejvíce jsou rozšířeny: pýr plazivý, pcháč rolní, svlačec rolní, hořčice rolní,

která je v méně příznivých podmínkách  nahrazena ohnicí. Z vlhkomilných plevelů jsou hojně rozšířeny: podběl, přeslička a různá rdesna. V okopaninách bývají velmi obtížným plevelem lebeda a merlík, v jetelovinách knotovka, šťovíky a jitrocele. V obilninách je nejnebezpečnějším plevelem oves hluchý.

Vzhledem k omezení používání pesticidů a herbicidů, které je z ekologického hlediska vítaným jevem, došlo k přemnožení plevelů, které je třeba ničit vhodnými agrotechnickými  opatřeními a mechanickou cestou.

Z hlediska fauny se jedná o oblast, kde dosud nebyla provedena podrobnější zoologická inventarizace a s ohledem na charakter záměru, navýšení kapacity provozované skládkové etapy, podle názoru zpracovatele dokumentace nutné ani možné tuto inventarizaci provést.

S ohledem na charakter blízkého okolí a relativně hojně zastoupené zeleně, zejména pak lesních ploch lze očekávat výskyt s poměrně vysokou druhovou diverzitu. Z obratlovců se vyskytují běžné typy hlodavců, zejména polních, z lovné zvěře srnčí, zajíc polní, koroptev  a bažant.

Ptačí fauna je s ohledem na počet remízků a lesní segmenty zastoupena  v hojnějším počtu, neboť je zde dostatek příležitostí k hnízdění.

Z entomologického pohledu lze v okolí nalézt běžné fytofágní, polyfágní a oligofágní druhy, vázané zejména na zemědělské plodiny a louky.

Zástupce hmyzu již nebylo možno vzhledem k době zahájení prací pozorovat, lze předpokládat charakteristické zástupce běžných motýlů (babočky, bělásci), drobných střevlíkovitých, stájových dvoukřídlých.

#### Ekosystémy

ÚSES (územní systém ekologické stability) jeho umístění a skladba je detailněji popsána v kapitole C-1-(a). V této kapitole jsou také popsána nejbližší biocentra a je propojující biokoridory. Vzhledem k druhovému složení ekosystémů v okolí posuzovaného záměru není pravděpodobné, že by jejich existence byla provedením záměru jakkoliv narušena či dokonce bytostně ohrožena.

#### Krajina a krajinný ráz

Krajina řešeného území je tvořena pahorkatinou rozřezanou údolími potoků a řekou Sázavou. Vodní toky odvádějí vody z území směrem k jihu, stále více se zařezávají do okolního terénu a vytvářejí hluboká údolí. Krajina zde působí harmonicky, díky své dynamice a většímu množství rozptýlené zeleně. Meze, remízky a doprovodná zeleň kolem komunikací a vodních toků zvyšuje ekologickou stabilitu krajiny. Nejhodnotnější plochy z hlediska ekologické stability v řešeném území jsou většinou vázány na vodní toky a jejich okolí.

Lokalizace posuzovaného záměru je v závěru údolní deprese tvořené Lučním potokem, poblíž stávající komunikace. Z východní strany je skládka (nejen její II.etapa) „utopena“ pod úrovní okolního terénu, od západu je odstíněna vzrostlým lesním porostem. Z pohledového hlediska nepůsobí rušivým dojmem z blízkého ani vzdáleného okolí. Posuzovaná rekonstrukce areálu nijak nezmění tento příznivý stav.

Charakter blízkých sídel je vesměs vesnický. Mezi nejbližší střediskové obce lze jmenovat obec Neveklov, z nejbližších větších sídel pak město Benešov.

Zastavěné území obce Přibyšice tvoří především typická vesnická zástavba, která se skládá zejména ze starších zemědělských usedlostí a jejíž charakter je doplněn zástavbou několika mladších rodinných domků.

Stavba jakéhokoliv objektu vede k pochybnostem, zda nebudou narušeny takové partie krajiny, které vynikají cenným krajinným rázem ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb.. Krajinný ráz je ve smyslu § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny vyjádřen přírodními a kulturně historickými charakteristikami a jsou vyjmenovány rysy či hodnoty, které mají být chráněny před znehodnocením.Jsou to přírodní a estetické hodnoty, VKP, ZCHÚ, kulturní dominanty, harmonické měřítko a vztahy. Celkově je možno shrnout, že v krajinném rázu se promítne krajina, její přírodní bohatství, její obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní památky.

Stávající areál, jak již bylo uvedeno, není dominantou pro jeho okolí a z pohledového hlediska je velmi výhodně umístěno. Plánovanou rekonstrukcí areálu nedojde k žádným výrazným pohledovým změnám.

Obr. č.5: Oblast přímé viditelnosti posuzovaného záměru (červená průsvitná), červená neprůsvitná barva značí plošný rozsah záměru. Mapový podklad byl přebrán ze zdrojů internetového portálu MŽP. Výřez je v měřítku 1:10 000.

Zájmová oblast je z hlediska krajinného rázu situována v oblasti PUPFL (pozemky určené k plnění funkce lesa). V současné době je zvažovaná plocha dočasně vyjmuta z LPF (lesní půdní fond) a to do konce roku 2006).

a)  b)

c)  d)

Obr. č.6: srovnání  současného stavu skládky s předpokládaným stavem po rekultivaci (materiál přebrán z pohledové studie); a, c – pohledy na současný stav skládky; b, d – model vzhledu areálu v době po rekultici

#### Obyvatelstvo

Posuzovaný areál se nachází cca 800m severně od obce Přibyšice, která ze správního hlediska spadá mezi 22 celků řazených k obci Neveklov. Celkový počet obyvatel obce Neveklov (všech jejich 22 částí) je 2370 obyvatel, z toho 1381 obyvatel v produktivním věku, s průměrným věkem 37 roku. Část obyvatel je zaměstnána v zemědělství a menších podnicích, část obyvatel dojíždí za prací do nedalekého města Benešov, popřípadě do Prahy. Některé z obytných objektů uvnitř obce Přibyšice jsou sezónně využívány jako rekreační objekty.

#### Hmotný majetek

Plánovaným navýšením kapacity II.etapy nebude negativně dotčen žádný hmotný majetek v oblasti záměru.

#### Kulturní památky

V obci Přibyšice se nachází jeden památkový objekt – chalupa č.p.4. Stavení je v současné době nevyužívané, dle památkové péče je zanedbané a celkově ve velmi špatném technickém stavu.

#### Dosavadní využívání území

V roce 1995 byla v oblasti záměru uvedena do provozu skládka, která byla projektována a postavena v souladu s tehdejšími legislativními svou kvalitou splňuje požadavky na technické zabezpečení moderní skládky. Pro potřeby záměru nedojde ke změně způsobu skládkování ani ke změně kvality ukládaného materiálu. Do budoucna není důvod předpokládat změny oproti stávajícímu stavu. Kolem areálu skládky je vyhlášeno 500 m široké ochranné pásmo.

### Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Ovzduší a klima

V zájmové oblasti jsou z hlediska kvality ovzduší zvýšené emise prachových částic, které je potřeba zachováním technologických postupů eliminovat na minimum. Pachové částice a emise spojené s dopravou dosahují podlimitních hodnot.

Problematická je také produkce skládkového plynu. Způsob jeho jímání, využití či likvidace není v současné době plně připraven. Jeho likvidací nejpozději ke dni 30.6.2006 je podmíněna platnost IPPC a tím také povolení k provozu skládky a ukládání dalšího materiálu.

Podzemní a povrchové vody

Podzemní ani povrchové vody nejeví známky výrazného znečištění. Nepatrné znečištění podzemních vod na výtoku z drenáže je velmi pravděpodobně spojeno se starou ekologickou zátěží v podobě I. etapy skládky.

Půda

Pozemky v oblasti realizace záměru, jsou do konce roku 2006 dočasně vyjmuty z LPF. IPPC podmiňuje další provozování II. etapy skládky trvalým vynětím pozemků z LPF a to ke dni 30.6.2006.

Fauna a flora

Území záměru v této době slouží jako skládka, současný charakter fauny flory je z pohledu kvality i kvantity velmi omezený a má dočasný charakter. Stabilnější zastoupení se vyvine až po provedení rekultivačních prací. Způsob rekultivace ještě není připraven. Provoz skládky je podmíněn jeho dopracováním k datu 30.6.2006.

Ekosystémy

Na území záměru se nejsou situovány žádné prvky ÚSES. Nejbližší je situován v ochranném pásmu skládky SZ od oblasti záměru. Během deseti let činnosti areálu nebyl pozorován negativní vliv na faunu a flóru v okolí skládky.

Krajina a krajinný ráz

Lokalizace záměru – terénní deprese a velmi malý rozsah oblasti přímé viditelnosti má za důsledek zanedbatelného vlivu na ráz krajiny a její tvorbu.

# Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí

## Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

### Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

#### Vlastní provoz skládky

Skládky komunálních odpadů mohou nepříznivě ovlivňovat širší okolí několikerým způsobem: a) znečišťováním ovzduší, b) znečišťováním půdy a vody, c) hlukem, d) zápachem, e) množením hmyzu a hlodavců.

V posuzovaném případě je z hlediska potenciálních vlivů na obyvatelstvo velkou výhodou již zmíněná značná odlehlost skládky od obytného území okolních obcí. Nadto je díky umístění za terénním převýšením odcloněna od zmíněných obcí i vizuálně. Blízké okolí je zemědělsky resp. lesnicky spravováno, neslouží k rekreačním účelům. Jde tedy o lokalitu odlehlou od obytného území a s výjimkou zemědělských prací prakticky nenavštěvovanou.

V souvislosti s uvedenými skutečnostmi nemá z hlediska ochrany zdraví a pohody obyvatelstva prakticky žádný význam ani znečišťování ovzduší (prašností, skládkovým plynem, zápachem aj.) ani provozní hluk.

Ani znečišťováním vod se obyvatelstva nepříznivě nedotkne. Vodní hospodářství skládky odpovídá současným předpisům. Opakovaně zjišťované lehce nadlimitní hodnoty rtuti na výtoku z drenáže skládky se zředěním v povrchovém toku rychle sníží na úrovně spolehlivě podlimitní. Kromě toho, v relevantní blízkosti není žádné jímací území pro pitnou vodu. Uvedená zátěž rtutí zřejmě pochází ze staré I. etapy skládky a bude její asanací zlikvidována.

Jediným teoreticky možným nepříznivým faktorem by snad mohlo být přemnožování hlodavců a jimi pak případně páchané škody na zemědělských plodinách na blízkých pozemcích. Nešlo by zde o přímý vliv zdravotní, ale spíše o ekonomickou újmu, která by se mohla promítat v narušování psychické pohody dotčených pěstitelů. Pravděpodobnost tohoto rizika je minimální. Přesto by však pro takový případ měl být připraven program deratizačních opatření. Případné množení hmyzu se obyvatelstva vzhledem ke vzdálenosti nejbližších sídel nedotkne.

Celkově můžeme uzavřít, že rizika z provozu skládky pro obyvatelstvo jsou zanedbatelná.

#### Navazující (svozová) doprava

Průjezdy těžkých vozidel transportujících odpady by mohly být pro obyvatelstvo průjezdních obcí nežádoucí zátěží a vyžadují proto bližší posouzení a přípravu ochranných opatření.

Komunální a odpady jsou na skládku sváženy z oblasti Benešovsko –Voticko, ze vzdálenosti několika desítek kilometrů. Počet potřebných vozidel je na základě dosavadních zkušeností odhadován na 40 nákladních automobilů denně. Ostatní navazující doprava je zcela zanedbatelná (2 osobní auta denně). Nákladní doprava je ze 2/3 orientována ve směru na Benešov (přes Vatěkov), kde se již od okraje Benešova dále dělí, zbývající třetina na jih a na východ s členěním do jednotlivých dílčích směrů. Nejvíce zatížená je tedy osada Vatěkov s pohybem cca 27 nákladních aut, tj. při cestě tam a zpět s cca 54 průjezdy těchto aut denně. V provozní denní době to tedy představuje cca 5 až 6 průjezdů za hodinu.

Vatěkov je malá osada, administrativně příslušející k obci Václavice. Velikost zátěží ze skládkové dopravy zde bude možno blíže posoudit z připravované hlukové studie. Na základě jejích výsledků bude vhodné uvážit a realizovat náležitá protihluková opatření.

Znečišťování ovzduší výfukovými plyny bude při dané frekvernci průjezdů zjevně podlimitní. Případný růst prašnosti by byl možný z úletu přepravovaných odpadů a ze znečištěných kol automobilů při návratu ze skládky. Obojímu je možno bránit, a to uzavřeným uložením odpadů na vozidlech a čištěním kol automobilů při odjezdu ze skládky.

Problémem při automobilové dopravě na území obcí je vždy zajištění protiúrazové bezpečnosti chodců (zejména dětí) a cyklistů. Bude vhodné uvážit, zda je ve Vatěkově na náležité úrovni (kvalita vozovky, omezení průjezdní rychlosti aj.) a pokud jsou zde určité rezervy, dopravní bezpečnost posílit.

Vlivům zvýšené automobilové dopravy (rušení psychické pohody, případné lehké zvýšení rizika dopravních úrazů) bude exponováno obyvatelstvo osady Vatěkov, tj. několik desítek obyvatel. Nepůjde zde ovšem o novou zátěž, stejná hustota dopravy navazující na skládku zde byla i v minulých letech.

Ovlivnění obyvatelstva nebude mít trvalý ráz. Zvýšená frekvence nákladní dopravy bude omezena na všední dny a na cca 10 hodin denně v denní době (6 - 16 hodin). Ukončení provozu posuzované etapy skládky se předpokládá do roku 2010.

### Vlivy na ovzduší a klima

Skládka je vybavena systémem odplyňovacích studní, které jsou rozmístěny ve vzdálenostech 40 metrů po ploše skládky. Měření na těchto objektech není realizováno, studny jsou otevřené s vnitřním průměrem 1,0 metru a vzorky plynu odebrané v rámci předchozích měření nejsou reprezentativní. Z těchto důvodů bylo monitorování vývoje skládkového plynu realizováno pomocí podpovrchového měření na zárazných plynometrických sondách.

Ze závěrečné zprávy monitoringu skládkového plynu 2004:

Výsledky monitorování vývoje skládkového plynu na skládce TKO Přibyšice prokázaly intenzívní tvorbu skládkového plynu v tělese odpadů. Vzorky plynu odebrané v obou měřících kolech jsou s vysokým obsahem metanu i oxidu uhličitého. Jejich poměr se liší v závislosti na stáří uloženého odpadu . V místech s čerstvou navážkou je procesy možné charakterizovat jako procesy aerobní v počáteční fázi rozvoje produkce plynu, vzniká vyšší podíl CO2. V místech se starším zhutněným odpadem je složení plynu ve fázi metanogenní, přechází v hlubších podpovrchových vrstvách do procesů metanogenních stabilizovaných. Prokysličení skládky v hloubkách okolo 0,6 metru je téměř nulové, skládka je dobře hutněna a produkce plynu je vyšší.

Jelikož je zmíněná skládka producentem bioplynu, který sestává převážně z metanu a oxidu uhličitého, je nutné provádět příslušná opatření pro zajištění bezpečnosti provozu na skládce.

### Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky

Hluk:

Mezi nejvýznamnější a v podstatě jediné pravidelné zdroje hluku patří zejména hluk spojený s dopravní aktivitou, která je spojena s plněním funkce záměru a hluk vyvolaný provozem Kompaktoru s typovým označením BOMAG BC 601 RD.

Posuzovaný záměr nepředstavuje vznik nové hlukové zátěže. Z hlediska šíření hlukových emisi do okolí skládky se bude jednat pouze o jedinou změnu. Kompaktor BOMAG BC 601 RD, který představuje jeden ze dvou nejvýznamnějších zdrojů hlukových emisí, bude provozován ve větší výšce nad úrovní původního terénu.

Ze závěrů hlukové studie (příloha 14), která mimo jiné srovnává stávající a predikované zatížení hlukem, vyplývá že emise sledované v rámci čtyř referenčních bodů neprojdou významnou změnou. Tři z nich vykazují naprosto shodné úrovně hlukového zatížení. Zbývající referenční bod vykazuje zvýšení o 0,4dB. Výsledná hodnota (45,5dB) i nadále zůstává pod hygienickým limitem, který je stanoven úrovní 50dB. Hluková studie nepředpokládá zavádění dodatečných protihlukových opatření.

Ostatní charakteristiky:

Nepředpokládá se žádná změna dalších fyzikální a biologických charakteristik, které by měli být hodnocené v rámci této kapitoly.

### Vlivy na povrchové a podzemní vody

Vlivy na povrchové a podzemní vody v okolí záměru jsou zanedbatelné. Odpadní vody vypouštěné z ČOV, která slouží pouze pro potřeby areálu, svou kvalitou plně odpovídají legislativním požadavkům nařízení vlády č. 61/2003 Sb. (o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech).

Kvalita podzemních vod, vzorkovaných na výtoku z drenáže pod skládkou, ve většině monitorovaných parametrů je srovnatelná s přirozeným pozadím. Případné výchylky parametrů jako je BSK5 a CHSK (zaznamenány např. v roce 2003) se v atmosférickém prostředí velmi rychle stabilizují. Jediným problematickým parametrem se tak jeví nepattrně nadlimitní koncentrace rtuti. 0,002-3 oproti 0,001mg/l vyžadovaných legislativou (n.v. 61/2003 Sb.). Závěry provozu monitorovacího systému vod na posuzované lokalitě ukazují na možnost souvislosti s první skládkovou etapou, které má charakter staré ekologické zátěže a v současné době probíhá její kompletní asanace. Toto názor se zakládá na přítomnosti drenážní vrstvy pod izolační fólií a dále na porovnání kvality průsakových vod s vodami na výtoku z drenáže. Navýšením etapy se urychlí sanační práce a záměr by v tomto mohl mít dokonce pozitivní vliv na životní prostředí ve svém okolí.

### Vlivy na půdu

Vzhledem k podstatě záměru, kdy nebudou prováděny žádné zemní ani stavební práce, není předpokládán žádný vliv na půdu spojený s posuzovaným záměrem. Negativní dopady na půdu se dají předpokládat pouze vzniklé z důvodu úkapů PHM či provozních náplní do techniky provozované v areálu. Při zachování postupů práce specifikovaných v provozním řádu, by veškeré takové situace měli mít charakter drobných „havárijí“.

### Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Do této kapitoly by se dal zahrnout i obsah kapitoly předcházejí. V oblasti záměru se nevyskytují žádné zdroje nerostného bohatství, které by bylo možné zařadit do mezi aktivně či potencionálně využívané či významně ekonomicky zhodnotitelé.

### Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Posuzovaný záměr, navýšení figury skládkového tělesa, nebude mít významný vliv na faunu flóru ani ekosystémy ve vztahu ke stávajícímu zatížení posuzované oblasti. Za deset let provozu II. etapy nebyl pozorován významnější dopad aktivit spojených s ukládáním odpadu. Není důvod předpokládat změnu v návaznosti na posuzovaný záměr. Významný nárůst populace drobných hlodavců nebo některých druhů hmyzu by měl charakter havarijního stavu a podle toho by bylo nutné zvolit optimální řešení tohoto stavu.

### Vlivy na krajinu

Odlehlost destinace a její lokalizace v přirozené terénní snížení poblíž morfologické dominanty okolí (kóta Chlum), značí minimální vliv na krajinný ráz či krajinu samotnou. Neovlivňuje ani významně využívání krajiny v širším okolí záměru. Po rekultivaci (dle IPPC nejpozději v roce 2011), bude oblast nenásilně včleněna do stávající krajiny, kde svými změnami nebude nijak narušovat její přirozený vzhled.

Tab. č.6: Shrnutí vlivu posuzovaného vlivu na krajinu a krajinný ráz. „X“ označuje danou hodnotu pro hodnocený znak, „x“ naznačuje poloviční váhu argumentu a je umístěno v obou kolonkách na jejichž hranici se daná hodnota nalézá.

| Znaky a hodnoty | Charakter zásahu | Význam znaku | Charakteristika znaku | Míra zásahu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pozitivní | Neutrální | Negativní | Zásadní | Spoluurčující | Doplňující | Jedinečná | Význačná | Běžná | Žádný zásah | Slabý zásah | Středně silný zásah | Silný zásah |
| Přírodní charakteristika |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| Kulturní charakteristika |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |
| Historická charakteristika |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |
| Přírodní hodnoty |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| Estetické hodnoty |  | x | x |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| Významné krajinné prvky |  | x | x |  | x | x |  |  | X |  | X |  |  |
| Zvláště chráněná území |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |
| Kulturní dominanty |  | X |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |
| Harmonické měřítko |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
| Harmonické vztahy |  | x | x |  | x | x |  |  | X |  | X |  |  |

Významným krajinným prvkem je v tomto případě les.

Vzhledem ke stávajícímu způsobu využití zájmové plochy (skládkování), bude krajinný ráz a samotná krajina záměrem ovlivněna naprosto minimálně.

Výhledová rekultivace II. etapy skládky není v současné době ještě závazně vyřečena. Platnost vydaného IPPC je podmíněna vypracováním vhodného rekultivačního plánu do 30.6.2006. Jednou ze původně zamýšlená rekultivace zalesněním a návratu oblasti záměru k plnění funkce svého původního účelu, není stále ještě finálně zamítnuta.

### Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Charakter záměru, zvýšení plánované figury tělesa skládky odpadů při zachování stávajících postupů svozu skládkování a skladby ukládaného materiálu, přímo vylučuje jakékoliv nové negativní vlivy na kulturní památky a další hmotný majetek v souvislosti s jeho realizací.

V současné době nejsou známy žádné stávající negativní vlivy doposud nenavýšené skládky na kulturní památky a hmotný majetek.

## Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti významu a možnosti přeshraničních vlivů

Rizika z provozu skládky pro obyvatelstvo jsou zanedbatelná. Ovlivnění obyvatelstva zvýšenou frekvence nákladní dopravy bude omezena na všední dny a na cca 10 hodin denně v denní době (6 - 16 hodin).

Vlivy na povrchové a podzemní vody v okolí záměru jsou zanedbatelné. Vzhledem k podstatě záměru, kdy nebudou prováděny žádné zemní ani stavební práce, není předpokládán žádný vliv na půdu spojený s posuzovaným záměrem.

Posuzovaný záměr, navýšení figury skládkového tělesa, nebude mít významný vliv na faunu flóru ani ekosystémy ve vztahu ke stávajícímu zatížení posuzované oblasti.

Při posuzování vlivu na krajinu je nutné brát na zřetel fakt, že i přes dočasné vyjmutí plochy záměry z LPF (platnost stávajícího IPPC je podmíněna jejich trvalým vynětím a to do 30.6.2006), jeho realizace není spojena s žádným dodatečným kácením lesních porostů či ojedinělých vzrostlých stromů. Dále je vhodné opět připomenout, že v oblasti záměru je již 10 let skládka TKO provozována.

V současné době nejsou známy žádné stávající negativní vlivy doposud nenavýšené skládky na kulturní památky a hmotný majetek. Záměr přímo vylučuje jakékoliv nové negativní vlivy na kulturní památky a další hmotný majetek v souvislosti s jeho realizací.

Možnost přeshraničních vlivů v důsledku realizace záměru nepředpokládáme. Ukončení provozu posuzované etapy skládky se předpokládá do roku 2010.

## Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

V souvislosti  s provozem zařízení lze předpokládat následující rizikové stavy:

| rizikový faktor | indikace | pravděpodobnost | možné dopady na |
| --- | --- | --- | --- |
| Požár | Okamžitá – kouř | Velmi nízká | Ovzduší, nelze vyloučit vegetaci a vodu |
| Porušení těsnění technické bariéry | Opožděná – monitoring | Velmi nízká | Podzemní voda, povrchová voda, horninové podloží |
| Přeplnění jímky průsakových vod | Okamžitá – obsluha | Velmi nízká | Povrchová voda, horninové prostředí |

Požár:

V případě nedodržení odpovídajících pracovních postupů a zásad protipožární ochrany může dojít k samovznícení odpadu. Skladba TKO ze své podstaty znemožňuje kvalifikovaný odhad složení emisí, které při jeho hoření vznikají, každopádně se dá předpokládat, že takovéto emise by měli špatný vliv na ŽP a zdraví člověka v okolí skládky. V extrémním případě by mohlo dojít rozšíření za hranice skládky, které se při průběžném překrývání odpadů zdá jako velmi nepravděpodobné. Nelze vyloučit poškození těsnící fólie v důsledku takového požáru.

Riziko požáru je v současné době zvýšeno díky absenci vhodného řešení plynového hospodářství. Tento fakt vyžaduje důsledné dodržování technologických postupů. Provoz skládky je (IPPC) podmíněn zavedením adekvátního způsobu nakládání se skládkovým plynem do 30.6.2006.

Druhou možností je požár v rámci provozního zázemí skládky. Vzhledem k jeho konkrétnímu umístění a situaci v jeho okolí je rozšíření ohně z těchto míst nepravděpodobné.

Porušení technické bariéry:

Způsob provedení bazální izolace II. etapy si vynutil použití drenážní vrstvy pod izolační HD-PE fólií, které má za cíl svést malé svahové intermitentní prameny do zatrubnění potoka. Pod touto drenážní se kombinace málo propustného horninového podloží a uměle doplněné minerální těsnění v místech, kde je jeho propustnost vyšší. Celé plocha skládky by tak měla být situována nad vrstvou s řádovou propustností 10-9m/s o mocnosti minimálně 0,5m. případné poškození izolační folie bude zaznamenáno na výtoku z drenáže pod skládkou. Díky technickému provedení je možní tuto vodu jímat do jímky průsakových vod a likvidovat ji odpovídajícím způsobem.

Přeplnění jímky průsakových vod:

K přetoku jímky by mohlo dojít při zanedbání základních povinností obsluhy, nebo při kombinaci situací jako jsou extrémní srážky a dlouhodobý výpadek elektrické energie. Přetok by ohrozil nejen malou část horninového prostředí, ale hlavně povrchovou vodu v podobě lučního a Janovického potoka. Ve směru jejich toku směrem od území posuzovaného záměru se nenachází žádné vodárensky využívané objekty.

Přetok v období extrémně dlouhodobých a intenzivních srážek je nepravděpodobný a to vzhledem velké mocnosti uloženého materiálu a jeho retardačním schopnostem. V takovém případě by byl vliv zanedbatelný vzhledem k souběžnému extrémní povrchovému odtoku.

Přetok v období sucha, následkem nedbalosti, by měl pravděpodobně významnější, vzhledem ke složení fauny a flóry v oblasti, v žádném případě však stěžejní dopad.

## Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Proti zahoření slouží dostatečné a včasné zkrápění a následné překrytí odpadů,
u kterých by mohlo dojít k samovznícení.

Těleso skládky i jímka průsakových vod jsou kvalitně izolovány těsněním. Pro svod kontaminovaných průsakových vod do jímky je použito PE-HD potrubí. Množství vody v jímkách je pravidelně kontrolováno na denní bázi a udržováno na minimu.

Dalším opatřením je zamezení ukládání nestabilního materiálu na okrajích skládky. Takovýto materiál musí být hutněn a kondiciován za použití speciálních postupů.

Potřebná je důsledná kontrola kvality naváženého materiálu pro zabránění uložení zakázaného materiálu na složišti.

Negativnímu dopadu přívalových dešťů má zabránit funkční odvodňovací systém před a za skládkou.

Vniknutí povrchových vod do skládky mají zabránit dobře vytvořené hrázky a funkční obvodové vedení povrchových vod vedené mimo areál skládky.

Důsledná přejímka odpadů zabrání ukládání nebezpečných předmětů.

Přemnožení obtížných organismů předchází včasná deratizace.

Úkapům PHM a provozních náplní lze zabránit zodpovědným dodržováním technologických postupů v případě úniku aplikace odpovídajícího sorbentu (např. VAPEX) a následné řešení situace s pomocí odborníků.

Před prováděním zemních prací v tělese skládky povolat oprávněnou firmu a provést kontrolní měření složek bioplynu.

Provádět hutnění ukládaných odpadů a udržovat těleso kompaktní.

Realizovat provádění technologických krycích vrstev na ploše skládky, kde v současné době neprobíhá ukládání odpadů. Tyto vrstvy budou sloužit k omezení úletů, prašnosti a migraci skládkového plynu do ovzduší. Technologické vrstvy realizovat z materiálů na technické zabezpečení skládky, popřípadě z průmyslového kompostu nebo jiného biologicky aktivního materiálu zajišťujícím biooxidaci metanu (zemina).

Realizovat dílčí rekultivace těch částí skládky, kde je již dosaženo konečné figury skládkového tělesa ( např. svahy skládky).

Další nestandardní situace by mohly vzniknout např. v důsledku výpadku elektrického proudu. Krátkodobé výpadky, nemají významnější dopad na provoz skládky. Nepříjemnosti může způsobit uvedení váhy, počítače, osvětlení a topení v areálu mimo provoz. Jímky jsou dimenzované tak, že ani v případě přívalových dešťů by nemělo dojít k jejich naplnění
a přetoku do vodoteče. V případě dlouhodobého výpadku elektrické energie, je potřeba řešit zejména množství procesní vody v jímkách.

Systém monitoringu vod a skládkového plynu svou měrou také připívá k omezení rizika významnějšího ovlivnění kvality životního prostředí.

Výsledky dlouhodobého monitorování posuzované lokality doposud nezavdaly příčinu k pochybnostem o vlivu na ŽP. Veškeré havarijní stavy musí být zaznamenány v provozním deníku  a následně adekvátně a fundovaně řešeny.

## Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

Ovzduší

Vlivy záměru na ovzduší, tedy imisní zátěž (H2S a NO2), byly vyhodnoceny podle metodiky SYMOS 97, verze 2003.

Voda

K posouzení vlivu záměru na kvalitu podzemních a povrchových byly použity hlavně výsledky a závěry dokumentace monitorovacích prací na samotné lokalitě. Použité orientační hydrotechnické výpočty vychází z archivních údajů.

Geofaktory

Údaje spojené s geologickou stavbou podloží záměru a půdními poměry v oblasti vychází z archivních materiálů. Nebyly prováděny žádné další doplňkové průzkumné práce.

Fauna, flora a ekosystémy

Informace této čáasti dokumentace vychází z archivních zdrojů a odborné literatury.

Dopravní zátěž

Podkladové informace potřebné ke zhodnocení vlivů spojených se zvýšením dopravní aktivity v důsledku uskutečnění záměru, byly poskytnuty provozovatelm zařízení. Jedná se o empirická data.

Hluk

Hluková studie byla zpracována na základě prognózy dopravy (empirická data) za použití běžných postupů technické a akustické praxe.

## Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace

Ovzduší

Pro hodnocení stávající imisní zátěže nebyly k dispozici konkrétní hodnoty imisí stanovených v zájmové oblasti, ale byly použity hodnoty ze stanice imisního mointoringu v cca 6km vzdáleném Benešově.

Voda

Zpracovateli dokumentace nebyly známy přesné hydrologické parametry místní vodoteče, neboť tyto udáje nejsou dostatečně sledovány. Údaje o průměrném odtoku z prostoru areálu byly stanoveny orientačním výpočtem, který vychází z hodnot dlouhodobého průměru ročních úhrnů srážek.

Geofaktory

Archivní data dávají, pro potřeby hodnocení posuzovaného záměru, dostatečně kvalitní informace.

Fauna, flora a ekosystémy

Archivní data dávají, pro potřeby hodnocení posuzovaného záměru, dostatečně kvalitní informace.

Dopravní zátěž

Informace o dosavadní dopravní aktivitě jsou, vzhledem k povaze záměru, shodné s předpokládynými budoucími stavy.

Hluk

Hluková situace vychází rovněž z dosavadních znalostí o areálu a nejsou známy žáné nedostatky, které by ovlivnily kvalitu uváděných výsledků.

Jiné nedostatky

Další nedostatky se týkají rekultivačního plánu a způsobu jímání produkovaného skládkového plynu, které v době zpracování dokumentace ještě nebyly vyřešeny. Platnost stávajícího IPPC je však podmíněna jejich dořešením nejpozději ke dni 30.6.2006.

# Porovnání variant řešení záměru

Existuje pouze jedna, popisovaná, varianta předkládaného záměru. Další možností, „variantou“, je pouze ukončení provozu II. etapy, což by mělo za následek alespoň dočasné ukončení činnosti celého areálu pro nakládání s odpady.

Důsledkem by byly neúnosně vysoké náklady na svoz TKO z důvodu absence dostatečných úložných kapacit ve stávající svozové oblasti. V případě eliminace vysokých nákladů na dopravu TKO na jiné úložiště by bylo potřeba postavit úložiště na jiné lokalitě, protož Přibyšický areál nedisponuje dostatečně velkou plouchou vhodnou pro vybudování další etapy.

Dalším, z hlediska vlivu skládky na životní prostředí závažnějším, důsledkem by bylo zpomalení postupu a zvýšení finanční nákladů prací spojených se sanací první etapy.

# Závěr

Tento dokument posuzuje možné vlivy záměru, navýšení úložné kapacity II. etapy skládky v areálu por nakládání s odpady v Přibyšicích, na životní prostředí.

Navýšením úložné kapacity je myšleno maximální možné využití stávající etapy skládky skupiny S–OO, bez nutnosti provadění jakýchkoliv dodatečných stavebních úprav. Ani používané technologické postupy a skladba ukládaného materiálu nebudou měněny.

Stavba není v současné době zdrojem zdravotních rizik pro místní obyvatelstvo. Dá se považovat za původce zvýšených imisí hluku, prachu a pachu. Doplňkové studie prokázaly dodržení hygiencikých limitů v rámci obytné zóny. Z hlediska okolních sídel je skládka umístěna ve vhodné poloze a neruší obyvatelstvo z hlediska jejich „pohody“.

Realizací záměru nedojde ke změně žádných parametrů, které ovlivňují stav životního prostředí. Za normálních okolností nebude mít významný vliv na kvalitu ovzduší nebo hydrologické poměry v oblasti. Nebudou prováděny zábory půdy a nedojde k její redepozici. Záměr neovlivní ekologickou stabilitu prostředí.

Konstrukce skládky skladbou bazálního těsnícíh systému nesplňujeveškeré požadavky kladené na po moderní skládková tělesa. Jedná se o drenážní vrstvu v prostoru pod izolační HDPE fólií. Současným normám rovněž nevyhovuje monitorovací systém podzemních vod, dle ČSN 83 8036 (monitorování skládek) je potřeba existence dvou monirotovacích objektů kvality podzemních vod v prostoru „pod“ skládkou. Paradoxně, kombinace těchto dvou nedostatků, kdy veškeré podzemní vody protékající pod skládkou jsou drenovány zatrubněnou vodotečí, umožňuje stávajícím monitorovacímu systému kvalitně plnit svůj účel. V případě poškození bazální těsnící fólie může být veškerá podzemní vody z prosotru po skládkou jímána a patřičným způsobem likvidována.

V případě, že budou důsledně dodržovány pracovní postupy používané v areálu a naplněny požadavky stávajícího IPPC, zejména potřeba likvidace skládkového plynu, která je v současné době přímo kritická, představuje posuzovaný záměr nejmenší myslitelný dopad na životní prostředí při zachování stávajícího, plně funkčního způsobu svozu TKO z okolní oblasti.

# Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Předložený záměr řeší rozšíření II. etapy řízené skládky odpadů kategorie S-OO, jejímž provozovatelem jsou TS Benešov. Pozemky, na nichž je skládka umístěna, patří do katastrálního území obce Přibyšice. Ze správního pohledu spadají Přibyšice pod správní obec Neveklov v okrese Benešov (Středočeský kraj).

Podstatou rozšíření je navýšení kubatury skládky, která měla původně být pouze podúrovňová a docílit tak lepšího možného využití plochy, na které se skládkuje.

Založení areálu pro nakládání s odpady v Přibyšicích se v podobě první skládkové etapy datuje do roku 1980 a skládková činnost zde probíhá od roku 1982. Činnost první etapy byla ukončena v roce 1995. Druhá etapa svou činností na etapu první bezprostředně navázala.

Konstrukce první etapy neodpovídá stávajícím požadavkům na zabezpečené skládkové těleso a je v současné době charakterizována jako stará zátěž. Z tohoto důvodu nyní dochází k její sanaci odtěžováním. Vytěžený materiál je roztřízen na třídící lince na dále využitelný materiál, který je jako druhotná surovina podroben dalšímu zpracování a ne materiál dále nevyužitelný, který je ukládán v rámci mladší etapy.

Díky sanaci první skládkové etapy se zvýšilo množství materiálu. A proto z důvodu zachování předpokládané životnosti skládky a možnosti řešit sanaci I. etapy již započatým způsobem, kdy je odpadní materiál z těžené skládky ukládán ve stejném areálu, je řešen záměr navýšení kubatury.

Se změnami technologie, postupů a množství materiálu přiváženého do areálu se nepočítá.