Oznámení pro zjišťovací řízení

dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

PRŮMYSLOVÁ HALA HABART

NOVÝ BOR

červen 2010

Obsah

A. Údaje o oznamovateli	4

A.I Oznamovatel:	4

A.II Oprávněný zástupce oznamovatele:	4

B. Údaje o záměru	4

B.I Základní údaje	4

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1	4

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru	5

B.I.3 Umístění záměru	5

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	5

B.I.5	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledů zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska ŽP) pro jejich výběr, resp. odmítnutí	7

B.I.6	Stručný popis technického řešení záměru	8

B.I.6.1 Konstrukční a dispoziční řešení objektů	8

B.I.6.2 Popis technologie	9

B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	12

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků	12

B.I.9	Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat	13

B.II Údaje o vstupech	14

B.II.1 Půda	14

B.II.2 Voda	15

B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje	15

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	22

B.III Údaje o výstupech	24

B.III.1 Ovzduší	24

B.III.2 Odpadní vody	28

B.III.3 Odpady	30

B.III.4 Zdroje hluku pro pracovní a životní prostředí	31

B.III.5 Popis rizik bezpečnosti provozu	31

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území	34

C.I	Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik  dotčeného území	34

C.I.1 Územní systém ekologické stability a krajinný ráz	35

C.II Stručná charakteristika složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	37

C.II.1 Ovzduší	37

C.II.2 Voda	39

C.II.3 Půda a horninové prostředí	41

C.II.4 Flora	43

C.II.5 Fauna	45

D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí	46

D.I Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti	46

D.I.1 Vlivy na lidské zdraví	46

D.I.2 Vlivy na ovzduší	48

D.I.3 Vlivy na vodu	49

D.I.4 Vlivy na půdu, území a geologické podmínky	49

D.I.5 Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy	50

D.I.6 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	50

D.I.7 Zhodnocení vlivů stavby	51

D.II Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	51

D.III Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	51

D.IV Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů	51

D.V Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů	53

E. Porovnání variant řešení záměru	53

F. Doplňující údaje	53

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru	54

Umístění záměru:	54

G.I Přehledné shrnutí všech podstatných vlivů na životní prostředí	56

G.I.1 Vliv na ovzduší	56

G.I.2 Vliv na vodu	56

G.I.3 Odpady	56

G.I.4 Vliv na dopravu	57

G.I.5 Další vlivy	57

H. Příloha	58

A. Údaje o oznamovateli

A.I Oznamovatel:

Jméno: 	  		Ing. Jan Habart

Sídlo:				Rousínov 45, 471 51 Svor

IČO:				86745018

A.II Oprávněný zástupce oznamovatele:

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:

Jméno: 			Ing. Jan Habart

Bydliště:			Rousínov 45, 471 51 Svor

Telefon: 			603 547 229

B. Údaje o záměru

B.I Základní údaje

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1

Název:	„Průmyslová hala Habart“

Zařazení podle přílohy č.1:

4.1 Průmyslové provozy na zpracování železných kovů, včetně válcování za tepla, kování kladivy a pokovování; provozy na tavení, včetně slévání či legování, neželezných kovů kromě vzácných kovů, včetně recyklovaných produktů – kovového šrotu, jeho rafinace a lití.

10.6 Skladové nebo nákupní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.

Toto zařazení platí pro stavbu parkoviště, v této části je záměr podlimitní.

Struktura Oznámení odpovídá příloze č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru

Zastavěná plocha:

Průmyslová hala:			622,87 m2

Zpevněné plochy:			896 m2

Kapacita parkoviště: 		7 parkovacích míst

Kapacita tavení: 			1,5 t slitiny hořčíku /rok

B.I.3 Umístění záměru

Kraj:					Liberecký

Okres:				Česká Lípa

Obec:					Nový Bor

Katastrální území: 		Nový Bor

Pozemky: 		p.č. 2473, 2540/1 a 2541/2 – průmyslový areál

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Předmětem záměru je výstavba nové průmyslové haly pro výrobu a montáž jízdních kol a komponent jízdních kol z Mg slitin. Jedná se o výrobu rámů, představců, nábojů, sedlovek, klik, pedálů apod.  Součástí záměru je tavení hořčíkových slitin, zároveň je zde počítáno s kompletací jízdních kol. Součásti stavby haly bude i zázemí pro zaměstnance a vedení firmy – kanceláře, denní místnost, šatny, WC a sprchy, v areálu budou vybudovány komunikace a zpevněné plochy, součástí stavby bude vybudování nové trafostanice a přípojek inženýrských sítí. Pro příjezd do areálu bude využívána stávající místní komunikace. Nezastavěné plochy budou ozeleněny.

Lokalita se nachází v Novém Boru v ulici Nemocniční v místě nové průmyslové zóny mezi stávajícími průmyslovými objekty, z nichž nejrozsáhlejší je komplex CRYSTALEXu. Viz následující obrázek.

Obr. č.1:  Zákres umístění záměru

Nejbližší objekty jsou zakresleny na následujícím obrázku. Jedná se zejména o průmyslové objekty, významný vliv má i železnice a vlakové nádraží.

Obr. č.2: Zákres nejbližších objektů

Vzhledem k počtu zaměstnanců (10 včetně administrativních pracovníků) a množství zpracované suroviny (1,5 t/rok) je vliv dopravy zanedbatelný. Vliv hluku i vliv na imisní situaci lokality se předpokládá rovněž nevýznamný.

Jedná se o unikátní výrobu, podobný vliv nemá žádná provozovna na území města Nový Bor.

B.I.5	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledů zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska ŽP) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Výstavba průmyslového areálu vyplývá z  podnikatelského záměru oznamovatele. Jedná se o výrobu komponent pro jízdní kola ze slitiny hořčíku s hliníkem a zinkem.

Slitiny hořčíku se vyznačují nízkou specifickou hmotností a uplatňují se zejména v automobilovém a leteckém průmyslu. Ze slitiny AZ91 (hořčíková slitina s 9% Al a 1 % Zn) jsou již komerčně vyráběny zejména lité součásti automobilů a letadel. Jedná se o nejčastěji používanou hořčíkovou slitinu pro tlakové lití. Má vynikající zabíhavost a umožňuje odlévat tenkostěnné, tvarově velmi komplikované odlitky. Slitina má vysokou pevnost, ale pouze střední tažnost a rázovou houževnatost.

Vzhledem k rozmachu cyklistiky a rostoucí náročnosti zákazníků se tento „kosmický“ materiál začal užívat i při výrobě jízdních kol. Jedná se o výrobu s vysokou přidanou hodnotou - má vysokou náročnost na přesnost zpracování, ne na množství materiálu a energie.

O umístění záměru rozhodlo několik důvodů:

- lokalita se nachází na území vymezeném pro danou činnost

- k dispozici jsou dostatečně kapacitní inženýrské sítě

- lokalita je dobře dopravně dostupná

Záměr je předkládaný pouze v jedné variantě.

Zvážení nulové varianty

Posuzovaný záměr je umístěný na pozemku, který je součástí území určeného územním plánem města Nový Bor jako plochy průmyslové výroby a skladů.

Záměr je podle výše uvedeného v souladu s územním plánem. Pokud nebude provedena výstavba průmyslového objektu, zůstane v této části města volná nevyužitá proluka určená k zástavbě výše uvedeného charakteru.

B.I.6	Stručný popis technického řešení záměru

B.I.6.1 Konstrukční a dispoziční řešení objektů

Průmyslová hala

Stavba je řešena jako ocelový skelet s opláštěním sendvičovými kovovými panely. Objekt je řešen do dvou částí: jedna část slévárna a montáž s obdélníkovým půdorysem 30,56x15,56 m ve dvou výškových úrovních 7,4 a 5,33 m do vrcholu střechy (střecha ve tvaru sedla se sklonem 4°), druhá část administrativa s obdélníkovým půdorysem 6x24,56 m s výškou 4,57 m (střecha ve tvaru pultu se sklonem 4°).

Vodovodní přípojka

Areálový vodovod bude napojen na stávající veřejný vodovodní řad v areálu sousední firmy Jakro s.r.o. Nová vodovodní přípojka bude napojena na tento nový řad a bude provedena z trub HDPE 63 mm.  Na trase přípojky bude osazena vodoměrná šachta s vodoměrem.

Přípojka splaškové kanalizace

Bude vybudována nová přípojka splaškové kanalizace PVC 200mm do stávající veřejné kanalizace na pozemku p. č. 2471/1 v majetku Pozemkového fondu ČR. Tato stávající splašková kanalizace odvádí splaškové vody na městskou ČOV.  Kanalizační potrubí bude ukládáno v nezámrzné hloubce do pískového lože a obsypáno pískem. Na trase kanalizace budou v lomových a připojovacích bodech osazeny typové kanalizační šachty. Veškerá vnitřní kanalizace v objektu bude provedena z trub z plastických hmot příslušných světlostí.

Kanalizační potrubí bude ukládáno v nezámrzné hloubce do pískového lože a obsypáno pískem. Na trase kanalizace budou v lomových a připojovacích bodech osazeny typové kanalizační šachty.

Dešťová kanalizace

Srážkové vody ze střechy a zpevněných ploch budou  svedeny přípojkou dešťové kanalizace  z trub PVC 315 mm do nově navrženého zasakovacího systému  na pozemku investora. Plocha pro parkování bude odvodněna přes sorpční vpusti.

Elektro

Na podpěrném bodě VN (na stejném místě bude provedena výměna podpěrného bodu) rozvodů ČEZ Distribuce, a.s. bude doplněn svislý odpojovač FLb a odtud po podpěrném bodě bude veden VN kabel do nové kompaktní TS, umístěné u vjezdu do areálu. Z TS bude vyveden 2x kabel AYKY do  elektroměrového pilíře u vjezdu do areálu. Kabely budou v uložené v zemi, v nezámrzné hloubce v pískovém loži s ochrannou fólií, v místě pojezdu vozidel trasa kabelu v chráničce. Uložení kabelů bude respektovat požadavky správců sítí a přísl. ČSN.

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy budou provedeny s asfaltobetonovým krytem v ploše celkem 896 m2. Plocha pro parkování bude odvodněna přes dvě sorpční vpusti.

B.I.6.2 Popis technologie

Jedná se o novostavbu výrobního objektu. Provoz v objektu bude rozdělen do tří základních částí: slévárna, montáž a administrativní část se sociálním zázemím pro zaměstnance.

Slévárna

Polotovary se budou vyrábět na licím zařízení vlastní konstrukce, které je v současné době předmětem patentového řízení. Pro výrobu některých polotovarů jako například náboje, představce, sedlovky a kliky budou použita písková jádra. Ta se budou zajišťovat dodavatelským způsobem.

Trubky pro rámy kol budou odlévány do formy rozdělené podélně na půlky a následně svařovány.

Tavení bude probíhat v elektrické peci, ve které bude hermeticky uzavřený nerezový kelímek s roztavenou slitinou. Obsah kelímku je 80 kg slitiny. Z tohoto kelímku pak bude vypuštěna tavenina do kovové formy. Po vychladnutí polotovaru se celý proces bude opakovat.

V procesu tavení bude používána směs plynů k vytvoření ochranné atmosféry nad taveninou. Pro teplotu tavení mezi 705 - 760°C je určena směs obsahující 50% vzduchu, 50% CO2 a 0,3% SF6.

Ochranná atmosféra nad taveninou zabraňuje prudké oxidaci reaktivního hořčíku. Konstantní koncentrace ochranného plynu se udržuje připouštěním malého množství plynu z tlakové láhve za stanovený časový úsek pomocí dávkovacího zařízení. K únikům dochází pouze při otevření systému.

V procesu tavení, kde je nad taveninou hořčíkové slitiny velmi agresivní prostředí, dochází k chemické reakci, při které i velmi stabilní fluorid sírový reaguje s hořčíkem za vzniku soli fluoridu hořečnatého MgF2 (bílá nerozpustná sůl, součást strusky) a oxidu siřičitého. Tím dochází k jeho většinovému  odstranění z inertní atmosféry.

K dosažení vyšší pevnosti polotovarů se bude provádět operace vytvrzování. Polotovary se vloží do elektrické pece, kde se provede tzv. stupňovitý ohřev: 4 hod. při teplotě 360°C, následně 24 hod. při teplotě 410°C. Po uplynutí této doby se polotovary nechají volně chladnout na vzduchu.

Předpokládaná spotřeba slitiny při plné výrobní kapacitě 800 rámů za rok je cca 1,5 t/rok. To odpovídá zhruba 20 utaveným kelímkům. Časová náročnost je 1200-1400 hod/rok.  Z toho je patrný výrobní rytmus spočívající v přípravě a utavení 100 – 120 kg taveniny za měsíc. Ve skutečnosti však bude proces probíhat cca 1 pracovní týden v měsíci, tedy 5 dní ve třech směnách. Za tu dobu (100-120 hod) bude utaveno množství slitiny odpovídající necelým 2 kelímkům. Proces tavení bude po tuto dobu kontinuální (kontinuálně se odlévá a současně přidává surovina do kelímku, udržuje se objem taveniny), nikoliv dávkový. V dalších třech týdnech bude následovat zpracování odlitků v jedné směně 5 dní v týdnu.

Svařování dílů se bude provádět el. obloukem pomocí wolframové elektrody. Ochrannou atmosféru zajistí inertní plyn argon.

Opracování polotovarů se bude provádět na CNC stroji. Některé díly se budou opracovávat v kooperaci. Povrchová úprava - nanášení barev se bude provádět také v kooperaci mimo firmu.

Stroje a zařízení:

- el. pec na tavení Mg slitin

- el. pec na tepelné vytvrzování polotovarů

- temperovací zařízení na ohřev forem

- průmyslové roboty  (2 ks)

- kompresor na stlačený vzduch

- svářecí agregát

- stojanová vrtačka

- CNC obráběcí centrum

- hydraulický agregát

- pásová pila strojní

- pásová pila ruční

- jeřábová dráha včetně zdvihadla

- el. vysokozdvižný vozík

- pracovní stoly a montážní přípravky

- ruční el. a pneumatické nářadí

- ruční paletové vozíky

Montáž

Bude se jednat o jednoduché pracovní operace:

- kompletace dílů pomocí šroubů

- lisování ložisek

- osazování rámů kol jednotlivými komponenty, které budou nakupovány (vidlice, představce, sedlovky, brzdy, středové složení, pedály apod.).

V první fázi výroby se budou rámy vlastní výroby osazovat nakupovanými komponenty, které se dodávají v sadách. Postupně bude část těchto komponentů nahrazována komponenty vlastní výroby.

Expedice

Součástí expedice bude výstupní kontrola a balení jednotlivých komponentů podle technologických postupů.

Manipulace s materiálem

S materiálem bude ve výrobní hale manipulováno pomocí ručního paletového vozíku a vysokozdvižného vozíku. Vysokozdvižný vozík bude akumulátorový, v hale bude zřízeno nabíjecí místo. Nabíjecí místo bude vybaveno jednou 3fázovou zásuvkou 400V. Pro manipulaci s tavícími pecemi bude v hale instalována jeřábová dráha se zdvihadlem.

Skladování materiálu a hotových výrobků

Surovina bude skladována na europaletách v prostoru slévárny v množství max. 3 palety á 500 kg – tzn. max. 1500 kg. Hotové odlitky budou uskladněny do plechových euroboxů  a budou skladovány v regálovém systému ve skladovací části  montážní haly – zaskladňování ve 3 patrech á 950 mm. Hotová kola budou balena do papírových krabic. Tyto papírové krabice budou v rozloženém stavu skladovány v regálovém systému v prostoru montáže v množství max. 100 ks, tzn. max. 150 kg  papíru. Zabalená kola budou uložena na dřevěné palety a bezprostředně expedována k odběratelům.

Kapacita výroby

Rok 2011 – 100 ks jízdních kol

Rok 2012 – 300 ks jízdních kol

Rok 2013 – 500 ks jízdních kol

Rok 2014 – 800 ks jízdních kol

Pracovní doba:

Výroba polotovarů bude probíhat ve třísměnném provozu  5 dní v týdnu ( jedná se o nárazovou činnost  pouze zhruba 1 týden v měsíci).  Svařování, montáž, opracování a expedice bude probíhat v  jednosměnném provozu  5 dní v týdnu.

Počet pracovníků:

Výroba:              	7 osob   (5 mužů + 2 ženy)

Administrativa:	3 osoby (1 muž + 2 ženy)

B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Termín zahájení:	2010

Termín dokončení:	2012

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků

Město Nový Bor

Liberecký kraj

B.I.9	Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

- Územní rozhodnutí a stavební povolení vydané příslušným SÚ, zde MěÚ Nový Bor

- Stavební povolení a povolení k nakládání s vodami vydaná příslušným vodoprávním úřadem, zde MěÚ Nový Bor

- Kolaudační rozhodnutí vydané příslušným SÚ, zde MěÚ Nový Bor

- Kolaudační rozhodnutí vydané příslušným vodoprávním úřadem, zde MěÚ Nový Bor

- Závazné stanovisko k umístění středního zdroje znečišťování ovzduší vydané příslušným orgánem ochrany ovzduší, zde KÚLK

- Povolení stavby a povolení uvedení do provozu středního zdroje znečišťování ovzduší vydané příslušným orgánem ochrany ovzduší, zde KÚLK

- Rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les, § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, vydaná příslušným úřadem, zde MěÚ Nový Bor

B.II Údaje o vstupech

B.II.1 Půda

Stavba bude realizovaná na volném nezastavěném území v ulici Nemocniční v Novém Boru na pozemcích p.č. 2540/1, 2541/2 a 2473 v k.ú. Nový Bor. Pozemky jsou v současné době zatravněné, neudržované, bez vzrostlé zeleně. Lokalita je součástí nově připravované průmyslové zóny města.

Obrázek č.3: orientační zákres hranic areálu

Na staveništi se vyskytuje stávající podzemní vedení VN, které bude v rámci stavby přeloženo. Dále se na staveništi pravděpodobně nachází stávající přípojka vody pro objekt na p.p.č. 2581. K této přípojce neexistuje žádná dokumentace, přípojka bude v případě potřeby v rámci stavby přeložena.  Pro stavbu bude potřeba vybudovat nové přípojky IS – vodovodní, kanalizační splaškovou i dešťovou, plynovou a elektro. Zároveň bude nutné pro stavbu vybudovat novou trafostanici.

Tabulka č. 1: Charakter pozemků dotčených stavbou

| vlastní areál |
| --- |
| obec | katastrální území | parcelní č. | druh pozemku | výměra v m2 |
| Nový Bor | Nový Bor | 2540/1 | ostatní plocha | 3408 |
| Nový Bor | Nový Bor | 2473 | ostatní plocha | 684 |
| Nový Bor | Nový Bor | 2541/2 | ostatní plocha | 3390 |

Vynětí ze ZPF

Pozemky, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, budou dotčeny stavbami přípojek inženýrských sítí. Protože se jedná o podzemní vedení v hloubce větší než 1 m a stavba bude trvat pouze několik měsíců, není třeba projednávat vynětí ze ZPF. Záměr se v nedotkne pozemků, které jsou součástí PUPFL.

B.II.2 Voda

Zásobování pitnou vodou bude vybudováno novou vodovodní přípojkou z veřejného vodovodního řadu ze sousedního areálu firmy JAKRO s.r.o.

Potřeba pitné vody

Údaje uvedené v následující tabulce jsou čerpány z podkladů projektové kanceláře.

Tabulka č. 2: potřeba vody

| Administrativa | 3 os / 60 l/ den | 180,0 l/d |
| --- | --- | --- |
| Výroba | 7 os/ 120 l/ den | 840,0 l/d |
| Celková potřeba vody |
| Qdenní | 1,02 m3 |
| Qměsíční | 21,42 m3 |
| Qroční | 257,04 m3 |
| Qp | 0,04 l/s |
| Qm | 0,04 x 1,25 = 0,05 l/s |
| Qh | 0,05 x 1,80 = 0,09 l/s |

Potřeba vnitřní požární vody bude zajištěna jedním vnitřním požárním hydrantem D25  = 1,1 l/s. Potřeba vnější požární vody 6,0 l/s bude zabezpečena osazením hydrantu DN 100 na vodovodní přípojce.

Technologická voda není uvažována.

B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje

Suroviny, pomocné materiály a další látky pro výstavbu

Při výstavbě budou použity běžné mechanizmy a běžné stavebních materiály.  Výkopová zemina bude použita k terénním úpravám v místě stavby.

Vstupní suroviny pro výrobu

Základní vstupní surovinou je slitina AZ91. Jedná se o hořčíkovou slitinu s obsahem 9% hliníku a 1% zinku. Předpokládaná spotřeba je 1,5 t/rok.

Zdůvodnění kapacity:

Při plné výrobní kapacitě 800 kol/rok se očekává spotřeba 1,5 t hořčíkové slitiny/rok.

Spotřeba slitiny: < 2kg slitiny/1 kolo

Výroba je bezodpadová, veškeré odřezky jsou recyklovány zpět do výroby (materiál je velmi drahý).

Hořčíková slitina bude nakupována od dodavatele z Litvínova a dovážena do slévárny jako polotovar ve tvaru cihly, které jsou dodávány na dřevěných europaletách. Polotovar bude skladován na paletách v prostoru slévárny v množství max. 3 palety po 500 kg.

Vlastnosti hořčíku jsou natolik zajímavé, že je vhodné jim věnovat několik odstavců. Z nich je především patrné to, že jde o prvek, který nás obklopuje, jde o velmi významný biogenní prvek a zcela jistě nepatří do skupiny kovů, kterým se laicky říká těžké nebo toxické kovy.

Hořčík

Hořčík je středně tvrdý, lehký, tažný kov, těžší než voda, vede hůře elektrický proud a teplo. Je dobře tažný, lze ho snadno válcovat na plechy a dráty.

Tabulka č. 3: základní fyzikální vlastnosti hořčíku

| Bod tání | 650°C |
| --- | --- |
| Bod varu | 1107°C |
| Měrná hmotnost v pevném stavu | 1,74 kg/dm3 (20°C) |
| Měrná hmotnost v kapalném stavu (700°C) | 1,58 kg/dm3 (700°C) |

Hořčík není tolik reaktivní jako další kovy alkalických zemin, a proto není nutno ho uchovávat pod petrolejem nebo naftou. Hořčík se velmi dobře slévá s jinými kovy, ale jen málo z nich má praktické využití.

Hořčík reaguje za normální teploty pomalu s kyslíkem a s vodou. Na suchém vzduchu se postupně pokryje vrstvou oxidu, která jej chrání před další oxidací, a lze jej takto uchovávat i poměrně dlouhou dobu.

2Mg + O2 = 2MgO

S vodou reaguje čistý hořčík za normální teploty velmi pomalu za vzniku nejdříve oxidu, poté hydroxidu hořečnatého.

Mg + H2O = MgO + H2     2H2 + O2 = 2H2O

Používaná slitina je na vzduchu i ve vodě stabilní.

Při vyšší teplotě se hořčík slučuje velmi ochotně téměř se všemi prvky a i s některými sloučeninami - např. při hoření hořčíku v dusíkaté atmosféře vznikne nitrid hořečnatý, který se vodou rozkládá za vzniku oxidu hořečnatého a amoniaku, a při hoření hořčíku v atmosféře oxidu uhličitého vznikne oxid hořečnatý a uhlík.

Hořčík se velmi dobře rozpouští ve všech běžných kyselinách za vzniku hořečnatých solí. S kyselinou chlorovodíkovou a zředěnou kyselinou sírovou reaguje pouze za vzniku hořečnatých solí.

Díky své poměrně velké reaktivitě se v přírodě hořčík vyskytuje pouze ve sloučeninách. Ve všech má mocenství Mg+2.

Hořčík je také velmi významným biogenním prvkem. Vyskytuje se ve všech zelených rostlinách, kde je součástí chlorofylu. V organismech živočichů se také řadí mezi významné biogenní prvky.

Obsah hořčíku (obvykle uváděný jako chlorid hořečnatý MgCl2) v mořské vodě tvoří významný podíl jeho zastoupení na Zemi.

Při hoření hořčíku na vzduchu vzniká velmi intenzivní bílé světlo. Reakce hořčíku s kyslíkem probíhá za vývoje značného množství tepla (lze tak dosáhnout teplot kolem 2 200 °C) a velmi intenzivního světelného záření. Zapálit hořčík ve formě tenké folie je velmi snadné a může být startérem hoření v různých pyrotechnických aplikacích. Nejznámější příklad pyrotechnické aplikace je tzv. bengálský oheň. Hořčík se zde používá k zesílení intenzity a zvětšení plamene. V minulosti se směsi práškového hořčíku s okysličovadlem (KClO3, Ba(NO3)2, KClO4) po zapálení používaly namísto dnešních fotografických blesků. Díky tomu, že je v závislosti na množství možné dosáhnout téměř neomezeného světelného výkonu, se tyto tzv. osvětlovací slože používají ještě dnes při fotografování obrovských podzemních prostor.

| Obr. č. 4: Pochodeň z Mg+KClO4 pod zemí | Obr. č.5: Hořící hořčík |
| --- | --- |

Vlastnosti a využití sloučenin hořčíku:

Oxid hořečnatý má patrně největší praktické průmyslové uplatnění ze všech sloučenin hořčíku. Tato sloučenina má mimořádně vysokou odolnost vůči vysokým teplotám, je proto ideálním materiálem pro vnitřní vyložení vysokých pecí pro výrobu železa a podobné aplikace.

Hydroxid hořečnatý Mg(OH)2 se využívá proti překyselení žaludku a k výrobě gelů na spáleniny.

Uhličitan hořečnatý se přidává do průmyslových hnojiv jako složka dodávající rostlinám potřebný hořčík pro růst a zdárný vývoj. Spíše kuriozitou je sportovní uplatnění – gymnasté, vzpěrači, atleti a horolezci si jemným práškem uhličitanu hořečnatého pokrývají ruce pro lepší uchopení některých nářadí.

Síran hořečnatý (MgSO4.7H2O) je znám pod jménem epsomská sůl (nesprávně Epsomova sůl) a používá se v medicíně jako vynikající laxativum - projímadlo, zdroj hořčíku nebo přídavek do léčebných koupelí. Je často obsažen ve vřídelní soli (např. u anglického města Epsomu) a v některých minerálních vodách (např. Zaječická nebo Šaratica). Síran hořečnatý můžeme v malém množství přidat pro zlepšení chuťových a biologických vlastností do kuchyňské soli. Podobné medicínské vlastnosti vykazuje i suspenze hydroxidu hořečnatého ve vodě (hořečnaté mléko).

Větší část hořečnatých solí se ve vodě rozpouští, ale část se rozpouští hůře nebo vůbec, všechny soli mají bílou barvu (nebo jsou bezbarvé), pokud není anion soli barevný (manganistany, chromany). Hořečnaté soli vytváří snadno podvojné soli a dnes i komplexy, které ale nejsou pro hořčík a i další kovy alkalických zemin typické.

Fluorid hořečnatý MgF2 je bílá krystalická látka, která je nerozpustná ve vodě. S jinými fluoridy alkalických kovů vytváří podvojné sloučeniny. Vzniká srážením hořečnatých iontů ionty fluoridovými nebo reakcí hydroxidu hořečnatého či uhličitanu hořečnatého s kyselinou fluorovodíkovou.

Mezi organické sloučeniny hořčíku patří zejména hořečnaté soli organických kyselin a hořečnaté alkoholáty. K dalším hořečnatým sloučeninám patří organické komplexy. Zcela zvláštní skupinu organických hořečnatých sloučenin tvoří organokovové sloučeniny, mezi které patří velmi známé a dnes stále častěji používané Grignardova činidla.

Dostatek hořčíku v potravě je důležitý pro správnou činnost svalů a nervů (mírní podrážděnost a nervozitu), ale i pro uvolňování energie z glukózy a pro správnou stavbu kostí. Udržuje v dobrém stavu oběhový systém a je prevencí infarktu. Mírní deprese a přispívá ke zdravým zubům. V kombinaci s vápníkem působí hořčík jako přirozený uklidňující prostředek. Jeho nedostatek často pociťují sportovci, diabetici a lidé, kteří pijí příliš alkoholu. Projevuje se podrážděností, nespavostí, náladovostí, špatným trávením, bušením srdce nebo arytmiemi. Může vyvolat také deprese, případně záchvat astmatu.

Přirozenými zdroji hořčíku jsou banány, mandle, ořechy, tmavá listová zelenina, obilí a celozrnné pečivo. Uvádí se, že průměrný příjem hořčíku v potravě by měl činit asi 300 mg denně.

Globální význam hořčíku je však dán jeho výskytem v molekule chlorofylu. Tato organická sloučenina má jedinečnou schopnost přeměňovat prostřednictvím fotosyntézy sluneční energii na energii chemické vazby sacharidů vytvářených z oxidu uhličitého a vody. Tím je zdrojem energie pro všechny další biochemické a biologické reakce na Zemi. Zelené zbarvení rostlin je způsobeno právě přítomností chlorofylu, který nejsilněji absorbuje červené a modré světlo.

strukturní vzorec chlorofylu

Obrázek. č.6: strukturní vzorec chlorofylu

Spotřeba plynu pro ochrannou atmosféru

V procesu tavení bude používána směs plynů k vytvoření ochranné atmosféry nad taveninou. Pro teplotu tavení mezi 705 - 760°C je určena směs obsahující 50% vzduchu, 50% oxidu uhličitého CO2 a 0,3% fluoridu sírového SF6.

Spotřeba inertní směsi na jeden tavící cyklus (provoz pece a lití po dobu 5 pracovních dnů, tj. 1 pracovní týden zhruba 1x/4-5 týdnů) je polovina láhve. Láhev obsahuje 50 kg směsi pro ochrannou atmosféru. Spotřeba na 10-12 tavících cyklů za rok je 5-6 lahví o hmotnosti náplně každá 50 kg. Obsah fluoridu v každé láhví je 150 g, celková spotřeba fluoridu je 1500-1800 g/rok.

Obecný popis a použití SF6:

Fluorid sírový SF6 je bezbarvý, nehořlavý, inertní a chemicky velmi stabilní plyn. Je 5x těžší než vzduch. Působí při vyšších koncentracích dusivě, není ale klasifikován jako nebezpečná chemická látka. Má vynikající izolační vlastnosti. Slouží především jako izolační medium v silnoproudé elektrotechnice a při tepelné izolaci (např. při izolaci oken).  Patří mezi skleníkové plyny. Potenciál globálního ohřevu (GWP) fluoridu sírového je 23000x vyšší než u oxidu uhličitého. Jeho podíl na emisích skleníkových plynů je velmi nízký. Hlavní zdroje úniků fluoridu sírového představují netěsnosti elektrických spínacích zařízení, úniky z procesu tavení hořčíku a používání ve výrobě polovodičů.

Kyselina chlorovodíková

Bude využívána při shromažďování odpadů stěrů s obsahem MgF2. Stěry obsahují jemně rozptýlený hořčík, který podobně, jako je tomu u stěrů při tavení hliníku, může při styku s vodou uvolňovat hořlavé plyny (H2). Z toho důvodu je od dodavatele slitiny doporučen postup při shromažďování těchto stěrů využít zředěnou HCl (cca 1%ní roztok) k rozpuštění tohoto odpadu. Reakcí hořčíku s HCl vznikne chlorid hořečnatý, který je z hlediska zacházení naprosto bezproblémový. V roztoku se sleduje pH do vyreagování kyseliny. Poté je roztok obsahující rozpuštěný MgCl2 a rozptýlený MgF2 předán jako odpad k úpravě a odstranění. Kyseliny (konc.) se ročně spotřebují nejvýše 2 l.

Zásobování elektrickou energií

Zásobování elektrickou energií průmyslového areálu bude z nově vybudované trafostanice.  Předpokládaná bilance je uvedena v následující tabulce.

Tabulka č. 4: Předpokládaná bilance elektřiny pro výrobu

| proces | hlavní jistič 3/400A měření nepřímé + sazba MTP 400/5 |
| --- | --- |
| Ohřev TUV akumulační | 4 kW |
| Pohony svářečky | 20 kW |
| Příprava pokrmů | 8 kW |
| Osvětlení | 5 kW |
| Technologické ohřevy | 100 kW |
| Ostatní spotřebiče | 50 kW |
| Celkem Pi | 267 kW |

Tabulka č. 5: Předpokládaná bilance elektřiny pro administrativu

| proces | hlavní jistič 3/25A měření přímé |
| --- | --- |
| Ohřev TUV akumulační | 2 kW |
| Příprava pokrmů | 2 kW |
| Osvětlení | 2 kW |
| Klimatizace | 5 kW |
| Ostatní spotřebiče | 5 kW |
| Drobná elektronika | 5 kW |
| Celkem Pi | 21 kW |

Vytápění, větrání

Průmyslová hala bude vytápěna teplovodním otopnou soustavou. Zdrojem tepla budou 2 plynové kondenzační kotle o celkovém tepelném výkonu 80 kW. Prostor slévárny bude temperován technologickými zisky v kombinaci s tmavým plynovým zářičem o tepelném výkonu <50 kW. Montážní a manipulační hala bude vytápěna teplovzdušnými jednotkami napojenými na samostatně regulovanou topnou větev.

Nadměrné tepelné zisky ve slévárně budou odvedeny přirozeným větráním. Montážní hala bude větrána přirozeně okny.

Administrativní a hygienický přístavek bude vytápěn samostatně regulovanou topnou větví s panelovými radiátory. Větrání místností přístavku bude přirozené okny a nucené podtlakové u hygienických místností a zázemí pracovníků.

Plynové kotle budou zároveň sloužit k ohřevu teplé vody v nepřímo ohřívaném zásobníku.

Tabulka č. 6: předpokládaná potřeba tepla na vytápění a větrání

| Tepelná ztráta objektu | 86 kW |
| --- | --- |
| Roční spotřeba energie a paliva na vytápění | 110 200 kWh = 396,7 GJ |
| Potřeba paliva na vytápění | 13 035 m3 |
| Roční spotřeba energie a paliva na ohřev TUV | 2 350 kWh = 8,5 GJ |
| Potřeba paliva na ohřev TUV | 278 m3 |

Zásobování zemním plynem

Zásobování plynem bude zajištěno STL plynovodní přípojkou PE40. Napojení přípojky na stávající plynovod bude realizováno ve stávající regulační stanice firmy Egermann, a to až za stávajícím středotlakým plynoměrem firmy. STL plynovodní přípojka bude přivedena do pilířku přistavěného k obvodové stěně průmyslové haly. V pilířku bude instalován regulátor tlaku plynu, podružný plynoměr a hlavní uzávěr plynu. Způsob úhrady za spotřebovaný plyn bude smluvně uzavřen mezi investorem a firmou Egermann. Z pilířku do objektu povede NTL plynovodní potrubí k jednotlivým výše jmenovaným spotřebičům.

Předpokládaná roční spotřeba plynu je 13 313 m3/rok.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Předpokládaný provoz byl odhadnut na max. 1 - 2  malé nákladní vozy za týden, přivážení a odvážení drobných dílů pro kooperaci bude zajišťovat max. 1 dodávkový automobil denně. Osobní doprava bude zahrnovat dopravu celkem 10 pracovníků firmy.  Areál bude dopravně obsloužen ze stávající komunikace ulice Nemocniční nově připravovanou místní komunikací. Tato přístupová cesta bude zpevněna provizorně štěrkem. V současné době je již užívána sousedním výrobním areálem.

Parkoviště:

pro parkování zaměstnanců a návštěvníků průmyslového areálu bude sloužit parkoviště, které bude součástí nových zpevněných ploch. Parkoviště je navrženo pro parkování 7 osobních automobilů. Dle normy ČSN 73 6110 je potřebný počet parkovacích míst následující:

Průmyslové a výrobní podniky:	1 dlouhodobé parkovací místo/7 zaměstnanců

Pro 10 zaměstnanců:		2 parkovacích místa

Navrhovaná skutečnost:		7 parkovacích míst

Navržený počet parkovacích míst bezpečně pokryje potřeby průmyslového areálu pro zaměstnance i návštěvy s dostatečnou rezervou.

B.III Údaje o výstupech

B.III.1 Ovzduší

Emise lze rozdělit do skupin:

- emise ze spalování zemního plynu při výrobě tepla v  tepelných zdrojích

- emise z dopravy

- emise z technologie

Problematiku ochrany ovzduší upravuje zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. K němu se vztahují následující prováděcí předpisy, které jsou relevantní k posuzované technologii:

- NV č.146/2007 Sb, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

- NV č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

- Vyhláška MŽP č. 205/2009 Sb. o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a provádění některých dalších ustanoveních zákona o ochraně ovzduší.

Emise ze spalování zemního plynu

Průmyslová hala bude vytápěna ústředním topením napojeným na plynovou kotelnu, která bude zahrnovat dva kondenzační kotle o celkovém výkonu 80 KW a jeden tmavý plynový zářič o tepelném výkonu < 50 kW. Podrobnosti k vytápění jsou uvedeny v kapitole B.II.3.

Celková spotřeba zemního plynu se očekává cca 13 300 m3/rok. Tato spotřeba odpovídá zhruba 2 rodinným domkům. Z ní byly vypočítány emise základních škodlivin pomocí emisních faktorů uvedených v NV č. 146/2007 Sb.:

Tabulka č.7:  Emise ze spalování ZP

|  | Emise v kg/rok |
| --- | --- |
| Spotřeba ZP v tis. m3/rok | 13,3 |
| 1. TZL | 0, 3 |
| 2. SO2 | 0, 26 |
| 3. NOx | 489,6 |
| 4. CO | 4,2 |
| 5. TOC | 0, 8 |

Kategorie stacionárních zdrojů určených pro vytápění

Celkový instalovaný výkon plynových spotřebičů – zdrojů tepla a ohřívačů TUV, je v tomto stadiu projekční přípravy odhadnut na méně než 130 kW.

Vzhledem k tepelnému výkonu zdrojů pro vytápění <200 kW jde o malý zdroj znečišťování ovzduší. Tyto zdroje podléhají sledování účinnosti spalování a povinnosti zjišťování koncentrace COref ve spalinách 1x/2 roky.

Emise z automobilové dopravy

Nejvýznamnější emise, charakteristické pro automobilovou dopravu, jsou oxidy dusíku NOx, tuhé znečišťující látky a plynné uhlovodíky. Jako karcinogen skupiny 1 je hodnocen zástupce skupiny těkavých organických látek (VOC) benzen.

Pro stanovení emisních faktorů pro jednotlivé skupiny automobilů byl použit program pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla MEFA 06, který představuje komerční nadstavbu programu MEFA 02, publikovaného jako oficiální zdroj emisních faktorů ve Věstníku ministerstva ŽP č.10/2002. Program MEFA 06 má v sobě již implementovaný algoritmus pro stanovení skladby vozového parku podle norem EURO pro konkrétní rok.

Tabulka č. 8:  Emisní faktory, rok 2009

| Druh vozidla | NO2 | PM10 | benzen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | g/km | g/km | g/km |
| rychlost 50 km/hod |
| OA | 0,0277 | 0,0287 | 0,0473 |
| LNA | 1,1641 | 1,2557 | 0,0447 |
| TNA | 2,9201 | 1,8004 | 0,0631 |

Tabulka č. 9:  Celkové emise z automobilové dopravy po realizaci záměru

|  | OA | TNA | LNA | Emise v g/km za 24 hod. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet vozidel | 7 denně | 2 týdně | 1týdně |  |
| Celkem pohyby za 15 hod. | 14 | 2 | 2 |  |
| Emisní faktor /emise oboje v g/km | NO2 | 0,0277 | 2,9201 | 1,1641 | 8,5562 |
|  |  | 0,3878 | 5,8402 | 2,3282 |  |
|  | PM10 | 0,0287 | 1,8004 | 1,2557 | 6,801 |
|  |  | 0,6888 | 3,6008 | 2,5114 |  |
|  | Benzen | 0,0473 | 0,0631 | 0,0447 | 0,8778 |
|  |  | 0,6622 | 0,1262 | 0,0894 |  |

Pozn.: při výpočtu emisí z dopravy za 15 hod. bylo v případě nákladních automobilů  počítáno s nejnepříznivějším souběhem, tzn. s příjezdem a odjezdem jednoho TNA a jednoho LNA v jednom dni.

Emise z technologie

Základní vstupní surovinou je slitina AZ91, což je hořčíková slitina s obsahem 9% hliníku a 1% zinku. Předpokládaná spotřeba je 1,5 t/rok. Polotovary se budou vyrábět na licím zařízení vlastní konstrukce. Pro výrobu některých polotovarů budou použita písková jádra, která budou zajišťována dodavatelským způsobem.

Tavení bude probíhat v elektrické peci, ve které bude hermeticky uzavřený nerezový kelímek s roztavenou slitinou a inertní atmosférou. Z tohoto kelímku pak bude vypuštěna tavenina do kovové formy. Po vychladnutí se polotovar ručně vyndá a celý proces se bude opakovat.

K dosažení vyšší pevnosti polotovarů se bude provádět operace vytvrzování. Polotovary se vloží do elektrické pece, kde se provede tzv. stupňovitý ohřev: 4 hod. při teplotě 360°C, následně 24 hod. při teplotě 410°C. Po uplynutí této doby se polotovary nechají volně chladnout na vzduchu.

Popis vzduchotechniky:

V průmyslové hale nebude instalováno žádné vzduchotechnické zařízení. Větrání bude přirozené.

Kategorie stacionárního zdroje

Bude prováděno tavení a odlévání slitiny hořčíku s projektovanou kapacitou 1,5 t za rok. Jedná se o ostatní stacionární zdroj zařazený podle NV č. 615/2006 Sb., příl. 1, bodu 2.5.2 Výroba nebo tavení neželezných kovů, včetně slévání slitin a přetavování, jako střední zdroj.

Poznámka: kapacita výroby je zde dána úzkým profilem, který v tomto konkrétním případě tvoří navazující operace zpracování odlitků a montážní práce. Zařízení na tavení bez ohledu na tyto návaznosti by bylo schopno při plném provozu (obvykle 350 dní v roce) utavit cca pětinásobek tohoto množství, tedy asi 7-8 t slitiny /rok. V žádném případě není zařízení schopno dosáhnout kapacity limitující zařazení do velkého zdroje znečišťování ovzduší (100 t/rok).

Podmínky jsou stanoveny následujícím způsobem (citace předpisu): 2.5.2. Výroba nebo tavení neželezných kovů, včetně slévání slitin a přetavování produktů:

Tabulka č. 10:

| EL [mg/m3l | Vztažné podmínky | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| TZL | NO2 | zinek | HF |  |  |
| Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem1') | střední zdroj |
| 50 |  |  |  | C |  |
| Pecní agregáty pro výrobu neželezných kovů | velký zdroj |
| 102) 203) 504) 504) | 400 |  |  | A |  |
| Elektrolytická výroba hliníku | velký zdroj |
| 30 |  |  | 2 | C |  |
| Roztavování a odlévání neželezných kovů a jejich slitin | velký zdroj5) střední zdroj6) |
| 10 | 400 | 10 |  | C |  |

Odkazy:

1)	Včetně ostatních technologických uzlů, jako úpravárenských zařízení, výroby forem a jader, odlévání, čištění odlitků, dokončovacích operací apod.,

2)	platí při výrobě olova,

3)	platí při výrobě mědi a zinku, včetně pecí typu Imperial Smelting,

4)	platí pro ostatní výroby,

5)	tavení a odlévání hliníku a jeho slitin, tavení a odlévání ostatních neželezných kovů s projektovaným výkonem vyšším než 100 t/rok,

6)	tavení a odlévání ostatních neželezných kovů s projektovaným výkonem menším než 100 t/rok.

Technické podmínky provozu:

a)	při eletrolytické výrobě hliníku nesmí měrná výrobní emise TZL zjištěná z denních průměrů překročit hodnotu 5 kg/t hliníku a měrná výrobní emise HF nesmí překročit 0,5 kg/t hliníku,

b)	při výrobě forem a jader je třeba omezovat běžně dostupnými prostředky vznikající emise VOC,

c)	při roztavování hliníku se nesmí používat organické sloučeniny obsahující chlor.

Konec citace předpisu

Emise z inertní atmosféry:

V procesu tavení bude používána směs plynů k vytvoření ochranné atmosféry nad taveninou. Pro teplotu tavení mezi 705 - 760°C je určena směs obsahující 50% vzduchu, 50% CO2 a 0,3% SF6.

Ochranná atmosféra nad taveninou zabraňuje prudké oxidaci reaktivního hořčíku. Koncentrace ochranného plynu se udržuje konstantní připouštěním malého množství plynu z láhve za stanovený časový úsek pomocí dávkovacího zařízení. K únikům dochází pouze při otevření systému.

V procesu tavení, kde je nad taveninou hořčíkové slitiny velmi agresivní prostředí, dochází k chemické reakci, při které i velmi stabilní fluorid reaguje s hořčíkem za vzniku soli MgF2 (bílá nerozpustná sůl, zde součást strusky) a oxidu siřičitého. Tím dochází z velké většiny k jeho odstranění ze vzdušniny nad taveninou.

Spotřeba inertní směsi na jeden tavící cyklus (provoz pece a lití po dobu 5 pracovních dnů, tj. 1 pracovní týden zhruba 1x/4-5 týdnů) je polovina láhve. Láhev s inertní směsí obsahuje 50 kg směsi. Spotřeba na 10-12 tavících cyklů za rok je 5-6 lahví o hmotnosti náplně každá 50 kg. Obsah fluoridu v každé láhví je 150 g, celková spotřeba fluoridu je 1500-1800 g/rok. Vzhledem k tomu, že při tavení se fluorid z velké většiny odbourá, jsou jeho skutečné emise zanedbatelné.

Způsob zjišťování emisí

Jelikož navržené technické řešení nepředpokládá uvolňování emisí při procesu tavení a ohřev je prováděn elektricky, není navrženo odsávání technologického procesu tavení. Protože emise nejsou odváděny řízeným výduchem, nelze stanovit emisní limity a není možné provést autorizované měření výše uvedených ukazatelů.

Pro zdroj bude zpracován odborný posudek podle zákona o ochraně ovzduší a příslušný orgán bude ještě před zahájením územního řízení požádán o vydání závazného stanoviska k umístění středního zdroje znečišťování ovzduší a následně v dalších etapách povolovacího procesu o povolení stavby a uvedení do provozu tohoto zdroje.

B.III.2 Odpadní vody

V areálu budou vznikat  pouze odpadní vody splaškové.

Splašková voda bude vypouštěna novoukanalizační přípopjkou do stávající stoky veřejné kanalizace, která je zakončena městskou čistírnou odpadních vod Nový Bor. Kanalizační síť je ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice. Veškeré splaškové odpadní vody budou odvedeny do veřejné kanalizace bez přečištění. Množství splaškových vod bude odpovídat skutečné spotřebě pitné vody viz kapitola B.II.2.

Množství splaškových odpadních vod

Qdenní          =           1,02 m3

Qměsíční      =          21,42 m3

Qroční          =         257,04 m3

Dešťová kanalizace

Dešťová kanalizace bude odvádět srážkové vody ze střech budov a ze zpevněných ploch areálu. Srážkové vody z parkoviště a zpevněných ploch, které mohou být znečištěné úkapy ropných látek z automobilů, budou přečištěny v sorpčních vpustích. Veškeré dešťové vody budou zasakovány na pozemcích investora přímo v areálu při jeho JZ hranici. Viz. obrázek.

Obrázek č. 7: Situace areálu s vyznačením vsakování dešťové vody

Výpočet množství dešťových vod pro návrhový 15-ti minutový přívalový déšť

plocha střechy					622,80 m2

odtok. součinitel  pro střechy			1,0

plocha komunikací a zpevněných ploch		896,00 m2

odtok. součinitel pro zpevněné plochy		0,9

Intenzita deště – periodicita 0,5			155,00 l/s/ha

Q = (0,0623 x 1,0 + 0,0896 x 0,9) x 155,0 = 22,16 l/s

Průměrný roční úhrn srážek v této nadmořské výšce je cca 745 mm.

Celkové roční množství zasakovaných dešťových vod z plochy 1518,80 m2 tedy bude 1 131,50 m3.

B.III.3 Odpady

V areálu nebudou odpady skladovány, budou pouze jako tříděný odpad shromažďovány v nádobách na určeném označeném shromažďovacím místě. Využívání případně odstraňování všech odpadů bude realizováno prostřednictvím oprávněné osoby.

V následujících tabulkách je uvedený přehled těch druhů odpadů, jejichž vznik zpracovatel Oznámení předpokládá v průběhu realizace stavby a při běžném provozu průmyslového areálu.

Tabulka č. 11: Výčet odpadů vzniklých při stavbě

| Kat. č. odpadu | Kateg. | Název odpadu |
| --- | --- | --- |
| 17 05 04 | O | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 |
| 15 01 01 | O | Papírové a lepenkové obaly |
| 15 01 02 | O | Plastové obaly |
| 15 01 03 | O | Dřevěné obaly |
| 15 01 10 | N | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |
| 15 02 02 | N | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezp. látkami |
| 17 01 01 | O | Beton |
| 17 01 07 | O | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 |
| 17 04 11 | O | Kabely neuvedené pod 17 04 10 (přeložka a výměna el. vedení) |
| 20 03 01 | O | Směsný komunální odpad |

Tabulka č. 12: Výčet odpadů vznikajících při provozu areálu

| Kat. číslo odpadu | Kateg. | Název odpadu |
| --- | --- | --- |
| 10 10 03 | O | Pecní struska |
| 10 08 10 | N | Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styků s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích. |
| 12 01 03 | O | Piliny a třísky neželezných kovů (slitina Mg+Al+Zn - špony po opracování, kapance) |
| 12 01 99 | N | Odpady jinak blíže neurčené (smetky) |
| 13 02 05 | N | Nechlorované minerální, motorové, převodové a mazací oleje |
| 13 01 05 | N | Nechlorované emulze |
| 15 01 01 | O | Papír a lepenka |
| 15 01 02 | O | Plastové obaly |
| 15 01 10 | N | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |
| 15 02 02 | N | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezp. látkami |
| 17 04 05 | O | Železo a ocel |
| 20 02 01 | O | Biologicky rozložitelný odpad |
| 20 03 01 | O | Směsný komunální odpad |

Odpad 10 08 10 Stěry bude vznikat v zanedbatelném množství max. 5-10 kg/rok. Vzhledem k jeho vlastnostem je doporučeným postupem jeho uchovávání ve zředěném roztoku kyseliny chlorovodíkové, kde dojde ke zreagování zbytkového hořčíku, ze kterého se jinak (v této podobě, kdy je rozptýlen ve strusce) při styku se vzdušnou vlhkostí může nekontrolovaně uvolňovat vodík. Reakcí s HCl vznikne chlorid hořečnatý, který je z hlediska uchovávání naprosto bezproblémový. Po zreagování obsažené kyseliny (sledováno na základě pH) bude tento odpad v kapalné podobě předán oprávněné firmě k odstranění. V této podobě bude nejvhodnějším způsobem jeho úprava před odstraněním solidifikací.

Zářivky budou předávány v režimu zpětného odběru použitých výrobků, čištění sorpčních vpustí na dešťové kanalizaci bude zajišťováno externí firmou, takže provozovatel areálu nebude původcem odpadů vzniklých při jejich čištění.

B.III.4 Zdroje hluku pro pracovní a životní prostředí

Kromě dopravy, která má v tomto případě velmi nízkou intenzitu, nebude v posuzovaném areálu žádný zdroj hluku. Nebude instalována vzduchotechnika ani chlazení.

B.III.5 Popis rizik bezpečnosti provozu

Ohrožení zdraví a bezpečnosti člověka

Nejvýznamnějším rizikovým faktorem z hlediska pracovního prostředí bude práce s horkými materiály. Se samotnou taveninou pracovníci nepřijdou do styku vzhledem k uzavřenému systému, ve kterém k tavení dochází. Po nalití taveniny do formy následuje proces chladnutí na teplotu, na které je forma udržována temperováním (cca 300°C). Po vyrovnání těchto teplot se forma otevře pomocí robota a odlitek se vyjme kleštěmi a uloží na místo, kde dojde k jeho zchladnutí na teplotu okolí.

Pro tuto práci budou pracovníci jednak řádně proškoleni z předpisů a norem, které upravují práci s taveninou a horkými materiály, a jednak vybaveni ochrannými pomůckami (oděv, boty, rukavice, brýle).

Jak již bylo uvedeno v kapitole o odpadech, nejrizikovějším odpadem jsou stěry, které vzniknou na dně tavícího kelímku po jeho vyprázdnění na konci tavícího cyklu. Bude jich sice velmi malé množství, neboť nejde o primární výrobu, ale slévání z ingotů, ale přesto budou podrobeny takové úpravě, aby nemohlo dojít k nežádoucímu, neřízenému nebo nečekanému úniku vodíku nebo zahoření zbytkového hořčíku. Budou shromažďovány v nádobě se slabým (1%) roztokem kyseliny chlorovodíkové, kde ze zbytkového hořčíku vznikne prakticky neškodný chlorid hořečnatý. Pracoviště, kde bude umístěna nádoba s roztokem HCl, bude vybaveno pokyny pro bezpečné nakládání s žíravými chemickými látkami (schválenými příslušnou KHS), pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami a řádně proškoleni. Nebezpečnou vlastnost žíravost nemá 1%ní roztok, ale koncentrovaná kyselina, ze které se roztok připravuje.

Ve výrobní technologii nebudou používány jiné chemické látky a přípravky klasifikované jako nebezpečné. Při výrobě bude používána chladicí kapalina (řezná emulze), která nemá žádnou nebezpečnou vlastnost. Používat se bude výrobek firmy  Rhenus Lub GmbH & CO, který je dovážen a distribuován pod názvem r.rhenus FU 50. Je to vodou mísitelná EP-řezná kapalina s podílem minerálního oleje. Jako řezná kapalina 2. generace bez aminů nabízí vysokou technickou výkonnost pro široké spektrum použití s nejlepší možnou snášenlivostí pro lidský organismus. Koncentrát obsahuje 46 % minerálního oleje, pracovní emulze o koncentraci 5 % koncentrátu má pH 8,9.

V technologii budou dále používána maziva a oleje běžných vlastností.

Nebezpečné vlastnosti mají nebo mohou mít přípravky ve sprejích nebo úklidová chemie, které budou používány v rámci běžného úklidu a údržby areálu a okolí. Úklidová chemie - mycí a čistící prostředky vykazují nejčastěji vlastnost Xi dráždivý (např. Savo), přípravky ve sprejích bývají vzhledem k charakteru hnacího plynu extrémně hořlavé. Zároveň mohou být i zdraví škodlivé. Toto vše může být zdrojem ohrožení zdraví člověka. Pracovníci nakládající s výše uvedenými druhy chemických přípravků musí být řádně poučeni o zásadách ochrany proti účinku těchto přípravků a vybaveni ochrannými pomůckami.

Vliv hluku na pracovní prostředí se očekává nevýznamný, provoz této technologie negeneruje hluk takové intenzity, která by způsobila závažné dopady na pracovní prostředí.

Z hlediska dalšího ohrožení bezpečnosti může být zdrojem úrazu elektrické zařízení.

Pro případ požáru bude osazen venkovní hydrant na prodlouženém vodovodním řadu a jeden nástěnný vnitřní hydrant s tvarově stálou hadicí délky 30 m. V objektu bude umístěno 5 pohotovostních hasicích přístrojů s následujícím rozmístěním: 2x ve slévárně, 2x v montáži a 1x v administrativě.

Pro objekt bude zpracovaný požární řád a obsluha bude důsledně proškolována.

Ohrožení životního prostředí

Zdrojem případného ohrožení životního prostředí mohou být automobily jak nákladní, tak osobní, resp. jejich olejové náplně a pohonné hmoty. Pro případ poruchy a následného úniku těchto závadných látek budou manipulační a parkovací plochy odvodněny přes sorpční vpusti.

Chemické přípravky používané v technologii budou dováženy v původních obalech, nebude prováděno jejich přečerpávání. Skladováno bude minimální množství uvnitř objektů, na určených místech, s dodržením zásady dvojího jištění. Pro případ úniku chemikálií budou pracoviště, kde dochází k manipulaci s chemickými látkami a přípravky, vybavena dostatečným množstvím sanačních prostředků. V případě překročení limitního množství závadných látek (vyhl. č. 450/2005 Sb.) bude pro celý areál zpracován plán opatření pro případ havárie.

- Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

C.I	Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik  dotčeného území

Nový Bor je dvanáctitisícové město nacházející se v severozápadní části českolipského okresu na rozhraní Českého středohoří a Lužických hor. Část města (mimo záměr) leží na území CHKO Lužické hory. Rozvoj města je úzce spjat s rozvojem sklářského průmyslu. Horský charakter oblasti, ve které se město rozkládá, je vhodný pro aktivní odpočinek. Značnou část okolního území pokrývají lesy.

Zemědělské podmínky v okolí lokality charakterizuje zařazení do zemědělské výrobní oblasti bramborářské. Půdy jsou hnědozemní, typické pro přírodní stanoviště pahorkatin. Obecně je Novoborsko poměrně málo zemědělsky a průmyslově využívanou krajinou. Značnou část území pokrývají lesy, zemědělské pozemky jsou využívány jako pastviny.

Město Nový Bor včetně posuzované lokality se nachází na území Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Severočeská křída. Z tohoto důvodu je zde kladen velký důraz na ochranu povrchových a podzemních vod. Nejbližší vodotečí je tok Šporky ve vzdálenosti cca 800 m JV směrem.

Území posuzovaného záměru se nachází v ulici Nemocniční v Novém Boru v okrajové části navazující na průmyslovou zástavbu. Okolní objekty a areály slouží k průmyslové výrobě, v blízkosti je několik ojedinělých objektu k bydlení.

Pozemky, na kterých je posuzovaný záměr umístěn, je v současné době nezastavěný, není oplocený, je částečně zatravněný s několika keři šípku, náletu jasanu ztepilého a vrby jívy.

Na posuzovaném území ani v jeho okolí se nevyskytují žádné architektonické a historické památky či archeologická naleziště. Záměr není v rozporu s územně plánovací dokumentací, jeho realizace je plně v souladu s územním plánem města Nový Bor.

Plocha budoucího areálu nezasahuje na území lokálního biocentra nebo biokoridoru,  není součástí ani nezasahuje do evropsky významné lokality, není součástí žádné ptačí oblasti. Leží mimo území Chráněné krajinné oblasti Lužické hory.

Ochranná pásma - dotčená lokalita neleží v ochranném pásmu vodního zdroje, neleží na území chráněném zákonem o ochraně přírody ani ve stanoveném záplavovém území.

C.I.1 Územní systém ekologické stability a krajinný ráz

Nadregionální prvky ÚSES ani ochranná pásma nadregionálních biokoridorů do území nevstupují.

Lokální biocentra a biokoridory nebudou realizací záměru dotčeny, v posuzovaném území ani v jeho blízkosti se nenacházejí.

| Biokoridory lokální Koridor lokální vymezený Koridor lokální navržený k vymezení, nevymezený Biokoridory nadregionální a regionální Koridor nadregionální Koridor regionální Silnice rychlostní komunikace silnice 1.třídy silnice 2.třídy silnice 3.třídy (od 100000) Železnice a vlečky železnice vlečky | Vodní toky a plochy Mokřady a bažiny Vodní plochy Les lesy Biocentra - všechny kategorie Biocentrum nadregionální Biocentrum regionální Biocentrum lokální Zástavba zastavěné území obec |
| --- | --- |

Obrázek č. 8:  Prvky ÚSES

Památné stromy

V zájmovém území nebyl orgánem ochrany přírody vyhlášen žádný památný strom.

Zvláště chráněná území

Maloplošná ZCHÚ: nebudou dotčena

Velkoplošná ZCHÚ: nebudou dotčena

Nejbližším chráněným územím je CHKO Lužické hory. Jeho hranice jsou vyznačeny na následujícím obrázku.

Obrázek č. 9: Vyznačení hranice CHKO Lužické hory (zeleně)

Ptačí oblasti

Zájmové území nezasahuje ani není součástí žádné ptačí oblasti.

Evropsky významná stanoviště NATURA 2000

Lokalita nezasahuje na území NATURA 2000 ani ji neovlivní.

Obecně chráněné přírodní prvky (§ 3 a 4 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění)

Významné krajinné prvky „ze zákona“ (§ 3 písm. b/ zák. č. 114/1992 Sb.) nejsou v souvislosti s realizací a provozem posuzovaného záměru dotčeny

C.II Stručná charakteristika složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

V následujících kapitolách jsou popsány základní složky životního prostředí. V tomto konkrétním případě se nepředpokládá jejich významné ovlivnění, přesto jsou v této kapitole popsány.

C.II.1 Ovzduší

Oblast Nového Boru leží v mírně  teplé oblasti, klasifikované jako klimatický rajón MT2.

Tabulka č. 13: Charakteristika  klimatického rajónu MT2

| počet letních dnů | 20 - 30 |
| --- | --- |
| počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více | 140 - 160 |
| počet mrazových dnů | 110 - 130 |
| počet ledových dnů | 40 – 50 |
| průměrná teplota v lednu | -3°C až -4°C |
| průměrná teplota v červenci | 16°C – 17°C |
| průměrná teplota v dubnu | 6°C – 7°C |
| průměrná teplota v říjnu | 6°C – 7°C |
| průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více | 120 - 130 |
| srážkový úhrn ve vegetačním období | 550 – 500 mm |
| srážkový úhrn v zimním období | 250 – 300 mm |
| počet dnů se sněhovou pokrývkou | 80 – 100 |
| počet dnů zamračených | 150 – 160 |
| počet dnů jasných | 40 – 50 |

Pro zhodnocení konkrétních meteorologických podmínek v lokalitě je nezbytná tzv. větrná růžice. Tato růžice, použitá pro výpočty, je prezentována v následující tabulce. V každé třídě stability atmosféry je uvedeno zastoupení jednotlivých směrů a rychlostí větru v %. První řádek platí pro rychlost větru 0,9 - 2,5 m/s, druhý pro rychlost v intervalu 2,5 -7,5 m/s a třetí pro rychlosti nad 7,5 m/s.

Jednotlivé třídy stability lze charakterizovat následovně:

I. stabilitní třída superstabilní - vertikální výměna vrstev ovzduší prakticky potlačena, tvorba volných inverzních stavů. Výskyt v nočních a ranních hodinách, především v chladném půlroce. Maximální rychlost větru 2 m/s.

II. stabilitní třída stabilní - vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena inverzními situacemi. Maximální rychlost větru 3 m/s. Výskyt v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku.

III. stabilitní třída izotermní - projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v neomezené síle. V chladném období lze očekávat v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v časných ranních a večerních hodinách.

IV. stabilitní třída normální - dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla větru. Vyskytuje se přes den v době, kdy nepanuje významně sluneční svit. Společně s III. stabilitní třídou mají v našich podmínkách zpravidla výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní třídy.

V. stabilitní třída konvektivní - projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním směru, která může způsobovat, že se mohou nárazově vyskytovat vysoké koncentrace znečisťujících látek. Nejvyšší rychlosti větru 5 m/s, výskyt v letních měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu.

Grafická prezentace větrné růžice pro oblast Nový Bor

Obrázek č. 8: Větrná růžice pro Nový Bor

Tabulka č. 14: Tabulka hodnot větrné růžice

[m/s]	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	CALM	Součet

I.tř. v=1.7 	0.97	0.42	0.79	1.12	0.54	0.08	0.26	0.19	10.49	14.86

II.tř. v=1.7 	1.59	0.47	0.64	2.17	1.73	0.17	0.69	0.67	10.64	18.77

II.tř. v=5 	0.36	0.1	0.16	0.73	0.73	0.34	0.22	0.23	0	2.87

III.tř. v=1.7 	0.76	2.26	1.54	3.08	0.82	2.12	2.38	2.69	4.28	19.93

III.tř. v=5 	0.63	1.55	0.58	0.92	0.29	0.75	1.35	1.31	0	7.38

III.tř. v=11 	0.03	0.07	0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.04	0	0.25

IV.tř. v=1.7 	1.14	2.66	1.09	3.17	1.16	2.68	2.74	3.45	6.81	24.9

IV.tř. v=5 	0.62	1.08	0.53	1	0.34	0.88	1.27	1.16	0	6.88

IV.tř. v=11 	0.02	0.05	0.01	0.01	0.03	0.01	0.03	0.03	0	0.19

V.tř. v=1.7 	0.45	0.03	0.03	0.06	0.11	0.04	0.11	0.09	1.98	2.9

V.tř. v=5 	0.33	0.11	0.02	0.13	0.13	0.1	0.11	0.14	0	1.07

Sum (Graf)	6.9	8.8	5.4	12.4	5.9	7.2	9.2	10	34.2	100/100

Současná imisní situace

Imisní monitoring je prováděn nejblíže ve stanicích AIM Česká Lípa a Horní Police. Tyto údaje nejsou pro posuzovanou lokalitu charakteristické.

Podle imisních map ČHMÚ pro rok 2008 (nejaktuálnější vydání) leží oblast Nového Boru v pásmu imisních koncentrací:

NO2		roční					≤ 26 µg/m3

PM10		roční					20 – 30 µg/m3

36. maximální denní		30 – 40 µg/m3

benzen	roční					≤ 2 µg/m3

C.II.2 Voda

Oblast, ve které leží uvažovaná lokalita, vodopisně náleží k úmoří Severního moře, do povodí Labe, speciálně do povodí Ohře. Hydrogeologicky spadá do hydrogeologického rajónu č. 464 Křída Horní Ploučnice.

Zájmové území odvodňuje tok Šporky, která je pravostranným přítokem Ploučnice. Její délka je 21,4 km, průtok u ústí činí cca 0,6 m3.s-1. Pramení u Polevska na úpatí Lužických hor. Číslo hydrologického pořadí 4. řádu je 1-14-03-055. Šporka je stejně jako Ploučnice významným vodním tokem. Správa toku i povodí spadá do kompetence společnosti Povodí Ohře s.p. Chomutov.

Novoborsko je významným zdrojem podzemních vod využívaných pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Posuzovaná lokalita leží na území Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Severočeská křída, což je území se zvláštním důrazem na ochranu vod.

Dotčené pozemky neleží v ochranném pásmu vodního zdroje, leží mimo stanovené záplavové území vodního toku. Viz zákresy na následujících obrázcích.

|  | Legenda: |
| --- | --- |

Obr. č. 9:  Zákres ochranného pásma vodního zdroje

Obr. č. 10:  Zákres záplavového území

C.II.3 Půda a horninové prostředí

Celý okres Česká Lípa tvoří severní zakončení české křídové pánve. Největší plochu zaujímají sedimentární formace druhohorního stáří, usazeniny svrchní křídy na podloží z různých typů žul, rul a svorů, hornin ještědského krystalinika, v jihovýchodní části okresu také z vyvřelin a usazených hornin permu. Na posuzované lokalitě  převládají pískové až štěrkové usazeniny, tzv. lužická facie.

Posuzované území náleží ke komplexu křídových pískovců. Půdní pokryv je tvořen kambizemí eutrofní. Kambizem byla dříve nazývána hnědá (lesní) půda. Název je odvozen z latinského slova cambiare, změnit. Je vázána na silně členité reliéfy (pahorkatiny, vrchoviny, hornatiny); nachází se ve svažitých podmínkách v hlavních souvrstvích svahovin magmatitů a metamorfitů a zpevněných sedimentárních hornin. Mateční horniny jsou většinou nekarbonátové. Mateřské substráty kambizemí jsou více méně skeletnaté, a proto je v půdní hmotě dostatek materiálu, který poměrně lehko podléhá zvětrávání, čímž se neustále uvolňují živiny, železo aj. látky.

Kambizemě se vyskytují v mírném humidním klimatickém pásmu, a to především pod listnatými lesy.

Vyznačují se kambickým hnědým metamorfovaným horizontem bez jílových povlaků. Co se týče zrnitosti jsou kambizemě nejčastěji hlinité. Karbonáty, pokud vůbec byly v půdní hmotě, jsou úplně vyluhované. Kambizemě jsou velice rozmanité z hlediska trofismu (minerálního bohatství půdy, jež podmiňuje nasycenost či nenasycenost půd a tím i jejich odolnost vůči okyselení a podzolizaci), zrnitosti, chemických i fyzikálních vlastností a forem nadložního humusu (mul s příměsí moderu). Jsou to převážně hluboké až velmi hluboké půdy a v jejich vlastnostech se odráží vliv půdotvorného substrátu a nadmořské výšky (tzv. bioklimatický činitel). S nadmořskou výškou stoupá hloubka půdy, zvyšuje se její kyprost, roste obsah humusu a hloubka prohumóznění, zároveň však větší množství srážek způsobuje větší vymývání.

Vyznačují se bohatým podílem volných prostorů mezi agregáty i uvnitř agregátů a vysokou biotickou aktivitou.

Jsou to vývojově mladé půdy a vyvinuly se nejčastěji z rankerů a pararendzin.

Původní vegetací jsou listnaté lesy (dubohabrové až horské bučiny).

Hlavními půdotvornými procesy jsou humifikace a sialitizace, tj. sialitické zvětrávání s tvorbou druhotného jílu bohatého na křemík, spojená s hnědnutím.

Rozlišujeme následující subtypy: modální, luvická, karbonátová, oglejená, podzolová aj. Kambisoly jsou velmi charakteristické pro pohoří střední, západní a JV Evropy.

Novoborsko nepatří mezi oblasti s intenzivně obdělávanou zemědělskou půdou. Na lokalitě a v jejím okolí jsou nezavlažované orné půdy, nezastavěné pozemky jsou zatravněné bez zemědělského využití. Vzhledem k nízké bonitě půdy byly pozemky určeny pro výstavbu.

Geologický průzkum nebyl na pozemku proveden. V dubnu 2009 byl na pozemku p.č 2580/19 v těsné blízkosti staveniště proveden hydrogeologický průzkum za účelem určení geologických a hydrogeologických poměrů.

Sondážní práce

Ruční vrtnou soupravou Fischer Scientivic byly provedeny tři vrtané sondy S-1 až S-3 do hloubky 1,8-1,95 m. Z konečné hloubky byl vždy odebrán vzorek pro laboratorní analýzu zeminy. Zastižen byl následující geologický profil:

S-1:   0,00-0,25 (m) hlína jílovitá, světle hnědá

0,25-0,90       jíl, béžový, rezavě šmouhovaný, plastický až tuhý

0,90-1,40       jíl, rezavý, slabě písčitý

1,40-1,80       jíl písčitý, okrově hnědý, rezavě šmouhovaný

1,80- ….        štěrk, zajílovaný

hpv. nezastižena

S-2:   0,00-0,40 (m) navážka, hlína s úlomky cihel

0,40-0,60       jíl, béžový, rezavě šmouhovaný, plastický až tuhý

0,60-0,90       jíl, rezavý, slabě písčitý

0,90-1,40       jíl tuhý, slabě písčitý, šedý, tuhý

1,40-1,95  	jíl písčitý, světle hnědý, béžový a okrově hnědý, s příměsí                         opracovaných valounků křemene, rezavě šmouhovaný

1,95- ….        štěrk, zajílovaný

hpv. nezastižena

S-3:   0,00-0,20 (m) hlína jílovitá, světle hnědá

0,20-0,40       jíl, béžový, rezavě šmouhovaný, plastický až tuhý

0,40-0,90       hlína, jílovito-písčitá až písčito-jílovitá, rezavě hnědá

0,90-1,50       jíl, žluto-hnědý, plastický až tuhý

1,50-1,90       jíl, žluto-hnědý, plastický až tuhý, písčitý

hpv. Nezastižena

Laboratorní analýzy

Z konečné hloubky sond S-1 až S-3 byly odebrány vzorky zemin. Vzorky byly odvezeny do laboratoře pro stanovení koeficientu propustnosti nepřímou metodou z křivek zrnitosti. Dle výsledků analýz jsou odebrané vzorky zemin nepropustné, s koeficientem filtrace 8,2.10-9 m.s-1 až 8,0.10-10 m.s-1. Svrchní vrstva zemin o mocnosti cca 2,0 m tak vytváří nepropustný izolátor, který znemožňuje infiltraci povrchových (srážkových) vod a způsobuje zamokření místa průzkumu.

Vzorky podložních štěrků nebyly z technických příčin odebrány. Koeficient filtrace hrubozrnných písků dosahuje řádově hodnot až 5.10-4 m.s-1. Vzhledem k nadložním jílovitým uloženinám doporučuji pro projektování infiltračního zařízení uvažovat hodnotu koeficientu filtrace v řádu n.10-5 až n.10-6 m.s-1.

Kontaminace půdy a horninového prostředí

Zájmová lokalita nebyla nikdy využívána k průmyslovým účelům. Zpracovatel oznámení nepředpokládá kontaminaci půdy a horninového prostředí.

C.II.4 Flora

Zájmovou lokalitu tvoří značně zanedbané pozemky. Původně byly zatravněné, dnes je na nich soustava příjezdových cest k obytnému domu, na nerozježděné části jsou nálety vrby jívy (Salix carpea), jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), růže šípkové (Raosa canina), je zde i jeden kus jabloně ( Pirus malus). Viz následující obrázky.

Obr. č. 11: Pohled od příjezdové cesty na místo stavby haly, vlevo areál JAKRO s.r.o.

Obr. č. 12: Pohled od příjezdu na místo stavby směrem k areálu JAKRO s.r.o.(vrby jívy)

Obr. č. 13: Pohled od příjezdu na místo stavby směrem k areálu CRYSTALEXu (vrby jívy)

Obr. č. 14: Pohled od příjezdu na lokalitu směrem k areálu CRYSTALEXu (šípkové houští)

Obr. č. 15 a 16: pohled na plochu mezi cestami k obytnému domu

C.II.5 Fauna

Jedná se o území, které má silně antropogenní charakter. Biologická diverzita obdobných území je velmi nízká a z hlediska ochrany fauny nepříliš významná. Lze zde očekávat především druhy migrující či žijící ve městech v bezprostřední blízkosti lidí. Vzhledem k poloze pozemků určených k zástavbě se nepředpokládá výskyt ohrožených druhů živočichů.

- Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí

D.I Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

D.I.1 Vlivy na lidské zdraví

Z hlediska zdravotních rizik nebude mít záměr dopad na zdraví lidí, ať už zaměstnanců nebo veřejnosti.

Vliv na zdraví zaměstnanců

Nejvýznamnějším rizikovým faktorem z hlediska pracovního prostředí bude práce s horkými materiály. Se samotnou taveninou pracovníci nepřijdou do styku vzhledem k uzavřenému systému, ve kterém k tavení dochází. Po nalití taveniny do formy následuje proces chladnutí na teplotu, na které je forma udržována temperováním (cca 300°C). Po vyrovnání těchto teplot se forma otevře pomocí robota a odlitek se vyjme kleštěmi a uloží na místo, kde dojde k jeho zchladnutí na teplotu okolí.

Pro tuto práci budou pracovníci jednak řádně proškoleni z předpisů a norem, které upravují práci s taveninou a horkými materiály, a jednak vybaveni ochrannými pomůckami (oděv, boty, rukavice, brýle).

Nejrizikovějším odpadem jsou stěry, které vzniknou na dně tavícího kelímku po jeho vyprázdnění na konci tavícího cyklu. Bude jich sice velmi malé množství, neboť nejde o primární výrobu, ale slévání z ingotů, ale přesto budou podrobeny takové úpravě, aby nemohlo dojít k nežádoucímu, neřízenému nebo nečekanému úniku vodíku nebo zahoření zbytkového hořčíku, který je v malém množství ve strusce jemně rozptýlen, takže se může chovat jako kov v práškové podobě. Stěry budou shromažďovány v nádobě se slabým roztokem kyseliny chlorovodíkové, kde ze zbytkového hořčíku vznikne prakticky neškodný chlorid hořečnatý. Kyselina chlorovodíková je v koncentrované podobě silná žíravina, zde bude používán slabý roztok (1%). Pracovnici budou proškoleni z práce s žíravinami a budou zpracovány a předloženy ke schválení příslušné KHS pokyny pro bezpečné nakládání s kyselinou.

Ostatní chemické přípravky používané v technologii nejsou klasifikované jako nebezpečné, používat se bude řezná kapalina a běžná maziva. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole B.III.5. Výjimkou mohou být přípravky ve sprejích a úklidová chemie. Úklidová chemie vykazuje nejčastěji vlastnost Xi dráždivý (např. Savo), přípravky ve sprejích bývají vzhledem k charakteru hnacího plynu vysoce nebo extrémně hořlavé. Zároveň mohou být i zdraví škodlivé. Toto může být zdrojem ohrožení zdraví zaměstnanců. Pracovníci nakládající s výše uvedenými druhy chemických přípravků musí být řádně poučeni o zásadách ochrany proti účinku těchto přípravků a vybaveni ochrannými pomůckami.

Vliv na zdraví obyvatel

Při identifikaci rizik je nutno rozdělit způsob ovlivnění životních podmínek obyvatel znečištěním typu:

- fyzikální – hlučnost

- chemické - znečištění atmosféry

Zdrojem dopravního hluku bude provoz 7 osobních automobilů denně, 2 těžkých nákladních automobilů týdně a jednoho lehkého nákladního automobilu rovněž týdně. Nákladní automobily budou zajišťovat zejména odvoz výrobků k dalšímu opracování mimo areál, dovoz komponent od ostatních výrobců a odvoz hotových výrobků.

Vzhledem k počtu zaměstnanců (10 včetně administrativních pracovníků, 3 směny) a množství zpracované suroviny (1,5 t/rok) je vliv dopravy zanedbatelný, vliv hluku i vliv na imisní situaci lokality se předpokládá rovněž nevýznamný.

Hluk z technologie bude nevýznamný, protože v hale nebudou osazena žádná vzduchotechnická ani chladicí zařízení. Větrání bude přirozené. Provoz tavení a lití není zdrojem hluku.

Hlukové emise bývají zřetelné zejména v období výstavby, kdy jsou produkovány zemními stroji a nákladními vozy. Jejich projevy však bývají jen místního charakteru. Tento hluk nelze zcela eliminovat, lze jej však výrazně snížit použitím vhodné organizace práce, úpravou staveniště a použitím dočasných protihlukových opatření.

D.I.2 Vlivy na ovzduší

Emise ze záměru lze rozdělit do skupin:

- emise v době výstavby – jde o emise z dopravních mechanismů a prach ze zemních prací. Lze je účinně eliminovat organizačními a technickými opatřeními včetně úklidu vozovek, kropení staveniště v době sucha apod.

- emise v době provozu, které lze dále rozčlenit na:

- emise ze spalování zemního plynu při výrobě tepla v  tepelných zdrojích

- emise z dopravy

Emise ze spalování zemního plynu v lokální plynové kotelně

Průmyslová hala bude vytápěna ústředním topením napojeným na plynovou kotelnu, která bude zahrnovat dva kondenzační kotle o celkovém výkonu 80 KW. Kromě toho bude v hale instalován jeden sálavý zářič o tepelném výkonu < 50 kW. Po většinu roku se však předpokládá vytápění haly odpadním teplem z procesu tavení. Podrobnosti k vytápění jsou uvedeny v kapitole B.II.3.

Celková spotřeba zemního plynu se očekává cca 13 300 m3/rok. Z této spotřeby byly vypočítány emise základních škodlivin pomocí emisních faktorů uvedených v NV č. 146/2007 Sb. – viz. kap. BIII.1, které jsou v tomto konkrétním případě zanedbatelné.

Emise z automobilové dopravy

Celkové emise z automobilové dopravy jsou uvedeny v tabulce č. 8 v kapitole B.III.1. Tyto emise jsou zanedbatelné.

Vliv emisí z technologie

Tavení bude probíhat v elektrické peci, ve které bude hermeticky uzavřený nerezový kelímek s roztavenou slitinou. Z tohoto kelímku pak bude vypuštěna tavenina do kovové formy, vše bude probíhat v uzavřeném systému s ochrannou atmosférou. Po vychladnutí se polotovar ručně vyndá a celý proces se bude opakovat. Z tohoto procesu nebude prakticky docházet k úniku emisí škodlivých látek s výjimkou zcela zanedbatelného množství (desítky nebo  max. stovky gramů ročně) nezreagovaného fluoridu sírového, který je součástí inertní atmosféry.

K dosažení vyšší pevnosti polotovarů se bude provádět operace vytvrzování. Polotovary se vloží do elektrické pece, kde se provede tzv. stupňovitý ohřev: 4 hod. při teplotě 360°C, následně 24 hod. při teplotě 410°C. Po uplynutí této doby se polotovary nechají volně chladnout na vzduchu. Tento proces není zdroje emisí.

V průmyslové hale nebude instalováno žádné vzduchotechnické zařízení. Větrání bude přirozené.

D.I.3 Vlivy na vodu

Splašková voda bude vypouštěna do jednotné veřejné kanalizace zakončené městskou čistírnou odpadních vod Nový Bor. Veškeré splaškové odpadní vody budou odvedeny do veřejné kanalizace bez přečištění. Jejich množství bude odpovídat skutečné spotřebě pitné vody.

Technologické odpadní vody vznikat nebudou.

Dešťová voda bude vsakována prostřednictvím vsakovacích rýh na vlastních pozemcích. Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v kapitole B.III.2.

Dešťová voda z parkoviště a zpevněných ploch, která může být znečištěna úkapy ropných látek z automobilů, bude přečištěna v sorpčních vpustích. Tyto úkapy budou za běžných podmínek minimální, protože pohyb automobilů včetně nákladních bude velmi nízký.

Areál je mimo stanovené záplavové území a mimo ochranné pásmo vodního zdroje. Povrchové vody jsou v dostatečné vzdálenosti od areálu. Závadné látky budou používány v malém množství bez přečerpávání. Jejich skladování a manipulace s nimi bude zabezpečena podle platné legislativy.

Z uvedeného vyplývá, že vliv na povrchové a podzemní vody bude minimální.

D.I.4 Vlivy na půdu, území a geologické podmínky

Vlastní stavba průmyslového areálu bude realizovaná na volném nezastavěném území v ulici Nemocniční v Novém Boru na pozemcích p.č. 2540/1, 2541/2 a 2473 v k.ú. Nový Bor. Pozemky jsou v současné době zatravněné, neudržované, bez vzrostlé zeleně. Lokalita je součástí nově připravované průmyslové zóny města. Všechny tři pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha.

Výstavbou inženýrských sítí budou dočasně dotčeny dva pozemky (p.p.č. 2539 a 2471/1 v k.ú. Nový Bor), které jsou součástí ZPF. Protože se jedná o podzemní vedení v hloubce větší než 1 m a stavba bude trvat pouze několik měsíců, není třeba projednávat vynětí ze ZPF. Záměr se v nedotkne pozemků, které jsou součástí PUPFL. Negativní vliv na geologické podmínky lze prakticky vyloučit.

D.I.5 Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na flóru, faunu a fytocenózy

Vzhledem ke značné antropogenní devastaci pozemků lze konstatovat, že vlivy na flóru, faunu a fytocenózy nebudou významné.

Před výstavbou dojde k odstranění několika kusů málo vzrostlých náletových dřevin (vrba jíva, šípek, jabloň, jasan ztepilý). Po dokončení stavby bude provedena nová výsadba v areálu, která tuto stávající zeleň nahradí.

D.I.6 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Záměr bude umístěný v okrajové části obce určené pro vybavenost a výrobu promíšenou s trvalým bydlením. V bezprostřední blízkosti lokality se nenachází žádné kulturní ani architektonické památky.

Záměr je situován v  blízkosti bytového domu. Vzhledem k zanedbatelnému vlivu emisí a hluku, k umístění na okraji existující průmyslové zástavby a železnice nepředpokládá zpracovatel oznámení ovlivnění hodnoty tohoto domu výstavbou posuzovaného areálu. Poloha bytového domu je zřejmá z následujícího obrázku.

Obr. č. 17: Vyznačení umístění obytného domu

D.I.7 Zhodnocení vlivů stavby

- Posuzovaná stavba neovlivní významně ovzduší, klima ani další faktory území.

- Posuzovaný záměr neovlivní významně hlukové poměry dané lokality.

- Nedojde k  ovlivnění hydrologických a hydrogeologických poměrů lokality ani kvality povrchových a podzemních vod.

- Nedojde k ovlivnění zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody

D.II Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

V této kapitole jsou shrnuty údaje uvedené v předchozí kapitole. Za zasažené území lze pokládat především bezprostřední okolí objektu. Rozsah vlivů byl v podstatě zhodnocen v předchozí kapitole a vyplývají z tohoto hodnocení následující závěry.

Za dotčenou populaci je nutno uvažovat obyvatele nejbližšího bytového domu č.p. 410, který stojí v blízkosti posuzovaného areálu a zaměstnance, kteří mohou být záměrem ovlivněni. Vliv na obyvatele je zanedbatelný, zaměstnanci budou chráněni v souladu s požadavky platných předpisů na ochranu lidského zdraví a bezpečnost práce. Budou řádně poučeni a vybaveni ochrannými pomůckami.

Jednotlivé složky životního prostředí budou chráněny opatřeními provedenými v souladu s platnými normami, zákony, prováděcími vyhláškami a nařízeními vlády.

D.III Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Tento záměr nebude mít vliv přesahující státní hranice.

D.IV Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

Zdrojem případného ohrožení životního prostředí mohou být látky ropného původu, které slouží jako pohonné hmoty a provozní náplně automobilů. Je nezbytné zabránit jejich průniku do podzemních a povrchových vod včetně kanalizací a kontaminaci půdy. Pro případ poruchy a následného úniku těchto závadných látek budou manipulační a parkovací plochy odvodněny přes sorpční vpusti.

Potenciálním zdrojem ohrožení životního prostředí mohou být emise vzniklé požárem. Pro případ požáru budou objekty vybaveny odpovídajícím způsobem – podrobnosti viz. kap. B.III.5.

Chemické látky přípravky používané v technologii budou dováženy v původních obalech, nebude prováděno jejich přečerpávání. Skladováno bude minimální množství uvnitř objektů, na určených místech, s dodržením zásady dvojího jištění. Pro případ úniku chemikálií budou pracoviště, kde dochází k manipulaci s chemickými látkami a přípravky, vybavena dostatečným množstvím sanačních prostředků. V případě překročení limitního množství skladovaných závadných látek (vyhl. č. 450/2005 Sb.) bude pro celý areál zpracován plán opatření pro případ havárie.

Ochrana zdraví pracovníků

Pracovníci obsluhující tavicí pec a pracovníci nakládající s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky musí být řádně poučeni o zásadách ochrany proti účinku taveniny a chemických látek a přípravků a musí být vybaveni ochrannými pomůckami.

Zdrojem úrazu mohou být elektrická zařízení. Proti tomuto vlivu musí být zaměstnanci chráněni dle platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce.

Pro případ požáru bude pro areál osazen hydrant na vodovodní přípojce, uvnitř budou instalovány hasicí přístroje – viz. kap. B.III.5. Pro objekty bude zpracovaný požární řád a obsluha bude důsledně proškolována. V každém objektu bude k dispozici lékárnička pro možnost poskytnutí předlékařské první pomoci a zdroj pitné vody.

Vliv hluku na pracovní prostředí se očekává nevýznamný.

Ochrana ovzduší v průběhu výstavby

V průběhu provádění stavebních prací lze očekávat zejména zvýšení prašnosti a také emisí z nákladních automobilů a stavebních strojů. Prašnost lze snížit organizačními opatřeními, např. kropením manipulačních ploch v době sucha, čištěním automobilů vyjíždějících ze stavby, zaplachtováním sypkých nákladů apod.

Odpady

Pro minimalizování množství vznikajících odpadů je třeba zajistit jejich důsledné třídění. Veškeré vzniklé odpady budou nabízeny k využití oprávněným osobám. Pokud se nenajde způsob využití odpadů, budou předávány k odstranění rovněž oprávněné osobě.

Hlukové poměry

Vlivy hluku budou zřetelné zejména v období provádění stavebních úprav. Jejich projevy však budou jen místního charakteru. Tento hluk nelze zcela eliminovat, lze je však výrazně snížit použitím vhodné organizace práce, úpravou staveniště, úpravou pracovní doby při výstavbě a použitím dočasných protihlukových opatření.

Pro vlastní provoz posuzovaného areálu není potřeba navrhovat opatření na omezení vlivu hluku z dopravy a stacionárních zdrojů hluku.

Ochrana přírody

V prostoru výstavby nedojde k dotčení zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody. Nezastavěné plochy areálu budou ozeleněny.

D.V Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci vlivů

V průběhu zpracování tohoto oznámení se nevyskytly nejistoty a neurčitosti, které by vnesly připomínky zásadního charakteru pro hodnocení vlivů záměru na životní prostředí.

- Porovnání variant řešení záměru

Návrh celé stavby je předložen v jediné variantě. Plánovaná výstavba je navržena v souladu s platným územním plánem města Nový Bor.

- Doplňující údaje

Součástí tohoto oznámení jsou 3 přílohy. Součástí textu jsou tabulky (12) a obrázky (19). Zdrojem všech číselných údajů je projektová dokumentace zpracovaná pro územní řízení.

- Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Oznamovatel  záměru:

Jméno: 	  		Ing. Jan Habart

Sídlo:				Rousínov 45, 471 51 Svor

IČO:				86745018

Název záměru:	PRŮMYSLOVÁ HALA HABART

Umístění záměru:

Kraj:				Liberecký

Okres:				Česká Lípa

Obec:				Nový Bor

Katastrální území: 		Nový Bor

Pozemky: 		p.č. 2473, 2540/1 a 2541/2

Zastavěná plocha:

Průmyslová hala:			622,87 m2

Zpevněné plochy:			896 m2

Kapacita parkoviště: 		7 parkovacích míst

Předmětem záměru je výstavba nové průmyslové haly pro výrobu a montáž jízdních kol a komponent jízdních kol z Mg slitin. Jedná se o výrobu rámů, představců, nábojů, sedlovek, klik, pedálů apod.  Zároveň je zde počítáno s kompletací jízdních kol. Součásti stavby haly bude i zázemí pro zaměstnance a vedení firmy – kanceláře, denní místnost, šatny, WC a sprchy, v areálu budou vybudovány komunikace a zpevněné plochy, součástí stavby bude prodloužení vodovodního řadu, vybudování nové trafostanice a přípojek inženýrských sítí. Pro příjezd do areálu bude využívána stávající místní komunikace. Nezastavěné plochy budou ozeleněny.

Posuzovaná lokalita leží na území určeném územním plánem města Nový Bor jako průmyslová zóna.

Lokalita se nachází v Novém Boru v ulici Nemocniční v místě nové průmyslové zóny mezi stávajícími průmyslovými objekty, z nichž nejrozsáhlejší je komplex CRYSTALEXu. Viz následující obrázek.

Obrázek č. 18: Rekapitulace umístění záměru

Lokalita leží na území jednoho rozsáhlého chráněného území, kterým je Chráněná oblast přirozené akumulace vod Severočeská křída. Zájmy chráněné vodním zákonem ani zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody realizací a provozem posuzovaného záměru dotčeny nebudou.

Veškerá odpadní voda bude vypouštěna do veřejné kanalizace v ulici Nemocniční. Veřejná kanalizace je zakončena městskou čistírnou odpadních vod Nový Bor. Kanalizační síť je ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice. Veškeré odpadní vody budou odvedeny do veřejné kanalizace bez přečištění. Jejich množství bude odpovídat skutečné spotřebě pitné vody.

Srážkové vody ze střech a parkoviště ploch budou zasakovány na vlastních pozemcích. Srážkové vody z parkoviště budou před tím přečištěny v sorpčních vpustích.

Posuzovaný záměr nebude zdrojem hluku ani emisí do ovzduší. Nárůst dopravy bude nevýznamný.

G.I Přehledné shrnutí všech podstatných vlivů na životní prostředí

G.I.1 Vliv na ovzduší

Emise ze záměru  lze rozdělit do skupin:

- emise v době výstavby – jde o emise z dopravních mechanismů a prach ze zemních prací. Lze je účinně eliminovat organizačními a technickými opatřeními včetně úklidu vozovek, kropení staveniště v době sucha apod.

- emise v době provozu, které lze dále rozčlenit na:

- emise ze spalování zemního plynu při výrobě tepla v  tepelných zdrojích

- emise z dopravy

- emise z technologie (zanedbatelné)

Vliv záměru v době výstavby bude časově omezený a lze ho ovlivnit opatřeními (skrápění v době sucha) a organizací výstavby tak, aby byl únosný.

Emise z dopravy, ze spalování zemního plynu a z technologie nebudou významné.

G.I.2 Vliv na vodu

Nebudou ovlivněny odtokové poměry lokality. Záměr bude realizovaný na území mimo stanovené záplavové území. Nedojde k  ovlivnění hydrogeologických poměrů lokality a kvality povrchových a podzemních vod.

Veškeré srážkové vody ze zpevněných ploch budou přečištěny v sorpčních vpustích a spolu s dešťovými vodami ze střech budou zasakovány na vlastních pozemcích.

Veškeré odpadní vody budou odváděny do splaškové kanalizace zakončené městskou čistírnou odpadních vod v Novém Boru.

Zásobování vodou bude realizováno z veřejného vodovodního řadu.

G.I.3 Odpady

Při výstavbě a následném provozu posuzovaného záměru budou vznikat odpady podrobně uvedené v kapitole B.III.3. V areálu nebudou odpady skladovány, budou pouze jako tříděný odpad shromažďovány v nádobách na určeném označeném místě. Odstraňování nebo využívání odpadů bude realizováno prostřednictvím oprávněné osoby.

G.I.4 Vliv na dopravu

Areál bude dopravně obsloužen ze stávající komunikace ulice Nemocniční nově připravovanou místní komunikací. Tato přístupová cesta bude zpevněna provizorně štěrkem. V současné době je již užívána sousedním výrobním areálem.

Předpokládaný provoz byl odhadnut na max.  1-2  nákladní vozy za týden, přivážení a odvážení drobných dílů pro kooperaci bude zajišťovat max. 1 dodávkový automobil denně.

Osobní doprava bude zahrnovat dopravu celkem 10 pracovníků firmy.

Pro parkování zaměstnanců a návštěvníků průmyslového areálu bude sloužit parkoviště, které bude součástí nových zpevněných ploch. Parkoviště je navrženo pro parkování 7 osobních automobilů.

G.I.5 Další vlivy

Hluk

Zdrojem dopravního hluku bude provoz 7 osobních automobilů a jedné dodávky denně a 2 nákladních automobilů týdně. Vzhledem k uvedené nízké dopravní náročnosti posuzovaného záměru je vliv dopravy na hlukové poměry lokality zanedbatelný.

Hluk z technologie bude nevýznamný, protože v hale nebudou osazena žádná vzduchotechnická ani chladicí zařízení. Větrání bude přirozené.

Hlukové emise bývají zřetelné zejména v období výstavby, kdy jsou produkovány zemními stroji a nákladními vozy. Jejich projevy však bývají jen místního charakteru. Tento hluk nelze zcela eliminovat, lze jej však výrazně snížit použitím vhodné organizace práce, úpravou staveniště a použitím dočasných protihlukových opatření.

Ostatní

V daném území nebyly nalezeny žádné zvláště chráněné druhy rostlin ani živočichů.

Zájmové území patří k oblastem s průměrnou hodnotou krajinného rázu, bez významných prvků jedinečnosti. Realizací záměru návaznosti na stávající průmyslovou zástavbu nedojde k  negativnímu vlivu na krajinu.

Záměr bude umístěný v zastavěné okrajové části obce v lokalitě určené územním plánem města Nový Bor jako průmyslová zóna.

V bezprostřední blízkosti lokality se nenachází žádné kulturní ani architektonické památky. Záměr neovlivní ani žádný jiný hmotný majetek.

- Příloha

1) Vyjádření stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace.

2) Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle §45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. – stanovisko není vyžadováno, proto je tato přílohová část prázdná

Další přílohy

- Situace stavby

Podklady

- Projektová dokumentace

- Informace projektanta a investora

Zpracovatel oznámení: 	Ing. Květoslava Konečná

Lesní 2581

470 01 Česká Lípa

Osvědčení odborné způsobilosti 	č.j.8129/952/OPVŽP/97

Tel. 603 217 985

e-mail: envikon@envikon.cz

Spolupracovali:		Ing. Jana Jinková

Litoměřická 54

470 01 Česká Lípa

Tel. 737 242 587

Mgr. Radomír Smetana – EkoMod

Gagarinova 779

Liberec

Tel. 604 738 166

Přírodovědné oddělení Vlastivědného muzea a galerie Ing. Marta Knauerová, botanička

nám.Osvobození 297

470 01 Česká Lípa

telefon 724 245 465, 603 287 154

V České Lípě 30.6.2010

Podpis zpracovatele oznámení: ..............................................................

# Text boxes

lokalita

CRYSTALEX

výroba plyšových hraček – Jakro s.r.o.

vsakovací rýhy

bydlení

místo stavby

Jasan ztepilý (celkem 4 ks)

areál VOŠ sklářské

bytový dům

místo stavby