*KUPAX00E2J8F*
KUPAX00E2J8F	
Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence

VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.
Na Střezině 1079
500 03  HRADEC KRÁLOVÉ 

Váš dopis zn.:	  158/13/H 
Ze dne:		  06.05.2013 
Číslo jednací:	  KrÚ  34641/2013/OŽPZ/JI
Spisová značka: SpKrÚ  32155/2013/OŽPZ/2
Vyřizuje:	  Ing. Věra Jiříčková
Telefon:	  466 026 355
E-mail:		  vera.jirickova@pardubickykraj.cz
Mobil:  		       
Fax:		  466 026 392
		
Datum:		  16.05.2013       

Sdělení k záměru „Obec Mladkov – odkanalizování místní části Petrovičky“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ a „příslušný úřad“), obdržel dne 6. 5. oznámení podlimitního záměru „Obec Mladkov – odkanalizování místní části Petrovičky“ oznamovatele: Obec Mladkov, se sídlem Mladkov č.p. 95, IČ 48153362, kterého na základě mandátní smlouvy zastupuje společnost VIS –Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., se sídlem shora, IČ 48153362.
Předmětem záměru je vybudování nové stokové sítě splaškové oddílné kanalizace v místní části Petrovičky. Jedná se o gravitační kanalizaci doplněnou o jeden úsek tlakové kanalizace. Odpadní vody budou odvedeny do kanalizační sítě obce Mladkov, která je zakončeny nově vybudovanou čistírnou odpadních vod (ČOV) pro 550 ekvivalentních obyvatel (EO).Stavba je členěna na 7 stavebních objektů a 1 provozní soubor – SO 01 gravitační stoky, SO 02  tlaková stoka, SO 03 tlakové napojovací potrubí, SO 04 domovní čerpací stanice, SO 05 přípojky NN, SO 06 zrušení stávajícího objektu ČOV Petrovičky, SO 07 napojovací body gravitační kanalizace, PS 01 domovní čerpací stanice tlakové kanalizace.
Podle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona se jedná o záměr, který nedosahuje limitních hodnot uvedených v kategorii II, v bodě 1.9 „Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm.“ podle přílohy č. 1 k zákonu.
Umístění záměru: kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Mladkov, katastrální území Mladkov a Petrovičky u Mladkova.
Krajský úřad Pardubického kraje, jako správní orgán příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve stanovisku zn. 28919/2013/OŽPZ/Le ze dne 29. 4. 2014 sdělil podle ust. § 45i odst. 1 téhož zákona, že záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Městský úřad Králíky vydal dne 25. 4. 2013 pod č.j. 2198/2013/UPaSU/LCh sdělení z hlediska územně plánovací dokumentace.
Příslušný úřad podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu posoudil, zda a v jakém rozsahu může předložený záměr ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Při tom přihlédl zejména k tomu, že se jedná o dostavbu kanalizace v zastavěné části obce a záměr je v souladu s územním plánem obce. Výše uvedený záměr svým charakterem, umístěním ani charakterem předpokládaných vlivů nedosahuje významného vlivu na obyvatelstvo, veřejné zdraví a životní prostředí, a proto podle § 6 odst. 3 zákona příslušný úřad sděluje, že záměr „Obec Mladkov – odkanalizování místní části Petrovičky“ nebude podléhat zjišťovacímu řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Toto sdělení nenahrazuje vyjádření jiných dotčených orgánů, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.

	Ing. Josef Hejduk 
	vedoucí odboru	
                                                                                            v z. Ing. Lubomír Felcman
                                                                                  vedoucí oddělení integrované prevence

 

Počet stran: 2
Počet příloh: 0