MM Car-trans s.r.o.
Žižkova 51
332 02  STARÝ PLZENEC

Vaše č. j.:	
Ze dne:	
Naše č. j.:	ŽP/3770/14
Spis. zn.:	ZN/993/ŽP/14
Počet listů:	1
Počet příloh:	0
Počet listů příloh:	0
Vyřizuje:	Ing. Ivana Vojtajová 
Tel.:	377 195 498
E-mail:	ivana.vojtajova@plzensky-kraj.cz
Datum:	17. 4. 2014
Sdělení k záměru „Objekt autolakovny Letkov u Plzně, p.p.č. 393/91“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), obdržel dne 14. 4. 2014 oznámení podlimitního záměru „Objekt autolakovny Letkov u Plzně, p.p.č. 393/91“.
Oznamovatel:	MM Car-trans s.r.o., Žižkova 51, 332 02 Starý Plzenec
Z předloženého oznámení vyplývá, že záměrem je výstavba autolakovny na pozemku p.č. 393/91 v k.ú. Letkov. Kapacita upravované plochy výrobků v lakovně bude max. 1 500 m2/rok. Povrchová úprava lakováním bude probíhat v uzavřeném boxu typu ECO-AIR, který má vlastní ventilaci s filtrem. Součástí záměru je vybudování 5parkovacích stání a prodloužení STL plynovodního řadu v délce 255m (PE d63). Vytápění objektu bude zajišťovat nástěnný plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs o jmenovitém tepelném příkonu 10-35 kW. Splaškové vody z objektu budou svedeny do vlastní nově vybudované mechanicko-biologické čistírny odpadních vod typu BC4 s kapacitou max. 6 EO. Dále je součástí záměru vybudování vrtané studny na p.p.č. 393/91 v k.ú. Letkov. Vrtaná studna bude sloužit k čerpání podzemní vody v objemu max. 144 m3/rok pro potřeby zásobování objektu autolakovny vodou. Hydrogeologický posudek zpracovaný Ing. Františkem Matyášem v červnu 2013 ve svém závěru konstatuje, že po prostudování přírodních poměrů je uvedený záměr možný. Správným technickým provedením vrtané studny a odběrem v množství max. 592 l podzemní vody za den dle projektu nedojde z hydrogeologického hlediska k ovlivnění okolních studní ani k negativnímu ovlivnění režimu podzemních vod. 
Záměr „Objekt autolakovny Letkov u Plzně, p.p.č. 393/91“ je podlimitní záměr k bodům 1.8 (Odběr vody nebo převod vody mezi povodími nebo mezi dílčími částmi povodí, pokud je množství odebírané nebo převáděné vody od 10 do 100 mil. m3 za rok, nebo pokud dlouhodobý průměrný průtok v povodí, odkud se voda převádí, je od 200 do 2 000 mil. m3 za rok v případě, že objem převedené vody přesahuje 5% tohoto průtoku; čerpání podzemní vody nebo umělé doplňování zásob podzemní vody v objemu od 1 do 10 mil. m3 za rok), 1.9 (Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm), 3.1 (Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW), 3.7 (Produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek o délce větší než 5 km a průměru 300-800 mm (včetně dálkových vodovodů), pokud nepřísluší do kategorie I), 4.2 (Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav) a 10.6 (Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu), kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě předložených podkladů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí krajský úřad konstatuje, že záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nepodléhá zjišťovacímu řízení dle uvedeného zákona.
Sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC a EIA