VAK SERVIS s.r.o.
Domažlické předměstí 610
339 01  KLATOVY

Naše č. j.:	ŽP/7942/14
Spis. zn.:	ZN/1830/ŽP/14
Počet listů:	1
Počet příloh:	0
Počet listů příloh:	0

Vyřizuje:	Ing. Ivana Vojtajová 
Tel.:	377 195 498
E-mail:	ivana.vojtajova@plzensky-kraj.cz

Datum:	7. 8. 2014
Sdělení k záměru „Hojsova Stráž – splašková kanalizace“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), obdržel dne 1. 8. 2014 oznámení podlimitního záměru „Hojsova Stráž – splašková kanalizace“.
Oznamovatel:	Město Železná Ruda, Klostermannovo náměstí 295, 340 04 Železná Ruda
Oprávněný zástupce oznamovatele:	VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy, 
Z předloženého oznámení vyplývá, že záměrem je výstavba splaškové kanalizace na pozemcích p. č st. 467, 1261/63, 1261/39, 1261/58, 1261/7, 1261/13, 1261/1, 1261/73, 1270/1, 1270/17, 1285/3, 1284/3, 1763/2 v severní části obce Hojsova Stráž. Bude vybudována stoka S (DN 250 v délce 115m a DN 300 v délce 615m), stoka S1 (DN 250 v délce 30,7m), dále bude vybudována přeložka stávající kanalizace (DN 300 v délce 213m) a budou přepojeny stoky AB (DN 250 v délce 5,2m) a AE (DN 300 v délce 6,1m). Navrhovaná stoka S bude vedena (od místa přepojení stávající stoky AD splaškové kanalizace) mimo zastavěné území k areálu centrální ČOV, kde bude přepojena na stávající splaškovou kanalizaci. Stoka S bude vedena převážně v souběhu se stávající kanalizací, která bude po zprovoznění stavby sloužit pro odvádění pouze dešťových a balastních vod. Na stoku S bude napojena stoka S1. Výstavbou splaškové kanalizace, která zajistí odvedení odpadních vod z části obce Hojsova Stráž na centrální ČOV dojde k výraznému snížení nátoku balastních vod na ČOV a tím ke zlepšení účinnosti ČOV, jejíž odtok je zaústěn do přítoku vodárenské nádrže Nýrsko. Stávající nevyhovující úseky kanalizace pak budou odvádět pouze dešťové a balastní vody z obce mimo ČOV. 
K záměru „Hojsova Stráž – splašková kanalizace“ vydala Správa CHKO Šumava, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), vykonávající státní správu v ochraně přírody a krajiny podle § 75 odst. 2 ZOPK na území chráněné krajinné oblasti podle § 78 odst. 1-3 ZOPK, dne 1. 8. 2014 pod č.j. NPS 05845/2014 stanovisko dle § 45i, odst. 1 ZOPK, se závěrem, že záměr stavby „Hojsova Stráž – splašková kanalizace“ na pozemku p. č st. 467, 1261/63, 1261/39, 1261/58, 1261/7, 1261/13, 1261/1, 1261/73, 1270/1, 1270/17, 1285/3, 1284/3, 1763/2 v k.ú. Hojsova Stráž nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry významný vliv na Evropsky významnou lokalitu Šumava a Ptačí oblast Šumava.
Záměr „Hojsova Stráž – splašková kanalizace“ je podlimitní záměr k bodu 1.9 (Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm), kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě předložených podkladů a s přihlédnutím k zásadám uvedeným v příloze č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí krajský úřad konstatuje, že záměr „Hojsova Stráž – splašková kanalizace“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nepodléhá zjišťovacímu řízení dle uvedeného zákona.
Sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.
Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC a EIA