OZNÁMENÍ

Dle přílohy č.3 k zákonu č.100/2001 Sb.
ke stavbě studny pro rodinný dům v Točníku  

A.	ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Alena a Dušan Bálkoví                     
Předslav 52
339 01 Klatovy

B.	ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.1.	Základní údaje

B.1.1	Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Kopaná studna pro potřeby rodinného domu.

B.1.2	Kapacita ( rozsah) záměru
Kopaná studna o průměru 1 m a hloubce 8 m.

B.1.3. 	Umístění záměru
Kraj:				Plzeňský
Obec:	 			Klatovy 
Katastrální území:		Točník u Klatov
pozemky dotčené stavbou: 	141/4        

B.1.4.	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem je výstavba kopané studny pro novostavbu rodinného domu na p.p.č. 141/4
v k.ú. Točník u Klatov.

B.1.5.	Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. Odmítnutí
Jelikož v místě záměru není vodovod pro veřejnou potřebu není jiná možnost jak zásobovat budoucí rodinný dům vodou.                                      

B.1.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Jedná se o stavbu kopané studny o průměru 1 m a hloubce 8 m.  

B.1.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Termín zahájení:			duben 2007               
Termín dokončení:			prosinec 2009

B.1.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Plzeňský kraj
Město Klatovy

B.1.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů která budou tato rozhodnutí vydávat
Městský úřad Klatovy, OVÚR		Územní rozhodnutí, souhlas podle § 120 
                                                                       stavebního zákona
Městský úřad Klatovy, OŽP		            Stavební povolení a povolení k odběru vody

B.II Údaje o vstupech
Výpočet  potřeby vody
4 osoby v RD .....4 x 0,15 = 0,60 m3/den

Průměrné denní množství
Qd = 0,60 m3/den = 0,025 m3/hod = 0,007 l/s

Max. měsíční množství
max Q = 18,25 m3

Max. roční množství
Qrok = 219 m3

D.	Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území

C.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Stavba nezasahuje do žádného prvku územního systému ekologické stability.

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny
Na pozemku stavby ani v jejím blízkosti se nenachází žádné zvláště chráněné území ve smyslu zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

E.	Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí

D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
Nemá žádný negativní vliv na okolí a zdraví lidí.

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Posuzovaný záměr nemá žádný negativní vliv. 

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
Nenachází se státní hranice.

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
Nejsou požadována.

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů
Nejsou žádné.

F.	Porovnání variant řešení záměru ( pokud byly předloženy)
Nejsou.

G.	Doplňující údaje

F.1 Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Dokumentace jako přílohy k oznámení záměru:		Situace katastrální mapy	
								
H.	Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Uvedený záměr bude součástí stavby RD v obci Točník. Tato stavba je v souladu s územním plánem obce.

H. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
Vyjádření Městského úřadu Klatovy, Odboru výstavby a územního rozvoje

Stanovisko orgánů ochrany přírody není požadováno.

V Předslavi dne 3.1.2007                                             

Zpracoval  Dušan Bálek, Předslav 52, 339 01 Klatovy, tel.603215776