Oznámení

o hodnocení vlivů na životní prostředí

dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ MÍSÍRNY HNOJIV NA SKLAD PŘÍPRAVKŮ PRO OCHRANU ROSTLIN

oznamovatel:

BENTRADE s r.o.

(říjen 2004 )

Oznámení

o hodnocení vlivů na životní prostředí

dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ MÍSÍRNY HNOJIV NA SKLAD PŘÍPRAVKŮ PRO OCHRANU ROSTLIN

Zhotovitel:

ECO-ENVI-CONSULT

Sladkovského 111

506 01 Jičín

Oprávněná osoba:

RNDr. Tomáš Bajer, CSc.

Dubinská 720                                		             Sladkovského 111

530 12 Pardubice                               			506 01 Jičín

tel.: 603483099                           			493523256

466260219

držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/01 Sb., č.osvědčení 2719/4343/OEP/92/93

(říjen 2004 )

Oznámení

o hodnocení vlivů na životní prostředí

dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ MÍSÍRNY HNOJIV NA SKLAD PŘÍPRAVKŮ PRO OCHRANU ROSTLIN

Oznámení o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/01 Sb. zpracoval

RNDr. Tomáš Bajer, CSc.

držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona  č.100/01 Sb., č.osvědčení 2719/4343/OEP/92/93

Ing. Zdeněk Obršál

držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona  č.100/01 Sb., č.osvědčení  6890/218/OPV/93

Ing. Martin Šára

(říjen 2004 )

OBSAH:

A.      ÚDAJE O OZNAMOVATELI	5

A.I.     Obchodní firma	5

A.II.    IČO	5

A.III.   Sídlo	5

A.IV.   Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele	5

B.       ÚDAJE  O  ZÁMĚRU	6

B.I.      Základní  údaje	6

B.I.1.  Název záměru	6

B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru	6

B.I.3.  Umístění záměru	6

B.I.4.  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	6

B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění	6

B.I.6.  Popis technického a technologického řešení záměru	6

B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	12

B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků	12

B.I.9.  Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 k tomuto zákonu	12

B.II.     Údaje o vstupech	14

B.II.1. Půda	14

B.II.2. Voda	15

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje	17

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	19

B.III.    Údaje o výstupech	21

B.III.1.Ovzduší	21

B.III.2.Odpadní vody	23

B.III.3.Odpady	25

B.III.4.Ostatní výstupy	26

B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií	28

C.        ÚDAJE  O  STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	31

C.1.      Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	31

C.2.      Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území	32

C.2.1. Ovzduší	32

C.2.2. Voda	34

C.2.3. Půda	36

C.2.4. Geofaktory životního prostředí	36

C.2.5. Fauna a flora	37

C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz	39

C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání	40

C.3.     Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení	42

D.       KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ	43

D.1.     Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby

trvání, frekvence a vratnosti)	43

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo	43

D.1.2. Vlivy na složky životního prostředí	57

D.1.2.1. Vlivy na ovzduší	57

D.1.2.2. Vlivy na povrchové a podzemní vody	77

D.1.2.3. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje	79

D.1.2.4. Vlivy na půdu	79

D.1.2.5. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy	81

D.1.2.6. Vlivy na architektonické a historické památky	82

D. 2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	82

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	82

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů	83

D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů	84

D.6I. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování oznámení	85

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	85

F. ZÁVĚR	85

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	86

H. PŘÍLOHY	93

# ÚDAJE O OZNAMOVATELI

## A.I.  Obchodní firma

BENTRADE s r.o., Benešov

Křižíkova 1590

256 01 Benešov

## A.II.  IČO

49 82 74 64

## A.III.  Sídlo

BENTRADE s r.o., Benešov

Křižíkova 1590

256 01 Benešov

## A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Oznamovatel: 	Ing. Foldyna Jan - prokurista

Vyšší Brod, Studánky 48

Projektant:		Agroprojekt Praha s.r.o.

Atelier Benešov

Nádražní 2040

256 01 Benešov

# B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU

## B.I.  Základní  údaje

#### B.I.1. Název záměru

Stavební úpravy a změna užívání mísírny hnojiv na sklad přípravků pro ochranu rostlin

#### B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru

Maximální celková skladová kapacita 		   600 tun (z toho 300 tun pronájem)

Předpokládaný celkový roční obrat 		2 200 tun (z toho 900 tun pronájem)

#### B.I.3.  Umístění záměru

Kraj:				Středočeský

Okres:				Benešov

Obec:				Benešov

Katastrální území:		Benešov

#### B.I.4.  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Posuzovaný záměr je situován v průmyslové zóně Benešov ve stávajícím areálu (bývalý areál ZZN s.p.) na pozemcích, které jsou v majetku firmy BENTRADE s.r.o. Sklad přípravků pro ochranu rostlin bude rekonstruován z objektu bývalé mísírny hnojiv. Zpracovatelům oznámení není známa kumulace s jinými připravovanými záměry.

#### B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Cílem záměru je vybudování distribučního skladu přípravků na ochranu rostlin pro zásobování okolního regionu. Záměr bude realizován ve stávajícím areálu firmy BENTRADE v Benešově. Pro sklad bude rekonstruován objekt bývalé mísírny hnojiv, který není v současné době využíván. Areál firmy BENTRADE s.r.o. v katastru města Benešov  je situován v prostoru určeném pro aktivity obdobného charakteru (průmyslová zóna) a v souladu se schváleným územním plánem města Benešov. Vyjádření stavebního úřadu je uvedeno v příloze 1 předkládaného oznámení. Areál je napojen na stávající inženýrské sítě.

#### B.I.6.  Popis technického a technologického řešení záměru

Firma BENTRADE je majitelem bývalého areálu ZZN s.p. v Benešově. Areál se nachází v průmyslové zóně na jihozápadním okraji města. Vjezd do areálu je z ulice Křižíkova. Areál sousedí s prodejnou stavebnin, skladem stavebnin a železniční vlečkou. Umístění areálu je zřejmé z přiložené situace širších vztahů v závěru této kapitoly, půdorys stavby potom z přílohy č. 3 předkládaného oznámení.

Pro sklad přípravků pro ochranu rostlin bude upraven stávající objekt 2284/12, který byl dříve využíván jako mísírna hnojiv. Tento objekt se nachází v severní části areálu, poblíž vjezdu do areálu.

Stavební řešení

Objekt skladu tvoří dvě železobetonové skladové haly modulových rozměrů 60 x 15 m se zastřešenou prolukou modulových rozměrů 60 x 6 m mezi oběmi halami.Celkové půdorysné rozměry skladové haly jsou 60,75 x 37 metrů. Světlá výška skladu je 6,5 metrů, výška sedlové střechy v hřebeni je cca 9,7 metrů. Dispozičně je objekt skladu podélně rozdělen po celé výšce zděnou konstrukcí na dvě základní provozní části tak, že jednu provozní část tvoří jedna hala spolu se zastřešenou prolukou a druhou část druhá hala.

Zastřešení obou halových částí objektu tvoří železobetonové plnostěnné vazníky na rozpětí 15 m, na které jsou na rozpětí 6 m uloženy střešní žebírkové panely s vrchní betonovou mazaninou se sítí a živičnou střešní krytinou. Zastřešení střední části objektu tvoří plnostěnné vazníky, které jsou uloženy na konzolách obou středních řad sloupů a na které jsou na rozpětí 6m uloženy střešní žebírkové panely s vrchní betonovou mazaninou se sítí a živičnou střešní krytinou.

Založení objektu je na železobetonových základových patkách, obvodové opláštění pak na železobetonových základových prazích. Hladina podzemní vody nebyla průzkumem zastižena a předpokládá se, že je trvale pod úrovní základové spáry.

Obvodový plášť do výšky 4 m tvoří železobetonové panely o rozměrech 3 x 2 metry a síly 200 mm. Obvodové panely jsou zakončeny železobetonovými prvky 250 x 300 mm, na kterých je provedena vrchní část obvodového pláště z plynosilikátových slabě vyztužených panelů. Část obvodových štítových stěn je dozdívána z příčně děrovaných cihel CDm. Okna v obvodových stěnách jsou ocelová, jednoduše zasklená.

Objekt byl uveden do provozu v roce 1973 jako mísírna hnojiv. V současné době je technologické zařízení mísírny demontováno a sklad se využívá občas k volnému skladování obilovin a krmných směsí.

Větrání skladové haly bude přirozené, v souladu s ČSN 650201. Hala nebude vytápěna, pouze temperována pomocí teplovzdušných jednotek. Zdrojem tepla budou dva elektrokotle o výkonu 2 x 45 kW, umístěné v oddělené místnosti přístavby. Vytápění přístavby bude elektrickými přímotopy, příprava TUV bude elektrickým boilerem.

Podlaha skladové haly je navržena jako betonová, nepropustná. Podlahy v jednotlivých skladových boxech jsou vyspádovány do podzemních, bezodtokových, nepropustných, havarijních jímek. Vzhledem k požadované univerzálnosti jednotlivých skladových boxů jsou takto opatřeny všechny skladovací boxy. Ve skladovacích boxech č. 5,6,7,9,10,11 jsou vždy dvě havarijní jímky o celkovém objemu 9,50 m3, ve skladovacích boxech č.4 a 8 je vždy jedna havarijní jímka o objemu 4,75 m3. Využitelný objem havarijních jímek tak zabezpečuje v souladu s normou zachycení 10% skladovaných kapalin. Rovněž tak je do čtyř jímek vyspádována i expediční plocha v hale.

Skladovací boxy jsou řešeny jako samostatné, stavebně oddělené prostory, ve kterých budou osazeny ocelové regály.

Před vjezdem do skladové haly bude vybudována zastřešená manipulační plocha o půdorysných rozměrech 18 x 5 metrů, na které bude prováděna vykládka a nakládka přípravků pro ochranu rostlin. Tato plocha bude betonová ve stejné skladbě jako podlaha vlastní haly (s podkladní izolací a odolnou a těsnou povrchovou úpravou betonové desky). Manipulační plocha bude vyspádována do dvou podzemních, bezodtokových, nepropustných havarijních jímek o objemu 2 x 13 m3,t.j.celkem 26 m3.

Veškerou manipulaci s přípravky na ochranu rostlin (vykládka, nakládka, manipulace uvnitř skladu)  budou zajišťovat dva vysokozdvižné elektrické vozíky BT typu retrak RB 2 a RR M 14.

Objem havarijních jímek ve skladu a objem havarijních jímek zastřešené manipulační plochy) je navržen tak, aby bezpečně zachytil veškerou vodu potřebnou pro provedení požárního zásahu, který by byl prováděn polostabilním pěnovodním hasicím zařízením.

Dále bude v prostoru mezi vrátnicí a halou rekonstruována stávající betonová plocha, která bude využívána v pracovní době jako odstavná plocha pro čekající vozidla a v mimopracovní době bude sloužit jako parkoviště firemních vozidel. Srážkové vody z této plochy o velikosti 1260 m2 budou vedeny do kanalizace přes odlučovač ropných látek.

Po provedených stavebních úpravách bude skladová hala členěna na následující části:

| Číslo | Název | Plocha (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Manipulační chodba | 292,11 |
| 2 | Manipulační chodba | 292,11 |
| 3 | Expediční plocha | 307,53 |
| 4 | Skladovací box | 54,90 |
| 5 | Skladovací box | 187,62 |
| 6 | Skladovací box | 187,62 |
| 7 | Skladovací box | 190,80 |
| 8 | Skladovací box | 54,90 |
| 9 | Skladovací box | 187,62 |
| 10 | Skladovací box | 187,62 |
| 11 | Skladovací box | 190,80 |

Na objekt mísírny navazuje jednopodlažní provozní přístavba o půdorysných rozměrech 5,85 x 13,43 metrů. Přístavba je zděná z plných cihel se stropem z cihelných stropních desek do ocelových válcovaných nosníků a plochou pultovou střešní konstrukcí. Střešní plášť tvoří živičná krytina na podkladní betonové mazanině. Přístavba je založena na betonových základových pasech. Světlá výška prostorů přístavby je 2,9 metrů. Podlahy jsou betonové s keramickou dlažbou.    V rekonstruované přístavbě bude umístěno sociální zázemí se šatnami, hygienické zařízení, denní místnost, kanceláře. Přístavba bude rozšířena o elektrokotelnu. Nové půdorysné rozměry přístavby budou cca 6  x 16,5 metrů.

Přístavba bude členěna na následující místnosti:

| Číslo | Název | Plocha (m2) |
| --- | --- | --- |
| 12 | Zádveří | 2,70 |
| 13 | Chodba | 15,80 |
| 14 | Kancelář | 11,33 |
| 15 | Kancelář | 8,86 |
| 16 | Čistá šatna a denní místnost | 8,64 |
| 17 | Umývárna | 3,63 |
| 18 | Špinavá šatna a úklid | 5,37 |
| 19 | WC | 6,38 |
| 20 | Elektrokotelna | 13,88 |

Dispoziční rozmístění jednotlivých prostor je zřejmé z přiloženého půdorysu v závěru této kapitoly.

Provoz skladu bude jednosměnný, v sezóně v prodloužené směně, obsluhu skladu budou zajišťovat dva pracovníci.

Dle rozpracovaného projektu pro stavební řízení se předpokládá následující rozsah stavebních úprav:

- odstranění zbývajících pomocných ocelových konstrukcí, elektrických rozvodů a vnitřního betonového bloku

- sanace železobetonových konstrukcí

- sanace kotvení a doplnění kotvení obvodového pláště

- odstranění vymrzlých a rozpadlých zděných částí obvodového pláště ve štítech objektu a jejich opětovné dozdění

- provedení a doplnění nových zděných vnitřních i obvodových konstrukcí vymezujících nové dispoziční uspořádání skladu včetně osazení dveří a vrat a provedení provětrávacích otvorů

- vyspravení a vyrovnání stávající podlahy a provedení nové podlahové konstrukce včetně havarijních jímek ve skladbě s izolací PENEFOL 950 a železobetonovou případně drátkobetonovou podlahou s vsypem DENSOTOP XP, který vytvoří těsnou a mechanicky odolnou vrstvu.Povrch havarijních jímek bude opatřen hydroizolační maltou WATERFIX XP(TH), která vytvoří těsný a mechanicky odolný povrch

- odstranění stávajících ocelových jednoduše zasklených oken a osazení a doplnění nových hliníkových oken s přerušeným tepelným mostem a se zasklením izolačním dvojsklem ; okna jsou navržena převážně jako pevná, otevíraná jen v rozsahu zajišťujícím předepsané přirozené provětrávání skladů (otevíraná okna budou opatřena kováním vymezujícím otevření okna 90°; jako součást každého otevíraného okna bude venkovní žaluzie se sítí proti hmyzu)

- provedení provětrávacích otvorů v železobetonových obvodových panelech nad podlahou skladovacích prostorů s vnějším osazením větracích mříží se sítí proti hmyzu a vnitřními výsuvnými uzávěry pro uzavření otvoru v zimním období

- rekonstrukce střešního pláště

- zateplení obvodových konstrukcí kontaktním zateplovacím systémem s deskami z pěnového polystyrénu tloušťky 50 mm a vrchní tenkovrstvou omítkou; spodní část objektu včetně podzemního základového prahu bude zateplena deskami z extrudovaného polystyrénu tloušťky 50 mm

- provedení sádrokartonového požárního podhledu s vrchním zateplením deskami z minerální plsti tloušťky 120 mm

- provedení nových klempířských prvků včetně podokapních žlabů a svodů

- provedení nových elektroinstalačních rozvodů včetně hromosvodu a uzemnění

- prodloužení rozvodů vody s osazením dvou požárních hydrantů a dřezů a jejich napojení na kanalizaci

- instalace systémů EPS a polostabilního pěnovodního hasicího zařízení

- instalace systému ústředního vytápění s teplovodními teplovzdušnými agregáty napojenými na elektrokotelnu v provozní přístavbě

- komplexní rekonstrukce a stavební úpravy provozní přístavby včetně rozšíření o elektrokotelnu

- celková oprava a údržba celého objektu včetně nových maleb a dalších povrchových úprav

- venkovní úpravy představují úpravu vyrovnání terénu u podélných stran objektu včetně provedení okapového chodníčku

- oprava venkovních komunikací včetně osazení lapače ropných látek v prostoru vykládky a nakládky a jeho napojení na stávající systém venkovní kanalizace

- vyčištění systému venkovní kanalizace

- sklad bude postupně vybavován regálovými systémy podle potřeb provozu skladu v tříúrovňovém skladování

- ocelová konstrukce zastřešení venkovní manipulační plochy v prostoru vykládky a nakládky

- zřízení venkovní železobetonové bezodtokové havarijní jímky pod manipulační plochou v prostoru vykládky a nakládky, kam budou navíc kanalizačním potrubím svedeny v případě požáru přes havarijní jímky v jednotlivých skladovacích boxech vody z případného požárního zásahu.

Technologické řešení

Účelem stavby je vybudování distribučního skladu přípravků na ochranu rostlin v Benešově. Přípravky budou do skladu dováženy od výrobců v zahraničí i v tuzemsku a následně budou ze skladu expedovány zemědělským podnikům a dalším maloodběratelům. Sortiment skladovaných výrobků budou tvořit pouze registrované přípravky pro ochranu rostlin v zemědělství.

Přípravky na ochranu rostlin budou do skladu dováženy převážně kamionovou dopravou. Přípravky budou dováženy v expedičních obalech na paletách a fixovány fólií a páskou. Ve skladu se nebude provádět žádné mísení, rozvažování nebo přelévání přípravků. Veškeré přípravky budou dodávány ze skladu ke spotřebitelům v originálním balení.

Polovina skladovacích boxů (boxy č.8, 9, 10, 11) bude pronajímána konkrétním výrobcům a dodavatelům přípravků na ochranu rostlin.Provoz pronajatých skladových prostorů budou zajišťovat rovněž pracovníci investora.

Výchozím podkladem při návrhu provozu v navrženém skladu byl stávající provoz skladu mateřské společnosti investora (společnosti ORIN spol. s r.o. v Českých Budějovicích. Při určení maximálního množství, počtu druhů a předpokládaného ročního obratu skladovaných přípravků na ochranu rostlin byla uvažována skutečnost stávajícího skladu v českých Budějovicích za rok 2003.

Sortiment přípravků pro ochranu rostlin je v průběhu roku proměnný, stejně tak je proměnný i příjem přípravků do skladu a následná expedice ze skladu. Investor nepředpokládá žádné výrazné zvýšení spotřeby přípravků u zemědělských podniků, ale naopak spíše postupné snižování spotřeby přípravků díky stále většímu důrazu na ochranu životního prostředí, celkovou restrukturalizaci zemědělské výroby a vývoj nových a  progresivnějších účinných látek. I z tohoto pohledu je nutné předpokládat, že skladovaný sortiment přípravků se bude v průběhu dalších let měnit. Snahou výrobců je postupně nahrazovat přípravky, které vykazují nebezpečné vlastnosti (toxicita, žíravina, hořlavost, možnost samovznícení) přípravky bez nebezpečných vlastností.

Dle podkladů od provozovatele skladu se předpokládá, že v průběhu roku bude ve skladu postupně skladováno cca 450 druhů přípravků pro ochranu rostlin. Předpokládaný sortiment těchto přípravků je uveden jako příloha č. 2 tohoto oznámení.

Z tohoto přehledu je zřejmé, že z hlediska hořlavosti je zařazeno:

2   přípravky jako hořlavina I třídy

37 přípravků jako hořlavina II třídy

62 přípravků jako hořlavina III třídy

14 přípravků jako hořlavina IV třídy

16 přípravků jako látky s nebezpečím samovznícení při zvlhnutí

Z tohoto rozdělení je patrné, že přípravky s nebezpečím samovznícení při zvlhnutí musí být skladovány odděleně (boxy 4,8), které budou zabezpečeny proti vlhkosti a ve kterých bude navržen i odpovídající bezvodý systém protipožární ochrany. Pro skladování hořlavin budou dodržovány odpovídající normy.

Z hlediska nebezpečnosti je:

146 přípravků označováno jako zdraví škodlivý - Xn

77   přípravků označováno jako dráždivý - Xi

2     přípravky označovány jako žíravý – C

- přípravky označovány jako toxický – T

1   přípravek označován jako vysoce toxický T+

Přípravky na ochranu rostlin jsou kapaliny nebo tuhé látky v podobě prášku nebo mikrogranulátu. Kapaliny jsou distribuovány v plastových lahvích a kanystrech o objemu 1, 5, 10 a 50 litrů,v plastových sudech o objemu 100 a 200 litrů a v plastových jumbo zásobnících o objemu 600 a 1000 litrů. Kapaliny jsou distribuovány v omezeném množství i v plechových obalech. Přípravky v podobě prášku jsou distribuovány v papírových pytlích a v malém množství v PE obalech. Přípravky v podobě mikrogranulátu jsou distribuovány zejména v plastových kanystrech 1, 5 nebo 10 litrů.

Maximální množství skladovaných přípravků bude do 600 tun (300 tun ve skladu provozovatele a 300 tun v pronajaté části skladu). Sortiment skladovaných přípravků bude v průběhu roku proměnný. Celkový roční obrat přípravků přes sklad se předpokládá ve výši cca 2 200 tun ( 1 300 tun provozovatel a 900 tun nájemce).  Orientační rozdělení tohoto obratu do jednotlivých měsíců je uvedeno v následující tabulce:

| Měsíc | Příjem do skladu (t/měsíc) | Expedice ze skladu (t/měsíc) |
| --- | --- | --- |
|  | provozovatel | Pronájem | provozovatel | pronájem |
| Leden | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Únor | 70 | 160 | 20 | 0 |
| Březen | 330 | 200 | 360 | 250 |
| Duben | 300 | 200 | 310 | 250 |
| Květen | 210 | 140 | 230 | 180 |
| Červen | 120 | 70 | 100 | 70 |
| Červenec | 100 | 70 | 115 | 70 |
| Srpen | 80 | 60 | 70 | 50 |
| Září | 40 | 0 | 60 | 30 |
| Říjen | 10 | 0 | 25 | 0 |
| Listopad | 10 | 0 | 5 | 0 |
| Prosinec | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  | 1300 | 900 | 1300 | 900 |
| CELKEM | 2200 | 2200 |

V následující části je stručně popsán provoz skladu.

Přípravky na ochranu rostlin budou do areálu skladu dováženy převážně kamionovou nebo jinou silniční nákladní dopravou. Vozidlo zajede přes vrátnici na zastřešenou manipulační plochu před skladovou halou. V případě, že probíhá vykládka jiného kamionu, nebo nakládka jiného vozidla vyčká s vozidlem na zabezpečené zpevněné ploše vedle haly. Velikost manipulační plochy je navržena tak, aby umožňovala současné stání dvou vozidel. Veškerá vykládka a nakládka vozidel bude probíhat pouze na této manipulační ploše. Manipulace s přípravky ve skladu, včetně vykládky a nakládky, se bude provádět elektrickými vysokozdvižnými vozíky.

Dovezené přípravky se vozíkem zavezou manipulačními chodbami skladové haly (1,2) do prostoru expediční plochy (3). Zde se palety odpáskují a odstraní se fixační fólie. Podle pokynů vedoucího skladu se postupně zaváží do stanovených skladovacích boxů (4 - 11). Zde se buď ponechají na paletě, nebo v případě drobných obalů se ručně přeloží do skladovacích regálů. PE fólie, pásky a dřevěné palety se shromažďují ve vyhrazené skladu a odváží jako odpad.

Obdobným způsobem se bude provádět i následná expedice přípravků ze skladu. Skladník připraví na paletu umístěnou na expediční ploše jednotlivé druhy a množství přípravků dle objednávky odběratele a následně vyveze vysokozdvižným vozíkem paletu do prostoru zastřešené manipulační plochy, kde se naloží na vozidlo. Odvoz přípravků pro ochranu rostlin z areálu skladu bude zabezpečován jednak nákladními vozidly provozovatele (formou objednaného rozvozu), nebo vozidly odběratelů.

Likvidaci použitých obalů u odběratelů si buď zajišťují odběratelé sami (jako původci odpadů). Firma BENTRADE nabízí odběratelům možnost likvidace obalů v rámci poskytování komplexních služeb. Firma BENTRADE má uzavřenou smlouvu s firmou SITA a.s. oprávněnou pro nakládání s těmito druhy odpadů. Tato odborná firma pak zajišťuje svoz použitých obalů od odběratelů a jejich likvidaci. Svoz těchto odpadů jde mimo areál skladu, provozní evidence těchto odpadů je vedena v rámci firmy SITA a.s..

Pro provoz skladu bude před uvedením do provozu zpracován a schválen provozní řád, požární řád a Plán opatření pro případ havarijního úniku látek nebezpečných vodám. Pro každý přípravek pro přípravu rostlin bude k dispozici bezpečnostní list přípravku. Kompletní paré bezpečnostních listů bude uloženo u vedoucího skladu, dále budou jednotlivé bezpečnostní listy umístěny ve skladovacích boxech.

Při eventuální poruše obalu bude vyteklá kapalina nebo pevná látka asanována podle doporučení výrobce, které je uvedeno v příslušném bezpečnostním listu výrobku. Ve skladu budou k dispozici náhradní obaly a dostatečné množství vhodných sorpčních materiálů (piliny, perlit, Vapex) pro provedení sanačního zásahu. Znečištěný sorbent bude likvidován jako nebezpečný odpad v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství.

#### B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení výstavby			 2004

Dokončení výstavby		 2005

#### B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků

Město Benešov.

#### B.I.9.  Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 k tomuto zákonu

Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, o záměr v Kategorii II. (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 10.4.“ Skladování vybraných nebezpečných látek a pesticidů v množství nad 1 tunu “. Příslušným orgánem pro zjišťovací řízení je v tomto případě Krajský úřad Středočeského kraje.

Situace širších vztahů je patrná z následujícího podkladu:

| objekt stavebních úprav | výjezd z areálu |
| --- | --- |

## B.II. Údaje o vstupech

#### B.II.1.  Půda

Záměr bude realizován ve stávajícím areálu firmy BENTRADE v k.ú. Benešov a nevyžaduje zábor ZPF nebo PUPFL. Záměrem budou dotčeny následující pozemky v areálu:

| Parcelní číslo | Charakter pozemku |
| --- | --- |
| 2284/12 | Zastavěná plocha a nádvoří |
| 2284/2 | Ostatní a manipulační plocha |

Realizaci záboru tedy nedochází k záboru ZPF ani PUPFL.

Chráněná území a ochranná pásma

Zvláště chráněná území

V zájmovém území stavby se nenachází žádná zvláště chráněná území podle § 14 zákona číslo 114/1992 Sb. v platném znění ani území, chráněná ve smyslu § 3 výše uvedeného zákona jako jsou:

- významné krajinné prvky

- prvky územního systému ekologické stability

Ochranná pásma

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona číslo114/1992 Sb. v platném znění ani ochranná pásma lesních porostů dle §14 zákona číslo 289/1995 Sb. v platném znění nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena.

V zájmovém území se rovněž nenachází ochranná pásma místních vodních zdrojů.

Obecně chráněné přírodní prvky

Záměr se nenachází v územní kolizi ani v kontaktu s obecně chráněnými přírodními prvky (např. skladebné prvky ÚSES nebo významnými krajinnými prvky "ze zákona“). V zájmovém území není vymezen žádný významný krajinný prvek k registraci dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

Ostatní ochranná pásma

Do hodnoceného území zasahují ochranná pásma silnice a inženýrských sítí. Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro stavební řízení. V dalším textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí.

- ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.

u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace		7 m

1 kV až 35 kV - vodiče s izolací		2 m

1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení		1 m

35 kV až 110 kV		12 m

110 kV až 220 kV		15 m

220 kV až 400 kV		20 m

nad 400 kV		30 m

závěsné kabelové vedení 110 kV		2 m

zařízení vlastní TELECOM, sítě držitele licence 		1 m

u podzemního vedení:

    - do 110 kV			1 m od krajního kabelu oboustranně

    - nad 110 kV			3 m od krajního kabelu oboustranně

u elektrických stanic

      - u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,

      - u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m,

      - u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m,

      - u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění

      - u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice.

- Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.

- u nízkotlakých  a středotlakých  plynovodů a  plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu,

- u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu

- u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

- Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.

- u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení

- u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu

- Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem 274/01 Sb.

- ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m,

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m

Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:

- 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo od osy větvě jejich křižovatek

- 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I. třídy

- 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy

#### B.II.2. Voda

Zásobování areálu pitnou vodou je zajištěno ze stávajícího veřejného vodovodního řadu, který prochází západně od areálu firmy. Areál je napojen vodovodní přípojkou DN 100, která je zakončena vodoměrnou šachtou, ze které jsou provedeny navazující rozvody. Do objektu skladu přípravků pro ochranu rostlin je zavedena vodovodní přípojka 2“.

Výstavba

Voda může být již v období výstavby odebírána ze stávajícího rozvodu v areálu. Množství odebrané vody bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti stavebních prací.  Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka je odvozena z přílohy 12 vyhlášky číslo 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve výši 120 l/den. Podle údajů od projektanta bude proces výstavby probíhat po dobu cca 10 měsíců s průměrným počtem cca 15 pracovníků z různých dodavatelských firem.

Tab.:	Předpokládaná spotřeba vody během výstavby:

| Průměrný stav pracovníků výstavby | 15 |
| --- | --- |
| Denní spotřeba vody (m3) | 1,80 |
| Měsíční spotřeba vody (m3) | 39,60 |
| Doba výstavby (měsíce) | 10 |
| Celková spotřeba vody [m3] | 396 |

Po dohodě mezi hlavním dodavatelem stavby a oznamovatelem mohou pracovníci výstavby používat některé ze stávajících sociálních zařízení v areálu firmy BENTRADE. Upřesnění bude provedeno v prováděcích projektech stavby.

Upřesnění požadavků na dodávky vody a určení jejího množství pro technologii bude provedeno v prováděcích projektech na základě požadavků hlavního dodavatele stavby. Z hlediska množství se však bude jednat o nevýznamný odběr.

Provoz

Výpočet spotřeby vody pro sociální účely je odvozen z přílohy 12 vyhlášky číslo 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a to ve výši:

- 30 m3/rok pro výrobního pracovníka

- 16 m3/rok pro THP

Dle sdělení oznamovatele nebudou pro zaměstnance dovážena hotová jídla, v areálu nebude zřizována kantýna, uvažuje se pouze automat na nápoje.

Při předpokládaném počtu 3 zaměstnanců (2 skladníci a 1 THP) je roční spotřeba vody pro sociální účely uvedena v následující tabulce:

| Činnost | Počet pracovníků | Roční spotřeba (m3/rok) |
| --- | --- | --- |
| Dělníci | 2 | 60 |
| THP | 1 | 16 |
| C E L K E M | 3 | 76 |

Sklad přípravků pro ochranu rostlin nemá nároky na potřebu vody.

Potřeba požární vody bude upřesněna v požární zprávě, která bude součástí projektu pro stavební řízení. Pro vnější zásah bude osazen stanovený počet nadzemních hydrantů, vnitřní zásah bude prováděn polostabilním pěnovodním hasicím zařízením.

Do objektu skladu je navrženo umístit pro prvotní protipožární zásah v souladu s ČSN 65 0201 čl.8.2.1.1 dva hadicové systémy s pevně zabudovanými přiměšovači a zálohou pěnidla, které budou napojeny na stávající rozvody vody v areálu firmy a které sestávají z ručně ovládaného přítokového ventilu, na který je napojena tvarově stálá hadice délky 30 m o průměru 25 mm, instalovaná v hadicovém uložení a opatřená na konci uzavírací proudnicí. Skladové prostory budou temperovány a vnitřní požární vodovod je zavodněný. Vnitřní rozvod vody má zajišťovat, aby i na nejnepříznivěji položeném přítokovém ventilu hadicového systému byl zajištěn přetlak alespoň 0,2 MPa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství alespoň 0,30 l/s.

Jako vnější zdroj požární vody jsou uvažovány podzemní hydranty na veřejné vodovodní síti v ulici Křižíkova s nejbližším hydrantem u vjezdu do areálu firmy JASA ve vzdálenosti 120 m a stávající požární nádrž 200 m3 s hloubkou sání 1,2 m v areálu firmy ve vzdálenosti 100 m od skladu přípravků pro ochranu rostlin.

#### B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Výstavba

Pro výstavbu hodnoceného záměru se předpokládá použití běžných stavebních surovin, materiálů a výrobků, jako je písek, štěrk, cement, vápno, beton, malta, zdící materiály, panely, ocelové profily a konstrukce, izolační materiály, elektroinstalační a zdravotechnické materiály a výrobky, dveře, okna, dlažby apod. Upřesnění sortimentu a množství jednotlivých druhů bude provedeno v prováděcích projektech stavby. Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o rekonstrukce stávajících objektů bude množství těchto materiálů velmi malé a z hlediska dalšího hodnocení vlivů na ŽP zcela nevýznamné.

Provoz

Suroviny

V případě předkládaného záměru se za suroviny pokládají jednotlivé druhy přípravků na ochranu rostlin, které budou do skladu dováženy a následně ze skladu expedovány.

Jednu část skladu, kterou tvoří hala spolu se zastřešenou prolukou bude využívat investor ve vlastním provozu. Dispozičně ji tvoří čtyři samostatné a stavebně oddělené skladové prostory, manipulační chodba a společná expediční plocha, na které bude i stanoviště vysokozdvižných vozíků s nabíjením.

Druhá část skladu, kterou tvoří druhá hala dispozičně rozdělená na čtyři samostatné a stavebně oddělené skladové prostory, manipulační chodba a společná expediční plocha, bude nabídnuta k pronájmu konkrétním výrobcům a dodavatelům přípravků na ochranu rostlin. Provoz těchto pronajatých skladových prostorů budou zajišťovat rovněž pracovníci investora.

Maximální množství skladovaných přípravků bude do 600 tun (300 tun ve skladu provozovatele a 300 tun v pronajaté části skladu. Sortiment skladovaných přípravků bude v průběhu roku proměnný. Celkový roční obrat přípravků přes sklad se předpokládá ve výši cca 2 200 tun ( 1 300 tun provozovatel a 900 tun nájemce).  Orientační rozdělení tohoto obratu do jednotlivých měsíců je uvedeno v následující tabulce:

| Měsíc | Příjem do skladu (t/měsíc) | Expedice ze skladu (t/měsíc) |
| --- | --- | --- |
|  | provozovatel | pronájem | provozovatel | pronájem |
| Leden | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Únor | 70 | 160 | 20 | 0 |
| Březen | 330 | 200 | 360 | 250 |
| Duben | 300 | 200 | 310 | 250 |
| Květen | 210 | 140 | 230 | 180 |
| Červen | 120 | 70 | 100 | 70 |
| Červenec | 100 | 70 | 115 | 70 |
| Srpen | 80 | 60 | 70 | 50 |
| Září | 40 | 0 | 60 | 30 |
| Říjen | 10 | 0 | 25 | 0 |
| Listopad | 10 | 0 | 5 | 0 |
| Prosinec | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  | 1300 | 900 | 1300 | 900 |
| CELKEM | 2200 | 2200 |

Jak je z tabulky zřejmé, nejvyšší obrat přes sklad bude v měsících březen, duben, květen, od října do ledna je příjem i expedice přípravků minimální až nulová.

Pro každý přípravek bude při první dodávce dodán bezpečnostní list přípravku. Předpokládaný sortiment těchto přípravků je uveden jako příloha č. 2 tohoto oznámení.

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že z hlediska hořlavosti je zařazeno:

2   přípravky jako hořlavina I třídy

37 přípravků jako hořlavina II třídy

62 přípravků jako hořlavina III třídy

14 přípravků jako hořlavina IV třídy

16 přípravků jako látky s nebezpečím samovznícení při zvlhnutí

Z tohoto rozdělení je patrné, že přípravky s nebezpečím samovznícení při zvlhnutí musí být skladovány odděleně (boxy 4,8), které budou zabezpečeny proti vlhkosti a ve kterých bude navržen i odpovídající bezvodý systém protipožární ochrany. Pro skladování hořlavin budou dodržovány odpovídající normy.

Z hlediska nebezpečnosti je:

146 přípravků označováno jako zdraví škodlivý - Xn

77   přípravků označováno jako dráždivý - Xi

2     přípravky označovány jako žíravý – C

- přípravky označovány jako toxický – T

1   přípravek označován jako vysoce toxický T+

Přípravky na ochranu rostlin jsou kapaliny nebo tuhé látky v podobě prášku nebo mikrogranulátu. Kapaliny jsou distribuovány v plastových lahvích a kanystrech o objemu 1, 5, 10 a 50 litrů,v plastových sudech o objemu 100 a 200 litrů a v plastových jumbo zásobnících o objemu 600 a 1000 litrů. Kapaliny jsou distribuovány v omezeném množství i v plechových obalech. Přípravky v podobě prášku jsou distribuovány v papírových pytlích a v malém množství v PE obalech. Přípravky v podobě mikrogranulátu jsou distribuovány zejména v plastových kanystrech 1, 5 nebo 10 litrů.

Energie

Elektrická energie

Na jihovýchodním okraji areálu, ve vzdálenosti cca 200 m od navrženého skladu je situována stávající trafostanice vybavená dvěma transformátory T1 = 1000 kVA a T2 = 630 kVA. V současnosti jsou sjednaná měsíční maxima ve výši 170 kW, kterým odpovídá měsíční spotřeba cca 50 MWh. Na trafostanici i stávajících rozvodech je dostatečná rezerva pro plánovaný sklad přípravků pro ochranu rostlin.

Napojení skladu  na elektrickou energii bude provedeno ze stávajícího kabelového rozvodu v areálu firmy přes nově osazený rozvaděč. Předpokládaný instalovaný příkon skladu přípravků pro ochranu rostlin bude cca 130 kW, předpokládaný roční odběr elektrické energie bude cca 88 MWh (65 MWh teplo + 23 MWh ostatní spotřeba).

Zásobování teplem

K provozní přístavbě bude přistavena teplovodní elektrokotelna se dvěma kotli    2 x 45 kW, odkud budou provedeny teplovodní rozvody k teplovzdušným jednotkám, které budou zajišťovat temperování skladových prostorů na 5°C - 10°C. Vytápění provozní přístavby je řešeno elektrickými přímotopnými konvektory. Spotřeba elektrické energie pro provoz kotlů je zahrnuta ve spotřebě elektrické energie.

#### Náhradní zdroj energie pro protipožární zabezpečení objektu bude upřesněn v projektu pro stavební řízení.

Vysokozdvižné elektrické vozíky budou vybaveny gelovými bateriemi, které budou dobíjeny ze zásuvky v prostoru stání těchto vozíků.

Provoz skladu nevyžaduje přívod dalších energií.

#### B.II.4.  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Výstavba

Ve fázi výstavby dojde ke krátkodobému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude způsobeno odvozem stavební suti, výkopové zeminy, dovozem stavebních materiálů a strojního zařízení. Přesun hmot bude probíhat po stávajících hlavních komunikacích a nevyžaduje žádné rozšíření stávajícího komunikačního systému. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu bude objem dopravních nároků relativně nízký. Dopravní nároky v období výstavby lze označit, vzhledem k intenzitě dopravy na navazujících komunikacích za malé a zcela nevýznamné.

Provoz

Dopravní obslužnost skladu přípravku pro ochranu rostlin bude zajišťována výhradně silniční dopravou. Rozhodující vliv na intenzitu dopravy bude mít dovoz přípravků a jejich následná expedice. Ostatní doprava spojená s provozem hodnoceného záměru (odvoz odpadů, doprava zaměstnanců a návštěv apod.) je zcela zanedbatelná.

Dopravní obslužnost skladu bude prováděna pouze v pracovní dny a to na ranní nebo prodloužené ranní směně. Pohyby vozidel v noční době, o sobotách a nedělích budou zcela výjimečné (např. porucha kamionu).

Dovoz přípravků do skladu bude zajišťován externími přepravci (TNA), převážně kamionovou dopravou, nebo TNA provozovatele. Průměrné vytížení vozidla se předpokládá cca 10 tun.

Expedice přípravků ze skladu provozovatele i nájemce bude zajišťována hlavně TNA provozovatele (rozvoz pro více odběratelů v rámci jedné jízdy). Průměrné vytížení rozvozového vozidla se předpokládá cca 5 tun. Část přípravků bude odvážena i vozidly odběratelů, v těchto případech se bude jednat převážně o dodávkové osobní vozy nebo LNA. Průměrné vytížení těchto vozidel se předpokládá ve výši cca 0,5 tuny.

Intenzita dopravy spojená s provozem skladu bude v průběhu roku proměnná. Při respektování výše uvedených předpokladů o vytížení jednotlivých vozidel a obratu přípravků ve skladu v jednotlivých měsících (viz tabulka v předchozí kapitole) jsou příjezdy jednotlivých vozidel uvedeny v následující tabulce. Bilance vozidel je provedena souhrnně (pro sklad provozovatele i nájemce), tj. pro 2 200 tun/rok.

Tab.: Bilance nároků na vyvolanou dopravu

| Měsíc | dovoz | Expedice |
| --- | --- | --- |
|  | Počet TNA | Počet TNA | Počet LNA (OA) |
| Leden | 3 | 0 | 0 |
| Únor | 23 | 4 | 0 |
| Březen | 53 | 108 | 140 |
| Duben | 50 | 96 | 160 |
| Květen | 35 | 72 | 100 |
| Červen | 19 | 30 | 40 |
| Červenec | 17 | 32 | 50 |
| Srpen | 14 | 20 | 40 |
| Září | 4 | 17 | 10 |
| Říjen | 1 | 5 | 0 |
| Listopad | 1 | 1 | 0 |
| Prosinec | 0 | 1 | 0 |
| CELKEM | 220 | 386 | 540 |

Pohyby vozidel budou dvojnásobné (příjezd + odjezd), zpětné vytížení vozidel není uvažováno.

Jak je z tabulky zřejmé, k významnější dopravní obslužnosti skladu bude docházet pouze v měsících březen, duben a květen. V těchto měsících lze v průměru očekávat až 14 pohybů TNA a 14 pohybů LNA nebo OA denně (v pracovní dny v době od 6 do 18 hodin).  V ostatních měsících jsou průměrné denní pohyby vozidel velmi nízké až nulové.

Prakticky veškerá vozidla budou z areálu firmy BENTRADE vyjíždět Křižíkovou ulicí, vedoucí převážně průmyslovou zónou, a po cca 700 metrech se napojí na silnici první třídy číslo I/3 Mirošovice – Tábor. Rozložení směrů jízdy po silnici I třídy se předpokládá zhruba rovnoměrné, cca 50 % severním směrem na Mirošovice a následným napojením na dálnici D1, cca 50 %  jižním směrem na Tábor a následným odbočením do jednotlivých regionů. Obdobný model dopravy se očekává i při příjezdu vozidel do areálu skladu. U pohybů LNA a dodávkových OA nelze vyloučit nevýznamné odchylky od uvedeného modelu dopravy.

## B.III. Údaje o výstupech

#### B.III.1.  Ovzduší

Výstavba

Bodové zdroje:

Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou.

Liniové zdroje:

Liniové zdroje znečišťování ovzduší mohou být představovány provozem nákladní techniky při provádění zemních prací a při návozu stavebního materiálu. Vzhledem k uvedenému rozsahu výstavby se bude jednat pouze o krátkodobé zvýšení provozu na okolních komunikacích. Odhad přepravních tras nákladních automobilů v této fázi výstavby by byl spekulativní. Odhad emisí z liniových zdrojů v etapě výstavby nelze spolehlivě predikovat, protože není znám dodavatel stavby, použitá technika apod. Vzhledem k minimálním nárokům na bilance hmot a stavebních materiálů lze liniové zdroje znečišťování ovzduší v etapě výstavby označit za zcela nevýznamné.

Plošné zdroje:

Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti. Doporučení zpracovatelů oznámení k minimalizaci sekundární prašnosti jsou uvedena v dalších částech oznámení.

Provoz

Bodové zdroje

Bodové zdroje znečišťování ovzduší nebudou provozovány. Zdrojem tepla pro temperování skladu budou dva elektrokotle o instalovaném výkonu 2 x 45 kW. Vytápění přístavby bude zajištěno elektrickými přímotopy.

Provoz skladu přípravků pro ochranu rostlin není zdrojem technologických emisí.

Liniové a plošné zdroje

Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži  související s dopravou bylo pracováno s  emisními faktory pro rok 2005. V souladu s novými legislativními opatřeními vydalo MŽP ČR jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší. Proto byly emisní faktory určeny pomocí programu MEFA v.02. Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v.02 (Mobilní emisní faktory, verze 2002). Tento uživatelsky jednoduchý program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů ((g/km – g/km) pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny). Jedná se o následující sloučeniny:

| Anorganické sloučeniny | Organické sloučeniny |
| --- | --- |
| oxidy dusíku (NOx) oxid dusičitý (NO2) oxid siřičitý (SO2) oxid uhelnatý (CO) tuhé znečišťující látky (PM, PM10) | suma uhlovodíků (CxHy) methan propan 1,3-butadien styren benzen toluen formaldehyd acetaldehyd benzo(a)pyren |

Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00 autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku v České republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických látek, které nejsou v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat potřebné podklady pro vypracování matematických závislostí modelujících výsledné hodnoty emisních faktorů v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového vozidla a druhu použitého paliva. Na některé z prezentovaných emisních faktorů pro organické sloučeniny (např. benzo(a)pyren, styren, 1,3-butadien) je proto nutné nahlížet jako na kvalifikované odhady. Matematické vztahy pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla budou průběžně zpřesňovány v návaznosti na vývoj stavu poznání v této problematice a následně bude upravován i program pro jejich výpočet.

Pro určení emisního parametru NOx, a benzenu skupin vozidel OA, LNA a TNA pomocí programu MEFA byly použity pro rok 2005 následující parametry:

| Typ vozidla | Palivo | Prům. rok výroby | Emisní úroveň | Rychlost (km/h): |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OA | Benzin | 1988 | Konvenční | 50 |
| LNA | Diesel | 1995 | EURO 1 | 50 |
| TNA | Diesel | 1991 | EURO 1 | 50 |

Ve výpočtu použité emisní faktory pro silniční dopravu a rok 2005 jsou sumarizovány v následující tabulce:

| Typ vozidla | Emisní úroveň | Rychlost (km/h): | Emisní faktor (g/km) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NOx | Benzen |
| OA | Konvenční | 50 | 5,0111 | 0,1946 |
| LNA | EURO 1 | 50 | 3,2901 | 0,0079 |
| TNA | EURO 1 | 50 | 19,7150 | 0,0594 |

Liniové zdroje

Celkové hmotnostní toky znečišťujících látek spojené s dopravní obslužností záměru (viz. kapitola B.II.4.) při použití výše uvedených emisních faktorů pro rok 2005 jsou uvedeny v následující tabulce:

Tab.: Hmotnostní toky emisí z liniových zdrojů – příspěvek záměru

|  | NOx | Benzen |
| --- | --- | --- |
|  | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 |
| TNA | 0,000001 | 0,019 | 0,005 | 0,00000001 | 0,000 | 0,000 |
| LNA | 0,000000 | 0,001 | 0,000 | 0,00000000 | 0,000 | 0,000 |
| OA | 0,000000 | 0,008 | 0,002 | 0,00000001 | 0,000 | 0,000 |
| celkem | 0,000001 | 0,029 | 0,007 | 0,00000002 | 0,001 | 0,000 |

Pozn: Roční pohyby 1212 TNA a 1080 LNA + OA, denní maximální pohyby 14 TNA, 14 LNA+OA platí pro březen, duben květen. V ostatních měsících podstatně méně až nula. Výsledné průměrné denní pohyby 5 TNA, 4 LNA+OA

Plošné zdroje

Za plošný zdroj emisí lze označit prostor přístavku, kde se bude provádět vykládka a nakládka přípravků pro ochranu rostlin. Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu a při uvedených pohybech automobilů, emisních faktorech a předpokládané době volnoběhu 60 sekund na jeden pohyb lze sumarizovat následující hmotnostní toky znečišťujících látek:

Tab.: Hmotnostní toky emisí z plošných zdrojů – příspěvek záměru

|  | NOx | Benzen |
| --- | --- | --- |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| TNA | 0,000000 | 0,010 | 0,002 | 0,00000000 | 0,000 | 0,000 |
| LNA | 0,000000 | 0,001 | 0,000 | 0,00000000 | 0,000 | 0,000 |
| OA | 0,000000 | 0,004 | 0,001 | 0,00000001 | 0,000 | 0,000 |
| celkem | 0,000000 | 0,014 | 0,003 | 0,00000001 | 0,000 | 0,000 |

#### B.III.2.  Odpadní vody

Areál firmy BENTRADE je napojen jednotnou kanalizací na městskou kanalizační síť. Část srážkových vod zasakuje volně do terénu (plochy kryté vegetací).

Dle přílohy 2 ke smlouvě 4982764 mezi firmou BENTRADE a Vodohospodářskou společností Benešov s.r.o. je roční množství srážkových vod odváděných z areálu firmy BENTRADE do kanalizace stanoveno v následující tabulce. Výpočet vychází z dlouhodobého úhrnu srážek ve výši 610 mm/rok.

| Druh plochy | Výměra (m2) | Odtokový koeficient | Množství vody (m3/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zastavěné a těžce propustné zpevněné plochy | 9 155 | 0,9 | 5 026 |
| Lehce propustné zpevněné plochy | 1 494 | 0,4 | 364 |
| Plochy kryté vegetací | 15 142 | 0,05 | 462 |
| CELKEM | 25 791 |  | 5 852 |

Výstavba

Odpadní vody v etapě výstavby odpovídají nárokům na vodu pro sociální účely v této etapě a lze je stanovit objemem cca 400 m3 pro celou etapu výstavby. Tato bilance platí za předpokladu, že pracovníci výstavby budou využívat na základě dohody stávající sociální zázemí firmy BENTRADE. Splaškové vody budou odváděny ze sociálního zařízení firmy BENTRADE stávající kanalizační přípojkou do městského kanalizačního sběrače. V případě, že k dohodě nedojde, budou pracovníci výstavby používat pouze chemická WC a produkce splaškových vod pak bude nulová.

Provoz

Splaškové vody

Splaškové odpadní vody ze sociálního zařízení zaměstnanců v provozní přístavbě a splaškové odpadní vody od dvou pohotovostních dřezů ve skladové hale  budou svedeny do stávající jednotné kanalizační sítě v areálu firmy a odváděny veřejnou kanalizací na stávající čistírnu odpadních vod. Množství nově produkovaných splaškových vod lze recipročně stanovit z výpočtu spotřeby vody pro sociální účely. Předpokládané množství těchto splaškových vod bude cca  76 m3/rok, což je vzhledem ke stávajícímu objemu vod odváděných z areálu firmy BENTRADE do městské kanalizace zcela nevýznamné navýšení.

Technologické odpadní vody

Technologické odpadní vody nevznikají. Veškeré nakládání s přípravky pro ochranu rostlin se provádí na zabezpečených plochách skladové haly nebo na zastřešené manipulační ploše před halou. Čištění podlah ve skladové hale bude prováděno suchým způsobem. Podlaha ve skladové hale a v přístavku je vyspádována do bezodtokových, nepropustných havarijních jímek. V případě havarijního úniku kapalných přípravků do havarijních jímek bude se vzniklou kapalinou nakládáno jako s nebezpečným odpadem ve smyslu legislativy odpadového hospodářství. Kapacita havarijních jímek v hale a na manipulační ploše bude navržena tak, aby zachytila i veškerou vodu potřebnou pro provedení případného protipožárního zásahu, tj. ani v případě požáru by nemělo dojít k odtoku kontaminovaných vod do městské kanalizace.

Srážkové vody

Srážkové vody ze střechy objektu a srážkové vody ze zpevněných ploch a komunikací budou odváděny stávajícím způsobem, tj. stávající jednotnou kanalizační sítí v areálu firmy do veřejné kanalizace. Podle sdělení investora nejsou v současném provozu ani při přívalových deštích s odvodem srážkových vod žádné problémy.

Realizací hodnoceného záměru se zastavěná plocha skladové haly nemění. Zastřešená manipulační plocha má rozlohu 90 m2, přístavba elektrokotelny  má rozlohu cca 18 m2. Obě stavby budou realizovány v místech, kde se v současné době nachází těžce propustná zpevněná plocha. Z hlediska odtokových koeficientů a tím i odtokových poměrů nedochází ke změně. Rovněž tak odstavná plocha před skladovou halou o rozloze 1260 m2 bude realizována v místech, kde se i nyní nachází těžko propustná zpevněná plocha.

Srážkové plochy z odstavné plochy před skladovou halou budou napojeny do jednotné kanalizace přes odlučovač ropných látek. Odlučovač bude navržen tak, aby koncentrace NEL ve srážkových vodách na výstupu z odlučovače byla vždy nižší než 1 mg/l.

Ochrana povrchových a podzemních vod

Veškeré nakládání s přípravky pro ochranu rostlin se provádí na zabezpečených plochách skladové haly nebo na zastřešené manipulační ploše. Podlaha ve skladové hale a manipulační plochy jsou vyspádována do bezodtokových, nepropustných havarijních jímek.

Kapacita havarijních jímek bude navržena tak, aby zachytila i veškerou vodu potřebnou pro provedení případného protipožárního zásahu, tj. ani v případě požáru by nemělo dojít k odtoku kontaminovaných vod do městské kanalizace.

Srážkové plochy z odstavné plochy před skladovou halou budou napojeny do jednotné kanalizace přes odlučovač ropných látek. Odlučovač bude navržen tak, aby koncentrace NEL ve srážkových vodách na výstupu z odlučovače byla vždy nižší než 1 mg/l.

Pohyb vozidel s přípravky pro ochranu rostlin a manipulační techniky po ostatních vnitroareálových komunikacích bude provozním řádem přísně zakázán.

#### B.III.3.  Odpady

Výstavba

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití nebo likvidace a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Předpokládaná struktura jednotlivých druhů odpadů v období výstavby je uvedena v následující tabulce:

| Kód | Název odpadu | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| 150101 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 150102 | Plastové obaly | O |
| 150104 | Kovové obaly | O |
| 150105 | Kompozitní obaly | O |
| 150110 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | N |
| 150202 | Čistící tkanina | N |
| 170101 | Beton | O |
| 170102 | Cihly | O |
| 170103 | Keramické výrobky | O |
| 170104 | Sádrová stavební hmota | O |
| 170106 | Směsi betonu, cihel a keramických výrobků obsahující neb. látky | N |
| 170201 | Dřevo | O |
| 170203 | Plasty | O |
| 170302 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 | O |
| 170400 | Kovy, včetně jejich slitin | O |
| 170411 | Kabely neuvedené pod 170410 | O |
| 170503 | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | N |
| 170504 | Zemina a kamení neuvedené pod 170503 | O |
| 170903 | Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky | N |
| 170904 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903 | O |
| 200301 | Směsný komunální odpad | O |

Provoz

Při vlastní provozu skladu přípravků na ochranu rostlin se předpokládá vznik následujících odpadů:

| Kód | Název odpadu | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| 020108 | Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky | N |
| 020109 | Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 020108 | O |
| 150101 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 150102 | Plastové obaly | O |
| 150103 | Dřevěné obaly | O |
| 150110 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | N |
| 150202 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkanina znečištěná nebezpečnými látkami | N |
| 200101 | Papír a lepenka | O |
| 200121 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N |
| 200301 | Směsný komunální odpad | O |

Upřesnění souboru produkovaných odpadů a jejich množství bude provedeno v průběhu zkušebního provozu.

Údržba a opravy manipulační techniky a firemních motorových vozidel budou zajišťovány výhradně u externích firem na základě smluvního vztahu. Tyto firmy budou přebírat i odpady vzniklé při tyto činnosti (pneumatiky, olejové filtry, brzdové kapaliny, nemrznoucí směsi, akumulátory apod.).

Likvidaci použitých obalů u odběratelů si buď zajišťují odběratelé sami (jako původci odpadů). Firma BENTRADE nabízí odběratelům možnost likvidace obalů v rámci poskytování komplexních služeb své mateřské společnosti  ORIN spol. s r.o. v Českých Budějovicích. Firma ORIN spol. s r.o. má smluvní vztah s firmou SITA a.s. oprávněnou pro nakládání s těmito druhy odpadů. Tato odborná firma pak zajišťuje svoz použitých obalů od odběratelů a jejich následné odstranění. Svoz těchto odpadů jde mimo areál skladu, provozní evidence těchto odpadů je vedena v rámci firmy SITA a.s.

Jednotlivé druhy odpadů budou shromažďovány odděleně v označených a zabezpečených prostorách. Nebezpečné odpady budou shromažďovány ve skladu nebezpečných odpadů. Bude vypracován provozní řád skladu nebezpečných odpadů. Před zahájením provozu požádá provozovatel příslušný úřad o vydání souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. Vzniklé odpady budou předávány oprávněným osobám nebo firmám pouze na základě smluvního vztahu. Pro nakládání se směsným komunálním odpadem předpokládá provozovatel zapojení se do systému nakládání s komunálními odpady zavedeného obcí na základě smluvního vztahu.

#### B.III.4.  Ostatní výstupy

(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení).

Výstavba

Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území. Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány standardní stavební stroje - jedná se o obvyklou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena.

Z uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může tedy z uvedených důvodů být určitý odhad nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě blíží maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha dnech či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních údajů.

Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce

| Číslo zdroje hluku | Typ stroje, název | Akustický výkon LW v dB(A) | Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 [m] LpAr v dB(A) | Doba používání stroje Hod/den |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vrtná souprava pro vrtání pilot (1 kus) | - | LpA10 = 80 dB(A) | 4 |
| 2 | Rypadlo Caterpillar 428C (1 kus) | - | LpA10 = 83 dB(A) | 6 |
| 3 | Rypadlo UDS 110A (1kus) | - | LpA10 = 85 dB(A) | 6 |
| 4 | Nakladač UNC 151 (1 kus) | - | LpA10 = 83 dB(A) | 3 |
| Doprava | Nákladní automobily Tatra 815 (3 kusy) | Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod |

Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce

| Číslo zdroje hluku | Typ stroje, název | Akustický výkon LW v dB(A) | Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 [m] LpAr v dB(A) | Doba používání stroje hod/den |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus) | - | LpA10 = 79 dB(A) | 7 |
| 2 | Čerpadlo betonové směsi (1 kus) | - | LpA10 = 80 dB(A) | 2 |
| 3 | Domíchávače betonové směsi (3 kusy) | 92 dB(A) | - | 4 |
| 4 | Stavební míchačky (2 kusy) | - | LpA7 = 81 dB(A) | 4 |
| 5 | Stavební výtah NOV 1000 (2 kusy) |  | LpA1 = 80 dB(A) | 6 |
| Doprava | Nákladní automobily Liaz s návěsem (3 kusy) | Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod |

Vzhledem k tomu, že převážná část stavebních prací je spojena s rekonstrukcí stávajícího objektu a bude prováděna uvnitř tohoto objektu, lze předpokládat, že vliv hluku v období výstavby nebude významný.

Provoz

V rámci skladu přípravku pro ochranu rostlin nebudou venkovní stacionární zdroje hluku provozovány.

Za plošný zdroj hluku lze považovat zastřešenou manipulační plochu, kde bude prováděna vykládka a nakládka přípravků pro ochranu rostlin.

Liniové zdroje hluku souvisí s vyvolanou dopravou při provozu skladu - model dopravní obslužnosti je uveden v kapitole B.II.4 předkládaného oznámení.

V nočních hodinách nebude probíhat nakládka a vykládka ani pohyby vozidel.

Vibrace

Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací.

Záření

# Provoz není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.

# Při realizaci ani v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu Nařízení vlády 480/2001 Sb.  o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Záměr se nenachází v oblasti působení externích zdrojů vysokých a velmi vysokých frekvencí. Není nutné realizovat opatření, jež by vyloučila indukovaná pole překračující hodnoty stanovené uvedeným  Nařízením vlády 480/2001 Sb.

Zápach

Realizace záměru ani provoz nejsou zdrojem zápachu.

Jiné výstupy

Provedení radonového průzkumu se nepředpokládá.Podle místních zkušeností investor předpokládá, že radonový index v prostoru skladové haly bude střední.Jako izolace je navržena polyetylénová fólie HDPE Penefol 950, která je současně i protiradonovou izolací pro střední radonové riziko.

#### B. III. 5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

B.III.5.1. Možnosti vzniku havárií

Z hlediska charakteru předloženého záměru lze za případná rizika označit:

- požár objektu

- havarijní únik látek škodlivých vodám

- posouzení z hlediska zákona č. 353/1999 Sb. ve znění zákona č. 82/2004 Sb.

B.III.5.2. Dopady na okolí

Požár

Případný požár skladu přípravků pro ochranu rostlin představuje největší nebezpečí pro provoz hodnoceného záměru. Při vzniku požáru nelze vyloučit únik toxických a dalších nebezpečných látek do ovzduší a vznik vysoce kontaminovaných vod.

Možnost vzniku požáru nelze nikdy zcela vyloučit, lze jí však navrženým způsobem protipožárního zabezpečení výrazně minimalizovat. Zvláště ve skladech přípravků pro ochranu rostlin musí být kladen maximální důraz na minimalizaci vzniku požáru, jeho včasnou identifikaci a likvidaci vznikajícího požáru již v samém začátku a nedopustit rozšíření požáru na celý objekt.

Požárně bezpečnostní řešení stavby bude provedeno v požární zprávě, která bude nedílnou součástí projektové dokumentace pro stavební řízení. V požární zprávě bude provedeno vyhodnocení požárního rizika a bezpečnosti stavby a v souladu s příslušnými normami budou navržena odpovídající opatření (rozdělení skladu do požárních úseků, stanovení skupiny provozu, požární riziko, ekonomické riziko, únikové cesty, odstupové vzdálenosti, specifikace zařízení pro protipožární zásah /síť hydrantů, počty a rozmístění ručních hasících přístrojů, množství požární vody, instalace EPS, případně SHZ/, způsob vedení protipožárního zásahu apod.).

Zpracovatelský tým oznámení pokládá v této souvislosti za nutné upozornit na:

- v předaném sortimentu přípravků pro ochranu rostlin se vyskytují přípravky u kterých při zvlhnutí nebo styku s vodou může dojít k samovznícení. Tyto přípravky musí být za normálního provozu skladovány odděleně v samostatném skladu, který musí být zabezpečen tak, aby ani v havarijním případě nedošlo k jejich zvlhnutí či styku s vodou, tj. tento sklad musí být chráněn i proti vniknutí vody v případě provádění protipožárního zásahu. Způsob likvidace požáru ve vlastním skladu s těmito přípravky musí být veden odpovídajícím, bezvodým způsobem a v souladu s doporučeními, které uvádí v bezpečnostním listu jejich výrobce.

- objem budovaných havarijních jímek ve skladu přípravků na ochranu rostlin musí být navržen tak, aby zachytil veškeré množství kapaliny vzniklé při provádění protipožárního zásahu a nedošlo k úniku kontaminované kapaliny mimo objekt a následně do okolí nebo městské kanalizace. V případě nedostatečné kapacity jímek lze připustit osazení zvýšených prahů a vytažení nepropustné izolace podél obvodových zdí, čímž dojde ke zvýšení objemu akumulačního prostoru.

Zpracovatelé oznámení doporučují následující opatření:

  - před uvedením stavby do zkušebního provozu bude  vypracován a předložen ke schválení požární řád, který bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě požáru

Havarijní únik látek škodlivých vodám

V souvislosti s hodnoceným záměrem lze havarijní úniky látek škodlivých vodám rozdělit do dvou oblastí:

Úniky ropných látek z motorových vozidel

K únikům ropných látek z motorových vozidel (benzin, motorová nafta, motorové nebo převodové oleje) může docházet zejména v prostoru zpevněné plochy, která bude využívána částečně jako odstavná plocha pro nákladní vozidla čekající na vykládku nebo nakládku a dále bude využívána jako parkoviště firemních vozidel. Srážkové vody z této plochy budou vedeny přes odlučovač ropných látek. V případě zjištění závady je třeba zamezit dalšímu úniku kapaliny, zajistit příslušnou plochu tak, aby nedocházelo k odtékání škodlivých látek do kanalizace a provést sanaci povrchu. Pro provádění sanačních zásahů musí být trvale k dispozici dostatečné množství protizásahových prostředků.

Podrobné scénáře možných úniků látek škodlivých vodám a odpovídající postupy likvidace těchto úniků budou uvedeny v materiálu „ Plán opatření pro případ havarijního úniku látek nebezpečných vodám „.

Úniky přípravků pro ochranu rostlin

K únikům těchto látek může dojít pouze na zabezpečených plochách nakládky a vykládky nebo v prostorách skladu. Tyto plochy jsou vyspádovány do havarijních jímek a k únikům do okolí nebo kanalizace nemůže dojít. V případě mimořádných úniků (porušení těsnosti obalu) je třeba postupovat obdobně jako v případě úniku ropných látek a respektovat doporučení výrobce konkrétního přípravku, uvedená v bezpečnostním listu. Pro provádění sanačních zásahů pro odstraňování jak kapalných tak i pevných přípravků musí být ve skladu trvale k dispozici dostatečné množství odpovídajících protizásahových prostředků.

Podrobné scénáře úniků přípravků pro ochranu rostlin a odpovídající postupy likvidace těchto úniků budou uvedeny v provozním řádu skladu.

Zpracovatelé oznámení doporučují následující opatření:

  - před uvedením stavby do zkušebního provozu bude  vypracován a předložen ke schválení provozní řád, který bude zahrnovat i problematiku likvidace úniku přípravků pro ochranu rostlin

  - před uvedením stavby do zkušebního provozu bude  vypracován a předložen ke schválení „ Plán opatření pro případ havarijního úniku látek nebezpečných vodám „

D.III.3. Preventivní opatření

Preventivní opatření, která zmírní riziko vzniku havarijních situací spočívají především ve volbě bezpečné koncepce skladu a v konstrukčním a dispozičním řešením objektu dle platných předpisů a eventuelních dalších požadavků, v realizaci odpovídajících samočinných systémů kontroly a řízení a v dodržování ustanovení provozní dokumentace. Nutnou podmínkou zajištění bezpečného provozu je zpracování a dodržování provozních  předpisů. Jiná preventivní opatření vzhledem k charakteru objektu a předpokládaným aktivitám nejsou tímto oznámením  požadována.

Posouzení z hlediska zákona č. 353/1999 Sb. ve znění zákona č. 82/2004 Sb.

Provozovatel v současné době provozuje sklad chemických přípravků pro ochranu rostlin v Českých Budějovicích (jako firma ORIN spol. s r.o.). Pro tuto provozovnu byl zpracován „Protokolární záznam ve smyslu zákona č. 82/2004 Sb., ve které bylo prověřeno, že množství skladovaných nebezpečných látek je menší než 2% množství ve sloupci 1 tabulky I. nebo tabulky II. uvedených v příloze č.1 k zákonu. Protože dojde k přesunu tohoto skladu z Českých Budějovic do Benešova, lze očekávat, že obdobné výsledky budou stanoveny i pro sklad hodnoceného záměru. Provozovatel skladu předloží Krajskému úřadu protokolární záznam z tohoto skladu. Protože se jedná o povinnost jasně vyplývající z příslušného složkového zákona, není nutné tento požadavek formulovat do doporučení zpracovatelů předkládaného oznámení. Protokolární záznam pro sklad ORIN České Budějovice je doložen jako příloha č.4 předkládaného oznámení.

D.III.4. Následná  opatření

Likvidace následků havárií souvisí zejména s odstraněním  a zneškodněním zbytků hořlavých látek, produktů hoření,  znečištění půdy, vody - t.j. zneškodněním jednorázových  a mimořádných odpadů. Tento aspekt bude řešen v plánu opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám resp. požárním řádu. Vzhledem k lokalizaci objektu není nezbytné požadovat realizaci dalších opatření než těch, která byla prezentována v předcházejících částech předkládaného oznámení.

# C. ÚDAJE  O  STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

(například územní systémy ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky, území historického, kulturního nebo archeologického významu, území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území)

Předkládaný záměr je situován do území, které je uzemním plánem určeno k aktivitě obdobného charakteru. Z uvedených skutečností je patrné, že záměr není v bezprostředním  kontaktu s územním systémem ekologické stability krajiny ani nijak neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park.

Podle fytogeografického členění náleží území do Českého mezofytika, fytogeografického okresu 41 - Střední Povltaví. Potenciálně přirozenou vegetací jsou bikové doubravy (Luzulo albidae - Quercetum petrae).

V kontextu šíře ekologické valence  (případně míry tolerance ekosystémů vůči změnám) je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm prakticky nevyskytují stanoviště se specifickými nároky (například zbytky rašelinišť nebo rašelinných luk).  Jinak nejsou zastoupena žádná stanoviště stenoekního charakteru s úzkým intervalem míry tolerance ke změnám, např. kyselá stanoviště písčin, případně vysychavá lada na výchozech bazičtějšího podloží (amfibolity).

Nejedná se o území historického, kulturního nebo archeologického významu ani o území hustě zalidněné. V území se nenacházejí staré ekologické zátěže, ani zde nejsou extrémní přírodní či jiné poměry.

Z hlediska stávající únosnosti prostředí se nejedná o  významně nadlimitně ovlivněnou lokalitu. Doprava, vyvolaná v souvislosti s posuzovaným záměrem nepředstavuje výraznější dopad z hlediska ovlivnění imisní respektive akustické situace v zájmovém území.

## C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

#### C.2.1.Ovzduší

Klimatické charakteristiky

Z klimatického hlediska leží zájmové území v mírně teplé oblasti, která je charakterizována jako vrchovinová, mírně vlhká s mírnou zimou. Roční teplotní průměr je cca 8°C a roční úhrn srážek je cca 610 mm.

V následujících tabulkách uvádíme průměrné měsíční a roční teploty vzduchu a průměrné měsíční a roční úhrny srážek ve (C ze stanice Benešov (367 m n.m.) za období 1931 - 1960.

Tab.: Průměrné měsíční a roční teploty vzduchu ve (C

| měsíc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (C | -2,2 | -1,1 | 2,7 | 7,5 | 12,6 | 16,2 | 17,9 | 17,1 | 13,4 | 7,9 | 3,6 | -0,3 | 7,9 |

Tab.: Průměrné měsíční a roční úhrny srážek v mm

| měsíc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | 32 | 33 | 31 | 43 | 67 | 72 | 91 | 77 | 46 | 50 | 31 | 34 | 607 |

Znečištění ovzduší

Z hlediska vyvolané dopravy lze za vhodné prezentovat údaje o pozadí týkající se následujících znečišťujících látek:

- NO2

- Benzen

Proto jsou v následující části textu sumarizovány hodnoty z imisního monitoringu výše uvedených polutantů na stanicích AIM ČHMÚ. Vyhodnocení je provedeno na základě stanic, které dokladují následující tabulky a kartogramy:

| Stanice AIM ČR | Stanice AIM Středočeského kraje |
| --- | --- |
| Stanice AIM bývalého okresu Benešov | Pozaďová AIM Košetice |

Protože stanice AIM v Benešově monitoruje pouze polutanty dle následujícího přehledu, je k určení pozadí lokality vzata stanice AIM Košetice v bývalém okrese Pelhřimov.

Imisní pozadí NO2

| Rok: | 2003 |
| --- | --- |
| Kraj: | Vysočina |
| Okres: | Pelhřimov |
| Látka: | NO2-oxid dusičitý |
| Jednotka: | µg/m3 |
| Hodinové LV: | 200,0 |
| Hodinové MT: | 70,0 |
| Hodinové TE: | 18 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Roční MT: | 14,0 |

| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita | Typ m.p. Metoda | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. | 19 MV | VoL | 50% Kv | Max. |  | 95% Kv | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N |
|  |  |  | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum |  |  | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv |
| JKOSA 24987 | ČHMÚ 1138 Košetice | Automatizovaný měřicí program CHLM | 53,0 | 36,6 | 0 | 9,8 | 27,9 |  | 19,5 | 9,8 | 14,5 | 9,4 | 8,7 | 11,6 | 11,0 | 4,21 | 357 |
|  |  |  | 19.02. | 28.02. | 0 | 25,3 | 28.02. |  |  | 22,6 | 89 | 89 | 92 | 87 | 10,3 | 1,41 | 2 |

Imisní  pozadí benzenu

| Rok: | 2003 |
| --- | --- |
| Kraj: | Vysočina |
| Okres: | Pelhřimov |
| Měřicí program: | JKOSM , Košetice |
| Staré číslo ISKO: | 916 |
| Organizace: | ČHMÚ |

| Látka | Metoda | Jednotka | Měsíční koncentrace | Roční průměr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| CH4 | GCH-VOC | mg/m3 | 1,25 | 1,28 | 1,26 | 1,24 | 1,22 | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,25 | 1,27 | 1,28 | 1,25 |
| ETAN | GCH-VOC | µg/m3 | 3,45 | 4,42 | 3,49 | 2,93 | 1,77 | 1,36 | 1,15 | 1,16 | 1,55 | 1,96 | 2,84 | 3,36 | 2,45 |
| ETEN | GCH-VOC | µg/m3 | 2,17 | 2,18 | 1,18 | 0,49 | 0,23 | 0,20 | 0,24 | 0,19 | 0,31 | 0,86 | 2,15 | 2,15 | 1,03 |
| PRPA | GCH-VOC | µg/m3 | 2,35 | 2,83 | 1,99 | 1,48 | 0,64 | 0,43 | 0,39 | 0,45 | 0,78 | 1,13 | 1,82 | 2,23 | 1,37 |
| PRPE | GCH-VOC | µg/m3 | 0,40 | 0,29 | 0,22 | 0,15 | 0,05 | 0,06 | 0,10 | 0,06 | 0,09 | 0,18 | 0,46 | 0,45 | 0,21 |
| IBUT | GCH-VOC | µg/m3 | 0,76 | 0,84 | 0,59 | 0,36 | 0,24 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,30 | 0,39 | 0,66 | 0,78 | 0,45 |
| NBUT | GCH-VOC | µg/m3 | 1,28 | 1,42 | 0,95 | 0,60 | 0,29 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,47 | 0,61 | 1,06 | 1,28 | 0,72 |
| ACET | GCH-VOC | µg/m3 | 1,95 | 2,56 | 1,52 | 0,88 | 0,42 | 0,29 | 0,24 | 0,29 | 0,44 | 0,86 | 1,45 | 1,68 | 1,04 |
| SBUT | GCH-VOC | µg/m3 | 0,32 | 0,27 | 0,45 | 0,14 | 0,27 | 0,55 | 0,32 | 0,17 | 1,14 | 0,40 | 0,34 | 0,47 | 0,40 |
| IPEN | GCH-VOC | µg/m3 | 0,89 | 0,87 | 0,54 | 0,33 | 0,40 | 0,30 | 0,36 | 0,30 | 0,60 | 0,52 | 0,92 | 0,90 | 0,58 |
| NPEN | GCH-VOC | µg/m3 | 0,56 | 0,60 | 0,35 | 0,24 | 0,19 | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,28 | 0,35 | 0,58 | 0,60 | 0,35 |
| SPTN | GCH-VOC | µg/m3 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,08 |
| MCPT | GCH-VOC | µg/m3 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,10 | 0,08 | 0,06 |
| NHEX | GCH-VOC | µg/m3 | 0,26 | 0,23 | 0,14 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,11 | 0,13 | 0,25 | 0,28 | 0,15 |
| CHEX | GCH-VOC | µg/m3 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,15 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,08 |
| NHEP | GCH-VOC | µg/m3 | 0,08 | 0,13 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
| ISOP | GCH-VOC | µg/m3 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,13 | 0,44 | 0,30 | 0,25 | 0,11 | 0,03 | 0,04 | 0,11 | 0,13 |
| BZN | GCH-VOC | µg/m3 | 1,05 | 1,45 | 1,06 | 0,48 | 0,16 | 0,15 | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,42 | 0,64 | 0,78 | 0,56 |
| TLN | GCH-VOC | µg/m3 | 0,92 | 1,04 | 0,77 | 0,31 | 0,28 | 0,36 | 0,31 | 0,18 | 0,36 | 0,43 | 0,85 | 0,61 | 0,54 |
| EBZN | GCH-VOC | µg/m3 | 0,19 | 0,19 | 0,13 | 0,06 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,10 | 0,20 | 0,16 | 0,11 |
| MPXY | GCH-VOC | µg/m3 | 0,47 | 0,42 | 0,28 | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,08 | 0,18 | 0,23 | 0,45 | 0,31 | 0,24 |
| OXY | GCH-VOC | µg/m3 | 0,17 | 0,15 | 0,12 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,16 | 0,13 | 0,10 |
| NONN | GCH-VOC | µg/m3 | 0,19 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,10 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,09 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,08 |
| MP23 | GCH-VOC | µg/m3 | 0,48 | 0,54 | 0,41 | 0,26 | 0,32 | 0,35 | 0,31 | 0,25 | 0,37 | 0,36 | 0,59 | 0,59 | 0,40 |
| MH23 | GCH-VOC | µg/m3 | 0,13 | 0,23 | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,10 | 0,07 | 0,08 |
| CP | GCH-VOC | µg/m3 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,04 |
| DMB22 | GCH-VOC | µg/m3 | 0,11 | 0,12 | 0,08 | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,09 | 0,08 | 0,12 | 0,13 | 0,08 |
| DMB23 | GCH-VOC | µg/m3 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| MHP23 | GCH-VOC | µg/m3 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| I_OKT | GCH-VOC | µg/m3 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| N_OKT | GCH-VOC | µg/m3 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

#### C.2.2. Voda

Zájmové území patří do povodí Vltavy. Záměr není v bezprostředním kontaktu s žádnou vodotečí; nejbližší vodotečí ve vztahu k zájmovému území je Benešovský potok. Benešovský potok, č.h.p. 1-09-03-136 (IV) ústí do Sázavy, V potoce je pstruhová voda a býval používán k odběrům vody. Vymezený III. stupeň ochranného pásma byl zrušen.

Z hydrogeologického hlediska je území  řazeno k hydrogeologickému rajónu č. 632 – krystalinikum v povodí střední Vltavy. Z Atlasu životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR (1992) vyplývá pro předmětné území údaj, že vodohospodářský potenciál povrchových vod je průměrný, podzemních vod je nízký. Zájmové území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).

V následující mapové příloze je pro zájmové území doložen výřez vodohospodářské mapy.

#### C.2.3. Půda

Zájmové území je obecně situováno do oblasti půdního regionu nasycených a kyselých kambizemí. Půdy v tomto území mají slabý obsah humusu (v celém půdním profilu) střední až malé kvality.

Záměr není  situován na ZPF resp. PUPFL, není tedy nezbytné se této problematice podrobněji věnovat.

#### C.2.4. Geofaktory životního prostředí

Dle geomorfologického členění ČR leží zájmové území v Konopišťské pahorkatině, která je střední částí Dobříšské pahorkatiny.

Z regionálně geologického hlediska budují širší území horniny středočeského plutonu, které jsou v zájmovém území zastoupeny muskoviticko-biotitickým drobnozrnným granodioritem až migmatitem (maršovický typ). Ve svrchních polohách je nestejnoměrně zvětralý. Reziduální plášť dosahuje mocnosti cca 5 m maximálně 10 m a má charakter hlinitého písku až štěrku.

Kvartérní pokryv tvoří sekundárně přemístěné zeminy reziduálního pláště se zvýšenou hlinitou příměsí. V místech depresí se mohou vyskytovat jílovito písčité splachové sedimenty. Kvartérní pokryv dosahuje mocnosti do 3 m a kontinuálně přechází do reziduálního pláště skalního podloží. V místech stávající výstavby se mohou vyskytovat málo mocné navážky.

Svrchní horizont podzemní vody je vázaný na reziduální plášť, kde vytváří souvislou průlinovou zvodeň . Hlubší kolektor podzemní vody je puklinový, vázaný na rozpukané pásmo skalního podloží. Hladina podzemní vody je mírně napjatá a její hladinu můžeme očekávat v hloubce 3-6 m pod terénem.

Hydrogeologické poměry zařazují lokalitu do rajonu 6 - horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika, přesněji do rajonu 632 Krystalinikum v povodí střední Vltavy.

Dle hydrogeologické mapy vyplývají pro širší zájmové území následující údaje:

- stupeň transmisivity nízký - T ( 1.10-4 m2/s

- jednotková specifická vydatnost q ( 0,1 s/m

- index transmisivity Y ( 5

Dle mapy chemismu podzemních vod vyplývají pro zájmové území následující údaje:

- genetická skupina podzemních vod: puklinové vody tepelsko-barrandienského krystalinika, žulových masivů, paleovulkanitů a neovulkanitů

- chemický typ podzemní vody - plošně nevyhraněné typy (současný výskyt dvou chemických typů podzemních vod

- dle převládajícího aniontu a kationtu: Ca-HCO3 a Ca-SO4

- dle klasifikace S. Gazdy: pro Ca-HCO3 základní (obsah hlavní složky, dané kombinací hlavního anionu a kationtu, přesahuje 50 mval %)pro Ca-SO4 smíšený (obsah žádné složky nepřevyšuje 50 mval %, obsah vyšší než 33 mval % má nejvýše jediná složka)

- chemický typ podzemní vody podle O. A. Alekina: II a IIIa

    - II - rHCO3(0, rHCO3 ( r(Ca+Mg+Fe) ( r(HCO3+SO4)

    - IIIa - rHCO3(0, r(Ca+Fe) ( r(HCO3+SO4) ( r(Ca+Mg+Fe)

- celková mineralizace: ( 0,3 g/l

# Členitost terénu

Po orografické stránce zájmové území náleží do systému Hercynského, subsystému Hercynské pohoří, provincie I Česká vysočina, subprovincie I2 Česko-moravská, oblast I2A Středočeská pahorkatina, celku I2A-1 Benešovská pahorkatina, podcelku Neveklovská vrchovina. Reliéf terénu je středně členitý. Hlavním modelovacím faktorem je hydrologická síť, která zásadním způsobem vytváří vertikální členitost území.

# Seizmicita

Zájmové území se nenachází v oblastech seizmických projevů. Dle ČSN 73 0036 změna 2 (seizmická zatížení staveb) spadá území do oblasti makroseizmické intenzity 5 stupně (v ČR se vyskytují makroseizmické intenzity 5, 6 a 7 stupňů), čemuž odpovídá dle ČSN P ENV 1998-1-1 hodnota efektivního špičkového zrychlení 0,015 g (tzv. návrhové zrychlení podloží). Podle špičkového zrychlení je rozdělena ČR do seizmických zón. Zájmové území patří do zóny H, přičemž nejvyšších hodnot je dosahováno v zóně A (ostravsko) se špičkovým zrychlením 0,085 g a nejnižších hodnot právě v zóně H se špičkovým zrychlením 0,015 g. Lokalitu záměru lze tedy charakterizovat nízkou seizmickou aktivitou.

Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

V okolí zájmového území se nenacházejí surovinové zdroje.

#### C.2.5. Fauna a flora

Podle nového sosiekologického členění do bioregionů (Culek M, ed. 1995) je posuzované území  začleněno do území provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie hercynské a nachází se v bioregionu č. 1.22 Posázavském, v jeho jižní části. Převažuje 4. bukový vegetační stupeň, v údolích 3. dubovo- bukový stupeň. Vegetační stupeň suprakolinní, na jihu až submontánní. Netypickými částmi jsou plynulé přechody do okolních bioregionů, zejména výrazná nereprezentativní zóna JV od Bystřice k bioregionu č. 1.46 Pelhřimovskému. V současnosti převažuje orná půda, lesy jsou převážně kulturními smrčinami, na svazích údolí a hřbetech i s fragmenty dubohabřin a bučin. V některých povodích jsou hojněji zastoupeny rybníky. Zbytky přirozenějších lesů jsou převážně v údolích řek (reliktní bory, dubohabřiny, bučiny) a na  návrších v okolí Konopiště. Na odlesněných místech dominuje orná půda.

Flora

Z hlediska fytogeografického členění ČSR (Dostál 1957) lze řešené území zařadit do oblasti A – Středoevropská lesní květena (Hercynicum), podoblasti A3 – přechodná květena hercynská (Subhercynicum), obvodu b – přechodná květena hercynských pahorkatin a vysočin (hercynicum submontanum). Podle regionálně fytogeografického členění ČR (Skalický 1988) lze území zařadit do fytogeografické oblasti mezofytika, obvodu Českomoravské mezofytikum, fytogeografického okresu 41 Střední Povltaví. Potenciálně přirozenou vegetací jsou bikové doubravy (Luzulo albidae - Quercetum petrae).

Vegetace vlastního zájmového území výstavby vykazuje vysokou míru antropických změn, daných skutečností, že záměr je situován uvnitř stávajícího průmyslového závodu.

V bezprostředním okolí zájmového území byly zaznamenány následující druhy:

Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu

"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý

"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující

(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný

druhy domácí jsou bez výše uvedených značek

Agrostis stolonifera L. - psineček výběžkatý

Alliaria petiolata (M.Bieb)Cavara et Grande - česnáček lékařský

Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl

Ballota nigra L. - měrnice černá

Bromus hordaceus L. subsp.hordaceus - sveřep měkký

Bromus sterilis L. - sveřep jalový

Cirsium oleraceum (L.)Scop. - pcháč zelinný

Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcháč obecný

Elytrigia repens (L.)Nevsky - pýr plazivý

Epilobium ciliatum Rafin. - vrbovka žláznatá +

Geranium robertianum L. - kakost smrdutý

Geum urbanum L. - kuklík městský

Glechoma hederacea L. - popenec obecný

Chelidonium majus L. - vlaštovičník větší

Lamium album L. - hluchavka bílá

Lysimachia nummularia L. - vrbina penízková

Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý

Plantago major L. - jitrocel větší

Poa annua L. - lipnice roční

Poa compressa L. - lipnice smáčknutá

Potentilla anserina L. - mochna husí

Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý

Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská

Tussilago farfara L. - podběl léčivý

Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá

Viola odorata L. - violka vonná +

Závěr

Na lokalitě v bezprostředním okolí nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. a ani žádný druh obsažený v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky.

Stromy rostoucí mimo les

V daném prostoru se nenacházejí žádné stromy rostoucí mimo les.

Fauna

Pro vlastní zájmové území prakticky nejsou k dispozici komplexnější faunistické studie, podle obecných  kriterií zoogeografických je možno toto území zahrnout do  zóny zvířeny listnatých lesů a hájů. Obecně je možno konstatovat, že druhové spektrum fauny je velice ochuzené. Z uvedené obecné charakteristiky posuzované lokality vyplývá pravděpodobné druhové složení fauny zájmového území  (přičemž případná zvláštní ochrana podle přílohy č. III  vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.je vyjádřena následovně  - podtržením názvu a označením §§§ kriticky ohrožený  druh, §§ silně ohrožený druh, § ohrožený druh). Orientačním šetřením zpracovatele dokumentace byly zaznamenány  následující druhy:

Obratlovci:

Savci: hraboš polní (Microtus arvalis), myšice (Apodemus sp.).

Ptáci: Běžné druhy: skřivan polní (Alauda arvensis), vrabec domácí (Passer domesticus), vrabec polní (Passer montanus), strnad obecný (Emberiza citrinella), stehlík  obecný (Carduelis carduelis), konipas bílý (Motacilla alba), holub domácí (Columba livia f. domestica), bažant  obecný (Phasianus colchicus), sojka obecná (Garrulus glandarius), straka obecná (Pica  pica), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), sýkora modřinka (Parus caeruleus), s. koňadra (P. major), s. babka (P.  palustris).

Plazi, obojživelníci: Přímo na ploše staveniště nebyl vzhledem k charakteru plochy   zaznamenán žádný druh.

Bezobratlí:

Hmyz: Průzkumem byli zaznamenáni zástupci níže uvedených druhů, případně vybraných skupin:

* brouci : některé druhy drobných střevlíčků rodu Pterostichus (P. cupreus, P. coreuleus, P. vulgaris, v lese P.  niger), rodu Agonum (A. dorsale, A.assimile), rodu Calathus (C. fuscipes, C. melanocephalus), rodu Amara (A. aenea) a rodu Harpalus (H. affinis, H. pubescens). Dále drobní tesaříci Leptura sanquinolenta a Strangalia melanura, z mandelinek na pcháčích hojně štítonoš Cassida vibex. Z nosatců např. lalokonosec  libečkový (Ottiorhynchus ligustici), dále zástupci rodu  Phyloobius na listech dřevin. Ze zlatohlávků na květech  zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata), dále zaznamenáni  např. páteříčci rodu Cantharis a Malachius.

* motýli: bělásek zelný (Pieris brassicae), b. řepkový  (P. napi), žluťásek čičorečkový (Colias hyale), babočka  paví oko (Nyphalis io), b. kopřivová (Vanessa urticae),  b. síťkovaná (Araschnia levana), modrásci rodu Plebejus,  okáč poháňkový (Coenonympa pampilus), o. luční (Maniola  jurtina), o. zední (Pararge megera), můra gamma (Plusia  gamma)

* blanokřídlí: zastiženy pouze blíže neurčené druhy pilatek rodů Arge a Tenthredo, dále včela medonosná (Apis melifera), vosy rodu Paravespula, ojediněle poletující čmeláci (Bombus - §), dále běžné druhy mravenců rodu Lasius

* ploštice - zaznamenáni zejména běžní zástupci rodů Aelia, Eurydema, kněžice páskovaná (Graphosoma italica)  z čeledi kněžicovitých (Pentatomidae), v loužích ojediněle klešťanky (Corixidae).

* stejnokřídlí - na šťovících, pcháčích a dalších rostlinách začíná rozvoj kolonií mšic.

Podrobný faunistický průzkum vlastní zájmové plochy  i souvisejících dotčených ploch nebyl prováděn během celého vegetačního období, s ohledem na charakter lokality však není nezbytný.

Shrnutí

V rámci zpracování oznámení EIA bylo hodnocené území podrobeno běžnému terénnímu šetření, na základě kterého lze spolehlivě konstatovat, že na lokalitě nebyly nalezeny druhy chráněné podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. a jejich výskyt lze vzhledem k charakteru lokality vyloučit.

Obecně je možno také konstatovat, že druhové spektrum fauny je velice ochuzené. Lze tedy celkem spolehlivě i v tomto případě vyvodit závěr, že vlastní lokalita není místem trvalého výskytu organismů vyžadujících zvláštní ochranu podle Přílohy č. III Vyhl. MŽP ČR č. 395/21992 Sb.

Zájmové území záměru není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle § 45a nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona.

#### C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz

Územní systém ekologické stability

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních  částí krajiny do funkčního celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního  působení na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy  jednak předpokladem záchrany genofondu rostlin, živočichů  i celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším  okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem  pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho  užitečných funkcí.

Vzhledem k lokalizaci záměru je patrné, že nedochází k žádnému kontaktu s prvky územního systému ekologické stability.

Krajinný ráz

Krajinný ráz je definován v ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti,  je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka v  krajině. S ochranou krajinného rázu úzce souvisí i ochrana významných krajinných prvků, které jsou cit. zákonem definovány jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením, využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce  (ust.  §  3  písm.  b/   a  §4  odst.  2  zákona  č. 114/1992 Sb.).

Pro řešení záměru je tudíž rozhodující okolností, že je navrhován právě do území, s převládajícím pozměněným rázem ve vazbě na plánované funkční využití území, objekt v lokalitě již existuje a jedná se pouze o jeho přestavbu. Stavba bude situována v průmyslové zóně a nebude představovat z hlediska svého charakteru změnu jak co do výškových, tak co do plošných parametrů objektů nacházejících se v této oblasti.

#### C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání

Charakter krajiny

Zájmové území je situováno do prostoru určeného jako průmyslová zóna. Zvláště chráněná území přírody se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od zájmového území.

Území obecné ochrany přírody charakteru přírodního parku se v posuzovaném zájmovém území nenachází. V území se projevuje i silný vliv antropogenních činností představovaných hustou sítí komunikací, inženýrských sítí a stávajících objektů průmyslové výroby.

Charakter městské čtvrti

Záměr je situován  mimo souvislou obytnou zástavbu města Benešov. Ani dopravní napojení není vedeno v souvislé obytné zástavbě s výjimkou několika individuálních objektů, které jsou z hlediska imisní a akustické situace posouzeny.

Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky

Zájmové území se nachází mimo zvláště chráněná území z hlediska zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a ani v jeho blízkosti  se tato zvláště chráněná území nenacházejí.

Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin, nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek nerostných surovin nebo mimo tuto Bilanci.

Ochranná pásma

Stavba se nedotkne ochranných pásem kulturních památek, chráněných území, významných krajinných prvků. Technická ochranná pásma nejsou předmětem tohoto posouzení. Ochranná pásma případných inženýrských sítí budou specifikována v dokumentaci pro územní řízení.

Architektonické a jiné historické památky

V místě uvažované výstavby se nenachází žádné  architektonické ani historické památky, výskyt  archeologických nalezišť není znám. V případě zjištění  výskytu archeologických památek bude nezbytné umožnit  záchranný archeologický výzkum (zpracování dokumentace).

Jiné charakteristiky životního prostředí

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány.

Vztah k územně plánovací dokumentaci

Stavba není v rozporu s územním plánem (viz příloha předkládaného oznámení).

## C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Záměr je situován do území, které dle územního plánu odpovídá posuzované aktivitě. Kvalita životního prostředí na lokální úrovni odpovídá funkčnímu využití území. Volba tohoto území pro stanovené funkční využití odpovídá jeho charakteru, to znamená, že se nejedná o území přírodovědně cenné, respektive krajinářsky zajímavé území. Lokalita není místem soustředěné obytné zástavby, nejbližší objekty obytné zástavby jsou v dostatečné vzdálenosti od posuzovaného záměru, jak je patrné z doložených mapových podkladů a z fotodokumentace. Záměr nepředstavuje při běžném provozu výraznější ovlivnění akustické ani imisní zátěže díky poměrně  nízké vyvolané dopravní obslužnosti související s posuzovaným záměrem.

Jednotlivé složky životního prostředí v zájmovém prostředí nebudou za běžného provozu skladu znamenat riziko překračování únosné kapacity prostředí.

Předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního prostředí neměl, jak je doloženo v dalších částech předkládaného oznámení, výrazněji ovlivnit stávající parametry životního prostředí.

# KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

#### D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo

Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Výstavba

Záměr nepředstavuje rozsáhlejší zemní či stavební práce, které by mohly výrazněji ovlivnit akustickou nebo imisní situaci v zájmovém území.

Pro etapu výstavby lze případnou sekundární prašnost technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou formulována následující doporučení:

- zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány; celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu; v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch

- celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

Provoz

Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve  vztahu k ohrožení zdraví obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:

- hluk

- znečištění ovzduší

- znečištění vody a půdy

Hluk

Jak je patrné ze situace skladu, nachází se v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, stavební práce související se stavebními úpravami budou minimální, neboť objekt existuje, obdobně i nároky na staveništní dopravu jsou nevýznamné, není proto nezbytné vyhodnocovat etapu výstavby z hlediska akustické situace.

Samotný objekt nebude představovat provoz žádného stacionárního zdroje hluku.

Pro vyhodnocení změn akustické situace v zájmovém území z hlediska etapy provozu byla vypracována akustická studie.

Zpracovatel akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na program HLUK+, verze 6.27 na základě registrační karty z ledna 2000.

Výpočet akustické zátěže byl řešen ve 2 variantách (VARIANTA 0 - stávající stav, VARIANTA 1 - výhledový stav) a vychází ze vstupních podkladů, které byly zadány objednatelem a upraveny pro využití výpočtovým programem HLUK+, verze 6.01. Akustická studie vyhodnocuje liniové zdroje hluku na veřejných komunikacích, liniové a plošné zdroje  hluku na areálových komunikacích a parkovišti.

VARIANTA 0

Stávající stav akustické situace bez posuzovaného záměru.

VARIANTA 1

Stav akustické situace ve vztahu k uvažovaným zdrojům hluku po realizaci posuzovaného záměru.

Pro uvedené varianty byl výpočet proveden pro denní dobu,  protože s provozem záměru nejsou spojeny zdroje hluku provozované v noční době; ani doprava nebude v noční době uskutečňována.

Výpočtové oblasti

Vyhodnocení změn akustické zátěže je provedeno v jedné výpočtové oblasti, modelově reprezentující blízké objekty obytné zástavby.

K uvedeným objektům byl výpočet proveden v souladu s NV 88/2004 Sb.

Výpočtové body

Posouzení akustické situace bylo modelově provedeno pro 6 výpočtových bodů v okolí posuzovaného záměru, které jsou patrné z následující situace:

Fotodokumentace výpočtových bodů je doložena v kapitole hodnotící vlivy na ovzduší.

Vstupní údaje pro výpočet

VARIANTA 0

Bodové zdroje hluku

Bodové zdroje hluku v rámci této varianty nejsou uvažovány.

Plošné zdroje hluku

Plošné zdroje hluku v rámci této varianty nejsou uvažovány.

Liniové zdroje hluku

Pro komunikaci Křižíkova byly získány údaje ze sčítání dopravy ŘSD v roce 2000 na komunikaci Křižíkova, které byly pro výchozí stav uvedení záměru do provozu v roce 2005 navýšeny příslušným růstovým koeficientem na tento rok.

Řešeného komunikačního systému se týká následující sčítací profil 1 - 2540:

|  |  |  | Profil 1 – 2540 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | celoroční průměr za 24 hodin |
| nákladní automobily |  |  |
|  | lehké | (N1) | 569 |
|  | střední | bez přívěsu (N2) | 117 |
|  |  | s přívěsem (PN2) | 25 |
|  | těžké | bez přívěsu (N3) | 195 |
|  |  | s přívěsem (PN3) | 21 |
|  | návěsové soupravy | (NS) | 105 |
|  | autobusy | sólo (A) | 98 |
|  |  | kloubové (PA) | 2 |
|  | traktory | bez přívěsu (TR) | 14 |
|  |  | s přívěsem (PTR) | 5 |
| nákladní automobily celkem |  | (T) | 1151 |
| osobní automobily | (O) | 4961 |
| motocykly |  | (M) | 36 |
| Celkem |  | (S) | 6148 |
| těžká nákladní vozidla* (TNV) | 640 |

* - TNV = 0,1 . N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA

Intenzita dopravy byla  příslušným růstovým koeficientem navýšena pro profil 1 – 2540 pro časový horizont uvedení záměru do provozu.  Výsledná doprava na komunikačním systému bez realizace záměru je potom uvažována následovně:

|  | 1 – 2540 |
| --- | --- |
| OA/24 hod. | 5597 |
| LNA/24 hod. | 557 |
| TNA/24 hod. | 685 |
| Celkem/24 hod. | 6839 |

VARIANTA 1

Bodové zdroje hluku

Jediným bodovým zdrojem hluku v rámci uvažovaného záměru je možnost manipulace při nakládce a vykládce. Tento zdroj je ve výpočtu simulován emisním parametrem 80 dB v denní době.

Plošné zdroje hluku

Plošné zdroje hluku v rámci této varianty představují pohyby automobilů dle modelu, který je uveden u specifikace liniových zdrojů hluku; opět je řešen nejhorší stav, tedy měsíce březen až květen, představující nejvyšší uvažovaný počet pohybů.

Liniové zdroje hluku

Intenzita dopravy spojená s provozem skladu bude v průběhu roku proměnná. Při respektování předpokladů o vytížení jednotlivých vozidel uvedených v úvodní části oznámení a obratu přípravků ve skladu v jednotlivých měsících jsou příjezdy jednotlivých vozidel uvedeny v následující tabulce. Bilance vozidel je provedena souhrnně (pro sklad provozovatele i nájemce), tj. pro 2 200 tun/rok.

Tab.: Bilance nároků na vyvolanou dopravu

| Měsíc | dovoz | Expedice |
| --- | --- | --- |
|  | Počet TNA | Počet TNA | Počet LNA (OA) |
| Leden | 3 | 0 | 0 |
| Únor | 23 | 4 | 0 |
| Březen | 53 | 108 | 140 |
| Duben | 50 | 96 | 160 |
| Květen | 35 | 72 | 100 |
| Červen | 19 | 30 | 40 |
| Červenec | 17 | 32 | 50 |
| Srpen | 14 | 20 | 40 |
| Září | 4 | 17 | 10 |
| Říjen | 1 | 5 | 0 |
| Listopad | 1 | 1 | 0 |
| Prosinec | 0 | 1 | 0 |
| CELKEM | 220 | 386 | 540 |
| ( pohybů | 440 | 772 | 1080 |

Jak je z tabulky zřejmé, k významnější dopravní obslužnosti skladu bude docházet pouze v měsících březen, duben a květen. V těchto měsících lze v průměru očekávat až 14 pohybů TNA a 14 pohybů LNA nebo OA denně (v pracovní dny v době od 6 do 18 hodin).  V ostatních měsících jsou průměrné denní pohyby vozidel velmi nízké až nulové. Akustická studie vyhodnocuje nejhorší možnou situaci, tedy stav v měsících březen až duben.

Prakticky veškerá vozidla budou z areálu firmy BENTRADE vyjíždět Křižíkovou ulicí, vedoucí převážně průmyslovou zónou, a po cca 700 metrech se napojí na silnici první třídy číslo I/3 Mirošovice – Tábor. Rozložení směrů jízdy po silnici I třídy se předpokládá zhruba rovnoměrné, cca 50 % severním směrem na Mirošovice a následným napojením na dálnici D1, cca 50 %  jižním směrem na Tábor a následným odbočením do jednotlivých regionů. Obdobný model dopravy se očekává i při příjezdu vozidel do areálu skladu. U pohybů LNA a dodávkových OA nelze vyloučit nevýznamné odchylky od uvedeného modelu dopravy, z celkového bilancovaného počtu je ve směru do města uvažováno s 10% pohybů LNA a dodávkových OA.

Použitá metoda výpočtu

Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit  programový produkt HLUK+, verze 6.27, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. Hluk+ od verze 4 má  v sobě zabudovanou „Novelu metodiky pro výpočet hluku ze  silniční dopravy (Kozák J.,Liberko M., Zpravodaj MŽP ČR  č.3/1996). Tato novela umožňuje výpočet hluku ze silniční  dopravy s uvažováním výhledových emisních hlučností vozidlového parku a jeho obměny. Použitím novelizovaného postupu je možné získávat přesnější údaje o hodnotách LAeq silniční dopravy, a to počínaje rokem 1996. Při výpočtech  LAeq generované ve venkovním prostředí průmyslovými zdroji hluku se nejvíce používá postup uvedený v materiálu  „Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových staveb, díl 3 - stavební akustika (Meller M., Stěnička J.,  VÚPS Praha, 1985). Z těchto principů vychází i postup výpočtu hluku průmyslových zdrojů použitý v programu  HLUK+. Ten lze ve stručnosti popsat takto:

1) V programu se uvažuje jenom se složkou hluku šířeného  vzduchem

2) Počítají se hodnoty akustického tlaku A

3) Deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku A ve venkovním prostředí je ekvivalentní hladina akustického tlaku A. Tím je zabezpečena  možnost souhrnného posuzování hluků dopravních a průmyslových zdrojů.

4) Řeší se jenom úloha vyzařování průmyslového zdroje do  venkovního prostředí

5) Všechny zdroje hluku nebo jejich části se nahrazují  fiktivními nekoherentními zdroji hluku. Výpočet hluku  těchto fiktivních zdrojů je založen na Berankově vztahu, udávajícím pokles akustického tlaku se čtvercem  vzdálenosti

Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování  hluku ve venkovním prostředí je akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM / 510 - 3272  - 13.2.9695 ze dne 21. února 1996.

Hygienické limity

Zjištěný stav akustické situace ve vnějším prostoru (ať už na základě měření, výpočtů, či na základě obojího) se od dubna 2004 posuzuje podle Nařízení vlády č. 88/2004 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Výtah z Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., jak vyplývá jeho znění po změnách dle Nařízení vlády č. 88/2004 Sb.

§ 12

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb

- Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T . V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu,  pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu. Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje hladinou zvukové expozice C LCE jednotlivých impulsů.

- Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A (s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku) se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo dle přílohy č. 6 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se připočte další korekce – 12 dB. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má-li  výrazný informační charakter, jako např. elektroakusticky zesilovaná řeč, přičítá se další korekce – 5 dB.

- Nejvyšší přípustná hladina zvukové expozice LCRE  pro jednotlivé vysokoenergetické hlukové impulsy  je 128 s. Hladina zvukové expozice LCRE  se pro jednotlivé vysokoenergetické hlukové impulsy vypočte způsobem uvedeným v příloze č.6 k tomuto nařízení.

- Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A z leteckého provozu se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 65 dB a příslušné korekce pro denní a noční dobu a místo podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení.

- Pro provádění nových staveb a změn dokončených staveb je v době od 7 do 21 hodin přípustná korekce + 10 dB k nejvyšší přípustné ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanovené podle odstavce 2. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem uvedeným v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

- Pokud by bylo technicky prokázáno, že ve stávající situaci zástavby po vyčerpání všech prostředků její ochrany před hlukem, není technicky možné dodržet ustanovení odstavců 1 až 4, je nutné potřebnou ochranu chráněných vnitřních prostorů staveb před hlukem zajistit tak, aby bylo vyhověno podmínkám podle § 11. Přitom musí být zachována možnost jejich potřebného větrání.

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech stavby

| Způsob využití území | Korekce (dB) |
| --- | --- |
|  | 1) | 2) | 3) | 4) |
| Chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a staveb lázní | -5 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní | 0 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné venkovní prostory | 0 | +5 | +10 | +20 |

Poznámka – korekce uvedené v tabulce se nesčítají

Pro noční dobu se použije další korekce – 10 dB s výjimkou hluku z železniční dráhy, kde se použije korekce – 5 dB.

1) Použije pro hluk z provozoven (např. továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (např. vzduchotechnické systémy, kompresory, chladící agregáty). Použije se i pro hluk působený vozidly, která se pohybují na neveřejných komunikacích (pozemní doprava a přeprava v areálech závodů, stavenišť apod.). Dále pro hluk ze stavebních strojů pohybujících se v místě svého nasazení.

2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích.

3) Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah.

4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy. Tato korekce zůstává zachována i po rekonstrukci nebo po opravě komunikace, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněných venkovních prostorech staveb, a pro krátkodobé objízdné trasy. Rekonstrukcí nebo opravou komunikace se rozumí položení nového povrchu, výměna kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení.

Důsledky pro řešení studie

Z dikce Nařízení vlády č. 88/2004 Sb. vyplývají následující limity nejvýše přípustných hodnot hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 2 m před fasádou obytných a ostatních chráněných objektů a v prostoru, který je využíván k rekreaci, sportu, léčení, zájmové a jiné činnosti. K výpočtovým bodům tak lze uplatnit korekci pod bodem 3) Přílohy č.6., přičemž ve vztahu ke stacionárním zdrojům hluku je nutné plnění základního hygienického limitu

Výsledky výpočtů

Stávající stav – den

HLUK+  verze 6.27 Dxf                   Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT

Soubor: BEN0.ZAD                            Vytištěno: 23.10.2004 14:54

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   3.0 |   -5.3;  105.6 |  62.3 |   0.0 |  62.3 |       |        |

|  1 |   6.0 |   -5.3;  105.6 |  62.3 |   0.0 |  62.3 |       |        |

|  2 |   3.0 |   74.7;  179.2 |  63.0 |   0.0 |  63.0 |       |        |

|  3 |   3.0 |  170.3;  266.5 |  63.9 |   0.0 |  63.9 |       |        |

|  3 |   6.0 |  170.3;  266.5 |  63.9 |   0.0 |  63.9 |       |        |

|  4 |   6.0 | -154.5;   -1.3 |  60.3 |   0.0 |  60.3 |       |        |

|  4 |   9.0 | -154.5;   -1.3 |  60.3 |   0.0 |  60.3 |       |        |

|  5 |   3.0 | -242.4; -160.3 |  63.4 |   0.0 |  63.4 |       |        |

|  5 |   6.0 | -242.4; -160.3 |  63.4 |   0.0 |  63.4 |       |        |

|  6 |   3.0 | -338.4; -313.5 |  62.7 |   0.0 |  62.7 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Výhledový stav - den

HLUK+  verze 6.27 Dxf                   Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT

Soubor: BEN1.ZAD                            Vytištěno: 23.10.2004 15:00

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   3.0 |   -5.3;  105.6 |  62.3 |  15.3 |  62.3 |       |        |

|  1 |   6.0 |   -5.3;  105.6 |  62.3 |  18.3 |  62.3 |       |        |

|  2 |   3.0 |   74.7;  179.2 |  63.0 |  11.4 |  63.0 |       |        |

|  3 |   3.0 |  170.3;  266.5 |  63.9 |   8.0 |  63.9 |       |        |

|  3 |   6.0 |  170.3;  266.5 |  63.9 |  12.4 |  63.9 |       |        |

|  4 |   6.0 | -154.5;   -1.3 |  60.3 |  18.9 |  60.3 |       |        |

|  4 |   9.0 | -154.5;   -1.3 |  60.3 |  21.3 |  60.3 |       |        |

|  5 |   3.0 | -242.4; -160.3 |  63.4 |  13.8 |  63.4 |       |        |

|  5 |   6.0 | -242.4; -160.3 |  63.4 |  14.9 |  63.4 |       |        |

|  6 |   3.0 | -338.4; -313.5 |  62.8 |   8.9 |  62.8 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Závěr

Akustická studie vyhodnocuje změny související s realizací předkládaného záměru z hlediska vývoje akustické situace v zájmovém území. Vzhledem ke skutečnosti, že s provozem záměru nesouvisí žádný zdroj hluku provozovaný v době 22,00 – 06,00 hod., je vyhodnocení provedeno pouze pro denní dobu.

Modelový vývoj akustické zátěže v zájmovém území je vztažen k 6 výpočtovým bodům, které představují nejbližší objekty obytné zástavby ve vztahu k posuzovanému záměru. Výsledky výpočtů jsou sumarizovány v následující tabulce.

Tab.: Vývoj akustické situace v zájmovém území

| Výp. bod | výška (m) | /Laeq (dB)/ |
| --- | --- | --- |
|  |  | doprava | průmysl | celkem |
|  |  | stávající | výhledový | stávající | výhledový | stávající | výhledový |
| 1 | 3 | 62,3 | 62,3 | 0 | 15,3 | 62,3 | 62,3 |
| 1 | 6 | 62,3 | 62,3 | 0 | 18,3 | 62,3 | 62,3 |
| 2 | 3 | 63,0 | 63,0 | 0 | 11,4 | 63,0 | 63,0 |
| 3 | 3 | 63,9 | 63,9 | 0 | 8,0 | 63,9 | 63,9 |
| 3 | 6 | 63,9 | 63,9 | 0 | 12,4 | 63,9 | 63,9 |
| 4 | 6 | 60,3 | 60,3 | 0 | 18,9 | 60,3 | 60,3 |
| 4 | 9 | 60,3 | 60,3 | 0 | 21,3 | 60,3 | 60,3 |
| 5 | 3 | 63,4 | 63,4 | 0 | 13,8 | 63,4 | 63,4 |
| 5 | 6 | 63,4 | 63,4 | 0 | 14,9 | 63,4 | 63,4 |
| 6 | 3 | 62,7 | 62,8 | 0 | 8,9 | 62,7 | 62,8 |

Z výsledků výpočtů vyplývá, že záměr ve vztahu ke stacionárním zdrojům hluku neznamená překračování základní limitní hladiny akustického tlaku ve vztahu k nejbližším objektům obytné zástavby.

Z hlediska změn v akustické situaci souvisejících se zvýšenými přepravními nároky na komunikačním systému v důsledku provozu posuzovaného záměru vyplývá, že v zásadě nedojde vzhledem k bilancovaným vyvolaným přepravním nárokům k navýšení hladin akustického tlaku A u sledovaných výpočtových bodů v denní době (maximální navýšení 0,1 dB). V případě posuzovaného záměru  tak nenastává v žádném výpočtovém bodě  nárůst hlukové zátěže o více jak 2 dB, což je nad hodnotami  celkových  neurčitostí   akustických  výsledků  při posuzování  záměru  na  základě  měření  dané třídou přesnosti  použité měřicí  techniky (je  obsažena v  normě ČSN 35 6870  "Zvukoměry").

Znečištění ovzduší

Problematika znečištění ovzduší související s posuzovaným záměrem je podrobněji komentována v příslušné kapitole předkládaného oznámení. Z výsledků výpočtů lze predikovat závěr, že imisní příspěvky záměru ve vztahu ke kvalitě ovzduší jsou malé a málo významné.

Znečištění vody a půdy

Veškeré nakládání s přípravky na ochranu rostlin bude probíhat v zabezpečených prostorách, tudíž riziko související se znečištěním vody a půdy při běžném provozu skladu nenastává.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo

Posuzovaný záměr je realizován mimo souvislou obytnou zástavbu. Jak je patrné z vyhodnocení vyvolaných přepravních nároků a bilancí emisí, záměr nepředstavuje výraznější negativní vlivy na obyvatelstvo, a proto na úrovni oznámení v rozsahu přílohy č. 3 není nutné se problematikou vlivů na obyvatelstvo z hlediska zdravotních rizik podrobněji zabývat, protože je patrné, že tento vliv je bezvýznamný vzhledem k minimálním příspěvkům záměru k imisní zátěži a v zásadě neměřitelným změnám v akustické situaci podél příjezdové komunikace i v době maximálních vyvolaných přepravních nároků dle příslušné tabulky uvedené v úvodní části předkládaného oznámení.

Sociální  a  ekonomické  důsledky

Záměr nemá pozitivní ani negativní sociální a ekonomické důsledky.

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby

Vzhledem k situování areálu mimo dosah souvislé obytné zástavby města Benešov  se nepředpokládá významnější negativní ovlivnění obyvatelstva u nejbližších objektů obytné zástavby.

Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby

Případné jiné  negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení  vlivů na životní prostředí kromě oznámením hodnocených vlivů nejsou ve fázi výstavby očekávány. Dopravní napojení objektu je mimo souvislou obytnou zástavbu, takže ani stavba nijak negativně neovlivní trvale bydlící obyvatele. Několik individuálních obytných objektů je z hlediska imisní a akustické situace posouzeno v další části předkládaného oznámení.

#### D.1.2. Vlivy na složky životního prostředí

V následujícím přehledu jsou dále  uvedeny nejvýznamnější potenciální vlivy na jednotlivé složky životního prostředí, které by mohly být záměrem nejvíce ovlivněny:

- vlivy na ovzduší

- vlivy na vodu

- vlivy na horninové prostředí

- vlivy na půdu

- vlivy na faunu, floru a ekosystémy

- vlivy na architektonické a historické památky

#### D.1.2.1. Vlivy na ovzduší

Hmotností bilance emisí z plošných a liniových zdrojů znečišťování ovzduší byla provedena v kapitole B.III.1. Na jejím základě je provedeno vyhodnocení příspěvků záměru k imisní zátěži zájmového území.

Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na program SYMOS 97, verze 2003  na základě registrační karty z měsíce února 2003.

Předmětem rozptylové studie je posouzení příspěvků k imisní zátěži související s uvažovaným záměrem.

Výpočet znečištění byl proveden pro následující látky:

NO2 a benzen - volba těchto znečišťujících látek souvisí s emisemi z plošného a liniového zdroje znečištění ovzduší související s posuzovaným záměrem.

Řešené varianty

Výpočet imisní zátěže je řešen v jedné variantě představující vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži již uvedených škodlivin.

Pro výpočet  jsou z hlediska příspěvků k imisní zátěži  použity emisní faktory roku 2005.

Výpočtová síť a výpočtové body

Výpočet pro uvažované varianty byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 100 m, která představuje celkem 121 výpočtových bodů v síti (1 – 121) a pro nejbližší objekty obytné zástavby, které jsou nejblíže uvažovanému záměru (201 – 206).

Následující tabulka dokladuje výškové členění lokality výpočtu ve zvolené výpočtové síti.

Tab.: Výškové členění výpočtové oblasti (nadmořská výška)

|  | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 400 | 396 | 392 | 388 | 384 | 380 | 376 | 372 | 368 | 364 | 360 |
| 900 | 400 | 396 | 392 | 388 | 384 | 380 | 377 | 373 | 369 | 365 | 361 |
| 800 | 399 | 396 | 392 | 388 | 384 | 381 | 377 | 373 | 370 | 366 | 362 |
| 700 | 399 | 395 | 392 | 388 | 385 | 381 | 378 | 374 | 370 | 367 | 363 |
| 600 | 398 | 395 | 392 | 388 | 385 | 381 | 378 | 375 | 371 | 368 | 364 |
| 500 | 398 | 395 | 392 | 388 | 385 | 382 | 379 | 375 | 372 | 369 | 366 |
| 400 | 398 | 395 | 391 | 388 | 385 | 382 | 379 | 376 | 373 | 370 | 367 |
| 300 | 397 | 394 | 391 | 388 | 385 | 382 | 380 | 377 | 374 | 371 | 368 |
| 200 | 397 | 394 | 391 | 388 | 386 | 383 | 380 | 377 | 374 | 372 | 369 |
| 100 | 396 | 394 | 391 | 388 | 386 | 383 | 381 | 378 | 375 | 373 | 370 |
| 0 | 396 | 394 | 391 | 389 | 386 | 384 | 381 | 379 | 376 | 374 | 371 |

Fotodokumentace výpočtových bodů

výpočtový bod č.201

výpočtový bod č.202

výpočtový bod č.203

výpočtový bod č.204

výpočtový bod č.205

výpočtový bod č2.06

Vstupní podklady pro výpočet

Ve výpočtu příspěvků k imisní zátěži u liniových a plošných zdrojů bylo pracováno s emisními faktory roku 2005, které byly prezentovány v úvodu předkládaného oznámení.

Liniové zdroje

Celkové hmotnostní toky znečišťujících látek spojené s dopravní obslužností záměru (viz. kapitola B.II.4.) při použití výše uvedených emisních faktorů pro rok 2005 jsou uvedeny v následující tabulce:

Tab.: Hmotnostní toky emisí z liniových zdrojů – příspěvek záměru

|  | NOx | Benzen |
| --- | --- | --- |
|  | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 | g/m.s-1 | kg/km.den-1 | t/km. rok-1 |
| TNA | 0,000001 | 0,019 | 0,005 | 0,00000001 | 0,000 | 0,000 |
| LNA | 0,000000 | 0,001 | 0,000 | 0,00000000 | 0,000 | 0,000 |
| OA | 0,000000 | 0,008 | 0,002 | 0,00000001 | 0,000 | 0,000 |
| celkem | 0,000001 | 0,029 | 0,007 | 0,00000002 | 0,001 | 0,000 |

Souřadnice středů úseku komunikace:

| Název komunikace | úsek | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Areálová | 1 | 745 | 460 | 375 |
|  | 2 | 761 | 473 | 375 |
|  | 3 | 777 | 490 | 375 |
|  | 4 | 794 | 498 | 375 |
|  | 5 | 817 | 481 | 375 |
|  | 6 | 839 | 460 | 375 |
|  | 7 | 862 | 439 | 375 |
|  | 8 | 889 | 412 | 374 |
|  | 9 | 907 | 395 | 374 |
|  | 10 | 924 | 379 | 374 |
|  | 11 | 942 | 396 | 374 |
|  | 12 | 958 | 411 | 374 |
|  | 13 | 972 | 419 | 374 |
|  | 14 | 992 | 423 | 374 |
|  | 15 | 1002 | 435 | 374 |
|  | 16 | 990 | 473 | 374 |
|  | 17 | 982 | 504 | 374 |
|  | 18 | 973 | 542 | 374 |
|  | 19 | 966 | 582 | 374 |
|  | 20 | 959 | 608 | 373 |
|  | 21 | 959 | 625 | 373 |
|  | 22 | 967 | 656 | 373 |
|  | 23 | 973 | 675 | 373 |
|  | 24 | 958 | 691 | 373 |
|  | 25 | 930 | 700 | 373 |
|  | 26 | 908 | 708 | 373 |
| Křižíkova | 1 | 881 | 692 | 373 |
|  | 2 | 855 | 672 | 374 |
|  | 3 | 829 | 654 | 375 |
|  | 4 | 799 | 630 | 375 |
|  | 5 | 774 | 609 | 376 |
|  | 6 | 746 | 591 | 377 |
|  | 7 | 719 | 571 | 378 |
|  | 8 | 704 | 547 | 379 |
|  | 9 | 682 | 513 | 380 |
|  | 10 | 660 | 472 | 380 |
|  | 11 | 634 | 430 | 381 |
|  | 12 | 611 | 388 | 382 |
|  | 13 | 590 | 355 | 383 |
|  | 14 | 567 | 316 | 384 |
|  | 15 | 551 | 283 | 384 |
|  | 16 | 515 | 235 | 385 |
|  | 17 | 487 | 199 | 386 |
|  | 18 | 464 | 170 | 387 |
|  | 19 | 431 | 120 | 388 |
|  | 20 | 391 | 66 | 389 |
|  | 21 | 355 | 21 | 389 |
|  | 22 | 325 | -28 | 390 |
|  | 23 | 294 | -71 | 391 |

Plošné zdroje

Za plošný zdroj emisí lze označit prostor přístavku, kde se bude provádět vykládka a nakládka přípravků pro ochranu rostlin.

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje byl pro volnoběh použit předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu a při uvedených pohybech automobilů, emisních faktorech a předpokládané době volnoběhu 60 sekund na jeden pohyb lze sumarizovat následující hmotnostní toky znečišťujících látek:

Tab.: Hmotnostní toky emisí z plošných zdrojů – příspěvek záměru

|  | NOx | Benzen |
| --- | --- | --- |
|  | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 | g.s-1 | kg.den-1 | t. rok-1 |
| TNA | 0,000000 | 0,010 | 0,002 | 0,00000000 | 0,000 | 0,000 |
| LNA | 0,000000 | 0,001 | 0,000 | 0,00000000 | 0,000 | 0,000 |
| OA | 0,000000 | 0,004 | 0,001 | 0,00000001 | 0,000 | 0,000 |
| celkem | 0,000000 | 0,014 | 0,003 | 0,00000001 | 0,000 | 0,000 |

Tab.: Souřadnice středu plošného zdroje

| Název zdroje | Souřadnice zdroje |
| --- | --- |
|  | X | Y | Z |
| Plošný zdroj – TNA ,LNA, OA | 756 | 456 | 373 |

Imisní limity

Pokud bereme v úvahu příslušné  Nařízení vlády k  zákonu o ovzduší ve vztahu k vyhodnocovaným škodlivinám, potom dle NV č. 350/2002 Sb.

Imisní limity a meze tolerance pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx)

Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v (g.m-3 a jsou vztaženy na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,125 kPa.

| Účel vyhlášení | Parametr / Doba průměrování | Hodnota imisního limitu | Mez tolerance | Datum, do něhož musí být limit splněn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrana zdraví lidí | Aritmetický průměr / 1 h | 200 (g.m-3 NO2, nesmí být překročena více než 18krát za kalendářní rok | 80 (g.m-3 (40%)* | 1.1.2010 |
| Ochrana zdraví lidí | Aritmetický průměr / Kalendářní rok | 40 (g.m-3 NO2 | 16 (g.m-3 (40%)* | 1.1.2010 |
| Ochrana ekosystémů | Aritmetický průměr / Kalendářní rok | 30 (g.m-3 NOx | - | 1.1. 2003 |

Poznámka:

* Mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat  tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty.  V letech 2003 až 2009 budou  meze tolerance následující:

|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro 1 hodinu | 70 (g.m-3 | 60 (g.m-3 | 50 (g.m-3 | 40 (g.m-3 | 30 (g.m-3 | 20 (g.m-3 | 10 (g.m-3 |
| Pro kalendářní rok | 14 (g.m-3 | 12 (g.m-3 | 10 (g.m-3 | 8 (g.m-3 | 6 (g.m-3 | 4 (g.m-3 | 2 (g.m-3 |

Imisní limit a mez tolerance pro benzen*

| Účel vyhlášení | Parametr / Doba průměrování | Hodnota imisního limitu1 | Mez tolerance | Datum, do něhož musí být limit splněn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochran zdraví lidí | Aritmetický průměr / 1 rok | 5 (g.m-3 | 5 (g.m-3 (100 %)** | 1.1. 2010 |

Poznámka:

1) Hodnota imisního limitu je vztažena na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293 K a atmosférický tlak 101,125 kPa.

* Benzen je prekurzor ozonu podle přílohy č. 7 tohoto nařízení

** Mez tolerance se bude od 1.1. 2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2010 nulové hodnoty.  V letech 2003 až 2009 budou  meze tolerance následující

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,375 (g.m-3 | 3,75 (g.m-3 | 3,125 (g.m-3 | 2,5 (g.m-3 | 1,875(g.m-3 | 1,25 (g.m-3 | 0,625 (g.m-3 |

Metodika výpočtu

Větrná růžice

Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3 rychlosti větru zpracovaný ČHMÚ. Základní parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a v grafu.

Benešov

Grafická prezentace větrné růžice

Tabulka hodnot větrné růžice

[m/s]	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	CALM	Součet

I.tř. v=1.7 	0,76	1,02	0,72	0,6	0,46	0,95	1,04	0,58	7,71	13,84

II.tř. v=1.7 	1,9	2	1,73	1,47	1,55	3,31	3,16	2,5	5,21	22,83

II.tř. v=5 	0,03	0,02	0,02	0,01	0,03	0,05	0,06	0,03	0	0,25

III.tř. v=1.7 	1,51	1,69	1,46	1,48	1,58	4,07	4,66	2,89	2,12	21,46

III.tř. v=5 	1	0,36	0,41	0,44	0,46	1,25	2,14	0,69	0	6,75

III.tř. v=11 	0,02	0	0	0,01	0,05	0,05	0,05	0,02	0	0,2

IV.tř. v=1.7 	0,59	0,7	0,74	0,63	0,74	2,02	1,94	0,92	1,94	10,22

IV.tř. v=5 	1,06	0,22	0,23	0,26	0,25	1,83	3,78	0,96	0	8,59

IV.tř. v=11 	0,35	0,02	0,04	0,5	0,99	1,11	1,75	0,52	0	5,28

V.tř. v=1.7 	0,54	0,82	0,58	0,5	0,78	2,09	1,85	0,75	1,09	9

V.tř. v=5 	0,22	0,15	0,07	0,09	0,1	0,26	0,56	0,13	0	1,58

Sum (Graf)	7,98	7	6	5,99	6,99	16,99	20,99	9,99	18,07	100/100

Ostatní údaje

Datum:	 23.10.2004 11:11:23

Růžice: D:\Home\Bajer\Benesov\Symos\Ruzice.txt

Metodika výpočtu rozptylové studie

V roce 1998 doporučilo MŽP ČR metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 ve věstníku MŽP, částka 3. Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice SYMOS'97 byly přizpůsobené tehdy platné legislativě, aby byly na minimum omezené problémy s používáním metodiky v praxi a aby výsledky byly přímo srovnatelné s platnými imisními limity a přípustnými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší. V souvislosti se vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí přizpůsobuje platným evropským předpisům a proto v ní vznikají změny, na které musí reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále k výsledkům snadno použitelným v běžné praxi. Tuto možnost poskytuje upravená metodika SYMOS 97, verze 2003.

Hlavní změny metodiky zahrnuté v programu jsou:

- stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných hodnot koncentrací

- stanovení imisních koncentrací  pro některé znečišťující látky jako denních průměrných hodnot (PM10 a SO2) nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací

- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx)

- nový výpočet frakce spadu prachu - PM10

SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro  modelování  znečištění ze stacionárních zdrojů.

Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS umožňuje :

- výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1),

plošných (typ zdroje 2) a liniových zdrojů (typ zdroje 3)

- výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného)

- stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 30000 referenčních bodů) a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů

- brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění ovzduší ve vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní střech budov. Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění pod inverzní vrstvou ve složitém terénu a při bezvětří.

Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech - v řadě případů je nutno počítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a lze tedy počítat koncentrace i ve velmi malé vzdálenosti od zdroje.

Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. Korekce efektivní výšky na vliv terénu – v případě pokud mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený, tak se předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje podél svahů vzhůru.

Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici, podle způsobu, jakým jsou příměsi odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu, mokrá depozice je vychytávání těchto látek padajícími srážkami a vymývání oblačné vrstvy. Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek. Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé znečisťující látky lze  rozdělit do těchto tří kategorií:

| Kategorie | Průměrná doba setrvání v atmosféře |
| --- | --- |
| I | 20 h |
| II | 6 dní |
| III | 2 roky |

Následuje  rozdělení základních znečišťujících látek dle kategorií:

| Znečišťující látka | Kategorie |
| --- | --- |
| oxid siřičitý | II |
| oxidy dusíku | II |
| oxid dusný | III |
| amoniak | II |
| sirovodík | I |
| oxid uhelnatý | III |
| oxid uhličitý | III |
| metan | III |
| vyšší uhlovodíky | III |
| chlorovodík | I |
| sirouhlík | II |
| formaldehyd | II |
| peroxid vodíku | I |
| dimetyl sulfid | I |

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách – v atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici Praha-Libuš.

Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního výkonu.

Výpočet koncentrací z plošných zdrojů – postupuje se tak, že plošný zdroj se rozdělí na dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí v závislosti na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu. Pokud plošný zdroj nebo jeho element tvoří část obce se zástavbou a lokálními topeništi tak se za efektivní výšku dosazuje střední výška budov v daném elementu zvýšená o 10 m.

Výpočet koncentrací z liniových zdrojů – liniovými zdroji se rozumí zejména silnice s automobilovým provozem. Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj rozdělíme na dostatečný počet délkových elementů.

K výpočtu průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj. stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách stability a třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability. Při vytváření podrobné větrné růžice se lineárně interpoluje mezi těmito hodnotami. Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i po 0.5°, 3°, 5° a nebo je možné zvolit krok výpočtu vlastní, přičemž jeho hodnota musí být v rozsahu 0,5° – 45° a musí dělit číslo 45 beze zbytku. Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku . Pozornost je třeba věnovat tomu, zda jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu. Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických oblastí a je zcela v kompetenci ČHMÚ.

Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti:

| Třída větru | Třída rychlosti větru |
| --- | --- |
| slabý vítr | 1.7 m/s |
| střední vítr | 5.0 m/s |
| silný vítr | 11.0 m/s |

Pozn.: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosféře teplotní zvrstvení. Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší:

| Třída stability | Název | Popis třídy stability |
| --- | --- | --- |
| I. | superstabilní | silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu |
| II. | stabilní | běžné inverze,špatné podmínky rozptylu |
| III. | izotermní | Slabé inverze,izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky |
| IV. | normální | indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek |
| V. | konvektivní | labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek |

Ne všechny rychlosti větru se vyskytují za všech tříd stability atmosféry. V praxi dochází k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.

| rozptylová podmínka | třída stability | rychlost větru |
| --- | --- | --- |
| 1 | I | 1,7 |
| 2 | II | 1,7 |
| 3 | II | 5 |
| 4 | III | 1,7 |
| 5 | III | 5 |
| 6 | III | 11 |
| 7 | IV | 1,7 |
| 8 | IV | 5 |
| 9 | IV | 11 |
| 10 | V | 1,7 |
| 11 | V | 5 |

Program  je určen také pro výpočet koncentrací pevných znečisťujících látek. Do výpočtu je v tomto případě zahrnuta pádová rychlost prašných částic, vstupními údaji se zadává rozložení velikosti prašných částic (velikost částice a její četnost).

Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy oxidů dusíku označené jako NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň jako NOx byly  (a dodnes jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní faktory z průmyslu, energetiky i z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena zejména dvěmi složkami, a to NO a NO2. Nová legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve vztahu k ochraně ekosystémů, ale zavádí nově imisní limit pro NO2 ve vztahu k ochraně zdraví lidí, zřejmě proto, že pro člověka je NO2 mnohem toxičtější než NO. Problém spočívá v tom, že ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při spalovacích procesech) je společně s horkými spalinami emitován převážně NO, který teprve pod vlivem slunečního záření a ozónu oxiduje na NO2, přičemž rychlost této reakce značně závisí na okolních podmínkách v atmosféře. Protože předpokládáme, že vstupem do výpočtu zůstanou emise NOx, je nutné upravit výpočet tak, aby jednak poskytoval hodnoty koncentrací NO2 a jednak zahrnoval rychlost konverze NO na NO2 v závislosti na rozptylových podmínkách. Podle dostupných informací obsahují průměrné emise NOx pouze 10 % NO2 a celých 90 % NO. Pro popis konverze NO na NO2 je v metodice proveden podrobný popis. Pro představu, jak bude vypadat podíl  c/c0, tj. jakou část z původní koncentrace NOx bude tvořit NO2 v závislosti na třídě stability ovzduší a vzdálenosti od zdroje, byly vypočtené hodnoty  c/c0 uspořádané do tabulky. Pro rychlost větru byla použita nejnižší hodnota z třídních rychlostí podle metodiky SYMOS a to 1,7 m/s.

| třída stability | podíl koncentrací NO2 / NOx |
| --- | --- |
|  | vzdálenost 1 km | vzdálenost 10 km | vzdálenost 100 km |
| I | 0,149 | 0,488 | 0,997 |
| II | 0,156 | 0,532 | 0,999 |
| III | 0,174 | 0,618 | 1,000 |
| IV | 0,214 | 0,769 | 1,000 |
| V | 0,351 | 0,966 | 1,000 |

Z tabulky je zřejmé, že na velkých vzdálenostech se všechen NO transformuje na NO2, ale ve vzdálenosti 1 km budou koncentrace NO2 dosahovat pouze hodnot 15 - 35 % původně vypočtených koncentrací NOx. Při vyšších rychlostech větru bude tento podíl ještě nižší.

Výsledky výpočtů

Výsledky výpočtů modelových koncentrací příspěvků k imisní zátěži vypočtených pomocí programu SYMOS97‘ verze 2003 jsou sumarizovány v tabulkách a mapových zobrazeních jednotlivých polutantů, a to jak pro body ve zvolené výpočtové síti, tak následně i pro body mimo tuto výpočtovou síť.

Obsah tabulek pro jednotlivé počítané polutanty jsou následující:

první řádek:

číslo výpočtového bodu

druhý řádek:

vypočtená charakteristika polutantu dle následující tabulky

| Polutant | Hodnocená charakteristika | Jednotky |
| --- | --- | --- |
| NO2 | Aritmetický průměr /1 rok Aritmetický průměr /1 hod | (g/m3 |
| benzen | Aritmetický průměr /1 rok | (g/m3 |

Výsledky výpočtů

NO2 – Aritmetický průměr 1 rok

|  | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
| 1000 | 0,000138 | 0,000153 | 0,000171 | 0,000192 | 0,000218 | 0,000250 | 0,000288 | 0,000333 | 0,000389 | 0,000478 | 0,000653 |
|  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 900 | 0,000147 | 0,000165 | 0,000187 | 0,000214 | 0,000249 | 0,000293 | 0,000349 | 0,000420 | 0,000519 | 0,000653 | 0,001006 |
|  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 800 | 0,000157 | 0,000178 | 0,000204 | 0,000239 | 0,000284 | 0,000346 | 0,000431 | 0,000548 | 0,000726 | 0,001003 | 0,001778 |
|  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 700 | 0,000166 | 0,000191 | 0,000222 | 0,000264 | 0,000323 | 0,000410 | 0,000548 | 0,000782 | 0,001218 | 0,002949 | 0,002276 |
|  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 600 | 0,000175 | 0,000203 | 0,000240 | 0,000290 | 0,000365 | 0,000486 | 0,000725 | 0,001787 | 0,002025 | 0,001623 | 0,001913 |
|  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 500 | 0,000183 | 0,000215 | 0,000257 | 0,000316 | 0,000408 | 0,000568 | 0,000933 | 0,001792 | 0,002516 | 0,001593 | 0,001931 |
|  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 400 | 0,000190 | 0,000225 | 0,000274 | 0,000345 | 0,000459 | 0,000682 | 0,001406 | 0,001283 | 0,001244 | 0,002377 | 0,001729 |
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 300 | 0,000196 | 0,000235 | 0,000292 | 0,000379 | 0,000535 | 0,000903 | 0,001391 | 0,000913 | 0,000823 | 0,000828 | 0,000774 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 200 | 0,000199 | 0,000243 | 0,000312 | 0,000430 | 0,000689 | 0,001646 | 0,000898 | 0,000685 | 0,000605 | 0,000562 | 0,000524 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 100 | 0,000199 | 0,000248 | 0,000333 | 0,000517 | 0,001118 | 0,000914 | 0,000638 | 0,000526 | 0,000468 | 0,000431 | 0,000404 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 0,000194 | 0,000242 | 0,000344 | 0,000696 | 0,000925 | 0,000593 | 0,000471 | 0,000410 | 0,000372 | 0,000345 | 0,000326 |
|  |  |  | 201 |  | 202 |  | 203 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,002271 |  | 0,002146 |  | 0,002184 |  |  |  |  |
|  |  |  | 204 |  | 205 |  | 206 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,001080 |  | 0,001186 |  | 0,001583 |  |  |  |  |

NO2 – Aritmetický průměr 1 hod

|  | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
| 1000 | 0,011381 | 0,011846 | 0,012296 | 0,012647 | 0,012493 | 0,011858 | 0,013153 | 0,015388 | 0,020314 | 0,030841 | 0,040576 |
|  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 900 | 0,011569 | 0,012116 | 0,012752 | 0,013516 | 0,014132 | 0,013709 | 0,013420 | 0,015392 | 0,019740 | 0,032969 | 0,046928 |
|  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 800 | 0,011680 | 0,012273 | 0,012993 | 0,013939 | 0,015291 | 0,016411 | 0,014307 | 0,016132 | 0,024209 | 0,030127 | 0,053774 |
|  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 700 | 0,011774 | 0,012392 | 0,013139 | 0,014093 | 0,015385 | 0,017327 | 0,020820 | 0,017550 | 0,036192 | 0,054549 | 0,044064 |
|  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 600 | 0,011860 | 0,012557 | 0,013400 | 0,014535 | 0,015988 | 0,017704 | 0,021314 | 0,034544 | 0,024540 | 0,024664 | 0,039052 |
|  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 500 | 0,012650 | 0,013601 | 0,014832 | 0,016583 | 0,019179 | 0,023682 | 0,032860 | 0,035092 | 0,041126 | 0,023930 | 0,035471 |
|  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 400 | 0,013336 | 0,014396 | 0,015843 | 0,017814 | 0,020701 | 0,024890 | 0,040141 | 0,022923 | 0,021702 | 0,054738 | 0,049068 |
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 300 | 0,013910 | 0,015038 | 0,016485 | 0,018577 | 0,021562 | 0,028788 | 0,020960 | 0,019438 | 0,020745 | 0,030891 | 0,037527 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 200 | 0,014514 | 0,015739 | 0,017378 | 0,019840 | 0,024917 | 0,053239 | 0,017132 | 0,017204 | 0,020308 | 0,028061 | 0,031408 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 100 | 0,015376 | 0,016828 | 0,019010 | 0,022931 | 0,045506 | 0,021080 | 0,016126 | 0,016812 | 0,019942 | 0,025758 | 0,027214 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 0,016521 | 0,018445 | 0,021956 | 0,034444 | 0,029134 | 0,015052 | 0,015392 | 0,016575 | 0,019563 | 0,023728 | 0,024320 |
|  |  |  | 201 |  | 202 |  | 203 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,035601 |  | 0,027165 |  | 0,027882 |  |  |  |  |
|  |  |  | 204 |  | 205 |  | 206 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,031472 |  | 0,036897 |  | 0,047277 |  |  |  |  |

Benzen – Aritmetický průměr 1 rok

|  | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
| 1000 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000007 | 0,000009 |
|  | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 900 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 0,000006 | 0,000007 | 0,000009 | 0,000014 |
|  | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 800 | 0,000002 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 0,000005 | 0,000006 | 0,000008 | 0,000010 | 0,000014 | 0,000025 |
|  | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| 700 | 0,000002 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 0,000005 | 0,000006 | 0,000008 | 0,000011 | 0,000017 | 0,000042 | 0,000032 |
|  | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 600 | 0,000002 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 0,000005 | 0,000007 | 0,000010 | 0,000025 | 0,000029 | 0,000023 | 0,000027 |
|  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 500 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 0,000004 | 0,000006 | 0,000008 | 0,000013 | 0,000025 | 0,000035 | 0,000022 | 0,000027 |
|  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 400 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 0,000005 | 0,000006 | 0,000010 | 0,000020 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000033 | 0,000024 |
|  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 300 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 0,000005 | 0,000008 | 0,000013 | 0,000020 | 0,000013 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000011 |
|  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 200 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 0,000006 | 0,000010 | 0,000023 | 0,000013 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000007 |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 100 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000005 | 0,000007 | 0,000016 | 0,000013 | 0,000009 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000006 | 0,000006 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 0,000003 | 0,000003 | 0,000005 | 0,000010 | 0,000013 | 0,000008 | 0,000007 | 0,000006 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 |
|  |  |  | 201 |  | 202 |  | 203 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,000032 |  | 0,000030 |  | 0,000031 |  |  |  |  |
|  |  |  | 204 |  | 205 |  | 206 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,000015 |  | 0,000017 |  | 0,000022 |  |  |  |  |

V následující sumarizační tabulce jsou shrnuty výsledky výpočtů ve výpočtové síti a v bodech mimo výpočtovou síť (µg.m-3):

| Varianta | škodlivina | Charakteristika | Výpočtová síť | Body mimo síť |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max | min | max |
| Příspěvky záměru | NO2 | Aritmetický průměr 1 rok | 0,000138 | 0,002949 | 0,001080 | 0,002271 |
|  | NO2 | Aritmetický průměr 1 hod | 0,011381 | 0,054738 | 0,027165 | 0,047277 |
|  | Benzen | Aritmetický průměr 1 rok | 0,000002 | 0,000042 | 0,000015 | 0,000032 |

Vyhodnocení výsledků

Příspěvky k imisní zátěži NO2

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 (g.m-3 a 200 (g.m-3 ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru.

Příspěvek posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru pohybuje do 0,003 (g.m-3, takže i se zohledněním pozadí nelze předpokládat v souvislosti s posuzovaným záměrem překročení imisního limitu z hlediska roční průměrné koncentrace.

Příspěvek posuzovaného záměru ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru nepřesáhne 0,06 (g.m-3  což lze označit za relativně malý příspěvek jak ve vztahu k pozadí, tak i z hlediska platného imisního limitu pro hodinový aritmetický průměr, který by neměl být v souvislosti s posuzovaným záměrem překročen.

Příspěvky k imisní zátěži benzenu

Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu pro roční aritmetický průměr benzenu 5 (g.m-3.

Příspěvky k imisní zátěži benzenu se ve všech řešených variantách pohybují hluboce pod hodnotou imisního limitu a tudíž je patrné, že imisní limit v souvislosti s posuzovaným záměrem nebude znamenat jeho překročení.

Závěr:

Na základě provedených výpočtů v jednotlivých řešených variantách lze vyvodit závěr, že realizace záměru je ve vztahu k vlivům na ovzduší realizovatelná a nelze předpokládat překračování platných imisních limitů pro řešené škodliviny.

#### D.1.2.2. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Vliv na charakter odvodnění oblasti

Srážkové vody ze střechy objektu a srážkové vody ze zpevněných ploch a komunikací budou odváděny stávajícím způsobem, tj. stávající jednotnou kanalizační sítí v areálu firmy do veřejné kanalizace. Podle sdělení investora nejsou v současném provozu ani při přívalových deštích s odvodem srážkových vod žádné problémy.

Realizací hodnoceného záměru se zastavěná plocha skladové haly nemění. Zastřešená manipulační plocha má rozlohu 90 m2, přístavba elektrokotelny  má rozlohu cca 18 m2. Obě stavby budou realizovány v místech, kde se v současné době nachází těžce propustná zpevněná plocha. Z hlediska odtokových koeficientů a tím i odtokových poměrů nedochází ke změně. Rovněž tak odstavná plocha před skladovou halou o rozloze 1260 m2 bude realizována v místech, kde se i nyní nachází těžko propustná zpevněná plocha.

Z hlediska vlivu na charakter odvodnění oblasti tak lze vyslovit závěr, že tento vliv je možné označit za malý a málo významný, protože realizací záměru nedochází k žádnému navýšení zpevněných ploch.

Změna hydrogeologických charakteristik

Realizací hodnoceného záměru nedojde  ke snížení infiltrace srážkových vod v území a ke změně hydrologických charakteristik zrychlením odtoku srážkových vod, protože zůstává zachován stávající stav z hlediska zpevněných ploch. Proto z hlediska posuzovaného záměru se jedná o nulový vliv.

Vlivy na jakost vod

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat jak v etapě výstavby, tak i v rámci vlastního provozu.

Výstavba

Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality vod. Rozsah stavebních a zejména pak zemních prací je velmi malý. Pro eliminaci tohoto rizika  je navržena následující  opatření:

- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je  kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných  látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před  zahájením prací v těchto územích

- v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

Provoz

# Splaškové vody

Splaškové odpadní vody ze sociálního zařízení zaměstnanců v provozní přístavbě a splaškové odpadní vody od dvou pohotovostních dřezů ve skladové hale  budou svedeny do stávající jednotné kanalizační sítě v areálu firmy a odváděny veřejnou kanalizací na stávající čistírnu odpadních vod. Množství nově produkovaných splaškových vod lze recipročně stanovit z výpočtu spotřeby vody pro sociální účely. Předpokládané množství těchto splaškových vod bude cca  76 m3/rok, což je vzhledem ke stávajícímu objemu vod odváděných z areálu firmy BENTRADE do městské kanalizace zcela nevýznamné navýšení. Z hlediska kvality a množství splaškových vod se jedná o zcela nevýznamné navýšení, které představuje z hlediska významnosti  malý vliv, z hlediska velikosti vlivu malý vliv ve vztahu k jakosti vod.

# Srážkové vody

Realizací hodnoceného záměru se zastavěná plocha nemění.

Srážkové plochy z odstavné plochy před skladovou halou budou napojeny do jednotné kanalizace přes odlučovač ropných látek. Odlučovač bude navržen tak, aby koncentrace NEL ve srážkových vodách na výstupu z odlučovače byla vždy nižší než 1 mg/l.  Na základě této skutečnosti lze vyslovit závěr, že záměr nepředstavuje významnější negativní vliv ve vztahu k velikosti a významnosti vlivu na jakost vod.

# Technologické odpadní vody

Technologické odpadní vody nevznikají. Veškeré nakládání s přípravky pro ochranu rostlin se provádí na zabezpečených plochách skladové haly nebo na zastřešené manipulační ploše před halou. Čištění podlah ve skladové hale bude prováděno suchým způsobem. Podlaha ve skladové hale a v přístavku je vyspádována do bezodtokových, nepropustných havarijních jímek. V případě havarijního úniku kapalných přípravků do havarijních jímek bude se vzniklou kapalinou nakládáno jako s nebezpečným odpadem ve smyslu legislativy odpadového hospodářství.

Kapacita havarijních jímek v hale a na manipulační ploše bude navržena tak, aby zachytila i veškerou vodu potřebnou pro provedení případného protipožárního zásahu, tj. ani v případě požáru by nemělo dojít k odtoku kontaminovaných vod do městské kanalizace.

Z hlediska uvedených skutečností lze konstatovat, že tento vliv nenastává.

# Vlivy na podzemní vody

# Jak je patrné z předcházejícího textu, navržené řešení odvádění vznikajících odpadních vod při navrženém technickém řešení nemělo znamenat ohrožení jakosti podzemních vod.

# Pro minimalizaci negativních vlivů záměru na povrchové a podzemní vody jsou navrhována následující doporučení:

# provozovatel předloží ke kolaudaci stavby atesty o nepropustnosti všech havarijních jímek nezbytných pro provoz skladu přípravků pro ochranu rostlin

# Při respektování navrhovaných doporučení lze vlivy záměru na vody hodnotit z hlediska velikosti jako malé až nevýznamné, z hlediska významnosti jako málo významné.

#### D.1.2.3. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.

#### D.1.2.4. Vlivy na půdu

Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy

Záměr je realizován ve stávajícím areálu, nedochází tedy k záboru zemědělského půdního fondu ani pozemků určených pro plnění funkce lesa. Jedná se o nulový vliv.

Znečištění půdy

Výstavba

Riziko nové kontaminace půd ve spojitosti s realizací hodnoceného záměru je malé. Rozsah stavebních a zejména pak zemních prací je velmi malý, doporučení pro minimalizaci úniku ropných látek ze stavebních strojů bylo formulováno v předcházející části předkládaného oznámení.

Provoz

Z hlediska vlastního provozu nelze objektivně předpokládat významnou pravděpodobnost kontaminace půd při respektování opatření navržených tímto oznámením a při dodržení technického řešení stavby v souladu se zpracovaným  zadáním a při respektování příslušných provozních řádů. Při respektování navržených doporučení je možné vliv na kontaminaci půd označit z hlediska velikosti vlivu jako malý, z hlediska významnosti jako málo významný.

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu a erozi půdy.

Vlivy na chráněné části přírody

Tento vliv v rámci posuzovaného záměru nenastává.

Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Z hlediska odpadů bude v rámci výstavby a provozu pouze prováděno jejich shromažďování tj. dočasné uložení na místech k tomu určených a zabezpečených po dobu nezbytně nutnou.

Výstavba

Povinnosti při nakládání s odpady stanoví  zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (zákon č. 188/2004 Sb.).

Původce odpadů je povinen dodržovat povinnosti původců odpadů uvedené v § 16 zákona, včetně povinnosti zařazovat odpady dle druhů a kategorií. Zařazování odpadů se řídí dle §3 vyhlášky č. 381/2001 Sb. a to s odvoláním na §6 odst.1 písm. b) a c) a §6 odst. 2 zákona.

Odpady lze využívat nebo odstraňovat pouze na zařízeních k tomuto účelu odsouhlasených  ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Povinností je zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním, přičemž materiálové využití má přednost před jiným využitím, v souladu s ustanovením § 11 zákona o odpadech.

V POV stavby musí být zahrnuto, aby zhotovitel stavby vytěženou zeminu, která nebude využita v místě pro případnou úpravu terénu respektive materiál z demolice nebo jiné stavební odpady musí být uloženy dle svého charakteru na odpovídající úložiště – skládku inertního materiálu, skládku TKO, skládku nebezpečného odpadu apod. Dále je nezbytné, aby odpady využitelné jako druhotné suroviny byly nejprve nabídnuty k využití. Dále bude  nezbytné respektovat při výstavbě požadavek, aby pro případné využití odpadů k terénním úpravám, rekultivacím či pro uložení na skládky kategorie S – IO jejich vodný výluh nepřekročil limitní hodnoty výluhové třídy číslo I (případně pro uložení na skládky S – IO výluhové třídy číslo II). Pro takového využití je nutné vzniklé stavební odpady granulometricky upravit  a následně homogenizovány.

Pokud nebudou vzniklé stavební a demoliční odpady upravené výše uvedeným způsobem (kdy je pouze možné prokázat obsah škodlivin ve vodném výluhu respektive sušině), potom je lze pouze ukládat jako odpad (bez možnosti jeho hodnocení na základě vyluhovatelnosti) na skládky kategorie S – OO, v případě že bude prokázáno znečištění stavebního odpadu nebezpečnými složkami na skládky kategorie S – NO.

Z hlediska problematiky odpadů lze doporučit respektování následujících doporučení:

- z hlediska nakládání se stavebními a demoličními odpady bude postupováno v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství

- v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich zneškodnění

- investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

Provoz

Údržba a opravy manipulační techniky a firemních motorových vozidel budou zajišťovány výhradně u externích firem na základě smluvního vztahu. Tyto firmy budou přebírat i odpady vzniklé při tyto činnosti (pneumatiky, olejové filtry, brzdové kapaliny, nemrznoucí směsi, akumulátory apod.).

Likvidaci použitých obalů u odběratelů si buď zajišťují odběratelé sami (jako původci odpadů). Firma BENTRADE nabízí odběratelům možnost likvidace obalů v rámci poskytování komplexních služeb své mateřské společnosti  ORIN spol. s r.o. v Českých Budějovicích. Firma ORIN spol. s r.o. má smluvní vztah s firmou SITA a.s. oprávněnou pro nakládání s těmito druhy odpadů. Tato odborná firma pak zajišťuje svoz použitých obalů od odběratelů a jejich následné odstranění. Svoz těchto odpadů jde mimo areál skladu, provozní evidence těchto odpadů je vedena v rámci firmy SITA a.s.

Jednotlivé druhy odpadů budou shromažďovány odděleně v označených a zabezpečených prostorách. Nebezpečné odpady budou shromažďovány ve skladu nebezpečných odpadů. Bude vypracován provozní řád skladu nebezpečných odpadů. Před zahájením provozu požádá provozovatel příslušný úřad o vydání souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. Vzniklé odpady budou předávány oprávněným osobám nebo firmám pouze na základě smluvního vztahu. Pro nakládání se směsným komunálním odpadem předpokládá provozovatel zapojení se do systému nakládání s komunálními odpady zavedeného obcí na základě smluvního vztahu.

Z hlediska vlivů v důsledku ukládání odpadů v etapě provozu lze vyslovit závěr, že z hlediska velikosti vlivu se jedná o malý vliv, z hlediska významnosti vlivu o nevýznamný vliv.

#### D.1.2.5. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Vlivy na floru

Záměr bude realizován uvnitř stávajícího areálu. Jak vyplývá z dříve provedených průzkumů, areál závodu není místem soustředěného výskytu vegetace a vzhledem k povaze lokality lze zcela vyloučit byť jen přechodný výskyt zvláště chráněných druhů rostlin podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb. [seznam zvláště chráněných druhů rostlin a hub]. Vliv na tuto složku životního prostředí lze označit za  zcela minimální až nulovou.

Vlivy na porosty dřevin rostoucí mimo les

Záměr nevyžaduje kácení dřevin rostoucích mimo les . Jedná se o nulový vliv.

Vlivy na faunu

Vzhledem k umístění záměru do stávajícího průmyslového areálu neznamená výstavba ani provoz ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů živočichů, včetně jejich reprodukčních prostor. Jedná se o nulový vliv.

Vlivy na další významné krajinné prvky

Vlivy na vodní toky a údolní nivy

Tento vliv nenastává.

Vlivy na jezera, rybníky a vodní plochy

Tento vliv nenastává.

Vlivy na prvky ÚSES

Posuzovaný záměr se přímo nedotýká žádného stávajícího ani navrhovaného  skladebného prvku ÚSES ani žádného kosterního prvku ekologické stability krajiny zájmového území. Nejbližší prvky se nachází v dostatečné vzdálenosti a nebudou výstavbou ani provozem ovlivněny. Jedná se o nulový vliv.

Vlivy na krajinu a estetické parametry území

Záměr  bude  umístěn uvnitř stávajícího areálu. V rámci hodnoceného záměru nedochází k výstavbě objektů, které by měly vliv na krajinný ráz nebo estetické parametry území, stávající charakteristika území se nezmění. Rovněž tak nedochází ke změně stávajícího poměru krajinných složek a ke změně dálkových pohledů. Vlivy záměru na krajinu lze hodnotit jako nulové.

#### D.1.2.6. Vlivy na architektonické a historické památky

Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky při respektování doporučení uvedených v předcházejících částech předkládaného oznámení.

## D. 2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby je rozsah vlivů  malý a nevýznamný.

## D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Vlivy tohoto charakteru oznamovaný záměr negeneruje.

## D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů

V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, příp. při realizaci stavby:

- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je  kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných  látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před  zahájením prací v těchto územích

- v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

- investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

- zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány; celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu; v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch

- před uvedením stavby do zkušebního provozu bude  vypracován a předložen ke schválení požární řád, který bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě požáru

- před uvedením stavby do zkušebního provozu bude  vypracován a předložen ke schválení provozní řád, který bude zahrnovat i problematiku likvidace úniku přípravků pro ochranu rostlin

- před uvedením stavby do zkušebního provozu bude  vypracován a předložen ke schválení „ Plán opatření pro případ havarijního úniku látek nebezpečných vodám „

- provozovatel předloží ke kolaudaci stavby atesty o nepropustnosti všech havarijních jímek nezbytných pro provoz skladu přípravků pro ochranu rostlin

- z hlediska nakládání se stavebními a demoličními odpady bude postupováno v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství

- v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich zneškodnění

## D.5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:

- literární údaje (viz seznam literatury)

- terénní průzkumy

- osobní jednání

Hodnocení vlivu imisí z bodových, plošných a liniových zdrojů znečišťování bylo provedeno podle metodiky SYMOS 97, verze 2003.

Seznam použité literatury a podkladů

- Stavební úpravy a změna užívání mísírny hnojiv na skald přípravků pro ochranu rostlin, Agroprojekt Praha s.r.o., Atelier Benešov, projekt pro stavební řízení, říjen 2004

- Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha

- Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha

- Příloha č.II Vyhlášky Ministerstva životního prostředí  České republiky č.395/1992 Sb. [seznam zvláště chráněných druhů rostlin]

- Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der  Tschechoslowakei. - Studia Geographica,Brno,16:1-74

- Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí  ovlivňující zdraví, Univerzita Karlova, Praha, 1996

- Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991

- Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území  České republiky včetně doprovodných meteorologických  dat, ČHMÚ, 1997

- Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. - Academia, Praha.

- Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002):  Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha.

- Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.

- Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - Academia, Praha.

## D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování oznámení

Prognostické metody použité v oblasti emisí a imisí jsou postaveny na základě současného stupně poznání  a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou,  ale pouze maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí. Podle toho je k nim třeba také přistupovat.

Za nezbytné je však požadovat realizaci doporučení, která vzešla ze zpracování předkládaného oznámení a která jsou souhrnně prezentována v kapitole D.IV.

# E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Předložený záměr je navržen jednovariantně.  To znamená, že je posouzena velikost a významnost vlivů té aktivity, která je oznamovatelem  uvažována a jíž je podřizováno projektové řešení záměru.

# F. ZÁVĚR

V rámci předloženého oznámení v rozsahu přílohy č. 3 zákona č.100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. byl předložený záměr posouzen z hlediska velikosti a významnosti vlivu na jednotlivé složky životního prostředí. Z hodnocení vlivu výstavby a provozu posuzovaného záměru na životní prostředí vyplývá, že výstavba a následný  provoz skladu přípravků pro ochranu rostlin by v dané lokalitě mohl být realizovatelný při respektování podmínek doporučených předkládaným oznámením.

# G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Cílem záměru je vybudování distribučního skladu přípravků na ochranu rostlin pro zásobování okolního regionu. Záměr bude realizován ve stávajícím areálu firmy BENTRADE v Benešově. Pro sklad bude rekonstruován objekt bývalé mísírny hnojiv, který není v současné době využíván. Areál firmy BENTRADE s.r.o. v katastru města Benešov  je situován v prostoru určeném pro aktivity obdobného charakteru (průmyslová zóna) a v souladu se schváleným územním plánem města Benešov.

Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, o záměr v Kategorii II. (záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 10.4.“ Skladování vybraných nebezpečných látek a pesticidů v množství nad 1 tunu “. Příslušným orgánem pro zjišťovací řízení je v tomto případě Krajský úřad Středočeského kraje.

Firma BENTRADE je majitelem bývalého areálu ZZN s.p. v Benešově. Areál se nachází v průmyslové zóně na jihozápadním okraji města. Vjezd do areálu je z ulice Křižíkova. Areál sousedí s prodejnou stavebnin,skladem stavebnin a železniční vlečkou. Pro sklad přípravků pro ochranu rostlin bude upraven stávající objekt 2284/12, který byl dříve využíván jako mísírna hnojiv. Tento objekt se nachází v severní části areálu, poblíž vjezdu do areálu.

Objekt skladu tvoří dvě železobetonové skladové haly modulových rozměrů 60 x 15 m se zastřešenou prolukou modulových rozměrů 60 x 6 m mezi oběmi halami.Celkové půdorysné rozměry skladové haly jsou 60,75 x 37 metrů. Světlá výška skladu je 6,5 metrů, výška sedlové střechy v hřebeni je cca 9,7 metrů. Dispozičně je objekt skladu podélně rozdělen po celé výšce zděnou konstrukcí na dvě základní provozní části tak, že jednu provozní část tvoří jedna hala spolu se zastřešenou prolukou a druhou část druhá hala. Objekt byl uveden do provozu v roce 1973 jako mísírna hnojiv. V současné době je technologické zařízení mísírny demontováno a sklad se využívá občas k volnému skladování obilovin a krmných směsí. Větrání skladové haly bude přirozené, v souladu s ČSN 650201. Hala nebude vytápěna, pouze temperována pomocí teplovzdušných jednotek. Zdrojem tepla budou dva elektrokotle o výkonu 2 x 45 kW, umístěné v oddělené místnosti přístavby. Vytápění přístavby bude elektrickými přímotopy, příprava TUV bude elektrickým boilerem.

Podlaha skladové haly je navržena jako betonová, nepropustná. Podlahy v jednotlivých skladových boxech jsou vyspádovány do podzemních, bezodtokových, nepropustných, havarijních jímek. Vzhledem k požadované univerzálnosti jednotlivých skladových boxů jsou takto opatřeny všechny skladovací boxy. Ve skladovacích boxech č. 5,6,7,9,10,11 jsou vždy dvě havarijní jímky o celkovém objemu 9,50 m3, ve skladovacích boxech č.4 a 8 je vždy jedna havarijní jímka o objemu 4,75 m3. Využitelný objem havarijních jímek tak zabezpečuje v souladu s normou zachycení 10 % skladovaných kapalin. Rovněž tak je do čtyř jímek vyspádována i expediční plocha v hale.

Skladovací boxy jsou řešeny jako samostatné, stavebně oddělené prostory, ve kterých budou osazeny ocelové regály.

Před vjezdem do skladové haly bude vybudována zastřešená manipulační plocha o půdorysných rozměrech 18 x 5 metrů, na které bude prováděna vykládka a nakládka přípravků pro ochranu rostlin. Tato plocha bude betonová ve stejné skladbě jako podlaha vlastní haly (s podkladní izolací a odolnou a těsnou povrchovou úpravou betonové desky). Manipulační plocha bude vyspádována do dvou podzemních, bezodtokových, nepropustných havarijních jímek o objemu 2 x 13 m3,t.j.celkem 26 m3.

Objem havarijních jímek ve skladu a objem havarijních jímek zastřešené manipulační plochy) je navržen tak, aby bezpečně zachytil veškerou vodu potřebnou pro provedení požárního zásahu, který by byl prováděn polostabilním pěnovodním hasicím zařízením.

Dále bude v prostoru mezi vrátnicí a halou rekonstruována stávající betonová plocha, která bude využívána v pracovní době jako odstavná plocha pro čekající vozidla a v mimopracovní době bude sloužit jako parkoviště firemních vozidel. Srážkové vody z této plochy o velikosti 1260 m2 budou vedeny do kanalizace přes odlučovač ropných látek.

Po provedených stavebních úpravách bude skladová hala členěna na následující části:

| Číslo | Název | Plocha (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Manipulační chodba | 292,11 |
| 2 | Manipulační chodba | 292,11 |
| 3 | Expediční plocha | 307,53 |
| 4 | Skladovací box | 54,90 |
| 5 | Skladovací box | 187,62 |
| 6 | Skladovací box | 187,62 |
| 7 | Skladovací box | 190,80 |
| 8 | Skladovací box | 54,90 |
| 9 | Skladovací box | 187,62 |
| 10 | Skladovací box | 187,62 |
| 11 | Skladovací box | 190,80 |

Na objekt mísírny navazuje jednopodlažní provozní přístavba o půdorysných rozměrech 5,85 x 13,43 metrů. Přístavba je zděná z plných cihel se stropem z cihelných stropních desek do ocelových válcovaných nosníků a plochou pultovou střešní konstrukcí. Střešní plášť tvoří živičná krytina na podkladní betonové mazanině. Přístavba je založena na betonových základových pasech. Světlá výška prostorů přístavby je 2,9 metrů. Podlahy jsou betonové s keramickou dlažbou.

V rekonstruované přístavbě bude umístěno sociální zázemí se šatnami, hygienické zařízení, denní místnost, kanceláře. Přístavba bude rozšířena o elektrokotelnu. Nové půdorysné rozměry přístavby budou cca 6  x 16,5 metrů.

Provoz skladu bude jednosměnný, v sezóně v prodloužené směně, obsluhu skladu budou zajišťovat dva pracovníci.

Dle rozpracovaného projektu pro stavební řízení se předpokládá rozsah stavebních úprav, který je doložen v příslušné části předkládaného oznámení. Účelem stavby je vybudování distribučního skladu přípravků na ochranu rostlin v Benešově. Přípravky budou do skladu dováženy od výrobců v zahraničí i v tuzemsku a následně budou ze skladu expedovány zemědělským podnikům a dalším maloodběratelům. Sortiment skladovaných výrobků budou tvořit pouze přípravky pro ochranu rostlin v zemědělství.

Polovina skladovacích boxů (boxy č.8, 9, 10, 11) bude pronajímána konkrétním výrobcům a dodavatelům přípravků na ochranu rostlin.Provoz pronajatých skladových prostorů budou zajišťovat rovněž pracovníci investora.

Výchozím podkladem při návrhu provozu v navrženém skladu byl stávající provoz skladu investora v Českých Budějovicích. Při určení maximálního množství, počtu druhů a předpokládaného ročního obratu skladovaných přípravků na ochranu rostlin byla uvažována skutečnost stávajícího skladu v Českých Budějovicích za rok 2003.  Sortiment přípravků pro ochranu rostlin je v průběhu roku proměnný, stejně tak je proměnný i příjem přípravků do skladu a následná expedice ze skladu. Investor nepředpokládá žádné výrazné zvýšení spotřeby přípravků u zemědělských podniků, ale naopak spíše postupné snižování spotřeby přípravků díky stále většímu důrazu na ochranu životního prostředí, celkovou restrukturalizaci zemědělské výroby a vývoj nových a  progresivnějších účinných látek. I z tohoto pohledu je nutné předpokládat, že skladovaný sortiment přípravků se bude v průběhu dalších let měnit. Snahou výrobců je postupně nahrazovat přípravky, které vykazují nebezpečné vlastnosti (toxicita, žíravina, hořlavost, možnost samovznícení) přípravky bez nebezpečných vlastností.

Dle podkladů od provozovatele skladu se předpokládá, že v průběhu roku bude ve skladu postupně skladováno cca 450 druhů přípravků pro ochranu rostlin. Předpokládaný sortiment těchto přípravků je uveden jako příloha č. 2 tohoto oznámení.

Přípravky na ochranu rostlin jsou kapaliny nebo tuhé látky v podobě prášku nebo mikrogranulátu. Kapaliny jsou distribuovány v plastových lahvích a kanystrech o objemu 1, 5, 10 a 50 litrů,v plastových sudech o objemu 100 a 200 litrů a v plastových jumbo zásobnících o objemu 600 a 1000 litrů. Kapaliny jsou distribuovány v omezeném množství i v plechových obalech. Přípravky v podobě prášku jsou distribuovány v papírových pytlích a v malém množství v PE obalech. Přípravky v podobě mikrogranulátu jsou distribuovány zejména v plastových kanystrech 1, 5 nebo 10 litrů.

Maximální množství skladovaných přípravků bude do 600 tun (300 tun ve skladu provozovatele a 300 tun v pronajaté části skladu. Sortiment skladovaných přípravků bude v průběhu roku proměnný. Celkový roční obrat přípravků přes sklad se předpokládá ve výši cca 2 200 tun ( 1 300 tun provozovatel a 900 tun nájemce).

Přípravky na ochranu rostlin budou do areálu skladu dováženy převážně kamionovou nebo jinou silniční nákladní dopravou. Vozidlo zajede přes vrátnici na zastřešenou manipulační plochu před skladovou halou. V případě, že probíhá vykládka jiného kamionu, nebo nakládka jiného vozidla vyčká s vozidlem na zabezpečené zpevněné ploše vedle haly. Velikost manipulační plochy je navržena tak, aby umožňovala současné stání dvou vozidel. Veškerá vykládka a nakládka vozidel bude probíhat pouze na této manipulační ploše. Manipulace s přípravky ve skladu, včetně vykládky a nakládky, se bude provádět elektrickými vysokozdvižnými vozíky. Dovezené přípravky se vozíkem zavezou manipulačními chodbami skladové haly (1,2) do prostoru expediční plochy (3). Zde se palety odpáskují a odstraní se fixační fólie. Podle pokynů vedoucího skladu se postupně zaváží do stanovených skladovacích boxů (4 - 11). Zde se buď ponechají na paletě, nebo v případě drobných obalů se ručně přeloží do skladovacích regálů. PE fólie, pásky a dřevěné palety se shromažďují ve vyhrazené skladu a odváží jako odpad.  Obdobným způsobem se bude provádět i následná expedice přípravků ze skladu. Skladník připraví na paletu umístěnou na expediční ploše jednotlivé druhy a množství přípravků dle objednávky odběratele a následně vyveze vysokozdvižným vozíkem paletu do prostoru zastřešené manipulační plochy, kde se naloží na vozidlo. Odvoz přípravků pro ochranu rostlin z areálu skladu bude zabezpečován jednak nákladními vozidly provozovatele (formou objednaného rozvozu), nebo vozidly odběratelů.

Likvidaci použitých obalů u odběratelů si buď zajišťují odběratelé sami (jako původci odpadů). Firma BENTRADE nabízí odběratelům možnost likvidace obalů v rámci poskytování komplexních služeb své mateřské společnosti  ORIN spol. s r.o. v Českých Budějovicích. Firma ORIN spol. s r.o. má smluvní vztah s firmou SITA a.s. oprávněnou pro nakládání s těmito druhy odpadů. Tato odborná firma pak zajišťuje svoz použitých obalů od odběratelů a jejich následné odstranění. Svoz těchto odpadů jde mimo areál skladu, provozní evidence těchto odpadů je vedena v rámci firmy SITA a.s.

Pro provoz skladu bude před uvedením do provozu zpracován a schválen provozní řád, požární řád a Plán opatření pro případ havarijního úniku látek nebezpečných vodám. Pro každý přípravek pro přípravu rostlin bude k dispozici bezpečnostní list přípravku. Kompletní paré bezpečnostních listů bude uloženo u vedoucího skladu, dále budou jednotlivé bezpečnostní listy umístěny ve skladovacích boxech.

Při eventuální poruše obalu bude vyteklá kapalina nebo pevná látka asanována podle doporučení výrobce, které je uvedeno v příslušném bezpečnostním listu výrobku. Ve skladu budou k dispozici náhradní obaly a dostatečné množství vhodných sorpčních materiálů (piliny, perlit, Vapex) pro provedení sanačního zásahu. Znečištěný sorbent bude likvidován jako nebezpečný odpad v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství.

Záměr bude realizován ve stávajícím areálu firmy BENTRADE v k.ú. Benešov a nevyžaduje zábor ZPF nebo PUPFL. Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona číslo114/1992 Sb. v platném znění ani ochranná pásma lesních porostů dle §14 zákona číslo 289/1995 Sb. v platném znění nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena. V zájmovém území se rovněž nenachází ochranná pásma místních vodních zdrojů.

Zásobování areálu pitnou vodou je zajištěno ze stávajícího veřejného vodovodního řadu, který prochází západně od areálu firmy.

Dle sdělení oznamovatele nebudou pro zaměstnance dovážena hotová jídla, v areálu nebude zřizována kantýna, uvažuje se pouze automat na nápoje.

Při předpokládaném počtu 3 zaměstnanců (2 skladníci a 1 THP) je roční spotřeba vody pro sociální účely uvedena v následující tabulce:

| Činnost | Počet pracovníků | Roční spotřeba (m3/rok) |
| --- | --- | --- |
| Dělníci | 2 | 60 |
| THP | 1 | 16 |
| C E L K E M | 3 | 76 |

Sklad přípravků pro ochranu rostlin nemá nároky na jinou potřebu vody.

Maximální množství skladovaných přípravků bude do 600 tun (300 tun ve skladu provozovatele a 300 tun v pronajaté části skladu. Sortiment skladovaných přípravků bude v průběhu roku proměnný. Celkový roční obrat přípravků přes sklad se předpokládá ve výši cca 2 200 tun ( 1 300 tun provozovatel a 900 tun nájemce).  Orientační rozdělení tohoto obratu do jednotlivých měsíců je uvedeno v následující tabulce:

| Měsíc | Příjem do skladu (t/měsíc) | Expedice ze skladu (t/měsíc) |
| --- | --- | --- |
|  | provozovatel | pronájem | provozovatel | pronájem |
| Leden | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Únor | 70 | 160 | 20 | 0 |
| Březen | 330 | 200 | 360 | 250 |
| Duben | 300 | 200 | 310 | 250 |
| Květen | 210 | 140 | 230 | 180 |
| Červen | 120 | 70 | 100 | 70 |
| Červenec | 100 | 70 | 115 | 70 |
| Srpen | 80 | 60 | 70 | 50 |
| Září | 40 | 0 | 60 | 30 |
| Říjen | 10 | 0 | 25 | 0 |
| Listopad | 10 | 0 | 5 | 0 |
| Prosinec | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  | 1300 | 900 | 1300 | 900 |
| CELKEM | 2200 | 2200 |

Jak je z tabulky zřejmé, nejvyšší obrat přes sklad bude v měsících březen, duben, květen, od října do ledna je příjem i expedice přípravků minimální až nulová.

Bilance vozidel je provedena souhrnně (pro sklad provozovatele i nájemce), tj. pro 2 200 tun/rok a je uvedena v příslušné části předkládaného oznámení. Následuje sumarizační tabulka bilancující nároky na vyvolanou dopravu.

Tab.: Bilance nároků na vyvolanou dopravu

| Měsíc | dovoz | Expedice |
| --- | --- | --- |
|  | Počet TNA | Počet TNA | Počet LNA (OA) |
| Leden | 3 | 0 | 0 |
| Únor | 23 | 4 | 0 |
| Březen | 53 | 108 | 140 |
| Duben | 50 | 96 | 160 |
| Květen | 35 | 72 | 100 |
| Červen | 19 | 30 | 40 |
| Červenec | 17 | 32 | 50 |
| Srpen | 14 | 20 | 40 |
| Září | 4 | 17 | 10 |
| Říjen | 1 | 5 | 0 |
| Listopad | 1 | 1 | 0 |
| Prosinec | 0 | 1 | 0 |
| CELKEM | 220 | 386 | 540 |

Pohyby vozidel budou dvojnásobné (příjezd + odjezd), zpětné vytížení vozidel není uvažováno. Jak je z tabulky zřejmé, k významnější dopravní obslužnosti skladu bude docházet pouze v měsících březen, duben a květen. V těchto měsících lze v průměru očekávat až 14 pohybů TNA a 14 pohybů LNA nebo OA denně (v pracovní dny v době od 6 do 18 hodin).  V ostatních měsících jsou průměrné denní pohyby vozidel velmi nízké až nulové. Prakticky veškerá vozidla budou z areálu firmy BENTRADE vyjíždět Křižíkovou ulicí, vedoucí převážně průmyslovou zónou, a po cca 700 metrech se napojí na silnici první třídy číslo I/3 Mirošovice – Tábor. Rozložení směrů jízdy po silnici I třídy se předpokládá zhruba rovnoměrné, cca 50 % severním směrem na Mirošovice a následným napojením na dálnici D1, cca 50 %  jižním směrem na Tábor a následným odbočením do jednotlivých regionů. Obdobný model dopravy se očekává i při příjezdu vozidel do areálu skladu. U pohybů LNA a dodávkových OA nelze vyloučit nevýznamné odchylky od uvedeného modelu dopravy.

Bodové zdroje znečišťování ovzduší nebudou provozovány. Zdrojem tepla pro temperování skladu budou dva elektrokotle o instalovaném výkonu 2 x 45 kW. Vytápění přístavby bude zajištěno elektrickými přímotopy.

Provoz skladu přípravků pro ochranu rostlin není zdrojem technologických emisí.

Areál firmy BENTRADE je napojen jednotnou kanalizací na městskou kanalizační síť. Část srážkových vod zasakuje volně do terénu (plochy kryté vegetací).

Splaškové odpadní vody ze sociálního zařízení zaměstnanců v provozní přístavbě a splaškové odpadní vody od dvou pohotovostních dřezů ve skladové hale  budou svedeny do stávající jednotné kanalizační sítě v areálu firmy a odváděny veřejnou kanalizací na stávající čistírnu odpadních vod. Množství nově produkovaných splaškových vod lze recipročně stanovit z výpočtu spotřeby vody pro sociální účely. Předpokládané množství těchto splaškových vod bude cca  76 m3/rok, což je vzhledem ke stávajícímu objemu vod odváděných z areálu firmy BENTRADE do městské kanalizace zcela nevýznamné navýšení.

Technologické odpadní vody nevznikají. Veškeré nakládání s přípravky pro ochranu rostlin se provádí na zabezpečených plochách skladové haly nebo na zastřešené manipulační ploše před halou. Čištění podlah ve skladové hale bude prováděno suchým způsobem. Podlaha ve skladové hale a v přístavku je vyspádována do bezodtokových, nepropustných havarijních jímek. V případě havarijního úniku kapalných přípravků do havarijních jímek bude se vzniklou kapalinou nakládáno jako s nebezpečným odpadem ve smyslu legislativy odpadového hospodářství. Kapacita havarijních jímek v hale a na manipulační ploše bude navržena tak, aby zachytila i veškerou vodu potřebnou pro provedení případného protipožárního zásahu, tj. ani v případě požáru by nemělo dojít k odtoku kontaminovaných vod do městské kanalizace.

Srážkové vody ze střechy objektu a srážkové vody ze zpevněných ploch a komunikací budou odváděny stávajícím způsobem, tj. stávající jednotnou kanalizační sítí v areálu firmy do veřejné kanalizace. Podle sdělení investora nejsou v současném provozu ani při přívalových deštích s odvodem srážkových vod žádné problémy. Realizací hodnoceného záměru se zastavěná plocha skladové haly nemění. Zastřešená manipulační plocha má rozlohu 90 m2, přístavba elektrokotelny  má rozlohu cca 18 m2. Obě stavby budou realizovány v místech, kde se v současné době nachází těžce propustná zpevněná plocha. Z hlediska odtokových koeficientů a tím i odtokových poměrů nedochází ke změně. Rovněž tak odstavná plocha před skladovou halou o rozloze 1260 m2 bude realizována v místech, kde se i nyní nachází těžko propustná zpevněná plocha.

Srážkové plochy z odstavné plochy před skladovou halou budou napojeny do jednotné kanalizace přes odlučovač ropných látek. Odlučovač bude navržen tak, aby koncentrace NEL ve srážkových vodách na výstupu z odlučovače byla vždy nižší než 1 mg/l.

Veškeré nakládání s přípravky pro ochranu rostlin se provádí na zabezpečených plochách skladové haly nebo na zastřešené manipulační ploše. Podlaha ve skladové hale a manipulační plochy je vyspádována do bezodtokových, nepropustných havarijních jímek.

Kapacita havarijních jímek bude navržena tak, aby zachytila i veškerou vodu potřebnou pro provedení případného protipožárního zásahu, tj. ani v případě požáru by nemělo dojít k odtoku kontaminovaných vod do městské kanalizace.

Pohyb vozidel s přípravky pro ochranu rostlin a manipulační techniky po ostatních vnitroareálových komunikacích bude provozním řádem přísně zakázán.

Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití nebo likvidace a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů.

Upřesnění souboru produkovaných odpadů v etapě provozu a jejich množství bude provedeno v průběhu zkušebního provozu.Údržba a opravy manipulační techniky a firemních motorových vozidel budou zajišťovány výhradně u externích firem na základě smluvního vztahu. Tyto firmy budou přebírat i odpady vzniklé při tyto činnosti (pneumatiky, olejové filtry, brzdové kapaliny, nemrznoucí směsi, akumulátory apod.).

Jednotlivé druhy odpadů budou shromažďovány odděleně v označených a zabezpečených prostorách. Nebezpečné odpady budou shromažďovány ve skladu nebezpečných odpadů. Bude vypracován provozní řád skladu nebezpečných odpadů. Před zahájením provozu požádá provozovatel příslušný úřad o vydání souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. Vzniklé odpady budou předávány oprávněným osobám nebo firmám pouze na základě smluvního vztahu. Pro nakládání se směsným komunálním odpadem předpokládá provozovatel zapojení se do systému nakládání s komunálními odpady zavedeného obcí na základě smluvního vztahu.

V rámci skladu přípravku pro ochranu rostlin nebudou venkovní stacionární zdroje hluku provozovány.  Za plošný zdroj hluku lze považovat zastřešenou manipulační plochu, kde bude prováděna vykládka a nakládka přípravků pro ochranu rostlin.

Záměr nepředstavuje žádný nový stacionární zdroj znečištění ovzduší. Z hlediska vyvolaných emisí do ovzduší se tak na příspěvcích k imisní zátěži podílí pouze doprava z hlediska liniových a plošných zdrojů. Bilance emisí související s liniovými a plošnými zdroji je uvedena  v příslušných  částech oznámení a z prezentovaných údajů je patrné, že uvedené nízké hodnoty emisí se nemohou výrazněji projevit na imisní zátěži v zájmovém území, což je doloženo výpočtem příspěvků k imisní zátěži.

Jak je patrné ze situace skladu, nachází se v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, stavební práce související se stavebními úpravami budou minimální, neboť objekt existuje, obdobně i nároky na staveništní dopravu jsou nevýznamné, není proto nezbytné vyhodnocovat etapu výstavby z hlediska akustické situace.  Samotný objekt nebude představovat provoz žádného stacionárního zdroje hluku.

Pro vyhodnocení změn akustické situace v zájmovém území z hlediska etapy provozu byla vypracována akustická studie. Zpracovatel akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na program HLUK+, verze 6.27 na základě registrační karty z ledna 2000. Výpočet akustické zátěže byl řešen ve 2 variantách (VARIANTA 0 - stávající stav, VARIANTA 1 - výhledový stav) a vychází ze vstupních podkladů, které byly zadány objednatelem a upraveny pro využití výpočtovým programem HLUK+, verze 6.27. Akustická studie vyhodnocuje liniové zdroje hluku na veřejných komunikacích, liniové a plošné zdroje  hluku na areálových komunikacích a parkovišti.  Z výsledků výpočtu je patrné, že uvažované navýšení dopravy nebude znamenat měřitelné změny v akustické situaci zájmového území.

Posuzovaný záměr je realizován mimo souvislou obytnou zástavbu. Jak je patrné z vyhodnocení vyvolaných přepravních nároků a bilancí emisí, záměr nepředstavuje výraznější negativní vlivy na obyvatelstvo.

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na ovzduší je patrné, že záměr nebude představovat výraznější nárůst emisí a tedy i ovlivnění imisní zátěže v zájmovém území.

Z hlediska vlivu na charakter odvodnění oblasti lze vyslovit závěr, že tento vliv je možné označit za malý a málo významný, protože realizací záměru nedochází k žádnému navýšení zpevněných ploch.

Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.

Záměr je realizován ve stávajícím areálu, nedochází tedy k záboru zemědělského půdního fondu ani pozemků určených pro plnění funkce lesa. Jedná se o nulový vliv. Jak vyplývá z dříve provedených průzkumů, areál závodu není místem soustředěného výskytu vegetace a vzhledem k povaze lokality lze zcela vyloučit byť jen přechodný výskyt zvláště chráněných druhů rostlin podle příslušné vyhlášky. Vliv na tuto složku životního prostředí lze označit za  zcela minimální až nulovou.

Posuzovaný záměr se přímo nedotýká žádného stávajícího ani navrhovaného  skladebného prvku ÚSES ani žádného kosterního prvku ekologické stability krajiny zájmového území. Nejbližší prvky se nachází v dostatečné vzdálenosti a nebudou výstavbou ani provozem ovlivněny. Jedná se o nulový vliv.

Záměr bude  umístěn uvnitř stávajícího areálu. V rámci hodnoceného záměru nedochází k výstavbě objektů, které by měly vliv na krajinný ráz nebo estetické parametry území, stávající charakteristika území se nezmění. Rovněž tak nedochází ke změně stávajícího poměru krajinných složek a ke změně dálkových pohledů. Vlivy záměru na krajinu lze hodnotit jako nulové.

Vlivy na ostatní složky životního prostředí lze označit za malé a málo významné.

# H. PŘÍLOHY

- Vyjádření o souladu stavby s územním plánem

- Předpokládaný sortiment skladovaných  přípravků

- Půdorys stavby

- Protokolární záznam dle zákona č. 353/99 Sb. v platném znění

zpracovatel oznámení:

RNDr. Tomáš Bajer, CSc.

ECO-ENVI-CONSULT

Sladkovského 111   					          Dubinská 720

506 01 Jičín                                                                            530 12 Pardubice

IČO:	42921082

DIČ:	CZ6002271825

tel.: 	466260219

603483099

493523256

fax: 	466260219

e-mail: tomas.bajer@wo.cz

Spolupráce:

Ing. Zdeněk Obršál

Ing. Martin Šára

Datum zpracování oznámení:	17.10. 2004

Podpis zpracovatele oznámení: