EUTOP s.r.o.

inženýring, projekce a realizace staveb

Na Bateriích 17  162 00 Praha 6

# Oznámení podle přílohy č.3

zák. č.100/2001 Sb. v platném znění

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA SLANÝ - SEVER

LOGISTICKO  PRŮMYSLOVÝ AREÁL

STŘEDOČESKÝ KRAJ – OKR. KLADNO

Ing.Václav Konopásek CSc  Špačkova 1005/17 165 00 Praha 6

Držitel autorizace podle  zák. 100/2001Sb. č.j. MŽP 33623/ENV/06

OBSAH :

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	5

1. Obchodní firma:	5

2. IČO :	5

3. Sídlo :	5

4. Oprávnění zástupci oznamovatele:	5

5. Zpracovatel oznámení :	5

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU	5

1. Základní údaje	5

1. Název záměru:	5

2. Kapacita (rozsah) záměru:	5

3. Umístění záměru:	6

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry	6

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných    variant a hlavních důvodů pro jejich výběr či odmítnutí.	7

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru	8

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	10

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků a zařazení záměru

9.Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat ……………………………………………………………………..15

II. Údaje o vstupech	12

II.1. Zábor půdy	12

II.2. Odběr a spotřeba vody	12

II.3. Nároky na energetické zdroje a jejich zabezpečení	13

II.4. Nároky na dopravu a komunikační napojení	15

III. Údaje o výstupech	18

III.1. Ovzduší

III.2. Odpadní vody	20

III.3. Odpady	23

III.4. Ostatní výstupy	27

III.4.1. Hluk, vibrace a záření	27

III.4.2. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií	30

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V  DOTČENÉM ÚZEMÍ .	32

C.1. Výčet  nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	32

1.1.Dosavadní využívání území  a priority jeho trvale udržitelného využívání	32

1.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů	33

1.3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na:	33

1.3.1.Územní systém ekologické stability	33

1.3. 2. Zvláště chráněná území, území přírodních parků a významné krajinné prvky.	34

1.3.3. Území historického, kulturního nebo archeologického významu	36

1.3.4. Území hustě zalidněná	37

1.3.5. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)	37

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	38

2.1. Ovzduší a klima	38

2.2. Geologie a  půda	39

2.3. Hydrogeologie a hydrologie	40

2.4. Flora  a fauna	42

2.5. Natura 2000……………………………………………………………….……..     44

2.6. Krajina a krajinný ráz	45

2.7. Architektonické a historické památky, archeologická naleziště	46

2.8. Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci.	46

2.9. Jiné charakteristiky životního prostředí	46

D.ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU NA  OBYVATELSTVO  A  NA  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	47

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti 	47

1.1. Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů	47

1.2.  Vlivy na ovzduší a klima	63

1.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky	65

1.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody	66

1.5. Vlivy na půdu	68

1.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje	69

1. 7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy. Natura 2000	69

1.8. Vlivy na krajinu a ovlivnění krajinného rázu	70

1.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	71

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	71

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice	72

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů	72

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	75

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	76

F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE	76

F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení	76

F.2. Další podstatné informace zpracovatele	77

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECH. CHARAKTERU…………78

H. PŘÍLOHA -Vyjádření Stavebního úřadu Slaný…………………………….…..…….  81

Další přílohy………………………………………………………………………….  82

Přílohy k části F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se oznámení

1. Rozptylová studie

2. Akustická studie

# A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

### 1. Obchodní firma:

EUTOP s.r.o.

### 2. IČO :

27083799

### 3. Sídlo :

Na Bateriích 17

162 00 Praha 6

### 4. Oprávnění zástupci oznamovatele:

jméno, příjmení 	Jiří Brož, jednatel firmy

sídlo 			Na Bateriích 17

162 00 Praha 6

telefon                   224315408,  mobil 777890910

e-mail:                          eutop@volny.cz

### 5. Zpracovatel oznámení :

Ing.Václav Konopásek, CSc

Špačkova 1005/17

165 00 Praha 6 – Suchdol

tel. 233920195-6, fax 97, mobil 603460140

e-mail  konopasek@iol.cz

# B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

## 1. Základní údaje

### 1. Název záměru:

Průmyslová zóna Slaný – sever

Logisticko – průmyslový   areál

### 2. Kapacita (rozsah) záměru:

Posuzovaný logisticko - průmyslový areál se nachází v katastrálním území Slaný a je v současné době představován nevyužívaným zemědělským areálem se zchátralými objekty, které budou určeny k demolici. Celková plocha areálu představuje 52 559  m2, zastavěná plocha je 22 860 m2 tj. 44%, zpevněné plochy (komunikace, chodníky a parkovací plochy) dosahují výměry 11 679 m2  a  plocha zeleně 15 806m2 tj. 30%. Stávající objekty prodejny stavebnin a bytový dům č.p.1499, nejsou předmětem projektu posuzované výstavby.

Počet nově vzniklých pracovních míst   cca 200.

Schválený územní plán města Slaný   nezahrnuje stanovení přesných regulativů – procento zeleně 30 % (skutečnost 30,1 %) z celkové plochy vychází z požadavku OŽP města Slaný.

Posuzovaná část lokality je dle platného územního plánu města Slaný lokalizována do Průmyslové zóny Slaný Sever a  určena pro umístění  drobné výroby a služeb a průmyslové výroby.

Bude nutné vyžádat  souhlas o výjimku z ochranného pásma lesa 50 m (větrolam).

### 3. Umístění záměru:

Kraj:			Středočeský

Okres:			Kladno

Obec:			Slaný

Katastrální území:	Slaný – bývalý zemědělský areál

### 4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry

Předmětem posuzovaného záměru je výstavba a provoz Logisticko – průmyslového areálu, který je určen k příjmu, skladování a vyskladňování poměrně rozsáhlého variabilního sortimentu běžného zboží  a materiálu. Vedle toho bude v části areálu v menších halách realizována nerušící lehká  průmyslová výroba.

Věcný sortiment skladovaného zboží bude znám až po uzavření smluv s nájemci a budoucími uživateli skladových objektů.

Předpokládán je široký sortiment zboží od stavebních materiálů, náhradních dílů automobilů, plastů, papírenského a drogistického zboží.

Se skladováním nebezpečných chemických látek a přípravků a radioaktivních látek se neuvažuje.

Lehká  průmyslová výroba v menších halách bude rovněž podrobněji specifikována až  po uzavření smluv s nájemci a budoucími uživateli objektů, určených k této výrobě.

V souladu s provedeným hodnocením a zásadami územního plánu města Slaný se bude jednat o běžnou výrobu s převahou montážních a kompletačních prací, eventuálně o jednoduché úpravy materiálů a produktů. Tyto činnosti nebudou zdrojem škodlivých emisí ani nadměrného hluku a nebudou  produkovat znečištěné technologické odpadní vody.

Objekt bude napojen na silniční komunikaci II. třídy č. 118 v souladu s řešením zastavovací situace areálu.

Stávající plochy pozemků, které jsou předmětem oznámení posuzovaného záměru jsou zastavěny zemědělskými objekty živočišné výroby, které jsou dlouhodobě opuštěné a v havarijním stavu. Tyto objekty s výjimkou bývalého kravína, který je využíván jako prodejna stavebnin a není předmětem výstavby, budou v rámci výstavby demolovány.

Uvedené pozemky tedy nejsou zemědělsky využívány a byly již dříve  vyňaty ze zemědělského půdního fondu.

V blízkosti posuzované výstavby se severním směrem nachází průmyslové haly firem Mitsubishi  a EPCE, přes silnici II/118 je situován výrobní závod firmy Grafobal. Tyto stavby byly již dříve posouzeny podle zákona  a jsou součástí pozadí posuzovaného záměru.

Investorovi ani oznamovateli není známo, že by v nejbližším okolí posuzované stavby  byla připravována jakákoliv jiná stavba či záměr, který by způsobil kumulaci vlivů s posuzovanou stavbou.

### 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných    variant a hlavních důvodů pro jejich výběr či odmítnutí.

Posuzované  území se nachází v severní části katastrálního území města Slaný na  okrese Kladno a přiléhá ke komunikaci II/118 Slaný - Zlonice.

Posuzované území je vymezeno:

- na jihu – oplocením stávajícího areálu , dříve využívaného k živočišné výrobě

- na severu -místní komunikací, která slouží jako příjezdová komunikace do provozovaného objektu stavebnin, který je součástí posuzovaného areálu a dále do průmyslových závodů

- na východě – komunikací II. třídy II/118 Slaný - Zlonice.

- na západě –  stávajícími areály průmyslové výroby  EPCE a Mitsubishi

Program výstavby vychází ze schváleného  územního plánu sídelního útvaru  města Slaný  Tento ÚP  stanovil posuzované území  jako určené pro umístění  drobné výroby a služeb a průmyslové výroby.

Podrobněji viz část C.3.2. oznámení, vyjádření SÚ města Slaný  a mapy v části F.1.

S ohledem na jednoznačnost umístění Logisticko – průmyslového areálu v  Průmyslové zóně Slaný – sever a to v rámci bývalého areálu živočišné výroby -  byla od počátku záměru investorem a na základě jeho zadání i projektantem akce atelierem Apris 3MP s.r.o. (Praha)  sledována jediná  územní varianta v podobě, jak je prezentována a hodnocena tímto oznámením.

S ohledem na charakter posuzované výstavby ( Logisticko průmyslový areál), dosažený stupeň  poznání v logistice v ČR a vyspělých zemích Evropy a v prvních  etapách  převzaté zahraniční know-how v oblasti dopravy a skladování, je navržena a řešena a tudíž i posuzována i jediná optimální stavebně – technická a  technologická varianta logistického zabezpečení včetně systému skladování a lehké průmyslové výroby.

### 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

###### Staveniště a současný stav

Posuzovaný logisticko - průmyslový areál se nachází v katastrálním území Slaný a je v současné době představován nevyužívaným zemědělským areálem se zchátralými objekty, které budou určeny k demolici. Celková plocha areálu představuje 52 559  m2, zastavěná plocha je 22 860 m2 tj. 44%, zpevněné plochy (komunikace, chodníky a parkovací plochy) dosahují výměry 11 679 m2  a  plocha zeleně 15 806m2 tj. 30%.

Stávající objekty prodejny stavebnin a bytový dům č.p.1499, nejsou předmětem projektu posuzované výstavby.

Posuzované území je z jihu  vymezeno oplocením stávajícího areálu, dříve využívaného k živočišné výrobě, ze na severu  místní komunikací, která slouží jako příjezdová komunikace do provozovaného objektu stavebnin a dále do průmyslových závodů EPCE a Mitsubishi.  Na východě  posuzovaný areál přiléhá ke komunikaci II. třídy II/118 Slaný – Zlonice a na západě jsou  stávající areály průmyslové výroby  EPCE a Mitsubishi.

Program výstavby vychází ze schváleného  územního plánu sídelního útvaru  města Slaný  Tento ÚP  stanovil posuzované území  jako určené pro umístění  drobné výroby a služeb a průmyslové výroby

Hlavní dotčené pozemky nejsou zemědělsky využívány a byly již v rámci přípravy výstavby areálu živočišné výroby vyjmuty ze zemědělského půdního fondu.

##### Stručný popis stavebně technické části

Členění stavby:

Plocha pozemku areálu, která představuje 52 559  m2je členěna dle návrhu projektanta na následující části:

zastavěná plocha skladovací či výrobní haly  			22 860 m2  tj.  44%,

zpevněné plochy (komunikace, chodníky a parkovací plochy)  11 679 m2   tj.  22%

plocha zeleně 						            15 806 m2  tj.  30%.

stávající objekty, které nejsou předmětem záměru                        2 214m2  tj.    4%.

Stavba je členěna na následující objekty :

SO 01a Skladovací hala

SO 01b Skladovací hala

SO 02 	 Skladovací hala alt. lehká výroba

SO 03	 Skladovací hala alt. lehká výroba

SO 04   Administrativní budova + zázemí

SO 05   Skladovací hala alt. lehká výroba

SO 06   Skladovací hala alt. lehká výroba

SO 07   Skladovací hala alt. lehká výroba

Popis  hlavních stavebních objektů:

Technické řešení

Logisticko průmyslový areál bude oplocen a rozčleněn na tři části – v jihozápadní části jsou navrženy dvě skladovací haly se zázemím a administrativou. V severní části jsou  situovány dvě haly s určením pro skladování, event. lehkou výrobu a ve východní části 3 malé haly pro lehkou výrobu eventuálně i skladování menších partií zboží.

Všechny navržené objekty budou jednopodlažní, nepodsklepené – větší o výšce hřebene 10 m, malé o výšce hřebene 9 m.

Detailnější architektonické a technické řešení bude předmětem dalšího stupně dokumentace stavby.

Haly budou navrženy jako ocelové prefabrikované se stěnovým i střešním pláštěm z trapézového plechu v odstínu šedé RAL 9006.

Do objektů bude umožněn bezbariérový přístup, budou vybudována parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky areálu.

Technické zázemí bude tvořit trafostanice, strojovna chlazení a vzduchotechniky, centrální měření a regulace, náhradní zdroj a strojovny podle požadavku jednotlivých profesí.

Stručný popis  technologie skladovacího  procesu:

Věcný sortiment skladovaného zboží bude znám až po uzavření smluv s nájemci a budoucími uživateli skladových objektů.

Předpokládán je široký sortiment zboží od stavebních materiálů, náhradních dílů automobilů, plastů, papírenského a drogistického zboží.

Se skladováním nebezpečných chemických látek a přípravků a radioaktivních látek se neuvažuje.

Objekt bude napojen na silniční komunikace (nákladiště s vyrovnávacími můstky) z manipulační plochy vozidel. Výškový rozdíl podlahy skladu a této plochy bude konstantní a optimální.

Návrh „standardního“ skladu zboží je založen na logistické optimalizaci, vedoucí k následujícím principům s ohledem na systémy regálů, kapacity palet a rozměry:

- hloubka standardní palety: 1,2 m, hloubka regálového systému včetně rozestupu: 1,25 m

- šířka koridoru potřebného pro vidlicové zdvižné vozíky: 2,8 m

- šířka celkového koridoru včetně 2 regálových systémů: 2 x 1,25 m + 2,8 m = 5,3 m

- 3 koridory šířky 5,3 m mezi sloupy, plus rozestup a tloušťka sloupů, vedoucí k vzdálenosti mezi sloupy 3 x 5,3 m + 0,6 m = 16,5 m.

- šířka standardní palety : 0,8 m

- šířka regálových systémů: 3 palety + rozestup a sloupy = 2,8 m (do 2,9 m)

- plocha pro balení/nakládání podél doků (20 %) hloubka cca 15 m (další plocha pro balení/nakládání by se mohla umístit v mezipatře)

- dopravní koridor 5 m

- výška standardní palety 1,4 m nebo 1,8 m, plus 0,2 m rozestupu = 1,6 nebo 2,0 m výšky na paletu

- standardní vidlicové zdvižné vozíky mohou nyní zvedat až do 8,2 m, proto bude počet palet na výšku 5 (výšky 2,0 m) nebo 6 (výšky 1 ,6 m)

- povede to k ekonomické volné vnitřní výšce 10 m.

Dopravní manipulační prostředky:

- vysokozdvižné vozíky	o nosnosti cca 5 t

Zajišťují manipulaci s paletami EURO při vykládce z kamiónů a uložení na plochu ve skladové hale, zčásti i při expedici větších zakázek

- vysokozdvižné vozíky     o nosnosti cca 2 t

Zajišťují manipulaci zejména při expedici rozvážecími vozidly, tj. odebírání ve skladové hale a naložení na korbu. Zajišťují možnost vychystávání zakázek, manipulaci ve skladu tak na volné ploše při ukládání vratných obalů.

Časové využití se předpokládá:

- vykládka kamiónu:. cca 10 operací VV(vysokozdvižný vozík) při vykládce (dtto při nakládce). K dispozici je čas cca 30 min., tj. cca 3 minuty/1 operaci VV. Čas VV je proměnlivý dle délky pojezdu VV ve skladové hale.

- nakládka kamiónu: nakládka vratných obalů se provádí vzápětí po vyložení prvních dvou řad plných palet, z druhé strany kamiónu rovněž pomocí R 70 - 45 s prodlouženou vidlicí. Čas nakládky 30 minut + 6 minut.

- nakládka distribučního vozidla: předpokládá se nakládka cca 5 palet na vozidlo. Zajišťují VV   v časovém limitu cca 15 minut.

Předpokládaný počet zaměstnanců : cca 200 pracovníků celkem

Dopravní nároky

Za uvedených předpokladů  s ohledem na  skladovací kapacity a obrátkovost skladů s přihlédnutím ke zkušenostem z obdobných skladových areálu vychází  denní obrat vozidel pro zásobování a expedici v počtu cca 50 kamionů /TNA/  a 110 středních a lehkých nákladních automobilů denně.

Obrátkovost osobní automobilové dopravy je odvozena  z počtu zaměstnanců a počet parkovacích míst  stanoven  projektantem včetně míst pro návštěvníky podle platných normativů.

Předpokládaný pohyb osobní dopravy je cca 180 denně.

Komunikace v areálu skladu budou značeny svislými a vodorovnými dopravními značkami. Toto značení slouží jednak k rychlé orientaci a naplněnosti skladu, jednak k přehledu o stavu zásob jednotlivých druhů uskladněných materiálů ve skladu a přistavění dopravních prostředků pro expedici.

Nároky na pracovní síly

Celkový počet zaměstnanců :  200 osob

### 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládané zahájení stavby                    II. čtvrtletí  2007

Předpokládané ukončení stavby	          IV. čtvrtletí 2008

### 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků  a zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Vlivy stavby se dotýkají  územně samosprávného celku města Slaný a územně samosprávního celku Středočeský   kraj .

### Záměr podle přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb. ve znění zákona č.93/2004 Sb.  patří  do příslušné kategorie č.II ( záměry vyžadující zjišťovací řízení) a to do bodu 10.6. Skladové nebo obchodní komplexy  včetně nákupních středisek o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy .. – sloupec B – záměry v kompetenci posuzování orgány kraje.

### I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí   vydávat :

- Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely, kde je třeba podle zákona č.  334/1992 o ochraně  zemědělského půdního fondu, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 10/1993 Sb., zákonem č. 98/1999 Sb. (úplné znění zákona č. 231/1999 Sb.), zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 76/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb., 334/1992 Sb. není třeba – celý areál je vyjmut ze ZPF.

- Územní rozhodnutí podle stavebního zákona č. 50/1976 Sb., v platném znění – Městský úřad  Slaný – Stavební úřad.

- Souhlas vodoprávního úřadu ke stavbě podle vodního zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění – Městský úřad Slaný   odbor životního prostředí a zemědělství.

- Stavební povolení podle stavebního zákona č. 50/1976 Sb., v platném znění –

Městský úřad Slaný  – Stavební úřad.

- Výjimka z ochranného pásma lesa (větrolam za silnicí II/118) - Městský úřad Slaný   odbor životního prostředí a zemědělství.

## II. Údaje o vstupech

### II.1. Zábor půdy

Stávající plochy pozemků, které jsou předmětem posuzovaného záměru nejsou zemědělsky využívány jako orná půda a neslouží v současné době k  pěstování zemědělských plodin - souhlas s odnětím ze zemědělského půdního fondu byl na základě příslušné žádosti  vydán v rámci výstavby původního zemědělského areálu, který bude po demolici nahrazen posuzovaným záměrem.

### II.2. Odběr a spotřeba vody

Zajištění  vody

Pro nové skladové a výrobní  objekty bude provedeno připojení zcela novým areálovým vodovodem s napojením na na stávající vodovodní řad, který se nejblíže nachází u vrátnice areálu firmy EPCE, což je nutné projednat a upřesnit.

Vodoměrné šachty budou vystrojeny patřičným vodoměrem potřebné velikosti včetně armaturní sestavy. Areálový vodovod je navržen z potrubí PE D 90-110, nadzemní a podzemní hydranty DN 100.

Spotřeba vody

Voda pro hygienické účely

Dále provedená bilance slouží pro stanovení orientační potřeby vody v rámci posuzovaného záměru . Výhledový počet zaměstnanců řešené výstavby se uvažuje:

200 osob ve dvou směnách, z toho cca 100 THP a zbytek skladoví a výrobní dělníci.

Uvažovaná specifická potřeba vody:

Administrativa, skladové prostory		100 osob		60 l/os/den

Malovýroba					100 osob		120 l/os/den

Q = 100 x 60 + 100 x 90 = 					       15.000 l/den

Qmax				spotřeba 30% během poslední hodiny pracovní doby

Qmax = 0,30 x 15,0 = 4,50 m3/hod = 				1,25 l/s

Pracovní doba se předpokládá s rozložením do 2 směn  a maximálně do 6-ti pracovních dní v průběhu 52 pracovních týdnů.

Potřeba požární vody:

Pro objekt je třeba stanovit potřebu vody pro požární zásah –předpokládáno cca  Q = 25,0 l/s s ohledem na plochu požárních úseků skladů.

Zajištění tohoto průtoku je navržené z areálového  vodovodu.

Hydranty budou rozmístěny podle projektu.

Zabezpečení vody:

Napojení na stávající vodovod pře vrátnicí EPCE – prodloužení řadu DN 200 do prostoru navrhovaného areálu. Zde bude navržena vodoměrná šachta a za ní vlastní areálový vodovodní rozvod.

### II.3. Nároky na energetické zdroje a jejich zabezpečení

Elektrická energie

Předpokládaný celkový instalovaný výkon 	cca	Pi =   800 kW

Předpokládaný maximální odebíraný výkon 	Pp =  350 kW

Roční spotřeba elektrické energie			         950 MWh za rok

Napájení objektu skladu se předpokládá z místa  stávající  upravené trafostanice nebo z podzemního vedení VN, které probíhá při jižní hranici areálu s rozšířením o novou trafostanici s výkonem transformátorů 2x630 kVA

Zemní plyn

Pro zásobování projektovaného areálu zemním plynem bude vybudován v areálu plynovod který zahrne  přípojky plynu k jednotlivým odběrným zařízením objektů.

Tyto přípojky budou napojeny po projednání na STL plynovod situovaný nejblíže areálu ( v úvahu přichází místo u vrátnice areálu firmy EPCE)

Zemní plyn se bude využívat pro vytápění a pro ohřev teplé vody užitkové.

Vytápění vyplývá z následujících zásad:

každý objekt bude mít svou kotelnu

objekty SO 01, 02 03 a 07 budou vybaveny plynovou kotelnou s nekondenzačními kotli s výstupem topné vody 100°C

objekty SO 05 a 06 budou vybaveny plynovým odběrním zařízením s nekondenzačními kotli s výstupem topné vody 100°C

objekt SO 04 bude vybaven plynovým odběrním zařízením - kondenzačním kotlem a plynovým bojlerem pro ohřev TUV

Komíny z kotelen budou vytaženy 1500 mm nad ploché střechy objektů, celková výška 10,5 a 11,5 metru nad terén

počet provozních hodin kotelny – 2720 hod/rok

Spotřeba plynu:

SO 01a

objem budovy V = 57 200 m3, povrch A = 7860 m2, poměr A/V = 0,1374, eVN=24,22 kWh/m3rok

roční spotřeba tepla Q = 5000 GJ

výkon kotelny P = 550 kW, max spotřeba plynu 60 m3/hod, 175000 m3/rok

výška komínu 11,5m, průměr komínu 2x250mm

SO 01b

objem budovy V = 57 200 m3, povrch A = 7860 m2, poměr A/V = 0,1374, eVN=24,22 kWh/m3rok

roční spotřeba tepla Q = 5000 GJ

výkon kotelny P = 550 kW, max spotřeba plynu 60 m3/hod, 175000 m3/rok

výška komínu 11,5m, průměr komínu 2x250mm

SO 02

objem budovy V = 36000 m3, povrch A = 6880 m2, poměr A/V = 0,1911, eVN=25,61 kWh/m3rok

roční spotřeba tepla Q = 3320 GJ

výkon kotelny P = 360 kW, max spotřeba plynu 40 m3/hod, 110000 m3/rok

výška komínu 10,5m, průměr komínu 2x250mm

SO 03

objem budovy V = 36000 m3, povrch A = 6520 m2, poměr A/V = 0,1811, eVN=25,35 kWh/m3rok

roční spotřeba tepla Q = 3290 GJ

výkon kotelny P = 360 kW, max spotřeba plynu 40 m3/hod, 110000 m3/rok

výška komínu 10,5m, průměr komínu 2x250mm

SO 04

objem budovy V = 3114 m3, povrch A = 828 m2, poměr A/V = 0,2659, eVN=27,56 kWh/m3rok

roční spotřeba tepla pro TUV QTUV = 550 GJ

roční spotřeba tepla pro otop Q = 310 GJ

výkon kotelny P = 35 kW, výkon plynových bojlerů PTUV= 35kW, max spotřeba plynu 7 m3/hod, 30000 m3/rok

výška komínu 11,5m, průměr komínu 100mm

SO 05

objem budovy V = 9504 m3, povrch A = 2316 m2, poměr A/V = 0,2437, eVN=26,98 kWh/m3rok

roční spotřeba tepla Q = 930 GJ

výkon kotelny P = 100 kW, max spotřeba plynu 11 m3/hod, 31000 m3/rok

výška komínu 10,5m, průměr komínu 160mm

SO 06

objem budovy V = 9504 m3, povrch A = 2316 m2, poměr A/V = 0,2437, eVN=26,98 kWh/m3rok

roční spotřeba tepla Q = 930 GJ

výkon kotelny P = 100 kW, max spotřeba plynu 11 m3/hod, 31000 m3/rok

výška komínu 10,5m, průměr komínu 160mm

SO 07

objem budovy V = 14256 m3, povrch A = 3276 m2, poměr A/V = 0,2298, eVN=26,62 kWh/m3rok

roční spotřeba tepla Q = 1370 GJ

výkon kotelny P = 150 kW, max spotřeba plynu 17 m3/hod, 46000 m3/rok

výška komínu 10,5m, průměr komínu 160mm

Telefonní připojení

Objekt II. etapy 4. stavby logistického centra bude napojen na JTS Český Telecom, a.s. Napojení bude provedeno několika samostatnými telefonními přípojkami, poněvadž se předpokládá, že objekt budou užívat  samostatní uživatelé.

### II.4. Nároky na dopravu a komunikační napojení

Posuzované území, představované v současné době zchátralým nefunkčním a neprovozovaným bývalým zemědělským areálem je určené územním plánem pro umístění posuzovaného záměru v rámci Průmyslové zóny – Slaný sever.

Území budoucího logisticko – průmyslového areálu  je pro silniční dopravu přístupné od východu  ze stávající silnice II/118 Slaný - Zlonice  a stávající prodejna stavebnin, která je umístěna v rámci areálu, ale není předmětem řešení je přístupná ze severu z místní komunikace napojené na silnici II/118 a vedoucí mimo jiné k sousedním areálům firem EPCE a Mitsubishi.

Frekvence dopravy:

Pohyb na komunikaci II/118 je podle sčítání ŘSD  v roce 2005 doložen v následujícím grafickém znázornění a tabulce:

Tabulka sčítání 2005 :

| 118 – sčítací úsek | T | O | M | S | začátek úseku | konec úseku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1433 | 5665 | 7595 | 44 | 13304 | Slaný, vyús.00724 | Slaný, zaús.do 16 |
| 1-1291 | 1229 | 5462 | 31 | 6722 | Slaný, vyús.z 16 | Slaný k.z. |
| 1-1290 | 842 | 3167 | 17 | 4026 | Slaný k.z. | Zlonice k.z. |

## Pohyb na komunikacích ve výchozím roce 2007 byl odvozen s použitím koeficientu ŘSD 1,12 ze sčítání, provedeného na komunikaci č. 118 ŘSD Praha v roce 2005 – viz předchozí tabulka.

Tyto počty byly rozděleny do jednotlivých úseků dopravy v souladu s předpokládaným pohybem vozidel a to podle následujícího grafického znázornění.

Výchozí stav dopravy  na komunikačním systému reprezentovaném uvedenými úseky komunikací je tedy následující:

| automobily | 2007 – stávající stav |
| --- | --- |
| Úsek č.1 | TNA | 613 |
|  | LNA | 330 |
|  | OA | 3547 |
|  | Celkem | 4490 |
| Úsek č. 2 | TNA | 565 |
|  | LNA | 304 |
|  | OA | 3270 |
|  | Celkem | 4139 |
| Úsek č.3 | TNA | 153 |
|  | LNA | 87 |
|  | OA | 110 |
|  | Celkem | 350 |

Za uvedených předpokladů  s ohledem na  skladovací kapacity a obrátkovost skladů a kapacit výroby s přihlédnutím ke zkušenostem z obdobných skladových areálu vychází  denní obrat vozidel pro zásobování a expedici v počtu cca 50 kamionů /TNA/  a 110 středních a lehkých nákladních automobilů denně.

Obrátkovost osobní automobilové dopravy je odvozena  z počtu zaměstnanců a počet parkovacích míst  stanoven  projektantem včetně míst pro návštěvníky podle platných normativů.

Předpokládaný pohyb osobní dopravy je cca 180 denně.

Podle výsledků konzultace s oznamovatelem je předpokládáno rozdělení dopravy v základních směrech 1 a 2 v poměru 45% ve směru na sever ( na D 8 (E 55) a 55 % ve směru na jih – po okraji Slaného na komunikaci R 7.

Pro cílový rok 2008 tj. výsledný stav vychází tedy následující celkové pohyby včetně dopravy do posuzovaného areálu a z areálu:

| automobily | 2008 – výsledný stav |
| --- | --- |
| Úsek č.1 | TNA | 641 |
|  | LNA | 390 |
|  | OA | 3646 |
|  | Celkem | 4677 |
| Úsek č. 2 | TNA | 587 |
|  | LNA | 354 |
|  | OA | 3351 |
|  | Celkem | 4292 |
| Úsek č.3 | TNA | 153 |
|  | LNA | 88 |
|  | OA | 111 |
|  | Celkem | 352 |

Tyto počty jsou uvažovány pro výpočet akustické a emisní i imisní zátěže z liniové dopravy v rámci  rozptylové a hlukové studie, doložené v přílohách 1 a 2  oznámení.

## III. Údaje o výstupech

### III.1. Ovzduší

Pro hodnocení vlivů na ovzduší byla firmou ECO-EVI-CONSULT  - RNDr. Tomáš Bajer CSc -  zpracována s využitím programu SYMOS 97, verze 2003 samostatná rozptylová studie , jejíž  výstupy z hlediska emisí jsou uvedeny v následující části s tím, že výsledky z hlediska imisní situace a jejího vlivu na obyvatelstvo jsou prezentovány v tomto oznámení v části D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo a D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima.

Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na program SYMOS 97, verze 2003  na základě registrační karty z měsíce února 2003.

Zpracovatel rozptylové studie je rovněž držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií č.j. 2537/740/03 udělené Ministerstvem životního prostředí ČR.Hodnoceny jsou z hlediska emisí i imisí všechny zdroje v rámci posuzované stavby a to jak bodové, tak liniové a plošné zdroje.

Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 50 m, která představuje celkem 441 výpočtových bodů. Dále byl výpočet rozšířen o 2 body mimo výpočtovou síť, které reprezentují objekty nejbližší obytné zástavby (1001 až  1002).

Ve výpočtu z liniových zdrojů emisí byly použity pro vyhodnocení příspěvků z dopravy emisní faktory dle programu MEFA v. 02 (Mobilní Emisní Faktory, verze 2002). Tento program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní. Tento program byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP VaV/740/3/00. Použité výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice.

K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 verze 2003 je programový systém pro  modelování  znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek (v (g.m-3) :

| škodlivina | Body výpočtové sítě | Body mimo síť |
| --- | --- | --- |
|  | minimální hodnota | maximální hodnota | minimální hodnota | maximální hodnota |
| Příspěvek záměru | NO2 aritmetický průměr 1 rok ((g.m-3) | 0,014671 | 0,226792 | 0,193493 | 0,201794 |
|  | NO2 aritmetický průměr 1 hod ((g.m-3) | 0,642972 | 12,397881 | 2,014213 | 3,306475 |
|  | PM10 aritmetický průměr 1 rok ((g.m-3) | 0,000550 | 0,008505 | 0,007256 | 0,007567 |
|  | PM10 aritmetický průměr 24 hod ((g.m-3) | 0,032149 | 0,619894 | 0,100711 | 0,165324 |
|  | Benzen aritmetický průměr 1 rok ((g.m-3) | 0,000279 | 0,004306 | 0,003674 | 0,003832 |

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 (g.m-3 a 200 (g.m-3 ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru.

Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje překračování ročního imisního limitu v zájmovém území.

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti jsou dosahovány příspěvky k imisní zátěží maximálně do 0,23 (g.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,20 (g.m-3.

Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti jsou dosahovány příspěvky k imisní zátěží maximálně do 12,40(g.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 3,31 (g.m-3.

Uvedené příspěvky lze obecně označit za malé a málo významné, které by neměly ovlivnit imisní limity i při zohlednění pozadí v zájmovém území.

Vyhodnocení příspěvků suspendovaných částic  PM10 k imisní zátěži zájmového území

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního aritmetického průměru hodnota 40 (g.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom 50(g.m-3 (s možností překročení této koncentrace 35 krát za kalendářní rok) .

Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje překračování ročního imisního limitu, epizodně může docházet k překračování 24 hodinových koncentrací pro frakci PM10.

Posuzovaný záměr  bude vnášet do území imisní příspěvky suspendovaných částic PM10 v ročních koncentracích do 0,0085 (g.m-3 ve výpočtové síti a do 0,0075 (g.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.

Z hlediska příspěvků k 24 hodinovému aritmetickému průměru bude posuzovaný záměr   vnášet do území imisní příspěvky suspendovaných částic PM10 do 0,62 (g.m-3 ve výpočtové síti a do 0,17 (g.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.

Uvedené příspěvky k imisní zátěži PM10  lze označit za malé a málo významné.

Vyhodnocení příspěvků  benzenu  k imisní zátěži zájmového území

Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 5 (g.m-3. Z hlediska pozadí v zájmovém území nelze předpokládat překračování imisního limitu pro tuto škodlivinu. Příspěvek  řešených zdrojů vnáší do území roční koncentraci 0,0043 (g.m-3 ve výpočtové síti, respektive do 0,0038 (g.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Ve vztahu k uvedeným příspěvkům lze vyslovit závěr, že posuzovaný záměr nebude přinášet podstatnou změnu v imisní zátěži této škodliviny a nedojde k překračování imisního limitu pro benzen.

Na základě provedeného vyhodnocení vlivu záměru na kvalitu ovzduší zájmového území lze vyslovit závěr, že z hlediska velikosti vlivu lze příspěvky k imisní zátěži označit za malé, z hlediska významnosti vlivu jako málo významné.

### III.2. Odpadní vody

Množství odpadních vod a jejich znečištění

Splaškové odpadní vody:

V průběhu výstavby

Splaškové odpadní vody budou vznikat během výstavby v prostoru zařízení staveniště. Do doby výstavby provozuschopného sociálního zařízení je nutné osazení chemických WC  event. používat mobilní sociální zázemí (např. TOI TOI apod.). Likvidaci těchto odpadních vod bude provádět oprávněná firma, která provozuje činnost v oblasti provozování mobilních sociálních zařízení.

Technologické ani jiné odpadní vody vznikat na staveništi nebudou .

Po výstavbě:

Průměrná  denní produkce splaškových vod:

Stejná jako denní spotřeby vody tj.:

Administrativa, skladové prostory		100 osob		  60 l/os/den

Malovýroba					100 osob		120 l/os/den

Q = 100 x 60 + 100 x 90 = 					       15.000 l/den

Qmax	spotřeba 30% během poslední hodiny pracovní doby

Qmax = 0,30 x 15,0 = 4,50 m3/hod = 				   1,25 l/s

Odvod splaškových vod.

Odvedení splaškových vod areálovou splaškovou kanalizací do nejnižšího místa areálu a odtud veřejnou stokou splaškové kanalizace do napojovacího bodu mezi Mitsubishi a Dolem Slaný. Kapacita stávající kanalizace dostatečná, nutno prověřit spádové poměry (zaměření) a zjistit stávající IS.

Alternativou (nepravděpodobnou) je přečerpání splaškových odpadních vod z areálu do kanalizace firmy GRAFOBAL.

## Stanovení odtoku dešťových vod – hydrotechnické výpočty:

Návrhový déšť

- t = 15 min

- n = 0,5

- i15 = 170 l/s.ha

koeficient odtoku				střecha				0,90

zpevněná plocha		0,60

zeleň				0,05

Celková plocha zájmového území F = 				52.559 m2

Plocha 								  (m2)

střechy									22.860

zpevněné dopravní plochy 						11.679

zeleň									15.806

stávající objekty							  2.214

Odtok dešťových vod z navrženého areálu při návrhovém dešti

Q = (2,286 x 0,9 + 1,1679 x 0,6 + 1,5806 x 0,05 + 0,2214 x 0,7) x 170 = 508,7 l/s

Průměrný koeficient odtoku

φ = 0,58

Celkový objem návrhového deště

V = 508,7 x 15 x 60 = 457,8 m3

Potřebná plocha retenční nádrže při účinné hloubce 1 m

P = 460 m2 např. 20 x 23 m

###### Odvádění dešťových odpadních vod

Odvádění dešťových odpadních vod z areálu bude gravitační.

Odvádění dešťových vod ze střech bude areálovou dešťovou kanalizací, na které bude osazeno několik vsakovacích zařízení - vsakovací zářezy, vsakovací studny, retenční nádrže z plastových tvárnic atd., kde bude dostatečný retenční prostor a dostatečná zasakovací plocha. Z koncových vsakovacích zařízení na severním okraji areálu bude navržen bezpečnostní přepad do silničního rigolu podél komunikace nebo bude potrubí bezpečnostního přepadu odvedeno do dešťové kanalizace, která má napojovací bod mezi Mitsubishi a Dolem Slaný.

Z manipulačních ploch budou dešťové vody čištěny na odlučovači lehkých kapalin (OLK), předpokládáme 2 ks OLK pro každou manipulační plochu (velikost ploch - 100 x 25 a 80 x 40).

Velikost OLK – (0,32 x 0,6 x 170) = 32,6 l/s (snížení velikosti na průtok cca 20 l/s lze dosáhnout využitím manipulačních ploch jako plošné retence omezením odtoku a vytvořením „misky“ vyspádované k omezenému počtu - jedné uliční vpusti). Po vyčištění na OLK budou dešťové vody napojeny na areálovou dešťovou kanalizaci – viz. předešlý odstavec.

Odvádění dešťových vod z ostatních ploch bude navrženo tak, aby se eliminoval odtok dešťových vod. Pro snížení odtoku dešťových vod budou upraveny plochy parkovacích stání, které budou vyspádovány do zasakovacích rigolů v přilehlých zelených pasech.

Návrh dešťové areálové kanalizace včetně retenčních a zasakovacích zařízení bude proveden po obdržení spádových poměrů a terénních úprav areálu.

Poznámka: pro možnost návrhu OLK, dešťové kanalizace a zasakovacího zařízení je nutné vytvořit v severní části areálu prostor pro toto zařízení, neboť původní terén má přirozený sklon k severu.

### III.3. Odpady

Kategorizace odpadů

Při nakládání s odpady musí být respektován zákon č.185  ze dne 15. května 2001o odpadech a o změně některých dalších zákonů včetně návazných prováděcích vyhlášek Ministerstva životního prostředí , dále  zejména vyhl. č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů  a vyhl. č.383/2001 Sb o podrobnostech nakládání s odpady.

Podle tohoto zákona původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle Katalogu odpadů, který Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") vydalo shora uvedeným prováděcím právním předpisem.

Původce odpadů je povinen

a)  	odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,

b)  	zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11,

c)  	odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby

d)  	ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,

e)  	shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,

f)  	zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,

g)  	vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování zařízení a látek s obsahem PCB vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,

h)  	umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady,

i)  	zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním předpisem a zajišťovat jeho plnění,

j)  	vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství,

k)  	ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,

l)  	platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně.

S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu příslušného úřadu – obce s rozšířenou působností (§ 79 odst 1  písm.b) nebo Krajský úřad (§78 odst.2 písm i), pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14.

Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3. Za dopravu odpadů odpovídá dopravce.23) Na každou oprávněnou osobu, která převezme do svého vlastnictví odpady od původce, přecházejí povinnosti původce, s výjimkou povinností uvedených v odstavci 1 písm. i) a j).

Ministerstvo stanovilo vyhláškou rovněž náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.

Za zásadní je možno považovat i ustanovení § 11- Přednostní využívání odpadů, zejména odst. 1: Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.

Lapidárně lze tedy základní povinnosti původců odpadů shrnout následovně:

předcházet vzniku odpadů,

provádět opatření na minimalizaci množství produkovaných odpadů

a  omezení vzniku nebezpečných odpadů,

odpady přednostně předávat k využití popř. k recyklaci,

odpady odstraňovat v souladu se zákonem.

Odpady, vznikající v souvislosti s výstavbou areálu:

Odpady, vznikající při výstavbě Logisticko průmyslového centra Slaný  lze v současné době s ohledem na projekční připravenost stavby stanovit pouze technickým odhadem na základě rámcového zastavovacího plánu a předpokládaného způsobu zakládání hlavních objektů.

| Kód druhu | Název druhu odpadu | Kategorie | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 01 04 | Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotříska | N | A1,A2 |
| 08 01 11 | Odpadní barvy a laky s org. rozp. | N | A2 |
| 08 01 12 | Jiné odp. barvy a laky řed. vodou | O | A1,A2 |
| 15 01 01 | Papírové obaly | O | A1 |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | A1 |
| 150103 | Dřevěné obaly | O | A1 |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | A1 |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | A2 |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | A1,A2 |
| 15 02 03 | Absorpční činidla neznečišť. NL | O | A1 |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a tašek (neznečištěné nebezpečnými látkami) | O | A1,A2 |
| 17 02 01 | Dřevo | O | A1 |
| 17 02 02 | Sklo | O | A1 |
| 17 02 03 | Plast | O | A1 |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi (neobsahující dehet) | O | A1,A2 |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | A1 |
| 17 04 11 | Kabely (bez nebezpečných látek) | O | A1 |
| 17 05 03 | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | N | A1 |
| 17 05 04 | Zemina a kamení (neobsahující nebezpečné látky) | O | A1 |
| 17 06 04 | Izolační materiály (bez obsahu azbestu a nebezpečných látek) | O | A1 |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry (neznečištěné nebezpečnými látkami) | O | A1,A2 |
|  |  | N | A 2 |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady (bez PCB a nebezpečných látek) | O | A1,A2 |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | A2 |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | A1,A2 |
| 20 03 04 | Kal ze septiků a žump, odpad z chemických toalet | O | A2 |

A1 – využití  /recyklace, palivo a pod. /

A2 – odstranění /skládkování, předání oprávněné organizaci/

S ohledem na poměrně značný rozsah bouracích prací bývalých zemědělských objektů je nutné věnovat pozornost řádnému zatřídění stavební suti  a zvýšenou pozornost nakládání s případnými odpady druhu kód 17 09 03 - Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky

S ohledem na  charakter terénu a způsob zakládání lze předpokládat relativně nevýznamný  rozsah terénních úprav a lze předpokládat, že  část zeminy z výkopových základových prací bude  využita pro terénní úpravy  a další část využita v širším území okolí stavby či odvezena na určenou skládku.

Přesná kubatura hrubých terénních úprav a výkopů bude zpracována až na úrovni řešení projektové dokumentace – její odhad by za současné úrovně poznání ( není ještě zpracována dokumentace pro ÚŘ) byl spekulativní.

Tendence projektanta bude směřovat k dosažení vyrovnané, případně mírně přebytkové bilance.

Vytěžená zemina, která nebude využita v místě pro úpravu terénu a ostatní stavební odpady budou uloženy na schválené úložiště (skládka inertního materiálu, skládka TKO, rekultivace, řízená skládka nebezpečných odpadů apod.), odpady využitelné jako druhotné suroviny budou nabídnuty k využití.

Odpady vznikající při provozu:

Vzhledem k charakteru provozu hodnoceného záměru bude produkce odpadů nepříliš rozsáhlá a druhová skladba bude odpovídat předpokládanému využití objektu a to buď pro skladování nebo lehkou nerušící výrobu průmyslového charakteru. Odpady vzniklé při servisní činnosti provozního zařízení popřípadě opravách budou řešeny v rámci smluvního stavu s dodavatelem prací co by původcem odpadů.

S ohledem na charakter provozu budou hlavní odpady v období provozu Logisticko – průmyslového areálu Slaný představovat :

| Kód druhu | Název druhu odpadu | Kategorie | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 02 08 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | N | A2 |
| 13 05 02 | Kaly z odlučovače olejů | N | A 1/A2 |
| 13 05 03 | Kaly z lapáků nečistot | N | A2 |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | A1 |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | A1 |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | A1 |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | A1 |
| 15 01 05 | Kompozitní obaly | O | A1 |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | A1 |
| 15 01 07 | Skleněné obaly | O | A1 |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | A2 |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | A2 |
| 15 02 03 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny neuvedené pod kódem15 02 02 | O | A2 |
| 16 06 01 | Olověné akumulátory | N | A2 |
| 16 06 04 | Alkalické baterie | O | A2 |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující Hg | O | A2 |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | A 1/2 |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | A 1/2 |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O | A 1/2 |

Při nakládání s odpady musí organizace zejména:

- při své činnosti předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti, dále musí přednostně odpady využívat

- plnit povinnost přednostně materiálové využití odpadů před jiným využitím odpadů např. energetické teprve potom se uvažuje o jejich odstranění

- při posuzování způsobu odstranění odpadů má vždy přednost způsob, který je šetrnější k životnímu prostředí. Odstraňování uložením na skládku je možné jen v tom případě, že jiný způsob není dostupný nebo by přinášel riziko ohrožení životního prostředí

- k převzetí odpadu je oprávněna pouze právnická nebo fyzická osoba, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu

Provozovatel logistického centra je  povinen zpracovávat plán odpadového hospodářství a požádat o povolení k nakládání s nebezpečným odpadem a to  v souladu s § 16, odst. 3, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v rozsahu daném § 2, vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Při odstraňování nebezpečných odpadů(zejména elektrických akumulátorů a zářivek bude využito povinností výrobce nebo dovozce k zajištění jejich zpětného sběru.

Odpady vznikající za provozu budou klasifikovány podle vyhlášky   MŽP ČR č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) a shromažďovány odděleně podle druhů. Pro nakládání s nebezpečnými  odpady je nutné získat souhlas k nakládání s NO vydaný příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností.

V průběhu stavby i při vlastním provozu bude vedena evidence odpadů podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP ČR  č.383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům a to včetně dokladů. Doklady o nezávadném zneškodnění všech při stavbě vzniklých odpadů  budou předloženy ke kolaudačnímu řízení, o jehož průběhu bude informován příslušný orgán státní zprávy pro oblast nakládání  s odpady.

Odpady vznikající při havárii či  likvidaci provozu a stavby

V případě likvidace stavby a jejího provozu, která přichází v úvahu prakticky po ukončení fyzické životnosti stavby, v daném případě zhruba po 30 letech ( za  předpokladu řádné údržby a  řádných oprav včetně inovace technologie) by investor postupoval podle zásad platného stavebního zákona a zákona o odpadech. Případná havárie, která je u daného typu stavby nepravděpodobná viz část 5 Rizika havárií.

O množstvích a druzích  odpadů, které by v takovém případě vznikly, lze pouze spekulovat, proto nejsou dále specifikovány.

Charakter stavby i provozu však nepředpokládá vznik nebezpečných odpadů či odpadů, jejichž likvidace by byla problematická.

Uvedený přehled slouží pouze pro základní orientaci v předpokládaných druzích odpadů v rámci oznámení  s tím, že podrobný plán odpadového hospodářství zpracuje v případě, že bude nakládáno s 10 t nebezpečných odpadů za rok, nebo 1000 t ostatních odpadů za rok původce odpadů  –  provozovatel Logisticko – průmyslového areálu v rámci Průmyslové zóny Slaný – sever.

### III.4. Ostatní výstupy

### III.4.1. Hluk, vibrace a záření

Posuzovaný záměr bude představovat provoz nových stacionárních a dopravních (liniových a plošných zdrojů ) hluku. Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci v území byla vypracována akustická studie, posuzující změny v akustické situaci v lokalitě před a po realizaci záměru.

Zpracovatel akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na program HLUK+ProfiX , verze 7.57 na základě registrační karty z ledna 2007.

Akustická studie, která je v kompletním znění doložena v příloze č.2 tohoto oznámení vyhodnocuje vývoj akustické situace v území v souvislosti se záměrem logisticko průmyslového areálu Slaný. Výpočet byl proveden v jedné výpočtové oblasti pro 4 modelově zvolené výpočtové body pro následující varianty:

VARIANTA 0 – Stávající stav bez realizace záměru

Tato varianta vyhodnocuje stav akustické situace v území bez realizace záměru se zohledněním stávající dopravní obslužnosti.

VARIANTA 1 –  Příspěvky záměru

Tato varianta zohledňuje bodové, liniové a plošné zdroje jako samotné příspěvky posuzovaného záměru.

VARIANTA 2 – Stav po realizaci záměru

Tato varianta zohledňuje výsledný stav akustické zátěže v zájmovém území zohledňující bodové a plošné zdroje související s posuzovaným záměrem a výslednou dopravu na komunikačním systému.

Situace modelově zvolených výpočtových bodů je komentována v úvodní části předkládané akustické studie. K výpočtům byl využit programový produkt HLUK+, verze 7.57 profiX . Výsledky výpočtu jsou sumarizovány v následujícím tabulkovém přehledu pro jednotlivé řešené varianty pro den a noc:

| výpočtový bod | výška | LAeq (dB) DEN |
| --- | --- | --- |
|  |  | VARIANTA 0 | VARIANTA 1 | VARIANTA 2 |
|  |  | doprava | průmysl | celkem | doprava | průmysl | celkem | doprava | průmysl | celkem |
| Bod 1 | 3,0 | 59.4 | 0 | 59.4 | 46.8 | 38.5 | 47.4 | 59.7 | 38.5 | 59.7 |
|  | 6,0 | 59.4 | 0 | 59.4 | 46.6 | 45.1 | 49.0 | 59.6 | 45.1 | 59.7 |
| Bod 2 | 3,0 | 54.8 | 0 | 54.8 | 40.5 | 45.1 | 46.4 | 53.8 | 45.1 | 54.4 |
|  | 6,0 | 54.8 | 0 | 54.8 | 42.0 | 55.2 | 55.4 | 54.8 | 55.2 | 58.0 |
| Bod 3 | 3,0 | 44.0 | 0 | 44.0 | 38.8 | 41.8 | 43.6 | 41.5 | 41.8 | 44.7 |
|  | 6,0 | 44.5 | 0 | 44.5 | 38.2 | 49.5 | 49.8 | 42.5 | 49.5 | 50.3 |
| Bod 4 | 3,0 | 58.9 | 0 | 58.9 | 47.2 | 41.5 | 48.2 | 59.6 | 41.5 | 59.7 |
|  | 6,0 | 58.9 | 0 | 58.9 | 47.1 | 46.7 | 49.9 | 59.5 | 46.7 | 59.7 |

Pozn.: šedě jsou zvýrazněny ekvivalentní hladiny akustického tlaku nad hygienickým limitem pro denní dobu, respektive v rozsahu chyby výpočtu, kdy nelze vyloučit překročení hygienického limitu

| výpočtový bod | výška | LAeq (dB) NOC |
| --- | --- | --- |
|  |  | VARIANTA 0 | VARIANTA 1 | VARIANTA 2 |
|  |  | doprava | průmysl | celkem | doprava | průmysl | celkem | doprava | průmysl | celkem |
| Bod 1 | 3,0 | 51.0 | 0 | 51.0 | 0 | 25.9 | 25.9 | 51.1 | 25.9 | 51.1 |
|  | 6,0 | 51.0 | 0 | 51.0 | 0 | 30.9 | 30.9 | 51.0 | 30.9 | 51.0 |
| Bod 2 | 3,0 | 46.5 | 0 | 46.5 | 0 | 37.6 | 37.6 | 45.3 | 37.6 | 46.0 |
|  | 6,0 | 46.5 | 0 | 46.5 | 0 | 47.1 | 47.1 | 46.2 | 47.1 | 49.7 |
| Bod 3 | 3,0 | 35.6 | 0 | 35.6 | 0 | 35.8 | 35.8 | 29.7 | 35.8 | 36.7 |
|  | 6,0 | 36.2 | 0 | 36.2 | 0 | 44.0 | 44.0 | 32.2 | 44.0 | 44.3 |
| Bod 4 | 3,0 | 50.6 | 0 | 50.6 | 0 | 33.5 | 33.5 | 51.0 | 33.5 | 51.1 |
|  | 6,0 | 50.6 | 0 | 50.6 | 0 | 37.8 | 37.8 | 50.9 | 37.8 | 51.1 |

Pozn.: šedě jsou zvýrazněny ekvivalentní hladiny akustického tlaku nad hygienickým limitem pro noční dobu, respektive v rozsahu chyby výpočtu, kdy nelze vyloučit překročení hygienického limitu

Na základě uvedených výsledků výpočtů lze formulovat následující závěry předkládané akustické studie:

pro objekt č.p. 1499 je patrné, že nelze zajistit jak pro denní, tak pro noční dobu plnění základního hygienického limitu ve vztahu k chráněnému venkovnímu prostoru; protože na základě stávající platné právní úpravy je nutné zajistit plnění limitu pro chráněný venkovní prostor (a není legislativně upravena ochrana vnitřního chráněného prostoru), je nezbytné doporučit pro další projektovou přípravu v případě realizace záměru zajistit změnu užívání uvedeného objektu ve smyslu vyloučení jeho užívání jako objektu obytné zástavby

za předpokladu, že objekt na p.č. 1499 nebude sloužit k trvalému bydlení, lze vyslovit závěr, že z hlediska celkové akustické situace nedochází k významnější a měřením prokazatelné změně akustické situace v zájmovém území

pro další projektovou lze dále doporučit, aby v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků, které mohou být  zdrojem hluku byly  doloženy orgánu ochrany veřejného zdraví  garantované parametry stacionárních zdrojů hluku tak, aby o případném požadavku na zpracování nové hlukové studie  s ohledem na očekávané hlukové parametry stacionárních  zdrojů hluku rozhodl orgán ochrany veřejného zdraví

VIBRACE

U technologického zařízení nebude docházet k nežádoucím vibracím, neboť předmětem posuzování je provoz Logisticko – průmyslového areálu v rámci Průmyslové zóny Slaný – sever kde může docházet k dílčím vibracím pouze u těžké nákladní dopravy, které se přenáší pouze do nejbližšího okolí náležitě na těžkou dopravu dimenzovaných komunikací.

ZÁŘENÍ

V celém areálu nebudou instalována žádná zařízení, která by mohla být zdrojem radioaktivního či elektromagnetického záření.Při výstavbě nebudou použity materiály, u nichž by se účinky radioaktivního záření daly očekávat.

### III.4.2. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Rizika vzniku havárií

S  ohledem na charakter výstavby a charakter činností v areálu Logisticko – průmyslového areálu v rámci Průmyslové zóny Slaný – sever nejsou rizika havárií s vážnějšími důsledky na životní  prostředí a zdraví obyvatel ani po jeho posuzovaném rozšíření příliš  pravděpodobná.

Provoz logistického  areálu sám o sobě není pro životní prostředí rizikový, jediným rizikovějším faktorem je  provoz  parkovišť a proto jsou již  v rámci oznámení navržena opatření k minimalizaci rizik.

Rizika poškození nebo ohrožení životního prostředí lze specifikovat zhruba v rozsahu a počtu pravděpodobnosti takto:

- únik látek škodlivých vodám z odstavených vozidel

- únik látek škodlivým vodám z nabíjárny

- riziko úniku látek škodlivých vodám a látek škodlivých zdraví při havárii v

dopravě

- ztráta efektu předčištění (havárie  lapolů) technickou závadou nebo z nedbalosti, únik škodliviny

- vznik požáru objektu

Popsaná rizika úniků lze minimalizovat běžnými opatřeními a dodržováním obecně závazných předpisů, normativů a manipulačních a havarijních řádů. Speciální preventivní nebo bezpečnostní opatření (varovné systémy ap.) nejsou nutná.

Rizika jsou soustředěna zejména na tyto cílové objekty:

- podzemní voda,

- ovzduší

- povrchová voda

- zaměstnanci areálu

Vzhledem k pozici   vůči obytné zástavbě obce a počtu obyvatel je riziko ohrožení obyvatelstva nízké  a to i v případě mimořádné události. Za běžných okolností lze riziko ohrožení zdraví obyvatel (včetně zaměstnanců) označit za velmi nízké.

Dopady na okolí

Možná rizika havárií jsou v počtu pravděpodobnosti obvyklá v objektech obdobného charakteru, nevyžadují proto speciální preventivní opatření, kromě obvyklých (zpracování provozních a manipulačních řádů, havarijních řádů, požární prevence).

Následky eventuelních havárií by měly pouze lokální charakter,  většinou omezený na Logisticko průmyslový areál ve Slaném a jeho bezprostřední okolí. Riziko ohrožení obyvatelstva je poměrně nízké  a lze je uvažovat pouze v případě mimořádné události.

Markantní dopady na obyvatelstvo nejbližší obytné části – města Slaný nebo ohrožení některé ze složek životního prostředí rozsáhlejšího charakteru lze i v případě popsaných potencionálních typů havárií  vyloučit.

Jejich předpokládané poměrně malé následky jsou likvidovatelné běžnými prostředky, lokálně dostupnými, respektováním požadavků platných předpisů a normativů při výstavbě a provozu.

Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prostředí nastává prakticky pouze v případě mimořádné události zejména požáru či ztrátě předčistícího efektu lapolů. Za největší riziko lze v tomto případě označit možnost emisí škodlivin do ovzduší či kontaminaci zdrojů podzemních vod únikem látek škodlivých vodám.

V případě havarijních situací menšího rozsahu je míra rizika přijatelná, neboť existuje možnost účinného sanačního zásahu.

Prevence havárií

V prevenci se předpokládá dodržování předpisů bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požárních předpisů, provozních a manipulačních řádů zařízení a strojů, dodržování postupů a pokynů výrobců  používaných materiálů.

Prevence havárií v dopravě spočívá v organizačním zvládnutí vnitroareálové dopravy a dodržováním dopravního značení a pokynů pověřených osob. V areálu musí být  k dispozici prostředky pro likvidaci běžných úniků a úkapů pohonných hmot nebo jiných látek škodlivých vodám.

Riziko úniků škodlivin z odstavené techniky je nutno předcházet pravidelnými prohlídkami technického stavu vozidel.

Jako technická preventivní opatření je nutno uvést vyspádování kontaminovaných zpevněných ploch do dešťových kanalizačních vpustí a jejich odvodnění přes lapol. Tím je minimalizováni riziko úniku škodliviny mimo zpevněné živičné plochy i riziko průniku kontaminantu do podzemních vod.

Pokud  se týká chemických látek, nepředpokládá se jejich skladování ani manipulace s nimi v provozu Logisticko – průmyslového areálu v rámci Průmyslové zóny Slaný – sever.

Pokud by došlo v průběhu upřesňování využití dílčích prostor k jejich byť omezenému skladování, je třeba postupovat v souladu s platnou rozsáhlou českou legislativou v tomto oboru  a zabezpečit příkazem ředitele areálu  nakládání s chemickými látkami a přípravky a výkon funkce autorizované osoby pro nakládání s nimi.

V tomto příkazu by musely být stanoveny  hlavní zásady nakládání s chemickými látkami a přípravky, jejich základní vlastnosti, základní povinnosti vedení LPA Slaný a autorizované osoby  včetně zásad skladování a povinnosti všech zaměstnanců  při nakládání s chemickými látkami.

Zcela vyloučeno je skladování a nakládání se zvláště nebezpečnými vybranými chemickými látkami a posuzovaný záměr tedy nepodléhá opatřením podle zák.č.353/1999 o  prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky.

# C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ    V  DOTČENÉM ÚZEMÍ .

## C.1. Výčet  nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

### Dosavadní využívání území  a priority jeho trvale udržitelného využívání

Posuzované území Poberounské soustavy České vysočiny a patří do její podsoustavy  VA-2 Pražská plošina, VA-2B Kladenská tabule, konkrétně do části VA-2B-B Slánská tabule.

Má ráz mírně zvlněné pahorkatiny, členěné erozivně modelovanými plochými údolími drobných vodních toků. Nejvyšší bod v blízkosti lokalizace záměru je Slánská hora 330 m.n.m. Souvislejší lesní porosty se zde prakticky nevyskytují, většinou se vyskytují izolované ostrůvky smíšených lesů, místy dubových porostů a antropogenní porosty, jako jsou ovocné sady a větrolamy.

Zájmové území výstavby je dlouhodobě opuštěný areál živočišné výroby, s neudržovanými objekty a budovami, s dřevinnými nálety, často i poměrně vzrostlými. Areál je oplocen, na několika místech je však plot děravý či stržený. Na ploše se nachází několik drobných skládek odpadu a stavební suti. Místy je povrch zájmového území zpevněn betonovými panely. Nezpevněné části zájmového území mají charakter bylinotravních lad, často s ruderálními společenstvy, plevely a náletovými dřevinami.

Společenstva nelze považovat za stabilní a trvalá, protože se neustále pozvolna mění. Některé, zvláště dřevinné druhy zde rostou spíše ještě od dřívějšího využívání areálu, kdy zde byly vysazeny, než z přirozeného náletu. To je patrné zejména podél jihozápadního oplocení, kde roste pět topolů černých pyramidálních, a vpravo za vstupem do areálu, kde je celá alej javorů mléčů.

Vzhledem k charakteru zástavby – logisticko průmyslový areál  se tedy jedná o rozšíření urbanizace krajiny způsobem, který je v nejbližším území již zastoupen a neznamená realizaci výškově dominantních objektů nebo areálů ( EPCE, Mitsubishi a Grafobal). S ohledem na měřítko a rozsah zástavby je možné  předpokládat od navrhované zástavby vznik dílčí  změny z hlediska ovlivnění krajinného rázu. Jde pak téměř výhradně o důsledné začlenění nových objektů do území komplexními sadovými úpravami, zejména od silnice II/118 a města Slaný.

Především je třeba z hlediska dalšího zabezpečení udržitelného rozvoje bezpodmínečně dodržet  dohodnutý regulativ ( plocha zeleně nesmí být méně než 30%).

Další opatření jsou navržena v rámci tohoto oznámení

- v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat projekt sadových úprav areálu a projednat jej s MěÚ Slaný  RŽP – oddělením ochrany přírody, v kontextu ochrany krajinného rázu do dalších stupňů projektové dokumentace uplatnit zejména další zásady:

- upřednostnění určující barevné kombinace objektů areálu s vyloučením velkoplošných ostrých barevných kontrastů s volbou kombinace vzájemně se doplňujících barev (princip doplňkových barev), pokud možno s využitím přírodě blízkých barevných odstínů

- vyloučení určujícího použití reflexních materiálů v exteriérech,

- omezení  světelných reklam a dalších světelných prvků akvizice

- realizace opticky a barevně rozčleněných velkých ploch stěn objektů, zejména v jižních, východních a severních stranách objektů,

- realizace pouze lehkých pletivových oplocení areálu

### 1.2. Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů

Ekologická stabilita území je snížena dlouhotrvajícím intenzivním zemědělstvím, zastavěním části území a emisemi z blízkých průmyslových center (Kladno, Kralupy) i dálkovými přenosy.

Území leží na rozvodí Byseňského potoka na severu a Červeného potoka na jihu.

Ve směru východ až jihovýchod ve vzdálenosti 0,5 až 4 km, tj. v okolí Blahotic jsou poměrně rozsáhlé sady, především jabloní.

Území leží na rozmezí plně urbanizované, člověkem zcela přeměněné krajiny a agroindustriálním krajinným typem.

Ve vlastním zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území přírody ve smyslu § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Od zájmového území je nejblíže Přírodní památka (PP) Slánská hora, která se nachází 1 km od okraje zájmové plochy jižním směrem. Přírodní park Džbán leží 5 km jihozápadně.

Další chráněná příroda je PP Hradiště (2,8 ha), vyhlášená roku 1990 jako naleziště čičorky pochvaté. Je vzdálena 3,5 km směrem severním. Hobšovický rybník je PP (8,9 ha), vyhlášená roku 1990, kde jsou význačná hnízdiště a zastávka při tahu ptactva, zajímavá mokřadní společenstva. Vzdálenost od stavby je 4,5 km na severovýchod.

V zájmovém území výstavby se žádný VKP nenachází. Nejbližší VKP „ze zákona“ je Slánská hora a Slánský potok 1 km jižně od zájmové plochy.

Do vlastního zájmového území posuzovaného záměru lesní porosty nezasahují, zájmové území výstavby se dotýká ochranného pásma lesního porostu, které činí 50 m od okraje lesa, a to větrolamu přes silnici č. 118 ve směru na východ.

V posuzovaném území se nenacházejí Chráněná ložiska surovin a nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 439/1992 Sb, v platném znění. (horní zákon).

### 1.3. Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na:

### 1.3.1.Územní systém ekologické stability

Kostrou ÚSES jsou ekologicky stabilnější krajinné segmenty, působící jako biocentra nebo jako biokoridory, případně jako interakční prvky.

V nejbližším okolí zájmového území se prvky regionálního a nadregionálního ÚSES nenacházejí. Těžiště těchto prvků se nalézá ve vzdálenosti 6 km jihozápadně, v přírodním parku Džbán a CHKO Křivoklátsko, dále severně podél Vranského potoka ve vzdálenosti 7 km a východně při Vltavě ve vzdálenosti 10 km.

Nejbližší je regionální biocentrum č. 1470 Vinařická hora, vzdálené 6 km jižně a RBC č. 1488  Poštovice 8 km severovýchodně. Také 8 km severozápadně leží RBC č. 1490 Bilichovský potok.

Nejbližší nadregionální biocentrum je č. 21 Pochvalovská stráň 12 km západně.

Místní systém ekologické stability, který je rámcově řešen v rámci územního plánu města Slaný a mapově doložen spolu s mapou nadregionálního ÚSES v části F.1, nebude posuzovanou stavbou rovněž dotčen.

Nejbližší prvek místního ÚSES představuje větrolam vysázený na opačné straně podél komunikace II/118. Tento pás zeleně  je složen z dřevin dobře odolávajících, tj. zejména dubu a také proto, že krajové porostní stromy jsou od výsadby dobře zakořeněny a nedosahují takových výšek jako stromy uprostřed porostů.

Vlastní plocha posuzované výstavby prostorově nekoliduje s žádným popsaným skladebným nebo podpůrným prvkem místní nebo vyšší úrovně ÚSES.

Pokud bude realizována druhově odpovídající a prostorově patrná výsadba dřevin po hranicích navrhovaného areálu, může tak být funkčně významně posílena síť ekologicky cenných prvků v území .

### 1.3. 2. Zvláště chráněná území, území přírodních parků a významné krajinné prvky.

Ve vlastním zájmovém území záměru se nenacházejí žádná zvláště chráněná území přírody ve smyslu § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Od zájmového území je nejblíže Přírodní památka (PP) Slánská hora, která se nachází 1 km od okraje zájmové plochy jižním směrem. Přírodní park Džbán leží 5 km jihozápadně. Další chráněná příroda je PP Hradiště (2,8 ha), vyhlášená roku 1990 jako naleziště čičorky pochvaté. Je vzdálena 3,5 km směrem severním. Hobšovický rybník je PP (8,9 ha), vyhlášená roku 1990, kde jsou význačná hnízdiště a zastávka při tahu ptactva, zajímavá mokřadní společenstva. Vzdálenost od stavby je 4,5 km na severovýchod.

Významný krajinný prvek je v zákoně ČNR č. 114/1992 Sb. definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, který utváří její typický vzhled nebo přispívá k  držení její stability. Významnými krajinnými prvky „ze zákona“ (§ 3 písm. b/ zákona č. 114/1992 Sb.) jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jimi mohou být jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů útvarů včetně historických zahrad a parků.

VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům do VKP je třeba závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany VKP stanoví MŽP obecně závazným právním předpisem.

V zájmovém území výstavby se žádný VKP nenachází. Nejbližší VKP „ze zákona“ je Slánská hora a Slánský potok 1 km jižně od zájmové plochy.

Do vlastního zájmového území posuzovaného záměru lesní porosty nezasahují, zájmové území výstavby se dotýká ochranného pásma lesního porostu, které činí 50 m od okraje lesa, a to větrolamu přes silnici č. 118 ve směru na východ.

Ochranné pásmo pro výstavbu 50 m od okraje lesa bylo stanoveno ne jako ochrana lesa před stavbou, ale jako ochrana stavby před možností pádu stromů na stavbu a sporu při uplatňování škod. Naprostá převaha bořivých větrů je ze směrů severozápad až západ, tedy ve směru od stavby. Tak tomu bylo i při orkánu Kyrill z 18. na 19.1.2007, kdy nárazy větru přesahovaly 30 m/sec, což se rovná rychlosti 162 km/hod. (měřeno na letišti v Ruzyni, vzdálenost 19 km od zájmové plochy). Ani při tomto extrému nebyl větrolam narušen, protože je složen z dřevin dobře odolávajících, tj. zejména dubu a také proto, že krajové porostní stromy jsou od výsadby dobře zakořeněny a nedosahují takových výšek jako stromy uprostřed porostů. Proto je možno požádat o výjimku z ochranného pásma 50 m a tuto výjimku udělit.

Nejbližší větší lesní porosty jsou v Přírodním parku Džbán 6 km jihozápadně od zájmové plochy.

Na zájmovém území se nachází několik dřevin rostoucích mimo les. Dřeviny pocházejí většinou od dřívějšího využívání plochy a částečně z přirozeného náletu, jsou různého stáří a jejich druhové složení není příliš pestré.

Ve vlastním zájmovém území výstavby se žádné vodoteče nenacházejí. Nejbližší vodotečí je Slánský potok 1 km jižně od zájmové plochy.

Na zájmové ploše nerostou žádné vyhlášené památné stromy. V blízkém okolí se nalézá památná lípa malolistá 0,5 km severně od zájmové plochy, přímo u silnice na Želevčice. Lípa U Rosů byla vyhlášena roku 1996, má obvod 340 cm a číslo stromu z centrální evidence je 203059.1/1.

Památné stromy mají stanovené ochranné pásmo podle zákona č. 114/1992 Sb. tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene naměřeného ve 130 cm nad zemí (§ 46,  odst. 3).

Natura 2000

V souvislosti s přistoupením ČR do EU je vymezena tzv. soustava Natura 2000, jejímž cílem je zabezpečit ochranu nejvýznamnějších lokalit evropské přírody. Soustava těchto území má zajistit ochranu přírodním stanovištím a rostlinným a živočišným druhům významným nikoliv pouze z národního hlediska, ale z pohledu celé EU. Povinnost státu vymezit takové lokality vyplývá ze směrnice Rady č.79/406/EHS o ochraně volně žijících ptáků (zkráceně „směrnice o ptácích“) a směrnice Rady č.92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (zkráceně „směrnice o stanovištích“).

V roce 2000 zahájila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR spolupráci s Českou společností ornitologickou na přípravě návrhu ptačích oblastí pro Českou republiku. Během tří let byly shromážděny aktuální údaje o početnosti a rozšíření druhů přílohy II směrnice o ochraně volně žijících ptáků a stěhovavých druhů. Výsledkem tříletých snah je návrh ptačích oblastí obsahující 41 území, který byl v říjnu 2002 předán Ministerstvu životního prostředí.

V průběhu roku 2003 byla spuštěna druhá fáze vytváření soustavy ptačích oblastí - příprava podkladů pro jejich vyhlášení, které umožnila dlouho očekávaná novela zákona o ochraně přírody a krajiny (v podobě samostatného zákona č.218/2004 Sb.) platná od dubna roku 2004. Zákon vytvořil ptačí oblast jako novou kategorii chráněného území a stanovil, že ptačí oblasti budou zřizovány nařízeními vlády.

Oblasti ochrany ptáků (OOP): V zájmovém území ani v blízkém okolí se taková oblast nenachází. Nejbližší OOP je Křivoklátsko, vzdálená 19 km jihozápadním směrem.

Evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu schválila vláda České republiky 22.12.2004.

Evropsky významné lokality: V nejbližším okolí se nachází lokalita CZ0213070 „Slánsko-Byseňský potok“ (1 km severně) a CZ0213072 „Smečno“ (7 km jihozápadně).

### 1.3.3. Území historického, kulturního nebo archeologického významu

Širší okolí zájmové území bylo osidlováno již v předhistorické době. Necelé 4 km jihovýchodně je vzdálena Knovíz, kde bylo doloženo a prozkoumáno sídliště lidu popelnicových polí z mladší doby bronzové, tzv. kultura knovízská 1300 – 800 let před naším letopočtem. Knovízská kultura se vyznačovala velkou hustotou osídlení. Obec téhož jména pak existuje již od roku 1088. Prehistorické počátky Slaného jsou pak spojeny se Slánskou horou, na jejímž vrcholu bylo sídliště již ve starší době kamenné, tj. od poloviny 4.tis. př.n.l. Trvalé osídlení Slaného na území dnešního města se datuje již v 9.století.

Okolní obce: Zlonice jsou známy od roku 1316, Bakov 1267, Dolany 1318, Tuřany 1115. Krajina byla tehdy osídlena odedávna, je lidskou činností již zcela změněna. Z původní živé přírody se beze změn nezachovalo prakticky nic. Z toho mimo jiné vyplývá např. mimořádně nízká lesnatost území, kde v okruhu 250 km2 není jakýkoliv souvislý lesní komplex, drobné lesíky jsou pouze na některých stráních nad vodotečemi.

Královské město Slaný je město s bohatou historií, nepostižené velkými migračními pohyby, přirozené centrum zemědělské a také průmyslové výroby, s ambicí získat větší míru správního rozhodování, více se zapojit do turistického průmyslu a vytěžit s přirozeného patriotismu slánských občanů.

Erb, který udělil městu Václav II., vychází ze znaku českých králů. Na červeném gotickém štítě je stříbrný dvouocasý lev se zlatou zbrojí a korunkou. Kolčí helm s červeno-stříbrnými pokryvadly a černými orlími křídly se zlatými lístky podpírá panoš v hnědých nohavicích a modrém kabátě. Slaný, pojmenovaný podle slaných pramenů, které kdysi vytékaly  pod Slánskou horou, je místo známé již pravěkým osídlením. Na konci tisíciletí, vzhledem k exponované poloze na saské cestě, roste důležitost tohoto osídlení a v roce 1305 je Slaný vyhlášeno za královské město, které se stává hospodářským střediskem. Později se Slaný vyprofilovalo jako město umírněně husitské, město se sebevědomými a úspěšnými měšťany a řemeslníky, centrum zemědělských trhů a dodavatel těchto produktů do Prahy.

Pobělohorská doba znamenala katolizaci města, odebrání jeho práv, město je prodáno rodu Martiniců ze Smečna. Toto neslavné údobí končí v roce 1848, v letech, která bezprostředně následují vzniká městská a okresní samospráva, okresním městem přestává být Slaný až v roce 1960. Slánské události devatenáctého století opět kopírují české dějiny - spolkový život a politické boje, ale především rozvoj potravinářského a strojírenského průmyslu, který je nastartován železnicí Praha - Slaný. Ve  slánském okolí se zakládají cukrovary a pivovary a ve Slaném strojírny Bolzano (Českomoravská - Kolben - Daněk), továrna na velocipédy, na výrobu suchých baterií a přádelna. Orientace na tento typ produktů, která se vyprofilovala na konci devatenáctého století, se v podstatě udržela do současnosti.

## Významné kulturní  a historické památky

kostel sv. Gotharda: románská basilika, přestavěná na gotický kostel

bývalá Radnice: mnohokrát přestavěný dům ze čtrnáctého století, dnešní podoba radnice je změněna novobarokní přestavbou z konce devatenáctého století, vedle stojí Ungelt, dům, kde se vybíralo mýtné. Na věži radnice je hvězda - symbol husitství.

kostel Nejsvětější trojice: původně protestantský kostel ze šestnáctého století

bývalá Kolej piaristů: založená v sedmnáctém století

okresní hospodářská záložna: postavena v devatenáctém století, význačný sponzor slánského kulturního života na přelomu století a začátku dvacátého století

nemovitou kulturní památkou a přírodní památkou je vyhlášena Slánská hora, která se rozkládá u východního okraje Slaného ve výšce 330 m. n. m.. Čedičový masiv Slánské hory patří mezi archeologická naleziště evropského významu

Vzhledem k situování stavby na místě původního zemědělského areálu, vybudovaného v relativně nedávné době rozvoje socialistických velkokapacitních staveb pro živočišnou výrobu lze v posuzovaném území přítomnost archeologických nálezů vyloučit.

### 1.3.4. Území hustě zalidněná

Celková výměra území Slaného je  35,1 km2, počet obyvatel dosahuje cca  15 670 osob a  hustota obyvatel vychází na  449/km2.

Slaný je druhé nejlidnatější město v okrese Kladno, výhodou je dobrá poloha – spojení s hlavním městem dálniční komunikaci (33 km), od okresního města je vzdáleno 18 km a v blízkosti se nachází mezinárodní letiště Ruzyně. Slaný bylo tranzitní město, ale obchvat R7 město výrazně zklidnil.

Město, které přestalo být okresním městem před čtyřiceti lety, stále, a o to více v nových sociálněekonomických podmínkách, hledá svou identitu. Okres  Kladno je oblast postižená strukturálními změnami a život ve městě ovlivnil krach největšího okresního zaměstnavatele v roce 1997 i fakt, že poptávka po pracovní síle v Praze klesá.

Královské město Slaný je přirozeným centrem slánského mikroregionu. Z celkového počtu trvale bydlících obyvatel bylo  7 630  mužů (tj. 48,5 %) a 8 095 žen (51,5 %). Podíl žen a mužů ve Slaném odpovídá podílu obou pohlaví v České republice. Průměrný věk obyvatel Slaného 37,6 let je nižší než okresní i celorepublikový průměr.

### 1.3.5. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

Zpracovatelům oznámení nejsou známy okolnosti, které by dokládaly přítomnost území s existencí starých zátěží na posuzované lokalitě či v jejím nejbližším okolí; a to včetně skladů nebezpečných odpadů, skladů agrochemických látek, jedů, případně území po vážných haváriích, spojených s únikem látek nebezpečných vodám či lidskému zdraví atp.

Zájmové území lze označit za pozemek bez staré zátěže.

## C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

### 2.1. Ovzduší a klima

Zájmové území Slaného  se z klimatického hlediska nachází v oblasti „B1“ s mírným přechodem do oblasti B2 , s mírně teplým, suchým klimatem s mírnou zimou a s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Klima je charakterizováno údaji:

průměrná roční teplota  - pohybuje se okolo 8,2 °C

průměrný roční srážkový úhrn – činí 483 mm, vzhledem k tomu, že území v okolí Slaného ( zejména sever a severozápad ) leží ve srážkovém stínu Krušných hor a Českého středohoří a patří k nejsušším oblastem v Čechách

délka vegetačního  období je udávána v délce 168 dnů

teplotní a srážková  minima jsou v červenci

počet souvislých mrazivých dní v roce nepřesahuje 85

střední počet dní v roce se souvislou sněhovou pokrývkou je 38 a má klesající tendenci

převládající větry vanou z jihozápadu, západu a severozápadu s průměrnou rychlostí větru 4 – 5 m/s, v nárazech maxima do 15 m/s.

Dle klimatické rajonizace je tedy  toto území charakterizováno dlouhým teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím s mírně teplým až teplým jarem a podzimem, krátkou mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky

graf: Průměrná měsíční teplota vzduchu ve Slaném Roční průměr 8,2 (C

graf: 	Průměrný měsíční úhrn srážek ve Slaném    Roční srážky 484 mm

graf: 	Průměrný měsíční počet hodin slunečního svitu ve Slaném

Roční svit 1512 hodin

Zdroj ČHÚ Praha

Z hlediska vyhodnocení aktuální imisní situace byly využity výsledky měřící stanice automatizovaného imisního monitoringu umístěné přímo ve městě Slaný. Monitoring provozoval od roku 1993 do konce roku 2003 ČHMÚ jako jednu ze stanic svého celostátního monitorovacího systému. Měření bylo prováděno na stanici typu AMS kontinuálně s intervalem vzorkování 30 minut a 3 hodiny. Měřeny byly hodnoty SO2  - oxidu siřičitého, CO – oxidu uhelnatého a NOx – oxidů dusíku. Z výsledků měření za toto období vyplývá, že k překračování limitů docházelo jen v omezené míře  ( zejména v ranní dopravní špičce ) v případě půlhodinových intervalů měření NOx – oxidů dusíku.

Kvalita ovzduší v hodnoceném území je ovlivňována také regionálními zdroji, které tvoří hlavní pozadí škodlivin – elektrárnami a průmyslovými komplexy v severních Čechách, průmyslovými závody v Kladně, Neratovicích a Kralupech.

Aktuální imisní situace je popsána pomocí naměřených vybraných charakteristik znečištění ovzduší na nejbližších měřících stanicích státní imisní sítě ( v roce 2002 ) a je součástí Rozptylové studie (RNDr. Tomáš Bajer CSc, příloha č.1 oznámení)

2.2. Geologie a  půda

Slaný se rozkládá v okrsku Slánské tabule, která tvoří severozápadní část geomorfologického celku nazvaného Pražská plošina. Slánská tabule se svažitě sklání od západu a jihozápadu k severovýchodu. Ve stejném směru je protkána potoky, jež pramení převážně na západě Slánska ve výšce kolem 400 m. n. m. a vlévají se do Vltavy (164 m. n. m.).

Nejvýše položené místo ve Slaném je Slánská hora 330 m. n. m., Masarykovo náměstí se nachází ve výšce 268 m. n. m.

Na geologické stavbě okresu se podílejí horniny od proterozoika, přes svrchní paleozoikum, svrchní křídu, terciér až do kvarteru. Nejstaršími horninami jsou břidlice a droby z proterozoika, následují křemence a diabasy ordoviku (prvohory). Permokarbon je zastoupen pískovci, arkozami a slepenci, které vycházejí vesměs na povrch v hluboce zaříznutých údolích u Knovíze a Brandýska. Morfologicky v některých případech připomínají skály pískovcových skalních měst např. Podlešínská skalní jehla a skalní útvary cca 1 km jižně od Slaného. Na poměrně zarovnaný permokarbonský reliéf sedimentovaly pak opuky, které tvoří morfologické tabule. Vulkanické čedičové horniny jakožto nejjižnější ostrovy Českého středohoří budují  Slánskou a Vinařickou horou. Ze čtvrtohorních sedimentů jsou typické váté hlíny - spraše, které v určitých oblastech tvoří několikametrové polohy, dříve využívané v menších cihelnách.

Z ekonomického hlediska je ve zdejším regionu zatím nejvýznamnější uhlonosný karbon, jehož produkt - černé uhlí - je dosud těžen v hlubinných dolech. Ekonomicky významné ložisko černého uhlí Slaný bylo sice otevřeno dvěma svislými jámami, ale pro ekonomické, báňsko-technické problémy, nebylo ložisko těženo. Největší množství kvalitního černého uhlí je vázáno na radnické souslojí v hloubkách 900-1200 m.

Z historického hlediska je zajímavá skutečnost, že i v bezprostřední blízkosti Slaného byla v minulém století těžena mělce uložená Kounovská sloj (asi 70 cm mocná) v dole Caroli. Podobné slojky byly těženy i v širším okolí Slaného (důl Jiřina u Libovic), kde uhlí s menší výhřevností obsahovalo vysoké obsahy germania.

Areál vlastního zájmového území - staveniště LPA Slaný je po geologické a hydrogeologické stránce budován horninami svrchní křídy a je reprezentován bělohorským souvrstvím (turon); v celém rozsahu staveniště byly zastiženy písčité slínovce a spongility, spongilitické vápence s lokálním výskytem slepenců s písčitou základní hmotou a jsou mocnosti 32 - 40 m-

V rámci průzkumných prací a výsledků předběžného průzkumu (Ing.Plešingr) - vrty V2 a V3 -  byly pod vrstvou humusovité hlíny o mocnosti 0,2 m zjištěny eluviální jemnozrnné písčité hlíny až písčité jíly, které v hloubce 0,9 - 1,2 m nasedají na navětralé písčité slínovce (spongility), které v hloubce 1,5 - 2,0 m přecházejí do rozpukaných fosilně navětralých spongilitických slínovců.

Zprůměrovaný petrografický profil staveništěm :

0,00 - 0,80 m       - jemnozrnné písčité hlíny (navážky, panely, jímky, staré sil. žlaby atd.)

0,80 - 1,20 - 1,50 m - eluviální písčité hlíny s četnými úlomky slínovců - kvarter

1,50 - 2,00 - 2,50 m - světle hnědé písčité slínovce (spongility) fosilně zvětralé, rozvolněné

2,50 - 5,00 - 6,00 m - okrově hnědé písčité slínovce, puklinaté (pukliny o úhlu 40 - 90°)  s rezavými povlaky v puklinách

### 2.3. Hydrogeologie a hydrologie

Areál staveniště je po hydrogeologické stránce budován horninami svrchní křídy a je reprezentován bělohorským souvrstvím (turon); v celém rozsahu staveniště byly zastiženy písčité slínovce a spongility, spongilitické vápence s lokálním výskytem slepenců s písčitou základní hmotou a jsou mocnosti 32 - 40 m.

Geologické profily viz předchozí část - přesnější petrografické profily budou uvedeny v závěrečné zprávě IG průzkumu. Ze vzorků zemin z vrtů V2 a V3 byl laboratorně zjištěn filtrační součinitel (Kf) a na těchto provizorně zapažených vrtech byly provedeny nálevové (zasakovací) zkoušky.

a) Laboratorně zjištěný filtrační koeficient (Kf)

| číslo vrtu | číslo vzorku | hloubka odběru m | pojmenování a popis zeminy ČSN 73 1001 a 72 1002 | Koeficient filtrace m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V 2 | 12744 | 1,2 - 1,4 | světle hnědý silně písčitý jíl s četnými úlomky hornin | 4,8 x 10-6 |
| V 3 | 12745 | 1,2 - 1,4 | světle hnědá písčitá hlína s četnými úlomky hornin | 2,1 x 10-6 |

Propustnost kvarterních zemin vyskytující se v hloubkově zprůměrovaném petrografickém profilu byla stanovena laboratorně ze zjištěných granulometrických rozborů.

b) Stanovení koeficientu propustnosti hydraulickou vodivostí (KP)

Na provizorně zapažených vrtech V2 a V3 perforovanými pažnicemi PVC bylo provedeno měření (in situ) propustnosti zemin a hornin rozpukaných (spongilitických slínovců) nálevovými zkouškami (opakovaně) dle vztahu :

ve fosilně zvětralých a lavicovitě rozvolněných slínovcích za nepřítomnosti hladiny spodní vody. Souvislá hladina spodní vody se pohybuje v hloubce přes 25 - 28 m.

Měření bylo opakováno (min. 3x) až do konstantního poměru (y/(t a horizontální složka vodivosti je průměrnou hodnotou pro celou hloubku každé testované sondy.

Z výsledků měření na zasakovacích vrtech dne 17. - 18.1.2007 byly zjištěny následující propustnosti navětralých písčitých slínovců :

V 2		1,6 x 10-5

V 3		2,3 x 10-5

Naměřené rozdíly lze vysvětlit stupněm navětrání a kapacitního rozvolnění spongilitických slínovců.

Na základě provedených měření je formulováno podstatné doporučení pro možnost zasakování části dešťových vod na staveništi - dešťové srážky je možno likvidovat do horninového prostředí od hloubky 1,5 m zasakováním přes retenční nádrže do tvárnic na př. z voštinových bloků NIDAPLAST nebo do vsakovacích a retenčních komor infiltrátor, případně do tvárnic hauraton s příslušným vystrojením atp.

Potřebnou retenci pro jednotlivé plochy střech, komunikací a parkovacích ploch navrhuji 1,5 násobně zvětšit pro případ opakovaného deště, neboť vsakování je ovlivněno stupněm přirozené vlhkosti, vlhkostí počáteční, pórovitostí, kapilární vodivostí atd.

Akumulovaná voda při periodicitě 185 l/s/ha a při KP n x 10-5 se zasákne za 2,8 -    3,1 dne. Tvar zasakovacích objektů, zářezů a podmoků je možno volit podle dispozičního řešení objektů v zelených plochách.

Navrženým zasakováním dešťové vody nedojde ke změně stability a nepředstavuje rizika z hlediska deformací ani změny mechanických vlastností zemin, neboť vsakování      je v důsledku rozpukanosti 40 - 90° skalního masivu vertikální.

Hranice propustnosti a vhodnosti zásaku zemin a hornin je dána VI. třídou propustnosti s KP = 5 x 10-6 m/sec. Podrobnější výsledky a výpočty budou uvedeny              v závěrečné zprávě IG průzkumu.

Z hydrologického hlediska posuzované území leží v povodí Dolní Vltavy na rozvodí Byseňského potoka na severu a Červeného potoka na jihu. vodoteč Červený potok  - číslo hydrologického pořadí 1- 12 – 02 – 072. Červený potok pramení 2 km od obce Malíkovice ve výšce 395 m n.m. a ústí zprava do Bakovského potoka ve Velvarech ve 175 m n.m. Plocha povodí je cca 74 km2, délka toku je cca 25 km. Ve většině toku je Červený potok regulovaný. Jedná se o vodohospodářsky významný tok v třídě čistoty II. Má poměrně nízký průtok vzhledem ke klimatickým podmínkám a charakteru odvodnění daného území. K akumulaci vod v daném území prakticky nedochází.

Kvalita vody v Červeném potoce nebude výstavbou ani provozem obchodního centra ovlivněna.

V širším okolí se nachází ještě Šternberský potok a Lotušský potok – jsou průběžně udržovány správcem toku. Velký Slánský rybník má v pronájmu MO ČRS Slaný. Červený rybník je v pronájmu MO ČRS Smečno.

V místě stavby ani v jejím bezprostředním okolí se nenacházejí žádné vodní zdroje, nebudou tedy stavbou ovlivněny.

### 2.4. Flora  a fauna

Flora zájmového území

Zájmové území výstavby je opuštěný areál živočišné výroby, s neudržovanými objekty a budovami, s dřevinnými nálety, často i poměrně vzrostlými. Areál je oplocen, na několika místech je však plot děravý či stržený. Na ploše se nachází několik drobných skládek odpadu a stavební suti. Místy je povrch zájmového území zpevněn betonovými panely. Nezpevněné části zájmového území mají charakter bylinotravních lad, často s ruderálními společenstvy, plevely a náletovými dřevinami.

Společenstva nelze považovat za stabilní a trvalá, protože se neustále pozvolna mění. Některé, zvláště dřevinné druhy zde rostou spíše ještě od dřívějšího využívání areálu, kdy zde byly vysazeny, než z přirozeného náletu. To je patrné zejména podél jihozápadního oplocení, kde roste pět topolů černých pyramidálních, a vpravo za vstupem do areálu, kde je celá alej javorů mléčů.

S ohledem na dobu orientačního biologického průzkumu byly dokladovány zejména následující druhy:

Byliny: bodlák obecný (Carduus acanthoides), bojínek luční (Phleum pratense), divizna velkokvětá (Verbascum thapsiforme), durman obecný (Datura stramonium), hadinec obecný (Echium vulgare), heřmánek pravý (Matricaria chamomilla), heřmánkovec přímořský (Matricaria maritima), hluchavka objímavá (Lamium amplexicaule), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), jetel plazivý (Trifolium repens), jetel pochybný (Trifolium dubium), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), jitrocel větší (Plantago major), kakost smrdutý (Geranium robertianum), knotovka bílá (Melandrium album), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), komonice lékařská (Melilotus officinalis), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kuklík městský (Geum urbanum), laskavec úzkolistý (Amaranthus angustifolius), lebeda lesklá (Atriplex sagittata), lipnice (Poa sp.), locika kompasová (Lactuca serriola), lopuch plstnatý (Arctium tomentosum), merlík bílý (Chenopodium album), merlík zvrhlý (Chenopodium hybridum), mrkev obecná (Daucus carota), ostružiník ježiník (Rubus caesius), ostružiník křovitý (Rubus fruticosus), ovsík vyvýšený (Arrhenatherium elatius), pampeliška podzimní (Leontodon autumnalis), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), ptačinec žabinec (Stellaria media), pýr plazivý (Agropyron repens), rokyt cypřišový (Hypnum cupressiforme), řebříček obecný (Achillea millefolium), silenka nadmutá (Silene inflata), smetanka lékařská (Taraxacum officinalis), srha říznačka (Dactylis glomerata), štětka lesní (Dipsacus silvestris), vratič obecný (Tanacetum vulgare), zemědým lékařský (Fumaria officinalis), zlatobýl obrovský (Solidago gigantea).

Dřeviny: bez černý (Sambucus nigra), bříza bělokorá (Betula pendula), javor jasanolistý (Acer negundo), javor mléč (Acer platanoides), javor klen (Acer pseudoplatanus), růže šípková (Rosa canina), slivoň trnka (Prunus spinosa), svída bílá (Cornus alba), topol černý (Populus nigra), topol osika (Populus tremula), třešeň ptačí (Cerasus avium).

Biologickým průzkumem nebyly zaznamenány žádné zvláště chráněné druhy rostlin podle Přílohy II vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Dle názoru zpracovatele dokumentace proto nebude nutno přijímat specifická opaření k ochraně takových druhů nebo společenstev s jejich výskyty.

Fauna zájmového území

Průzkum fauny dokládá ochuzená stanoviště. Orientačním průzkumem provedeným v dopoledních hodinách dne 14.1.2007 byly zjištěny jen běžné druhy, vázané na otevřenou krajinu, agrocenózy, případně na blízkost sídel. Vzhledem k době zoologického průzkumu bylo šetření prováděno zaznamenáváním živých i mrtvých (např. sražených dopravou) jedinců a zejména jejich pobytových stop (okus kmínků, stopy v půdě, chodbičky a díry od hrabošů, hnízda ptáků, trus). Pokud byly zaznamenány zvláště chráněné druhy, jsou v textu zvýrazněny podtržením a § (§§§ - kriticky ohrožený druh , §§ - silně ohrožený druh, § - ohrožený druh ve smyslu Přílohy č. III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.). Konkrétní výstupy terénního šetření lze shrnout následovně:

savci - hraboš polní (Microtus arvalis), rejsek obecný (Sorex araneus), zajíc polní (Lepus auropaeus).

ptáci – bažant obecný (Phasianus colchicus), poštolka obecná (Falco tinnunculus), straka obecná (Pica pica), sýkora koňadra (Parus major), vrabec domácí (Passer domesticus).

plazi – výskyt ještěrky obecné (§§) na sušších místech je dočasně možný a předpokládaný, ale nebyl prokázán.

hmyz - s ohledem na dobu provádění průzkumu byly zjištěny některé charakteristické, avšak běžné druhy vybraných skupin, např.

brouci – kovařík černý (Athous niger), slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata), střevlíček hnědý (Calathus fuscipes).

ploštice – ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus) a jiné skupiny.

další bezobratlí - z pavouků skákavka pruhovaná (Salticus scenicus), slíďák tlustonohý (Alopecosa cuneata). Z plžů ulity hlemýždě zahradního (Helix pomatia), páskovky keřové (Cepaea hortensis), vlahovky narudlé (Monachoides incarnata).

Neobhospodařovaná zájmová plocha nabízí zejména savcům a ptákům dobré klidové podmínky, řídký dřevinný porost zase zajišťuje i kryt a možnost hnízdění. V nejbližším okolí mimo zájmovou plochu pak vhodné klidové, krytové a potravní podmínky pro ptactvo i savce, hlavně zvěř poskytuje zalesněný vrch nad blízkou vodárnou a hvězdárnou, vzdálený v nejbližším místě asi 70 m jižně. Východně od zájmové plochy se podél silnice do Želevčic nachází vzrostlý listnatý větrolam.

Zpracovatel průzkumu a oznámení nepředpokládá v rámci zájmového území výstavby podmínky pro rozvoj populací některého z uvedených zvláště chráněných druhů podle Přílohy III vyhl. č. 395/1992 Sb. ve vztahu k charakteristickému výskytu a reprodukci.

Podle názoru zpracovatele oznámení nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně živočichů a jejich společenstev. Přesto však doporučujeme zahájení stavebních prací mimo vegetační a hnízdní období, nejlépe od podzimu do předjaří.

### 2.5. Natura 2000

V souvislosti s přistoupením ČR do EU je vymezena tzv. soustava Natura 2000, jejímž cílem je zabezpečit ochranu nejvýznamnějších lokalit evropské přírody. Soustava těchto území má zajistit ochranu přírodním stanovištím a rostlinným a živočišným druhům významným nikoliv pouze z národního hlediska, ale z pohledu celé EU. Povinnost státu vymezit takové lokality vyplývá ze směrnice Rady č.79/406/EHS o ochraně volně žijících ptáků (zkráceně „směrnice o ptácích“) a směrnice Rady č.92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (zkráceně „směrnice o stanovištích“).

V roce 2000 zahájila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR spolupráci s Českou společností ornitologickou na přípravě návrhu ptačích oblastí pro Českou republiku. Během tří let byly shromážděny aktuální údaje o početnosti a rozšíření druhů přílohy II směrnice o ochraně volně žijících ptáků a stěhovavých druhů. Výsledkem tříletých snah je návrh ptačích oblastí obsahující 41 území, který byl v říjnu 2002 předán Ministerstvu životního prostředí.

V průběhu roku 2003 byla spuštěna druhá fáze vytváření soustavy ptačích oblastí - příprava podkladů pro jejich vyhlášení, které umožnila dlouho očekávaná novela zákona o ochraně přírody a krajiny (v podobě samostatného zákona č.218/2004 Sb.) platná od dubna roku 2004. Zákon vytvořil ptačí oblast jako novou kategorii chráněného území a stanovil, že ptačí oblasti budou zřizovány nařízeními vlády.

Oblasti ochrany ptáků (OOP): V zájmovém území ani v blízkém okolí se taková oblast nenachází. Nejbližší OOP je Křivoklátsko, vzdálená 19 km jihozápadním směrem.

Evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu schválila vláda České republiky 22.12.2004.

Evropsky významné lokality: V nejbližším okolí se nachází lokalita CZ0213070 „Slánsko-Byseňský potok“ (1 km severně a větrolam 40 m východně ) a CZ0213072 „Smečno“ (7 km jihozápadně). Do žádného z prvků stavba nezasahuje ani je neovlivní.

### 2.6. Krajina a krajinný ráz

Širší okolí zájmové území bylo osidlováno již v předhistorické době. Necelé 4 km jihovýchodně je vzdálena Knovíz, kde bylo doloženo a prozkoumáno sídliště lidu popelnicových polí z mladší doby bronzové, tzv. kultura knovízská 1300 – 800 let před naším letopočtem. Knovízská kultura se vyznačovala velkou hustotou osídlení. Obec téhož jména pak existuje již od roku 1088. Prehistorické počátky Slaného jsou pak spojeny se Slánskou horou, na jejímž vrcholu bylo sídliště již ve starší době kamenné, tj. od poloviny 4.tis. př.n.l. Trvalé osídlení Slaného na území dnešního města se datuje již v 9.století.

Okolní obce: Zlonice jsou známy od roku 1316, Bakov 1267, Dolany 1318, Tuřany 1115. Krajina byla tehdy osídlena odedávna, je lidskou činností již zcela změněna. Z původní živé přírody se beze změn nezachovalo prakticky nic. Z toho mimo jiné vyplývá např. mimořádně nízká lesnatost území, kde v okruhu 250 km2 není jakýkoliv souvislý lesní komplex, drobné lesíky jsou pouze na některých stráních nad vodotečemi.

Okolí plánované výstavby je rozsáhle zastavěno. Bezprostředně sousedí na západě a východě průmyslové a skladovací areály EPCE Europe, Českomoravského betonu a Grafobalu. Ve směru JZZ až JV se rozkládá město Slaný. Západním směrem se nachází železniční trať č. 110, při východě obvodu území prochází silnice č. 118. Nejbližší další obce jsou Otruby 1,5 km severozápadně a Dolín 2 km na severovýchodě.

Liniový prvek zeleně je větrolam – ochranný lesní pás, založený v 50.letech, který probíhá podél silnice č. 118 při její východní straně. Jinak v okolí chybí liniové prvky zeleně podél vodotečí, protože zájmovým územím ani bezprostředním okolím žádné vodoteče neprocházejí. Území leží na rozvodí Byseňského potoka na severu a Červeného potoka na jihu.

Ve směru východ až jihovýchod ve vzdálenosti 0,5 až 4 km, tj. v okolí Blahotic jsou poměrně rozsáhlé sady, především jabloní.

Území leží na rozmezí plně urbanizované, člověkem zcela přeměněné krajiny a agroindustriálním krajinným typem.

Z hlediska ovlivnění krajinného rázu dojde k rozšíření zón s velkoplošnou zástavbou v návaznosti na stávající komplexy, jde tedy rozšíření urbanizace krajiny způsobem, který je v nejbližším území již zastoupen a neznamená realizaci výškově dominantních objektů nebo areálů. S ohledem na měřítko a rozsah zástavby je však nutno předpokládat od navrhované zástavby vznik patrné změny z hlediska ovlivnění krajinného rázu. Jde pak téměř výhradně o důsledné začlenění nových objektů do území komplexními sadovými úpravami.

Pohledový horizont

Ve směru východ a západ brání rozhledu stávající skladovací areály, na jihu je výhled omezen vysokou zelení nacházející se na okraji města. Široký a krásný rozhled na dolní Poohří a České Středohoří je ve směru severozápad až severovýchod.

Rekreační potenciál

Rekreační potenciál mají kulturní památky ve městě Slaný, resp. i Slánská hora. Ve volné přírodě ani v širším okolí nejsou žádné značené turistické trasy, cyklostezky ani místa pro koupání a vodní sporty.

Myslivost

Oplocený areál není součástí myslivecké honitby. Přesto se zde zvěř vyskytuje, např. bažanti a pravděpodobně i koroptve, protože léta opuštěný zemědělský areál zarostlý keři a ruderálními bylinnými společenstvy nabízí avifauně dobré hnízdní i potravní podmínky. Při výstavbě přirozeným způsobem toto místo zvěř opustí.

### 2.7. Architektonické a historické památky, archeologická naleziště

## Významné kulturní  a historické památky

kostel sv. Gotharda: románská basilika, přestavěná na gotický kostel

bývalá Radnice: mnohokrát přestavěný dům ze čtrnáctého století, dnešní podoba radnice je změněna novobarokní přestavbou z konce devatenáctého století, vedle stojí Ungelt, dům, kde se vybíralo mýtné. Na věži radnice je hvězda - symbol husitství.

kostel Nejsvětější trojice: původně protestantský kostel ze šestnáctého století

bývalá Kolej piaristů: založená v sedmnáctém století

okresní hospodářská záložna: postavena v devatenáctém století, význačný sponzor slánského kulturního života na přelomu století a začátku dvacátého století

nemovitou kulturní památkou a přírodní památkou je vyhlášena Slánská hora, která se rozkládá u východního okraje Slaného ve výšce 330 m. n. m.. Čedičový masiv Slánské hory patří mezi archeologická naleziště evropského významu

Vzhledem k situování stavby na místě původního zemědělského areálu, vybudovaného v relativně nedávné době rozvoje socialistických velkokapacitních staveb pro živočišnou výrobu lze v posuzovaném území přítomnost archeologických nálezů vyloučit.  Podrobněji viz též kapitolu 1.3.3. předchozí části oznámení.

### 2.8. Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci.

Program a záměr výstavby posuzovaného záměru Logisticko průmyslového areálu  Slaný vychází ze schváleného  územního plánu sídelního útvaru  města Slaný a jeho realizace je městem podporována zejména z důvodů likvidace odpuzujícího zdevastovaného dříve zemědělského areálu na severní výspě města Slaný.

Jak je zřejmé ze základního výkresu schváleného  územního plánu města Slaný, doloženého v části F.1. tohoto oznámení a  vyjádření příslušného stavebního úřadu MěÚ Slaný, doloženého v části H, je posuzovaný záměr v plném souladu se změnou č.2 ÚPNSÚ města Slaného, schválenou dne 17.12.2003.

### 2.9. Jiné charakteristiky životního prostředí

radonové riziko:

Radonové riziko je podle údajů uvedených v odvozené mapě radonového rizika / viz mapu v části F.1. / Středočeského kraje a Prahy, kterou zpracoval v měřítku 1: 200000 Český geologický ústav,  charakterizovat v posuzované lokalitě jako riziko nízké  - 1 Ks / na přechodu ke střednímu 2 ks / křídové sedimenty - pískovce, jíl. pískovce/.

Na základě  radonového průzkumu staveniště  bude případně nutno provádět speciální opatření zamezující pronikání radonu do objektu. Požadavky na  omezování ozáření z radonu a dalších radionuklidů stanoví vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 76/1991Sb.

# D. ÚDAJE  O  VLIVECH  ZÁMĚRU NA  OBYVATELSTVO  A  NA  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## 1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti ( z hlediska  pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

### 1.1. Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů

Logisticko – průmyslový areál je situován na katastru města Slaný a to zcela izolovaně od souvislé obytné zástavby města v Průmyslové zóně Slaný Sever.

Přímé ovlivnění obyvatelstva města Slaný   prakticky nepřichází v úvahu ani v době výstavby, ani provozem areálu, potencionální akustické vlivy na jednotlivé obývané domy v nejbližším okolí jsou řešeny v akustické studii a návrhu opatření pro eliminaci těchto vlivů v tomto oznámení.

Obytná zástavba několika rodinných domků chatového typu a situování bytového domu v rámci stávajícího neprovozovaného areálu živočišné výroby  je solitérem v prostoru vymezeném schváleným územním plánem pro zónu průmyslové výroby a skladů.

Z akustického hlediska je pro objekt č.p. 1499, situovaný v rámci připravovaného areálu patrné, že nelze zajistit jak pro denní, tak pro noční dobu plnění základního hygienického limitu ve vztahu k chráněnému venkovnímu prostoru.

Na základě stávající platné právní úpravy je totiž nutné zajistit plnění limitu pro chráněný venkovní prostor ( není legislativně upravena ochrana vnitřního chráněného prostoru, kde by situace byla řešitelná výměnou oken), je nezbytné doporučit pro další projektovou přípravu v případě realizace záměru zajistit změnu užívání uvedeného objektu ve smyslu vyloučení jeho užívání jako objektu obytné zástavby.

Za předpokladu, že objekt na p.č. 1499 nebude sloužit k trvalému bydlení, lze tedy formulovat závěr, že z hlediska celkové akustické situace nedochází k významnější a měřením prokazatelné změně akustické situace v zájmovém území

Z hlediska vlivu jednotlivých aspektů   znečištění ovzduší jednotlivými škodlivinami a akustickými vlivy  hodnotí vliv na obyvatelstvo v rámci oznámení zpracovaná studie rozptylová a akustická a zároveň stanoví podmínky pro jejich minimalizaci.

Případnou sekundární prašnost při výstavbě lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou formulována následující doporučení:

- dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu zemních prací

- zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány

- v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch

Z  hlediska provozu areálu se negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve  vztahu k ohrožení zdraví obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:

- znečištění ovzduší

- hluk

- znečištění vody a půdy

- havarijní stavy

Znečištění ovzduší

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech předkládaného oznámení, v rozptylové studii jsou řešeny bodové, liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší související s vytápěním objektů a s  dopravními nároky. Řešeny jsou tři situace – výchozí stav, charakterizovaný současnou etapou, příspěvek posuzovaného záměru   a výhledový stav v roce 2008, kdy bude uveden areál do provozu.

### Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl proveden s využitím programu SYMOS 97, verze 2003, jehož výsledky jsou popsané podrobněji v další části textu oznámení (viz kapitola D.1.2.  Vlivy na ovzduší a klima a v komplexním znění rozptylové studie  doloženy v příloze č.1 tohoto oznámení.

Hluk

Dalším aspektem z hlediska provozu posuzovaného záměru je  problematika hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů hluku a z dopravy. Podrobné vyhodnocení hlukové zátěže spojené s posuzovaným záměrem je řešeno v příslušné části předkládaného oznámení a  výsledky jsou komplexně doloženy v příloze č. 2 tohoto  předloženého oznámení LPA Slaný.

Při porovnání stávajícího a očekávaného stavu z akustické situace v území vyplývá, že provoz stacionárních zdrojů hluku jakož i nárůst pohybu automobilů se v území z hlediska akustické situace s výjimkou již zmíněného objektu v areálu neprojeví tak, aby byly překračovány povolené hygienické limity pro denní a noční dobu.  Z hlediska velikosti vlivu se jedná o malý  vliv, z hlediska významnosti s ohledem na predikované hodnoty lze vliv hodnotit jako středně významný.

Znečištění vody a půdy

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze záměr označit za nulový, protože vlastní provoz nepředstavuje riziko kontaminace půd. Kontaminace půd v etapě výstavby je ošetřena doporučeními prezentovanými v příslušných kapitolách předkládaného oznámení. Ovlivnění zdravotního stavu prostřednictvím znečištění vod není ve vztahu k hodnocenému záměru aktuální a tento vliv lze označit za nulový.

Havarijní stavy

Vznik  havarijních situací nelze nikdy zcela vyloučit, lze však potenciální možnost vzniku havárií výrazně eliminovat. Tato problematika je řešena v předchozích  částech tohoto předkládaného oznámení.

Vyhodnocení zdravotních rizik

Každá antropogenní činnost je určitým zdrojem rizika jak pro člověka, tak i životní prostředí. Zvyšující se míra  zdravotních i ekologických rizik se může následně projevit v poklesu odolnosti organismu.

Cílem ochrany životního prostředí a zdraví je nalezení takového vyrovnaného systému životního prostředí a lidské činnosti, jehož cílem by byl akceptovatelný rozvoj antropogenních aktivit, kvality životního prostředí a kvality života a zdraví.

V hodnocení závažnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví je v posledních letech stále více využívána metoda hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment). Cílem hodnocení zdravotních rizik je obecně poskytnutí hlubší informace o možném vlivu nepříznivých faktorů na zdraví a pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým srovnáním  intenzit jejich výskytu s limitními hodnotami, danými platnými předpisy. Tyto limitní hodnoty někdy  představují kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a dosažitelnou realitou a nemusí zaručovat úplnou ochranu zdraví a tím spíše pohody lidí, zejména pak skupin populace se zvýšenou citlivostí k danému faktoru. Příkladem mohou být imisní limity pro klasické škodliviny v ovzduší, nebo korekce k limitním hodnotám hluku z dopravy.

U mnoha látek, pro které nejsou stanoveny úřední limity, je metoda hodnocení zdravotních rizik jediným způsobem, jak hodnotit závažnost a přípustnost jejich výskytu v prostředí člověka z hlediska ochrany zdraví. Stále častěji se také sekáváme se situacemi, kdy v podstatě jediným důvodem zpracování i obsáhlých analýz rizika jsou obavy veřejnosti, zejména při projednávání umístění nových provozů, zavádění nových technologií nebo projektování dopravních staveb. I tyto situace je třeba považovat za legitimní důvod ke zpracování analýzy rizika, jejímž cílem je vyvrácení obav lidí o své zdraví, pokud nejsou odůvodněné.

Základní metodické postupy hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment) byly vypracovány v sedmdesátých letech Americkou agenturou pro ochranu životního prostředí (dále US EPA) a jsou dále rozvíjeny a zdokonalovány. Ve stále větší míře jsou v nich využívány i metody a výsledky epidemiologie prostředí. Nedílnou součástí tohoto procesu je i komunikace o riziku, tj. poskytnutí adekvátní a srozumitelné informace veřejnosti.

Mezi základní metodické podklady  pro hodnocení zdravotních rizik v České republice patří např. Metodický pokyn odboru ekologických rizik a monitoringu  MŽP ČR k hodnocení rizik č.j. 1138/OER/94 a Manuál prevence v lékařské praxi díl VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik, vydaný v roce 2000 Státním zdravotním ústavem Praha. Z dalších materiálů se jedná především o autorizační návody a literaturu doporučenou ke kurzu a zkoušce odborné způsobilosti v rámci autorizace k hodnocení zdravotních rizik, kterou od 1.1.2004 ukládá zákon č.258/2000 Sb.

Vlastní odhad zdravotního rizika obecně zahrnuje čtyři základní kroky:

Prvním krokem je identifikace nebezpečnosti, zahrnující výběr škodlivin, které mají být  hodnoceny a soustředění informací o tom, jakým způsobem a za jakých podmínek mohou nepříznivě ovlivnit lidské zdraví. Zdrojem těchto informací jsou toxikologické databáze a odborná literatura obsahující výsledky pozorování a epidemiologických studií u lidí, experimentů na pokusných zvířatech nebo laboratorních testů.

Druhým krokem je charakterizace nebezpečnosti, resp. hodnocení vztahu dávka – účinek, který má objasnit kvantitativní vztah mezi dávkou dané škodliviny a mírou jejího účinku, což je nezbytným předpokladem pro možnost odhadu míry rizika. V zásadě se přitom rozlišují dva typy účinků chemických látek.

U látek, které nejsou podezřelé z účasti na karcinogenním působení, tedy vyvolání vzniku zhoubných nádorových onemocnění, se předpokládá tzv. prahový účinek.

Tento účinek, většinou spočívající ve poškození různých systémů v organismu, se projeví až po překročení kapacity fyziologických detoxikačních a reparačních obranných mechanismů v organismu. Lze tedy identifikovat míru expozice, která je pro organismus člověka ještě bezpečná a za normálních okolností nevyvolá nepříznivý efekt.

Tuto míru ještě bezpečné expozice udávají referenční hodnoty, odvozené buď z výsledků epidemiologických studií známých účinků u člověka nebo pomocí pokusů na laboratorních zvířatech s použitím faktorů nejistoty. Jsou uvedeny např. ve Směrnici WHO  pro kvalitu ovzduší (Air Quality Guidelines) jako zdravotně zdůvodněné návrhy limitních koncentrací.

U látek podezřelých z karcinogenity u člověka se předpokládá bezprahový účinek. Vychází se přitom ze současné představy o vzniku zhoubného bujení, kdy vyvolávajícím momentem může být jakýkoliv kontakt s karcinogenní látkou. Nelze zde tedy stanovit ještě bezpečnou dávku a závislost dávky a účinku se při klasickém postupu dle metodiky US EPA vyjadřuje ukazatelem, vyjadřujícím míru karcinogenního potenciálu dané látky. Tímto ukazatelem je faktor směrnice rakovinového rizika, odvozený extrapolací z prokázaného vztahu dávky a účinku při experimentu nebo vysoké expozici např. v pracovním prostředí, do oblasti nízkých dávek reálných v životním prostředí. Pro zjednodušení se pro standardní expoziční scénář při inhalaci z ovzduší může použít jednotka karcinogenního rizika, která je vztažená přímo ke koncentraci karcinogenní látky ve vzduchu.

Třetím etapou standardního postupu je hodnocení expozice. Na základě  znalosti dané situace se sestavuje expoziční scénář, tedy představa, jakými cestami a v jaké intenzitě a množství je konkrétní populace exponována dané škodlivině.

Cílem je přitom postihnout nejen průměrného jedince z exponované populace, nýbrž i reálně možné případy osob s nejvyšší expozicí a obdrženou dávkou. Za tímto účelem se identifikují nejvíce citlivé podskupiny populace, u kterých předpokládáme zvýšenou expozici nebo zvýšenou zranitelnost.

Čtvrtým konečným krokem v hodnocení rizika, který shrnuje všechny informace získané v předchozích etapách, je charakterizace rizika, kdy se snažíme dospět ke kvantitativnímu vyjádření míry reálného konkrétního zdravotního rizika za dané situace, která může sloužit jako podklad pro rozhodování o opatřeních, tedy pro řízení rizika.

U toxických nekarcinogenních látek je míra rizika většinou vyjádřena pomocí poměru konkrétní zjištěné expozice či dávky k expozici nebo dávce, považované za ještě bezpečnou. Tento poměr se nazývá kvocient nebezpečnosti (Hazard Quotient – HQ), popřípadě při součtu kvocientů nebezpečnosti u současně se vyskytujících látek s podobným systémovým toxickým účinkem se jedná o index nebezpečnosti (Hazard Index – HI). Při kvocientu nebo indexu nebezpečnosti vyšším než 1 již hrozí riziko toxického účinku.

U některých škodlivin, jako je tomu v daném případě u oxidu dusičitého, současné znalosti neumožňují odvodit prahovou dávku či expozici a k vyjádření míry rizika se používá předpověď výskytu zdravotních účinků u exponovaných lidí s použitím vztahů závislosti účinku na expozici z epidemiologických studií.

V případě možného karcinogenního účinku, jako je tomu v daném případě u benzenu, je míra rizika vyjadřovaná jako celoživotní vzestup pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění (Individual Lifetime Cancer Risk – ILCR) u jedince z exponované populace, tedy teoretický počet statisticky předpokládaných případů nádorového onemocnění na počet exponovaných osob. Za ještě přijatelné karcinogenní riziko je považováno celoživotní zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění ve výši 1x10-6, tedy jeden případ onemocnění na milion exponovaných osob, prakticky vzhledem k přesnosti odhadu však spíše v řádové úrovni 10-6.

Nezbytnou součástí odhadu rizika je analýza nejistot se kterými je každý odhad rizika nevyhnutelně spojen. Jejich přehled a kritický rozbor zkvalitní pochopení a posouzení dané situace a je třeba je zohlednit při řízení rizika.

Identifikace a charakterizace nebezpečnosti

V daném případě záměru výstavby logisticko - průmyslového areálu  přicházejí teoreticky do úvahu rizika imisí škodlivin z dopravy a spalování zemního plynu a riziko hluku. Mezi emisemi z dopravy a spalování zemního plynu zaujímá z hlediska zdravotní významnosti přední místo oxid dusičitý, vykazující akutní i chronický toxický účinek a benzen s chronických karcinogenním účinkem.

Oxid dusičitý (NO2)

Oxid dusičitý je ze zdravotního hlediska nejvýznamnějším oxidem dusíku. Jeho význam  je dán nejen přímými účinky na zdraví, ale i významnou úlohou při sekundárním vzniku dalších škodlivých polutantů v ovzduší, jako jsou ozón a jemná frakce pevných částic.

Emise oxidů dusíku z přírodních zdrojů v globálním měřítku daleko převyšují příspěvek z činností člověka. Vzhledem ke jejich rozprostření však vedou jen k nízké koncentraci v ovzduší. Hlavními antropogenními zdroji  jsou emise ze spalování fosilních paliv, ať již ve stacionárních zařízeních při vytápění a získávání energie nebo v motorech dopravních prostředků. Ve většině případů je emitován oxid dusnatý, který je ve vnějším ovzduší  rychle oxidován přítomnými oxidanty, jako je ozón, na oxid dusičitý. Suma obou oxidů je označována jako NOx.

Oxid dusičitý je dráždivý plyn červenohnědé barvy, silně oxidující, štiplavě dusivě páchnoucí.   Prahovou koncentraci pachu uvádějí různí autoři mezi 100 až 410 (g/m3, při zvýšení koncentrace se na čichový vjem projevuje adaptace.

Podle materiálů WHO přírodní pozadí NO2 představují roční průměrné koncentrace v rozmezí 0,4 – 9,4 (g/m3. Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého v ovzduší 21 měst ČR se dle závěrečné zprávy Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí ČR v roce 2003 pohybovaly od 19 do 49 (g/m3. Roční imisní limit  40 (g/m3 byl překročen pouze na některých stanicích v Praze. 1, 5, 9 a 10.

Monitorovací stanice v nejbližším okolí dokládají výrazně podlimitní hodnoty.

Oxid dusičitý patří mezi významné škodliviny i ve vnitřním ovzduší budov, kde mohou být dosahovány koncentrace významně vyšší, nežli ve vnějším prostředí. Mimo vnější ovzduší se zde jako zdroj emisí uplatňuje hlavně tabákový kouř a provoz plynových spotřebičů. Při intenzivním používání plynových kuchyňských sporáků byly zjištěny průměrné  koncentrace přesahující 200 (g/m3 po dobu několika dní a  hodinová maxima až  2000 (g/m3.

Úlohu oxidu dusičitého mezi škodlivinami ve vnitřním ovzduší bytů potvrzují i výsledky Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí v ČR, který provádí od roku 1993 hygienická služba. Výsledky poslední série měření v 90 náhodně vybraných bytech v pěti městech ČR (Brno, Hradec Králové, Plzeň, Karviná a Ostrava) v období 2003 – 2004 prokázaly průměrnou koncentraci z tříhodinových měření 17,4 (g/m3. Maximální zjištěná hodnota byla 121 (g/m3.

Jedinou významnou expoziční cestou pro NO2 je u člověka inhalace, ať již ve venkovním nebo vnitřním ovzduší v budovách. Profesionální expozice není příliš častá.

Výzkum toxikokinetiky a metabolismu NO2 u člověka naráží na řadu obtíží a dostupné informace jsou dosti omezené. V respiračním traktu může být absorbováno 70 – 90 % inhalovaného množství, přičemž se toto procento zvyšuje s rostoucí intenzitou tělesné zátěže.

Významné množství je při normálním dýchání nosem zadrženo v nosohltanu. Protože NO2 není příliš rozpustný ve vodě, je však jen zčásti zadržen v horních cestách dýchacích a proniká až do plicní periferie. Hlavním místem depozice a účinku NO2 v plicní tkáni  je zřejmě oblast spojení bronchiolů s plicními sklípky. NO2 působí na buněčné úrovni oxidačním mechanismem, pravděpodobně reaguje přímo s povrchovými lipidy membrán endotelových buněk a mění jejich funkce. Vyvolává dráždění dýchacího traktu, ovlivňuje plicní funkce, snižuje odolnost respiračního traktu k infekčním onemocněním a zvyšuje riziko vyvolání astmatických obtíží.

V současné době nejsou známé žádné zprávy o tom, že by NO2 měl karcinogenní nebo teratogenní účinky. Testy na genotoxicitu vykazují u oxidu dusičitého rozporné výsledky a neumožňují jednoznačný závěr.

Při kontrolovaných klinických studiích u dobrovolníků se akutní účinky na lidské zdraví v podobě ovlivnění plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest  u zdravých osob projevují až při vysoké koncentraci NO2 nad 1880 (g/m3 (1 ppm).

Krátkodobá expozice nižším koncentracím však vyvolává zdravotní odezvu u citlivých skupin populace, jako jsou pacienti s chronickou obstrukční chorobou plic, s chronickou bronchitidou a zejména astmatici. V několika studiích u astmatiků bylo prokázáno snížení plicní kapacity nebo zvýšení odporu dýchacích cest při krátkodobé 30minutové expozici koncentraci NO2 560 (g/m3 (0,3 ppm). Při stejné koncentraci při 4hodinové expozici byly zjištěny funkční změny plic i u pacientů s chronickou obstrukční chorobou plic.

Astmatici jsou pravděpodobně vůči účinkům oxidu dusičitého nejcitlivější částí populace a  některé studie u nich ukazují na zvýšenou bronchiální reaktivitu při působení dalších bronchokonstrikčních vlivů (chlad, cvičení, alergeny v ovzduší) při ještě nižší úrovni krátkodobé expozice. Při 30 minutové expozici astmatiků imisím v silničním tunelu s koncentrací NO2 300 (g/m3 byla zjištěna zvýšená vnímavost na alergické podněty spolu se snížením plicních funkcí.

Zajímavé výsledky poskytují i studie u lidí zaměřené na ovlivnění imunitních mechanismů, a i když z nich nelze odvozovat kvantitativní vztah mezi expozicí a účinkem, indikují možný vliv oxidu dusičitého na obranyschopnost vůči infekci.

Chronické působení dlouhodobé expozice NO2 na lidské zdraví doposud nebylo žádnou studií spolehlivě kvantifikováno.

Pokusy na zvířatech prokázaly při subchronické a chronické inhalační expozici oxidu dusičitému řadu účinků, zahrnující alteraci plicního metabolismu lipidů a antioxidantů, funkční a strukturální změny plicní tkáně a snížení odolnosti vůči plicním infekcím. Zdá se přitom, že účinek je více závislý na výši koncentrací NO2, nežli na trvání expozice nebo celkové dávce. Nižší koncentrace měly účinek pouze při opakované expozici. Kvantitativně extrapolovat zjištěné závislosti mezi dávkou a účinkem u pokusných zvířat na člověka je však v tomto případě velmi obtížné.

Úskalím epidemiologických studií při expozici z venkovního ovzduší je obtížné odlišení účinků NO2 od dalších souběžně působících látek. Nejspolehlivější  kvantitativních vztahy mezi expozicí a účinkem  byly proto odvozeny ze studií vycházejících z expozice ve vnitřním prostředí. Nejcitlivější věkovou skupinou populace se zde jeví starší děti ve věku 5 – 12 let, u kterých byl meta-analýzou studií účinků NO2 ve vnitřním ovzduší budov zjištěn 20 % nárůst rizika respiračních obtíží a onemocnění dolních cest dýchacích při každém zvýšení koncentrace  o 28 (g/m3 (dvoutýdenní průměr) při expozici v rozsahu dvoutýdenních průměrů 15 - 122 (g/m3  nebo možná vyšší.

V řadě epidemiologických studií byla zjištěna vyšší incidence respiračních příznaků u dětí různého věku v závislosti na bydlišti v těsné blízkosti rušných komunikací s intenzivní dopravou. V některých velkých městech se prokázala souvislost mezi úrovní 24 hodinové koncentrace NO2 a počtem návštěv u lékaře nebo hospitalizací u astmatiků. I když z žádné z těchto studií nelze spolehlivě hodnotit dlouhodobou expoziční úroveň ve vztahu k účinkům, souhrnně jasně ukazují na respirační účinky u dětí při dlouhodobé expozici NO2 v rozsahu průměrné roční koncentrace 50 – 75  (g/m3 nebo vyšší.

WHO konstatuje při odůvodnění doporučených směrnicových hodnot imisních koncentrací, že u oxidu dusičitého nelze z dostupných podkladů jasně definovat kvantitativní vztah mezi expozicí a účinkem.

Za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány zdravotně nepříznivé účinky) považuje koncentraci 380 – 560 (g/m3 (0,2 – 0,3 ppm), která u astmatiků  při krátkodobé expozici indikuje malou cca 5% změnu plicních funkcí a zvyšuje reaktivitu dýchacích cest na bronchokonstrikční podněty.

Astmatici představují  v mnoha zemích 4 – 6 % populace. Následky  opakované krátkodobé expozice nebo účinky u lidí s těžší formou plicních onemocnění, kteří nejsou do klinických studií zařazováni, nejsou známé. Metaanalýza epidemiologických studií naznačila změny reaktivity dýchacích cest i při koncentraci pod 380 (g/m3.  Z těchto důvodů byl experty WHO při odvození krátkodobé imisní koncentrace z hodnoty LOAEL použit 50% bezpečnostní faktor. Směrnicová 1hodinová maximální imisní koncentrace NO2 pak činí 200 (g/m3.  Při dvojnásobné koncentraci kolem 400 (g/m3 již byly malé účinky na plicní funkce u astmatiků pozorovány a riziko vzrůstá při přítomnosti alergenů v ovzduší. Při poloviční krátkodobé koncentraci 100 (g/m3 nebyly nepříznivé účinky zjištěny v žádné z klinických studií.

I když dostupné podklady neumožňují spolehlivé stanovení doporučené roční průměrné  koncentrace, je z dosavadních zjištění patrná potřeba chránit populaci před účinky dlouhodobé chronické expozice oxidu dusičitému.

WHO proto převzalo jako směrnicovou hodnotu průměrnou roční koncentraci 40 (g/m3 z Environmental Health Criteria č. 188 z roku 1997. Ta byla odvozena z výše zmíněné meta-analýzy epidemiologických studií účinků vnitřního ovzduší u starších dětí, konkrétně na základě nejnižší výchozí koncentrace 15 (g/m3 NO2 a navýšení o 28 (g/m3, při kterém již bylo zjištěno zvýšení respirační nemocnosti o 20 %.  Zdůrazňuje přitom však fakt, že nebylo možné stanovit úroveň koncentrace, která by při dlouhodobé expozici prokazatelně zdravotně nepříznivý účinek neměla.

Pracovní skupina expertů WHO v lednu 2004 konstatovala, že nové epidemiologické studie sice potvrzují spojitost mezi nepříznivými účinky na zdraví a dlouhodobou expozicí průměrné koncentraci NO2 nižší, nežli je směrnicové koncentrace 40 (g/m3, ale oxid dusičitý zde zřejmě slouží především jako indikátor komplexní směsi imisí z dopravy a na základě těchto studií není možné navrhnout novou směrnicovou koncentraci. Závěrem je proto doporučení stávající hodnotu 40 (g/m3 zachovat nebo ji snížit (26(. Ke kvantitativnímu odhadu nárůstu akutních respiračních syndromů u dospělé populace na základě znalosti průměrné denní koncentrace NO2 a chronických respiračních syndromů nebo astmatických symptomů u dětské populace na základě znalosti průměrné roční koncentrace je možné použít vztahů, které publikovala v roce 1995 Aunanová na základě metaanalýzy výsledků epidemiologických studií.

V ČR platí od roku 2002 jako imisní limit pro oxid dusičitý 1hodinová průměrná koncentrace 200 (g/m3 s mezí tolerance 80 (g/m3 a průměrná roční koncentrace 40 (g/m3 s mezí tolerance 16 (g/m3. Meze tolerance se od roku 2003 plynuje snižují tak, aby v roce 2010 dosáhly nulové hodnoty.

Pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb stanoví Vyhláška MZ č.6/2002  jako hygienický limit pro oxid dusičitý průměrnou jednohodinovou koncentraci 100 (g/m3.

Charakterizace rizika toxických účinků oxidu dusičitého

Při hodnocení zdravotního rizika krátkodobých nárazově dosahovaných koncentrací oxidu dusičitého se obvykle vychází z výsledků krátkodobých experimentů u dobrovolníků. U zdravých osob se akutní účinky v podobě ovlivnění plicních funkcí a zvýšení reaktivity dýchacích cest projevují až při koncentraci nad 1880 (g/m3.

Podstatně citlivější jsou lidé s chronickým onemocněním respiračního traktu a zejména astmatici. U této skupiny populace byly pozorovány první příznaky lehkého ovlivnění plicních funkcí již při krátkodobé expozici koncentraci nad 400 (g/m3. Zvýšení reaktivity dýchacích cest na současně působící alergeny bylo pozorováno i při koncentraci NO2 ještě nižší. Vzhledem k tomu, že těchto experimentů se účastní jen malý počet osob a pochopitelně do nich nejsou zařazeni pacienti s těžkými formami plicních onemocnění, nelze z nich usuzoval na prahovou úroveň expozice pro celou populaci. Proto byla jako imisní limit pro 1hodinovou koncentraci NO2 stanovena poloviční koncentrace 200 (g/m3, kterou lze považovat  za dostatečně konzervativní referenční koncentraci pro akutní účinek.

Dle rozptylové studie vlastní imisní roční příspěvek hodnoceného záměru  LPA Slaný by měl dosáhnout úrovně maximálně 0,22 (g/m3. Je tedy zřejmé, že ani při zohlednění nejvyšší naměřené 1hodinové koncentrace v roce 2005 jakožto imisní pozadí, by v zájmovém území záměru neměla být ani při nejhorších rozptylových podmínkách dosahována krátkodobá úroveň expozice představující významnější zdravotní riziko akutních účinků oxidu dusičitého.

Z hlediska rizika chronických účinků imisí oxidu dusičitého z ovzduší je možno standardním postupem při znalosti průměrné roční koncentrace kvantitativně odhadnout  s použitím vztahů z epidemiologických studií podíl znečištěného ovzduší na nemocnosti exponované populace na respirační onemocnění.

Nejčastěji se k tomuto účelu používají vztahy závislosti expozice a účinku publikované v roce 1995 norskou biostatističkou Kristinou Aunanovou, které vycházejí ze statistického zpracování výsledků různých epidemiologických studií a umožňují orientačně kvantifikovat riziko chronických respiračních syndromů a akutních astmatických obtíží u dětské populace.

Vychází se přitom z předpokladu, že znečištěné ovzduší není hlavní vyvolávající příčinou těchto příznaků, které se běžně vyskytují i u populace žijící v čistém prostředí, mají často virovou etiologii a mohou souviset i s klimatickými vlivy. Znečištěné ovzduší působí na tomto podkladě jako faktor zvyšující vnímavost vůči infekci a dráždivým látkám a prodlužující a zhoršující průběh těchto syndromů.

Prevalenci chronických respiračních syndromů je dle Aunanové možné odhadnout podle vztahu OR (odds ratio) = exp ((.C), kde ( je regresní koeficient 0,0055 (95% interval spolehlivosti CI = 0,0026-0,0088) a C je roční průměrná koncentrace NO2 v (g/m3.

Pro výpočet prevalence výskytu astmatických obtíží byl odvozen regresní koeficient ( = 0,016 (95% CI = 0,002-0,030). Zvýšení výskytu těchto symptomů se vztahuje k hypotetické základní úrovni při nulové koncentraci NO2 v ovzduší. Tento hypotetický denní výskyt chronických respiračních symptomů u dětí při zcela čistém ovzduší byl vypočten na 3 %, výskyt astmatických příznaků mezi dětmi na  2 %.

Výpočet pomocí regresního koeficientu udává tzv. poměr šancí (OR – odds ratio), který lze s určitým zjednodušením interpretovat jako zvýšení rizika onemocnění a při znalosti počtu exponovaných osob lze pak vypočíst předpokládaný počet dní v roce s onemocněním, tzv. „osobo-dny“ nebo prostonané dny („person-days“).

Vzhledem k naprosto zanedbatelnému příspěvku NO2 k ročnímu aritmetickému průměru však lze konstatovat, že posuzovaný záměr nemůže znamenat žádnou změnu z hlediska zdravotních rizik pro nejblíže trvale žijící obyvatelstvo.

Hodnocení expozice a charakterizace rizika  pro  benzen

Podstatou zdravotního rizika benzenu při expozici imisím z dopravy je pozdní karcinogenní účinek na základě dlouhodobé chronické expozice. Z tohoto důvodu nejsou hodnoceny krátkodobé maximální koncentrace a odhad rizika by měl být založen na kvantifikaci míry karcinogenního rizika na základě modelovaných průměrných ročních koncentrací.

K vyjádření míry karcinogenního rizika se používá pravděpodobnost zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny při celoživotní expozici. Tento údaj (ILCR - Individual Lifetime Cancer Risk) můžeme jednoduše získat pomocí referenční hodnoty UR ( jednotky rakovinového rizika ) pro inhalační expozici, která udává horní hranici zvýšeného celoživotního rizika rakoviny u jednotlivce při celoživotní expozici koncentraci 1 (g.m-3 , dle vzorce : ILCR = IHr x UR

V následující tabulce jsou pro výpočtové body mimo výpočtovou síť, které představují hygienicky významné nejbližší objekty, dosazeny nejvyšší koncentrace IHr vypočtené v rozptylové studii pro současný a pro očekávaný stav pro dané objekty a jim odpovídající hodnoty ILCR. Pro orientaci je shodné vyhodnocení provedeno i z hlediska nejhorší ve výpočtové síti dosažené hodnoty z hlediska průměrné roční koncentrace benzenu.

Vypočtené hodnoty:

| Body výpočtové sítě 1 - 441 |  |
| --- | --- |
| minimum | maximum |  |  |
| 0,000279 | 0,004306 |  |  |
| Body mimo výpočtovou síť 1001 - 1002 |
| minimum | maximum |  |  |
| 0,003674 | 0,003832 |  |  |
| 1001 | 0,003832 |  |  |
| 1002 | 0,003674 |  |  |

I pokud k vypočteným hodnotám přičteme hodnotu pozadí dle stanice HS 457 Šrobárova je zřejmé, že z hlediska zdravotních rizik benzenu vyhoví.

Za akceptovatelnou míru zvýšení celoživotního karcinogenního rizika v ČR donedávna platila hodnota CVRK = 5 E-05, doporučená Státním zdravotním ústavem Praha. Tomuto kritériu by výše karcinogenního rizika benzenu s rezervou vyhověla.

V současné době se však za přijatelnou považuje stejně jako v USA a zemích EU přísnější hodnota CVRK = 1E-06, tedy jeden případ nádorového onemocnění na 1 milion exponovaných obyvatel. Tomuto přísnějšímu kritériu však většina měst s rušnější dopravou nevyhovuje.

Vzhledem k tomu, že při odhadu míry rizika se předpokládá přesnost odhadu v rozmezí jednoho řádu a s přihlédnutím k podstatně nižší skutečné expozici obyvatel domů škodlivinám z vnějšího ovzduší je možné považovat toto riziko za akceptovatelné.

Vlastní zvýšení rizika, ke kterému by mělo dojít provozem logisticko průmyslového areálu je zanedbatelné.

Analýza nejistot

Každé hodnocení zdravotního rizika je nevyhnutelně spojeno s určitými nejistotami, danými použitými daty, expozičními faktory, odhady chování exponované populace apod. Proto je jednou z neopomenutelných součástí hodnocení rizika i popis a analýza nejistot, které jsou s hodnocením spojeny a kterých si je zpracovatel vědom.

V daném případě hodnocení zdravotního rizika provozu logistického centra  jsou nejistoty spojeny především s výchozími daty a hodnocením expozice obyvatel:

- Ne zcela přesná znalost současného imisního pozadí v hodnocené lokalitě. Validita modelových hodnot byla ověřena pouze rozptylovou  studií.

- Spolehlivost vypočtených imisních koncentrací použitými rozptylovými modely je omezena, neboť v zástavbě dochází k turbulenci a změnám směru vzdušných proudů, které modely nezohledňují.

- Hodnocení zdravotního rizika oxidů dusíku z podkladů o oxidu dusičitém, tímto způsobem dochází k určitému nadhodnocení rizika, které je však běžně akceptováno.

- Pouze orientační hodnocení expozice při neznalosti bližších údajů o exponované populaci ( přesné počty lidí, složení, citlivé skupiny populace, doba trávená v místě bydliště apod. )

- Určitá míra nejistoty je samozřejmě spojená i se stanovením použitých referenčních nebo doporučených hodnot WHO a závěrů epidemiologických studií.

- Celkově byl při odhadu expozice a rizika pro vyloučení pochybností použit konzervativní způsob, který skutečnou expozici a riziko nadhodnocuje.

Závěr ve vztahu ke znečištění ovzduší

Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit závěr že v souvislosti s provozem posuzovaného záměru nepředstavuje tato aktivita významné riziko pro lidské zdraví. Z hlediska vyhodnocení stávajícího a očekávaného stavu v zásadě nedojde k prokazatelnějším změnám z hlediska zdravotních rizik.

Hluk – Určení nebezpečnosti, vztah dávky a účinku

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo funkční změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. Ve vyspělých zemích představuje hluková zátěž prostředí velmi významný rizikový faktor, kterému je vystaveno značné procento populace. Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém a nepříznivé ovlivnění spánku. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na imunitní a hormonální systém, vlivů na mentální zdraví, motilitu zažívacího traktu.

Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené komunikace řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a nepříznivého ovlivnění pohody lidí.

WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řečí, pocity nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v nočním období (1).

Souhrnně lze dle zmíněného dokumentu WHO současné poznatky o nepříznivých účincích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto:

Poškození sluchového aparátu je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku v závislosti na výši ekvivalentní hladiny hluku a trvání let expozice. Riziko sluchového postižení však existuje i u hluku v mimopracovním prostředí při různých činnostech spojených s vyšší hlukovou zátěží. Z fyziologického hlediska jsou známkou poškození morfologické a funkční změny sluchových buněk vnitřního ucha.

Epidemiologické studie prokázaly, že u více než 95 % exponované populace nedochází k poškození sluchového aparátu ani při celoživotní expozici hluku v životním prostředí a aktivitách ve volném čase do hodnoty 24 hodinové ekvivalentní hladiny hluku Laeq,24h = 70 dB(A). Nelze však zcela vyloučit možnost, že by již při této úrovni hlukové expozice mohlo dojít k malému sluchové poškození u citlivých skupin populace, jako jsou děti, nebo osoby současně exponované i vibracím nebo ototoxickým lékům či chemikáliím.

Zhoršení komunikace řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných nepříznivých důsledků v oblasti chování a vztahů, vede k iritaci a pocitům nespokojenosti. Může však vést i k překrývání důležitých signálů, jako je domovní zvonek, telefon, alarm. Nejvíce citlivou skupinou jsou staří lidé, osoby se sluchovou ztrátou a zejména malé děti v období osvojování řeči.

Pro dostatečné vnímání složitějších zpráv (cizí řeč, výuka, telefonická konverzace) by rozdíl mezi hlukovým pozadím a hlasitostí vnímané řeči měl být nejméně 15 dB. Při hlasitosti řeči 50 dB by tak nemělo hlukové pozadí v místnostech převyšovat 35 dBA. Pro více senzitivní skupiny populace by však mělo být ještě nižší.

Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením, alterací délky a hloubky spánku, redukcí REM fáze spánku. Může docházet ke zvýšení krevního tlaku, zrychlení srdečního pulsu, arytmiím, vasokonstrikci, změnám dýchání. Efekt narušeného spánku se projevuje i následující den např. zhoršeným subjektivním hodnocením kvality spánku, rozmrzelostí, zhoršenou náladou, snížením výkonu, bolestmi hlavy nebo zvýšenou únavností. Objektivně bylo prokázáno i zvýšení spotřeby sedativ a léků na spaní. Senzitivní skupinou populace jsou starší lidé, pracující na směny, lidé s funkčními a mentálními poruchami, osoby s potížemi se spaním.

K narušení spánku vede jak ustálený, tak i proměnný hluk. Objektivní příznaky narušení spánku při ustáleném hluku v interiéru se začínají objevovat od hodnoty hluku LAeq = 30 dB(A). Subjektivní kvalita spánku nebyla zhoršena při venkovním hluku pod ekvivalentní hladinu hluku pro noc 40 dB(A). Nálada a výkonnost následující den nebyla ovlivněna při hodnotách venkovního hluku do 60 dB(A) (2).

Podle doporučení WHO by noční ekvivalentní hladina hluku neměla v okolí domů přesáhnout 45 dB(A), přičemž se předpokládá pokles hladiny hluku o 15 dB při přenosu venkovního hluku do místnosti zčásti otevřeným oknem. Maximální hodnoty intermitentního hluku by pak neměly uvnitř místností přesáhnout LAmax = 45 dB(A), resp. 60 dB venku, závisí ovšem i na počtu jednotlivých hlukových událostí. Pro senzitivní osoby by pak tyto hodnoty hluku měly být ještě nižší.

Ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku byly prokázány v řadě epidemiologických studií a laboratorních pokusů. Naznačují, že účinky hluku mohou být jak přechodné v podobě zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce, tak i trvalé ve formě hypertenze a ischemické choroby srdeční.

Nejnižší 24 hodinová ekvivalentní hladina hluku s efektem na ICHS v epidemiologických studiích byla 70 dB(A). Všeobecným závěrem je, že kardiovaskulární účinky jsou spojeny s dlouhodobou expozicí ekvivalentní hladině hluku LAeq,24h v rozmezí 65 - 70 dB(A) a více, pokud jde o letecký nebo dopravní hluk. Avšak tato asociace je slabá a je poněkud silnější pro ICHS než pro hypertenzi. Nicméně i toto malé riziko je potencionálně závažné vzhledem k velkému počtu takto exponovaných osob.

Pozorování dalších účinků hlukové expozice, jako jsou změny v hladině stresových hormonů, změny imunitního systému nebo zvýšená motilita gastrointestinálního traktu nejsou dostatečně průkazná a konzistentní k tomu, aby mohla sloužit k hodnocení zdravotních účinků hlukové zátěže.

Podobně nejsou jednoznačné ani výsledky studií zaměřených na vztah hlukové expozice a projevů poruch duševního zdraví. Nepředpokládá se, že by hluk mohl být přímou příčinou duševních nemocí, ale patrně se může podílet na zhoršení jejich symptomů nebo urychlit rozvoj latentních duševních poruch. Souvislosti mezi hlukovou expozicí a účinky na duševní zdraví byly nalezeny u ukazatelů jako je spotřeba léků, výskyt některých psychiatrických symptomů a hospitalizací.

Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem bylo zatím sledováno převážně v laboratorních podmínkách u dobrovolníků. Zvláště citlivé na působení zvýšené hlučnosti je plnění úkolů spojených s nároky na paměť, pozornost a komplikované analýzy. V reálných podmínkách byl v závislosti na hluku prokázáno zhoršené osvojování čtení u dětí školního věku v okolí velkých letišť. Jiné studie ovlivnění výkonu při mimopracovních činnostech nejsou k dispozici a nelze tudíž odvozovat limity nebo vztahy expozice a účinku. Obtěžování hlukem vyvolává celou řadu negativních emočních stavů, mezi které patří pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, anxiozita, pocity beznaděje nebo vyčerpání.

Při působení hluku zde však kromě fyzikálních vlastností hluku velmi záleží i na řadě neakustických faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. To vede k různým výsledkům studií, které prokazují u stejných hladin hluku různého původu rozdílný efekt u exponované populace a naopak rozdílné výsledky při stejných zdrojích i hladinách hluku na různých lokalitách v různých zemích. Svoji úlohu zde tak hraje např. vztah ke zdroji hluku, pocit do jaké míry jej člověk může ovlivňovat nebo zda pro něj má nějaký ekonomický význam. Kromě negativních emocí je možné obtěžování hlukem hodnotit i podle nepřímých projevů, jako je zavírání oken, nepoužívání balkónů, stěhování, stížnosti a petice.

Vysoké hladiny hluku vedou i k nepříznivým projevům v sociálním chování, mohou u predisponovaných jedinců zvyšovat agresivitu a redukují přátelské chování a ochotu k pomoci. U všech typů dopravního hluku se procento osob se silnými negativními emocemi začíná zvyšovat při působení hluku od ekvivalentní hladiny Ldn = 42 dB(A). Procento mírně nespokojených osob roste od Ldn = 37 dB(A).

Dle doporučení WHO je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách ekvivalentní hladinou hluku pod 55 dB(A), nebo mírně obtěžováno při LAeq pod 50 dB(A). Tam, kde je to možné, zejména při novém rozvoji území by proto měla být limitující hladina hluku nižší. Většina evropských zemí používá pro nový rozvoj limitující LAeq 40 dB(A). Během večera a noci by hladina hluku měla být o 5 - 10 dB nižší, nežli ve dne.

Vztah mezi hlučností a výskytem ukazatelů zdravotního stavu u obyvatel ČR je obsáhle sledován v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí. Výsledky potvrzují úzkou závislost ukazatelů, jako je počet osob obtěžovaných venkovním hlukem, procento osob se špatným spánkem a obtížným usínáním nebo osob používajících denně sedativa zejména na noční ekvivalentní hladině hluku. Několikrát ověřená je zde i statisticky významná závislost mezi noční LAeq a celkovou nemocností na civilizační choroby. Zpracované grafy v závěrečných zprávách projektu umožňují predikovat zvýšení takto postižených osob v dané lokalitě v závislosti na zvýšení hlučnosti. (3).

Při hodnocení působení hluku na organismus mají nepříznivý vliv spíše projevy nespecifického účinku hluku na organizmus než primární působení na sluchový orgán. Jedná se zde o obecnou odpověd' organismu cestou centrální nervové soustavy, vegetativního systému a humorálního řízení řady funkcí organizmu na nadměrnou hlukovou zátěž. Konečné projevy nacházíme v patologii kardiovaskulárního systému, dýchacího systému, centrálního nervového systému, v patologii imunitního systému apod. Dle analýzy dostupných epidemiologických dat, které byly podrobeny kritické analýze (TNO, 1994) je možno definovat kauzální vztah mezi hlukovou expozicí v pracovním eventuelně životním prostředí a postižením sluchového aparátu jako vztah potvrzený v epidemiologických studiích dostatečným důkazem. Kauzalita vlivu expozice hlukové zátěži na sluchovou ztrátou je klasifikována dostatečným důkazem ( TNO, 1994).

Vliv hluku na kardiovaskulární aparát studovala celá řada odborníků (Havránek, Cohen, Schulz, Babisch, Manikowski, Šišma a další). Dle analýzy epidemiologických dat (TNO, 1994) je možno definovat kauzální vztah mezi hlukovou expozicí v pracovním eventuelně životním prostředí a postižením kardiovaskulárního aparátu (výskyt hypertenze, ischemické choroby srdeční včetně infarktu myokardu) jako vztah potvrzený v epidemiologických studiích dostatečným důkazem.

Nepříznivé pocity na rušivý vliv hlukové expozice jako jsou vztek, nelibost, diskomfort, nespokojenost, špatného se cítění jsou obvykle pocit'ovány při interferenci hlukové zátěže a aktuální aktivity. Dle analýzy epidemiologických dat (TNO, 1994) je možno definovat kauzální vztah mezi hlukovou expozicí v pracovním, eventuelně  životním prostředí a postižením v oblasti psychosociální pohody, eventuelně  zvýšené incidence psychiatrických onemocnění (je již méně těsný a lze jej klasifikovat jako omezený důkaz).

Působení hluku na usínání a kvalitu i délku spánku patří k nejzávažnějším systémovým účinkům. Spánek je považován za aktivní zotavovací proces, spánek má význam pro obnovu pracovní schopnosti, zejména ústřední nervové soustavy a je pro organizmus naprostou nutností. Tato oblast byla opět studována celou řadou specialistů (Havránek, Šišma, Griefahn, Martiník.) Dle analýzy publikovaných epidemiologických dat (TNO, 1994) je možno definovat kauzální vztah mezi hlukovou expozicí v pracovním eventuelně životním prostředí a postižením v oblasti ovlivnění spánku a jeho kvality ( buzení, hloubka spánku, subjektivní kvalita spánku) který je charakterizován jako dostatečný důkaz. Vliv hluku na imunitní a hormonální systém je klasifikován omezenými důkazy.

Dle analýzy publikovaných epidemiologických dat (TNO, 1994) je možno charakterizovat kauzalitu vztahu mezi hlukovou expozicí v pracovním event. životním prostředí a postižením plodu ( nižší porodní váha) omezeným důkazem, výskyt v rozených vývojových vad nedostatečným důkazem.

Na základě požadavku holandské vlády byla TNO Institute of Preventive Health Care v Leidenu (Netherland) provedena kritická analýza doposud publikovaných epidemiologických studií zabývajících se hodnocením vztahu expozice hluku a zdravotních projevů. V této souhrnné zprávě je definován vztah dávky a účinku. Vztah dávky a účinku je odvozen pro postižení různých orgánových systémů při různých, ale přesně definovaných hlukových expozicích v životním i v pracovním prostředí.

Hodnoty hluku, pod kterými u průměrné populace nebyly pozorovány nepříznivé zdravotní projevy (epidemiologické studie - TNO, 1994)

| Nepříznivý zdravotní projev | Typ prostředí zatížené hlukem | Projev nebyl pozorován pod hodnotou |
| --- | --- | --- |
|  |  | parametr | měřená hodnota | místo |
| sluhová ztráta | ŽP | LAeg 24 h | 70 dB (A) | interier |
|  | ŽP – plod | LAeg 8 h | méně 85 dB (A) | interier |
| hypertenze | ŽP + sil. doprava | LAeg 6 – 22 h | 70 dB (A) | exterier |
|  | ŽP + let. doprava | LAeg 6 – 22 h | 70 dB (A) | exterier |
| ICHS | ŽP + sil. doprava | LAeg 6 – 22 h | 65 – 70 dB (A) | exterier |
|  | ŽP + let. doprava | LAeg 6 – 22 h | 65 – 70 dB (A) | exterier |
| porodní váha | ŽP + sil. doprava | Ldn | 62 dB (A) ? |  |
| rozmrzelost | ŽP | Ldn | 42 dB (A) | exterier |
| ovlivnění spánku – subjektivní kvalita | ŽP doba spánku | LAeg noc | 40 dB (A) | exterier |
| ovlivnění spánku – nálada následující den | ŽP doba spánku | LAeg noc | méně 60 dB (A) | exterier |
| ovlivnění spánku – výkonnost následující den | ŽP doba spánku | LAeg noc | méně 60 dB (A) | exterier |

Informace vyplývající ze vztahu dávky a účinku jsou využity v oblasti prevence hluku a to pro stanovení nejvýše přípustných hodnot hluku. Nejvýše přípustné hodnoty hluku v životním prostředí vychází z jednotné strategie. Tento přístup je založen na neškodnosti působící noxy (hluku).

Hygienický limit by měl být takový; aby ani po celoživotní expozici nezpůsobila škodlivina poškození zdraví nebo ovlivnění důležité funkce. Na tomto principu jsou založeny i hygienické normativy nejvýše přípustných hodnot hluku v pracovním i životním prostředí, které jsou obsažené v nařízení vlády 502/2000. Výše uvedené normy jsou ve shodě se zahraničními limity. Nutno však zdůraznit, že i při dodržení hlukových hladin, které jsou požadovány nařízením vlády 502/2000 nebude zajištěna plná ochrana citlivých osob tj. minimálně 3 - 5 % po zdravotní stránce a asi u 15 % osob nezabráníme vzniku pocitu rozmrzelosti z hluku. Ekvivalentní hladina 60 dB(A) ve dne a 50 dB(A) v noci představuje krajní meze pro obytné prostředí sídelních útvarů z hlediska zdravotního.

###### Hluk – Hodnocení expozice a charakterizace rizika

Výsledky akustické situace v území reprezentují nejexponovanější objekty ve vztahu k bodovým a liniovým zdrojům. Výstupem hlukové studie jsou denní ekvivalentní hladiny hluku pro jednotlivé výpočtové body. Odhad zdravotního rizika je proveden porovnáním variant, které reprezentují stávající a výhledový stav.

Výpočtové body

Posouzení akustické situace bylo provedeno celkem v 1 výpočtové oblasti reprezentované 5 výpočtovými body, jejichž situování je patrné z mapového podkladu v příslušné části předkládaného oznámení. Pro uvedené varianty byl výpočet proveden jak pro denní, tak i noční dobu, protože s posuzovaného záměru  souvisí zdroje hluku provozované v době mezi 22.00 hod. - 06.00 hod.

Situace modelově zvolených výpočtových bodů je komentována v úvodní části předkládané akustické studie. K výpočtům byl využit programový produkt HLUK+, verze 7.57 profiX . Výsledky výpočtu jsou sumarizovány v následujícím tabulkovém přehledu pro jednotlivé řešené varianty:

| výpočtový bod | výška | LAeq (dB) DEN |
| --- | --- | --- |
|  |  | VARIANTA 0 | VARIANTA 1 | VARIANTA 2 |
|  |  | doprava | průmysl | celkem | doprava | průmysl | celkem | doprava | průmysl | celkem |
| Bod 1 | 3,0 | 59.4 | 0 | 59.4 | 46.8 | 38.5 | 47.4 | 59.7 | 38.5 | 59.7 |
|  | 6,0 | 59.4 | 0 | 59.4 | 46.6 | 45.1 | 49.0 | 59.6 | 45.1 | 59.7 |
| Bod 2 | 3,0 | 54.8 | 0 | 54.8 | 40.5 | 45.1 | 46.4 | 53.8 | 45.1 | 54.4 |
|  | 6,0 | 54.8 | 0 | 54.8 | 42.0 | 55.2 | 55.4 | 54.8 | 55.2 | 58.0 |
| Bod 3 | 3,0 | 44.0 | 0 | 44.0 | 38.8 | 41.8 | 43.6 | 41.5 | 41.8 | 44.7 |
|  | 6,0 | 44.5 | 0 | 44.5 | 38.2 | 49.5 | 49.8 | 42.5 | 49.5 | 50.3 |
| Bod 4 | 3,0 | 58.9 | 0 | 58.9 | 47.2 | 41.5 | 48.2 | 59.6 | 41.5 | 59.7 |
|  | 6,0 | 58.9 | 0 | 58.9 | 47.1 | 46.7 | 49.9 | 59.5 | 46.7 | 59.7 |

Pozn.: červeně jsou zvýrazněny ekvivalentní hladiny akustického tlaku nad hygienickým limitem pro denní dobu, respektive v rozsahu chyby výpočtu, kdy nelze vyloučit překročení hygienického limitu

| výpočtový bod | výška | LAeq (dB) NOC |
| --- | --- | --- |
|  |  | VARIANTA 0 | VARIANTA 1 | VARIANTA 2 |
|  |  | doprava | průmysl | celkem | doprava | průmysl | celkem | doprava | průmysl | celkem |
| Bod 1 | 3,0 | 51.0 | 0 | 51.0 | 0 | 25.9 | 25.9 | 51.1 | 25.9 | 51.1 |
|  | 6,0 | 51.0 | 0 | 51.0 | 0 | 30.9 | 30.9 | 51.0 | 30.9 | 51.0 |
| Bod 2 | 3,0 | 46.5 | 0 | 46.5 | 0 | 37.6 | 37.6 | 45.3 | 37.6 | 46.0 |
|  | 6,0 | 46.5 | 0 | 46.5 | 0 | 47.1 | 47.1 | 46.2 | 47.1 | 49.7 |
| Bod 3 | 3,0 | 35.6 | 0 | 35.6 | 0 | 35.8 | 35.8 | 29.7 | 35.8 | 36.7 |
|  | 6,0 | 36.2 | 0 | 36.2 | 0 | 44.0 | 44.0 | 32.2 | 44.0 | 44.3 |
| Bod 4 | 3,0 | 50.6 | 0 | 50.6 | 0 | 33.5 | 33.5 | 51.0 | 33.5 | 51.1 |
|  | 6,0 | 50.6 | 0 | 50.6 | 0 | 37.8 | 37.8 | 50.9 | 37.8 | 51.1 |

Pozn.: červeně jsou zvýrazněny ekvivalentní hladiny akustického tlaku nad hygienickým limitem pro noční dobu, respektive v rozsahu chyby výpočtu, kdy nelze vyloučit překročení hygienického limitu

Z výsledků výpočtů vyplývá, že příspěvky posuzovaného záměru s výjimkou  obytného domu v areálu neznamenají překročení hygienického limitu pro denní respektive noční dobu jak z hlediska provozu stacionárních zdrojů hluku (50 dB respektive 40 dB), tak z hlediska dopravy. Z výsledků výpočtů je dále patrné, že ani ve výhledovém stavu nedojde z hlediska provozu stacionárních zdrojů hluku k ovlivnění hygienického limitu pro denní respektive noční dobu..

V další tabulce jsou v závislosti na průměrné intenzitě denní a noční hlukové zátěže, odstupňované po 5 dB, znázorněny vybarvením hlavní prokázané nepříznivé účinky na zdraví a pohodu obyvatel. Současně jsou zde uvedeny i počty jednotlivých míst zvolených výpočtových u jejichž obyvatel nebo uživatelů tohoto prostoru lze tyto důsledky hlukové expozice předpokládat.

Tab.: Prokázané nepříznivé účinky hlukové  zátěže - den

|  | dB(A) |
| --- | --- |
| Nepříznivý účinek | < 40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 |
| Kardiovaskulární účinky |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhoršená komunikace řečí |  |  |  |  |  |  |  |
| Pocit obtěžování hlukem |  |  |  |  |  |  |  |
| Současný stav : ref. bod č. |  |  |  | 2 | 1, 4 |  |  |
| Očekávaný stav : ref. bod č. |  |  |  | 2 | 1, 4 |  |  |

Tab.: Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže – noc

|  | dB(A) |
| --- | --- |
| Nepříznivý účinek | < 35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60+ |
| Zhoršená nálada a výkonnost následující den |  |  |  |  |  |  |  |
| Subjektivně vnímaná horší kvalita spánku |  |  |  |  |  |  |  |
| Současný stav : ref. bod č. |  |  |  | 2 | 1, 4 |  |  |
| Očekávaný stav s opatřeními : ref. bod č. |  |  | 3 | 2 | 1, 4 |  |  |

Z uvedeného orientačního srovnání vývoje akustické zátěže v území vyplývá,  že v porovnání se stávajícím stavem nedojde k prokazatelné a z hlediska zdravotního stavu průkazné změně akustické situace u vybraných výpočtových bodů.

V případě posuzovaného záměru  nenastává v žádném výpočtovém bodě  nárůst hlukové zátěže o více než je dáno  hodnotami  celkových  neurčitostí   akustických  výsledků  (2 dB) při posuzování  záměru  na  základě  měření  dané třídou přesnosti  použité měřicí  techniky (je  obsažena v  normě ČSN 35 6870  "Zvukoměry").

Závěr ve vztahu k vlivům na obyvatelstvo z hlediska akustických  vlivů je možno vliv posuzovaného záměru Logisticko průmyslového areálu Slaný za respektování následujících dalších opatření pracovní prostředí jako velikostně malý a málo významný.

Na základě podkladů dostupných v době vypracování oznámení dále konstatujeme a doporučujeme v rámci hodnocení celého areálu jako takového, tedy včetně etapy III dodržet opatření, navržená v rámci tohoto oznámení a to :

- pro objekt č.p. 1499 je patrné, že nelze zajistit jak pro denní, tak pro noční dobu plnění základního hygienického limitu ve vztahu k chráněnému venkovnímu prostoru; protože na základě stávající platné právní úpravy je nutné zajistit plnění limitu pro chráněný venkovní prostor (a není legislativně upravena ochrana vnitřního chráněného prostoru), je nezbytné doporučit pro další projektovou přípravu v případě realizace záměru zajistit změnu užívání uvedeného objektu ve smyslu vyloučení jeho užívání jako objektu obytné zástavby

- za předpokladu, že objekt na p.č. 1499 nebude sloužit k trvalému bydlení, lze vyslovit závěr, že z hlediska celkové akustické situace nedochází k významnější a měřením prokazatelné změně akustické situace v zájmovém území

- pro další projektovou lze dále doporučit, aby v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků, které mohou být  zdrojem hluku byly  doloženy orgánu ochrany veřejného zdraví  garantované parametry stacionárních zdrojů hluku tak, aby o případném požadavku na zpracování nové hlukové studie  s ohledem na očekávané hlukové parametry stacionárních  zdrojů hluku rozhodl orgán ochrany veřejného zdraví

Narušení místních tradic ap. nelze v souvislosti s výstavbou areálu očekávat. Negativní sociologické reakce a vyvolané změny chování obyvatelstva nelze prakticky  rovněž předpokládat, neboť se jedná o  skladování běžných výrobků užívaných běžně obyvateli, lehkou nerušící výrobu  a zabezpečování souvisejících  administrativních činností.

Jsou to tedy veřejnosti dobře známé činnosti a produkty, které nemohou vyvolávat spekulace o jejich účelu či použití.

S ohledem na dobré vodohospodářské zabezpečení Logisticko – průmyslového areálu Slaný  a jejich  provozu včetně v tomto oznámení navržené retence a opatření k zachycení NEL nebudou  přicházet v úvahu ani emise  do vody či půdy a v žádném případě nedojde k ohrožení případných doplňkových vlastních zdrojů vody obyvatel města Slaný.

Při dodržování technologické kázně a předpisů na úseku BOZP  a zásad popsaných v zadání stavby je i vliv na zdraví zaměstnanců minimalizován, a není třeba přistupovat k neobvyklým opatřením.

Souhrnně lze konstatovat, že provozem ani výstavbou areálu nedojde k negativnímu ovlivnění zdraví obyvatelstva.

Z hlediska ekonomicko - sociálních aspektů lze posuzovanou stavbu hodnotit pozitivně, neboť znamená i po racionalizaci potřeby pracovních sil udržení nárůstu pracovních příležitostí v regionu postiženém úpadkem tradičních výrob - zejména zemědělské výroby  a i omezením  výroby okolních drobných strojírensko - montážních a opravárenských či agrochemických závodů.

Negativní sociální důsledky (nadměrná migrace, příliv nebo odliv obyvatelstva, sociálně patologické jevy, migrace nepřizpůsobivých sociálních skupin obyvatelstva ap.) nelze v souvislosti s provozem areálu očekávat.

Charakter činnosti neklade s výjimkou  hlavních odborných profesí (skladování a marketing) vysoké nároky na kvalifikaci pracovníků, a lze rovněž předpokládat, že potřeba pracovních sil zejména v oblasti administrativy a pomocných profesí bude saturována  z bezprostředního okolí. 	Ovlivnění struktury  zaměstnanosti v  území (přesun pracovních sil, markantní úbytek pracovních sil v některých odvětvích, lokální nedostatek pracovních sil) proto rovněž nelze očekávat.

### 1.2.  Vlivy na ovzduší a klima

V rámci tohoto oznámení byla zpracována rozptylová studie -  vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži  související s posuzovaným  záměrem Logisticko – průmyslového centra ve Slaném.

V rámci posuzovaného záměru byly vyhodnocovány příspěvky k imisní zátěži NO2, PM10  a  benzenu v roce 2007.

Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na program SYMOS 97, verze 2003  na základě registrační karty z měsíce února 2003.

Zpracovatel rozptylové studie RNDr. T.Bajer CSc  je držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií č.j. 2537/740/03 udělené Ministerstvem životního prostředí ČR.

Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 50 m, která představuje celkem 441 výpočtových bodů. Dále byl výpočet rozšířen o 2 body mimo výpočtovou síť, které reprezentují objekty nejbližší obytné zástavby (1001 až  1002).

Ve výpočtu z liniových zdrojů emisí byly použity pro vyhodnocení příspěvků z dopravy emisní faktory dle programu MEFA v. 02 (Mobilní Emisní Faktory, verze 2002). Tento program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní. Tento program byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP VaV/740/3/00. Použité výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice.

K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 verze 2003 je programový systém pro  modelování  znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek (v (g.m-3) :

| škodlivina | Body výpočtové sítě | Body mimo síť |
| --- | --- | --- |
|  | minimální hodnota | maximální hodnota | minimální hodnota | maximální hodnota |
| Příspěvek záměru | NO2 aritmetický průměr 1 rok ((g.m-3) | 0,014671 | 0,226792 | 0,193493 | 0,201794 |
|  | NO2 aritmetický průměr 1 hod ((g.m-3) | 0,642972 | 12,397881 | 2,014213 | 3,306475 |
|  | PM10 aritmetický průměr 1 rok ((g.m-3) | 0,000550 | 0,008505 | 0,007256 | 0,007567 |
|  | PM10 aritmetický průměr 24 hod ((g.m-3) | 0,032149 | 0,619894 | 0,100711 | 0,165324 |
|  | Benzen aritmetický průměr 1 rok ((g.m-3) | 0,000279 | 0,004306 | 0,003674 | 0,003832 |

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 (g.m-3 a 200 (g.m-3 ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru.

Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje překračování ročního imisního limitu v zájmovém území.

Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti jsou dosahovány příspěvky k imisní zátěží maximálně do 0,23 (g.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,20 (g.m-3.

Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti jsou dosahovány příspěvky k imisní zátěží maximálně do 12,40(g.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 3,31 (g.m-3.

Uvedené příspěvky lze obecně označit za malé a málo významné, které by neměly ovlivnit imisní limity i při zohlednění pozadí v zájmovém území.

Vyhodnocení příspěvků suspendovaných částic  PM10 k imisní zátěži zájmového území

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního aritmetického průměru hodnota 40 (g.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom 50(g.m-3 (s možností překročení této koncentrace 35 krát za kalendářní rok) .

Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje překračování ročního imisního limitu, epizodně může docházet k překračování 24 hodinových koncentrací pro frakci PM10.

Posuzovaný záměr  bude vnášet do území imisní příspěvky suspendovaných částic PM10 v ročních koncentracích do 0,0085 (g.m-3 ve výpočtové síti a do 0,0075 (g.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.

Z hlediska příspěvků k 24 hodinovému aritmetickému průměru bude posuzovaný záměr   vnášet do území imisní příspěvky suspendovaných částic PM10 do 0,62 (g.m-3 ve výpočtové síti a do 0,17 (g.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.

Uvedené příspěvky k imisní zátěži PM10  lze označit za malé a málo významné.

Vyhodnocení příspěvků  benzenu  k imisní zátěži zájmového území

Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 5 (g.m-3. Z hlediska pozadí v zájmovém území nelze předpokládat překračování imisního limitu pro tuto škodlivinu. Příspěvek  řešených zdrojů vnáší do území roční koncentraci 0,0043 (g.m-3 ve výpočtové síti, respektive do 0,0038 (g.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť. Ve vztahu k uvedeným příspěvkům lze vyslovit závěr, že posuzovaný záměr nebude přinášet podstatnou změnu v imisní zátěži této škodliviny a nedojde k překračování imisního limitu pro benzen.

Na základě provedeného vyhodnocení vlivu záměru na kvalitu ovzduší zájmového území lze vyslovit závěr, že z hlediska velikosti vlivu lze příspěvky k imisní zátěži označit za malé, z hlediska významnosti vlivu jako málo významné.

### 1.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Posuzovaný záměr bude představovat provoz nových stacionárních a dopravních (liniových a plošných zdrojů ) hluku. Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci v území byla vypracována akustická studie, posuzující změny v akustické situaci v lokalitě před a po realizaci záměru.

Zpracovatel akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na program HLUK+ProfiX , verze 7.57 na základě registrační karty z ledna 2007.

Akustická studie, která je v kompletním znění doložena v příloze č.2 tohoto oznámení vyhodnocuje vývoj akustické situace v území v souvislosti se záměrem logisticko průmyslového areálu Slaný. Výpočet byl proveden v jedné výpočtové oblasti pro 4 modelově zvolené výpočtové body pro následující varianty:

VARIANTA 0 – Stávající stav bez realizace záměru

Tato varianta vyhodnocuje stav akustické situace v území bez realizace záměru se zohledněním stávající dopravní obslužnosti.

VARIANTA 1 –  Příspěvky záměru

Tato varianta zohledňuje bodové, liniové a plošné zdroje jako samotné příspěvky posuzovaného záměru.

VARIANTA 2 – Stav po realizaci záměru

Tato varianta zohledňuje výsledný stav akustické zátěže v zájmovém území zohledňující bodové a plošné zdroje související s posuzovaným záměrem a výslednou dopravu na komunikačním systému.

Situace modelově zvolených výpočtových bodů je komentována v úvodní části předkládané akustické studie. K výpočtům byl využit programový produkt HLUK+, verze 7.57 profiX . Výsledky výpočtu jsou sumarizovány v následujícím tabulkovém přehledu pro jednotlivé řešené varianty pro den a noc:

| výpočtový bod | výška | LAeq (dB) DEN |
| --- | --- | --- |
|  |  | VARIANTA 0 | VARIANTA 1 | VARIANTA 2 |
|  |  | doprava | průmysl | celkem | doprava | průmysl | celkem | doprava | průmysl | celkem |
| Bod 1 | 3,0 | 59.4 | 0 | 59.4 | 46.8 | 38.5 | 47.4 | 59.7 | 38.5 | 59.7 |
|  | 6,0 | 59.4 | 0 | 59.4 | 46.6 | 45.1 | 49.0 | 59.6 | 45.1 | 59.7 |
| Bod 2 | 3,0 | 54.8 | 0 | 54.8 | 40.5 | 45.1 | 46.4 | 53.8 | 45.1 | 54.4 |
|  | 6,0 | 54.8 | 0 | 54.8 | 42.0 | 55.2 | 55.4 | 54.8 | 55.2 | 58.0 |
| Bod 3 | 3,0 | 44.0 | 0 | 44.0 | 38.8 | 41.8 | 43.6 | 41.5 | 41.8 | 44.7 |
|  | 6,0 | 44.5 | 0 | 44.5 | 38.2 | 49.5 | 49.8 | 42.5 | 49.5 | 50.3 |
| Bod 4 | 3,0 | 58.9 | 0 | 58.9 | 47.2 | 41.5 | 48.2 | 59.6 | 41.5 | 59.7 |
|  | 6,0 | 58.9 | 0 | 58.9 | 47.1 | 46.7 | 49.9 | 59.5 | 46.7 | 59.7 |

Pozn.: šedě jsou zvýrazněny ekvivalentní hladiny akustického tlaku nad hygienickým limitem pro denní dobu, respektive v rozsahu chyby výpočtu, kdy nelze vyloučit překročení hygienického limitu

| výpočtový bod | výška | LAeq (dB) NOC |
| --- | --- | --- |
|  |  | VARIANTA 0 | VARIANTA 1 | VARIANTA 2 |
|  |  | doprava | průmysl | celkem | doprava | průmysl | celkem | doprava | průmysl | celkem |
| Bod 1 | 3,0 | 51.0 | 0 | 51.0 | 0 | 25.9 | 25.9 | 51.1 | 25.9 | 51.1 |
|  | 6,0 | 51.0 | 0 | 51.0 | 0 | 30.9 | 30.9 | 51.0 | 30.9 | 51.0 |
| Bod 2 | 3,0 | 46.5 | 0 | 46.5 | 0 | 37.6 | 37.6 | 45.3 | 37.6 | 46.0 |
|  | 6,0 | 46.5 | 0 | 46.5 | 0 | 47.1 | 47.1 | 46.2 | 47.1 | 49.7 |
| Bod 3 | 3,0 | 35.6 | 0 | 35.6 | 0 | 35.8 | 35.8 | 29.7 | 35.8 | 36.7 |
|  | 6,0 | 36.2 | 0 | 36.2 | 0 | 44.0 | 44.0 | 32.2 | 44.0 | 44.3 |
| Bod 4 | 3,0 | 50.6 | 0 | 50.6 | 0 | 33.5 | 33.5 | 51.0 | 33.5 | 51.1 |
|  | 6,0 | 50.6 | 0 | 50.6 | 0 | 37.8 | 37.8 | 50.9 | 37.8 | 51.1 |

Pozn.: šedě jsou zvýrazněny ekvivalentní hladiny akustického tlaku nad hygienickým limitem pro noční dobu, respektive v rozsahu chyby výpočtu, kdy nelze vyloučit překročení hygienického limitu

Na základě uvedených výsledků výpočtů lze formulovat následující závěry předkládané akustické studie:

pro objekt č.p. 1499 je patrné, že nelze zajistit jak pro denní, tak pro noční dobu plnění základního hygienického limitu ve vztahu k chráněnému venkovnímu prostoru; protože na základě stávající platné právní úpravy je nutné zajistit plnění limitu pro chráněný venkovní prostor (a není legislativně upravena ochrana vnitřního chráněného prostoru), je nezbytné doporučit pro další projektovou přípravu v případě realizace záměru zajistit změnu užívání uvedeného objektu ve smyslu vyloučení jeho užívání jako objektu obytné zástavby

za předpokladu, že objekt na p.č. 1499 nebude sloužit k trvalému bydlení, lze vyslovit závěr, že z hlediska celkové akustické situace nedochází k významnější a měřením prokazatelné změně akustické situace v zájmovém území

pro další projektovou lze dále doporučit, aby v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků, které mohou být  zdrojem hluku byly  doloženy orgánu ochrany veřejného zdraví  garantované parametry stacionárních zdrojů hluku tak, aby o případném požadavku na zpracování nové hlukové studie  s ohledem na očekávané hlukové parametry stacionárních  zdrojů hluku rozhodl orgán ochrany veřejného zdraví

### Další fyzikální charakteristiky posuzovaného území nebudou zásadním způsobem ovlivněny, biologické charakteristiky jsou popsány v rámci části flora a fauna.

### 1.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody

Ovlivnění zásobování pitnou vodou

Pro nový Logisticko – průmyslový areál ve Slaném  bude provedeno připojení zcela novým areálovým vodovodem s napojením na  stávající vodovodní řad, který se nejblíže nachází u vrátnice areálu firmy EPCE, což je nutné projednat a upřesnit.

Uvažovaná specifická potřeba vody:

Administrativa, skladové prostory		100 osob		60 l/os/den

Malovýroba					100 osob		120 l/os/den

Q = 100 x 60 + 100 x 90 = 			15.000 l/den

Qmax				spotřeba 30% během poslední hodiny pracovní doby

Qmax = 0,30 x 15,0 = 4,50 m3/hod = 	1,25 l/s

Pracovní doba se předpokládá s rozložením do 2 směn  a maximálně do 6-ti pracovních dní v průběhu 52 pracovních týdnů.

Pro objekty je třeba stanovit potřebu vody pro požární zásah –předpokládáno cca  Q = 25,0 l/s s ohledem na plochu požárních úseků skladů. Zajištění tohoto průtoku je navržené z areálového  vodovodu. Hydranty budou rozmístěny podle projektu.

K ovlivnění zásobování vodou v posuzovaném území nedojde.

Ovlivnění charakteru odvodnění území

Odtok dešťových vod z navrženého areálu při návrhovém dešti činí

Q = (2,286 x 0,9 + 1,1679 x 0,6 + 1,5806 x 0,05 + 0,2214 x 0,7) x 170 = 508,7 l/s

Průměrný koeficient odtoku

φ = 0,58

Celkový objem návrhového deště

V = 508,7 x 15 x 60 = 457,8 m3

Potřebná plocha retenční nádrže při účinné hloubce 1 m

P = 460 m2 např. 20 x 23 m

Odvádění dešťových odpadních vod z areálu bude gravitační.

Odvádění dešťových vod ze střech bude areálovou dešťovou kanalizací, na které bude osazeno několik vsakovacích zařízení - vsakovací zářezy, vsakovací studny, retenční nádrže z plastových tvárnic atd., kde bude dostatečný retenční prostor a dostatečná zasakovací plocha. Z koncových vsakovacích zařízení na severním okraji areálu bude navržen bezpečnostní přepad do silničního rigolu podél komunikace nebo bude potrubí bezpečnostního přepadu odvedeno do dešťové kanalizace, která má napojovací bod mezi Mitsubishi a Dolem Slaný.

Z manipulačních ploch budou dešťové vody čištěny na odlučovači lehkých kapalin (OLK), předpokládáme 2 ks OLK pro každou manipulační plochu (velikost ploch - 100 x 25 a 80 x 40).

Velikost OLK – (0,32 x 0,6 x 170) = 32,6 l/s (snížení velikosti na průtok cca 20 l/s lze dosáhnout využitím manipulačních ploch jako plošné retence omezením odtoku a vytvořením „misky“ vyspádované k omezenému počtu - jedné uliční vpusti). Po vyčištění na OLK budou dešťové vody napojeny na areálovou dešťovou kanalizaci – viz předešlý odstavec.

Odvádění dešťových vod z ostatních ploch bude navrženo tak, aby se eliminoval odtok dešťových vod. Pro snížení odtoku dešťových vod budou upraveny plochy parkovacích stání, které budou vyspádovány do zasakovacích rigolů v přilehlých zelených pásech.

Návrh dešťové areálové kanalizace včetně retenčních a zasakovacích zařízení bude proveden  po obdržení spádových poměrů a terénních úprav areálu.

Rizika vyplývající pro povrchové a podzemní vody jsou řešena  v kapitole Rizika.

Areál musí být vybaven základními prostředky pro likvidaci havarijního úniku, který může nastat především u dopravních prostředků.. Předpokládá se pravidelná kontrola funkce zařízení pro nakládání s vodami.

Z těchto důvodů je riziko znečištění povrchových a podzemních vod minimalizována na přijatelnou míru. Riziko je možno hodnotit jako malé se středním významem.

### 1.5. Vlivy na půdu

Stávající plochy pozemků, které jsou předmětem posuzovaného záměru nejsou zemědělsky využívány  a celý areál živočišné výroby je mimo provoz – pozemky byly vyjmuty ze ZPF v rámci přípravy výstavby původního velkokapacitního střediska živočišné výroby.

Podrobněji viz část Vstupy – Půda.

Vlivy depozic škodlivin ze spalování paliv za provozu areálu jsou zanedbatelné, nelze tedy uvažovat o ovlivnění nebo změnách chemismu okolních půd, vzrůstu kyselosti apod. Na pozemku se nenachází  meliorace.

Vlivy z produkce odpadů

Areál bude produkovat poměrně standardní  množství odpadů druhově sice  odlišných, ale známých s běžnými způsoby likvidace či využití.

Produkce odpadů nebude klást zvýšené nároky na nakládání s nimi. S ohledem na druhovou skladbu odpadů, z nichž určitá část jsou odpady skládkovatelné, nebo dále využitelné (recyklovatelné) či kompostovatelné, ale vyskytují se i odpady nebezpečné, je třeba věnovat značnou pozornost organizačnímu a technickému systému nakládání s odpady. Ty musí být odděleně sbírány a shromažďovány odděleně dle druhů.

Nároky na kapacitu zařízení pro zneškodnění odpadů charakteru N, se předpokládají  v předu specifikovaném malém rozsahu, a jedná se převážně o odpady, jejichž sběr a likvidaci již zajišťují specializované firmy v regionu okresu Kladno i města Slaný.

Odpady charakteru TKO budou likvidovány konvenčním svozem.

Předpokládá se, že odpady budou shromažďovány dle druhů a nakládání s nimi se bude řídit  zásadami odpadového hospodářství, stanovenými zákonem č.185/2001 Sb. a podrobnosti jsou obsaženy v dalších prováděcích předpisech k tomu zákonu, které jsou v platnosti od 1.1.2002 – podrobněji viz část Odpady .

Vzhledem k tomu, že v regionu okr. Kladno v současné době existuje dostatečná kapacita zařízení pro nakládání s odpady všech kategorií, nebude likvidace odpadů z areálu problematická, ani nevzniknou nároky na budování nových zařízení pro likvidaci odpadů.

### 1.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Geologické poměry s ohledem na provedení demoličních prací a terénních úprav a poměry v území nebudou realizací záměru významněji ovlivněny.

Terénními úpravami a přesuny zemin nedojde v souladu se zadáním  k významnějším změnám  místní topografie.

Materiál k eventuelním záhozům a terénním úpravám musí být použit pouze nezávadný, vyloučeno je použití stavebních rumů, znečištěných podsypových materiálů ap.

Na pozemku se nachází stávající meliorace.

Ovlivnění geologického prostředí a nerostných zdrojů lze vyloučit.

Areál se nenachází v chráněném území, ani nelze předpokládat zastižení ložiskových akumulací nerostů.

Narušení vodonosných horizontů vlivem stavebních prací lze vyloučit, neboť se nepředpokládájí výkopové ani odkryvové práce většího hloubkového  rozsahu.

Zastižení  mineralogických nálezů při zemních pracích, stejně jako  geologických stratotypů ap., které by mohly být předmětem ochrany je s ohledem na charakter staveniště  - stávající areál živočišné výroby nepravděpodobné.

### 1. 7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy. Natura 2000

Vliv na floru

Realizací posuzovaného záměru dojde ke změně prostředí tím, že současná společenstva ruderální a se začínající sukcesí budou nahrazena trvalou zástavbou na zpevněných plochách a dojde k trvalému odstranění vegetačního pokryvu na části zájmového území výstavby. Na části plochy, kde nebude odstraněn vegetační kryt, dojde k jeho zkulturnění a následně bude pravidelně udržován a ošetřován. Místní vliv na fytocenózu je možno po ozelenění a sadových úpravách pokládat za přijatelný.

Vhodné by bylo při výstavbě ponechat a doplnit javorovou alej poblíž vjezdu do areálu a několik pyramidálních topolů černých při západním oplocení plochy, aby již  po dobu výstavby sloužily jako optické, hlukové a prachové odclonění, případně i uvnitř plochy ponechat některé vzrostlé stromy a keře.

Vliv na faunu

Na základě biologického průzkumu lze konstatovat, že místa výskytu reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných druhů se na zájmovém území nevyskytují, tudíž nebudou dotčena a nepředpokládá se ohrožení populací těchto živočichů. Místní vliv na faunu (zejména avifaunu) je možno po ozelenění a sadových úpravách pokládat za příznivý a přijatelný.

Zpracovatel dokumentace nepředpokládá v rámci zájmového území výstavby podmínky pro rozvoj populací některého z uvedených zvláště chráněných druhů podle Přílohy III vyhl. č. 395/1992 Sb. ve vztahu k charakteristickému výskytu a reprodukci.

Podle názoru zpracovatele dokumentace nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření k ochraně živočichů a jejich společenstev. Přesto však doporučujeme zahájení stavebních prací mimo vegetační a hnízdní období, nejlépe od podzimu do předjaří.

Vlivy na další ekosystémy

Záměr se přímo nedotýká biologicky cenných ploch v okolí. Dojde však ke změně prostředí tím, že se mírně zvýší podíl zastavěné a zpevněné plochy. Je nezbytné zachovat potřebnou územní rezervu v zájmovém území v nezpevněném stavu pro sadové úpravy areálu. Vlivy na jiné ekosystémy je možno hodnotit jako velmi nízké či nulové.

Vlivy na oblasti Natura 2000

Oblasti ochrany ptáků (OOP): V zájmovém území ani v blízkém okolí se taková oblast nenachází. Nejbližší OOP je Křivoklátsko, vzdálená 19 km jihozápadním směrem.

Evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu schválila vláda České republiky 22.12.2004.

Evropsky významné lokality: V nejbližším okolí se nachází lokalita CZ0213070 „Slánsko-Byseňský potok“ (1 km severně  a podél II/118 na odvrácené straně ve vzdálenosti cca 40 m od nejbližšího objektu) a CZ0213072 „Smečno“ (7 km jihozápadně).

Oblasti ochrany ptáků (podle „směrnice o ptácích“) i evropsky významné lokality (podle „směrnice o stanovištích“) nebudou posuzovanou stavbou narušeny ani ohroženy.

Podrobněji viz předchozí části a grafická příloha v části F.1.

### 1.8. Vlivy na krajinu a ovlivnění krajinného rázu

Vliv na krajinný ráz

Z hlediska ovlivnění krajinného rázu dojde k rozšíření zón s velkoplošnou zástavbou v návaznosti na stávající zástavbu, jde tedy rozšíření urbanizace krajiny způsobem, který je v nejbližším území již zastoupen a neznamená realizaci výškově dominantních objektů nebo areálů. Dojde i k logickému uzavření lokality dle ÚPD. Při vhodném a kvalitně provedeném ozelenění areálu je stavba pro krajinu nejen přijatelná, ale povede k významnému zlepšení zdevastované zájmové plochy.

Vliv na pohledový horizont

Široký a krásný rozhled na dolní Poohří a České Středohoří je ve směru severozápad až severovýchod. To ale znamená i pohled opačný. Pokud výškově bude projektovaná zástavba navazovat na sousedící areály a bude alespoň částečně kryta sadovými úpravami – vysokou zelení, a nebude pronikavě barevná, nebude pohledový dopad výrazný.

Vliv na zvláště chráněná území (ZCHÚ)

S ohledem na územní polohu zvláště chráněných území přírody tato interakce nenastane, protože areál stavby je dostatečně vzdálen od chráněných území.

Vliv na významné krajinné prvky (VKP)

Žádný zvláště registrovaný VKP dle ust. § 6 zákona č. 114/1992 Sb. nebude výstavbou přímo dotčen. Při vhodných sadových úpravách dojde k doplnění a posílení funkce zeleně v krajině, což je možno hodnotit jako vliv trvalý a příznivý.

Vliv na lesní porosty

K řešení, tj. vymezení ochranného pásma by mělo dojít u větrolamu, který je zcela východně přes silnici. Další lesní porosty v okolí zájmového území jsou dostatečně vzdáleny od místa výstavby a nebudou nijak dotčeny.

Vliv na dřeviny rostoucí mimo les

V rámci realizace posuzovaného záměru dojde ke kácení zřejmě většiny dřevin rostoucích mimo les, neboť musí dojít ke smýcení dřevin a keřů rostoucích uvnitř zemědělského areálu včetně růstu uvnitř zdevastovaných staveb. Před zahájením stavby je nutno podle zákona požádat orgány ochrany přírody o povolení kácení stromů a mýcení keřů. Po dokončení kvalitních sadových úprav dojde k vyrovnání podílu zeleně a jejího zkulturnění, vliv bude příznivý, trvalý a patrný.

Vliv na vodní plochy, mokřady, vodní toky

Tyto prvky v okolí zájmového území jsou dostatečně vzdáleny od místa výstavby a nebudou nijak dotčeny. Odvod či akumulace vod z přívalových dešťů ze zpevněných ploch a střech bude v projektu řešena samostatně.

Vliv na památné stromy

Památné stromy v okolí zájmového území jsou dostatečně vzdáleny od místa výstavby a nebudou nijak dotčeny včetně jejich ochranných pásem.

Vliv na prvky ÚSES

Žádný z prvků ÚSES v okolí nebude posuzovanou stavbou nijak narušen ani nebude poškozena jeho struktura nebo funkce. Kvalitně provedenými sadovými úpravami v areálu a vhodně vybranými domácími dřevinnými druhy odpovídajícími stanovišti dojde k posílení ekologické funkce zeleně a podpoře prvků systémů ekologické stability.

### 1.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Vlivy na hmotný majetek posuzovaný záměr nemá. Kulturní památky, kterých je v rámci města Slaný  celá řada (viz jejich specifikace v předchozích částech) se nacházejí zcela mimo vlivy posuzované stavby.

## 2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

V souladu s již uvedenými hodnoceními vstupů a zejména výstupů a souhrnu, provedeném v předchozí části z hlediska potencionálního ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí posuzovaným záměrem je možné konstatovat, že vlivy nejsou příliš významné bez podstatných nevratných  vlivů na kvalitu životního prostředí  a obyvatelstvo města Slaný.

## 3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice

Vlivy tohoto charakteru oznamovaná záměr negeneruje. V posuzovaném případě nepřicházejí v úvahu.

## 4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů

## 1.  Územně plánovací opatření

Protože posuzovaná stavba Logisticko průmyslového areálu je součástí Průmyslové zóny Slaný sever je v souladu se zásadami změny č.2 územního plánu města Slaný (blíže viz kapitola situování ve vztahu k ÚP a vyjádření příslušného Stavebního úřadu ve Slaném) není nutné  navrhovat žádná další opatření.

Vzhledem k tomu, že  okrajové objekty zasahují do ochranného pásma lesa, je nutné podat žádost o výjimku z tohoto 50 m pásma u MěÚ RŽP Slaný.

## 2. Technická opatření

Opatřeních technického rázu je zapotřebí provést celou řadu. V oznámení jsou stanoveny pouze rámcově, detailně musí být rozpracována v dokumentaci pro územní řízení a  precizována a dodržena v dokumentaci pro stavební povolení.

- opatření k ochraně vod

- zpracovat příslušné manipulační řády  a plán opatření pro případ havárie a zhoršení jakosti vod, provozní a požární řád, zajistit pravidelnou kontrolu funkce odlučovačů a  okamžitě likvidovat eventuelní úkapy

- dešťové vody z parkovišť vést přes odlučovače ropných látek  pro jejich oddělení  a teprve následně je vypouštět do kanalizace

- v prostoru stavby zakázat mytí strojů a motorových vozidel a jejich součástí s výjimkou očisty kol před výjezdem na komunikaci II/118

- na stavbě zakázat skladování a manipulaci s látkami nebezpečnými vodám. Pokud je to z technologicko-provozních důvodů nezbytné, musí být tyto látky skladovány v souladu s platnými předpisy tak, aby nevznikla možnost ohrožení podzemní a povrchové vody

- dodržovat zpracovaný provozně – manipulační řád retenční nádrže

- opatření k ochraně ovzduší a obyvatel

- celý proces výstavby technicky a organizačně zajišťovat  tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

- v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch

- v návaznosti na dopravní opatření věnovat pozornost organizaci dopravy v areálu, vyloučit zbytečný běh motorů naprázdno

- zřetelným značením omezit zbytečné pojezdy vozidel areálem a značení provést takové aby byly využívány všechny možnosti vjezdu.

- pravidelně kontrolovat technický stav vozidel a provádět emisní kontroly dle platných předpisů

- dodržet navržené  použití nízkoemisních kotlů na spalování zemního  plynu

- při výjezdu nákladních vozidel   a jiných strojů ze staveniště nesmí docházet ke znečištění vozovky, případně je třeba ji ihned uklidit tak, aby nedocházelo ke vzniku nadměrné prašnosti

- příjezdovou komunikaci do areálu řešit jako bezprašnou

- zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány

- v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků, které mohou být  zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví  garantované parametry stacionárních zdrojů hluku; o případném požadavku na zpracování hlukové studie  s ohledem na očekávané hlukové parametry stacionárních  zdrojů hluku rozhodne orgán hygienické služby

- před zahájením výstavby a po zahájení provozu provést aktuální kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližšího  objektu obytné zástavby za železniční tratí a v případě prokázání překračování platných hygienických limitů navrhnout a realizovat příslušná individuální protihluková opatření a výběr  konzultovat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví

pro objekt č.p. 1499 je patrné, že nelze zajistit jak pro denní, tak pro noční dobu plnění základního hygienického limitu ve vztahu k chráněnému venkovnímu prostoru; protože na základě stávající platné právní úpravy je nutné zajistit plnění limitu pro chráněný venkovní prostor (a není legislativně upravena ochrana vnitřního chráněného prostoru), je nezbytné doporučit pro další projektovou přípravu v případě realizace záměru zajistit změnu užívání uvedeného objektu ve smyslu vyloučení jeho užívání jako objektu obytné zástavby

- opatření k ochraně přírody a ekosystémů

- Těžiště bouracích a zemních prací realizovat mimo hlavní  vegetační období

- V dalším stupni projektové dokumentace vypracovat projekt sadových úprav areálu a projednat jej s OkÚ RŽP – oddělením ochrany přírody

- V kontextu ochrany krajinného rázu do dalších stupňů projektové dokumentace uplatnit zejména další zásady:

- upřednostnění určující barevné kombinace objektů areálu s vyloučením velkoplošných ostrých barevných kontrastů s volbou kombinace vzájemně se doplňujících barev (princip doplňkových barev), pokud možno s využitím přírodě blízkých barevných odstínů teplých barev

- vyloučení určujícího použití reflexních materiálů v exteriérech,

- zmírnění  světelných reklam a dalších světelných prvků akvizice

- realizace architektonicky  rozčleněných velkých ploch stěn objektů

- realizace pouze lehkých pletivových oplocení areálu

- opatření při nakládání s odpady

- nakládání s odpady musí být technicky a organizačně zajištěno tak, aby bylo možno jednotlivé druhy odpadů shromažďovat odděleně podle druhů

- nebezpečné odpady je nutno skladovat odděleně ve zvláštních nádobách, vyhovujících předpisům pro skladování a transport těchto odpadů, který musí provádět  odborná firma s oprávněním na tuto činnost

- obecně musí být respektovány všechny požadavky zákona č.185/2001 Sb. a navazujících prováděcích vyhlášek, zejména vyhl. č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

- v nejvyšší možné míře je nutno minimalizovat vznik odpadů, zejména technologickou kázní při   skladovacích postupech

- v průběhu stavby a po jejím ukončení vyloučit ukládání odpadů do půdy ani podložních zemin a hornin. Výjimku tvoří výkopová zemina, která může být použita na vytvoření náspu do požadované úrovně

- v rámci stavebních prací vyloučit likvidaci odpadů pálením na staveništi

- Nakládání s odpady , jejich další odvoz  a zpracování budou provádět pouze organizace oprávněné k nakládání s odpady ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech

- opatření k ochraně zdraví

- zohlednit ustanovení obecně závazných předpisů a normativů na úseku BOZP

- zohlednit ustanovení protipožárních předpisů dle projektu

- zpracovat příslušné manipulační řády, zajistit proškolení pracovníků

- v případě průkazu překročení hygienických limitů hluku realizovat příslušná protihluková opatření

- ostatní opatření

- důsledně rekultivovat všechny výstavbou zasažené a trvale nezastavěné plochy z důvodu prevence šíření plevelů

- pokud by v provozu budoucího areálu došlo i jen k dílčímu nakládání s chemickými látkami a přípravky, musí s nimi být nakládáno v souladu s požadavky  zákona č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a přípravcích

- provozovatel předloží ke kolaudaci stavby provozní řád

## 5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Pro zpracování oznámení záměru LPA Slaný  byly k dispozici neúplné, ale relativně dostačující podklady , zpracované projektantem atelierem Apris 3MP s.r.o. (Praha) ,  které do značné míry poměrně exaktně stanovily hlavní vstupy a eliminovaly běžné nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které se při zpracování oznámení zpravidla vyskytují.

Je možno potvrdit, že úroveň poznání technologie skladování a jejích  nároků i výstupů i charakter lehké průmyslové výroby byla dostatečná díky skutečnosti, že  řada obdobných areálů je již  v provozu.

Vstupní údaje, získané zpracovatelem dokumentace z projektových podkladů a dále z odborné literatury, map a vlastním pozorováním, byly běžnou technikou zpracování za využití uvedených výpočetních metod / viz rozptylová  imisní  studie a hluková studie/ či běžnou komparací porovnány s údaji a ukazateli z platných legislativních a správních předpisů a normativních standardů a posouzeny s využitím znalostí a zkušeností zpracovatele oznámení.

Při zpracování oznámení byly využity zejména následující podklady:

- podklady předané v rámci studie stavby a rozpracování dokumentace pro územní rozhodnutí  stavby atelierem Apris 3MP s.r.o. (Praha)

- Výsledky konzultací, diskusí a prováděných korektur  Ing.Solničkou a Ing. Kolaříkovou - atelier Apris 3MP s.r.o. (Praha)

- archivní podklady a oficiální údaje (ČHMÚ, ČEÚ, Povodí Vltavy, GEOFONDU ČR)

- Podklady od MěÚ Slaný, odboru rozvoje města   a  SÚ Slaný

- Územní plán SÚ města  Slaný, zejména změna č.2  schválená zastupitelstvem města v prosinci 2003

- Výsledky orientačního biologického průzkumu Ing. J. Maxové a Ing. Kyzlíka

- poznatky z dostupné literatury a podkladů, např. Atlasu životního prostředí, Souboru účelových map 1:200 000, 1: 50 000 a 1:25 000,vydaných ČGÚ, ročenky ČEÚ aj.

- Výsledky předběžného HG průzkumu – Ing.Plešingr, leden 2007

- poznatky z místních šetření a terénních rekognoskací ( terénní průzkum spojený s orientačním biologickým hodnocením provedli Ing.J.Maxová a Ing. Pavel Kyzlík)

- Poznatky z další odborné literatury , zejména z oboru hodnocení rizik

# E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

# ( pokud byly předloženy)

Program výstavby vychází ze schváleného  územního plánu sídelního útvaru  města Slaný  Tento ÚP  stanovil posuzované území  jako určené pro umístění  drobné výroby a služeb a průmyslové výroby v rámci průmyslové zóny Slaný Sever – změna ÚP č.2 ze 17.12.2003

S ohledem na jednoznačnost umístění Logisticko – průmyslového areálu v  Průmyslové zóně Slaný – sever a to v rámci bývalého areálu živočišné výroby -  byla od počátku záměru investorem a na základě jeho zadání i projektantem akce atelierem Apris 3MP s.r.o. (Praha)  sledována jediná  územní varianta v podobě, jak je prezentována a hodnocena tímto oznámením.

S ohledem na charakter posuzované výstavby ( Logisticko průmyslový areál), dosažený stupeň  poznání v logistice v ČR a vyspělých zemích Evropy a v prvních  etapách  převzaté zahraniční know-how v oblasti dopravy a skladování, je navržena a řešena a tudíž i posuzována i jediná optimální stavebně – technická a  technologická varianta logistického zabezpečení včetně systému skladování a lehké průmyslové výroby.

# F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE

## F.1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení

  - Mapa širších vztahů Slaný a okolí s vyznačením staveniště

  - Letecký pohled širších vztahů posuzovaného záměru

  - Lokalizace  posuzovaného záměru   v mapě 1: 10 000

  - Panoramatická fotodokumentace staveniště posuzovaného záměru

  - Situace záměru Logisticko průmyslového areálu Slaný

  - Fotodokumentace k biologickému průzkumu

  - Výřez z výkresu ze schváleného ÚP města Slaný

  - Situace prvků  ÚSES  podle NRG ÚSES a schváleného ÚP města Slaný

  - Natura 2000 – Navržená EVLK CZ0213070

  - Geologická mapa Slaný a okolí

  - Chráněná ložisková území a poddolovaná území – okolí města Slaný

  - Typologie krajiny  - širší  okolí města Slaný

  - Mapa chráněných území přírody a mapa radonového rizika

## F.2. Další podstatné informace zpracovatele

Na základě konzultace zpracovatelů oznámení s oznamovatelem je možno konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na odhad velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a funkční využití území, nebyla zamlčena.

Jde o standardní výstavbu obvyklého typu multifunkčních skladovacích objektů a objektů s lehkou nerušící výrobou  lokalizovanou v souladu s ÚPSÚ Slaný.

# G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ

# NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Předmětem posuzovaného záměru je výstavba a provoz Logisticko – průmyslového areálu, který je určen k příjmu, skladování a vyskladňování poměrně rozsáhlého variabilního sortimentu běžného zboží  a materiálu. Vedle toho bude v části areálu v menších halách realizována nerušící lehká  průmyslová výroba.

Se skladováním nebezpečných chemických látek a přípravků a radioaktivních látek se neuvažuje.

Lehká  průmyslová výroba v menších halách bude rovněž podrobněji specifikována až  po uzavření smluv s nájemci a budoucími uživateli objektů, určených k této výrobě.

V souladu s provedeným hodnocením a zásadami územního plánu města Slaný se bude jednat o běžnou výrobu s převahou montážních a kompletačních prací, eventuálně o jednoduché úpravy materiálů a produktů. Tyto činnosti nebudou zdrojem škodlivých emisí ani nadměrného hluku a nebudou  produkovat znečištěné technologické odpadní vody.

Objekt bude napojen na silniční komunikaci II. třídy č. 118 v souladu s řešením zastavovací situace areálu.

Posuzovaný logisticko - průmyslový areál se nachází v katastrálním území Slaný a je v současné době představován nevyužívaným zemědělským areálem se zchátralými objekty, které budou určeny k demolici. Celková plocha areálu představuje 52 559  m2, zastavěná plocha je 22 860 m2 tj. 44%, zpevněné plochy (komunikace, chodníky a parkovací plochy) dosahují výměry 11 679 m2  a  plocha zeleně 15 806m2 tj. 30%. Stávající objekty prodejny stavebnin a bytový dům čp.1499, nejsou předmětem projektu posuzované výstavby.

Počet nově vzniklých pracovních míst   cca 200.

Tyto objekty s výjimkou bývalého kravína, který je využíván jako prodejna stavebnin a není předmětem výstavby, budou v rámci výstavby demolovány.

Uvedené pozemky tedy nejsou zemědělsky využívány a byly již dříve  vyňaty ze zemědělského půdního fondu.

V blízkosti posuzované výstavby se severním směrem nachází průmyslové haly firem Mitsubishi  a EPCE, přes silnici II/118 je situován výrobní závod firmy Grafobal. Tyto stavby byly již dříve posouzeny podle zákona  a jsou součástí pozadí posuzovaného záměru.

Charakteristika hlavních nároků z hlediska vstupů:

Zábor zemědělské půdy.

Stávající plochy pozemků, které jsou předmětem posuzovaného zastavění  představují nevyužívaný velkokapacitní areál živočišné výroby v havarijním stavu. Vynětí ze ZPF bylo realizováno před jeho výstavbou – k dalšímu odnětí ze ZPF nedojde.

Odběr a spotřeba vody jsou specifikovány a nepředstavují problém  s ohledem na  poměrně nízkou spotřebu (pouze pro hygienické potřeby) a odpovídající místo napojení na kapacitní vodovod v blízkosti staveniště.

Nároky na energetické zdroje z titulu spotřeby elektrické energie jsou sice stanoveny odhadem, ale nejsou velké a jejich zabezpečení  je bez problémů -  elektrická energie je navíc z hlediska výstupů do okolního životního prostředí bezproblémová.

Zemní plyn se bude využívat pro vytápění objektů a pro ohřev teplé užitkové vody. Jeho odběr je odpovídající a zabezpečení středotlakou přípojkou zemního plynu (areálový plynovod).

Pro vytápění budou používány nízkoemisní kotle a dodávka zemního plynu je technicky i dodavatelsky zabezpečena.

Charakteristika hlavních nároků z hlediska výstupů:

Z hlediska emisí a imisí je z rozptylové studie a  z uvedených výsledků výpočtů patrné, že posuzovaný záměr nebude znamenat žádné prokazatelně významné příspěvky k imisní zátěži v oxidech dusíku, oxidu uhelnatém a benzenu, a to jak z hlediska stávajících limitních koncentrací, tak z hlediska nových imisních limitů.

Příspěvek areálu lze označit za nízký a nevýznamný, který nepovede k zhoršení imisní situace v okolí stavby.

Množství odpadních vod bude zhruba shodné s výpočtovými potřebami pitné vody a dosahuje standardních parametrů bez potíží likvidovatelných  na stávající ČOV a vyhovujících  kanalizačnímu řádu.

Odvádění dešťových odpadních vod z areálu bude gravitační - ze střech bude areálovou dešťovou kanalizací, na které bude osazeno několik vsakovacích zařízení - vsakovací zářezy, vsakovací studny, retenční nádrže z plastových tvárnic atd., kde bude dostatečný retenční prostor a dostatečná zasakovací plocha. Z koncových vsakovacích zařízení na severním okraji areálu bude navržen bezpečnostní přepad do silničního rigolu podél komunikace nebo bude potrubí bezpečnostního přepadu odvedeno do dešťové kanalizace, která má napojovací bod mezi Mitsubishi a Dolem Slaný.

Z manipulačních ploch budou dešťové vody čištěny na odlučovači lehkých kapalin (OLK), předpokládáme 2 ks OLK pro každou manipulační plochu.

Při nakládání s odpady musí být respektován zákon č.185  ze dne 15. května 2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů včetně návazných prováděcích vyhlášek Ministerstva životního prostředí , dále  zejména vyhl. č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů  a vyhl. č.383/2001 Sb o podrobnostech nakládání s odpady.

Vpředu uvedený přehled odpadů orientační stanovení způsobů nakládání s nimi  slouží pouze pro základní orientaci v rámci oznámení  s tím, že podrobný plán odpadového hospodářství zpracuje původce odpadů  –  provozovatel budoucího areálu Logisticko – průmyslového areálu Slaný.

Celkově je  z hlediska hlukového  možno posuzované území hodnotit jako území výrazněji exponované a ovlivněné hlukem především z automobilové dopravy z přilehlé komunikace II/118. Na základě uvedených výsledků výpočtů akustické studie, která tvoří přílohu č.2 oznámení  lze formulovat závěr, že z uvedeného orientačního srovnání vývoje akustické zátěže v území vyplývá,  že v porovnání se stávajícím stavem nedojde. k prokazatelné a z hlediska zdravotního stavu průkazné změně akustické situace u vybraných výpočtových bodů.  Pouze pro objekt č.p. 1499 je patrné, že nelze zajistit jak pro denní, tak pro noční dobu plnění základního hygienického limitu ve vztahu k chráněnému venkovnímu prostoru a je nezbytné doporučit pro další projektovou přípravu v případě realizace záměru zajistit změnu užívání uvedeného objektu ve smyslu vyloučení jeho užívání jako objektu obytné zástavby.

Celkově je možno s ohledem na charakter výstavby a provozu Logisticko – průmyslového areálu  jak z hlediska zajištění vstupů, tak předpokládané technologie i konceptu architektonicko - stavebního řešení a zejména charakteru provozu a jeho zabezpečení z hlediska ochrany hlavních složek životního prostředí konstatovat, že v záměru připravované výstavby nebyly shledány žádné závažné výrazně zhoršující vlivy, které by způsobily výraznější zhoršení pohody a zdraví obyvatelstva města Slaný či výraznější zhoršení širšího rámce okolního životního prostředí.

Zpracovatelé oznámení soudí, že za předpokladu uplatnění podmínek, uvedených v bodě D.4  tohoto oznámení v rámci územního řízení a při zpracování dokumentace stavby i při její realizaci a provozu, je možno zajistit nekonfliktní realizaci oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva.

Datum zpracování oznámení:     	31.1.2007

Zpracoval:

Ing.Václav Konopásek, CSc

Špačkova 1005/17   165 00 Praha 6 – Suchdol

Tel. 02/33920195-7  0603 460140

Držitel autorizace MŽP  č.j. 33623/ENVV/06

Spolupracovali:			RNDr. Tomáš Bajer, CSc

ECO-ENVI-CONSULT, Jičín

osvědčení odborné způsobilosti MŽP719/4343/OEP/92/93)

Sladkovského 111

506 01 JIČÍN

Tel. 0603/483099

Ing. Martin Šára

Dubinská 720

530 12 PARDUBICE

Ing. Jana Maxová

Ing.Pavel Kyzlík

Na vyhlídce 414, 252 29  Dobřichovice

Tel. 0603/ 163 409

# H. PŘÍLOHA

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací dokumentací

# Další přílohy

Přílohy k části F.1.

Mapová a jiná dokumentace týkající se oznámení

  - Mapa širších vztahů Slaný a okolí s vyznačením staveniště

  - Letecký pohled širších vztahů posuzovaného záměru

  - Lokalizace  posuzovaného záměru   v mapě 1: 10 000

  - Panoramatická fotodokumentace staveniště posuzovaného záměru

  - Situace záměru Logisticko průmyslového areálu Slaný

  - Fotodokumentace k biologickému průzkumu

  - Výřez z výkresu ze schváleného ÚP města Slaný

  - Situace prvků  ÚSES  podle NRG ÚSES a schváleného ÚP města Slaný

  - Natura 2000 – Navržená EVLK CZ0213070

  - Geologická mapa Slaný a okolí

  - Chráněná ložisková území a poddolovaná území – okolí města Slaný

  - Typologie krajiny  - širší  okolí města Slaný

  - Mapa chráněných území přírody a mapa radonového rizika

## 1.  Rozptylová studie

## 2.  Akustická studie