Dokumentace

o posuzování vlivů na životní prostředí

dle  § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sbírky, v platném znění

BIOPLYNOVÁ STANICE

V ZEMĚDĚLSKÉM STŘEDISKU ŠUMBOR

Investor:

PROAGRO Nymburk a.s.,

288 72 Nymburk, Poděbradská 2026, PSČ 28872

IČ: 45149666

Zpracoval:

Ing. Vraný Miroslav

č.j. osvědčení 15 650/4136/OEP/92

09/2007

Obsah:

A.	ÚDAJE O OZNAMOVATELI	4

A.I.	Obchodní firma	4

A.II.	IČ	4

A.III.	Sídlo	4

A.IV.	Jméno, příjmení,bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele	4

B.	ÚDAJE O ZÁMĚRU	5

B.I.	Základní údaje	5

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1	5

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru	5

B.I.3. Umístění záměru	6

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	6

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant	7

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru	11

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení a dokončení záměru	18

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	19

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat	19

B.II.	Údaje o vstupech	19

B.II.1. Půda	19

B.II.2. Odběr a spotřeba vody	21

B.II.3. Ostatní  surovinové a energetické zdroje	23

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	28

B.III.	Údaje o výstupech	37

B.III.1. Ovzduší	37

B.III.2. Odpadní vody	52

B.III.3. Odpady	53

B.III.4. Ostatní	58

C.	ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	69

C.I.	Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území	69

C.I.1. Všeobecné informace	69

C.I.2. Zvláště chráněná území, území přírodních parků, významné krajinné prvky, území historického, kulturního nebo  archeologického významu	71

C.II.	Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území	78

C.II.1. Klimatické podmínky a kvalita ovzduší	78

C.II.2. Kvantitativní a kvalitativní ukazatele vod, ochranná pásma vod	80

C.II.3. Půda	83

C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje	84

C.II.5. Dřeviny rostoucí mimo les	84

C.II.6. Krajina	84

C.II.7. Fauna	85

C.II.8. Les	85

C.II.9. Staré ekologické zátěže, realizovaná i plánovaná nápravná opatření	85

C.II.10. Ostatní	85

C.III.	Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení	87

D.	KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	89

D.I.	Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti	89

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů	89

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima	106

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky	109

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody	109

D.I.5. Vlivy na půdu	110

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje	111

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy	111

D.I.8. Vlivy na krajinu	112

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	112

D.II.	Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů	113

D.III.	Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech	113

D.IV.	Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí	114

D.IV.1. Technická opatření	114

D.V.	Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů	118

D.VI.	Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů	119

E.	Porovnání řešení variant záměru	120

F.	Závěr	120

G.	Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru	120

H.	PŘÍLOHY	124

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Obchodní firma

PROAGRO Nymburk a.s.,

IČ

451 49 666

Sídlo

Nymburk, Poděbradská 2026, PSČ 288 72

Jméno, příjmení,bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Jméno:	     Ing. Bohuslav Kohout

Organizace:        PROAGRO Nymburk, a.s.

Funkce: 	     předseda představenstva a ředitel a.s.

Tel: 		     (+420) 602 219 677

E-mail:	     kohout@proagro.as

ÚDAJE O ZÁMĚRU

Základní údaje

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Bioplynová stanice v zemědělském středisku Šumbor

Dle přílohy č. l k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů jde o záměr kategorie II, záměry vyžadující zjišťovací řízení bod 10.1 Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů.

Na základě „Závěru zjišťovacího řízení“ bylo Krajským úřadem Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 13.7.2007 rozhodnuto, že bude uvedená „Výstavba bioplynové stanice Šumbor „ dále posuzována podle citovaného zákona.

Kapacita (rozsah) záměru

Předpokládané jsou dvě fáze investice, v první, která by se měla realizovat v roce 2008 a druhá do roku 2010.

Fáze I				Fáze II

Elektrický výkon zařízení:		536kW 			1072 kW

Tepelný výkon zařízení:	            622 kW 			1244 kW

Provozní hodiny zařízení:		8088 hod/rok			8088 hod/rok

Plánované odstávky:			672 hod/rok 			672 hod/rok

Spotřeba bioplynu při 100% výkonu:	1 666 000 m3/rok		3 333 000 m3/rok

Spotřeba bioplynu max 8760 hod/rok:	1 805  000 m3/rok		3 609 000 m3/rok

Produkce elektrické energie :		4 340 MWh			8 680 MWh

Produkce tepelné energie :		5 030 MWh			10 060 MWh

Množství surovin a odpadů

na vstupu do zařízení :			27 000 tun/rok			37 000 tun/rok

Množství digestátu na výstupu

ze zařízení:				24 000 tun/rok			33 000 tun/rok

Poznámky:

- Spotřeba je uvedena pro bioplyn s objemovým obsahem 65% při normálních podmínkách (0°C, 101,325 kPa)

- Minimální trvalý elektrický výkon nemůže poklesnout pod 50% maximálního výkonu.

Projekt realizuje výstavbu bioplynové stanice ( BPS) v areálu současného střediska pro výkrm prasat Šumbor společnosti PROAGRO Nymburk a.s.. Výstavba BPS bude probíhat ve dvou fázích. V první fázi s plánovaným spuštěním zkušebního provozu na podzim 2008 bude dána do provozu bioplynová stanice s jednou kogenerační jednotkou o elektrickém výkonu 536 kW. V této první fázi bude BPS již stavebně připravena i pro druhou fázi výstavby BPS v r.2010, ve které bude instalována druhá kogenerační jednotka o výkonu 536 kW. Celkový elektrický výkon BPS by měl být v r. 2010  1072 kW.  V druhé fázi výstavby BPS kromě instalování kogenerační jednotky se již nepředpokládají další stavební úpravy, tz. homogenizační a skladovací jímky a bioreaktory budou postaveny v první fázi výstavby BPS a dále již nebude zvětšována jejich kapacita.

Umístění záměru

Nuts II: 	    	Střední Čechy

Kraj: 		     	Středočeský

Obec:		     	Netřebice

Katastrální území:   	70401 Netřebice

Pozemky číslo: 	128, 129, 130, 180, část 215/62

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměrem projektu je výstavba bioplynové stanice, která bude realizována v areálu fungující výkrmny prasat Šumbor. Projektovaná kapacita areálu je 6500 prasat (780 dobytčích jednotek), dlouhodobé reálné využití kapacity se pohybuje na 5500 kusech, tedy 660 dobytčích jednotek.

Z hlediska technologického je vztah výkrmny prasat a Bioplynové stanice spíše komplementární, výstavba bioplynové stanice navazuje na chod výkrmny prasat Šumbor a řeší otázku dalšího ekologického využití výstupů z provozu jiných živočišných farem  provozovatele, a zajistí soběstačnost areálu  v potřebě  tepelné energie.

V blízkém okolí není v současnosti podobný záměr realizován. Jedná se o akci navazující na současné aktivity provozovatele. Charakter záměru se odlišuje od současného využití areálu (výkrmna prasat) a má jiné výstupy, vzniklé po spálení produkovaného bioplynu, zatímco výstupu současné produkce chovu prasat (vepřová kejda) jsou  jedním ze vstupů pro bioplynovou stanici.

Za předpokladu dodržení všech opatření spojených s omezením případných negativních vlivů z posuzovaného záměru se nejedná o kumulaci nepříznivých vlivů, nýbrž o omezení nepříznivých vlivů provozu výkrmny prasat navazující bioplynovou stanicí, jež bude upravovat její výstupy.

Tento projekt dále naplňuje cíle EK a Vlády ČR na zvýšení podílu energie vyráběné z alternativních/obnovitelných zdrojů.

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant

Zdůvodnění potřeby záměru

Důvody pro realizaci akce můžeme posuzovat ve dvou rovinách. Z pohledu investora a z obecného hlediska ochrany ŽP.

Při hodnocení z pohledu investora akce vnímáme tři hlavní důvody pro realizaci projektu.

- ekologické,

- provozní,

- ekonomické.

Ekologické důvody spočívají v zajištění efektivního nakládání se statkovými hnojivy vzniklými při provozu živočišných farem společnosti PROAGRO Nymburk, a.s. Tato BPS bude primárně zpracovávat vepřovou kejdu, drůbeží trus, kukuřičnou siláž, zbytky z čištění obilí  a  glycerinovou fázi surovou, tzv. G-fáze (vedlejší produkt z výroby methylesteru). Další druhy biomasy nejsou předpokládány a tato dokumentace je neřeší.

Z hlediska obecné ochrany životního prostředí je projekt významným z pohledu naplnění obecných priorit ochrany životního prostředí, jak jsou nastaveny v politice Evropského společenství a ČR. Jedná se o podporu využívání alternativních zdrojů energie, lepší zpracovávání odpadů a úspory fosilních paliv. Dle plánů na dosažení 8%-ního podílu energie vyrobené z obnovitelných zdrojů do roku 2010, ke kterému se ČR zavázala, by měla jednou z hlavních oblastí s růstovým potenciálem být právě výrova energie z biomasy a bioplynu.

Projekty výstavby bioplynových stanic v ČR jsou zároveň deklarovány jako akce, které se mohou těšit podpoře ze strany Vlády ČR, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Svědčí o tom také zařazení těchto akcí mezi hlavní priority v připravovaných operačních programech v gesci zmíněných ministerstev.

Provozní - výstavbou BPS bude řešit investor zpracování produktů vedlejší výroby, surovin a případně odpadů specifikovaných v této dokumentaci.

Ekonomické důvody navazují na předchozí bod. Produkované množství především elektrické energie bude dodáváno do rozvodné sítě, což s ohledem na garantované výkupní ceny „ekologické elektřiny“ přinese nezanedbatelný ekonomický efekt. Dalším ekonomickým důvodem je i nezanedbatelná úspora spojená s vytápěním areálu.

Alternativní varianty

Obecně lze při vyhodnocení vlivu posuzované stavby na životní prostředí volit tyto varianty:

- lokalizace stavby – řešena je jen jediná varianta umístění, za využití synergií stávajícího chovu

- způsob realizace stavby ve vztahu stavby k životnímu prostředí  - probrána výše v této kapitole.

- technické a technologické řešení – komplexní řešení je popsáno v dalším textu, zvolená varianta naplňuje všechny požadavky nejlepší dostupné technologie. Nejvýznamnějšími faktory pro volbu technologie, či její výběr:

Volba zdrojů BIOMASY PRO VÝROBU BIOPLYNU

Biomasa (BM) je obecně jakýkoli materiál biologického a rostlinného původu. Pro výrobu bioplynu (BP) bude použito těchto druhů BM:

-     exkrementy zvířat - prasečí kejda, drůbeží trus

-     zbytky ze zemědělské výroby – čištění obilí

-     fytomasa - tráva, senáž, kukuřičná siláž

-      Glycerinová fáze surová, tzv. G-fáze

Důvodem pro omezení portfolia zdrojů biomasy je maximalizace snížení rizik spojených se zpracováním nestandardních zdrojů biomasy zejména živočišného původu. (zbytky z jatek, další živočišné zbytky)  s kterými se neuvažuje.

Varianty zvolené fermentace dle teplotního režimu

Nejčastěji jsou využívány dva druhy fermentačních procesů:

a)  Mezofilní fermentace organické hmoty probíhá při teplotách okolo 37 - 42 °C a vyznačuje se poměrně značnou stabilitou procesu.

b)   Termofilní fermentace je provozována při teplotách okolo 50 - 55 °C, je energeticky náročnější a méně stabilní. Používá se v případech zvýšených nároků na pasterizaci zpracovávané vstupní organické hmoty,  nebo  na zvýšení účinnosti fermentace Doprovází ji i zvýšený vývin bioplynu.

Technologie zpracovávající organické odpady, u kterých jsou požadavky na pasterizaci nižší (menší nebezpečí obsahu rizikových látek a mikroorganismů ve zpracované hmotě) většinou pracuji s mezofilni fermentací při teplotách 37-42°C.

V bioplynové stanici Šumbor bude využívána mezofilní fermentace při teplotách 37 – 42°C.

Volby podle rozlišení technologií sušiny vstupního substrátu

Mokrá fermentace – zvolená varianta

Využívá obvykle fermentoru s vertikální osou a materiál ve fermentoru má sušinu do 12%. Materiály s vyšším obsahem sušiny (hnůj, podestýlka, různé druhy siláží a senáží) se před vstupem do fermentoru ředí na odpovídající obsah sušiny kejdou/procesní vodou. Větší obsah slámy nebo dokonce podestýlka na bázi pilin může u mokrých technologií působit vážné provozní problémy. Je tedy nutné pečlivě vážit použitou technologii, systémy míchání, přípravy suroviny tak, aby celý proces mohl bezproblémově fungovat.

Suchá fermentace

Je vývojově mladší než mokrá fermentace, nicméně některé její typy již nalezly perspektivní uplatnění v praxi. Suchou fermentaci lze navíc dle obsahu sušiny substrátu rozdělit na:

- suchý proces (25 – 45 % sušiny)

- vysokosušinový proces (nad 40 % sušiny).

Pod pojmem suchá technologie se lze setkat s fermentory tzv. garážového typu. Jedná se o konstrukčně jednoduchá zařízení na zpracování vysokosušinových substrátů (až 60 %), se vsázkovým způsobem plnění fermentoru pomocí čelního nakladače. Obecně lze konstatovat, že tyto typy zařízení se nerozšířily natolik, aby byly dostatečně provozně odzkoušeny a dosavadní zkušenosti nabádají k obezřetnosti.

Volba vhodné Kogenerační jednotky

- zážehové plynové (Ottovy) motory – výhradním palivem je v tomto případě pouze bioplyn- zvolená varianta

- se vznětovými motory se vstřikem zapalovacího oleje – jedná se o dieselové motory se zápalným paprskem, kde základním palivem je bioplyn a doplňkovým palivem je zpravidla kapalné fosilní palivo, popř. rostlinné oleje.

Další technologické varianty pouze reflektují zvolenou technologii, respektive zdokonalují dílčí procesy a jsou součástí dodavatelské nabídky.

Celkově byly v rámci příprav záměru uvažovány tři alternativy. Níže následuje popis dvou alternativních řešení, zvolená varianta je pak diskutována v jednotlivých kapitolách.

B.I.5.2.1 Zachování současného stavu

První z uvažovaných variant bylo zachování současného stavu. Pro tuto možnost hovoří především úspora investičních prostředků, které si vyžádá realizace záměru. Jedná se však o ekonomický efekt krátkodobý.

Ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu je díky současnému systému garantovaných výkupních cen elektrické energie vyráběné z alternativních zdrojů zajištěna návratnost této investice a její ekonomická efektivita.

Přínosy jsou také v již zmíněné energetické soběstačnosti a efektivnímu systému nakládání se statkovými hnojivy z produkce farem provozovatele. V globálním měřítku se pak jedná o využívání alternativních zdrojů energie a s tím související snížení produkce skleníkových plynů a šetření neobnovitelných nerostných zdrojů.

B.I.5.2.2 Výstavba „malé“ BPS s nižším výkonem

Při procesu hodnocení jednotlivých alternativ byla uvažována také možnost výstavby malé bioplynové stanice s kogenerační jednotkou o výkonu do 100 kW. Tato varianta by sebou přinesla nižší investiční náklady, kratší dobu výstavby a menší prostor vyčleněný pro stavbu BPS.

Úspory času a prostoru byly zhodnoceny jako nerelevantní, stanice takové kapacity by nebyla efektivní z hlediska objemů všech vstupů i výstupů.  Její ekonomická efektivita by vzhledem k podstatně nižšímu množství elektrické energie byla výrazně nižší. Proti menší stanici je také množství produkované biomasy pocházející z činnosti farem předkladatele, jejíž plné využití při zachování jisté rezervy je možné při realizaci plného předkládaného záměru.

Popis technického a technologického řešení záměru

Charakteristika bioplynové stanice

Jedná se o bioplynovou stanici založenou na metodě „mokré fermentace.“ Stanice bude zpracovávat biomasu ve dvou reaktorech o shodném objemu 3800 m3,   oba   reaktory  jsou   s integrovaným   plynojemem   o   objemu   cca   1200   m3,  homogenizacní  jímkou   o   objemu   cca   220   m3,   novou   skladovací  nádrží   o   objemu cca 5900 m3.

Anaerobní rozklad biomasy v reaktorech bude probíhat mezofilním prostředí (38-42 ˚C). Do reaktorů bude biomasa čerpána přes příjmovou (homogenizační) nádrž. V příjmové nádrži bude biomasa předehřívána. K zabezpečení zpracování kukuřičné siláže, drůbežího trusu, prasečí kejdy a dalších zbytku ze zemědělské výroby v celkovém množství 74 t/den  pro počáteční naředění bude zapotřebí, voda, později se bude využívat recyklát. Dovážené suroviny budou dle potřeby rozdruženy k tomu určenou technologií dezintegrace. Výsledný vstupní substrát bude z homogenizační jímky čerpán do fermentu k anaerobní digesci.  Předpokládaná produkce bioplynu je 185 m3/hod při výhřevnosti 24 MJ/m3.

Stanice nebude zpracovávat produkty, jež ze zákona musejí projít hygienizací, a tudíž tato část není v projektu realizována. Bioplyn vzniklý při rozkladu biomasy v reaktorech bude pomocí střešních membrán jímán a veden do 2 kogeneračních jednotek o elektrickém výkonu 536 kW  a tepelném výkonu 622 kW.

Odpadní biomasa bude po reakci převedena přes separátor, jenž oddělí pevnou složku, kapalná složka bude poté částečně opět využita ve fermentačním procesu pro naředění biomasy, zčásti pak bude přečerpána do zastřešené skladovací nádrže o objemu 5900 m3.

Místa možného úniku pachových látek , kde lze označit objekt příjmové jímky a objekt separace digestátu budou opatřeny podtlakovým systéme napojeným na dezodorizační jednotku (pachový filtr s účinností 80-94 % ), který zamezí úniku pachových látek do ovzduší.

Odseparovaná, tuhá část bude určena k dalšímu zpracování ve  středisku PROAGRO Nymburk a.s. - Drůbežárna Městec Králové, kde se cestou aerobní fermentace vyrábí registrované organické hnojivo Organic. Tekutá část o sušině cca 2 % bude aplikována smluvním partnerům na jejich zemědělské pozemky jako statkové hnojivo dle rozvozových plánů.

Obecný popis

Tento projekt výstavby bioplynové stanice řeší efektivní, ekologické využití výstupů z provozu farem za účelem produkce elektrické a tepelné energie a zvýšení energetické soběstačnosti.

Stavba bude provedena v areálu Výkrmny prasat  Šumbor u Netřebic na Nymbursku. Cílem projektantů je vhodně zakomponovat jednotlivé objekty do celkového komplexu stávajících staveb areálu výkrmny. Nové objekty nebudou svou výškou převyšovat stávající objekty areálu, nebude narušen vzhled celého komplexu.

Biologický rozklad organických látek v anaerobních podmínkách je proces, který se nazývá metanová fermentace, metanové kvašení, anaerobní fermentace, anaerobní digesce, biogasifikace, biometanizace, biochemická konverze organické látky. Tento proces probíhá v přírodě za určitých podmínek samovolně, nebo je vyvolán záměrně pomocí biotechnických zařízení. Výsledkem metanové fermentace je vždy směs plynů a fermentovaný zbytek organické látky.

Anaerobní fermentace sestává z následujících fází:

Hmota, která již projde procesem anaerobní fermentace je dále využita jako hnojivo, s ohledem na svou ekologickou nezávadnost a velmi příznivé zastoupení hodnotných prvků. Část z ní se vrací zpět do procesu fermentace a slouží k naředění nově dodané biomasy.

Popis částí BPS

Samotná stavba stanice je složena z těchto prvků:

příjmová jímka

fermentor 1. stupně

fermentor 2. stupně

skladovací nádrž

strojovna bioplynu

řídící centrum

přípojka a rozvody el. energie

hořák zbytkového plynu

spojovací krček mezi reaktory

objekt separace

potrubní rozvody plynu

kogenerační jednotka

dezodorizační  jednotky

B.I.6.2.1	Příjmová (homogenizační)  jímka

Jedná se o kruhovou nádobu o objemu 220 m3. Jímka bude betonová, eventuálně plechová. Bude zastřešena s uzavíratelným příjmovým poklopem  a opatřena biofiltrem, aby se zamezilo úniku jakéhokoliv zápachu. Do homogenizační jímky budou přiváženy suroviny , které budou naředěny tekutým kalem ze separace. Hmota v nádrži bude promíchávána míchadlem umístěným uvnitř jímky. Pro zajištění lepšího průběhu procesu fermentace v reaktorech bude biomasa před načerpáním do fermentorů předehřáta. Tím bude jednak zajištěno dokonalé rozmísení suroviny a také předehřátí masy na teplotu blízkou mezofilním hodnotám v reaktoru, což zamezí především v zimních měsících tomu, aby se do reaktoru dostala masa s výrazně nižší teplotou a narušila tak citlivý proces mezofilní anaerobní fermentace.

V homogenizační jímce budou umístěna čidla sledující monitorující výšku hladiny, teplotu, a chod míchadel.

B.I.6.2.2	Fermentor 1. stupně

Fermentor 1. stupně bude opět tvořen nádrží ze speciálně upravených ocelových plechů kruhového půdorysu o objemu 3800 m3. Nádrž bude vybavena míchadly a topením na vyhřívání, aby bylo možné udržovat požadovanou teplotu v nádrži. Bude se jednat o zastřešenou nádrž, v prostoru zastřešení bude umístěna plynotěsná membrána s pohyblivým středem. Množství vznikajícího bioplynu bude ovlivňovat polohu plynové membrány. Jímaný plyn pak bude dále odváděn do strojovny bioplynu odkud bude po další úpravě veden ke spálení do kogenerační jednotky.

Zastřešení bude oboustranně utěsněno, to znamená že zamezí jednak přístupu vzduchu do fermentoru a tím narušení anaerobního prostředí nezbytného pro činnost mikroorganizmů, zároveň zabrání jakýmkoliv únikům produkovaného bioplynu do ovzduší.

Proti ucpání přepadu je měřena max. hladina v reaktoru (+ 100 mm) a zabráněno dalšímu plnění. Pro případ nouzového provozu samostatného reaktoru je měřena i minimální hladina (-200 mm), aby nemohlo dojít k úniku bioplynu nadměrným odčerpáním obsahu nádrže pod úroveň revizních šachet. Současně je měřena poloha plynové membrány a tím objem plynu.

B.I.6.2.3	Fermentor 2. stupně

Vlastní sestava reaktoru, vč. zastřešení a plynové membrány je totožná s reaktorem 1. stupně. Reaktor 2. stupně je udržován na proměnné hladině s kolísáním max. + 100 mm, - 200 mm. V případě odstavení jednoho reaktoru je nátok ručně uzavřen.

Náplň reaktoru je v pravidelných intervalech mezi plněním promíchávána. Teplota je udržována na předepsané teplotě mezi 38-42oC. Vznikající  bioplyn je shromažďován pod membránou plynojemu a odváděn opět do strojovny bioplynu. Snížení obsahu síry bude zajištěno dávkováním vzduchu do plynového prostoru.

Vyhnilý kal je pravidelně odčerpávána na separaci. V nouzovém režimu, při provozování dvou samostatných reaktorů paralelně, lze čerpadlem střídavě odčerpávat vyhnilý kal z obou reaktorů samostatně. Veškeré řízení technologického procesu v reaktoru je totožné s reaktorem 1. stupně.

B.I.6.2.4	Skladovací nádrž

Jedná se o ze speciálně upravených ocelových plechů kruhového půdorysu o objemu 5900 m3. Stavba bude zastřešena pro zamezení úniku zbytkových plynů do ovzduší. V nádrží bude ukládána biomasa po separaci pevné složky a oddělení části kapalného kalu pro užití v procesu fermentace. Ta pak bude použita jako statkové hnojivo po certifikaci.

B.I.6.2.5	Strojovna bioplynu

Od každého reaktoru je vedeno samostatné plynové potrubí do strojovny bioplynu umístěné ve stávajícím objektu garáže pro nákladní automobily a zahradní techniku. Potrubí je vedeno na podpěrách v podjezdné výšce.

Ve strojovně jsou potrubí propojena a svedena do jedné vodní uzávěry pro rychlé odstavení kogenerace a plynojemu. Za vodní uzávěrou je plyn veden přes venkovní chladič plynu k ventilátorům. Ve strojovně budou osazena 2 plynová dmychadla, z nichž jedno je záložní. V průběhu provozu bude pravidelně střídán provoz na obou dmychadlech. Dmychadla zajišťují dostatečný vstupní přetlak bioplynu na vstupu do kogeneračních jednotek.

Venkovní chladič plynu je postaven do plastové nádoby objemu cca 2,0 m3. Nádrž je naplněna vodou, která je čerpána ponorným čerpadlem do skrápěcího prstence v horní části chladiče. Voda  ochlazuje povrch chladiče a pomáhá vyšší kondenzaci vody z bioplynu. Odpařená chladící voda je průběžně automaticky doplňována plovákovým ventilem. V případě ohřátí vody nad 30˚C musí být tato voda odčerpána a nahrazena novou, chladnější. Kondenzát je odváděn z chladiče do plastové jímky v kontejneru, odtud je čerpán plastovým potrubím do homogenizační jímky.

Podzemním plastovým potrubím je přebytečný bioplyn veden k nouzovému hořáku zbytkového plynu. Na bioplynu je měřen tlak za dmychadly. Současně je měřen průtok plynu plynoměrem. V prostoru strojovny je umístěn detektor úniku bioplynu, který spíná větrání prostoru a následné odstavení kogenerace.

B.I.6.2.6	Řídící centrum

Chod bioplynové stanice bude 24 hodin denně monitorován. Bude monitorován chod jednotlivých zařízení (míchadla, čerpadla, kogenerační jednotka), sledovány budou teploty a tlak plynu a biomasy. Čidla sledující všechny tyto parametry budou napojena na centrální řídící systém, jež bude dané hodnoty graficky interpretovat na PC.

To bude umístěno v samostatné místnosti – řídícím centru. Toto centrum bude umístěno ve stávajícím objektu, budou provedeny drobné stavební úpravy tak, aby bylo zajištěno oddělení BPS a tedy i centra od ostatního provozu BPS.

B.I.6.2.7	Přípojka a rozvody el. energie

Místo napojení elektrického vedení na síť bude specifikováno rozhodnutím společnosti ČEZ. Předpokládá se že napojení bude provedeno nadzemním kabelem VN na stávající vedení, procházející cca 30 metrů od hranice areálu výkrmny.

B.I.6.2.8	Hořák zbytkového plynu

Pro případ nadprodukce bioplynu nebo poruch kogenerační jednotky, což by znamenalo situaci, kdy bude produkováno více bioplynu, než bude možno kontinuálně spálit v kogenerační jednotce bude v areálu umístěn hořák zbytkového plynu, jež by zajistil spálení této nadprodukce. Hořák bude umístěn mimo ostatní objekty, aby bylo dodrženo ochranné pásmo stanovené vyhláškou.

B.I.6.2.9	Spojovací krček mezi reaktory

Mezi reaktory budou umístěny rozdělovače a sběrače topných rozvodů pro reaktory a současně čerpadlo vyhnilého kalu z reaktorů na separaci.

B.I.6.2.10	Separace

Separace bude umístěna také v prostoru stávající trojgaráže. Z reaktoru bude odpadní kal čerpán do vyrovnávací nádrže nad separátorem. Čerpadlem v krčku je kal čerpán do výšky nad hladinu v reaktoru, a odtud samospádem vytéká do vyrovnávací nádrže separace. Zvednutím potrubí nad hladinu v reaktoru zajistí vyprázdnění potrubí proti  zamrznutí kalu. Sedimentaci zbytků kalu v potrubí bude zabráněno pravidelným proplachováním potrubí malým množstvím kalu. Horní vyrovnávací nádrž je proti přeplnění zajištěna přepadem do spodní nádrže. Z horní vyrovnávací nádrže vytéká kal samospádem do separátoru. Tuhá složka vypadává přímo do kontejneru. Odseparovaná tekutá část vytéká do jímky pod separátorem, odkud je čerpána do skladovací nádrže.

V případě poruchy separátoru je možno výjimečně přepouštět vyhnilý kal z reaktoru přímo do skladovací nádrže. Při dosažení max. hladiny v reaktoru je automaticky zapnuto čerpadlo na separaci a následně i separátor.  Chod čerpadla je následně řízen polohou hladiny vyrovnávací nádrže nad separátorem – kolísáním mezi minimem a maximem. Tím je zajištěn kontinuální chod separace. Čerpadlo je současně blokováno dosažením minimální hladiny v reaktoru. Odseparovaná voda v dolní vyrovnávací nádrži je automaticky přečerpávána do skladovací nádrže. Čerpadlo je opět řízeno limitními stavoznaky hladiny ve spodní nádrži.

Automatický proces separace bude ovlivňován obsluhou v případě, že se zaplní kontejner odseparované tuhé části. Naplnění kontejneru je kontrolováno obsluhou vizuálně.

Rovněž při nouzovém propojení potrubí vyhnilého kalu přímo do skladovací jímky mimo separátor, musí obsluha přepnout v automatu jiný režim odčerpávání kalu.

Temperování prostoru separace bude zajišťováno el. přímotopem, přebytečné teplo z kalu bude odvětráváno. V separaci je hlídána max. a min. úroveň  hladin kalu v nádržích proti přeplnění.

B.I.6.2.11	Potrubní rozvody plynu

Od kogenerační jednotky bude teplo vedeno do rozdělovače (opět umístěno  v budově stávajících garáží). Zde je regulace tepla, expanzní nádoby, automatická úprava a doplňování vody. Z rozdělovače jsou rozvody vedeny na reaktory, homogenizaci,  topení objektů BS a rozvod pro areál.

Na rozvodech tepla je měřena teplota topné vody na rozdělovači a sběrači v kontejneru a na vstupech do jednotlivých objektů ( homogenizace, reaktorů ). Jedná se pouze o informativní údaje, které jsou pouze kontrolou správné funkce regulace. Veškeré vnější rozvody jsou plněny nemrznoucí směsí. Prostor bude odvětráván s manuelním ovládáním.

B.I.6.2.12	Kogenerační jednotka

Bude použita kogenerační jednotka TEDOM QUANTO D 500  o elektrickém výkonu 536 kW a tepelném výkonu 622 kW . V  druhé fázi provozu BPS od r.2010 bude instalována druhá, stejná jednotka. Jednotka bude v kontejnerovém provedení a bude umístěna vedle stávající budovy garáží. Vlastní vybavení kontejnerů je záležitostí jejich dodavatele. Kontejnery jsou od dodavatele vybaveny větráním pro odvod vysálaného tepla, nouzovými chladiči výkonu, olejovým hospodářstvím a výfukem s předepsanou výškou. KGJ má vlastní řídící systém pro připojení na měření a regulaci bioplynové stanice a pro připojení na rozvaděče pro vyvedení el. výkonu.

Kompletní specifikace kogenerační jednotky je součástí příloh k této dokumentaci.

B.I.6.2.13 Dezodorizační jednotka

U objektů příjmové jímky a objektu separace bude provedeno podtlakové odsávání pachově zatížené vzdušniny přes dezodorizační uzavřený filtr, který zabezpečí účinnou filtraci pachových látek přes speciální organický substrát , který je náplní filtrační jednotky. Dle atestu organického substrátu je účinnost na výstupu 80-94 %. Základní rozměry filtru 2,16 x 4 x 1,5 m, výkon středotlakého ventilátoru pro dopravu vzdušniny 200-400 m3 za hodinu.

Tato jednotka zabezpečí funkci jednotky BPS bez pachových výstupů do venkovního prostředí.

Předpokládaný termín zahájení a dokončení záměru

v první fázi výstavby BPS 	v druhé fázi výstavby BPS

Zahájení projektu:      jaro       2008				jaro 2010

Ukončení projektu:     podzim 2008				léto 2010

Na jaře 2008 předpokládáme zahájení přípravy staveniště. Zahájení samotné stavby lze předpokládat v těsné návaznosti na přípravu staveniště. Délka výstavby je z ohledem na stanovený termín závislá na klimatických podmínkách, především na průběh zimy. V případě příznivých podmínek by měla být první fáze výstavby dokončena na podzim 2008. Ve druhé fázi výstavby půjde již jen o instalaci druhé kogenerační jednotky o výkonu 536 kW, táto fáze bude tedy krátká.

Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj Středočeský

Město Nymburk

Obec Netřebice (umístění záměru KÚ Netřebice a rozsah ochranného pásma)

Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

- Územní rozhodnutí a stavební povolení – Městský úřad v Nymburce, odbor výstavby,

- Povolení k umístění, stavbě a provozu velkého zdroje znečišťování ovzduší – KÚ Středočeského kraje,

- Souhlas k provozu zařízení pro využívání odpadů a s jeho provozním řádem – KÚ Středočeského kraje

- Schválení provozního řádu velkého znečišťovatele ovzduší - KÚ Středočeského kraje

- Rozhodnutí o změně vydaného integrovaného povolení pro zařízení „Výkrmna prasat Šumbor“, - KÚ Středočeského kraje

Údaje o vstupech

Půda

Celý komplex bioplynové stanice bude realizován v areálu současné výkrmny prasat. Nebude tedy nutný žádný zábor zemědělské ani lesní půdy.

Pozemek dotčený výstavbou záměru leží v katastrálním území  obce Netřebice u Nymburka ve vlastnictví akciové společnosti Proagro Nymburk, a.s. - investora.

Pozemky dotčené výstavbou záměru:

| Katastrální číslo pozemku | Celková výměra (m2) | Druh pozemku | Způsob využití | Způsob ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | 215 | Zastavěná plocha a nádvoří |  | - |
| 129 | 98 | Zastavěná plocha a nádvoří |  | - |
| 130 | 243 | Zastavěná plocha a nádvoří |  | - |
| 180 | 158 | Zastavěná plocha a nádvoří |  | - |
| 215/62 | 22909 | Ostatní plocha | Manipulační plocha | - |

* Z pozemku 215/62 bude využívaná jen poměrná část viz. situační zakreslení záměru.

Stavba nikterak nenaruší stávající ráz krajiny a funkční využití zdejší oblasti, tedy zemědělská výroba a související činnosti.

Záměr počítá s odstraněním 2 stávajících menších budov, dílny a vodárny (budovy č. 12 a 14) na jejichž místě budou stát fermentory, příjmová a skladovací jímka.

Drobné stavební úpravy budou provedeny na dalších dvou budovách, na garáži (budova č. 13) , která bude upravena pro potřeby separace a strojovny, v administrativní budově (budova č. 11) pak proběhne úprava jedné místnosti, sloužící jako řídící centrum, která bude mít oddělené sociální zázemí a vstup a bude tak oddělena od ostatního provozu farmy.

Chráněná území

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ze zvláště chráněných území přírody ve smyslu ustanovení § 14 zákona 114/1992 Sb., v platném znění.

Záměr se nenachází v chráněném ložiskovém území, dobývacím prostoru podle zákona č. 44/1998 v platném znění (horní zákon).

Záměr nezasahuje chráněné území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.

Ochranná pásma

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odstavce 1 zákona 114/1992 Sb.) nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena.

Ochranná pásma lesních porostů (§ 14 odstavce 2 zákona 289/1995 Sb.) nebudou záměrem dotčena.

Ochranná pásma komunikací, nadzemních či podzemních inženýrských sítí ve správě jiných správců nejsou záměrem dotčena.

Ochranné pásmo chovu hospodářských zvířat- v rámci dokumentace je provedena aktualizace původního ochranného pásma z roku 1976.

Odběr a spotřeba vody

Technologická a užitková voda

Užitková voda je čerpána z vlastních studní (pozemky 215/66, 215/67, 215/68 a PK 215/21 v k.u. Netřebice v množství max. 2,5 l/s a 15 000 m3/rok) na základě Rozhodnutí místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu. Voda je využívána zejména k napájení prasat a technologickým účelům.

Veškerá voda je pravidelně sledována z hlediska kvality vody. U chovu končí veškerá technologická voda s exkrementy v skladovacích prostorách. Malé množství vody používané lidským personálem je jímáno v bezodtoké jímce

Pitná voda

Je používaná balená voda

Fáze výstavby

Během výstavby bude spotřeba vody omezena na pracovníky provádějící stavební práce a  potřebu technologických vod na kropení okolí staveniště pro omezení prašnosti a také pro samotnou výstavbu.  Stanovení celkového respektive denního objemu je závislé na mnoha faktorech. Vzhledem k tomu, že se jedná o dočasné zvýšení spotřeby, které svojí výší neovlivní stávající vodní zdroje a v žádném případě nedosáhne následné provozní úrovně  nebyla tato spotřeba vyčíslena.

Předpokládané spotřeby vody v rámci nejistot spojených s výstavbou:

- Spotřeba vody na jednoho pracovníka může být odhadnuta na základě vyhlášky 428/2001 Sb. přílohy 12. Vzhledem k povaze jednotlivých stavebních prací lze předpokládat spotřebu vody na stavebního zaměstnance na 125 l/osoba/den. (průměrný počet stavebních dělníků během výstavby a instalací technologií na  12-15/den; doba stavby max. 6 měsíců)

- Snížení prašnosti je závislé na roční době respektive počasí, druhu stavebních prací a dalších faktorech, z hlediska spotřeby vody nevýznamná

- Přídavky vody do betonových směsí – předpokládá se, že betonové směsi do základových směsí a podlahových konstrukcí budou vyráběny v betonárně mimo areál a na místo budou dopraveny domíchávači, potřeba vody pro další adjustace směsí bude minimální.

Fáze provozu

Spotřeba spojená s obsluhou

Provoz bioplynové stanice bude automatický s občasným dozorem. Pracovníci provádějící dozor a obsluhu bioplynové stanice, navážení biomasy a manipulaci s ní budou využívat hygienická zařízení řešená v administrativní budově současného areálu výkrmny prasat.

Výpočet potřeby pitné a užitkové vody podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., přílohy č. 12, bod 44. – Provozovny místního významu, kde se vody nevyužívá k výrobě, s výtoky WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači (bojleru) a možností sprchování teplou vodu odpovídá 30 m3/rok/osoba.

Investor plánuje využít pro obsluhu zaměstnance střediska dle harmonogramu, optimálního pro využití pracovních sil v rámci jednotlivých provozoven.

Dle dlouhodobých statistik areálu spotřeba technol. vody odpovídá 18 l den/osoba.

5 osob x 18 		      90 l/den

celkem                                      33 m3/rok

Spotřeba spojená s provozem BPS

Provoz BPS klade minimální nároky na odběry vody pro technologii zpracování biomasy v BPS. Lze předpokládat že při najíždění BPS bude třeba omezené množství vody pro zajištění chodu, v dalších fázích bude zejména využíváno recyklátu z procesu.

Ostatní  surovinové a energetické zdroje

Spotřeba energie

Elektrická energie

Fáze výstavby

Při stavebních pracích bude potřebná elektrická energie (osvětlení, provoz mechanismů), bude využito stávajícího napojení areálu. Odběr není vyčíslen, není předpokládán ve významném množství.

Fáze provozu

V následné fázi provozu bioplynové stanice bude spotřeba elektrické energie výrazně nižší, než její produkce a nadbytek bude dodáván do místní sítě.

Vlastní spotřeba elektrické energie je dle odborného odhadu na úrovni cca 5-6% z vyrobené elektrické energie.

Vyrobená elektřina  bude prostřednictvím stávající trafostanice  a zajištěné elektroinstalace dodávána do veřejné sítě .

.

Počet pracovníků

Očekáváme že na výstavbě bude pracovat souběžně maximálně 20 osob. Provoz stanice pak budou zajišťovat cca 1 až 2 pracovníci (obsluha řídící jednotky, kontrola stanice a příjmu surovin) současné výkrmny prasat Šumbor.

Spotřeba surovin na vstupu do zařízení

Do procesu výroby bioplynu budou vstupovat hlavně suroviny uvedené v následující tabulce :

Tabulka č. 1-A- Množství surovin pro první fázi provozu BPS – výkon 536 kW

| vstupní suroviny | charakteristika suroviny | Suroviny |
| --- | --- | --- |
|  |  | produkce | sušina |
|  |  | t/den | t/rok |  |
| drůbeží trus | statkové hnojivo | 24 | 9000 | 30,0% |
| prasečí kejda | statkové hnojivo | 37 | 13500 | 6,0% |
| kukuřičná siláž | rostlinný produkt | 6 | 2000 | 30,0% |
| zbytky z čištění obilí-odpad č.020301 | ostatní odpad | 4 | 1500 | 80,0% |
| Glycerinová fáze surová, tzv. G-fáze | vedlejší produkt z výroby methylesteru | 3 | 1000 |  |
| Celkem |  | 74 | 27000 |  |

Tabulka č. 1-B- Množství surovin pro druhou fázi provozu  BPS – výkon 1072 kW

| vstupní suroviny | charakteristika suroviny | Suroviny |
| --- | --- | --- |
|  |  | produkce | sušina |
|  |  | t/den | t/rok |  |
| drůbeží trus | statkové hnojivo | 24 | 8550 | 30,0% |
| prasečí kejda | statkové hnojivo | 37 | 13500 | 6,0% |
| kukuřičná siláž | rostlinný produkt | 33 | 12000 | 30,0% |
| zbytky z čištění obilí-odpad č.020301 | ostatní odpad | 4 | 1500 | 80,0% |
| Glycerinová fáze surová, tzv. G-fáze | vedlejší produkt z výroby methylesteru | 4 | 1500 |  |
| Celkem |  | 101 | 37000 |  |

Z tabulek č.1 A a B je patrné, že i když výkon stanice ve druhé fázi provozu BPS bude dvojnásobný, potřeba surovin bude vyšší pouze o 37%. Je to tím, že hlavní surovinou pro druhou fázi provozu bude kukuřičná siláž, která má vysokou výtěžnost bioplynu v porovnání např. s vepřovou kejdou.

Při  provozu BPS počítá provozovatel také v omezeném množství s využitím zdrojů uvedených v tabulce č. 2. Půjde však o množství řádově desítek tun za rok, při použití těchto surovin dojde v období využití ke snížení přísunu suroviny uvedené v tabulce 1.

Tabulka č. 2		Potenciální další suroviny pro BPS

| Název suroviny | Kód |
| --- | --- |
| Odpad rostlinných pletiv | 02 01 03 |
| Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku | 02 01 06 |
| Kaly z praní,čištění, loupání, odstřeďování a separace | 02 03 01 |

Při konkretizaci katalogových čísel odpadů se mohou vyskytnout některé odchylky, které jsou dány tím, že jeden a tentýž druh odpadu může být zařazen pod různé kódy odpadů uvedené v Katalogu odpadů a naopak, odpady zařazené pod tentýž kód mohou mít diametrálně odlišné vlastnosti. Naprosto konkrétně budou pak tyto odpady a jejich vlastnosti uváděny v provozním řádu zařízení předkládaném ke schválení KÚ Středočeského kraje.

Vlastnosti přijímaných odpadů budou odpovídat vstupním požadavkům na kompostování  odpadů. Vstupní odpady  musí splňovat hodnoty uvedené v tabulce

Povolené limity sledovaných látek přijímaných odpadů

| Sledovaný prvek/látka | Krajní povolená hodnota (mg/kg sušiny) |
| --- | --- |
| As | 50 |
| Cd | 13 |
| Cu | 1200 |
| Cr | 1000 |
| Hg | 10 |
| Ni | 200 |
| Pb | 500 |
| Zn | 3000 |
| AOX | 500 |
| PCB | 0,6 |

V případě dodání odpadů překračujících mezní hodnoty bude dodávka odpadů odmítnuta. Do zařízení bude zakázáno přijímat jakékoliv odpady kategorie N nebo O kromě odpadů schválených v provozním řádu zařízení.

Odpady přijaté do zařízení budou namátkově otestovány, zda odpovídají deklarovaným hodnotám.

Obsah rizikových prvků v prasečí kejdě a drůbežím trusu se řídí hodnotami uvedenými v příloze č.1, vyhlášky č.474/2000 Sb. , o stanovení požadavku na hnojiva.

Obsah rizikových prvků v kejdě a trusu bude kontrolován pravidelnými rozbory. Maximální přípustné hodnoty výskytu jednotlivých látek ve statkových hnojivech jsou opět uvedeny níže.

Tabulka č. 4	Povolené limity prvků ve statkových hnojivech- prasečí kejdě a drůbežím  trusu

| Sledovaný prvek | Krajní povolená hodnota (mg/kg sušiny) |
| --- | --- |
| As | 10 |
| CD | 2 |
| Cu | 100 |
| Mo | 5 |
| Cr | 100 |
| Hg | 1 |
| Ni | 50 |
| Pb | 100 |
| Zn | 300 |

Z hlediska nakládání s odpady (zde vstupní suroviny pro biomasu) dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění

Pokud je se statkovým hnojivem nakládáno jinak než k hnojení, pak se jedná o odpad. Z tohoto pohledu lze tedy považovat BPS za zařízení zpracovávající odpady a bude provozováno se souhlasem krajského úřadu dle paragrafu 14 odst. 1 zákona o odpadech dle schváleného provozního řádu.

Ostatní nároky na suroviny a materiál

Technická norma Kogenerační jednotky uvádí potřebu vyměnit 130 l motorového oleje každých 1000- 1500 moto-hodin dle opotřebené motorového oleje. Tato spotřeba odpovídá cca 700 litru oleje na rok pro jednu kogenerační jednotku a 1400 l na dvě jednotky. Současně budou vyměňovány olejové filtry a opotřebené součásti. Zajištění výměny a odvoz použitých materiálů bude záležitostí servisní firmy.

Lze předpokládat další spotřeby materiálů spojených s údržbou zařízení, tato spotřeba by neměla být významná.

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Navážení zpracovávaných materiálů do BPS se předpokládá po 500 m dlouhé asfaltové cestě vedoucí přímo k výkrmně prasat Šumbor, kde bude BPS stát. Tato asfaltová cesta odbočuje ze silnice III. třídy mezi obcemi Netřebice a Úmyslovice.

Po zprovoznění areálu bioplynové stanice se předpokládá nárůst dopravy spojený především s navážkou biomasy do zařízení a s odvozem digestátu/ separátu a fugátu/ a to v počtu max navýšení 5 nákladních vozidel za den oproti původnímu stavu..

Sledování četnosti dopravy na silnici II třídy  mezi obcemi Netřebice a Úmyslovice není v rámci statistik vyhodnoceno, pro možnost orientačního vyhodnocení byl proveden odpočet četnosti dopravy v rámci místního šetření  pro denní dobu .

Šetření bylo provedeno pro odborný odhad četnosti v daném úseku , denním odpočtem průjezdu vozidel v uvedeném úseku s následujícími výsledky.

| čas | osobní auto | nákladní auto lehké | nákladní auto těžké | traktor | motocykl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ks | Ks | Ks | ks | ks |
| 7-8 | 25 | 3 | 6 | 1 |  |
| 8-9 | 19 | 6 | 6 | 1 |  |
| 9-10 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 10-11 | 18 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 11-12 | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 12-13 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 13-14 | 16 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 14-15 | 20 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 15-16 | 28 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 16-17 | 24 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 17-18 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 18-19 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 19-20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20-21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| celkem | 229 | 28 | 59 | 13 | 8 |

Kategorie LNA, TNA , a TRA je obsažena v četnosti dopravy v objemu 100 vozidel za den . V případě nárůstu dopravy o 5 vozidel bude navýšení tvořit 5 % z nákladní dopravy a 2,1 % z celkové dopravy po komunikaci III třídy. Toto navýšení lze považovat za nevýznamné.

Přeprava materiálů. Surovin a produktů-

Prasečí kejda o sušině cca 6%  je produkována přímo v areálu výkrmny prasat Šumbor. Její převoz ze skladovacích jímek do homogenizační jímky BPS bude realizován cisternovými vozy v rámci současného areálu výkrmu prasat.

Množství prasečí kejdy :

pro první fázi provozu BPS :    13 500 tun/rok, tj.  37 tun/den

pro druhou fázi provozu BPS : 13 500 tun/rok tj. tj.  37 tun/den

Pro druhou fázi provozu BPS bude použito stejné množství kejdy jako pro první fázi provozu, nedojde tedy k navýšení jeho potřeby.

Drůbeží trus z chovů nosnic a kuřic o sušině cca 35% bude dovážen na BPS zaplachtovanými nákladními automobily s 23 tunami trusu z farem PROAGRO Nymburk a.s.. Při potřebě drůbežího trusu ve výši:

pro první fázi provozu BPS :    8550 tun/rok tj.  371 jízd/rok, tj. 7 jízd/týden

pro druhou fázi provozu BPS : 8550 tun/rok tj. 371 jízd/rok, tj. 7 jízd/týden

Pro druhou fázi provozu BPS bude dováženo stejné množství tohoto materiálu jako pro první fázi provozu, nedojde tedy k navýšení dopravy.

Drůbeží trus bude dovážen z těchto farem PROAGRO Nymburk a.s. :

Drůbežárna Hradišťko I u Kolína

Z tohoto střediska bude ročně odvezeno :

pro první fázi provozu BPS :    1450 tun/rok tj. 63 jízd/rok, tj. 1-2 jízdy/týden

pro druhou fázi provozu BPS : 1450 tun/rok tj. 63 jízd/rok, tj. 1-2 jízdy/týden

Pro druhou fázi provozu BPS bude dováženo stejné množství tohoto materiálu jako pro první fázi provozu, nedojde tedy k navýšení dopravy.

Dopravní trasa: Hradišťko I (okres Kolín) - Veltruby (okres Kolín) - Úmyslovice – Výkrmna prasat Šumbor

| Místo | Silnice | Úsek | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Hradišťko I (okres Kolín) | II/125 | 1,5 km |  |
| Veltruby (okres Kolín) po silnici 125 směr Okřínek | II / 125 | 3.5 km (3 min) | 1,5 km |
| Velký Osek (okres Kolín) po silnici 125 směr Senice | II / 125 | 3.7 km (3 min) | 5,0 km (3 min) |
| Libice nad Cidlinou (okres Nymburk) po silnici E67, 11 směr Hradec Králové | I / E67, 11 | 2.8 km (2 min) | 8,7 km (7 min) |
| Choťánky (okres Nymburk) po silnici 32 směr Jičín | I / 32 | 5 km (4 min) | 11,5 km (9 min) |
| Senice (okres Nymburk) dále směr Úmyslovice | III | 4 km (5 min) | 16,5 km (13 min) |
| Úmyslovice (okres Nymburk) | III | 2,0 km | 20,5 km (19 min) |
| Výkrmna prasat Šumbor |  |  | 22,5 km |

Drůbežárna Janská u České Kamenice, Huntířov u Děčína, Benešov nad Ploučnicí

Tyto farmy se nacházejí na okrese Děčín. Nákladní automobily dovážející drůbeží trus na BPS budou zpětně vytěžovány odvozem registrovaného organického hnojiva ze střediska PROAGRO Nymburk a.s.-Drůbežárna Městec Králové pro zemědělské subjekty na Děčínsku.

Z těchto středisek bude ročně odvezeno celkem

- pro první fázi provozu BPS :    7100 tun/rok tj.  308 jízd/rok, tj. 6 jízd/týden

- pro druhou fázi provozu BPS : 7100 tun/rok tj.  308 jízd/rok, tj. 6 jízd/týden

Pro druhou fázi provozu BPS bude dováženo stejné množství tohoto materiálu jako pro první fázi provozu, nedojde tedy k navýšení dopravy.

Dopravní trasa : Janská (okres Děčín) - Netřebice – Výkrmna prasat Šumbor

| Místo | Silnice | Úsek | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Janská (okres Děčín) dále směr Česká Kamenice | III | 3.8 km (5 min) |  |
| Česká Kamenice (okres Děčín) po silnici E442, 15 směr Česká Lípa, Liberec | I / E442, 15 | 11.7 km (13 min) | 3.8 km (5 min) |
| Nový Bor-Okrouhlá u Nového Boru (okres Česká Lípa) po silnici 9 směr Česká Lípa | I / 9 | 21 km (22 min) | 15.5 km (18 min) |
| Jestřebí (okres Česká Lípa) po silnici 38 směr Mladá Boleslav | I / 38 | 36.4 km (35 min) | 36.5 km (40 min) |
| dálnice - EXIT45 - Mladá Boleslav dále po E65, R10 směr Luštěnice | E65, R10 | 4.5 km (2 min) | 72.9 km (1 h 14 min) |
| dálnice - EXIT41 - Bezděčín-Písková Lhota (okres Mladá Boleslav) po silnici 38 směr Nymburk | I / 38 | 22.4 km (20 min) | 77.3 km (1 h 17 min) |
| Nymburk dále směr Chleby | III | 2 km (4 min) | 99.8 km (1 h 37 min) |
| Bobnice (okres Nymburk) dále směr Chleby | III | 5.6 km (8 min) | 101.8 km (1 h 40 min) |
| Budiměřice-Rašovice u Nymburka (okres Nymburk) po silnici 330 | II / 330 | 2.3 km (2 min) | 107.4 km (1 h 48 min) |
| Netřebice (okres Nymburk) | III | 1,5 km | 109.6 km (1 h 50 min) |
| Výkrmna prasat Šumbor |  |  | 111,1 km |

Kukuřičná siláž bude skladována v silážních žlabech  v areálu PROAGRO Nymburk a.s. ve Velenicích. Odtud bude navážena nákladními automobily o nosnosti 16 tun do BPS.

Z tohoto střediska bude ročně odvezeno na BPS :

- pro první fázi provozu BPS :    2000 tun/rok tj.  125 jízd/rok, tj. 2-3 jízdy/týden

- pro druhou fázi provozu BPS : 12000 tun/rok tj.  750 jízd/rok, tj. 14 jízd/týden

Právě s touto surovinou počítá provozovatel jako se stěžejní pro druhou fázi provozu BPS od r.2010. U kukuřičné siláže dojde tak k nejvyššímu navýšení její potřeby a tím i její dopravy do BPS.

Dopravní trasa : Velenice (okres Nymburk) - Úmyslovice (okres Nymburk)

| Místo | Silnice | Úsek | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Velenice (okres Nymburk) dále směr Činěves | III | 1.4 km (2 min) |  |
| Činěves (okres Nymburk) po silnici 330 směr Úmyslovice | II / 330 | 0.5 km (1 min) | 1.4 km (2 min) |
| Činěves (okres Nymburk) dále směr Úmyslovice | III | 4 km (5 min) | 2 km (3 min) |
| Úmyslovice (okres Nymburk) | III | 2,0 km | 6 km (9 min |
| Výkrmna prasat Šumbor |  |  | 8 km |

Odpady z čištění obilí -  plevy, zbytky semen, atd. (odpad č. 020301-Kaly z praní,čištění, loupání, odstřeďování a separace.

Tento odpad bude odebírán od ZZN Polabí a.s., VKS Městec Králové. Od tohoto dodavatele bude ročně odvezeno nákladními automobily o nosnosti 16 tun na BPS :

pro první fázi provozu BPS :    1500 tun/rok tj.  94 jízd/rok, tj. 1-2 jízdy/týden

pro druhou fázi provozu BPS : 1500 tun/rok tj.  94 jízd/rok, tj. 1-2 jízdy/týden

Pro druhou fázi provozu BPS bude dováženo stejné množství tohoto materiálu jako pro první fázi provozu, nedojde tedy k navýšení dopravy.

Dopravní trasa : Městec Králové (okres Nymburk) - Úmyslovice – Výkrmna prasat Šumbor

| Místo | Silnice | Úsek | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Městec Králové (okres Nymburk) po silnici 324 směr Senice | II / 324 | 4.7 km (4 min) |  |
| Podmoky (okres Nymburk) po silnici 324 směr Úmyslovice | II / 324 | 1.8 km (2 min) | 4.7 km (4 min) |
| Podmoky (okres Nymburk) po silnici 32 směr Poděbrady | I / 32 | 1.7 km (1 min) | 6.6 km (6 min) |
| Senice (okres Nymburk) dále směr Úmyslovice | III | 4 km (5 min) | 8.2 km (7 min) |
| Úmyslovice (okres Nymburk) | III | 2,0 km | 12.2 km (13 min |
| Výkrmna prasat Šumbor |  |  | 14,2 km |

G – fáze

Jedná se o glycerinovou fázi, která vzniká při výrobě methylesteru rostlinných olejů. Methylester  vyrábí FABIO PRODUKT spol. s r.o. v Holíně u Jičína.

Tato surovina bude dovážena cisternovými nákladními automobily o objemu 10 m3 na BPS v množství :

- pro první fázi provozu BPS :    1000 tun/rok tj.  100 jízd/rok, tj. 2 jízdy/týden

- pro druhou fázi provozu BPS : 1500 tun/rok tj.  150 jízd/rok, tj. 3 jízdy/týden

Pro druhou fázi provozu BPS bude dováženo o 500 tun větší množství tohoto materiálu než pro první fázi provozu, dojde tedy k navýšení dopravy o 50%.

Dopravní trasa : Holín (okres Jičín) - Netřebice – Výkrmna prasat Šumbor

| Místo | Silnice | Úsek | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Holín (okres Jičín) dále směr Podhradí u Jičína | III | 0.5 km (1 min) |  |
| Holín (okres Jičín) po silnici 16 směr Jičín | I / 16 | 0.9 km (< 1 min) | 0.5 km (1 min) |
| Holín (okres Jičín) po silnici E442, 35, 16 směr Hradec Králové, Trutnov | I / E442, 35, 16 | 2.6 km (2 min) | 1.3 km (2 min) |
| Podhradí-Jičín (okres Jičín) po silnici 32 směr Poděbrady | I / 32 | 24.1 km (22 min) | 3.9 km (4 min) |
| Dymokury (okres Nymburk) dále směr Netřebice | III | 0.8 km (1 min) | 28 km (27 min) |
| Dymokury (okres Nymburk) po silnici 275 směr Netřebice | II / 275 | 0.9 km (2 min) | 28.8 km (28 min) |
| Dymokury (okres Nymburk) dále směr Netřebice | III | 2.3 km (3 min) | 29.7 km (30 min) |
| Činěves (okres Nymburk) po silnici 330 | II / 330 | 3.7 km (3 min) | 32 km (33 min) |
| Netřebice (okres Nymburk) | III | 1,5 km | 35.7 km (36 min |
| Výkrmna prasat Šumbor |  |  | 37,2 km |

Doprava v rámci výstavby záměru -  bude nutný provoz běžné stavební mechanizace.

Vzhledem k malému rozsahu záměru lze konstatovat, že zvýšené zatížení dopravou během stavby bude minimální. Při demoličních pracích stávajících objektů dílen a skladů bude stavební suť převážena do sousedícího areálu pro recyklaci inertního materiálu vzdáleného pouze 100 m od plánované BPS.

Stávající komunikační síť zůstane zachována, v rámci výstavby záměru budou provedeny pouze nové zpevněné betonové manipulační plochy.Vzhledem k relativně nízkému nárůstu silniční dopravy v souvislosti s realizací záměru a dostatečné kapacitě příjezdových komunikací nebude na těchto komunikacích nijak omezena plynulost dopravy, a to ani během výstavby záměru, ani v rámci jeho zkušebního a následně řádného provozu.

Vyvážení zfermentované biomasy

BPS ročně vyprodukuje přibližně :

v první fázi provozu BPS : 24 000 tun fermentovaného materiálu, tzv. digestátu.

v druhé fázi provozu BPS : 33 000 tun fermentovaného materiálu, tzv. digestátu.

Tuhá složka tzv. separát má vysoký obsah sušiny a bude denně odvážen nákladními automobily o nosnosti 18 tun na středisko PROAGRO Nymburk a.s. v Městci Králové, kde se z něj a jiných surovin bude vyrábět registrované organické hnojivo.

Z BPS Šumbor bude odvezeno :

v první fázi provozu BPS : 9 000 tun separátu./rok tj.  500 jízd/rok, tj. 10 jízd/týden

v druhé fázi provozu BPS : 13 000 tun separátu/rok tj.  720 jízd/rok, tj. 14 jízd/týden

Dopravní trasa : Městec Králové (okres Nymburk) - Úmyslovice – Výkrmna prasat Šumbor

| Místo | Silnice | Úsek | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Městec Králové (okres Nymburk) po silnici 324 směr Senice | II / 324 | 4.7 km (4 min) |  |
| Podmoky (okres Nymburk) po silnici 324 směr Úmyslovice | II / 324 | 1.8 km (2 min) | 4.7 km (4 min) |
| Podmoky (okres Nymburk) po silnici 32 směr Poděbrady | I / 32 | 1.7 km (1 min) | 6.6 km (6 min) |
| Senice (okres Nymburk) dále směr Úmyslovice | III | 4 km (5 min) | 8.2 km (7 min) |
| Úmyslovice (okres Nymburk) | III | 2,0 km | 12.2 km (13 min |
| Výkrmna prasat Šumbor |  |  | 14,2 km |

Kapalná složka po separaci, tzv. fugát má nízký obsah sušiny cca 2%. Z hlediska využití je po certifikaci považován za hnojivo.  Jeho roční produkce bude:

v první fázi provozu BPS : 15 000 tun.

v druhé fázi provozu BPS : 20 000 tun

Fugát bude skladován v nadzemní ocelové jímce o objemu 5900 m3 a bude poté vyvážen v souladu s rozvozovým plánem a s plánem zavedení zásad správné zemědělské praxe na zemědělské pozemky smluvních partnerů v katastru obcí Netřebice, Úmyslovice, Číněves, Záhornice,Křečkov, Kouty, Senice,Dymokury, Svídnice. Přeprava bude zajišťována vlastními cisternovými vozy o průměrné kapacitě 15 m3.

Z BPS Šumbor bude odvezeno :

v první fázi provozu BPS : 15 000 tun fugátu/rok tj.  1000 jízd/rok

v druhé fázi provozu BPS : 20 000 tun separátu/rok tj.  1330 jízd/rok,

Vyvážení fugátu na zemědělské pozemky bude nerovnoměrné, je závislé na agrotechnických lhůtách, klimatických podmínkách a omezeními daných legislativou. Pozemky, které obhospodařují odběratelé fugátu, se nacházejí v katastrálních územích, která spadají do zranitelných oblastí podle nařízení vlády č.103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a hnojení v těchto oblastech, a to sice do  klimatického regionu č.2 a tomu odpovídá období zákazu hnojení  od 15.11 do 31.1.

Při vyvážení nugátu na pozemky ke hnojení lze předpokládat v období vyvážení nasazení 2 – 3 cisternových vozidel  v době vyvážení , tzn. Že může být dosaženo průjezdu cca 3 cisternových vozidel za hodinu s ohledem na předpokládanou otočku (naplnění, přeprava, vyprázdnění, přeprava). Tato četnost nezpůsobí významné navýšení dopravy.

Aplikace fugátu bude prováděna cisternami s hadicovými aplikátory.

Stávající doprava pro obsluhu střediska – spojená s provozem výkrmu prasat:

Dopravu pro zajištění provozu je možno rozdělit na nákladní a osobní autodopravu:

Nákladní automobilová doprava:

četnost	        		vozidel/rok

Navážení selat					4 x měsíčně		268

Odvoz vykrmených prasat			8 x měsíčně 		  95

Odvoz kadaverů					2 x týdně		104

Navážení krmiva					5 x týdně		233

Odvoz kejdy					2-3 x denně	            900

Odvoz TKO								   12

Odvoz nebezpečných odpadů				             	     2

Celková četnost nákladní dopravy				          1.614 vozidel /rok

Průměrná denní četnost nákladní dopravy				4.42 vozidel/den

Předpokládaná četnost osobní dopravy					21 vozidel/týden

Zhodnocení:

Doprava po zprovoznění BPS celkové navýšení:

V první fázi:

návoz surovin 690 jízd /rok, tj. 1,89 jízd /denně

vývoz surovin 1500 jízd/rok, tj. 4,10 jízd/denně

V druhé fázi:

návoz surovin 1365 jízd /rok, tj. 3,74 jízd /denně

vývoz surovin 2050 jízd/rok, tj. 5,62 jízd/denně

Skutečný počet jízd bude nižší jelikož vozidla přivážející tuhou část vstupního materiálu budou odvážet separát.

- první fáze cca 500 jízd/rok

- druhá fáze cca 720 jízd/rok

Doprava po zprovoznění BPS zredukovaná

V první fázi

návoz surovin 690 jízd /rok, tj. 1,89 jízd /denně

vývoz surovin 1000 jízd/rok, tj. 2,74 jízd/denně

celkem 4,63 jízd /den

V druhé fázi

návoz surovin 1365 jízd /rok, tj. 3,74 jízd /denně

vývoz surovin 1330 jízd/rok, tj. 3,64 jízd/denně

celkem 7,38 jízd /den

Skutečné navýšení dopravy (poníženo o stávající odvoz kejdy – ta po realizaci zanikne):

- první fáze 2,16 jízd/den

- druhá fáze 4,91 jízd/den

K dalšímu poklesu dopravy dojde postupným nahrazením stávající dopravní techniky novou výkonnější dopravní technikou s nižší hlučností a nižšími emisemi z dopravy..

Porovnání četnosti dopravy na silnici mezi obcemi Netrebice a Úmyslovice

| čas | osobní auto | nákladní auto lehké | nákladní auto těžké | traktor | motocykl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkem Původní stav | 229 | 28 | 59 | 13 | 8 |
| Fáze I (proti původnímu stavu) | +1 / 0,5% | +0 / 0% | +2,16 / +3.7% | +0 / 0% | +0 / 0% |
| Fáze II (proti původnímu stavu) | +1 / 0,5% | +0 / 0% | +4.91 / + 8.4 % | +0 / 0% | +0 / 0% |

Údaje o výstupech

Ovzduší

Emise z fáze výstavby

Při stavbě bioplynové stanice nebudou použity žádné technologie, které zásadním způsobem zvyšují produkci emisí do ovzduší. Mírné zvýšení může být generováno v důsledku zvýšení dopravního provozu (přeprava materiálu, transport dělníků), jak však bylo popsáno výše, nebude se jednat s ohledem na rozsah o signifikantní navýšení.

Další možností je zvýšení prašnosti v průběhu stavbu, zvláště při demoličních pracích stávajících objektů dílen, skladů a vodárny. To lze do značné míry korigovat kropením staveniště. Pozitivně zde působí přítomnost zpevněných ploch.

Emise po realizaci záměru

a) bodový zdroj

Kategorizace bioplynové stanice:

podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, příloha č. 1, část II, bod 1.3.Zplyňování a zkapalňování uhlí, výroba a rafinace plynů a minerálních olejů, výroba energetických plynů ( generátorový plyn, svítiplyn), syntézních plynů a bioplynu – je bioplynová stanice velký zdroj znečišťování ovzduší a platí  následující emisní limity v mg/m3:

| Tuhé znečišťující látky- TZL (mg/m3) | Oxid siřičitý SO2 (mg/m3) | Oxidy dusíku jako NO2 (mg/m3) | Oxid uhelnatý CO (mg/m3) | Sulfan (mg/m3) | Amoniak (mg/m3) | Vztažné podmínky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 2500 | 500 | 800 | 10 | 50 | A |

Odkazy:  vztažné podmínky A pro emisní limit – koncentrace příslušné látky při tlaku 101,325 kPa a teplotě 273,15 K ( normální podmínky) v suchém plynu, někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním plynu, obvykle kyslíku.

Kategorizace kogenerační jednotky:

podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, je kogenerační jednotka  kategorizována na základě § 4 odst.5 písm. c) zákona č. 86/ 2002 Sb., jako zdroj  znečišťování ovzduší o jmenovitém tepelném výkonu od 0,2 MW do 5 MW včetně –  střední zdroj znečišťování ovzduší.  Dle nařízení vlády č. 352/ 2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, příloha č. 1, bod 1.1.6 Stacionární pístové spalovací motory – platí  následující emisní limity v mg/m3:

| Tuhé znečišťující látky- TZL (mg/m3) | Oxid siřičitý SO2 (mg/m3) | Oxidy dusíku jako NO2 (mg/m3) | Oxid uhelnatý CO (mg/m3) | Organické látky jako suma uhlíku CxHy/ TOC (mg/m3) | Referenční obsah kyslíku % O2 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ---- | Při použití plynných paliv nesmí být celkový obsah síry v palivu vyšší než 2200 mg/m3 v přepočtu na obsah methanu, resp. 60 mg/ MJ tepla, přivedeného v palivu | 500 | 650 | 1501 | 5 |

Dalším zdrojem možných emisí bude občasný provoz zařízení k likvidaci odpadních plynů (fléry), která bude v provozu v případě odstavení kogenerační jednotky z provozu z důvodu např. prováděných servisních prohlídek atp. Protože technologie výroby bioplynu neumožňuje přerušení procesu fermentace (to by způsobilo špatnou funkci fermentoru, horší kvalitu bioplynu atp.) je instalace hořáku zbytkového plynu (fléry) nezbytná.  Pro tento zdroj znečišťování ovzduší platí závazné podmínky provozu zařízení na spalování odpadních plynů dle přílohy č. 1, části I, nařízení vlády č. 615/2006 Sb.

Závazné podmínky provozu zařízení na spalování odpadních plynů:

Všechna (i nouzová) zařízení k likvidaci odpadních plynů se konstruují tak, aby při spalování odpadních plynů bylo zabezpečeno optimální vedení spalovacího režimu a snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší.

1. Fléra (pochodeň) je zařízení pro snížení emisí látek znečišťujících ovzduší, které pracuje jako

a) havarijní výpust plynů do vnějšího ovzduší

b) při spojení technologických prostorů s vnějším ovzduším nebo

c) při neustáleném a jinak těžce zpracovatelném přebytku plynů.

2. Každá fléra je posuzována individuálně s ohledem na její konstrukci, lokalizaci a na spalované plynné médium. Při posuzování těchto zařízení je třeba dávat přednost asistovaným flérám tj. flérám, které mají konstrukční možnost ovlivňovat množství přiváděného vzduchu a teploty spalování.

Zdroje emisí - vstupní data pro záměr

Zdrojem emisí znečišťujících látek souvisejících s provozem bioplynové stanice budou především 2 kogenerační jednotky, které mají celkový elektrický výkon 2 x 536 kW. Kogenerační jednotka bude provozována průměrně 8088 v roce. Spaliny budou odváděny komínem výšky cca 10 m.

Předpokládaná roční produkce bioplynu je při maximální 100% produkci :

v první fázi provozu BPS : 1 804 560 m3/rok

v druhé fázi provozu BPS : 3 609 120 m3/rok

Protože bioplyn bude použit pro spalování v plynových motorech, je nutné zabezpečit jeho kvalitu co se týče složení, vlhkosti a teploty.

Obsah metanu                                                   65 %

Výhřevnost                                                       cca 24 MJ/m3

Chlor                                                                 méně než 5 mg/MJ

Sulfany                                                              méně než 50 mg/MJ

Síra                                                                    méně než 50 mg/MJ

Čpavek                                                              méně než 1,5 mg/MJ

Křemík                                                              méně než 0,15 mg/MJ

Relativní vlhkost                                               10-20%

EMISNÍ CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Dle protokolu o autorizovaném měření emisí č. 360/05 firmy EKOME, spol. s r.o. kde bylo provedeno měření na zařízení firmy TEDOM, s.r.o. Třebíč typ CENTO T 150 SPE ZP + BIO a byly naměřeny tyto hodnoty koncentrací znečišťujících látek :

| SO2 | 6mg/m3 |
| --- | --- |
| NOxjakoNO2 | 385 mg/m3 |
| CO | 323 mg/m3 |
| TOC (kromě CH4) | < 3 mg/m3 |

Max. teoreticky možné emise z jedné kogeneračni jednotky:

NOx jako NO2        CO                   	     TOC                  SO2

Emise za rok max. 	8 920 kg/rok            11 596 kg/rok         2 676 kg/rok      4939 kg/rok

Metoda výpočtu znečištění ovzduší byla  provedena podle schválené metodiky Symos97v2003.

Podrobná metodika výpočtu je součástí přílohové části – Rozptylová studie.

VÝSLEDKY VÝPOČTŮ

Hodnoty dále používaných imisních limitů jsou uvedeny v následující tabulce č. 4 - 8.

Hodnoty imisních limitů - ochrana zdraví lidí

| Znečišťující látka | Aritmetický průměr /1 h [µg.m-3] | Aritmetický průměr/ Kalendářní rok [µg.m-3] |
| --- | --- | --- |
| NO2 | 200, nesmí být překročena více než 18krát za kalendářní rok | 40 |
| Hodnoty imisních limitů - ochrana ekosystému |
| Znečišťující látka | Aritmetický průměr/ Kalendářní rok [µg.m-3] |
| NOX | 30 |

Hodnoty imisních limitů - ochrana zdraví lidí

| Znečišťující látka | Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr [mg.m-3] |
| --- | --- |
| CO | 10 |

Hodnoty imisních limitů - ochrana zdraví lidí

| Znečišťující látka | Aritmetický průměr /1 h [µg.m-3] | Aritmetický průměr / 24 h [µg.m-3] |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 350, nesmí být překročena více než 24krát za kalendářní rok | 125, nesmí být překročena více než 3krát za kalendářní rok |

Hodnota nejvyšší přípustné koncentrace

|  | Aritmetický průmět / kalendářní rok [µg.m-3] | Aritmetický průměr /1 h [µg.m-3] |
| --- | --- | --- |
| CXHV | - | 1000 |

Grafické znázornění výsledků maximálních hodnot 1 h, 24 h a ročních aritmetických průměrů ve výšce 1,5 m nad terénem pro SO2, NO2, NOX a CxHy a 8 h klouzavý průměr pro CO je uveden v příloze v mapkách s izočárami – viz. příloha.

V následujících tabulkách č. jsou uvedeny maximální imisní koncentrace pro jednotlivé znečišťující látky.

Maximální imisní koncentrace pro dvě kogenerační jednotky ve výšce 1,5 m nad terénem v místě nejbližší obytné zástavby Netřebice a Umyslovice

| Znečišťující látka | Parametr / Doba průměrování | Koncentrace [µg.m-3] |
| --- | --- | --- |
| SO2 | Aritmetický průměr /1 h | 11 |
| SO2 | Aritmetický průměr / 24 h | 9 |
| NO2 | Aritmetický průměr /1 h | 3 |
| NO2 | Aritmetický průměr / Kalendářní rok | 0,05 |
| NOx | Aritmetický průměr / Kalendářní rok - ochrana ekosystémů | 0,1 |
| CO | Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr | 20 |
| CXHy | Aritmetický průměr /1 h | 6 |
| CXHy | Aritmetický průměr / Kalendářní rok | 0,1 |

Maximální hodnoty imisních koncentrací ve výšce 1,5 m nad terénem -zohledněn nový zdroj včetně pozaďových imisních koncentrací dle měřící stanice ZÚ Kolín SAZ

| Znečišťující látka | Parametr / Doba průměrování | Koncentrace -nový zdroj [µg.m-3] | Koncentrace včetně pozadí [µg.m-3] | Podíl imisního limitu v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | Aritmetický průměr /1 h | 11 | 11+87,9 | 28,3 |
| SO2 | Aritmetický průměr /24h | 9 | 9+38,1 | 37,7 |
| NO2 | Aritmetický průměr /1 h | 3 | 3+151 | 77 |
| NO2 | Aritmetický průměr / Kalendářní rok | 0,05 | 0,05+24,8 | 62,1 |
| NOx | Aritmetický průměr / Kalendářní rok | 0,1 | 0,1+37,2 | 1,24 |
| CO | Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr | 20 | - | 0,2 |
| CxHy | Aritmetický průměr /1 h | 6 | - | 0,6 |
| CxHy | Aritmetický průměr / Kalendářní rok | 0,1 | - | - |

K překročení imisních limitů nedošlo v žádném referenčním bodě v blízkosti obytné zástavby (Netřebice a Úmyslovice) a to včetně zohlednění pozaďových imisních koncentrací a to u CO, NO2 a NOx. U CO maximálně dosažená 8 h hodnota klouzavého průměru 20 µg.m-3 ve srovnání s imisním limitem představuje cca 99 % rezervu. U NO2 maximální 1 h koncentrace 154 µg.m-3 představuje cca 23 % rezervu. Také roční koncentrace pro NO2 24,85 µg.m-3 představují 37,9 %. U NOx hodnota 37,3  µg.m-3 představuje překročení ročního imisního limitu pro ochranu ekosystémů. Použité pozaďové hodnoty platí pro měřící stanici ZÚ Kolín SAZ č. 1191 vzdálené cca 20 km jižním směrem a je předpoklad, že skutečné pozaďové hodnoty v posuzované lokalitě budou nižší. U CxHy nejsou pozaďové hodnoty koncentrace dostupné, vypočtené hodnoty imisní koncentrace představují 99 % rezervu.

9. ZÁVĚR

Po zpracování vstupních podkladů programem Symos97v2003 pro modelování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší lze konstatovat, že vypočtené hodnoty imisního znečištění ve všech referenčních bodech v blízkosti obytné zástavby vyhovují příslušným imisním limitům i po zohlednění pozaďových hodnot.

b) plošný zdroj

Za plošný zdroj lze považovat chov prasat ve stávajícím areálu Výkrmny prasat Šumbor- velký zdroj znečišťování ovzduší. Stájové emise produkované v tomto chovu se s realizací záměru nezmění. Emise čpavku ze skladování kejdy prasat a aplikace se působením anaerobního zpracování kejdy v BPS podstatně sníží.

Dalším zdroje emisí amoniaku bude přeprava a manipulace s drůbežím trusem. Omezení emisí čpavku a pachových látek při jeho přepravě z jiných farem provozovatele bude zajištěno zaplachtováním ložného prostoru nákladních vozidel. Emise amoniaku z ostatních přivážených surovinách bude zanedbatelný, podstatně nižší než u exkrementů zvířat. Celkově tak lze konstatovat, že produkce amoniaku z provozu ve vlastním areálu zůstane v podstatě na stávající úrovni, výrazně se však sníží produkce pachových látek vlivem jejich odstranění v procesu fermentace v plynotěsném bioplynovém reaktoru. Stejně tak bude snížen zápach při hnojení pozemků v okolí, neboť používané hnojivo již bude obsahovat nižší množství pachových látek. Emise pachových látek z dopravovaných odpadů budou účinně omezovány přepravou v uzavřených kontejnerech nebo cisternách a zpracováním v uzavřeném okruhu BPS.

c) liniový zdroj

Navážení zpracovávaných materiálů do BPS se předpokládá po 500 m dlouhé asfaltové cestě vedoucí přímo k výkrmně prasat Šumbor, kde bude BPS stát. Tato asfaltová cesta odbočuje ze silnice III. třídy mezi obcemi Netřebice a Úmyslovice.

Po zprovoznění areálu bioplynové stanice se předpokládá nárůst dopravy spojený především s navážkou biomasy do zařízení a s odvozem digestátu/ separátu a fugátu/.

Vstupní data:

Sledování četnosti dopravy na silnici mezi obcemi Net5ebice a Úmyslovice

| čas | osobní auto | nákladní auto lehké | nákladní auto těžké | traktor | motocykl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| celkem | 229 | 28 | 59 | 13 | 8 |

Stávající stav: (výkrm prasat)

Průměrná denní četnost nákladní dopravy				4.42 vozidel/den

Předpokládaná četnost osobní dopravy				21 vozidel/týden

Doprava po zprovoznění BPS celkové navýšení:

V první fázi

návoz surovin 690 jízd /rok, tj. 1,89 jízd /denně

vývoz surovin 1000 jízd/rok, tj. 2,74 jízd/denně

celkem 4,63 jízd /den

V druhé fázi

návoz surovin 1365 jízd /rok, tj. 3,74 jízd /denně

vývoz surovin 1330 jízd/rok, tj. 3,64 jízd/denně

celkem 7,38 jízd /den

Skutečné navýšení dopravy (poníženo o stávající odvoz kejdy – ta po realizaci zanikne):

první fáze 2,16 jízd/den

druhá fáze 4,91 jízd/den

Celková zátěž: (zahrnuje posuzovaný záměr a stávající výkrmnu prasat)

Průměrná denní četnost nákladní dopravy	I. fáze			6,58 vozidel/den

Průměrná denní četnost nákladní dopravy	II. fáze			9,33 vozidel/den

Předpokládaná četnost osobní dopravy				21 - 28  vozidel/týden

Průměrná doba setrvání nákladního vozidla se běžícím motorem pro manévrování, nakládaní/vykládaní v areálu je 30 minut.

Průměrná doba osobního vozidla je 3 min.

Průměrná doba provozu traktoru spojená s provozem areálu je 3 hodiny

Pro stanovené emisních faktorů pro jednotlivé skupiny dopravních prostředků v roce 2007 byl použita demoverze programu pro výpočet emisních faktorů MEFA 06. Pro charakteristiku emisí byly hodnoceny NO2, CO, PM10 a uhlovodíky.  Dále platí zjednodušení pro uvedené emisní faktory s tím, že jeden km jízdy je ekvivalentní jedné minutě volnoběžného chodu motoru.

Emisní faktory pro výpočet:

| Druh emise | Osobní automobil 50/50 nafta/benzín 50 km[g/km] | Traktor 30 km [g/km] | Nákladní vůz 50 km [g/km] |
| --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 0.066 | 3.120 | 1.304 |
| CO | 0.520 | 9.970 | 7.250 |
| Uhlovodíky | 0.144 | 6.000 | 3.837 |
| PM10 | 0.086 | 2.265 | 1.587 |

Emise ze silniční dopravy za rok vztažené na provoz areálu před realizací záměru:

| Druh emise | Osobní automobil | Traktor | Nákladní vůz | Emise celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 min | 3 hodiny/den | 30 min |  |
|  | 1095 Ks/rok | 1095 hodin/rok | 1614 Ks/rok |  |
|  | 50/50 nafta/benzín [Kg/rok] | [Kg/rok] | [Kg/rok] | [Kg/rok] |
| NO2 | 0.22 | 204.98 | 63.11 | 268.31 |
| CO | 1.71 | 655.03 | 350.89 | 1007.63 |
| Uhlovodíky | 0.47 | 394.20 | 185.71 | 580.38 |
| PM10 | 0.28 | 148.81 | 76.81 | 225.90 |

Emise ze silniční dopravy za rok vztažené na provoz areálu po realizaci záměru I. etapa:

| Druh emise | Osobní automobil | Traktor | Nákladní vůz | Emise celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 min | 3 hodiny/den | 30 min |  |
|  | 1460 Ks/rok | 1095 hodin/rok | 2402 Ks/rok |  |
|  | 50/50 nafta/benzín [Kg/rok] | [Kg/rok] | [Kg/rok] | [Kg/rok] |
| NO2 | 0.29 | 204.98 | 93.95 | 299.23 |
| CO | 2.28 | 655.03 | 522.37 | 1 179.68 |
| Uhlovodíky | 0.63 | 394.20 | 276.46 | 671.29 |
| PM10 | 0.38 | 148.81 | 114.34 | 263.53 |

Nárůst dopravy oproti současnému stavu je vyjádřeno nárůstem emisí ve středisku 12%

Emise ze silniční dopravy za rok vztažené na provoz areálu po realizaci záměru II. etapa:

| Druh emise | Osobní automobil | Traktor | Nákladní vůz | Emise celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 min | 3 hodiny/den | 30 min |  |
|  | 1460 Ks/rok | 1095 hodin/rok | 3405 Ks/rok |  |
|  | 50/50 nafta/benzín [Kg/rok] | [Kg/rok] | [Kg/rok] | [Kg/rok] |
| NO2 | 0.29 | 204.98 | 133.22 | 338.49 |
| CO | 2.28 | 655.03 | 740.69 | 1 397.99 |
| Uhlovodíky | 0.63 | 394.20 | 392.00 | 786.83 |
| PM10 | 0.38 | 148.81 | 162.13 | 311.32 |

Nárůst dopravy oproti současnému stavu je vyjádřeno nárůstem emisí ve středisku 26%

Pachové látky

V rámci provozování BPS se jedná o uzavřený výrobní proces , kde by při dodržování technologických postupů a konstrukční bezpečnosti zařízení nemědo docházet k úniku zápašných látek. V současné době některé provozy BPS , které produkují zápašné látky do okolí jsou zpravidla konstruovány bez technických opatření k zamezení úniku pachových látek. Jedná se zpravidla o neuzavřené příjmové jímky, neuzavřené skladové jímky na digestát, nezajištěné prostory separace s osazením filtračních jednotek. Rovněž tak provozy se zpracováním živočišných tkání  jsou zpravidla zdrojem zápachu.

Předkládaný záměr je řešen dle požadavků na uzavřený systém výrobního procesu se zajištěným filtrováním pachových látek , současně vylučuje používání zdrojů živočišných tkání , které by mohly být zdrojem zápachu.

Při důsledném dodržování všech provozních omezení nevykazuje provoz bioplynové stanice nikterak významné produkování pachových částic. To je zajištěno jednak samotnou podstatou fungování BPS a také technologickými úpravami. Nejdůležitějšími z nich jsou:

- příjmová jímka je uzavřená nádoba opatřená navíc biofiltrem zajišťujícím oddělení pachových částic,

- fermentory budou taktéž zastřešeny a vybaveny zařízením na jímány vzniklého bioplynu, který bude následně přiváděn do kogeneračních jednotek, kde bude spálen. Zplodiny z tohoto procesu budou opět filtrovány a již nevykazují zápachové vlastnosti.

- Zastřešená skladovací nádrž uzavírá proces běhu potenciálně zapáchající biomasy a zajišťuje plnou kontrolu na případně vznikajícím zápachem v celém procesu.

- Řešený záměr bude zásoben výlučně substráty ze zemědělské primární produkce zřizovatele. Pachové problémy spojené s provozem bioplynových stanic vznikají obzvláště tehdy, když jsou jako vstupní surovina používány kofermentáty (odpady z jatek a podobně). S těmito surovinami předkládaná dokumentace, ani samotný záměr investora nepočítá, lze tedy předpokládat díky přijatým opatřením jen s velmi malými pachovými emisemi.

- Nákladní prostor dopravních prostředků bude zabezpečen pro minimalizace úniku pachových látek během transportu

- Vyvážení fugátu na zemědělské pozemky bude nerovnoměrné, je závislé na agrotechnických lhůtách, klimatických podmínkách a omezeními daných legislativou. Pozemky, které obhospodařují odběratelé fugátu, se nacházejí v katastrálních územích, která spadají do zranitelných oblastí podle nařízení vlády č.103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a hnojení v těchto oblastech, a to sice do  klimatického regionu č.2 a tomu odpovídá období zákazu hnojení  od 15.11 do 31.1.Aplikace fugátu bude prováděna cisternami s hadicovými aplikátory. Investor bude respektovat také aktuální povětrnostní rozptylové podmínky tak, aby minimalizoval případný krátkodobý dopad na okolí. Využití nugátu z procesu BPS má oproti kejdě prasat obsah amoniaku na úrovni cca 30 %, lze tedy předpokládat , že uvolňování pachových látek při aplikaci na pozemky zemědělské půdy bude významně nižší , než  při aplikaci prasečí kejdy.

Zabezpečení jednotlivých částí zařízení je součástí technologického popisu zařízení, provozní řád navržený pro stanici bude řešit pravidelnou údržbu zařízení, pro minimalizaci pachových emisí. (výměnu pachových filtrů, složení směsi, zpracování digestátu …)

Z důvodu vzájemného ovlivnění a spolupůsobení BPS a stávajícího chovu prasat je proveden výpočet Pásma hygienické ochrany s korekcemi , které přímo ovlivňují vstupy a výstupy provozu.

# Stanovení ochranného pásma chovu zvířat na středisku chovu prasat  Šumbor

(aktualizace 2007)

Stanovení pásma hygienické ochrany je dle „Metodického postupu pro posuzování ochranného pásma chovů zvířat z hlediska ochrany zdravých životních podmínek „, vydaným Státním zdravotním ústavem Praha 1999.

# Identifikační údaje:

=================

Předmět posouzení  :    Středisko chovu prasat Šumbor, provozovatel PROAGRO

Nymburk a.s.

kapacita střediska  :  10 výkrmových hal pro prasata , kapacita haly 550 ks prasat , celková kapacita střediska 5500 ks prasat.

( původní kapacita střediska 6500 u.m. z roku 1976, byla snížena z důvodu dodržení WELFARE ustájení zvířat s požadavkem na zvýšenou ustájovací plochu zvířat danou Vyhláškou 191 /2002 Sb. (o technických požadavcích na stavby pro zemědělství), a vyhláškou 208/2004 Sb. ( o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat). Naplnění požadavků vyvolalo snížení stavu ustájených prasat ve výkrmu v každém kotci o jeden ks a tím k celkovému snížení chovaných prasat na 5500 ks.

Ve středisku se provádí výkrm prasat v ž.hm. 25-30kg do cca -110kg.ž.hm.

Průměrná hmotnost prasat je uvažována 70 kg.

Popis lokality             :

Středisko ŽV leží východně od obce Netřebice v KÚ Nětřebice , severozápadně od obce Úmyslovice, jihozápadně od obce Činěves.Vzdálenost střediska chovu prasat od těchto obcí je min 1200 m. Jedná se o území rovinné s přírodní zelení lemující především vodoteče v území střední a vysokou zelení tvořící přirozené  bariery.

Ve středisku je provozováno 10 výkrmových hal pro výkrm prasat, jedná se o bezstelivové ustájení s částečně zaroštovanými podlahami se skladováním kejdy v zemních jímkách a nádržích .Větrání hal je zabezpečeno nucenou kombinovanou ventilací s výduchy ve střešním plášti hal. Ve výživě zvířat jsou uplatňovány krmné deodoranty , které účinně snižují obsah dusíku ve výkalech zvířat lepší konverzí krmiva , tím současně snížují celkový objem zápašných látek v okolí.

Plánovaná výstavba bioplynové stanice s využitím kejdy prasat ze střediska zajistí včasné využití kejdy ze skladovacích nádrží a jímek . Zařazením kejdy do procesu výroby bioplynu , který je uzavřeným procesem z hlediska případného úniku nežádoucích  látek do ovzduší. Přerušením přirozeného vyhnívání kejdy v nádržích a jímkách  střediska bude snížen na minimum unik plynů a pachových látek ze skladované kejdy čímž se významně sníží produkce  zápašných látek ve středisku chovu prasat.

Dovoz drůbežího trusu , který by mohl být dotací zápachu ve středisku a který bude jedním ze surovin v rámci procesu výroby BPS bude ošetřen způsobem , aby nebyl zdrojem zápachu , nebo jeho minimalizace . V rámci manipulace a dopravy bude drůbeží trus dopravován zakrytovanými kontejnery. U příjmové jímky bude příjmový poklop otevřen  pro příjem suroviny po dobu nezbytně nutnou  k přemístění suroviny z kontejneru do příjmové jímky

Vyklopením , s předpokládanou dobou do 5 minut . Po celou dobu naskladňování surovin bude v chodu podtlakové zařízení  středotlakého ventilátoru , který odsává vzdušninu z příjmové jímky a tuto filtruje přes biologický  dezodorizační filtr  , který účinně váže na přírodní substrát pachové látky a zamezuje jejich úniku do ovzduší.

Skladovaní digestátu , jako tekuté frakce po procesu výroby bioplynu bude v nadzemní skladovací uzavřené nádrži s řízeným odvětráváním zpět do fermentoru , tudíž nebude zdrojem  zápachu v rámci střediska.

V roce 1976 bylo okresním národním výborem v Nymburce vydáno územní rozhodnutí o stanovení pásma hygienické ochrany. Toto pásmo bylo vymezeno kruhem o poloměru 1000 m.

Z pohledu působení objektů ŽV na objekty hygienické ochrany je provedeno stanovení pásma hygienické ochrany ve všech směrech  dle četnosti větru , aby bylo možno posoudit i plochy pro výstavbu bytové zástavby vhodné ( lokalita Netřebice , Úmyslovice).

# Korekce uplatněné při výpočtu :

Korekce na technologii  - bezstelivové systémy ustájení , skladovací kapacita na tekuté látky zabezpečena na min 5 měsíční skladovací kapacitu . dobrá zoohygiena, účinná ventilace                     korekce                                                                                                                 -10 %

Korekce na převýšení .-                                                                  nejsou uplatněny

Korekce na zeleň –mezi areálem a obcemi je funkční zeleň ,v areálu je možná dosadba ochranné zeleně ,                                                                             korekce     - 10 %

Ostatní korekce – ve výkrmu prasat jsou uplatňovány krmné deodoranty , které účinně snižují obsah amoniaku a zápašných látek ve výkalech zvířat a tím zlepšují kvalitu vzdušniny

Korekce                                                                                                          - 30 %

Korekce na převládající směry větru :

# Údaje převzaty  z rozptylové studie pro lokalitu Nymburska dle podkladů ČHMÚ

Směr Větru      S      SV     V     JV      J     JZ     Z       SZ         klid

----------------------------------------------------------------------

rel. Četnost      3,8      3,3   6,6  14,9   9,1   9,7    15,8  14,2       22,6

S               -30 %

SV             -30 %

V                -24,6%

JV              +30%

J                 -4,6 %

JZ               +0,2%

Z               + 30 %

SZ             +30 %

Výpočet ochranného pásma je zpracován ne jednotlivých výpočetních listech dle směrů větrů a zakreslen na mapovém snímku 1: 10000 .

Stanovení ochranného pásma střediska ŽV      Šumbor

|  |  | Výpočet | Pro | Větry |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | OCH Z | S,SV | V | JV,Z,SZ | J | JZ |  |  |  |
| B | OŽV | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |  |  |  |
| C | KAT | VPOS | VP | VP | VP | VP |  |  |  |
| D | STAV | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |  |  |  |
| E | O ŽH | 7018 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |
| F | C ŽH | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 |  |  |  |
| G | t | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |  |  |  |
| H | Cn | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |  |  |  |
| I | En | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 18,15 |  |  |  |
| J | TECH | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |  |  |  |
| K | PŘEV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L | ZEL | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |  |  |  |
| m1 | VÍTR | -30 | -24,6 | +30 | -4,6 | +0,2 |  |  |  |
| m2 | OST | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |  |  |  |
| N | CEL | -80 | -74,6 | -20 | -54,6 | -49,8 |  |  |  |
| O | Ekn | 3,63 | 4,610 | 14,52 | 8,24 | 9,111 |  |  |  |
| P | Ln |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R | Ekn.L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | LES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T | (n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U | EKn.( n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | (ES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | r PHO | 260,6m | 298,6m | 574,3m | 415,8m | 440,4m |  |  |  |
| Y | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |

Při vyhodnocení návrhu ochranného pásma střediska ŽV Šumbor je zcela zřejmé , že revidované ochranné pásmo se výrazně zmenšilo při porovnání původního vyhlášeného ochranného pásma.

Ovlivnění velikosti navrženého ochranného pásma je dáno snížením celkového počtu chovaných zvířat na středisku , využíváním moderních BAT technologií ve výživě zvířat.

Souběžný provoz navrhované BPS zajistí snížení emisí ze skladů kejdy – je považováno rovněž za technologické zařízení ke zlepšení  ochrany ovzduší – BAT technologie.

Z revize ochranného pásma je zřejmé , je jeho rozsah je nyní pouze na území KÚ Netřebice, nezasahuje již KÚ Úmyslovice a Činěves , jako bylo v minulosti. Je rovněž zřejmé , že nebude docházet ke vzájemného spolupůsobení  dalších provozů živočišné výroby , které jsou v nejbližších obcích.

Odpadní vody

a) splaškové vody (pro celý areál)

Splaškové vody (vody z WC a umývárny) jsou svedeny do stávající podzemní bezodtoké betonové jímky, jejíž obsah bude na základě uzavřené smlouvy s oprávněnou osobou vyvážen na ČOV. Množství stanovena výpočtem dle počtu pracovníků.

Dle dlouhodobých statistik areálu spotřeba technol. vody odpovídá 18 l den.

5 osoby x 18 l

celkem                                   90 l/den                     33 m3/rok

Předpokládané znečištění bude následující:

| Produkce | Znečištění |
| --- | --- |
|  | BSK5 | NL | RL | EL |
|  | m3/r | mg/l | t/r | mg/l | t/r | mg/l | t/r | mg/l | t/r |
|  | 120 | 255 | 0,03 | 275 | 0,03 | 500 | 0,06 | 5 | 0,0006 |

Vysvětlivky: NL - nerozpuštěné látky, BSK5 - biochemická spotřeba kyslíku, RL - rozpuštěné látky, EL - extrahovatelné látky

b) technologické vody

Technologie BPS neprodukuje odpadní vody.

c) srážkové vody

Srážkové vody nejsou zahrnovány do vod odpadních. V tomto oddílu je manipulace se srážkovými vodami uvedena pro přehlednost.

Srážkové vody ze střech a komunikací jsou svedeny do dešťové kanalizace a odtud do místního vodního toku Šumborka. Srážkové vody z manipulačních ploch v místech nakládání s kejdou, trusem a ostatními surovinami budou svedeny zpět do vstupní homogenizační jímky a budou využity jako část vsádky do reaktoru. Množství srážkových vod se s realizací záměru nezmění, neboť rozsah zastavěných nebo zpevněných ploch zůstane beze změn.

Odpady

Nakládání s odpady se řídí se řídí zákonem č. 185/2001 Sbírky, o odpadech a o změně některých dalších předpisů v platném znění a vyhláškou číslo 383/2001 Sbírky, o podrobnostech nakládaní s odpady v platném znění.

Kategorizace odpadů v následujícím textu je provedena podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů.

Kvalifikace a případná kvantifikace odpadů provedená v této dokumentaci vychází z rámcových úvah a míře podrobností daných zpracováním dokumentace. Detailní upřesnění  bude k dispozici v rámci projektové dokumentace.

Původce odpadů je povinen:

a)  	odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,

b)  	zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11,

c)  	odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby,

d)  	ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,

e)  	shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,

f)  	zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,

g)  	vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování zařízení a látek s obsahem PCB vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,

h)  	umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady,

i)  	zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním předpisem a zajišťovat jeho plnění,

j)  	vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství,

k)  	ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,

l)  	platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně.

S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy.

Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3. Za dopravu odpadů odpovídá dopravce - 23) Na každou oprávněnou osobu, která převezme do svého vlastnictví odpady od původce, přecházejí povinnosti původce, s výjimkou povinností uvedených v odstavci 1 písm. i) a j).

Ministerstvo stanovilo vyhláškou rovněž náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.

Za zásadní je možno považovat i ustanovení § 11- Přednostní využívání odpadů, zejména odst. 1: Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním.

Vznik odpadů při výstavbě

V rámci stavby BPS se počítá s následujícími úkony:

demolice 2 stávajících objektů

adaptace a využití prostor dalších 2 budov

terénní úpravy před zahájením stavby

stavba 4 kruhových nádrží o objemu 220-5900 m3.

dodání technologických celků

finální terénní úpravy

Předpokládáme, že tyto práce budou znamenat produkci druhů odpadů uvedených v tabulce níže. S těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou a budou předávány společnostem oprávněným k nakládání s jednotlivými druhy odpadů.

| Kód | Název odpadu | Kategorie | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11 | Odpadní barvy a laky s org. rozp. | N | A2 |
| 08 01 12 | Jiné odp. barvy a laky řed. Vodou | O | A1,A2 |
| 15 01 01 | Papírové obaly | O | A1 |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | A1 |
| 150103 | Dřevěné obaly | O | A1 |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | A1 |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | A2 |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochr. Oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | A1,A2 |
| 17 01 01 | Beton | O | A 1 /A2 |
| 17 01 02 | Cihly | O | A 1 /A2 |
| 17 01 07 | Směsi betonu,cihel,tašek | O | A 1 /A2 |
| 17 02 01 | Dřevo | O | A1 |
| 17 02 02 | Sklo | O | A1 |
| 17 02 03 | Plast | O | A1 |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi obsahující dehet | N | A2 |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi (neobsahující dehet) | O | A1,A2 |
| 17 04 04 | Zinek | O | A1, A2 |
| 17 04 02 | Hliník | O | A1,A2 |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | A1 |
| 17 04 11 | Kabely (bez nebezpečných látek) | O | A1 |
| 17 05 04 | Zemina a kamení (neobsahující nebezpečné látky) | O | A1 |
| 17 06 04 | Izolační materiály (bez obsahu azbestu a nebezpečných látek) | O | A1 |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady (bez PCB a nebezpečných látek) | O | A1,A2 |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | A2 |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | A1,A2 |
| 20 03 04 | Kal ze septiků a žump | O | A2 |

* A1 – využití  /recyklace, palivo/

A2 – likvidace /skládkování, předání oprávněné organizaci/

Přesná kubatura hrubých terénních úprav a výkopů bude zpracována až na úrovni řešení projektové dokumentace.

Při nakládání s odpady s nimi bude dále zacházeno podle jejich skutečných fyzikálně chemických vlastností a budou tříděny dle druhů a v zájmu jejich co nejvyššího využití pro recyklaci.

V případě vzniku nebezpečných odpadů, budou tyto umístěny do zabezpečených nádob, či obalů odpovídajících povaze nebezpečné látky, tak aby bylo zamezeno úniku látek do okolního prostředí.

Ostatní odpady budou vytříděné skladovány dle své povahy na místech jim určených zajištěných tak, aby byly chráněny před povětrnostními a jinými vlivy.

Veškeré odpady budou předávány oprávněným osobám k využití nebo odstranění a doklady o oprávněnosti těchto osob budou archivovány po dobu danou předpisy.

Odstraňování odpadů z výstavby bude  provádět stavební firma, která bude provádět stavbu.

Odpady z provozu BPS

Z provozu zařízení a stávajícího chovu zvířat budou produkovány odpady v zanedbatelném množství řádově desítek až stovek kilogramů:

| Kód | Název odpadu | Kategorie | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 05 01 03 | Kaly ze dna nádrží na ropné látky | N | A2 |
| 08 01 11 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | A2 |
| 13 02 05 | Nechlorované motorové, převodové a mazací oleje | N | A2 |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | A1 |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | A1 |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | A1/A2 |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | A2 |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | A2 |
| 16 06 01 | Olověné akumulátory | N | A2 |
| 18 02 02 | Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny požadavky s ohledem na prevenci infekce | N | A2 |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | A2 |
| 20 01 23 | Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky |  |  |
| 20 01 30 | Detergenty neobsahující nebezpečné látky | O | A2 |
| 20 01 35 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 | N | A2 |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad (ze zahrad a parků) | O | A2 |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | A2 |
| 20 03 04 | Kal ze septiků a žump | O | A2 |

Produkty procesu anaerobní fermentace

Z anaerobní fermentace  bude vznikat fermentační produkt – digestát, z něhož bude na separátoru oddělena tuhá složka o vysokém obsahu sušiny– separát a tekutá složka o nízkém obsahu sušiny – fugát.

Separát bude přímo ze separátoru nakládán na přistavený velkoobjemový, uzavíratelný  kontejner a následně bude odvážen na středisko provozovatele v Městci Králové, kde se z něj bude cestou řízené aerobní fermentace vyrábět registrované organické hnojivo. Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění lze separát považovat za odpad nebo vedlejší produkt. V případě volby na vedlejší produkt, bude během dalšího procesu realizace projektu jasně definovaná kvalita vnitropodnikovými normami.

Fugát bude skladován v nadzemní ocelové jímce a bude poté, co bude certifikován jako hnojivo, vyvážen v souladu s rozvozovým plánem a s plánem zavedení zásad správné zemědělské praxe na zemědělské pozemky smluvních partnerů v přilehlých katastrálních územích.

Vyvážení zfermentované biomasy

BPS ročně vyprodukuje přibližně :

v první fázi provozu BPS : 24 000 tun fermentovaného materiálu, tzv. digestátu.

v druhé fázi provozu BPS : 33 000 tun fermentovaného materiálu, tzv. digestátu.

Tuhá složka tzv. separát má vysoký obsah sušiny a bude denně odvážen nákladními automobily o nosnosti 18 tun na středisko PROAGRO Nymburk a.s. v Městci Králové, kde se z něj a jiných surovin bude vyrábět registrované organické hnojivo.

Z BPS Šumbor bude odvezeno:

v první fázi provozu BPS : 9 000 tun separátu. rok

v druhé fázi provozu BPS : 13 000 tun separátu/rok

Kapalná složka po separaci, tzv. fugát má nízký obsah sušiny cca 2% a je hnojivem podle zákona č.156/1998 Sb., v platném znění. Jeho roční produkce bude :

v první fázi provozu BPS : 15 000 tun.

v druhé fázi provozu BPS : 20 000 tun

Fugát bude skladován v nadzemní ocelové jímce o objemu 5900 m3 a bude poté vyvážen v souladu s rozvozovým plánem a s plánem zavedení zásad správné zemědělské praxe na zemědělské pozemky smluvních partnerů v katastru obcí Netřebice, Úmyslovice, Číněves, Záhornice,Křečkov, Kouty, Senice,Dymokury, Svídnice. Přeprava bude zajišťována vlastními cisternovými vozy o průměrné kapacitě 15 m3.

Vyvážení fugátu na zemědělské pozemky bude nerovnoměrné, je závislé na agrotechnických lhůtách, klimatických podmínkách a omezeními daných legislativou. Pozemky, které obhospodařují odběratelé fugátu, se nacházejí v katastrálních územích, která spadají do zranitelných oblastí podle nařízení vlády č.103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a hnojení v těchto oblastech, a to sice do  klimatického regionu č.2 a tomu odpovídá období zákazu hnojení  od 15.11 do 31.1.

Aplikace fugátu bude prováděna cisternami s hadicovými aplikátory.

Ostatní

Hluk

Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků:

- hluk v době výstavby,

- hluk ve venkovním prostředí v době provozu posuzovaného objektu

Realizace záměru je z hlediska hlukových vlivů nekonfliktní. Veškerý produkovaný hluk z provozu objektů je vlastním objektem kogenerační jednotky a vzdáleností natolik utlumen, že nebude u venkovního chráněného prostoru  a obytných objektů zaznamenatelný.

Hlukové vlivy budou pocházet především z provozu kogenerační jednotky a pojezdu vozidel a mechanismů. Objekty bioplynové stanice produkující emise hluku (kogenerační jednotka) budou od nejbližších obytných objektů vzdáleny více jak 1000 m . Objekt provozní budovy, kde bude kogenerační jednotka umístěna je navíc odstíněn ve směru k obytné zástavbě stávající zelení.

Při realizaci záměru nedojde k překročení limitů hluku u obytné zástavby v území nad rámec platných hygienických limitů.

Použité předpisy, literatura

- Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,

- Hluk a vibrace. Měření a hodnocení. - Sdělovací technika, Praha 1998,

- Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, č.j.: HEM-300-11.12.01-34065 z 11.12.2001,

- ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – požadavky,

- Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy 2004, Planeta - ročník XII, číslo 2/2005.

Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku

Vnitřní prostor

Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní době podle přílohy č.2 tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce -5 dB. Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená konstrukcemi nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21 hod.

Příloha č. 2 - Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení

| Druh chráněné místnosti |  | Korekce /dB/ |
| --- | --- | --- |
| Nemocniční pokoje | 6.00 až 22.00 h 22.00 až 6.00 h | 0 -15 |
| Operační sály | Po dobu používání | 0 |
| Lékařské vyšetřovny, ordinace | Po dobu používání | -5 |
| Obytné místnosti | 6.00 až 22.00 h 22.00 až 6.00 h | 0* -10* |
| Hotelové pokoje | 6.00 až 22.00 h 22.00 až 6.00 h | + 10 0 |
| Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských škol a školských zařízení |  | +5 |
| Koncertní síně, kulturní střediska |  | + 10 |
| Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, kavárny, restaurace |  | + 15 |
| Prodejny, sportovní haly |  | +20 |

* V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah je přípustná další korekce + 5 dB

Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné.

Venkovní prostor

Vymezení požadavků nejvyšších přípustných hladin hluku v zájmovém území - doprava Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku LAz = 50 dB(A) a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době.

Korekce pro výpočet hodnot hluku ve venkovním prostoru

Vymezení požadavku nejvyšších přípustných hladin hluku v zájmovém území - doprava Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku LAz = 50 dB(A) a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době.

Korekce pro výpočet hodnot hluku ve venkovním prostoru

Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací pak platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku ve venkovním prostoru následující:

| Způsob využití území | Korekce dB(A) |
| --- | --- |
|  | 1) | 2) | 3) | 4) |
| Chráněné venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní | -5 | 0 | +5 | + 15 |
| Chráněné venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní | 0 | 0 | +5 | + 15 |
| Chráněné venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor | 0 | +5 | + 10 | +20 |

- Korekce se použije pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku (§30   odst. 1   zák.č.258/2000   Sb.),   s výjimkou   letišť,   pozemních   komunikací,   nejde-li   o   účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce. Zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídky vlaků a opravy vozů.

- Použije se pro hluk z pozemní dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací a drahách.

- Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se na hluk na drahách v ochranném pásmu dráhy.

- Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích  a drahách, který je v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31.prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněné, venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Pro zájmové území platí - chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory:

Den    LAeq = 50dB(A)	Noc    LAeq = 40 dB(A)

Hluk z veřejných komunikací

Den    LAeq = 55dB(A)	Noc    LAeq = 45 dB(A)

Vliv stacionárních zdrojů i dopravy bude posouzen pro denní a noční dobu.

Hluk v době výstavby

Běžné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se    pohybují    kolem 80 dB(A). Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti:

V chráněném vnitřním prostoru budov:

základní hladina hluku LAeq, T = 40dB  (§ 10, odst.2 NV č. 148/2006Sb.)

korekce na druh chráněného prostoru dle prii. č. 2, část A, NV 148/2006 Sb.

- obytné místnosti - v denní době 0 dB

- v noční době	-10 dB

Z toho : LAeq,T= 40 dB pro denní dobu LAeq,T = 30 dB pro noční dobu

Pro denní dobu pak bude hygienický limit :

a) při provádění stavební činnosti 8 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou:

LAeq,T = 40 dB,  t1= 8 hodin

LAeq,s = LAeq.T + 10 . lg(429 + t1)/t1) = 40 + l0.lg (429 + 8)/8+ = 57,4 dB

b)při provádění stavební činnosti 14 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou :

LAeq,T = 40 dB,  t1= 14 hodin

LAeq,s = LAeq.T + 10 . lg(429 + t1)/t1) = 40 + l0.lg(429 + 14)/14) = 55,0 dB

V chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru

základní hladina hluku LAeq.T= 50dB (§ 11,odst. 4 NV č.l48/2006Sb.)

korekce na druh chráněného prostoru dle příl.č. 3, část A, NV 148/2006 Sb.)
chráněné venkovní prostory:

- v denní době 0 dB

- v noční době -10 dB

korekce na hluk ze stavební činnosti (7 až 21 hod.)	+15 dB

Z toho : LAeqT =   65 dB pro denní dobu

Ve venkovním chráněném prostoru (hranice parcel chráněných objektů) a v chráněném prostoru  chráněných  objektů  nebude  přípustná  hodnota  hlukové  zátěže  v době  stavby překračovat přípustné hodnoty.

Stavební práce budou probíhat pouze v omezeném časovém období - stavba bude řešena po omezenou dobu realizace.

Dočasné zdroje hluku budou provozovány v celém časovém průběhu výstavby.  Jejich lokalizace bude závislá na okamžitém stavu a postupu stavebních prací. Výstavbu lze rozdělit do dvou etap - zemní práce a stavební práce. Tyto etapy se budou zřejmě zčásti překrývat.

Při výstavbě bude užita řada strojů, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Dle způsobu šíření hluku do okolí se bude jednat o zdroje liniové (např. doprava zeminy, stavebních materiálů) a bodové (např. míchače, kompresory, vrtné soupravy apod.). Předpokládá se výskyt následujících zdrojů hluku:

| Stroje a zařízení používané během výstavby - odhad |  |
| --- | --- |
| Typ prací | Název stroje | Počet kusů | Akustické parametry |
| Zemní | Nakladač | 2 | LpA,10 = 80 dB |
|  | Buldozer | 2 | LpA,10 = 85 dB |
|  | Vrtná souprava | 1 | LpA,10 = 84 dB |
|  | Rypadlo | 1 | LpA,10 = 81 dB |
|  | Hutní a vibrační válec | 1 | LpA,10 = 79 dB |
|  | Nákladní automobily | 8/hod | LpA,10 = 89 dB |
| Stavební | Domícbávače betonu | lhod | LpA,10 = 80 dB |
|  | Čerpadla betonu | 1 | LpA,10 = 81 dB |
|  | Hutní a vibrační válec | 1 | LpA,10 = 79 dB |
|  | Nakladač | 2 | LpA,10 = 80 dB |
|  | Jeřáb | 2 | LpA,10 = 75 dB |
|  | Kompresor | 2 | LpA,10 = 75 dB |
|  | Svářecí soupravy | 3 | LpA,10 = 75 dB |
|  | Nákladní automobily | 4/hod | LpA,10 = 89 dB |

Hluk ve venkovním prostředí v době provozu posuzované bioplynové stanice zahrnující hluk z provozu stanice a hluk z provozu dopravních systémů

Doprava

Dopravuje možné rozdělit na:

- dopravu vstupních materiálů

- odvoz finálního produktu – fugátu a separátu

Doprava vstupních surovin, fugátu a separátu bude zajišťována těžkými nákladními vozidly, traktorem v rámci areálu viz. kapitola podrobně diskutující dopravu.

Veškerá doprava bude realizována po příjezdové komunikaci do areálu odbočující z komunikace třetí třídy mezi obcemi Netřebice a Úmyslovice.

Předpokládaný nárůst silniční dopravy při provozu stavby „Bioplynová stanice Šumbor" je uveden v kapitole hodnotící dopravu.

Z hlediska obsluhy provozu se jedná o pravidelný logistický proces bez významnějších výkyvů v četnosti, které může narušit pouze odvoz fugátu, jež bude souviset s plánem organického hnojení zemědělského subjektu. Pro hlukovou studii je uplatněna nejhorší možná varianta - maximální souběžný provoz.

Stacionární zdroje -provoz bioplynové stanice

Zdroje hluku:

Zdrojem   hluku   bude   provoz technologických   zařízení   v prostoru   bioplynové   stanice s následující specifikací:

Tabulka

| Zdroj hluku | Provoz hodin/den | Hlučnost v dB |
| --- | --- | --- |
| Kogenerační jednotka | 24 | 99 - vnitřní hluk |
| Utlum stěn kontejneru kogenerační jednotky min. 20 dB |  | 79- venkovní hluk |
| Tlumič výfuku - 35 dB - hodnota na výfuku |  | 65 dB - venkovní hluk |
| Chladič - venkovní prostor | 24 | 55 |
| Manipulace s materiálem | 4 | 80 |
| Míchadla na fermentorech | 12 | 70 |

Technologie kogenerační jednotky jako hlavního zdroje hluku bude osazena v kontejneru  nebo zděném objektu s garantovaným útlumem obvodových stěn minimálně 20 dB. Při hlučnosti kogenerační jednotky 99 dB pak hodnota hluku přenášeného do venkovního prostoru je max.79 dB. Ostatní zdroje hluku jsou ve venkovním prostoru.

STANOVENI OSMIHODINOVÉ EKVIVALENTNÍ HLADINY AKUSTICKÉHO TLAKU :

Předpokladem je, že strojní zařízení je v provozu jak je uvedeno v části „Zdroje hluku“. Za základ výpočtu jsou použity hodnoty uvedené v kapitole B. Z toho pak výpočtem získáme následující ekvivalentní hodnoty:

Obsluhu BPS - manipulace  	LAeq,T =   77.0 dB

Objekt kogeneracní jednotky 	LAeq,T =   79.0 dB

Venkovní chladič 			LAeq,T =   55.0  dB

Míchadla na fermentroech 	LAeq,T =   67.0  dB

Volba kontrolních bodů výpočtu

Z důvodů značné vzdálenosti od  chráněného venkovního prostoru  ( více jak 100 m od nejbližší obytné zástavby nebyly  výpočtové body stanoveny ve vztahu k provozu BPS.

Z provedených výpočtů je zřejmé, že limitující pro zatížení území (chráněného venkovního prostoru je hluk z kogenerační jednotky a ze zemědělského areálu. Ve všech těchto bodech nebude překročen hygienický limit. Řešení tedy pro denní dobu vyhovuje.

Stejné závěry je možné udělat i pro hluk v noční době.

Z provedeného posouzení je zřejmé, že řešení BPS ve vazbě na stávající zemědělský areál, při uvažování všech hluků zde působících nebude mít výrazný negativní vliv na hlukovou zátěž v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb v denní i noční době.

Akustická situace střediska  Šumbor ŽV + BPS den i noc (plný provoz)

Vibrace

Zdroje vibrací budou následující:

- kogenerační jednotka

- separační jednotka

- dopravní zásobovací prostředky

U prvních 2 se jedná o minilokální zdroje s rádiem dopadu v řádech metrů. Jako významnější se tak jeví nákladní automobily a zemědělské technika která bude zajišťovat jednak ve fázi výstavby zásobování materiálem a odvoz odpadů, ve fázi provozu stanice pak zásobování biomasou a následné odvážení digestátu. Opět se zde však odkazujeme na malý rozsah akce a tudíž míra těchto transportů v žádné z fází nepřekročí ekvivalent zanedbatelných 5 nákladních automobilů denně.

Záření radioaktivní a elektromagnetické

Nelze předpokládat žádného zdroje radioaktivního nebo elektromagnetického záření, pouze v průběhu výstavby je možno očekávat krátkodobé používání svářecích zařízení. Záření  se bude vyskytovat  pouze krátkodobě po dobu  montáží   konstrukcí  či  technologií   při  svařování obloukem či  plamenem a přitom budou  využívány běžné osobní ochranné pomůcky.

Při výstavbě nebudou použity materiály, u nichž by se účinky radioaktivního záření daly očekávat.

Terénní úpravy, zásahy do krajiny

Při stavbě bioplynové stanice dojde k těmto úpravám:

- stržení dvou stávajících budov

- stavba fermentorů, příjmové a skladovací jímky

- stavba souvisejících technologických celků

Na místě stržených dvou budov budou postaveny příjmová a skladovací nádrž a fermentory. Tyto úpravy proběhnou v areálu výkrmny, žádná ze staveb nepřevýší v současnosti stojící nejvyšší objekty v areálu.

Celá stavba BPS navíc díky jednotné architektuře, stejně materiály a použité půdorysy nádrží působí kompaktně a v kontextu fungujícího areálu výkrmny působí vyváženě a zapadne do celkového vzhledu.

Touto stavbou v žádném případě nebude narušen vzhled krajiny, nebo dotčeno prostorové vnímání okolí.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území

Všeobecné informace

Stavba bioplynové stanice bude realizována v areálu farmy Šumbor v KÚ obce Netřebice, ve Středočeském okrese Nymburk (cca 1,3 km východně od obce Netřebice, cca 1,1 km severozápadně od obce Úmyslovice a cca 8 km severovýchodně od Nymburka). Okres Nymburk se nachází v severovýchodní části Středních Čech.

Jedná se o relativně území s relativně nízkým srážkami, odvodňování je zajišťováno   melioračními kanály do pravostranného přítoku Labe – Mrliny a drobnými vodotečemi. Průtok Mrliny je nízký, v letním období často dosahuje takřka nulových hodnot.

Z hlediska územně-správního členění sousedí okres Nymburk na jihu s okresem Kolín, na jihozápadě s okresem Praha-východ a na jihozápadě s okresem Mladá Boleslav. Dále hraničí s Královéhradeckým krajem a to s okresem Jičín na severovýchodě a s okresem Hradec Králové na východě. Hlavním sídlem je město Nymburk. Rozloha okresu je zhruba 876 km², z toho 69,90% zemědělských pozemků, kterou z 92,06 % tvoří orná půda (64,35 % rozlohy okresu) 30,10 % ostatní pozemky, z toho 57,17 % lesy (17,21 % rozlohy okresu) počet obyvatel je 84 784 osoby (hustota zalidnění je 101 obyvatel na 1 km²). V okrese Nymburk je 90 obcí, z toho 6 měst.

Níže jsou uvedena základní demografická data okresu Nymburk, obce Netřebice a katastrálního území Netřebice u Nymburka (zdroj: Územně identifikační registr):

Informace o okresu Nymburk
Kraj: Středočeský
Kód okresu: 3208
Počet obyvatel: 84784
Výměra: 87604,05 ha
Počet obcí: 90   
Počet částí obcí: 162   
Počet katastrálních území: 143   
Počet základních sídelních jednotek: 212

Informace o obci Netřebice
Kód obce: 10401 9
IČZÚJ: 534919
Kraj: Středočeský
Okres: Nymburk

Počet obyvatel: 221
Výměra: 559,07 ha
Hustota: 37,92 ob./km2

Informace o obci Úmyslovice
Kód obce: 17429 7
IČZÚJ: 537900
Kraj: Středočeský
Okres: Nymburk

Počet obyvatel: 308
Výměra: 623,88 ha
Hustota: 49,37 ob./km2

Současné využití místa realizace záměru:

Areál, v němž bude stanice postavena je určen a v současnosti slouží jako výkrmna prasat. Pro tuto provozovnu má PROAGRO Nymburk a.s. vydáno rozhodnutí o integrovaném povolení ze dne 30.6.2006, č.j. 242/53318/2006/OŽP/Tr-4. Níže je uveden podrobnější popis členění a provozu areálu.

Výstavba stanice tak doplní současné využití území k zemědělské produkce a doplní cyklus mechanismem nakládání s výstupy ze zemědělské produkce při současném zajištění energetické soběstačnosti.

Výkrmové haly :

Haly: deset jednopodlažních hal určených pro výkrm prasat. Haly typu „BIOS“ jsou postaveny z prefabrikátů tvořených dřevěným rámem s tepelnou výplní a krytých z venkovní strany ezalitovou deskou a z vnitřní strany sololitem na zděných podezdívkách, střecha je sedlová, krytina eternit, kotce jsou  z pozinkovaného hrazení .

Provoz: je bezstelivový, turnusový, ustájení v hale je skupinové v 50 kotcích pro 13 kusech.Ložná plocha je tvořena betonová s boxitovým potěrem , zadní třetina lože je zaroštovaná.Rošty jsou litinové. Pod rošty je umístěn přeronový kanál pro hydrodynamický odkliz kejdy .Kanál je společný pro dvě sousedící výkrmové haly. Po naplnění  kanálu je kejda čerpána do skladovacích nádrží buď pozemních nebo nadzemních typu „Vítkovice“, které slouží k uskladnění kejdy.V případě úhynu žírných prasat jsou kadavery soustřeďovány před halami a následně odvezeny do kafilerního boxu . Po vyskladnění haly je provedeno umytí vnitřního prostoru haly vysokotlakými mycími přístroji s následnou dezinfekcí. Provoz má ranní a odpolední směnu s nočním dozorem.

Zvláště chráněná území, území přírodních parků, významné krajinné prvky, území historického, kulturního nebo  archeologického významu

Chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky

Ve vzdálenosti cca 4,5 kilometrů severovýchodně vzdušnou čarou od místa realizace projektu se nachází území Rožďalovických rybníků, ptačí oblast soustavy NATURA 2000. Na území o rozloze zhruba 6600 hektarů se vyskytují ptáci Jeřáb popelavý a Moták pochop. Tato ptačí oblast by nebude vzhledem k charakteru projektu, vzdálenosti od něj nijak negativně narušena.

Na území bývalého Středočeského kraje je 200 zvláště chráněných území. Tato chráněná území jsou v několika kategoriích - přírodní rezervace (PR), přírodní památky (PP), národní přírodní rezervace (NPR) a národní přírodní památky (NPP).

V místě realizace akce se nenachází žádné chráněné území. Nejbližšími takovýmito územími jsou  na severu CHKO Český ráj a Kokořínsko. Ty jsou však v dostatečné vzdálenosti od místa realizace (viz mapka výše) a projekt tak na ně nebude mít žádný vliv. V okrese Nymburk se dále nachází tyto Zvláště chráněná území, Evropsky významné lokality, Památné stromy, Smluvně chráněná území, Ptačí oblasti:

| Kód | Název | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| 2289 | Rožďalovické rybníky CZ0211010 | Ptačí oblast |
| 2276 | Žehuňský rybník - Obora Kněžičky CZ0211011 | Ptačí oblast |
| 1083 | Hrbáčkovy tůně | Přírodní rezervace |
| 1171 | Mydlovarský luh | Přírodní rezervace |
| 2251 | Pod Benáteckým vrchem | Přírodní rezervace |
| 566 | Vrť | Přírodní rezervace |
| 551 | Báň | Přírodní památka |
| 2116 | Chotuc | Přírodní památka |
| 1172 | Písečný přesyp u Osečka | Přírodní památka |
| 309 | Písečný přesyp u Píst | Přírodní památka |
| 587 | Vinný vrch | Přírodní památka |
| 4551 | Borovice u Patřínské bažantnice | Památné stromy |
| 3728 | Buk Kalek | Památné stromy |
| 3743 | Buk v Podlesí | Památné stromy |
| 3701 | Černý topol u cihelny | Památné stromy |
| 3752 | Černý topol u Kounic | Památné stromy |
| 3700 | Černý topol u Libice | Památné stromy |
| 3763 | Čilecké topoly | Památné stromy |
| 3761 | Doubravanská lípa | Památné stromy |
| 3722 | Dřezovec v Borech | Památné stromy |
| 3742 | Dřín u Mcel | Památné stromy |
| 4886 | Dub letní | Památné stromy |
| 4887 | Dub letní | Památné stromy |
| 3683 | Dub letní na louce u Labe | Památné stromy |
| 3689 | Dub na Šibeničním vrchu | Památné stromy |
| 3720 | Dub u Slibovic | Památné stromy |
| 3734 | Dub u školy | Památné stromy |
| 3740 | Dub u Štítarského rybníka | Památné stromy |
| 3699 | Dub u zámku | Památné stromy |
| 3741 | Dub u zámku | Památné stromy |
| 3711 | Dub u Žehuňského rybníka | Památné stromy |
| 3730 | Dub Ve škarpě | Památné stromy |
| 3760 | Dub v Hořátvi | Památné stromy |
| 3747 | Dub v Loučeni | Památné stromy |
| 3705 | Dub v Opolanech | Památné stromy |
| 3737 | Dub v Oškobrhu | Památné stromy |
| 3750 | Duby a jilmy na Ostrově | Památné stromy |
| 3677 | Duby na Řehačce (Beckovy) | Památné stromy |
| 3731 | Duby u Rašovic | Památné stromy |
| 3739 | Duby u rybníku Vražda | Památné stromy |
| 3721 | Duby v Boru | Památné stromy |
| 3678 | Duby v Mydlovarském luhu | Památné stromy |
| 3729 | Dub Židák | Památné stromy |
| 3697 | Havlíčkova lípa | Památné stromy |
| 3715 | Havranský dub | Památné stromy |
| 3755 | Hrušeň - Červinka | Památné stromy |
| 3732 | Hrušeň Mydlinka | Památné stromy |
| 3754 | Hrušeň Na Babyku | Památné stromy |
| 3756 | Hrušeň u Chvalovic | Památné stromy |
| 3696 | Hrušeň u Ostrova | Památné stromy |
| 3758 | Hrušeň v Hradištku | Památné stromy |
| 3698 | Hrušeň v Milčicích | Památné stromy |
| 4549 | Jabloň v Rašovicích | Památné stromy |
| 3738 | Jasan na Husově náměstí | Památné stromy |
| 3727 | Jinan v Roždalovicích | Památné stromy |
| 3726 | Jírovce u Isidora | Památné stromy |
| 3710 | Jírovce u Žitovlic | Památné stromy |
| 3687 | Jírovec naproti škole na nám. B. Hrozného | Památné stromy |
| 3690 | Jírovec v zámeckém parku | Památné stromy |
| 3748 | Kaštan v Loučeni | Památné stromy |
| 3753 | Kounické lindy | Památné stromy |
| 3751 | Kovanická lípa | Památné stromy |
| 3745 | Liliovnik v Loučeni | Památné stromy |
| 3718 | Lípa na návsi ve Staré Lysé | Památné stromy |
| 3762 | Lípa na Průhoně | Památné stromy |
| 3688 | Lípa u křížku ke Stratovu | Památné stromy |
| 3724 | Lípa u sv.Havla | Památné stromy |
| 3676 | Lípa ve Stratově | Památné stromy |
| 3759 | Lípa v Hořátvi (Broučků) | Památné stromy |
| 3708 | Lípa v Pístech | Památné stromy |
| 3723 | Lípa v Sadské | Památné stromy |
| 3757 | Lipová alej v Hrubém Jeseníku | Památné stromy |
| 3680 | Lipové stromořadí u Oskořínku | Památné stromy |
| 3682 | Lípy nad Křížem | Památné stromy |
| 3749 | Lípy na Kunceberku | Památné stromy |
| 3691 | Lípy na náměstí Na Františku | Památné stromy |
| 3733 | Lípy u Bartoloměje | Památné stromy |
| 3719 | Lípy u kaple sv. Jana Křtitele ve Staré Lysé | Památné stromy |
| 3725 | Lípy u křížku za bažantnici | Památné stromy |
| 3744 | Lípy u studánky pod Viničkami | Památné stromy |
| 3736 | Lípy u Sv.Jana Nepomuckého | Památné stromy |
| 3684 | Lípy v Byšičkách | Památné stromy |
| 3679 | Lípy v Hrubém Jeseníku | Památné stromy |
| 3707 | Lípy v Kamilově | Památné stromy |
| 3706 | Lípy v Žehuni | Památné stromy |
| 3685 | Nahovětvec u fary | Památné stromy |
| 4548 | Nahovětvec v Lysé nad Labem | Památné stromy |
| 4550 | Oldříšský dub | Památné stromy |
| 3681 | Platanová alej | Památné stromy |
| 3686 | Platan v zámeckém parku | Památné stromy |
| 3704 | Roždalovické jírovce | Památné stromy |
| 4629 | Skupina čtyř lip srdčitých Na vrších u Božích muk | Památné stromy |
| 3746 | Smetanův dub | Památné stromy |
| 3717 | Svídnická hrušeň | Památné stromy |
| 3716 | Tatecká lípa republiky | Památné stromy |
| 3692 | Tis u zámečku Bon Repos na Čihadlech | Památné stromy |
| 3709 | Tis za Kulturním střediskem | Památné stromy |
| 3703 | Topol černý | Památné stromy |
| 3695 | Topol u Skupice | Památné stromy |
| 4552 | Topol v Hořátvi | Památné stromy |
| 3694 | Topol v Poděbradech | Památné stromy |
| 3693 | Topol v Poděbradech 2 | Památné stromy |
| 3712 | Topoly u Žehuňského rybníka | Památné stromy |
| 3714 | Zábrdovická hrušeň | Památné stromy |
| 3735 | Zádušní dub | Památné stromy |
| 3713 | Záhornická hrušeň | Památné stromy |
| 1170 | Čtvrtě | Národní přírodní rezervace |
| 118 | Hrabanovská černava | Národní přírodní rezervace |
| 3367 | Kněžičky | Národní přírodní rezervace |
| 902 | Libický luh | Národní přírodní rezervace |
| 540 | Žehuňská obora a Žehuňský rybník | Národní přírodní rezervace |
| 541 | Žehuňský rybník | Národní přírodní rezervace |
| 567 | Slatinná louka u Velenky | Národní přírodní památka |
| 2520 | Dlouhopolsko CZ0213014 | Evropsky významná lokalita |
| 2524 | Dománovický les CZ0214010 | Evropsky významná lokalita |
| 2533 | Hrabanovská černava CZ0210172 | Evropsky významná lokalita |
| 2544 | Káraný - Hrbáčkovy tůně CZ0214007 | Evropsky významná lokalita |
| 2547 | Kerské rybníčky CZ0213794 | Evropsky významná lokalita |
| 2560 | Libické luhy CZ0214009 | Evropsky významná lokalita |
| 2563 | Loučeň - hotel Jivák CZ0213612 | Evropsky významná lokalita |
| 2567 | Milovice - Mladá CZ0214006 | Evropsky významná lokalita |
| 2570 | Mydlovarský luh CZ0213048 | Evropsky významná lokalita |
| 2574 | Oškobrh CZ0213051 | Evropsky významná lokalita |
| 2930 | Perna CZ0520009 | Evropsky významná lokalita |
| 2593 | Slatinná louka u Velenky CZ0212021 | Evropsky významná lokalita |
| 2627 | Žehuň CZ0213089 | Evropsky významná lokalita |
| 2628 | Žehuň - obora CZ0213090 | Evropsky významná lokalita |

Na území katastru obce Netřebice se nenachází žádná položka z výše uvedených, ani se nenachází v jejich ochranných pásmech. Umístění záměru z hlediska Evropsky významných lokalit, Maloplošných a Velkoplošných ZCHU je patrný z mapové přílohy.

Územní  systémy ekologické stability

Územní systémy ekologické stability

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – tj. podle rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě jejich prostorových vazeb a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny a společenských limitů a záměrů určujících současné a perspektivní možnosti kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994).

Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní systém ekologické stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.

Zájmové území se nenachází na území územního systému ekologické stability.

Nejbližší lokální biocentra v okolí záměru leží 250 m severozápadně – 2BC1; 650 m jihovýchodně 2BC3 při místních vodotečích.

Nejbližší biokoridory 2BK2 (250m severozápadně)  a 2BK1 (250m jihozápadně) jsou opět při místních vodotečích.

Regionální biocentra jsou pak 1002 Havransko cca 2,5 km západně, nadregionální biokoridor Repinsky dul-Zehunska obora je vzdálen cca 2 kilometry severovýchodně. Dále viz. mapová příloha.

Území historického, kulturního, nebo archeologického významu

V následující tabulce jsou uvedeny chronologicky jednotlivé období osidlování území Středočeského kraje. Zároveň jsou u každé etapy uvedeny lokality, kde se nachází významná naleziště z tohoto období. Z dob do mladšího středověku nebyly v dané lokalitě nalezeny žádné významnější nálezy. Prakticky na celém území kraje byly nalezeny předměty z období mladšího středověku a pozdějších. Obecně však předmětná oblast nepatří k významným místům z pohledu archeologicko-historického.

Schéma osídlení Středních Čech

| doba | fáze | přibližný začátek | kultura | příklad naleziště |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| paleolit starší doba kamenná | nejstarší | 1 500 000 |  | Beroun – dálnice D5 |
|  | starší | 250 000 |  | Přezletice, Mlazice, Račany |
|  | střední | 180 000 | mousterien |  |
|  | mladší | 40 000 | szeletien | Lužná u Rakovníka |
|  |  |  | gravetien | Řevnice |
|  |  |  | magdalenien | Šanův kout, Dravá jeskyně |
|  | pozdní | 10 000 |  | jeskyně Martina |
| mezolit střední doba kamenná |  | 8 000 |  | Písty, jeskyně Tří volů |
| neolit mladší doba kamenná | starší | 5 500 | lineární keramika | Bylany u Kutné Hory, Křinec,Tetín, Statenice |
|  | mladší | 4 500 | vypíchaná keramika | Černý Vůl, Tuchoraz, Loděnice |
|  |  |  | lengyel | Kazín, Kamýk, Nebovidy |
|  |  |  | jordanov | Třebestovice, Kamýk, Horní Cetno, Ratboř |
| eneolit pozdní doba kamenná | starší | 4 000 | michelsberg | Kly |
|  |  |  | schussenried | Běleč |
|  |  | 3 800 | nálevkovitých pohárů | Makotřasy, Mužský, Třebestovice |
|  | střední | 3 500 | bádenská (kanelovaná) | Velvary, Poříčany, Dřevčice, Hrušov |
|  |  | 3 200 | řivnáčská | Řivnáč, Dänemark, Homolka, Vraný |
|  |  | 3 000 | chamská | Jablonná, Nalžovické Podhájí |
|  | mladší | 2 900 | šňůrové keramiky | Kralupy nad Vltavou, Bylany u Českého Brodu |
|  |  | 2 500 | zvoncovitých pohárů | Tišice, Mochov,Brandýsek, Kněževes |
| doba bronzová | starší | 2 400 | únětická | Únětice, Polepy,Vliněves |
|  |  |  | věteřovská | Třebestovice |
|  | střední | 1 550 | mohylová | Velim, Velká Dobrá, Čemeřičky |
|  |  |  | luzická | Mladá Boleslav |
|  | mladší | 1 200 | knovízská | Knovíz, Zdiměřice,Mšec |
|  | pozdní | 900 | štítary | Štítary, Závist |
| doba železná | starší | 750 | halštatská | Závist, Hradenín, Bylany u Českého Brodu, Minice, Pavlíkov |
|  | mladší | 400 | laténská | Mšecké Žehrovice, Stradonice, Závist, Hrazany |
| doba římská | starší | 0 |  | Dobřichov, Plaňany, Mlékojemy |
|  | mladší | 400 |  | Třebusice, Tuchlovice, Záluží, Vinařice |
| stěhování národů |  | 600 |  | Mochov, Zbuzany |
| raný středověk | starší | 800 |  | Roztoky, Klučov, Budeč, Kouřim |
|  | střední | 950 |  | Libice nad Cidlinou, Libušín, Kozly |
|  | mladší | 1150 |  | téměř celé území kraje |

Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

Klimatické podmínky a kvalita ovzduší

Posuzovanou lokalitu, ležící v  okrese Nymburk, lze možno charakterizovat následujícími údaji:

Ovzduší

V dané oblasti je nejvíce ovlivňováno energetickými a chemickými centry – z okolí, zejména pak elektrárnou Kolín, dále pak stále vzrůstající automobilovou dopravou. V posledních letech lze zaznamenat klesající trend znečištění ovzduší oxidem siřičitým a prašným aerosolem. Naopak částečný vzestup vykazuje produkce oxidu dusíku.

Pro přehled stupně znečištění ovzduší v daném kraji jsou níže uvedeny emisní bilance za rok 2004:

Tuhé látky		SO2		Nox		CO

t/rok			t/rok		t/rok		t/rok

Středočeský kraj

Praha			1423,7		          2916,4		4019,5		6897

Nymburk		392,6			748,4		297,0		2116

Kutná Hora		527,9			913,4		435,6		2113

Mladá Boleslav	613,6			1819,7	           924,6		2970

Klimatické poměry:

Obec Netřebice leží v nadmořské výšce 207 m. n. m. Klimatickými poměry podle Quitta (1971) se území řadí do teplé oblasti T2 s dlouhým, velmi teplým a suchým létem. Přechodná období jara a podzimu bývají teplá, mírná a velmi krátká. I zima je mírně teplá, suchá až velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.

- počet letních dnů				50 - 60

- počet dnů s prům. teplotou 10 st.C a více	160 - 170

- počet mrazových dnů			100 - 110

- počet ledových dnů				30 - 40

- průměrná teplota v lednu ve st.C		-2 až -3

- průměrná teplota v červenci ve st.C	18 - 19

- průměrná teplota v dubnu ve st.C		8 - 9

- průměrná teplota v říjnu ve st.C	 	7 - 9

- prům. počet dnů se srážkami 1 mm a více	90 - 100

- srážkový úhrn ve veget. období v mm	350 - 400

- srážkový úhrn v zimním období v mm	200 - 300

- počet dnů se sněhovou pokrývkou		40 - 50

- počet dnů zamračených			120 - 140

- počet dnů jasných				40 - 50

Průměrné měsíční a roční srážky odpovídající nejbližší meteorologické stanici Nymburk (Poděbrady) (190 m.n.m.) jsou následující

měsíc			1	2	3	4	5	6	7	8       _

srážky (mm)		36	32	32	46	58	67	71	69

teploty (st.C)		-1,3	-0,3	3,8	8,7	14,1	17	18,8	18,1

měsíc		9	10	11	12	roční souhrn

srážky (mm)	45	43	39	37	575

teploty (st.C)	14,5	9	3,9	0,2	8,9

Jako větrná růžice byl použit její odborný odhad pro oblast Nymburk s přihlédnutím k charakteru terénu, platná ve výšce 10 m nad zemí v %.

Odborný odhad větrné růžice ve výšce 10 m nad zemí v %

| [m/s] | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | CALM | Součet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.tř. v=1.7 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,53 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 7 | 9,83 |
| ll.tř.v=1.7 | 0,54 | 0,6 | 1,5 | 2,5 | 1,79 | 0,9 | 2,1 | 1,8 | 6,5 | 18,23 |
| ll.tř. v=5 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0 | 0,41 |
| lll.tř. v=l.7 | 0,8 | 0,5 | 1,8 | 2,8 | 1,83 | 1,1 | 2,58 | 1,9 | 4,5 | 17,81 |
| lll.tř. v=5 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 1,71 | 1,7 | 1,6 | 2,26 | 2,1 | 0 | 11,17 |
| lll.tř. v=11 | 0,03 | 0 | 0,01 | 0,06 | 0 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,55 |
| IV.tř. v=1.7 | 0,2 | 0,33 | 0,9 | 2,1 | 0,86 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 2,6 | 9,89 |
| IV.tř. v=5 | 0,7 | 0,47 | 0,6 | 2,6 | 1,1 | 2,2 | 3,1 | 2,8 | 0 | 13,57 |
| IV.tř. v=ll | 0,3 | 0,1 | 0,09 | 0,2 | 0 | 0,79 | 0,9 | 1,05 | 0 | 3,43 |
| V.tř. v=1.7 | 0,2 | 0,44 | 0,39 | 1,6 | 0,9 | 1,3 | 2,6 | 2,31 | 2 | 11,74 |
| V.tř. v=5 | 0,1 | 0,32 | 0,15 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0 | 3,37 |
| Sum (Graf) | 3,8 | 3,3 | 6,6 | 14,9 | 9,1 | 9,7 | 15,8 | 14,2 | 22,6 | 100/100 |

Stav znečištění ovzduší:

Rozhodujícími škodlivinami pro posuzování území z hlediska kvality životního prostředí jsou oxidy dusíku NOx, oxid uhelnatý CO, oxid siřičitý SO2, uhlovodíky a polétavý prach.

Kvantitativní a kvalitativní ukazatele vod, ochranná pásma vod

Povrchová voda:

Posuzovaná lokalita patří do povodí řeky Labe. Posuzovanou oblast odvodňuje místní  potok Šumborka, jež se vlévá Velenického potoka, ten je pak pravostranným přítokem Mrliny, dále viz. mapová příloha.

| ID povodí: | 104050570 |
| --- | --- |
| Číslo hydrologického pořadí: | 1-04-05-057/0 |
| ID povodí 3.řádu: | 10405 |
| Název povodí 3.řádu: | Mrlina a Labe od Mrliny po Výrovku |
| ID toku: | 109800000100 |
| Název toku: | Velenický p. |
| ID hrubého úseku toku: | 1098000 |
| Horní styčník - řkm: | 18,175 |
| Dolní styčník - řkm: | 0 |
| ID pramenného úseku: | 109800000100 |
| Délka údolnice: | 18,175 km |
| ID metadat: | VUV_DBVTOK_20060406 |
| ID koordinační oblasti: | 5100 |
| Název koordinační oblasti: | Horní a střední Labe |
| ID oblasti SUBUNIT: | 5100 |
| ID oblasti povodí ČR: | LA |
| Název oblasti povodí ČR: | Oblast povodí Horního a středního Labe |

Podzemní voda:

Posuzovaná lokalita se nachází v oblasti s vyšším výskytem zejména přírodních léčivých zdrojů. Z vzdáleného okolí posuzované aktivity je možno jmenovat nejznámější:

34		OP přírodních léčivých zdrojů			Poděbrady

36				„					Sadská

48				„					Železnice

21				„					Lázně Bělohrad

Rajony základní vrstvy (zdroj HEIS VUV)

| ID hydrogeologického rajonu: | 4360 |
| --- | --- |
| Název hydrogeologického rajonu: | Labská křída |
| Plocha hydrogeologického rajonu : | 2 845,75 km2 |
| Oblast povodí: | Horní a střední Labe |
| Hlavní povodí: | Labe |
| Skupina rajonů: | Křída Středního Labe po Jizeru |
| Geologická jednotka: | Sedimenty svrchní křídy |

Přípovrchová zóna

| Litologie: | jílovce a slínovce |
| --- | --- |
| Typ kvartérního sedimentu: |  |
| Křídové souvrství: |  |
| Stratigrafická jednotka: |  |
| Dělitelnost rajonu: | lze dělit |
| Mocnost souvislého zvodnění: | 15 až 50 m |
| Hladina: | volná |
| Typ propustnosti: | průlino - puklinová |
| Transmisivita: | nízká <1.10-4 m2/s |
| Mineralizace: | 0,3-1 g/l |
| Chemický typ: | Ca-Mg-HCO3-SO4 |

1. vrstevní kolektor

| ID hydrogeologického rajonu: | 4360 |
| --- | --- |
| Litologie: | pískovce a slepence |
| Typ kvartérního sedimentu: |  |
| Křídové souvrství: | perucko-korycanské |
| Stratigrafická jednotka: | cenoman |
| Dělitelnost rajonu: | nelze dělit |
| Mocnost souvislého zvodnění: | 5 až 15 m |
| Hladina: | napjatá |
| Typ propustnosti: | průlino - puklinová |
| Transmisivita: | nízká <1.10-4 m2/s |
| Mineralizace: | >1 g/l |
| Chemický typ: | Na-Ca-HCO3-Cl |

Hydrogeologický průzkum dané lokality byl v nedávné době (1996) proveden v zadní části areálu. Tento průzkum byl proveden na základě připravované akce výstavby nové skladovací jednotky na kejdu. Zpracovaný hydrogeologický průzkum prokazuje vhodnost zbudování nadzemních vítkovických věží .

Půda

V této oblasti je nutné hovořit o pokračujícím poklesu ploch luk, pastvin a vodních ploch. Pouze plochy lesní půdy vykazují mírný nárůst. Rizikovými látkami Pb, Cd, As jsou také kontaminovány některé polní plochy v okolí starých těžebních a zpracovatelských lokalit. Také trvalé zábory zemědělské půdy se stávají pro danou oblast pokračujícím problémem.

Dle atlasu půd České republiky lze v širším pohledu stanovit pro posuzovanou oblast následující geologický podklad:

Geologický podklad posuzovaného území je tvořen křídovými horninami středního, případně spodního turonu České křídové tabule, především slínovci a jílovci.

Typy půd pro blízké okolí lze shrnout:

Půdní poměry dané oblasti charakterizuje poměrně velkoplošná mozaika: černozemě na těžkých substrátech jsou často oglejené, vertické, hojné jsou smonice. Na nivních sedimentech a v širokých úpadech se vyskytují černice, na hlinitých píscích ilimerizované půdy, na těžkých substrátech hnědé oglejené půdy až pelosoly, na jílech a odvápněných slínech pelické pseudogleje. Na výchozech křídových hornin, zvláště na jihu vystupují i pararendziny. V zamokřených sníženinách pak náslatě. Protikladem těchto těžkých půd jsou nenasycené hnědé půdy na štěrkových plošinách.

Hnědé půdy jsou naším nejrozšířenějším půdním typem. Jsou většinou vázány na členitý reliéf. Hlavním půdotvorným pochodem při vzniku hnědých půd je intenzivní vnitropůdní zvětrávání. Jde o vývojově mladé půdy. Pod obvykle mělkým humusovým horizontem leží hnědě až rezavohnědě zbarvená poloha, ve které probíhá vnitropůdní zvětrávání. Zrnitostní složení se mění v závislosti na charakteru matečné horniny.  Hnědé půdy  jsou střední až nižší kvality. Jejich hlavní nevýhodou je jejich malá mocnost půdního profilu. Hnědé půdy kyselé mívají nápadný pokles půdní reakce  s nízkým nasycením sorpčního komplexu.

Hnědé půdy kyselé jsou morfologicky shodné s hnědými půdami, ale s nápadným poklesem půdní reakce a s nízkým nasycením sorpčního komplexu. Také hnědé půdy silně kyselé jsou morfologicky velice podobné, jejich půdní reakce je již silně kyselá.

Úvaha o kontaminaci půdy vlivem  budoucího  provozu není odůvodněná za předpokladu, že budou dodržena  všechna předepsaná ochranná opatření.

Horninové prostředí a přírodní zdroje

Dle geomorfologického členění je oblast zařazena do:

Provincie: Česká vysočina

Subprovincie: Česká tabule

Oblast:  Středočeská tabule

Celek: Středolabská tabule

Podcelek: Nymburská kotlina

Okrsek: Milovická tabule

Posuzovaná lokalita leží  v části  Středolabské tabule. Středolabská tabule je jižní část Polabských tabulí s rázem ploché pahorkatiny, o celkové ploše 2266 km2. Střední výška je 215 m, střední sklon 1,16 st.. Oblast je tvořena horninami svrchní křídy a místy jejich odkrytého krystalinického, proterozoického aprmského podloží.  Posuzované území představuje erozně až strukturně denudační a akumulační reliéf plošinného, kotlinného a ploše pahorkatinného rázu se zarovnanými povrchy, suky, říčními terasami, údolními nivami a tvary na spraších a vátých píscích.

Dřeviny rostoucí mimo les

Vlastní posuzovaná lokalita areálu je vsazena do intenzivní oblasti se zemědělskou výrobou. V  blízkosti posuzovaného areálu se nenachází souvislá zalesněná plocha, je zde možné najít pouze některé osamoceně rostoucí dřeviny. Po obvodě posuzovaného areálu jsou vysázené stromořadí – větrolamy a pacholamy. Kolem části areálu je navržen pás vysoké a střední zeleně, který dostatečně pokryje posuzovanou farmu jak pohledově, tak z hlediska snížení přenosu emitujících zápachových látek z areálu. Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá žádné další zastavování areálu, nelze předpokládat ani žádné kácení stávající vysoké či střední zeleně.

Krajina

Pro krajinný ráz je pro posuzovanou oblast charakteristické intenzivní zemědělské hospodaření s velkým podílem zorněné půdy. V okolních sídlech je možno dokládat převážně venkovský charakter osídlení (statky, chalupy i novostavby nových rodinných domků) včetně podílu rekreačních objektů.

Fauna

Většinu území zabírají agrocenózy vázané na monokultury zemědělských plodin. Zbytky původních společenstev se zachovaly jen v ojedinělých místech.

Z ptačího společenstva se v okolí vyskytuje několik druhů zpěvných ptáků / sýkora koňadra a modřinka, kos černý, vrabec polní, skřivan polní, pěnkava obecná, konipas černý/, dále strakapoud, hrdlička zahradní,z dravců krahujec obecný, káně lesní/. Nedaleká / 5 km vzdálená/ oblast lesního a rybničního komplexu je vyhlášena ptačí oblastí „ Rožďalovické rybníky.

V melioračních příkopech žijí některé druhy žab / skokan zelený a hnědý, ropucha obecná/

Drobní savci jsou zastoupeni především hlodavci a hmyzožravci. V porostlých melioračních příkopech a přilehlých remízcích se vyskytují kuna skalní, kuna lesní, lasice obecná. Liška obecná. V oblasti je běžný zajíc obecný , bažant, koroptev, srnčí, migrující  černá zvěř.

Les

Jak již bylo uvedeno, v bezprostředně blízkém okolí celého areálu se nenachází žádné lesní plochy. Posuzovaným provozem nemůžou být okolní lesní plochy nijak ohroženy.

Staré ekologické zátěže, realizovaná i plánovaná nápravná opatření

Uvnitř posuzovaného areálu nebyly zjištěny žádné staré ekologické zátěže. Ekologický audit na posuzovanou farmu nebyl proveden.

Ostatní

Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních hodnot a zdrojů

Celá oblast je historicky využívána k zemědělské výrobě. V současnosti je dotčený areál využíván jako výkrmna prasat, přilehlé pozemky jsou pak využívány taktéž k zemědělské produkci.

Kvalita a schopnost regenerace zdejší krajiny a přírodních zdrojů je na úrovni charakteristické pro oblasti s intenzivním hospodařením. Blízké okolí záměru má charakter odpovídající nižším stupňům ekologické stability, kdy převládá první a druhý stupeň, který tvoří orná půda, umělé vodní toky a nádrže s opevněnými břehy a dnem vesměs bez vegetačního doprovodu, silně ruderalizované plochy, kulturní louky s výrazným podílem ruderálních druhů, liniová společenstva s ruderálními a rumištními druhy, plochy devastované jinou hospodářskou činností, zastavěná území, doprovodná zeleň komunikací s nevyhovující druhovou skladbou.

V posuzovaném území se v menší míře vyskytuje i 3 stupeň ekologické stability – silně entropicky ovlivněné geobiocenózy (zejména jehličnaté monokultury na nevhodných stanovištích), jejichž autoregulační schopnosti jsou silně narušeny, polokulturní louky, postagrární lada s minimálním podílem ruderálních druhů, upravené vodní toky a nádrže s narušenými a nesouvislými břehovými společenstvy, přírodě blízká liniová společenstva s malým podílem plevelných druhů. Do tohoto stupně se řadí převážná většina trvalých vegetačních formací včetně lesů.

Vyšších stupňů není v blízkém okolí areálu dosaženo. Ve vzdálenosti cca 4,5 kilometrů severovýchodně vzdušnou čarou  od místa realizace projektu se nachází území Rožďalovických rybníků, ptačí oblast soustavy NATURA 2000, jako nejbližší systém vyšší ekologické stability.

Z hlediska vlivu daného projektu na regeneraci přírodních hodnot a zdrojů, můžeme konstatovat, že jeho realizací dojde významně pozitivnímu vlivu v této sféře. Celý projekt je primárně cíleně zaměřen na využívání biomasy a produktů živočišného a rostlinného původů, jejich zpracování a využití pro výrobu elektrické a tepelné energie. Tyto produkty zde substituují klasické fosilní paliva a tudíž v konečném důsledku mají kladný vliv na snižování  spotřeby nerostných zdrojů, především fosilních paliv.

Svým charakterem plně vyhovuje současným trendům v rámci ČR a EU a je jedním z článků, které by měly zajistit naplnění limitů produkce energie z obnovitelných zdrojů, k nimž se ČR zavázala.

Území hustě zalidněná

V okruhu 15 km se nacházejí tři města Nymburk, Poděbrady a Městec Králové. Větší města jsou pak v okruhu cca 70 km Praha, Mladá Boleslav, Hradec Králové a Pardubice.

Netřebice (207 obyvatel)  a Úmyslovice (300 obyvatel) jsou nejbližšími obcemi vesnického charakteru obě více jak   1 km od posuzovaného záměru.

Žádná z výše uvedených hustě osídlených oblastí nebude nikterak dotčena realizací předkládaného záměru.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

Daná oblast nepatří mezi území s výrazným zatížením životního prostředí.  Díky zemědělskému charakteru využívání krajiny byla tato oblast v minulosti, především v dobách intenzivního zemědělství před rokem 1989 zatížena významným množstvím agresivních chemických látek, jež byly v té době v hojné míře používány ke zvyšování zemědělské produkce a ochraně rostlin před škůdci. Se zpřísněním legislativních nařízení a norem pro používání takovýchto látek však koncentrace sledovaných nebezpečných prvků v půdě, spodních vodách a ovzduší významně poklesla a v současnosti tak již nelze sledované území označit za výrazně narušené po strance stability ekologického systému krajiny a přírody.

Záměr svojí povahou má  přispět k dalšímu snížení zátěže dané oblasti.

Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Posuzovaný záměr leží mezi obcemi Netřebice a Úmyslovice cca 500 metrů nad pomyslnou spojnicí jež tvoří silnice mezi obcemi. V podstatě tak vyváří téměř rovnoramenný(1,3 a 1,1 km) trojúhelník s délkou odvěsen 1,5 km. Svojí povahou se jedná o zemědělský areál zaměřený na chov prasat - v provozovně se nachází 10 hal bezstelivového výkrmu prasat na částečně roštové podlaze, průměrný stav je 5500 prasat.

Samotný areál formují budovy pro výkrm, další obslužné budovy a sklady a jímky na kejdu typu Vítkovice. Mimo zpevněné plochy se vyskytují rostliny s výrazným podílem ruderálních druhů. Společenstva v areálu stavby nelze považovat za stabilní a trvalá, protože se neustále mění a to nejen přirozenou sukcesí, zarůstáním a nálety, ale zejména lidskou činností

Okolí areálu tvoří ochranná vegetace snižující dopad negativních vlivů, dále pak   intenzivně zemědělsky využívaná orná  půda, jež je spojená do větších celků. Jednotlivé plochy jsou odděleny vzrostlou zelení podél vodotečí , vytvářející biokoridory a  rozšířené plochy zeleně, které vytváří lokální biocentra  vhodné  pro drobnou  zvěř  a ptáky.

Většina širšího území má charakter odpovídající nižším stupňům ekologické stability – převládá 1. a 2. stupeň, který tvoří orná půda, umělé vodní toky a nádrže s opevněnými břehy a dnem vesměs bez vegetačního doprovodu, silně ruderalizované plochy, kulturní louky s výrazným podílem ruderálních druhů, liniová společenstva s ruderálními a rumištními druhy, plochy devastované jinou hospodářskou činností, zastavěná území, doprovodná zeleň komunikací s nevyhovující druhovou skladbou.

V posuzovaném území se v menší míře vyskytuje i 3. stupeň ekologické stability - takto jsou hodnoceny silně antropicky ovlivněné lesní geobiocenózy (zejména jehličnaté monokultury na nevhodných stanovištích), jejichž autoregulační schopnosti jsou silně narušeny, polokulturní louky, postagrární lada s minimálním podílem ruderálních druhů, upravené vodní toky a nádrže s narušenými a nesouvislými břehovými společenstvy, přírodě blízká liniová společenstva s malým podílem plevelných druhů. Do tohoto stupně  byla v území zařazena převážná většina trvalých vegetačních formací, včetně lesů.

Průměrná vzájemná vzdálenost obcí je 3-4 km, jež charakterizují český venkov v oblastech intenzivního zemědělského hospodaření. Tomu odpovídá i krajina, která se na předmětném území v historickém vývoji utvořila, má povahu agrokrajiny, intenzivně zemědělsky obhospodařované a k tomu účelu ztvárněné, s osídlením venkovského typu. Původní lesnatost území se i zde  snížila a  přirozená dřevinná skladba lesních porostů se změnila, jejich pozůstatky byly převedeny na lesy hospodářské nebo remízového typu.

Stavba je celým svým rozsahem navrhována na pozemcích, které jsou  součástí stávajícího areálu, záměr tedy není v rozporu  s ÚP.

V  posuzovaném území se nenacházejí ložiska surovin, přičemž navrhovanou stavbou  nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 439/1992 Sb, v platném znění (horní zákon).

Prioritou trvale udržitelného využití je soulad posuzovaného záměru  s požadavky ochrany životního prostředí a jeho složek. V blízkém okolí nevzniká žádný obdobný záměr, ani nehrozí kumulace vlivů  záměru s jinými záměry v okolí.

Přímé ovlivnění obyvatelstva  prakticky nepřichází v úvahu ani v době výstavby, ani provozem areálu.

V souvislosti s výstavbou se nepředpokládají žádné změny reliéfu území. Stávající rovinný terén s mírným stoupáním  zůstane zachován.

Trvalá udržitelnost rozvoje a omezení vlivů posuzované stavby na přilehlé části území je podporována navrženými dalšími zmírňujícími opatřeními ve vztahu k omezení či vyloučení potencionálních rizik.

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Vlivy na veřejné zdraví

Pozn. tato kapitola je zpracována Ing. Olgou Krpatovou, která je držitelkou osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví rozhodnutím ministerstva zdravotnictví  č.j. HEM-300-9.8.05/27402 , ze dne 11.8.2005.

# 1.Úvod

Jedná se o výstavbu bioplynové stanice (BPS) založenou na metodě „mokré fermentace“ v areálu fungujícího střediska pro výkrm prasat Šumbor společnosti PROAGRO Nymburk a.s. v k.ú. Netřebice ve Středočeském kraji. Posuzovaný záměr se  nachází 1,1 kilometrů východně od obce Netřebice a 1,3 kilometrů severozápadně od obce Úmyslovice.

Výstavba BPS bude probíhat ve dvou etapách (první etapa – instalace jedné kogenerační jednotky, druhá etapa -  instalace druhé kogenerační jednotky). Výstavba BPS navazuje na chod výkrmny prasat Šumbor a bude řešit otázku dalšího ekologického využití výstupů z provozu jiných živočišných farem provozovatele (primárně bude zpracovávána vepřová kejda, drůbeží trus, kukuřičná siláž, rostlinné zbytky) a dále se tím zajistí soběstačnost areálu v produkci elektrické a tepelné energie.Nejedná se o kumulaci nepříznivých vlivů výkrmny prasat a BSP, ale naopak o omezení nepříznivých vlivů provozu výkrmny prasat navazující bioplynovou stanicí, jež bude upravovat její výstupy. Anaerobní rozklad biomasy v reaktorech (fermentorech) bude probíhat v mezofilním prostředí (38-42 ˚C). Do reaktorů bude biomasa čerpána přes příjmovou (homogenizační) nádrž. V příjmové nádrži bude biomasa předehřívána. Bioplyn vzniklý při rozkladu biomasy v reaktorech bude pomocí střešních membrán jímán a veden do dvou kogeneračních jednotek. Odpadní biomasa bude po reakci převedena přes separátor, jenž oddělí pevnou složku, kapalná složka bude poté částečně opět využita ve fermentačním procesu pro naředění biomasy, zčásti pak bude přečerpána do zastřešené skladovací nádrže. Odseparovaná, tuhá část bude určena k dalšímu využití.

Při důsledném dodržování všech technologických a provozních opaření nevykazuje provoz BPS významné produkování pachových látek, což je  zajištěno jednak samotnou podstatou fungování BPS a také technologickými úpravami. Nejdůležitějšími z nich jsou: a) příjmová jímka je uzavřená nádoba opatřená navíc biofiltrem zajišťujícím oddělení pachových látek, b) fermentory budou taktéž zastřešeny a vybaveny zařízením na jímány vzniklého bioplynu, který bude následně přiváděn do kogeneračních jednotek, kde bude spálen. Zplodiny z tohoto procesu budou opět filtrovány a již nevykazují zápachové vlastnosti, c) zastřešená skladovací nádrž uzavírá proces běhu potenciálně zapáchající biomasy a zajišťuje plnou kontrolu na případně vznikajícím zápachem v celém procesu, d)separátor, kde se odděluje kapalná a pevná složka odpadní biomasy, bude téže opatřen biofiltrem. Podle Odborného stanoviska sekce Bioplyn k problematice zápachu bioplynových stanic se jedná o tzv. zemědělskou BPS, kam nebudou přijímány rizikovější vstupní materiály jako jateční odpad, kaly ze specifických provozů, masokostní moučka, krev z jatek atd. Vzhledem k těmto uvedeným skutečnostem a dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby je riziko vlivu zápachu zanedbatelné.

V dokumentaci byl navíc posouzen vliv produkce pachových látek ze stávajícího chovu prasat a to  výpočtem ochranného pásma chovu zvířat podle metodiky publikované v časopise SZÚ Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica č. 8/1999 s použitím korekcí na technologii, zeleň a použití krmných deodorantů, které účinně snižují obsah amoniaku a zápašných látek ve výkalech zvířat. Při vyhodnocení návrhu ochranného pásma je zcela zřejmé, že revidované ochranné pásmo se výrazně zmenšilo při porovnání původního vyhlášeného ochranného pásma. Ovlivnění velikosti navrženého ochranného pásma je dáno snížením celkového počtu chovaných zvířat na středisku, využíváním moderních BAT technologií ve výživě zvířat. Je rovněž zřejmé, že nebude docházet ke vzájemnému spolupůsobení  dalších provozů živočišné výroby , které jsou v nejbližších obcích.

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví vychází z  rozptylové studie č.67/07 zpracovatele Ing. J. Šilháka ze společnosti EKOME, spol.s r.o. z 25.6. 2007. V rozptylové studii  do výpočtů imisních příspěvků NO2, SO2,CO je zahrnut provoz bioplynové stanice, tyto imisní příspěvky byly spočítány na základě autorizovaném měření emisí č.360/05, které provedla společnost EKOME, spol.s r.o.na zařízení společnosti TEDOM,s.r.o. Třebíč typ CENTO T 150 SPE ZP + BIO.

# 2. Teoretický přístup

Mezi základní metodické podklady pro hodnocení zdravotních rizik řadíme metodické materiály hygienické služby k hodnocení zdravotních rizik v ČR, Autorizační návod k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku AN 15/04 verze 2, Manuál prevence v lékařské praxi díl VIII Základy hodnocení zdravotních rizik vydaný v roce 2000 Státním zdravotním ústavem Praha,  Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území 2005 a další materiály.

Hodnocení rizika je postup, který využívá syntézu všech dostupných údajů podle současného vědeckého poznání pro určení druhu a stupně nebezpečnosti představovaného určitou látkou, dále pro určení, v jakém rozsahu byly, jsou nebo v budoucnu mohou být působení tohoto faktoru vystaveny jednotlivé skupiny populace a nakonec zahrnuje charakterizaci existujících nebo potenciálních rizik vyplývajících z uvedených zjištění. Vlastní proces hodnocení rizika se sestává ze čtyř základních kroků : určení nebezpečnosti, charakterizace nebezpečnosti, hodnocení expozice a charakterizace rizika.

Určení nebezpečnosti je prvním krokem v procesu hodnocení rizika. Zahrnuje sběr dat a vyhodnocení dat o možných typech poškození zdraví, která mohou být vyvolána danou  látkou a o podmínkách expozice, za kterých k těmto poškozením dochází.

Charakterizace nebezpečnosti popisuje kvantitativní vztahy mezi dávkou a rozsahem nepříznivého účinku. Tento krok vyžaduje dva základní typy extrapolací : extrapolace mezidruhové (pokusné zvíře-člověk) a extrapolace do oblasti nízkých dávek. Cílem je získání základních parametrů pro kvantifikaci rizika, kdy existují dva základní typy účinků – prahový a bezprahový.

U látek, které nejsou podezřelé z vyvolání vzniku zhoubných nádorových onemocnění se předpokládá účinek prahový, kdy se může projevit tzv. toxický účinek látky na organismus. Pro zjištění, kdy ještě látka není toxická pro organismus se mohou použít hodnoty limitních koncentrací GV Směrnic Světové zdravotnické organizace (WHO) pro kvalitu ovzduší, tolerovatelné koncentrace látek v ovzduší TCA Holandského národního ústavu veřejného zdraví a prostředí (RIVM), referenční koncentrace látek v ovzduší Ministerstva zdravotnictví  ČR nebo referenční koncentrace RfC, které jsou uváděny v databázích Americké agentury pro ochranu životního prostředí (U.S. EPA), referenční hodnoty REL Kalifornské agentury pro ochranu životního prostředí (Cal/ EPA)  nebo navržené hodnoty jiných institucí.

U látek podezřelých z karcinogenity u člověka se předpokládá bezprahový účinek. Vychází se z předpokladu, že negativní účinek na lidské zdraví může vyvolat jakýkoliv kontakt s karcinogenní látkou. Pro vlastní výpočet se využívají směrnice rakovinového rizika (CSF- Cancer Slope Factor, UR- Unit Risk), které  lze vyhledat v databázích U.S. EPA,  ve Směrnicích pro kvalitu ovzduší WHO nebo v materiálech dalších institucí.

Hodnocení expozice je nejobtížnější a současně klíčový krok při hodnocení rizika. Popisuje zdroje, cesty, velikost, četnost a trvání expozice dané populace sledovanému faktoru.

Konečným krokem hodnocení rizika je charakterizace rizika, které zahrnuje syntézu dat získaných v předchozích krocích a vede k určení pravděpodobnosti, s jakou sledovaný objekt utrpí některé z možných poškození. Při hodnocení rizika toxického nekarcinogenního účinku se provádí  výpočet kvocientu nebezpečnosti HQ (Hazard Quotient). Pokud HQ dosahuje hodnoty menší než 1, neočekává se žádné významné riziko toxických účinků.

U látek podezřelých z karcinogenity se provádí výpočet pravděpodobnosti zvýšení výskytu nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny při celoživotní expozici ILCR. V současnosti existuje ve světě dohoda, že pro populaci se za přijatelné riziko označuje pravděpodobnost vzniku nádorového onemocnění  1x10-6, to znamená jeden případ onemocnění na milion exponovaných osob.

Každé hodnocení rizika je zatíženo nejistotami, které jsou uvedeny v závěru každého hodnocení (1).

# 3. Identifikace a charakterizace nebezpečnosti

## 3.1. Oxid dusičitý

Oxid dusičitý NO2 (CAS 10102-44-0) je červenohnědý a štiplavě páchnoucí plyn, ve vodě rozpustný.  Při nízkých teplotách je bezbarvý. Hlavní účinek NO2 je dráždivý. Prahová koncentrace pachu se uvádí mezi 100 g/m3 a 410 g/m3. Oxid dusičitý absorbuje viditelné sluneční záření a tím  přispívá ke zhoršení viditelnost, účastní se fotochemických reakcí za vzniku ozónu, hydroxyl radikálů a dalších fotooxidantů jako např.  peroxoacetylnitrátu.  V atmosféře oxid dusnatý NO je rychle oxidován  (např. ozónem) na oxid dusičitý NO2. Bylo zjištěno, že 50 % změny NO na NO2 proběhne za méně než 1 minutu při koncentraci oxidu dusnatého NO 120 g/m3 za přítomnosti ozónu v koncentraci 200 g/m3. (2,6,7).

Koncentrace NO2 z přírodních zdrojů jsou malé (bakteriální a vulkanická aktivita). Hlavní zdroj NO2 představuje spalování fosilních paliv (teplárny, elektrárny), doprava a průmyslová výroba. Ve vnitřním prostředí je zdrojem NO2 tabákový kouř a dále plynové sporáky na vaření a plynové topení.  Hlavní cestou expozice NO2 je inhalace. Při inhalaci člověka je 70-90% NO2 absorbováno v respiračním traktu. Významná část NO2 je odstraněna v nosohltanu. Předpokládá se, že při cvičení  se dostává větší množství NO2  do dolních cest dýchacích. Po expozici NO2 byly pozorovány v krvi a moči kyselina dusičná nebo kyselina dusitá  nebo jejich soli.

Účinek  NO2 byl zkoumán na experimentálních zvířatech a to pro akutní, subchronickou a chronickou expozici. Dále jsou k dispozici data z humánních epidemiologických studií. Subchronická a chronická expozice (týdny až měsíce) prokázaly různé účinky zahrnující poškození plicního metabolismu, struktury a funkcí a zvýšení vnímavosti k plicním infekcím. Několik studií naznačilo, že expozice NO2 v koncentracích kolem 940 µg/m3 po dobu několika měsíců zvyšuje vnímavost k bakteriální plicní infekci a možná i k virovým infekcím a že akutní expozice vysokým koncentracím může snížit baktericidní funkci plic a funkci makrofagocytů v plicních alveolách. Kvantitativní vztah mezi účinky NO2 u zvířat a u lidí není znám. Ačkoliv některé studie poskytly důkazy o účincích  na humorální a imunitní systém, tak jejich výsledky jsou těžko interpretovatelné, tudíž důkaz o vlivu na plicní imunitní systém nebyl dostatečně prokázán. Nebyla také nalezena korelace mezi NO2  a maligními nádory a teratogenitou. Omezené genotoxické studie  byly prováděny in vitro  nebo in vivo při vysokých koncentracích NO2  cca 50 000 µg/m3.

Pro akutní expozici jsou pozorovány účinky nad 1990 µg/m3. Citlivý jedinci jako astmatici a pacienti s chronickou obstrukční chorobou plic jsou více vnímavější k akutním změnám v plicních funkcích a respiračním symptomům. Malé změny v plicních funkcích v několika  studiích ukazují u citlivých jedinců  na LOAEL = 375 – 565 µg/m3. LOAEL je nejnižší úroveň dávky, při které je ještě pozorována nepříznivá odpověď na statisticky významné úrovni ve srovnání s kontrolní skupinou. Navržená 1 hodinová koncentrace z hlediska bezpečnosti přihlíží ke  statisticky významnému zvýšení vnímavosti při expozici 190 µg/m3 a ke změnám ve vnímavosti pod 365 µg/m3, kterou  naznačila provedená metaanalýza.  Na základě humánních klinických dat je tedy navržena hodnota 1 hodinové koncentrace 200 µg/m3, doporučená  krátkodobá dvojnásobná koncentrace  (400 µg/ m3) vychází z  důkazu možných malých účinků na plicní funkce u astmatiků. Pro krátkodobé koncentrace 100 µg/m3 (50 % navržené hodnoty WHO) nebyly ani u nejcitlivější populace (astmatici) zaznamenány nepříznivé zdravotní projevy. Pokud by astmatik byl současně exponován NO2 a aeroalergeny (pyl, prach), potom riziko nepříznivé odezvy se zvyšuje. WHO v roce 2005 (5) v aktualizaci  směrných hodnot pro oxid dusičitý uvádí nadále směrnou hodnotu 1 hodinové koncentrace 200 µg/m3, která je shodná s imisním limitem v  nařízení vlády č.597/2006 Sb.

Nejsou k dispozici důkladné studie chronických účinků NO2. Pokusy na zvířatech ukazují, že dlouhodobější působení NO2 může vyvolat pokles přirozené ochrany plic a změny v plicní struktuře.Například studie ve vnitřním prostředí, kdy zdrojem vysokých koncentrací NO2 byly plynové sporáky, naznačují  při zvýšení koncentrace o 28,3 µg/m3 (2 týdenní průměr) asociaci s 20 % nárůstem onemocnění dolních cest dýchacích (nachlazení, sípot, astma a kašel) u dětí ve věku od 5-12 let, kde průměrné týdenní koncentrace v dětských ložnicích se pohybovaly mezi 15 – 122 µg/m3 (Hasselblad, 1992). Ale tyto výsledky nemohou být extrapolovány na situaci ve venkovním prostředí. Epidemiologické studie ve venkovním prostředí nalezly kvalitativní důkaz o vztahu NO2 a nárůstem respiračních symptomů či poklesem plicních funkcí u dětí (většinou při průměrné roční koncentraci 50-75 µg/m3 a vyšší, ve shodě se studiemi ve vnitřním prostředí), tyto výsledky nelze ale použít pro jasnou informaci o  vztahu koncentrace NO2 a následné odpovědi organismu. Není tedy možné stanovit úroveň koncentrace, která by při dlouhodobé expozici neměla prokazatelný zdravotně nepříznivý účinek.  Na základě uvedených podkladů stanovila WHO průměrnou roční koncentraci NO2 v úrovni 40 µg/m3 (2). WHO v roce 2005 (5) v aktualizaci  směrných hodnot pro oxid dusičitý uvádí nadále směrnou hodnotu roční  koncentrace 40 µg/m3, která je shodná s imisním limitem v  nařízení vlády č.597/2006 Sb.

Evropská komise v 90.letech 20 stol. se rozhodla iniciovat projekt APHEA, kdy byl studován vztah mezi znečištěným ovzduším (především z dopravy) a respiračními chorobami a mortalitou (úmrtností) na 25 miliónu obyvatel v evropských městech. Pro denní hladiny NO2 ve venkovním ovzduší  ve městech západní Evropy byla nalezena asociace s celkovou úmrtností, ale ne s případy specifické úmrtnosti. Byla také nalezena asociace s příjmem v nemocnici  a respiračními nemocemi a astmatem. Nárůst denní průměrné hladiny fotooxidujících polutantů jako NO2 a ozónu o 50 g/m3 znamenalo, že několik následujících dní  vzrostla denní celková úmrtnost o 1- 3 %  (3).

Ke kvantitativnímu odhadu zvýšení rizika některých zdravotních ukazatelů lze použít predikční vztahy, které v roce 1995 publikovala Aunanová (4) na základě provedené metaanalýzy a to následujících nepříznivých projevů : výpočet relativního rizika chronických respiračních symptomů  (chronický kašel, sípot, katar se zahleněním průdušek) a výskyt astmatických symptomů u dětí při dlouhodobé působení koncentrací NO2.

V nařízení vlády č.597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší jsou uvedeny imisní limity  pro NO2  a to jednohodinová průměrná koncentrace 200 µg/m3 a průměrná roční koncentrace 40 µg/m3.

Vyhláška č.6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb stanovila limitní hodinovou koncentraci oxidu dusičitého 100 µg/m3.

## 3.2. Oxid uhelnatý

Oxid uhelnatý CO (CAS 630-08-0) je bezbarvý plyn, bez zápachu, špatně rozpustný ve vodě, má nepatrně nižší hustotu než vzduch. V lidském těle ochotně reaguje s hemoglobinem na karboxyhemoglobin (COHb). Antropogenní emise CO vznikají především z nedokonalého spalování uhlíkatých látek. Velký podíl těchto emisí je z výfuků aut,  různých průmyslových procesů, spaloven a elektráren. Přírodní pozadí způsobují nebiologické a biologické zdroje jako například rostliny, oceány a oxidace uhlovodíků. Ve vnitřním prostředí jsou zdrojem CO plynové spotřebiče a kouření.

CO je v atmosféře dosti stabilní a plíce představují významnou cestu inhalační expozice. Kožní a gastrointestinální absorpce představuje cestu zanedbatelnou. V plicích se CO rychle rozšíří přes alveolární a kapilární membrány.Velmi rychle proniká i přes placentární membrány. Přibližně 80 – 90 % absorbovaného CO je vázáno na hemoglobin, což způsobuje redukci oxidační kapacity krve. Afinita hemoglobinu k CO je 200-250 krát větší než pro kyslík.

V literatuře nejsou k dispozici důkazy o karcinogenitě nebo mutagenitě na experimentálních zvířatech nebo systémech in vitro při expozici CO. Působení CO na lidský organismus představuje neurologické účinky se změnou chování,  kardiovaskulární účinky, vliv na vývoj plodu. Je nepravděpodobné, že by expozice CO měla přímé účinky na tkáň plic vyjma extrémně vysokých koncentrací CO. Toxické účinky nízkých koncentrací CO nastávají evidentně u orgánů a tkání  s vysokým obsahem kyslíku jako je mozek, srdce, svaly při cvičení a vyvíjející se plod. Při hladinách COHb kolem 10 % má pravděpodobně CO za následek bolesti hlavy a také při vyšších koncentracích závrať, nevolnost a  zvracení. Při hladinách COHb kolem 40 % CO má za následek kóma a zhroucení, při hladinách COHb kolem 50 % je otrava často smrtelná. Následkem akutní otravy CO může být  reverzibilní krátkodobý neurologický deficit a  často zpožděné neurologické poškození. Neurologické účinky se změnou chování zahrnují zhoršení koordinace,  schopnosti řízení a bdělosti při řízení při koncentracích COHb 5,1-8,2 %.Epidemiologické a klinické studie naznačují, že CO přispívá ke kardiovaskulární mortalitě a dřívějšímu průběhu infarktu myokardu. Navíc kouření v těhotenství v závislosti na dávce CO naznačuje nárůst úmrtí dětí krátce po porodu.

WHO doporučuje následující limity pro CO : 100 mg/m3 po dobu 15 minut, 60 mg/m3 po dobu 30 minut, 30 mg/m3 po dobu 1 hodiny, 10 mg/m3 po dobu 8 hodin (2).

V nařízení vlády č.597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší jsou uvedeny imisní limity pro CO a to maximální denní osmihodinový průměr 10 mg/m3.

## 3.3. Oxid siřičitý

Oxid siřičitý SO2 (CAS 7446-09-5) je bezbarvý plyn, který se ochotně rozpouští ve vodě. Kyselina sírová H2SO4 je silná kyselina  a vzniká reakcí oxidu sírového SO3 s vodou. Kyselina sírová je silně hydroskopická. Páry velmi malých částic kyseliny sírové, na rozdíl od jiných par, mají schopnost kondenzovat na povrchu za vzniku jader de novo. Oxidace SO2 zejména na povrchu částic za přítomnosti např.olova jako katalyzátoru, vytváří kyselinu siřičitou a sírovou. Neutralizací amoniakem za katalýzy olova vznikají bisulfáty a sulfáty. Konverzní faktor pro SO2 je následující   : 1ppm (20 0 C, 1013 hPa) = 2860 g/m3,  1 mg/m3 = 0,35 ppm.

Přírodním zdrojem SO2 je vulkanická činnost. Velkým zdrojem SO2 je využívání fosilních paliv s vysokým obsahem síry pro lokální vytápění a pro výrobu energie. Roční průměrné koncentrace SO2 v hlavních evropských městech jsou pod úrovní 100 g/m3. Denní koncentrace SO2 se nyní pohybují obvykle pod  hodnotou 500 g/m3. Koncentrace SO2 ve vnitřním prostředí jsou obvykle nižší než koncentrace ve venkovním prostředí. Přírodní pozadí SO2 ve venkovských oblastech Evropy jsou většinou pod úrovní 5 g/m3. Používání vysokých komínů, které distribuují emise do širšího okolí,vedlo ke vzrůstu koncentrací SO2 nad 25 g/m3 i ve vzdálenějších oblastech od zdroje znečištění. Ve většině měst západní Evropy a Severní Ameriky roční průměrné koncentrace SO2 v městských oblastech se pohybují v rozmezí 20 – 60 g/m3 a denní koncentrace dosahují zřídka více než 125 g/m3.

Cestou vstupu SO2 do organismu je inhalace. V slizničních membránách nosu a horních cestách dýchacích dochází k absorpci SO2. Absorpce je závislá na koncentraci,  k 85 % absorpci v nose dochází při koncentraci 4-6 g/m3 a k 99 % asi při koncentraci 46 g/m3. Pouze minimální množství SO2 pronikne až do dolních cest dýchacích. Z dýchacích cest se SO2 dostává do krve. Vylučování    SO2 se děje hlavně močí (po biotransformaci na sírany, k níž dochází v játrech). Sulfáty a bisulfáty jsou uvažovány jako hlavní ionty, které ovlivňují absorpci SO2 :

SO2 + H2O = H2SO3

H2SO3 + H2O = HSO3- + H3O+

HSO3- + H2O = SO32- + H3O+

Krátkodobé akutní účinky (méně než 24 hodin)  :  Většina informací o akutních účincích SO2 na lidský organismus pochází z experimentů na dobrovolnících. Většina studií zkoumá expozice od několika minut do jedné hodiny. Široké rozpětí senzitivity je demonstrováno na skupině normálních jedinců  a na skupině astmatiků, kteří patří mezi senzitivní skupiny obyvatelstva. Pouze malé změny bez klinické důležitosti při době expozice 15 minut byly patrné při koncentraci 572 g/m3 SO2. Pouze u dvou astmatických pacientů v jedné sérií pokusů byly pozorovány malé změny v odporu dýchacích cest při koncentraci 286 g/m3 SO2.

Krátkodobé účinky (doba expozice přesáhla 24 hodin) : Informace o účincích na lidský organismus při expozici nad 24 hodin jsou především z epidemiologických studií. Exacerbace (nové vzplanutí chorobného procesu) u senzitivních pacientů se objevilo, když koncentrace SO2 překročila hodnoty 250 g/m3 za přítomnosti pevných částic. Několik posledních studií týkajících se směsi emisí z průmyslových a dopravních zdrojů prokázalo účinky na mortalitu (celkovou, kardiovaskulární a respirační) a na naléhavý příjem v nemocnici pro respirační důvody (roční průměrná koncentrace se pohybovala pod 50 g/m3 a denní koncentrace obvykle nepřekročily hodnoty 125 g/m3) (2).

Poslední výsledky ukazují na závislost krátkodobé expozice SO2 a nepříznivých akutních zdravotních účinků. Dvě studie publikované v r.1986 a 1969 týkající se dat z Athén a dvouch francouzských měst Lyonu a Marseilles nalezly závislost mezi denní mortalitou a SO2. Evropský projekt APHEA  hledal korelaci mezi krátkodobými účinky SO2 a denní úmrtností a nemocností 25 miliónů lidí v 15 evropských městech. Došlo se k závěru, že SO2  se podílí na celkové mortalitě a na úmrtí následkem kardiovaskulárního nebo respiračního onemocnění. Nárůst denní průměrné hladiny suspendovaných částic TSP a SO2  o 50 g/m3 znamenalo, že několik následujících dní  vzrostla denní celková úmrtnost o 3 % (3).

Dlouhodobé účinky :  Byla nalezena prevalence mezi respiračními symptomy a frekvencí výskytu respiračních chorob  a dlouhodobou expozicí koncentracemi SO2 a pevných částic převážně v období spalování uhlí. Hodnota LOAEL (Lowest- observed-adverse-effect level) pro SO2  byla stanovena na 100 g/m3 jako roční průměr společně s pevnými částicemi.  LOAEL představuje nejnižší úroveň dávky, při které je ještě pozorována nepříznivá odpověď na statisticky významné úrovni ve srovnání s kontrolní skupinou. Ve více nedávných studií uváděných ve vztahu s průmyslovými zdroji nebo proměnlivou městskou směsí byly pozorovány nepříznivé účinky i pod touto hodnotou. Kohortové studie prokázaly blízké spojení mezi působením SO2 a pevnými částicemi.

Několik studií chronických účinků se provádělo mezi dětmi. V těchto studiích roční koncentrace SO2 ve většině znečištěných oblastech byly v rozmezí 68 – 275 g/m3 a v čistších oblastech v rozmezí  10- 123 g/m3. Většina studií vyšší znečištění ovzduší spojovala se zvýšeným výskytem respiračních symptomů. Nicméně byly také přítomny pevné částice, a proto bylo velmi těžké odseparovat vliv SO2 od pevných částic. Několik studií dospělých naznačilo vliv expozice SO2  na frekvenci sípotu a těžkého dýchání a eventuelně symptomy jako kašel.

Doporučené hodnoty WHO :

a) Pro krátkodobou expozici (méně než 24 hodin)  :  Kontrolní studie s cvičícími astmatiky naznačily, že nějaké změny  v plicních funkcích a respirační symptomy nastaly  po krátkodobé expozici do 10 minut. Na těchto důkazech je založena hodnota 500 g/m3 pro krátkodobou expozici po dobu 10 minut.

b) Pro expozici, která  přesáhla 24 hodin a dlouhodobou expozici :  Změny v mortalitě ze dne na den, morbiditě nebo plicních funkcích se vztahují k 24 hodinovému koncentračnímu průměru. Směrnice WHO z r. 1987 uvádějí  hodnotu 125 g/m3 jako 24 hodinový koncentrační průměr a roční průměrnou hodnotu 50 g/m3 (2,8).

WHO v roce 2005 (5) publikovalo tzv. přechodné cíle IT-1, IT-2 a směrné hodnoty AQG WHO pro 24 hodinové koncentrace a 10 minutovou koncentraci, která je shodná s hodnotu publikovanou v roce 2000 (tab.č.3):

Tab.č.3 : Směrné hodnoty AQG a přechodné cíle IT-1, IT-2

|  | 24 hod koncentrace SO2 v g/m3 | 10 min koncentrace SO2 v g/m3 |
| --- | --- | --- |
| IT-1(publikovaná v roce 2000) | 125 | - |
| IT-2 | 50 | - |
| AQG | 20* | 500 |

* nařízení vlády č.597/2006 Sb. :   imisní limit - průměrná 24 hodinová koncentrace SO2 = 125 g/m3.  Imisní limit pro průměrné 24 hod  koncentrace SO2 stanovený v nařízení vlády č.597/2006 Sb. není shodný se směrnou hodnotou AQG WHO.

WHO v roce 2005 na základě nejnovějších studií (Hedley a kol, 2002, Burnett a kol, 2004) snížilo směrnou hodnotu AQG z 125 µg/m3 na preventivní hodnotu  20 µg/m3.

Částečnou kvantifikaci zdravotních nepříznivých projevů je možno provést dle predikčních vztahů, které v roce 1995 publikovala Aunanová na základě provedené metaanalýzy a to výpočet pro respirační mortalitu kojenců do  1 roku  ze znalosti ročních průměrných koncentrací v případě, že průměrná roční koncentrace se pohybuje nad hodnotou 35 g/m3 a  celkovou mortalitu ze znalosti denních průměrných koncentrací. Na základě studií (Krzyzanowski a Wojtyniak, 1991/1992), kdy byly dosti vysoké koncentrace pevných suspendovaných částic a SO2, byla nalezena pro tyto koncentrace korelace s úmrtností. Nárůst koncentrace SO2 o 100 µg/m3 představoval 9% nárůst celkové mortality (4).

V nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci jsou uvedeny pro SO2 hodnoty  přípustného expozičního limitu PEL = 5 mg/m3 a nejvyšší přípustné koncentrace NPK-P = 10 mg/m3.

V nařízení vlády č.597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší jsou uvedeny imisní limity pro SO2 a to jednohodinová průměrná koncentrace 350 µg/m3, průměrná 24 hodinová  koncentrace 125 µg/m3.

# 4. Hodnocení expozice

Výsledky rozptylové studie

Podle metodiky SYMOS’97 jsou provedeny výpočty příspěvků imisních koncentrací NO2, CO, SO2 v posuzované lokalitě pro síť 561 referenčních bodů.  Výpočtové body mimo síť byly zvoleny tak, aby reprezentovaly nejbližší stávající a plánovanou obytnou zástavbu.

Nejvyšší možné vypočtené  příspěvky imisních koncentrací z rozptylové studie v nejbližších stávající a plánované obytné zástavbě obcí Netřebice a Úmyslovice :

| Konc. v g/m3 | NO2 | CO | SO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Chod | 3 |  | 11 |
| Cd |  |  | 9 |
| Cr | 0,05 |  |  |
| C8hod |  | 20 |  |

C hod=maximální hodnota příspěvků k hodinovým imisním koncentracím

Cd =maximální hodnota příspěvků k denním imisním koncentracím

Cr =maximální hodnota příspěvků k ročním imisním koncentracím

C8 hod=maximální hodnota příspěvků k 8 hodinovým imisním koncentracím

Tyto hodnoty z rozptylové studie jsou dále použity pro výpočet charakterizace rizika (viz. kap.5)

Pozadí :

Nejbližší měřící stanice se nachází v Kolíně (cca 20 kilometrů jižním směrem), kde byly v roce 2006 naměřeny následující hodnoty škodlivin (ročenka ČHMÚ) a jsou zde uvedeny ve srovnání s imisními limity nařízení vlády  č.597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší a se směrnými hodnotami AQG WHO :

| rok 2006 | NO2 v g/m3 | Imisní limity v g/m3 | AQG WHO 2005 v g/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 98% kvantil hodinové koncentrace | 78,4 | 200 | 200 |
| Roční průměrná koncentrace | 27,9 | 40 | 40 |

| rok 2006 | SO2 v g/m3 | Imisní limity v g/m3 | AQG WHO 2005 v g/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 98% kvantil hodinové koncentrace | 37,3 | 350 | - |
| 98% kvantil denní koncentrace | 33,9 | 125 | 20 |
| Roční průměrná koncentrace | 8,7 | - | - |

Imisní koncentrace CO byly převzaty z měřící  stanice Košetice :

| rok 2006 | CO v g/m3 |
| --- | --- |
| 8 hod koncentrace | 839,3 |
| 98% kvantil denní koncentrace | 535,9 |
| Roční průměrná koncentrace | 289,3 |

# 5. Charakterizace rizika

Kvantitativní charakterizaci rizika toxických (nekarcinogenních) účinků stanovujeme pomocí kvocientu nebezpečnosti HQ (Hazard Quotient), popřípadě součtů kvocientu nebezpečnosti jako sumárního indexu nebezpečnosti HI, pokud hodnotíme více škodlivin s podobným systémovým účinkem. Kvocient nebezpečnosti HQ získáme podílem koncentrace v ovzduší (zde je použita předpokládaná průměrná roční koncentrace Cr nebo hodinová koncentrace Chod dle rozptylové studie) s nalezenými referenčními koncentracemi např.RfC (U.S.EPA), doporučené hodnoty WHO, chronic REL (OEHHA), acute REL (OEHHA) nebo referenční hodnoty dalších institucí.

HQ = Cr  nebo Chod (g/m3 ) / referenční či doporučené  koncentrace (g/m3)

Referenční koncentrace RfC  je stanovená koncentrace (odhadnutá v rozpětí až jednoho řádu), která při celoživotní inhalační expozici (včetně citlivých podskupin) pravděpodobně nezpůsobí poškození zdraví. Pokud HQ dosahuje hodnoty menší než 1, neočekává se žádné významné riziko toxických účinků.

## 5.1. Oxid dusičitý NO2

Výpočet HQakutní pro nejhorší koncentraci v obytné stávající a plánované zástavbě :

| NO2 | Chod v g/m3 | HQakutní WHO |
| --- | --- | --- |
| Příspěvek bioplynové stanice | 3 | 0,02 |
| Pozadí ČHMÚ : Kolín | 78,40 | 0,39 |
| Příspěvek+pozadí | 81,4 | 0,41 |

Pro hodnocení akutního dráždivého a toxického účinku lze použít doporučenou referenční hodnotu WHO 200 g/m3 (podrobněji viz.kap.3.2.), hodnota kvocientu nebezpečnosti HQakutní pro nejvyšší vypočtenou koncentraci představuje hodnotu 0,02, v případě započtení pozadí hodnotu 0,41. Tyto hodnoty se pohybují pod hodnotou jedna, tudíž se neočekává žádné významné riziko toxických účinků ani po započtení pozadí.

Pro hodnocení chronického účinku není  možné stanovit úroveň koncentrace, která by při dlouhodobé expozici neměla prokazatelný zdravotně nepříznivý účinek (viz. kap.3.2.) Nejvyšší vypočtená koncentrace je 0,05 µg/m3. Roční příspěvky koncentrací  představují zanedbatelné hodnoty, které nezhorší zdravotní stav obyvatelstva. V případě pozadí, které bylo pro tento záměr převzato z nejbližší měřící stanice v Kolíně, vyplývá, že tyto stávající roční koncentrace NO2 nepřekračují imisní limity ČR, ani doporučené koncentrace AQG WHO 2005.

## 5.2. Oxid uhelnatý CO

Nejvyšší příspěvek k dennímu osmihodinovému průměru koncentrací je 20 µg/m3. Jedná se o příspěvky, které při srovnání s doporučenými koncentracemi WHO (viz. kap.3.3.) jsou zanedbatelné a nebudou zdrojem zdravotního rizika pro okolní obyvatelstvo ani po započtení pozadí.

## 5.3. Oxid siřičitý SO2

Výpočet HQakutní pro nejhorší koncentraci v obytné stávající a plánované zástavbě :

| SO2 | Chod v g/m3 | HQakutní WHO |
| --- | --- | --- |
| Příspěvek bioplynové stanice | 11 | 0,04 |
| Pozadí ČHMÚ : Kolín | 37,3 | 0,13 |
| Příspěvek+pozadí | 48,3 | 0,17 |

Nejvyšší vypočtený příspěvek k hodinovým koncentracím představuje hodnotu 11 µg/m3, příspěvek k denním koncentracím představuje hodnotu 9 µg/m3.

Pro hodnocení akutního dráždivého a toxického účinku lze použít doporučenou referenční hodnotu WHO 286 g/m3 (v jedné sérii pokusů byly pozorovány malé změny v odporu dýchacích cest při koncentraci u dvou astmatických pacientů - podrobněji viz.kap.3.3.), hodnota kvocientu nebezpečnosti HQakutní pro nejvyšší vypočtenou koncentraci představuje hodnotu 0,04, v případě započtení pozadí hodnotu 0,17. Tyto hodnoty se pohybují pod hodnotou jedna, tudíž se neočekává žádné významné riziko toxických účinků ani po započtení pozadí.

Doporučené hodnoty denních (24 hod) koncentrací a ročních koncentrací

WHO v roce 2000 publikovalo doporučenou hodnotu 125 g/m3 jako 24 hodinový koncentrační průměr a roční průměrnou hodnotu 50 g/m3 (viz.kap.3.3.). WHO v roce 2005 revidovalo hodnotu pro 24 hodinový koncentrační průměr a doporučilo směrnou hodnotu pro 24 hodinový koncentrační průměr AQG 20 g/m3. Doporučené hodnoty WHO 2005 jsou pro vlastní příspěvek záměru dodrženy.

Částečnou kvantifikaci zdravotních nepříznivých projevů je možno provést dle predikčních vztahů, které v roce 1995 publikovala Aunanová na základě provedené metaanalýzy a to výpočet pro respirační mortalitu kojenců do  1 roku  ze znalosti ročních průměrných koncentrací v případě, že průměrná roční koncentrace se pohybuje nad hodnotou 35 g/m3 (hodnota pozadí na měřící stanici Kolín ani po započtení pozadí této hodnoty nedosáhne), tudíž tento výčet nebyl proveden.

## 5.4. Sumární index nebezpečnosti

Kvantitativní charakterizaci rizika toxických (nekarcinogenních) účinků stanovujeme pomocí kvocientu nebezpečnosti HQ (Hazard Quotient), popřípadě součtů kvocientu nebezpečnosti jako sumárního indexu nebezpečnosti HI, pokud hodnotíme více škodlivin s podobným systémovým účinkem. V případě tohoto záměru je možné vyhodnotit aditivní účinek pro hodinové koncentrace NO2 a SO2.

V případě tohoto záměru HIakutní = HQakutní NO2+HQakutní SO2

| NO2+ SO2 | HIakutní |
| --- | --- |
| Příspěvek bioplynové stanice | 0,02+0,04=0,06 |
| Pozadí ČHMÚ : Kolín | 0,39+0,13=0,52 |
| Příspěvek+pozadí | 0,41+0,17=0,58 |

Z uvedených sumárních indexů nebezpečnosti HI vyplývá,že i po započtení pozadí pro NO2 a SO2, HI dosahuje hodnoty menší než 1, tudíž se neočekává významné riziko dráždivých účinků hodinových koncentrací těchto látek.

K hodnocení akutních účinků se využívá maximálně vypočtených koncentrací v rozptylové studii, tyto maximálně vypočtené koncentrace jsou dosahovány za špatných rozptylových podmínek (silné inverze, slabý vítr). Ve skutečnosti se tyto maximální hodnoty koncentrací mohou vyskytovat pouze několik hodin nebo dní v roce, v závislosti na četnosti výskytu inverzí a větrné růžici pro posuzovanou lokalitu. Za běžných rozptylových podmínek jsou koncentrace několikanásobně nižší než vypočtené maximální hodnoty koncentrací.

Výpočet sumárního indexu nebezpečnosti HI je tedy platný pro nejhorší možný stav, který se bude vyskytovat několik hodin nebo dní v roce.

# 6. Analýza nejistot

Každý odhad zdravotních rizik je zatížen nejistotami, lze je definovat takto :

- Výsledky rozptylové studie jsou zatíženy nejistotou vkládaných dat do rozptylového modelu, meteorologickými údaji a jejich platností v modelovaném území.

- Nejistoty jsou dané aproximací nalezených experimentálně získaných dat u zvířat na člověka.

- Další nejistotou je nezahrnutí proměn chemických látek v průběhu transportu v ovzduší. Vzájemným působením dalších chemických látek přítomných v ovzduší a energetickým potenciálem UV záření dochází k celé řadě fotochemických a dalších jevů, které nejsou v hodnocení vlivů na veřejné zdraví podchyceny.

- Předmětem hodnocení nejsou také všechny případné účinky vzájemného působení škodlivin ve směsi, neboť k tomu není dostatek dostupných údajů (pouze aditivní účinek pro krátkodobé účinky  NO2 a SO2)

- Nejistota vychází i z  neznalosti  bližších  údajů  o potenciálně  exponované  populaci (rekreační a jiné aktivity  probíhající v zájmovém území,  věkové složení, doba trávená v místě bydliště, citlivé podskupiny  populace jako děti, těhotné ženy, staří lidé, zdravotní anamnéza jednotlivých obyvatel a jejich chování - kuřáci, dieta atd.).

- Další nejistota spočívá v tom, že v případě chronického působení počítáme s tím, že obyvatelstvo bude zasaženo danou škodlivinou po dobu celého roku, nezohledňujeme vliv pobytu ve vnitřním prostředí, případně v zaměstnání (např. práce v rizikovém prostředí).

# 7. Závěr

Z výsledků hodnocení vlivů na veřejné zdraví vyplývá, že imisní příspěvky NO2, SO2,CO  jsou nízké a nebudou zdrojem zdravotního rizika akutních ani chronických účinků ve

Při důsledném dodržování technologických opatření na snížení zápachu z provozu BSP je riziko zápachu zanedbatelné, což vyplývá i z výpočtu ochranného pásma chovu zvířat.

stávající i plánované obytné zástavbě obcí Netřebice a Úmyslovice.

Výsledky hodnocení vlivů na veřejné zdraví se nevztahují na havarijní stavy a závěry hodnocení vlivů na veřejné zdraví jsou platné pouze pro vstupní data uváděná ve vlastní dokumentaci a v rozptylové studii.

## 8. Použitá a citovaná literatura

- Manuál prevence v lékařské praxi - díl VIII - Základy hodnocení zdravotních rizik, SZÚ Praha, 2000

- Světová zdravotnická organizace (WHO) : Air Quality guidelines- Part II, Evalution of Human Health Risks : chapter 7.4 Sulfur dioxide, chapter 5.5. carbon monoxide, , chapter 7.1 nitrogen dioxide,  Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark, 2000

- Innovation in Europe : Research and Results, The  European Commision, project APHEA

- Aunan, K : Exposoure-response Functions for Health Effect of Air Pollutants Based on Epidemiological Findings, Report 1995, University of Oslo, Center for International Climate and Environmental Research

- Světová zdravotnická organizace (WHO) : Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide, Summary of risk assessment, global update 2005

- Research Centre for Environmental Chemistry and Ecotoxicology (RECETOX), závěrečná zpráva –studie PANs-TOCOEN REPORT No.230, 2002, Brno

- Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně- ústav inženýrství ochrany ŽP- ochrana ovzduší- OO3A.DOC, 2004

- Světová zdravotnická organizace (WHO)  : Air Quality guidelines- Chapter 3, 1999

Kapitolu D.I.1. zpracovala :

Ing. Olga Krpatová,  držitelka Osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 11.8.2005 pod č.12/2005

Tel. : 723 482 752

E- mail : zdravotni.rizika@seznam.cz

V Pardubicích dne 9.10.2007

Vlivy na ovzduší a klima

Fáze výstavby

Během výstavby lze předpokládat pouze nárůst emisí spojený s dopravou stavebních materiálů a technologií, který není z hlediska ovzduší, či klimatu významný jak z hlediska objemu, tak doby výstavby.

Fáze provozu

Znečišťující látky pro areál

Vytápění areálu

Z hlediska posuzovaného areálu bylo za rok 2006 spotřebováno dle informací investora 10540 litrů lehkého topného oleje, což je 8812 Kg LTO a cca 363 GJ (provoz stájí, obslužných, administrativních objektů).

Výpočet emisí ze spalování LTO  dle přílohy č.5 zákona 352/2002 Sbírky:

| Druh Paliva | Tepelný výkon kotle | Tuhé látky | SO2 | NOx | CO | Org. Látky | Jednotka Kg/t spáleného paliva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lehký topný olej | Jakékoliv | 2,13 | 20.S | 10.0 | 0,59 | 0,34 | - |

- Obsah síry v původním vzorku paliva

- Organické látky jsou vyjádřené jako suma org. uhlíku

Celkové emise střediska za rok 2006  dle přílohy č.5 zákona 352/2002 Sbírky:

| Druh Paliva | Objem | Tuhé látky | SO2 | NOx | CO | Org. Látky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lehký topný olej | 8.812 t | 18.8 Kg | 176,3 Kg | 88,2 Kg | 5,2 Kg | 3,0 Kg |

Po realizaci záměru bude BPS generovat dostatečné množství tepelné energie, tak že bude možno po dobu provozu záměru vyloučit spalování LTO za účelem získání tepelné energie. To mimo jiné znamená, že reálný nárůst emisí z realizace záměru je třeba ponížit o emise vzniklé ze spalování LTO.

Bioplynová stanice

Řízená anaerobní fermentace zabezpečí jímání bioplynu a jeho energetické využití, čímž se zamezí  úniku metanu jako významného skleníkového plynu do atmosféry. (Energetické využití biomasy (včetně výroby bioplynu z ní) má příznivý vliv na omezení kumulace oxidu uhličitého v atmosféře. Při produkci biomasy je oxid uhličitý spotřebován při fotosyntéze a následně uvolněn při energetickém využití biomasy zpět do atmosféry. Tím se uzavírá časově krátký koloběh oxidu uhličitého.)

Při spalování bioplynu v kogenerační jednotce budou vznikat emise NOx, CO, SO2 , TOC.

Dle protokolu o autorizovaném měření emisí č. 360/05 firmy EKOME, spol. s r.o. kde bylo provedeno měření na zařízení firmy TEDOM, s.r.o. Třebíč typ CENTO T 150 SPE ZP + BIO a byly naměřeny tyto hodnoty koncentrací znečišťujících látek:

SO2:	 		6mg/m3

NOx jako NO2: 	385 mg/m3

CO:			 323 mg/m3

TOC (kromě CH4) 	< 3 mg/m3

Max. teoreticky možné emise z jedné kogenerační jednotky (maximum instalované odpovídá dvěma kogeneračním jednotkám):

Emise za rok max. NOx jako NO2  8 920 kg/rok, CO 11 596 kg/rok, TOC 2 676 kg/rok, SO2

4939 kg/rok. Další informace jsou dostupné v přiložené rozptylové studii, která prokazuje, že nebudou překročeny limity pro jednotlivé látky dle zákonných norem.

Úroveň těchto emisí bude záviset zejména na složení a stupni vyčištění produkovaného bioplynu. Výrobce a dodavatel kogeneračních motorů garantuje dodržení platných legislativních podmínek.

Zápach

Chov prasat je ve stávajícím areálu Výkrmny prasat Šumbor  považován za velký zdroj znečišťování ovzduší. Stájové emise amoniaku produkované v tomto chovu se s realizací záměru nezmění. Emise čpavku ze skladování kejdy prasat a následné  aplikace se působením anaerobního zpracování kejdy v BPS podstatně sníží.

Dalším zdroje emisí amoniaku bude přeprava a manipulace s drůbežím trusem. Omezení emisí čpavku a pachových látek při jeho přepravě z jiných farem provozovatele bude zajištěno zaplachtováním ložného prostoru nákladních vozidel. Emise amoniaku z ostatních přivážených surovinách bude zanedbatelný, podstatně nižší než u exkrementů zvířat. Celkově tak lze konstatovat, že produkce amoniaku z provozu ve vlastním areálu zůstane v podstatě na stávající úrovni, výrazně se však sníží produkce pachových látek vlivem jejich odstranění v procesu fermentace v plynotěsném bioplynovém reaktoru. (Technologie využití kejdy v bioreaktoru je dle přílohy č.2 Nařízení vlády č. 615/2006 Sb.., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, zařazena jako snižující technologie emisí při skladování kejdy až o 85%).  Stejně tak bude snížen zápach při hnojení pozemků v okolí, neboť používané hnojivo již bude obsahovat nižší množství pachových látek. Emise pachových látek z dopravovaných odpadů budou účinně omezovány přepravou v uzavřených kontejnerech nebo cisternách a zpracováním v uzavřeném okruhu BPS. Pro eliminaci rizika zápachu bude stanice zásobena výhradně substráty ze zemědělské primární produkce investora. Pachové problémy vznikají obzvláště tehdy, pokud jsou využívány také kofermentáty (jateční odpady a podobně…) – předkládaná dokumentace tyto suroviny nepředpokládá, stejně jako záměr investora, lze tedy počítat při zohlednění všech přijatých opatření, jež jsou specifikovány v rámci tohoto dokumentu s minimálním dopadem na okolí.

Vliv emisí  znečišťujících látek z dopravy související se záměrem je s ohledem na četnost průjezdů dopravních prostředků nízký.

Další informace k míře ovlivnění ovzduší a jsou součástí příloh – Rozptylová studie.

Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Hluk a jeho  vlivy již byly shrnuty v předcházejících kapitolách. Požadované hygienické hlukové limity nebudou překročeny v důsledku provozování areálu. Provozem záměru a s ním související dopravy nedojde k významnějšímu  zvýšení hlukové zátěže, které by znamenalo překročení hlukových limitů nebo výrazné zhoršení stavu v území.

Hluk z dopravy bude s ohledem na četnost denních průjezdů nevýznamný.

Zdroje hluku ze stacionárních zařízení v areálu jsou  pouze lokálního významu nevyžadující opatření  ve vztahu k pracovnímu prostředí .( pouze  uvnitř kogenerační jednotky – kontejneru je třeba použít ochranné pomůcky).

Obytná zástavba se v dosahu emisí hluku z provozu stacionárního zdroje nevyskytuje.

Biologické vlivy

Předpokládaným typem biologického vlivu může být ruderalizace území přímo dotčeného stavebními pracemi v případě zanedbání rekultivace území po výstavbě. Proto je nezbytné důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních plevelů.

Jiné biologické vlivy neuvažujeme, v areálu se nepoužívají biopreparáty a neprovádí se zde žádná činnost, která by se negativně promítla do biosféry.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Realizací záměru nedojde ke významnému zvýšením zastavěných ploch ve středisku a   nedojde k navýšení množství dešťových vod odváděných z území a to zaústěním místní vodoteče. Srážkové vody přímo z manipulačních ploch BPS budou zachycovány a bude s nimi nakládáno stejně jako se vstupy do BPS.

Kanalizační vpusť je dostatečná pro odvod dešťových vod ze střediska.

Kvalita povrchových a podzemních vod musí být nedotčena, to souvisí s prevencí opatření, které by mohly způsobit kontaminaci tekutými odpady, případně ropnými látkami z vozidel při přepravě při havárii. Tato situace se nepředpokládá, nelze ji však nikdy vyloučit, proto pro tyto případy bude nutno zapracovat nový záměr ve středisku do havarijního  plánu.

Voda pro zabezpečení farmy bude přivedena do střediska vodovodním řádem napojeným na vlastní studny. Pro pití je využitá balená. Technologie samotná bude vyžadovat jen velmi malé objemy vody během provozu.

Pro sociální odpadní vody je využíváno jímky s odvozem na ČOV.

Záměr nebude mít žádný negativní vliv na kvalitu nebo množství povrchových a podzemních vod. Odpadní vody z areálu nejsou a nebudou vypouštěny do povrchových nebo podzemních vod a ovlivnění kvality povrchových nebo podzemních vod tedy nenastane.

Skladovací jímky a sklady závadných látek budou pravidelně kontrolovány, u jímek bude 1x za 5 let prováděna zkouška vodotěsnosti dle ČSN..

Vlivy na půdu

Zavádění obnovitelných energetických zdrojů, mezi něž anaerobní fermentace vlhkých organických materiálů s jímáním bioplynu patří, může významně přispět k výrobě elektrické energie a zároveň k omezení plynných emisí z organických odpadů všeho druhu. Hlavní význam této technologie je zpracování odpadů a vedlejších produktů na bioplyn a fermentovaný substrát využitelný k hnojivářským účelům. Při zpracování materiálů, které jejich „původce" charakterizoval jako odpad, je třeba dodržovat legislativní ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a všech prováděcích vyhlášek MŽP k tomuto zákonu vydaných a jejich inovací. Při uvádění zfermentovaného substrátu digestátu na trh je třeba se řídit ustanoveními zákona č. 156/1998 Sb.

V rámci výstavby se nebude jednat o výstavbu na zemědělské půdě. Záměr nebude mít žádný negativní vliv na rozsah a způsob užívání půdy, na znečištění půdy, stabilitu a erozivitu půd a místní topografii. Záměr si nevyžádá vynětí pozemků ze ZPF.

Z anaerobní fermentace  bude vznikat fermentační produkt – digestát, z něhož bude na separátoru oddělena tuhá složka o vysokém obsahu sušiny– separát a tekutá složka o nízkém obsahu sušiny – fugát. Separát bude přímo ze separátoru nakládán na přistavený velkoobjemový kontejner a následně bude odvážen na středisko provozovatele v Městci Králové, kde se z něj bude cestou řízené aerobní fermentace vyrábět registrované organické hnojivo. Fugát bude skladován v nadzemní ocelové jímce a bude po certifikaci vyvážen v souladu s rozvozovým plánem a s plánem zavedení zásad správné zemědělské praxe na zemědělské pozemky smluvních partnerů v okolí areálu výkrmny prasat Šumbor.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Záměr nebude mít svým umístěním ani provozem žádný negativní vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje a nezpůsobí žádné změny hydrogeologických či hydrologických charakteristik území. Stav území z hlediska rozsahu zpevněných ploch a zásahu do podloží zůstane beze změn.

Vlivy v důsledku ukládání odpadů  - záměr bude mít jednoznačně pozitivní vliv na ukládání odpadů, které budou využity po průchodu BPS jako kvalitní hnojivo.

Záměr je v souladu s POH ČR i kraje a platnou legislativou, která požaduje větší materiálové využívání biologicky rozložitelných odpadů na úkor jejich skládkování.

Bioplynová stanice svojí povahou přispívá k zvýšení využití obnovitelných přírodních zdrojů v energetice a je v souladu s naplňováním energetické politiky EU.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Záměr bude situován ve stávajícím zemědělském areálu. Ekosystémy nacházející se v jeho dosahu nebudou záměrem ovlivněny.

Exkrementy zvířat budou před využitím pro hnojení fermentovány, takže jejich aplikací nenastane rozvoj nežádoucích druhů rostlin na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích vlivem obsahu zbytků semen plevelů  z krmiva.

Z fauny jsou amoniakem ovlivňována především chovaná zvířata v objektech.

Negativní vlivy amoniaku na zvířata se projevují až při koncentracích kolem 150-200 mg/m3, kdy začínají jeho účinky pálením očí a působením na sliznice. Tato koncentrace je v udržovaném chovu v podstatě nedosažitelná a vysoce překračuje hodnoty dané hygienickými požadavky na pracoviště (20, resp. max. 40 mg/m3). Negativní účinky amoniaku na chovaná zvířata ani na volně se pohybující jedince mimo areál nenastanou.

Provoz farmy a využití pozemků k aplikaci organických hnojiv nezasahuje do žádných prvků ÚSES , jsou respektována stanovená ochranná pásma.

Oblasti ochrany ptáků i evropsky významné lokality nebudou posuzovanou stavbou narušeny ani ohroženy.

Vlivy na krajinu

Zásah do krajiny a tím i do krajinného rázu se nepředpokládá, neboť bude dodržen architektonický ráz střediska a okolí. Tvar krajiny, podíl zemědělské půdy a ostatních složek krajiny vznikal postupně po několik staletí s tím, že se krajina podřizovala lidských potřebám. V současné době lze hodnotit krajinu jako zkulturněné území při zachování nízké regenerační schopnosti.

Typické znaky a přírodní charakteristika krajinného rázu po splynutí (zejména po vzrůstu zeleně v budovaném areálu) s okolím zůstanou nezměněny nebo jen malou měrou změněny.

Nebude výrazněji narušena kulturní ani historická charakteristika krajinného rázu ani přírodní a estetická hodnota krajiny.

Stavba je v přiměřeném měřítku k okolí a nebude krajině dominantní.  - v současném areálu výkrmny prasat Šumbor se nachází 11 kusů nadzemních skladovacích věží na kejdu o výšce 11 m, které nádrže bioreaktorů a skladovací jímky bioplynové stanice nepřevýší.

Současně platný zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, který v § 12 určuje a vymezuje vztahy umisťovaných staveb ke krajinnému rázu, bude dodržen.

Turistických aktivit se vlastní místo výstavby ve svém okolí nedotýká a ani je neovlivňuje.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Záměr nevyvolá poškození ani nezamezí či neomezí využití archeologických nalezišť.

Zájmové území posuzované stavby je z hlediska funkčního využití a infrastruktury řešeno územním plánem. Areál je zde určen jako plocha pro zemědělskou výrobu.

Uvažovaný záměr využití území navazuje na tradiční využití území, které je přijatelné jak z hlediska logiky využití území, tak z hlediska ekologického a přináší fixaci stávající zaměstnanosti.

Vlivy posuzované stavby na nárůst intenzity dopravy nebudou překračovat  únosnou mez danou pro komunikace III. třídy. Navýšení dopravy a vlivů z ní pocházející nebude vysoké a nemělo by být příčinou negativního ovlivnění pobytové pohody obyvatelstva.

Pro záměr nebude budováno nové dopravní napojení.

V těsné blízkosti posuzovaného záměru nejsou umístěny žádné bytové objekty ani budovy občanské vybavenosti. Negativní vlivy na ně proto není nutné uvažovat.

Realizací záměru nebudou dotčeny zájmy jiných právních subjektů.

Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

Obec Netřebice, v jejímž KÚ bude záměr realizován leží ve Středočeském kraji ve vzdálenosti cca 70 km od nejbližších severních hranic s Polskem a Německem.

Lokální charakter záměru prakticky vylučuje jakýkoliv přesah negativních vlivů spojených s realizací mimo území ČR.

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

Vliv provozu záměru na životní prostředí je závislý přímo na technologické kázni při jednotlivých procesních krocích. Za dodržení všech opatření pro minimalizaci negativních dopadů na okolí je pravděpodobnost možných havárií velmi nízká. Případné havárie by pak měly mít díky povaze záměru jen minimální dopady na jednotlivé složky životního prostředí. (v konstrukci dominují nehořlavé materiály, zařízení zpracovává biologicky rozložitelné látky)

Možnosti vzniku havárií jsou při respektování platných předpisů omezeny na minimum, přesto může dojít např. k  požáru v objektu. V takovém případě vzhledem k použitému materiálu na stavbu by znečištění okolí nebylo nebezpečné a znečištění okolí krátkodobé. Další možnou havárií je únik kapalných látek z jednotlivých prvků zařízení (biomasa, fugát), ty jsou v případě úniku svedeny z exponovaných ploch zpět do vstupní homogenizační jímky a budou využity jako část vsádky do reaktoru.

V případě manipulace s materiály tj.doprava krmiv a rozvoz organických odpadů by mohlo dojít k úniku ropných látek.V takovém případě je nutno postupovat dle obecně známých opatření za pomoci chem. přípravku Vapex a sejmutí zasažené vrstvy zeminy.

Posledním rizikem, je únik škodlivých látek z kanalizačního systému, čí jímky. Navržené technické řešení diskutované v tomto dokumentu by mělo dostatečně toto riziko eliminovat, případně minimalizovat dopad na okolí.

K zabezpečení bezpečného provozu BPS přispějí nemalou měrou i nainstalovaná měřící a bezpečnostní automatická zařízení, která budou základními nástroji při udržení standardního automatického procesu.

Rámec preventivních opatření:

- Dodržování provozního řádu, havarijního, požárního řádu,

- pravidelná kontrola zařízení, jeho údržba dle plánu,

- zajištění provozování všech procesů dle platné legislativy,

- zajistit  pravidelná školení zaměstnanců za účelem získání kvalifikovaných pracovních sil.

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Technická opatření

Opatření technického a organizačního rázu je zapotřebí provést celou řadu. Na tomto místě jsou stanovena pouze rámcově, detailně musí být rozpracována v projektu. Jsou uvedena navržená opatření ve stadiu přípravy projektu, výstavby i provozu.

Technická opatření, která mají být uplatněna při přípravě stavby, výstavbě a v provozu posuzované stavby, by měla spočívat především v návrhu opatření k omezení vzniku a šíření emisí  zápachu, ochraně povrchových a podzemních vod a správném nakládání se surovinami,  kejdou, trusem a ostatním biologickým materiálem. Jedná se především:

Při přípravě a realizaci stavby :

- ve fázi výstavby dodavatel stavby eliminovat sekundární prašnost, minimalizovat zásoby sypkých materiálů, zneškodňování odpadů spalováním a zahrnováním,

- mechanismy a dopravní prostředky při výstavbě i provozu musí být v dobrém technickém stavu a pravidelně kontrolovány, že nedochází k úniku ropných látek, v případě úniku ropných látek na terén realizovat zneškodnění zasažené zeminy podle havarijního plánu schváleného pro výkrmnu prasat Šumbor,

- při výstavbě zabezpečit, že nebudou použity materiály, u nichž by se účinky radioaktivního záření daly očekávat (ČSN 73 0602, Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů),

- respektovat v plném rozsahu  zákon č.185  ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů včetně návazných prováděcích vyhlášek Ministerstva životního prostředí, dále  zejména vyhl. č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů  a vyhl. č.383/2001 Sb o podrobnostech nakládání s odpady, kde při nakládání s odpady musí být technicky a organizačně zajištěno tak, aby bylo možno jednotlivé druhy odpadů shromažďovat odděleně podle druhů, nebezpečné odpady je nutno skladovat odděleně ve zvláštních nádobách, vyhovujících předpisům pro skladování a transport těchto odpadů, který musí provádět  odborná firma s oprávněním na tuto činnost v nejvyšší možné míře minimalizovat vznik odpadů, zejména technologickou kázní při    výrobních a ostatních provozních postupech, v průběhu stavby a po jejím ukončení vyloučit ukládání odpadů do půdy či podložních zemin, v rámci stavebních prací vyloučit likvidaci odpadů pálením na staveništi

- ke kolaudaci předložit doklady o způsobu zneškodnění odpadů vzniklých při stavební činnosti,

- důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasažené stavebními pracemi     z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních  plevelů,

- dodavatel stavby bude mít souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady od příslušného orgánu státní správy,

- v prostoru stavby zakázat mytí strojů a motorových vozidel a jejich součástí s výjimkou očisty kol před výjezdem na veřejné komunikace,

- na stavbě zakázat skladování a manipulaci s látkami nebezpečnými vodám. Pokud je to z technologicko-provozních důvodů nezbytné, musí být tyto látky skladovány v souladu s platnými předpisy tak, aby nevznikla možnost ohrožení podzemní a povrchové vody,

- v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování              nebezpečných odpadů, případně látek škodlivých vodám; zneškodnění nebezpečných odpadů vznikajících při výstavbě nebo provozu farmy realizovat na smluvním základě s akreditovanou firmou,

- před vlastní realizací stavby je povinností provozovatele vyžádat si v jednotlivých etapách řízení souhlas orgánu ochrany ovzduší dle § 17 odst.1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb.,

- doklad o provedené zkoušce vodotěsnosti jímek,

- bude zpracován provozní řád, havarijní plán pro BPS,

- bude doplněna výsadba ochranné zelně, tak aby vzniklo kompaktní ochranné pásmo okolo střediska,

- bude aktualizován plán hnojení a s ním související interní dokumentace,

Při vlastním provozu bioplynové stanice :

- provádět odpovídající technické kontroly stavu technologického  zařízení v objektech a u všech technických zařízení spojených se záměrem,

- zajistit pravidelné veterinární kontroly zdravotního stavu zvířat , který by mohl mít vypovídací hodnotu o případných změnách ovzduší v souvislosti s provozem BPS.,

- sledovat stav porostů kolem areálu jako jednoho z ukazatelů možného působení amoniaku na okolní porosty,

- pravidelně provádět odběry a rozbory vzorků vstupů a výstupů podle provozního řádu,

- měření emisí škodlivin provést po dohodě s příslušným orgánem ochrany ovzduší, který stanoví kategorizaci těchto zdrojů a podmínky pro měření,

- ve zkušebním provozu zajistit měření pachových látek a měření hluku v referenčních bodech dohodnutých s orgánem ochrany veřejného zdraví, nebo ČIŽP, bude-li takový požadavek vznesen,

- zajistit kategorizaci prací a vedení evidence rizikových prací v souladu s stanoveními zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,

- zajistit dostatečnou kontrolu všech zařízení záměru z hlediska požární bezpečnosti,

- veškeré i drobné úkapy závadných látek a odpadů ve venkovním i vnitřním prostředí bez prodlení sanovat.

Předběžný plán programu monitorování:

U vlastního procesu zpracování materiálů v bioplynové stanici budou měřeny veškeré rozhodující veličiny, zejména:

- kvalitativní složení vstupů, které bude doloženo protokoly o odběru a rozboru surovin a odpadů v ukazatelích důležitých pro kvalitu průběhu procesu, zejména obsahu celkové sušiny, její biologicky rozložitelné části, obsahu těžkých kovů, dusíkatých látek,

- kvalitativní rozbory vsádky (denní), zahrnující sledování pH, sušiny, organických látek, případně některých speciálních ukazatelů podle povahy odpadů, z nichž bude vsádka tvořena, např. obsahu rizikových prvků, dusíkatých látek, stopových prvků,

- sledování teploty obsahu reaktoru, doby zdržení, množství vyskladněného substrátu,

- vedení provozní evidence odpadů a surovin,

- vedení provozní evidence hnojiva aplikovaného na zemědělské pozemky a separátu dodávaného k aerobní fermentaci,

- sledování kvality hnojiva (min. sušina, podíl C:N, obsah hnojivých složek, mikrobiologické parametry, rizikové a stopové prvky aj. ),

- schválený plán zavedení zásad správné zemědělské praxe pro výkrmnu prasat Šumbor bude doplněn o provoz BPS,

Dále je pro provoz počítáno se sledováním kvality bioplynu s technologicky  potřebnou četností (1x 6 měsíců).

Kromě uvedených měření budou sledovány:

- evidence produkovaných, převzatých, využívaných a předávaných odpadů, vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší, evidování spotřeby a výroby el. energie a odběrů vody v souladu s požadavky platné legislativy,

- škodliviny v pracovním prostředí, především hluk, prach a amoniak podle  požadavků orgánu ochrany veřejného zdraví,

- ve zkušebním provozu měření hluku a pachových látek podle požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví,

- vedení evidence případných rizikových prací v souladu s ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,

- případný únik obsahu bioreaktoru – průběžně detekčním systémem.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

Výchozí podklady:

údaje dodané investorem záměru:

- AOznámení záměru podle přílohy č.3, zákona  č.100/2001 Sb., v platném znění - Bioplynová stanice Šumbor - Ing Tomáš Sehnal

- údajů investičního záměru  investora,

- IPPC pro současný areál,

- SZP pro současný provoz,

- Informace o dopravní zátěži mezi obcemi Netřebice a Úsovice

- Odborný posudek č. 66/07 vypracovaný firmou Ekome, s.r.o.

- Rozptylová studie č. 67/07 vypracovaná firmou Ekome, s.r.o.

- Výpis z katastru nemovitostí

Další údaje

Biologicky rozložitelné odpady, Suroviny k výrobě bioplynu a hnojiv – Zemědělec 36/2007 údaje ČHMÚ,  statistické ročenky, staveních předpisů a norem pro provádění staveb, Internetové stránky Českého geologického ústavu a Geofondu Praha, Internetové stránky Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM Praha, Internetové stránky Středočeského kraje, internetové stránky Cenia, Internetové stránky www.mapy.cz , zákony a normy České Republiky, Stanoviska příslušných úřadů k oznámení záměru podle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. , v platném znění - Bioplynová stanice Šumbor - Ing Tomáš Sehnal, Odborné stanovisko sekce Bioplyn k problematice zápachu z bioplynových stanic – České sdružení pro biomasu, Desatero bioplynových stanic aneb zásady efektivní výstavby a provozu bioplynových stanic v zemědělství

- Hodnocení vlivu imisí z plošných  a liniových zdrojů znečištění bylo provedeno podle metodiky  a programu SYMOS 97, verze 2003,

Při zpracování dokumentace bylo postupováno v následujících krocích:

sběr vstupních dat a informací,

vyhodnocení archivních podkladů, rešerše odborné literatury,

analýza vstupů,

konzultace se specialisty(ovzduší, hluk,  příroda),

modelové výpočty,

vyhodnocení a srovnání s požadavky legislativy,

zpracování dokumentace.

Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů

Zpracovatel dokumentace vycházel z předloženého záměru,  podkladů získaných při jednání s investorem a zpracovatelem projektové dokumentace, místním šetření na místě samém a vlastních zkušeností s obdobnými provozy.

V rámci výpočtů jednotlivých emisí a výstupů a vstupů provozu se postupovalo dle běžných metod a ukazatelů uplatňovaných při provozu BPS.

Podíl jednotlivých odpadů a jejich množství se bude řídit mnoha faktory, které nelze úplně vyspecifikovat, proto mohou postupně vznikat i jiné odpady než jsou uvedeny  v seznamu odpadů.

U některých odpadů se v průběhu provozu najde uplatnění a systém recyklace, nebude nutná jejich likvidace.

Projektová příprava byla v době zpracování oznámení formou dokumentace  v počátečním stadiu přípravy technologie - byla zpracována do úrovně studie, vstupní údaje tak vycházely ze zkušenosti s obdobnými typy staveb, z technologických  studií a příruček EU a zejména ze zkušeností z obdobných provozů, předpokládaného cílového stavu kapacity a parametry vstupů i výstupů  byly upřesňovány konzultacemi a odbornými odhady ve spolupráci s investorem a projektantem.

Z nepříliš velké podrobnosti podkladů a údajů  u připravovaných a hodnocených objektů však přesto  mohly vzniknout i některé nepřesnosti, které bude nutné upřesnit v projektu, ale které by v žádném případě neměly vést ke zkreslení hodnocení  dopadů na životní prostředí. V případě nejasností byly vždy použity nejméně příznivé meze odhadu či maximální vstupní množství. Snaha zpracovatele byla z uvedených důvodů spíše nadsadit parametry, které se promítají do vlivů na životní prostředí tak, aby nedošlo k jejich podcenění. To se týká zejména nároků na vstupní materiály,média a energie, které jsou vždy na horní mezi odhadů a výpočtů.

Skutečný provoz  obdobných závodů umožnil přesněji precizovat  jak spotřeby základních medií a surovin, tak i emise do ovzduší, produkce odpadních vod  i odpady s tím, že bylo vycházeno z dosažených a ověřených parametrů.

Porovnání řešení variant záměru

Porovnání variant řešení projektu

| Varianta | + | - |
| --- | --- | --- |
| Předkládaný záměr | Finanční efektivita | Vyšší investiční náklady |
|  | Zajištění využití většiny odpadů | Náročnější stavba |
|  | Energetická soběstačnost |  |
| Zachování stávajícího stavu | Nulové prvotní investiční náklady | Závislost na dodávkách energie |
|  | Prostor pro hledání dalších alternativních řešení | Neefektivní nakládání s produkcí statkových hnojiv |
|  |  | Ztráta potenciálních zisků |
| Výstavba malé BPS | Nižší investiční náklady než u předkládaného záměru | Zpracování jen části generované biomasy |
|  | Energetická soběstačnost | Menší finanční efektivita a rentabilita akce |

Závěr

Z hodnocení vlivu stavby a provozu na životní prostředí vyplývá, že realizace a provoz nebudou mít významný negativní vliv na životní prostředí při respektování stanovených postupů a technologií , které povedou k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí.

V rámci zpracování nebyly shledány důvody, které by vedly k negativnímu hodnocení plánované výstavby Bioplynové stanice v rozsahu vymezeném v tomto dokumentu v areálu stávající živočišné výroby Šumbor.

Vzhledem k dobrým výsledkům hodnocení vlivů stavby je možné záměr „Bioplynová stanice  ve středisku Šumbor“ doporučit.

Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru

Dle přílohy č. l k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů jde o záměr kategorie II, záměry vyžadující zjišťovací řízení bod 10.1 Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů.

Záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle zákona, příslušným úřadem je Krajský úřad Středočeského kraje. Na základě zjišťovacího řízení bylo rozhodnuto , že záměr bude dále posuzován  dle Zákona. Předložená dokumentace je v rozsahu přílohy č. 4 uvedeného zákona.

Předkládaný záměr realizuje výstavbu bioplynové stanice v areálu Výkrmny prasat Šumbor v KÚ obce Netřebice na Nymbursku. Bioplynová stanice je zařízení, které využívá biomasu k výrobě bioplynu. K tomu dochází ve velkých ocelových nádobách-fermentorech o objemu 3800 m3, ve kterých za nepřístupu vzduch při stálé teplotě cca 38–42 ˚C probíhá díky činnosti speciálních mikroorganizmů postupný rozklad a přeměna této biomasy, přičemž je postupně uvolňován bioplyn. Jeho hlavní složku tvoří methan, v menší míře dále CO2, oxidy dusíku a síry.

Tento bioplyn je průběžně jímán a po zvýšení tlaku spalován v kogenerační jednotce fungující na principu spalovacího motoru. Vzniklá energie je využita jednak k výrobě elektrické energie a dále pak k výrobě tepelné energie.

Tepelná energie bude využita ke zpětnému ohřevu nádrží, administrativní budovy a výkrmových hal, energie elektrická vzniklá v kogenerační jednotce a bude dodávána do veřejné sítě.

Z anaerobní fermentace  bude vznikat fermentační produkt – digestát, z něhož bude na separátoru oddělena tuhá složka o vysokém obsahu sušiny– separát a tekutá složka o nízkém obsahu sušiny – fugát. Separát bude odvážen na středisko provozovatele v Městci Králové, kde se z něj bude cestou řízené aerobní fermentace vyrábět registrované organické hnojivo. Fugát bude skladován v nadzemní ocelové jímce a bude poté vyvážen v souladu s rozvozovým plánem a s plánem zavedení zásad správné zemědělské praxe na zemědělské pozemky smluvních partnerů v přilehlých katastrálních územích.

Předpokládané jsou dvě fáze investice, v první, která by se měla realizovat v roce 2008 a druhá do roku 2010 ve fázi  I. bude elektrický výkon zařízení 536kW, ve druhé 1072 kW.

Z hlediska objemu zpracovaných  surovin bude v první fázi zpracováváno 27000 tun, ve druhé 37000 tun.

Investor tímto záměrem řeší zajištění efektivního nakládání se statkovými hnojivy vzniklými při provozu živočišných farem společnosti PROAGRO Nymburk, a.s. Tato BPS bude primárně zpracovávat vepřovou kejdu, drůbeží trus, kukuřičnou siláž, zbytky z čištění obilí  a  glycerinovou fázi surovou, tzv. G-fáze (vedlejší produkt z výroby methylesteru).  Další druhy biomasy nejsou předpokládány a tato dokumentace je neřeší.

Z hlediska obecné ochrany životního prostředí je projekt významným z pohledu naplnění obecných priorit ochrany životního prostředí, jak jsou nastaveny v politice Evropského společenství a ČR. Jedná se o podporu využívání alternativních zdrojů energie, lepší zpracovávání odpadů a úspory fosilních paliv. Dle plánů na dosažení 8%-ního podílu energie vyrobené z obnovitelných zdrojů do roku 2010, ke kterému se ČR zavázala, by měla jednou z hlavních oblastí s růstovým potenciálem být právě výrova energie z biomasy a bioplynu.

Z hlediska posouzení dopadů provozu na jednotlivé složky životního prostředí nebyly prokázány žádné výrazné vlivy, které by mohly životní prostředí nezvratně poškodit a lze je v celkovém hodnocení označit za nevýznamné. Z uvedených výsledků výpočtů rozptylové studie a dalších výpočtů patrné, že  posuzovaný záměr v podstatě neznamená u nejbližší obytné zástavby významnější změnu v imisní zátěži.  Zvýšení počtu průjezdů vozidel se neprojeví nad míru danou hygienickými limity. Hlukové vlivy způsobené záměrem nebo dopravou pro záměr nebudou sluchově postižitelné.

Provoz bude splňovat veškeré hygienické limity a požadavky legislativy v životním prostředí. Veškeré dopady na jednotlivé složky životního prostředí jsou málo významné nebo nevýznamné. Realizace záměru za předpokladu  dodržení všech norem, pracovní a technologické kázně, řádné evidence a zacházení s odpady  nepřinese pro okolí žádná rizika bezpečnostní, ekologická ani požární , která by mohla nepříznivě působit na okolí.

Náplň záměru lze hodnotit jako přijatelnou  v řešeném území.

Datum zpracování dokumentace:      09/2007

Jméno , příjmení , bydliště a telefon zpracovatele dokumentace:

Ing. Vraný Miroslav

Farm Projekt

Jindřišská 1748

530 02 Pardubice

tel . 466 675 509, 602 434 897

č.j. osvědčení 15 650/4136/OEP/92

Podpis zpracovatele oznámení:……………………….

PŘÍLOHY

1.	Oznámení o souladu projektu s Územním plánem	125

2.	Situační náčrt umístění BPS v areálu výkrmny	126

3.	Kopie výpisu z obchodního rejstříku	127

4.	Dispozice objektů bioplynové stanice Šumbor	129

5.	Výpis z Katastru Nemovitostí	130

6.	Stanovisko KUSK-OŽP-ptačí oblasti	132

7.	Rozptylová studie	133

8.	Umistění záměru – širší pohled	144

9.	Uzemní systémy ekologické stability	144

10.	Územní systém ekologické stability – lokální biocentra a biokoridory	145

11.	Chráněná území, území přírodních parků	146

12.	Územní plán obce Netřebice	147

13.	Územní plán obce Úmyslovice	148

14.	Grafické znázornění smluvních polních ploch pro vývoz kapalné složky digestátu  pro Katastrální území Netřebice.	149

Oznámení o souladu projektu s Územním plánem

Situační náčrt umístění BPS v areálu výkrmny

Kopie výpisu z obchodního rejstříku

Dispozice objektů bioplynové stanice Šumbor

Výpis z Katastru Nemovitostí

Stanovisko KUSK-OŽP-ptačí oblasti

Rozptylová studie

Umistění záměru – širší pohled

Uzemní systémy ekologické stability

Územní systém ekologické stability – lokální biocentra a biokoridory

Chráněná území, území přírodních parků

Územní plán obce Netřebice

Územní plán obce Úmyslovice

Grafické znázornění smluvních polních ploch pro vývoz kapalné složky digestátu  pro Katastrální území Netřebice.

# Text boxes

Farm Projekt

Projektová a poradenská činnost,  dokumentace a posudky EIA

Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice

tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897 e-mail: farmprojekt@volny.cz