V Praze dne:	20.12.2007	Dle rozdělovníku
	
Číslo jednací:	168966/2007/KUSK  OŽP/Ja		
Vyřizuje:	Ing. Simona Jandurová / l.803		

ZÁVĚR  ZJIŠŤOVACÍHO  ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 

Identifikační údaje :
Název záměru: 
Splašková a dešťová kanalizace Slaný - Kvíc 
Zařazení záměru: 
Záměr spadá podle přílohy č. 1 zákona do kategorie II bod 1.9
Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace o průměru větším než 500 mm.
Kapacita (rozsah) záměru:  
Záměrem je stavba splaškové kanalizace a rekonstrukce dešťové kanalizace v městské části Slaný - Kvíc, tj. výstavba veřejné oddílné kanalizační sítě a přípojek v městské části Kvíc. Kanalizační síť bude napojena na stávající čistírnu odpadních vod (ČOV) Slaný - Blahotice. Záměr představuje vybudování oddílné kanalizace (cca 3000 m) s přečerpáváním splaškových vod a s napojením na stávající jednotný kanalizační řad. 

Charakter záměru: 
Posuzovaný záměr zahrnuje řady gravitační splaškové kanalizace o celkové délce 1400 m, řady výtlačné a tlakové splaškové kanalizace o celkové délce 855 m, veřejnou čerpací stanici splaškových vod včetně elektropřípojky, veřejné části přípojek k rodinným domům - 75 ks o souhrnné délce 525 m, řady z části rekonstruované dešťové kanalizace o souhrnné délce 1114 m s třemi výústními objekty do Šternberského potoka. Stavba je, na základě vyjádření MěÚ Slaný, v souladu s územním plánem města.

Umístění:   kraj 		Středočeský
obec    	Slaný
kat. území  	Kvíc

Zahájení a ukončení:  03/2009 – 09/2009

Oznamovatel:  Město Slaný
Masarykovo náměstí 160
274 53 Slaný
	IČ 002 34 877

Souhrnné vypořádání připomínek :
Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili: Krajský úřad Středočeského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – ÚP v Kladně, Středočeský kraj a Městský úřad Slaný – odbor životního prostředí. 
Ze strany veřejnosti nebylo ke zveřejněnému oznámení obdrženo žádné vyjádření.

KÚ SK, OŽP 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Krajský úřad jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nemá k předloženému záměru žádné připomínky.
Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu záměru na územní soustavu Natura 2000, kterým byl vyloučen významný vliv, vydané dne 13.11.2007 pod č.j. 165998/2007/KUSK dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., je přílohou k přiloženému oznámení.

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a  o změnách některých dalších zákonů
KÚ SK upozorňuje, že odpady třeba přednostně předávat oprávněné osobě  k využití (k recyklaci) před uložením na skládku, viz § 11 zákona o odpadech (přednostní využití odpadů) a mohou být předávány pouze osobě oprávněné podle § 12 odst. 3 výše uvedeného zákona. V tabulce 5b: Odpady z provozu je třeba opravit katalogové číslo odpadu, uvedeného pod názvem „Kaly z čištění komunálních odpadních vod“ dle Katalogu odpadů.

Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá připomínky.
Středočeský kraj  
Souhlasí se záměrem „Splašková a dešťová kanalizace Slaný - Kvíc" v k.ú. Kvíc a nepožaduje další posuzování dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Kladně
Z oznámení vyplývá možné ovlivnění hladiny hluku z přečerpávacích šachet, tyto zdroje budou však umístěny v betonových bunkrech a hladina zvuku by měla podle orgánu ochrany veřejného zdraví být pouze na úrovni hlukového pozadí. Záměr „Splašková a dešťová kanalizace Slaný - Kvíc " není nutné posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Slaný, OŽP
Z hlediska zákona vodního hospodářství
nemá MěÚ připomínky, za podmínky dodržení opatření k ochraně vod (kapitola D4).
Z hlediska zákona ochrany přírody a krajiny
MěÚ upozorňuje investora, že je nutné požádat o závazné stanovisko k povolení vyústěních objektů dešťové kanalizace do vodního toku a ke křížení toku se splaškovou kanalizací dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr :
Záměr „Splašková a dešťová kanalizace Slaný - Kvíc“ v k.ú. Kvíc naplňuje dikci bodu 1.9 kategorie II, příl. č. 1 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 7 výše citovaného zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení, provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k citovanému zákonu, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

Splašková a dešťová kanalizace Slaný - Kvíc
nebude posuzován podle citovaného zákona.

Podmínkou je, aby v dalších fázích povolovacích řízení tohoto záměru byla zohledněna opatření doporučená v části D.IV „Opatření k prevenci, vyloučení, snížení nepříznivých vlivů“ na str. 51 - 52 předloženého oznámení a dále podmínky a doporučení, uvedená v obdržených vyjádřeních dotčených správních úřadů a územních samosprávných celků a souhrnném vypořádání připomínek tohoto závěru zjišťovacího řízení, zejména:
•	pravidelně provádět kontrolu stavu technických a technologických zařízení čerpací stanice a  jejich údržbu a čištění v souladu s provozním řádem,
•	provést inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum na staveništi a v trasách kanalizace, pro vyjasnění míst kde dojde ke kontaktu trasy s hladinou podzemní vody,
•	zachovat dostatečné odstupové vzdálenosti tras kanalizace od koryt vodních toků, křížení s vodním tokem řešit podvrtem,
•	v případě kontaktu tras z hydromelioračním zařízením uvést tyto do původního stavu se zachováním funkcí systému,
•	výústní objekty dešťové kanalizace do Šterberského potoka realizovat dle pokynů správce toku (zpevnění koryta, zachování průtočného profilu),
•	zpracovat provozní řád  kanalizace,
•	věnovat pozornost organizaci dopravy v období výstavby, koordinovat dopravní trasy a  vyloučit zbytečný běh motorů naprázdno,
•	odstraňovat případné znečištění komunikací, zamezit sekundární prašnosti, dočasné deponie skrývky omezit na dobu nezbytně nutnou, odtravněné plochy dotčené terénními úpravami, které nebudou zpevněny či zastavěny, neprodleně rekultivovat,
•	v případě demolic živičných konstrukcí provést analýzy obsahu dehtu a příslušné zatřídění odpadu dle Katalogu odpadů,
•	při výstavbě používat stavební mechanismy s garantovanými hlukovými parametry a náležitém technickém stavu,
•	stavební práce s vyšší hlukovou zátěží provádět zásadně v denní době,
•	vyloučit odstavná stání vozidel a stavebních mechanismů mimo k tomu vyhrazená místa a na volných nezpevněných plochách,  
•	zajistit ochranu dřevin při výstavbě,
•	odstraňování dřevin provádět v nezbytně nutném rozsahu a za podmínek stanovených orgánem ochrany přírody. 

Odůvodnění : 
Příslušný úřad  neobdržel ve lhůtě dané zákonem žádné relevantní odůvodněné nesouhlasné vyjádření k oznámení. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

	RNDr. Jaroslav Obermajer	
	vedoucí odboru životního prostředí 
a zemědělství	

Rozdělovník k č.j 168966/2007/KUSK  OŽP/Ja.: 

Dotčené územní samosprávné celky:
1/ Středočeský kraj, zde
2/ Město Slaný, Masarykovo náměstí 160, 274 53 Slaný

Oznamovatel:
7/ Město Slaný, Masarykovo náměstí 160, 274 53 Slaný

Zpracovatel:
4/ RNDr. Stanislav Fojtík, Vítězslava Nezvala  755, 272 04 Kladno