Oznámení záměru stavby 
v rozsahu přílohy č.4 Zákona č.100/2001Sb.

Oznámení dle  §6 zákona č.100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č.93/2004 Sb.,  v rozsahu přílohy č.4 tohoto zákona.

Farma větrných elektráren v k.ú. Větrov

Wind Technology spol. s.r.o.

Polevsko 76, Polevsko 471 16

Mgr. Luboš Motl						červen 2003 - září 2004

Karolina Petrášová

# Obsah

Obsah	2

ČÁST A	ÚDAJE O OZNAMOVATELI	9

1.	Obchodní firma:	10

2.	IČ:	10

3.	Sídlo (bydliště)	10

4.	Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele	10

ČÁST B	ÚDAJE O ZÁMĚRU	11

I.	Základní údaje	12

1.	Název záměru:	12

2.	Kapacita (rozsah) záměru:	12

3.	Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)	12

4.	Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	13

5.	Zdůvodnění   potřeby  záměru   a  jeho   umístění,  včetně   přehledu   zvažovaných  variant  a  hlavních  důvodů  (i  z  hlediska  životního   prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí	15

6.	Popis technického a technologického řešení záměru	17

7.	Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	21

8.	Výčet dotčených územně samosprávných celků	21

II.	Údaje o vstupech	22

1.	Půda	22

2.	Voda (například zdroj vody, spotřeba)	24

3.	Ostatní  surovinové  a  energetické  zdroje  ( druh, zdroj,   spotřeba)	24

4.	Nároky  na   dopravní  a  jinou   infrastrukturu  (například  potřeba   souvisejících staveb)………….	24

III.	Údaje o výstupech	26

1.	Ovzduší  (například  přehled  zdrojů  znečišťování,  druh  a množství emitovaných škodlivin, způsoby  a účinnost zachycování znečišťujících  látek)	26

2.	Odpadní  vody	27

3.	Odpady	27

4.	Ostatní  přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení	30

Klimatické podmínky měření a naměřené hodnoty	39

5.	Doplňující  údaje	42

ČÁST C	ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	50

1.	Výčet nejzávažnějších  environmentálních  charakteristik  dotčeného  území	51

Územní systémy ekologické stability krajiny	53

Zvláště   chráněná  území	53

Přírodní  parky (mapa3,4,5, 10 str.115-122)	54

Významné  krajinné  prvky	54

Území  historického,  kulturního nebo  archeologického významu	54

Území hustě  zalidněná	54

Území  zatěžovaná  nad   míru  únosného  zatížení	54

Staré   ekologické zátěže	55

Extrémní poměry v dotčeném území	55

2.	Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území	56

Ovzduší a  klima	56

Voda	58

Půda	58

Horninové  prostředí a přírodní zdroje	58

Fauna  a flóra	59

Ekosystémy	64

Krajina	65

Obyvatelstvo	65

Hmotný majetek	66

Kulturní památky	66

3.	Celkové  zhodnocení kvality  životního prostředí  v dotčeném  území z  hlediska jeho únosného zatížení	66

ČÁST D	KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	68

I.	Charakteristika předpokládaných vlivů záměru  na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti	69

1.	Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů	72

2.	Vlivy na ovzduší a klima	72

3.	Vlivy  na  hlukovou  situaci  a  event.  další fyzikální a biologické   charakteristiky	73

4.	Vlivy na povrchové a podzemní vody	78

5.	Vlivy na půdu	78

6.	Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje	78

7.	Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy	78

8.	Vlivy na krajinu	80

9.	Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky	83

II.	Komplexní charakteristika vlivů záměru  na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů	84

III.	Charakteristika  environmentálních   rizik  při  možných   haváriích a  nestandardních stavech	85

Rizika při výstavbě posuzovaného záměru	85

Rizika při samotném provozu posuzovaného záměru	86

Rizika po překročení doby životnosti posuzované technologie	87

IV.	Charakteristika  opatření  k  prevenci,  vyloučení,  snížení, popřípadě  kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí	88

Opatření realizovaná v průběhu zpracování projektové dokumentace VTE	88

Opatření realizovaná v době výstavby VTE	89

Opatření realizovaná při provozu VTE	94

V.	Charakteristika  použitých metod  prognózování a  výchozích předpokladů  při hodnocení vlivů	95

VI.	Charakteristika  nedostatků  ve  znalostech  a  neurčitostí,  které se  vyskytly při zpracování dokumentace	96

ČÁST E	POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  (pokud byly předloženy)	97

ČÁST F	ZÁVĚR	100

ČÁST G	ČÁST  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	105

ČÁST H	PŘÍLOHY	112

Mapy  a  fotodokumentace	113

Dílčí studie a posudky	152

Zákony	222

Normy - VTE	222

Odborná Literatura	223

Přehled zkratek	226

Přílohy

mapa 1 - větrná mapa ČR	113

mapa 2– lokalizace záměru v rámci ČR	114

mapa 3 - mapa širších vztahů a známých záměrů výstavby VTE v ústecké oblasti (modře – záměr 4VTE Windtechnology s.r.o., červeně - záměr 5 VTE f. SVEP a.s.),zmenšeno z mapy 1:50 000, čtvercová síť 1 km	115

mapa 4 – mapa širších vztahů (modře vyznačené zájmové území), zvětšeno z mapy 1:50 000, čtvercová síť 1 km	116

mapa 5 – ZCHÚ ústecké oblasti – červeně zájmová oblast	117

mapa 6 - umístění záměru v kontextu s CHOPAV	118

mapa 7 – umístění VTE, upraveno z podkladové mapy 1:10 000, 3,3 cm=1 km	119

mapa 8 – trasa kabelového vedení + obslužných komunikací, zvětšeno z mapy 1:10 000	120

mapa 9 – mapa SPA – zájmové území označeno červeným kroužkem, měřítko cca 1:100 000	121

mapa 10 – PP  Východní Krušné hory – zájmové území vyznačeno červ. kroužkem -vně PP, upraveno z turistické mapy 1:50 000, čtvercová síť 1 km	122

Vyhláška o zřízení SPA	123

Ochranné podmínky pro z SPA – přejato z návrhu vyhlášky pro SPA Východní Krušné hory	126

obrázek 1 – popis částí VTE	131

obrázek 2 – popis gondoly (popis je shodný, realizovaný model však bude Enercon E70)	132

Fotodokumentace stavby VTE (foto 1 – 4)	133

foto 1 - Stavba gravitačních základů 1	133

foto 2 - Stavba gravitačních základů 2	133

foto 3 - Stavba gravitačních základů 3	134

foto 4 - Stavba gravitačních základů 4	134

Výpis z katastru nemovitostí 1	135

Výpis z katastru nemovitostí 2	136

Vyjádření obce Petrovice	137

Vyjádření magistrátu města Ústí nad Labem	138

Ostatní vyjádření	139

Posudek 1 - Hluková studie	152

Posudek 2 – Krajinný ráz	169

Foto 1 - Panoramatický pohled na posuzovanou lokalitu	190

3D studie  1	191

3D studie 2	192

3D studie  3	193

3D studie  4	194

Posudek 3  - Biologické hodnocení základní inventarizační průzkum	195

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Obchodní firma:

WIND TECHNOLOGY s.r.o.

IČ:

254 68 375

Sídlo (bydliště)

Polevsko 76, 471 16 Polevsko

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele

Rostislav Beneš  - jednatel

Pasířská 182

Kamenický Šenov 471 14

Mobil : 608 280 029		benes@windtechnology.cz

Pavel Zapletal – jednatel

Polevsko 76

Polevsko 471 16

Mobil: 602 957 172		zapletal@windtechnology.cz

ÚDAJE O ZÁMĚRU

Základní údaje

Název záměru:

Stavba větrných elektráren v k.ú. Větrov

Kapacita (rozsah) záměru:

Trvalá stavba

4 (4 x 2,0 MW) VTE na jedné lokalitě  o celkovém  jmenovitém výkonu 8 MW

1344,45 m elektrického kabelového vedení 22kV a optického kabelu (uloženo v zemi)

896,5 m obslužných komunikací

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj: Ústecký kraj

Obec:  Petrovice

Katastrální území: Větrov u Krásného Lesa

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

#### Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů podle přílohy č. 1 Zák. č. 100/2001 Sb.

##### Kategorie:

Kategorie II (záměry podléhající zjišťovacímu řízení)

##### Příslušný správní úřad :

Krajský úřad Ústeckého kraje

##### Číslo a popis záměru:

Projektované zařízení splňuje kritéria pro záměry vyžadující zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č.93/2004 Sb.,  příloha č. 1. - kategorie II, bod 3.2 (větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším  než 500  kWe nebo s výškou stojanu přesahující 35 m).

#### Charakter záměru

Farma větrných elektráren v k.ú. Větrov u Krásného Lesa (Výpis z katastru nemovitostí str.135) je projekt směřující k využití větrné energie na vhodných lokalitách v oblasti Krušných hor.  Z hlediska stavebního se jedná o novostavbu technických zařízení a navazující infrastruktury (kabelové elektrické a datové vedení, obslužné komunikace a trafostanice) pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů (kinetické energie větru) – větrné elektrárny (dále jen VTE).

Projekt stavby větrných elektráren představuje výstavbu 4 ks (4 x 2,0MW) VTE o celkovém instalovaném výkonu 8 MW. Tyto VTE budou vybudovány na jedné lokalitě – východně od silnice Adolfov - Větrov (Ústí nad Labem).   (mapa 3, 4 - mapa širších vztahů str. 115,116). Součástí je i výstavba kabelového vedení v délce 1344,45 m pro připojení k síti  SČE a 896,5 m obslužných komunikací zpevněných šotolinou  napojených na silnici  Adolfov – Větrov. Záměr bude realizován na jediném  katastrálním území:

k.ú.  Větrov u Krásného Lesa  –VTE,  obslužné komunikace, optický kabel, el. zemní kabel

Projekt zahrnuje výstavbu VTE, kabelových tras, přístupových komunikací, manipulačních ploch .

#### Kumulace s jinými záměry

V současné době je znám jediný rozpracovaný záměr, který by mohl kumulovat s předkládaným záměrem:

Projekt firmy SVEP a.s. Ústí nad Labem

Projekt farmy větrných elektráren představuje výstavbu 5 ks (5x0,9 MW) VTE o celkovém instalovaném výkonu 4,5 MW. Tyto VTE budou vybudovány na jedné lokalitě – východně od silnice Nakléřov – Petrovice (mapa 3,4 - mapa širších vztahů str.115,116) . Součástí je i výstavba kabelového vedení v délce 1344,45m pro připojení k síti  SČE a 896,5 m obslužných komunikací (mapa 7,8 str. 119,120) zpevněných šotolinou  napojených na silnici Petrovice – Nakléřov (II/248). Záměr bude realizován na jediném  katastrálním území.

V současné době je na záměr vydáno souhlasné stanovisko. Zároveň se objevují v celé lokalitě Krušných hor záměry celé řady investorů, nejsou však ve stádiu , které by mohlo poskytnout dostatek kvalifikovaných informací o jednotlivých záměrech. Proto se o těchto záměrech podrobněji nezmiňujeme.

Zdůvodnění   potřeby  záměru   a  jeho   umístění,  včetně   přehledu   zvažovaných  variant  a  hlavních  důvodů  (i  z  hlediska  životního   prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

#### Legislativa

Zejména povinnosti plnit limity evropské unie v oblasti alternativních zdrojů přiměly vládu ČR k přijetí rozhodnutí o podpoře  investičních záměrů využívající potenciál větrné energie. Tento záměr vláda ČR potvrdila přijetím usnesení vlády č. 50 z 12.ledna 2000 energetická politika ,v níž se předpokládá využití energetického potenciálu větru v území s průměrnou rychlostí větru větší než 5 m.s -1. Cílem je zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě primárních energetických zdrojů ze současných 1,5 % na cca 3 až 6% k roku 2010 a cca 4-8% k roku 2020. Skutečný zlom z pohledu investorů do VTE  však způsobila až změna  cenové politiky při výkupu el. energie z alternativních zdrojů  (vyhláška 252/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 28. června 2001 o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla a Cenové rozhodnutí ERÚ č. 26/2003 ze dne 26. listopadu 2003, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb ), cena  byla stanovena pro VTE na 2,70 Kč za  1 kWh dodanou do rozvodné sítě. Je nutné podotknout, že na základě tohoto rozhodnutí došlo k poklesu ceny výkupní energie a to o 0,30 Kč na 1 kWh.  U VTE uvedených do provozu k 1.1.2004 je výkupní cena 3 Kč za 1 kWh zachována.

#### Environment

Podmínky pro využití  větrných elektráren v posuzované lokalitě jsou dány vysokým větrným potenciálem dané lokality (obrázek 1). V dotčené lokalitě lze očekávat podle modelu VAS průměrnou roční rychlost větru ve výšce 10m 5,7m.s-1, ve výšce 70m pak 7,6 m.s-1. Větrný potenciál (mapa 1 str. 113) patří do nejvyšší kategorie hodnocení z hlediska území Krušných hor (J.Štekl 2003). V rámci celého procesu EIA byly pak na těchto větrně vhodných lokalitách hledána místa odpovídající i místním přírodním podmínkám a to zejména s ohledem na minimalizaci negativních dopadů na okolní prostředí. Je nutné zdůraznit, že proces projektové přípravy a posuzování záměru z hlediska vlivů na životní prostředí probíhá souběžně. Zpracování projektové dokumentace je usměrňováno výstupy vyplývajícími z procesu EIA.  Samotný výběr lokality (mapa 2,7 str. 114,117)  odrážel některé informace o jeho environmentálních kvalitách a existenci souvisejících staveb.

Při výběru lokalit se přihlíželo zejména k těmto skutečnostem:

- splnit  limity  připravované změny  územně plánovací dokumentace obce Petrovice

- vybrat lokality s dostatečným větrným potenciálem a s dostatečným volným prostorem pro zjištění laminárního proudění větru (nejméně turbulentního)

- vyhnout se poddolovaným územím

- zohlednit výsledky biologického průzkumu a výstavbou i samotným provozem neohrozit  existenci citlivých ekosystémů

- respektovat převažující tahy avifauny

- systém „Natura 2000“

- umožnit další využití krajiny a to formou ekozemědělství a horského zemědělství, péči o krajinu zajistit smluvními vztahy se současnými uživateli pozemků

- dodržet dostatečnou vzdálenost od trvale obydlených objektů v souvislosti s hlukovými emisemi VTE

- výsadbou vhodných  dřevin podél vzniklých cest vytvořit systém remízků pro zvýšení ekologické stability dané lokality

#### Sociálně ekonomické faktory výběru

Zejména je nutné zdůraznit, že  obec  Petrovice je se záměrem seznámena a souhlasí s realizací posuzovaného záměru. Pro obec představuje realizace jednak finanční přínos z daňových výnosů a jednak se tu otevírá možnost existence trvalých pracovních míst a pracovních míst dočasně vzniklých při výstavbě. Investor se také zavázal k dopracování územního plánu a předpokládá se další úzká spolupráce mezi oběma subjekty.

#### Technická infrastruktura

Navrhovaná lokalita (mapa 2,3,4,7,8 str. 114-120)   pro realizaci záměru leží v bezprostřední blízkosti silniční sítě , která bude využita pro dopravu technologie VTE a stavebních komponentů.  Pro obsluhu a výstavbu budou vybudovány zpevněné cesty a manipulační plochy, které budou vhodně napojeny na silnici Větrov – Adolfov. V těsné blízkosti (cca 500 m) je situován přípojný bod o dostatečné kapacitě (vedení 110 kV  jihovýchodně od lokality).

Popis technického a technologického řešení záměru

Účelem připravované stavby je realizace čtyř VTE a využití obnovitelného energetického zdroje, kterým je vítr a ekologické zemědělství na pozemcích ve vlastnictví investora.

#### Princip a hlavní části větrné turbiny (obrázek 1,2 + foto 1-4 str.133,134)

##### Rotor VTE

Moderní turbiny mají obvykle rotor s třemi listy, které jsou uloženy v pouzdře rotoru. Listy rotoru jsou zhotoveny z epoxidové pryskyřice s přídavkem skleněných vláken. U velkých turbin může průměr rotoru dosáhnout až 100 metrů. Průtočná plocha větrné turbiny má přímý vliv na zachycenou větrnou energii. V případě turbin s výkony mnoha megawatt může průtočná plocha turbiny dosáhnout  i rozměrů srovnatelných s rozměry fotbalového hřiště. Rychlost otáčení rotoru může být regulována a případně omezována při dosažení určité rychlosti větru nastavením úhlu listu rotoru vzhledem ke směru větru tzv. „pitch“ regulace.

##### Převodovka a generátor

Někteří výrobci větrných turbin zvolili jinou cestu a vyvinuli turbiny bez převodovky, které využívají generátorů s vysokým počtem pólových dvojic. Úkolem generátoru je vždy převést mechanickou energii otáčivého pohybu na energii elektrickou.

##### Brzdy

V případě poruchy řídícího systému je hřídel rotoru mechanicky zabržděna. V případě extrémně vysokých rychlostí větru a také při provádění údržbových prací  slouží brzdy jako zajišťovací systém.

##### Vychylovací jednotka a anemometr

Elektromotor spojený s vychylovací jednotkou slouží k natáčení celé gondoly. Společně zajišťují , aby listy rotoru  byly vždy natočeny správně do směru větru. Rychlost a směr větru je měřena anemometrem,  který je umístěn na horní části gondoly. Anemometr může být v závislosti na klimatických podmínkách mechanický nebo tzv. nepohyblivý – statický v případě potřeby s elektrickým vyhříváním.

##### Řídící systém

Řídící systém má na starosti monitorování, řízení větrné turbiny v návaznosti na směr a rychlost větru. Reguluje otáčky a nastavení listu rotoru, polohu gondoly, výstupní výkon a mnohé další technické parametry. Řídící systém využívá pro svoji činnost počítač, který je umístěn v tubusu VTE. Kromě řízení větrné turbíny řídícím systémem může také operátor nebo servisní středisko prostřednictvím mobilní nebo pevné telefonní linky reagovat na případné problémy v činnosti VTE jejich „dálkovým“ odstraněním. Řídící systém dále zajišťuje i přenos všech potřebných údajů na energetický dispečink, který rozhoduje o využívání jednotlivých energetických zdrojů v distribuční soustavě z pohledu energetiky.

##### Transformátor

Úkolem transformátoru, který je umístěn buď v tubusu VTE nebo v její bezprostřední blízkosti je převést elektřinu o nízkém napětí tak, jak je vyráběna generátorem VTE na elektrickou energii o vysokém napětí , kterou je možné dodat do rozvodné distribuční sítě energetiky.

##### Ocelový tubus (stožár)

Moderní VTE obvykle používají trubkový ocelový stožár, který je ukotven k betonovému základu. Protože rychlost větru roste s rostoucí výškou, mohou VTE především ve vnitrozemí pracovat efektivněji pokud jsou jejich stožáry dostatečně vysoké. V současné době dochází k nárůstu výšek u ocelových stožárů i na  více než 100 metrů, což je tzv. celosvětovým trendem při využívání energie větru.

#### Technické údaje VTE  (obr.1,2 str. 131,132)

##### Typ : Enercon E 70 – 2,0 MW

jmenovitý výkon:				2,0 MW

stožár:						ocelový tubus – výška 85 m

rotor:						třílistý o průměru 71 m

záběrová plocha:				3959 m2

počet otáček:					variabilní v rozsahu 6 – 21,5 ot/min.

spouštění:					bez motorického pohonu – větrem

výroba el. energie:				od 2,5 m/s

plný jmenovitý výkon:			v rozmezí 12,5 m/s

generátor:		synchronní

převodovka:	není převodovka

brzda:						kotoučová

#### Design

Architektonické a výtvarné řešení stavby je dáno použitou technologií, kdy věže VTE jsou vysoké 86 m bílé barvy s rotorem o průměru 71 m. VTE budou opatřeny světelným značením dle požadavku ÚCL v návaznosti na předpis Ministerstva dopravy (Ostatní vyjádření str.130)  L 14-Letiště (viz vyjádření ÚCL).

#### Komunikace

Součástí připravované stavby je výstavba účelové komunikace (mapa 8 str.120), která bude sloužit pro zpřístupnění území navrhované stavby a pro její obslužnost. Komunikace je  napojena na stávající komunikaci (Nakléřov – Petrovice II/248),

#### Spodní stavba pro VTE

Základová konstrukce (foto 1-4 str.133,134) je tvořena železobetonovým osmihranem o průměru 13,8 m. Její základová část je navrhována o síle 140 - 200 cm s odstředným sklonem. Centrální kruhová část je vyvýšena nad terén cca o 50 cm.

#### Členění projektu výstavby VTE

Stavba je logicky členěna do tří celků:

- Stavba obslužných komunikací,

- Stavba datových a el. kabelů  a kabelového vedení k přípojnému bodu

- Stavba vlastní technologie VTE

        - Realizace gravitačních základů

        - Montáž tubusu

        - Usazení gondoly

        - Zprovoznění systémů

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

územní řízení 				05/2005	-	07/2005

stavební povolení  			07/2005	-	08/2005

zahájení stavby  			09/2005

dokončení				06/2006

Termíny jsou závislé na průběhu procesu EIA a možnostech finančního krytí investorem.

Výčet dotčených územně samosprávných celků

území Ústeckého kraje

území obce:   Petrovice  - 4 ks VTE, kabelová trasa (mapa 8 str.120)

Údaje o vstupech

Půda

Předkládaný záměr  výstavby VTE není náročný na zábor půdy. Zábor půdy a vyjmutí ze zemědělského půdního fondu (Výpis z katastru nemovitostí str. 135) se týká zejména pozemků umístěných pod  základovou deskou VTE a dalších  doplňkových staveb zejména obslužných komunikací. Pokud se budeme zmiňovat o změně užívání pozemků je zde nutné zdůraznit, že  bude provedeno rozdělení pozemků dle funkčních požadavků stavby VTE (pozemky pod VTE, komunikace) a pouze tyto pozemky budou vyjmuty ze ZPF. Uvedený přehled dotčených pozemků (příloha dokumentů) je tedy nesrovnatelně vyšší než bude ve skutečnosti (po rozdělení parcel). Jednalo by se o vynětí půdy ze zemědělského půdního fundu o rozloze 0,1054 ha v k.ú. Větrov u Krásného Lesa. Je zde nutné konstatovat, že  investor jedná s příslušným pozemkovým fondem a za podmínek výše uvedených a splnění některých dalších podmínek, je příslušným úřadem k vynětí ze ZPF vydán  předběžný  souhlas.

tabulka 1 - Přehled dotčených pozemků se základními údaji o pozemku

| Parcela č. | Výměra (m2) | Druh pozemku | využití | BPEJ + (tř.ochrany) | ochrana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 (celkem) | 746817 (celkem) | Orná půda | / | / | ZPF |
| 600 | 310898 | Orná půda | / | 93604 (2) | ZPF |
| 600 | 229657 | Orná půda | / | 93634 (4) | ZPF |
| 600 | 206262 | Orná půda | / | 93716 (5) | / |

#### Druhy pozemků

Druhy pozemků dotčené posuzovaným záborem  jsou :

- orná půda

#### třída ochrany

Vesměs jsou ze zemědělského půdního fondu odnímány pozemky třídy 4 a 5. Jen velice malé procento z celkového záboru spadá do třídy ochrany  2. Následující tabulka ukazuje  třídu ochrany jednotlivých pozemků. Na základě podkladových materiálů nebylo možné určit skutečnou třídu ochrany navrhovaných vyjmutí ZPF. Jednotlivé pozemky jsou totiž mnohdy zařazeny do dvou a více tříd ochrany. Plochy záborů jsou však vzhledem k velikosti pozemků zanedbatelné. Tabulka ukazuje procentuelní zastoupení tříd ochrany u dotčených pozemků  - nikoliv vyjmutých.

tabulka 2 – Třídy ochrany

| Třída ochrany | I | II | III | IV | V | Celkem plocha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkem m2 | 0 | 310898 | 0 | 229657 | 206262 | 746817 |
| Zastoupení v % | 0 | 41 | 0 | 30,75 | 27,61 | 74,68 =100 |

#### velikost záboru

Zábor půdy lze rozdělit na dočasný a trvalý. Dočasný zábor se bude týkat pozemků, jež budou dotčeny  stavebními činnostmi při pracích souvisejících s pokládkou podzemních kabelů.  Tyto pozemky budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu a nadále budou složit svému původnímu účelu. Trvalý zábor proběhne na těch pozemcích, kde dojde k výstavbě některých z částí projektu (VTE, komunikace, montážní plochy, výstavba rozvodny).

Voda (například zdroj vody, spotřeba)

Samotný posuzovaný záměr nemá v době svého provozu nároky na dodávku vody. Voda bude potřeba ve fázi výstavby a to hlavně k výrobě betonové směsi pro základové desky VTE. Betonová směs nebude vyráběna v místě výstavby VTE. Betonovou směs budou do místa výstavby dopravovat míchací vozy.

Posuzovaná stavba se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje.

Ostatní  surovinové  a  energetické  zdroje  ( druh, zdroj,   spotřeba)

Posuzovaná stavba je sama zdrojem energie, v době provozu nebude mít nároky na přísun energií naopak el. energii bude „vyrábět“ z energie větru. Tato energie, tady spíše větrný potenciál (mapa 1 str.113) lokality může být svým způsobem chápán jako energetický zdroj. Tak jak je patrné z větrné mapy  je energetický potenciál větru dané lokality dostačující. Z pohledu možného využívání energie větru na území ČR se jedná o jednu z nejlepších lokalit. Surovinové zdroje se týkají především stavebních materiálů (beton, kamenná drť) ty budou v patřičném  množství dovezeny, nebo pokud to bude možné, tak budou použity i původní stavební materiály (kamenná drť) pocházející z okolí místa stavby. Samotná technologie se řadí mezi HI-TEC a bude odbornou firmou dodána a odborně nainstalována.

Nároky  na   dopravní  a  jinou   infrastrukturu  (například  potřeba   souvisejících staveb)

Související stavby budou zejména obslužné komunikace. Pro výstavbu systému komunikací požádá investor o vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. Navrhované pozemní komunikace budou široké cca 4,5 m a poloměr zakřivení a šířka zatáček je  přizpůsoben pro dopravu nadměrných nákladů. Investor zvážil variantu použití stávajících polních cest. Tam kde to je možné budou tyto cesty použity ( cesta sloužící k napojení na státní, obecní). Po konzultaci se zpracovatelem dokumentace a ochranářskými autoritami se rozhodlo, že nebudou káceny  dřeviny rostoucí mimo les. Důvody pro tato rozhodnutí byly následující:

- zachování vegetace okolo stávajících cest.

- vytvoření systému komunikací vhodných jak pro účely VTE, tak pro nájemce pozemků, kteří na těchto pozemcích zemědělsky hospodaří.

- využití stávající stromové zeleně  jako stabilizujícího prvku v krajině.

#### Kabelové trasy, nadzemní vedení  (mapa 8 str.120)

Větrná elektrárna musí být napojena na síť VN.

Větrná elektrárna může být napojena jak na 10kV, tak také na 20kV síť. Kabely VN jsou prázdnou chránící trubkou (Ø 200 mm zabetonovanou v základu přivedeny zvnějška do paty věže a připojeny na výkonové vypínače VN v patě věže.

Standardně je venkovní kompaktní stanice vybavena pro jmenovité střední napětí 20kV.

Rozvaděč VN větrné elektrárny Enercon E 70 - 2,0 je plynem izolovaný malý rozvaděč určený pro nasazení do 24 kV.

Vyvedení výkonu z VTE v napěťové hladině 35 kV bude možné pomoci nového kabelového vedení  35 kV přes nově zřízenou předávací stanici napojenou na stávající kmenové vrchní vedení mezi TS Strádov a TS Chabařovice Šmelc

Údaje o výstupech

Ovzduší  (například  přehled  zdrojů  znečišťování,  druh  a množství emitovaných škodlivin, způsoby  a účinnost zachycování znečišťujících  látek)

Pokud budeme posuzovat předkládaný záměr z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší je možné konstatovat, že z hlediska samotného provozu VTE není znám případ negativního vlivu posuzované technologie na  kvalitu ovzduší. Naopak pokud se použije jako náhrada za technologii spalující fosilní paliva nebo biohmotu můžeme jednoznačně deklarovat pozitivní vliv z hlediska dopadu na kvalitu ovzduší.

##### Výstavba VTE

Za kombinaci liniového a plošného zdroje znečištění ovzduší lze považovat staveniště po dobu provádění výkopových prací a během navážení a hutnění materiálu na obslužnou komunikaci. Staveniště bude zdrojem prachu a emisí z výfukových plynů stavebních strojů a nákladních vozidel. Působení zdroje bude nahodilé.Pokud budeme posuzovat předkládaný záměr ve fázi výstavby je nutné konstatovat, že některé negativní dopady na jednotlivé složky se mohou nebo budou jistě vyskytovat. Jedná se zejména o  následující okruh problémů:

- emise ze spalovacích motorů dopravních prostředků a stavebních strojů.

- krátkodobé zvýšení prašnosti s ohledem na nepříznivé meteorologické podmínky – sucho.

##### Provoz VTE

Při provozu VTE nebude kvalita ovzduší ovlivněna.

Odpadní  vody

Odpadní vody nebudou posuzovaným záměrem stavby produkovány. Pokud budeme za odpadní vody považovat vody dešťové lze konstatovat, že jejich množství bude minimální a  (stok z konstrukcí VTE a komunikací) jejich likvidace bude zajištěna vsakem do okolního terénu. Je třeba zdůraznit, že tyto vody nebudou kontaminovány znečišťujícími látkami.

#### Množství  odpadních  vod a místo vypouštění

Jak po dobu výstavby tak během provozu nebude posuzovaný objekt zdrojem odpadních vod splaškových ani technologických. Vznikající dešťové odpadní vody se budou zasakovat do přilehlých pozemků (luk).

Ubytování stavebních dělníků a s ním spojené odpady a odpadní vody budou řešeny mimo posuzovanou lokalitu kde se předpokládá umístění buněk nebo maringotek, chemického WC a nádrže na vodu.

#### Vypouštěné znečištění, čistící  zařízení a jejich účinnost

Při provozu VTE nebudou použity čistící zařízení, nebudou vypouštěny znečištěné vody.

Odpady

#### Přehled  zdrojů  odpadů

Při provozu větrných elektráren bude vznikat pouze minimální množství odpadů během pravidelné údržby zařízení. Zdrojem odpadů bude především stavba, která bude produkovat výkopovou zeminu (17 05 04 Zemina a kamení, kat. O) ze základů věží elektráren, která bude použita do hutněné podkladové vrstvy obslužné komunikace. Dále budou vznikat odpady související se stavební a montážní činností. V převážné většině se bude jednat o obaly z technologických celků. Vznikající odpady budou odváženy údržbářskými četami mimo lokalitu a likvidovány v rámci odpadového hospodářství organizace, pověřené prováděnými pracemi.

#### Kategorizace a množství  odpadů

tabulka 3 - kvalifikovaný odhad možných odpadů vznikajících při stavbě:

| Poř. č. | název odpadu | kód | kategorie | zdroj odpadu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | směsné obaly | 15 01 06 | O | obaly od použitých materiálů |
| 2 | směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | 17 01 07 | O | nadbytečný nebo náhodně znehodnocený základový beton |
| 3 | dřevo | 17 02 01 | O | odpadní stavební dřevo (bednění základových desek) |
| 4 | plasty | 17 02 03 | O | odpadní plasty z montáže technologických celků věže |
| 5 | kabely neuvedené pod 17 04 10 | 17 04 11 | O | instalace kabelů |
| 6 | železo a ocel | 17 04 05 | O | armování základových desek |

Při provozu farmy větrných elektráren bude vznikat pouze minimální množství odpadů během pravidelné údržby zařízení. Předpokládané typy vznikajících odpadů uvádí následující tabulka:

| Poř. č. | název odpadu | kód | kategorie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | nechlorované hydraulické minerální oleje | 13 01 10 | N |
| 2 | nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje | 13 02 05 | N |
| 3 | kovové obaly | 15 01 04 | O |
| 4 | směsné obaly | 15 01 06 | O |
| 5 | obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | 15 01 10 | N |
| 6 | absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | 15 02 02 | N |
| 7 | železo a ocel | 17 04 05 | O |
| 8 | směsné kovy | 17 04 07 | O |
| 9 | kabely neuvedené pod 17 04 10 | 17 04 11 | O |
| 10 | papír a lepenka | 20 01 01 | O |
| 11 | zářivky a jiný odpad obsahující Hg | 20 01 21 | N |

#### Způsoby nakládání s odpady

V průběhu výstavby bude v první fázi stavby sejmuta z ploch dočasného záboru humusová vrstva o mocnosti 10–15 cm, humus bude rozprostřen na pozemcích investora podél obslužné komunikace nebo (po ukončení stavby) zpět na stavbou dotčené pozemky, uváděné do původního stavu.

Výkopová zemina (17 05 04 Zemina a kamení, kat. O) ze základů věží elektráren bude použita do hutněné podkladové vrstvy obslužné komunikace.

Potřebné meziskládky budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace. Rovněž budou specifikovány prostory pro shromažďování případných nebezpečných odpadů v době výstavby. Odpady budou zneškodňovány mimo lokalitu, v rámci odpadového hospodářství stavebních a montážních firem, případně, po vzájemné dohodě.

Při provozu větrných elektráren bude vznikat pouze minimální množství odpadů během pravidelné údržby zařízení. Vznikající odpady budou odváženy údržbářskými četami mimo lokalitu a likvidovány v rámci odpadového hospodářství organizace, pověřené prováděnými pracemi

Ostatní  přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení

#### Hluk  a vibrace

##### Hluk

Pro zjištění zda posuzovaná stavba bude mít vliv na hlukovou situaci (Hluková studie str.152) nejbližších obydlených objektů bylo vypracováno měření akreditovanou laboratoří  (ECOPURUS Ivan Mládek - technologická činnost v oboru ekologie, Ing. Václav Lahodný CSc, Praha, září 2004).

##### Metodika výpočtu

Účel měření: 	Pro podporu záměru postavit na pláni mezi osadami Adolfov a Větrov čtyři větrné elektrárny typu ENERCON E-70 E4 je zapotřebí specifikovat příspěvek hlukových emisí při provozu těchto elektráren na celkové hlukové imise v chráněných místech v okolí elektráren.

Místo měření : 		V lokalitě mezi obcemi Větrov a Adolfov

Měření a vyhodnocení: 	Hladiny akustického tlaku jsou měřeny dle ČSN ISO 1996-1 až 3, v souladu s NV 502/2000Sb.

Praha 2.9.2004	měřil: Ing Václav Lahodný CSc

Měřící přístroje (hluk):

Měření hluku bylo prováděno:

- zvukoměrem BK 2236, v.č. 1763930 (ověřovací list 812-OL-1318- 03 z 21.10.2003, tř. přesnosti 1) s měřicím mikrofonem BK 4176, vč. 17703297 (ověřovací list 812-OL-1 31 7-03 z 21.10.2003) s ochranným krytem proti větru BK typ UA 1236.

- Měřicí řetězec byl kalibrován akustickým kalibrátorem BK 4230, v.č. 725337 (kalibrační list č. 81 2-KL-1 328-02 z 17.10.2002, třída přesnosti 1).

- Pro měření rychlosti větru byl použit ruční miskový vířivý anemometr typ AR 952 (Metra Praha), kalibrační list Č. AKN 9700/L (Český hydrometeorologický ústav).

Datum měření: 	Měření proběhlo 31.8.2004v dopoledních hladinách při teplotě 12°C a relativní vlhkosti 35%.

Situace: 			Na poměrně rovné pláni mezi obcemi Větrov a Adolfov se uvažuje o výstavbě čtyř větrných elektráren typu ENERCON V70  s průměrem vrtulí 71 m a výškou rotoru 85 m nad terénem. V této oblasti je střední roční rychlost větrů v relevantní výšce cca 7,5 m/s větry vanou od severozápadu. Pro posouzení vlivu hluku pozadí, představovanému turbulencemi větru v interakci se stávajícími překážkami, je rozhodujícím parametrem rychlost vzduchu zhruba ve výšce převládajícího porostu či stavebních objektů. Měření akustických imisí přitom probíhá před fasádami vybraných nejbližších chráněných objektů (téměř výhradně se jedná o rekreační objekty). Těmi jsou rekreační objekt ve Větrově č.p. 403 (viz bod A na situačním plánu na následující straně), obytný domek v Adolfově č.p. 436 (zastíněný budovou hotelu - bod B) a případně rekreační domek na kraji obce Adolfov (bod C). Před bodem A se terén svažuje (cca 3 ÷ 5 m pod střední úrovní stavební pláně) a chráněný dům je stíněn souvislým zalesněním výšky cca 5 ÷ 6 m a hloubce cca 20 m. Před body B a C dochází k turbulencím větru při obtékání zástavby a stromů na okolních zahrádkách.

Výstavba čtyř větrných elektráren typu ENERCOM E-70 E4 o výkonu 2.000 kW s průměrem vrtulí 70 m a výškou rotoru 85 m nad terénem obecně ovlivní hlukovou situaci v uvažované oblasti.

tabulka 4 - Naměřené ekvivalentní hladiny hluku na filtru A:

tabulka 5 – Frekvenční oktávová spektra pro případy, označené #

Podle údajů dodavatele zařízení jsou akustické parametry větrné elektrárny E-70 E4 následující:

tabulka 6 - akustické parametry větrné elektrárny E-70

Uvedené hodnoty jsou převzaty ze zpráv Č.WT 1618/00, KCE25716-1.001 a KCE 26207-1.001 akreditované laboratoře (Č. akreditace DAR-P-01556-0Q-97-00) WINDTEST Kaiser-Willhelm-Koog GmbH a KÓTTER Consulting Engineers z let 2000 až 2002.

Frekvenční spektra pro tuto elektrárnu se nepodařila zajistit, lze však převzít hodnoty z obdobné větrné elektrárny typ GE Wind Energy 1,5s  s výškou stožáru 80 m a průměrem lopatkového rotoru 70,5 m. Opět pro rychlost větru 10 m/s ve výšce 10 m byly podle výsledků akreditované laboratoře WINDTEST Kaiser-Willhelm-Koog GmbH hladiny akustického výkony v oktávových frekvenčních pásmech následující:

tabulka 7 – Výkony v oktávových frekvenčních pásmech

V rámci měření stávajícího stavu byly vytipovány kontrolní body, představující nejbližší chráněné prostory. Jsou to:

bod A - rekreační objekt ve Větrově č.p. 403, terén kolem domu je cca 3 m pod úrovní terénu na stavební pláni a směrem k větrným elektrárnám je dům stíněn souvislým zalesněním výšky cca 5 ÷ 6 m a hloubky 10 ÷ 15 m; pohled Od chráněného domu směrem k uvažovaným elektrárnám je na následujícím obrázku

bod B - nejbližší trvale obývaný domek v Adolfově č.p. 436; je Od uvažovaných elektráren účinně odstíněn hospodářským stavením a zejména budovou hotelu v Albertově:

Alternativně lze volit i bod B´ před fasádou hotelu.

bod C -  rekreační domek na severním okraji osady Adolfov (viz situační plánek); od pláně s elektrárnami je odstíněn nesouvislou řadou stromů — viz pohled od severu:

Sledované parametry

Pro účely hodnocení dle NV 502/2000 Sb. ve znění NV 88/2004 Sb. a ve smyslu Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, MZdr — Hl. hygienik ČR, Praha 2001 jsou přebírány ekvivalentní hladiny hluku a frekvenční oktávová spektra měřeného hluku pozadí a očekávatelné hladiny akustického výkonu na filtru A a v oktávových frekvenčních pásmech pro činnost větrných elektráren — obojí v závislosti na rychlosti větru. Z těchto údajů lze určit (viz dále) imisní hladiny akustického tlaku v kontrolních bodech v okolí elektráren. Tyto hodnoty budou porovnány s odpovídajícími limity:

Nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku v chráněném venkovním prostoru podle NV 502/2000, 12, odst. (2) ve znění NV 88/2004 Sb. jsou určeny součtem základní hladiny 50 dB a korekcí na denní dobu a místo dle Přílohy Č. 6 - pro chráněné venkovní prostory ostatních staveb a hluk z provozoven a jiných stacionárních zdrojů je tato korekce O dB pro denní dobu a -10dB pro noční dobu (22,00 06,00).

Metodika hodnocení

a) Vstupní hodnoty.

V jednotlivých kontrolních bodech (Hluková studie str.152) lze určit předpokládané akustické imise jako energetický součet hluku pozadí (pro účely tohoto posouzení jsou uvažovány pouze příspěvky od turbulencí větru v interakci se stávajícími překážkami) a příspěvků od vlastního hluku, emitovaného větrnými elektrárnami. Obě složky jsou závislé na aktuální rychlosti větru, přičemž zmíněný hluk pozadí závisí na rychlosti větru ve výšce cca 2 až 6 m, kde ke zmíněným interakcím dochází, zatímco hladiny hluku od provozu elektráren jsou vztaženy na rychlost větru ve výšce 10 m nad terénem. Podle NV 502/2000 Sb. ve znění NV 88/2004 Sb. se stanoví ekvivalentní hladina pro 8 souvislých a na sebe navazujících hodin během dne a nejhlučnější hladinu během noci. Pro kritickou noční dobu bude proto vhodné vycházet z hlukových údajů pro největší rychlost větru, tj. 10 m/s ve výšce 10 m/s, resp. více než 5 m/s ve výšce cca 3 m nad terénem

b) Algoritmus výpočtu

Šíření hluku od větrných elektráren je počítáno podle ČSN ISO 9613-2. Umožňuje to zohlednění geometrické divergence (útlumu se vzdáleností), pohlcování zvuku ve vzduchu (vlivu atmosférických podmínek), účinek povrchu země v relevantních pásmech kolem zdroje hluku a imisního bodu a stínění překážkami (šíření hluku porostem a stínění zástavbou).

Vypočtené hodnoty

a) Vstupní hodnoty.

Vzdálenosti zdrojů do kontrolních bodů jsou odečteny z mapy a přepočteny na odlišné výšky zdroje (85 m) a kontrolních bodů (5 m pro body A, B‘ a C, 2 m pro bod B):

Tabulka 8 – Vzdálenosti zdrojů

Jako meteorologické podmínky byla volena nejnepříznivější kombinace z ČSN ISO 9613-2, tj. teplota 30°C a relativní vlhkost 70 %. Pro bod A byla uvažována zalesněná část výšky 6 m, šířky 100 m a hloubky (délka šíření akustické vlny) 15 m. Pro přenos do bodu B byl uvažován stínící účinek hotelu.

Celý výpočet byl realizován odděleně pro jednotlivá frekvenční pásma a dopočteny byla hladiny hluku na filtru A. Zvlášť byly vyhodnoceny hlukové imise od větrných elektráren a hluk pozadí a poté celková hladina hluku v kontrolním bodu.

Pro posouzení vlivu hluku z větrných elektráren byla vyčíslena korekce původní akustické imise (jen hluk větru) na přírůstek hluku z větrných elektráren — opět v jednotlivých frekvenčních pásmech a na filtru A

Výsledky jsou souhrnně uvedeny v tabulkách na následující stránce.

tabulka 9 – Hladiny hluku v bodě A v dB

tabulka 10 - Hladiny hluku v bodě B v dB

tabulka 11 - Hladiny hluku v bodě ´B v dB

tabulka 12 - Hladiny hluku v bodě C v dB

Na všech uvedených místech byla měřena minutová ekvivalentní hladina akustického tlaku, jejíž průměrné hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce.

Výsledky měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku/min., za použití chrániče Rychlost proudění  3-5m/s

# Klimatické podmínky měření a naměřené hodnoty

Měření proběhlo 31.8.2004 v dopoledních hladinách při teplotě 12°C a relativní vlhkosti 35%. Ve snaze měřit hlukové imise pro vyšší rychlosti větru (kdy i hluk od vrtule elektrárny bude vysoký) byla měřena oktávová spektra hluku na pláni poblíž zalesněné zóny, na jih od měřicího bodu A, kde rychlost větru byla stabilní s hodnotami mezi 4 a 5,5 m/s. Měřené hlukové hladiny představuji proměnny hluk přičemž parametr měřené rychlosti s naměřenými  hluku koreloval jen z části (rychlosti větru byly proměnné v čase i prostoru).

Hodnocení, závěr

Posouzení vlivu provozu uvažovaných čtyř větrných elektráren typu ENERCON E-70 E4 na hlukovou situaci v okolí elektráren je provedeno pro nejhorší noční hodinu, kdy se uvažuje rychlost větru 10 m/s ve výšce 10 m (u elektráren) a rychlost větru 5 mls, resp. 2 m/s ve výšce 3 m poblíž specifikovaných kontrolních bodů A, B‘ a C, resp. B.

Způsob výpočtu hlukových imisí a výsledné hladiny hluku jsou uvedeny v předchozích kapitolách této studie.

Hodnocení lze provést na základě dvou kritérií:

1) Pro porovnání vypočtených hladin hluku v kontrolních bodech s nejvyššími přípustnými hodnotami nutno konstatovat, že samotný příspěvek vlivem provozu větrných elektráren (viz hodnoty v předchozích tabulkách, psané kurzívou) překračuje povolené limity ve všech sledovaných bobech kromě bodu B. Současně však nutno připomenout, že pro uvažované meteorologické podmínky samotný hluk Od „šumění“ větru (bez elektráren) vysoce překračuje zmíněné nejvyšší přípustné hladiny hluku. Již ve stávajícím stavu by uvedené noční limity mohly být splněny pouze pro rychlosti větru pod cca 2 m/s - tehdy však větrné elektrárny nepracují.

2) Názornější představu o vlivu provozu větrných elektráren získáme vyhodnocením příspěvku hluku z provozu těchto elektráren k současnému stavu bez těchto elektráren. Pro celkové hodnocení jsou pak významné tučně psané hodnoty v posledních sloupcích předchozích tabulek, tedy následující hodnoty.

Tabulka 13 – nárůst hlukových hladin

Zde je patrné, že tento vliv je zcela zanedbatelný (při uvažování nejistot měření, nejistot výpočtu a zejména proměnlivost rychlostí větru v čase a prostoru jsou tyto příspěvky prakticky nevyčíslitelné).

Poznamenejme ještě, že použitá metoda a zejména důsledné zohlednění frekvenčních obsahů uvažovaných hlukových hladin nejen zvyšují přesnost výpočtu, ale také vysvětlují odlišný charakter obou uvažovaných typů zdrojů hluku. Lze tím vysvětlit i subjektivní vnímatelnost hluku Od větrných elektráren: ve frekvenčním pásmu 2 kHz a někdy i na sousedních frekvenčních pásmech je specifický hluk větrných elektráren subjektivně identifikovatelný (viz případy hodnot v posledních sloupcích výsledkových tabulek, překračující cca 1 dB). Pro hygienické posouzení je však podstatná hodnota těchto příspěvků na filtru A - viz předchozí tabulka.

Další poznámka se týká převládajících směrů větrů ve sledované oblasti. Při severozápadních větrech bude přenos hluku do uvažovaných kontrolních bodů zřejmě nižší, než při předpokládaných všesměrových charakteristikách emisí větrných elektráren.

##### Vibrace

Při provozu VTE nebyly vibrace zaznamenány.

#### záření

Předmětná technologie neprodukuje záření, které by ohrožovalo živé organismy. V úvahu připadá  záření elektromagnetické, které však není pro živé organismy zdraví škodlivé, alespoň podle zatím známých a dostupných údajů a zjištění. Samotné elektromagnetické záření – jeho intenzita je nepodstatná. Přímý vliv může mít pouze v těsné blízkosti technologie tzn.generátoru na výrobu střídavého proudu. Elektromagnetická záření přenosových tras jsou dostatečně odstíněna , jednak obalem kabelu a jednak uložením v zemi. Opět ani u této technologie nebyly zjištěny negativní dopady na živé organismy.

#### zápach

Předmětná technologie za standardního stavu tzn. za stavu, kdy nedochází k nepředvídaným a mimořádným jevům či okolnostem nepředstavuje z hlediska zápachu významný zdroj. Zdrojem zápachu by v případě havárie či požáru mohla být samotná větrná elektrárna. Za běžného provozu se nepočítá se zatížením okolí zápachem .

#### jiné výstupy

Jedním z projevů, doprovázejících provoz větrné elektrárny je tzv. stroboskopický efekt, nebo také discoefekt (v německé literatuře), případně též efekt rotujícího stínu. Tyto tři nejčastěji používané termíny označují jev, vyvolaný sluncem, svítícím skrz otáčející se rotor elektrárny: stíny, míhající se v pravidelných intervalech krajinou. U stávající elektrárny nebyl tento efekt pozorován.

Doplňující  údaje

#### významné  terénní  úpravy

Předmětná stavba  a její technologie vyžaduje určité zásahy , byť minimální do terénu. Především se jedná o nutnost vybudovat základové desky jednotlivých větrných elektráren . Základové desky jsou v podstatě betonové kvádry o patřičných rozměrech, ke kterým se  upevňuje samotný tubus větrné elektrárny. Základy musí být dostatečně hmotné, tak aby zajistily patřičnou stabilitu celé stavby větrné elektrárny. Zásahy do krajiny budou spočívat v umístění betonového základu pod úroveň terénu , ve své konečné fázi dojde k přiměřené úpravě okolí tohoto základu tak, aby jeho těleso nenarušovalo okolní vzhled  a v případě odstranění větrné elektrárny nebylo jako rušivý prvek v krajině.

K dalším zásahům do krajiny dojde zejména při výstavbě obslužných komunikací. Tato výstavba byla řešena s ohledem na zachování původních úvozových cest s remízky. Podél těchto cest roste v dnešní době poměrně velké množství vegetace. Tyto ekosystémy jsou velice hodnotné a mají významnou stabilizující funkci v krajině . Proto se investor ve svém záměru v souvislosti se zpracováním dokumentace EIA  rozhodl ponechat tuto přirozenou vegetaci a popřípadě ji po konzultaci s orgány ochrany přírody zkvalitnit potřebnou výsadbou o vhodné druhové skladbě.

Samotný dopravní systém bude sloužit k :

- dopravě technologických celků a jejich instalaci.

- obsluze již fungujících větrných elektráren.

- k zajištění zemědělské činnosti.

Systém komunikací byl navržen i s ohledem na to aby jej bylo možno využívat zemědělci- nájemci, kteří na dotčených pozemcích hospodaří. Při používání těchto komunikací nebudou pak vznikat další „divoké cesty“, které způsobují škody na pozemcích.

#### Zásahy do krajiny

##### Vliv na krajinný ráz

Přepokládané, respektive navrhované výšky stožárů se pohybují kolem 80 m. Tyto stavby samozřejmě svým umístěním v otevřené krajině svým způsobem ráz krajiny ovlivní. Při hodnocení (Hodnocení vlivu VTE na krajinný ráz str.169) vlivu na krajinný ráz bylo postupováno v souladu s Metodickým doporučením agentury Ochrany přírody a krajiny, který řeší hodnocení vlivu větrných elektráren na krajinný ráz V této souvislosti byla problematika konzultována i s architektem, který zpracovává územní plán pro území obce  Petrovice. Ke krajinnému rázu se  také vyjadřovali experti z hlediska ochrany přírody. Lze konstatovat, že výstavba těchto 4 větrných elektráren svým způsobem ovlivní krajinný ráz. Je nutné také zdůraznit, že vliv na krajinný ráz byl posuzován v kontextu všech známých záměrů výstavby VTE v dané lokalitě.

Skutečný dopad na pohledovou pohodu a technické znečištění krajiny nám ukazují panoramatické snímky s umístěnými VTE – takzvané pohledové studie (3D studie str.191-194) . Ty řeší pohledy z exponovaných míst, z míst trvale obydlených nebo jinak významných při vnímání krajiny. Pro splnění požadavku Krajského úřadu Ústeckého kraje byly zpracovány 3D pohledové studie z exponovaných pohledů. a 3D dynamické studie  - průletové studie. Tyto grafické studie mají za úkol ukázat skutečnou pozici a vzhled VTE v krajině (resp. Jeho digitálním modelu). Jsou součástí každého výtisku  dokumentace – viz CD na poslední stránce.

###### Hodnocení VTE  dle jednotlivých metodik  a použití podkladových materiálů

Samotná osnova tohoto dokumentu (oznámení dle přílohy č. 4 Zák č. 100/2001 Sb.), zohledňuje posuzování jednotlivých záměrů na krajinný ráz. Osnova analyticky rozpracovává jednotlivé dílčí údaje o posuzovaném záměru, tak aby zpracovatel v kapitole: „B.3.5. Doplňující údaje -  vliv na krajinný ráz měl dostatek podkladových informací pro vytvoření objektivního závěru a to právě syntézou dříve podaných konkrétních informací. Jako podkladové materiály byly zpracovány některé studie sumarizující sebraná data. Podstatným zpracováním jednotlivých studií byl také pohled různých odborných skupin, (biologové, krajináři, hlukaři, zpracovatelé územního plánu). Protože si zpracovatel oznámení – dokumentace uvědomuje problematiku hodnocení vlivu staveb na krajinný ráz („Hodnocení vlivu větrné farmy Větrov – Adolfov na krajinný ráz“ + 3D studie str. 169)použil k hodnocení také některá metodická doporučení zpracovaná  AOPK  pro hodnocení krajinného rázu a pro umisťování VTE do krajiny. Přesto, že jsou metodická doporučení vytvořena pro podporu rozhodování příslušných orgánů veřejné správy (státní orgány a zastupitelské orgány), jejich obsah  a hlavně aplikace obsahu těchto metodických doporučení přispěje k objektivnějšímu hodnocení v hodnocení vlivu VTE na krajinný ráz.

Na základě metodického doporučení AOPaK ČR bylo provedeno posouzení dle doporučených  kritérií .

- Větrná energie patří mezi alternativní, obnovitelné a životní prostředí relativně zanedbatelně zatěžující typy energetických zdrojů. Provoz větrných elektráren  je ekologicky nezávadný. Další výhodou je rovněž její snadná likvidace po ukončení životnosti. Záměr není nevratným zásahem do rázu krajiny – po vypršení doby životnosti elektráren (20 let) lze celou technologii snadno demontovat a lokalitu uvést do původního stavu.

- Jedná se o příhodnou lokalitu , kde je možno rychlost větru ekonomicky využít.

- stavbou VTE nedojde k nežádoucím zásahům do chráněných území přírody a krajiny,

- VTE nenarušuje významnou měrou krajinný ráz

- výsledky biologického hodnocení nepotvrdily výskyt chráněných či ohrožených druhů, které by mohly být stavbou VTE poškozeny či zničeny

- hlučnost provozu odpovídá hygienickým normám

- ”farma” je navržena v pravidelném sponu v jednom krajinném horizontu; vytváří jednu antropickou akceptovatelnou dominantu, nepříznivě nenaruší krajinný ráz .

- Stavba VTE není situována do chráněného území přírody a krajiny a není v rozporu se zákonem č.114/92 Sb.

Posuzovaná lokalita se nachází  v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Chopav (mapa 6 str. 118).

V směrem za obcí Petrovice (cca 1 km) probíhá hranice přírodního parku Východní Krušné hory (mapa 3,4,10 str.115-122).

S směrem ve vzdálenosti cca 4 km vzdušnou čarou  od posuzovaného záměru se nachází jádrová zóna PP Špičák (mapa 3,4,10 str.115-122).

SZ směrem ve vzdálenosti cca 5 km vzdušnou čarou  od posuzované lokality se nachází jádrová zóna PP Mordová rokle (mapa 3,4,10 str.115-122).

J směrem ve vzdálenosti cca 2 km vzdušnou čarou  od posuzovaného záměru se nachází jádrová zóna PP Horské louky u Telnice (mapa 3,4,10 str.115-122).

JV směrem ve vzdálenosti cca 7,5 km vzdušnou čarou od posuzovaného záměru se nachází CHKO Labské Pískovce (mapa 3,4,10 str.115-122).

V směrem ve vzdálenosti cca 8 km vzdušnou čarou od posuzovaného záměru se nachází CHKO České Středohoří(mapa 3,4,10 str.115-122).

S směrem ve vzdálenosti cca 4 km vzdušnou čarou od posuzovaného záměru se nachází PR Špičák (mapa 3,4,10 str.115-122).

V bezprostřední blízkosti se nenachází kulturněhistorická památka s významným krajinotvorným významem.

Okolí posuzovaného území má zásadní kladné charakteristiky,  pozitivní harmonické hodnoty, které jsou v souladu s rozměry z hlediska lidského vnímání.

Farma byla posuzována v okruhu 2 – 3 km , posouzení bylo provedeno na základě osobní prohlídky zpracovatelem dokumentace a prověřeno vizualizací 3D modelem .

Průzkum kladl důraz na vliv záměru na výše uvedené charakteristiky . Posuzována byla rovněž hodnota krajinného rázu z hlediska smyslově vnímatelných, zejména vzhledových vlastností krajiny, jejichž obsahy jsou neseny jak estetickými, tak přírodními, případně dalšími (např. historickými) hodnotami. Estetická hodnota výstavbou bude snížena.

Výstavbou VTE v hodnocené oblasti dojde k vytvoření prvku, který získá dominantní charakter.

V okolí se nevyskytují jiné dominantní prvky tohoto typu. Přesto lze konstatovat, že uvažovaný záměr je   v dané lokalitě akceptovatelný, při dodržení podmínek, které jsou uvedeny v následující kapitole.

Výstavba VTE bude mít negativní vliv na KR (Hodnocení krajinného rázu str.169)  , tento negativní vliv však  není v  zásadním , rozporu s výše uvedenými  kladnými charakteristikami KR (  viz odst. 4. 1.Hodnocení  jednotlivých charakteristik krajinného rázu ).

Doporučení

Na základě zpracovaných pohledových studií byly srovnávány  rozdílné výšky tubusu VTE s kontrolou možného narušení horizontu krajiny. Je vyloučena varianta homogenního rozmístění VTE do krajiny a doporučuje se varianta „hnízd“ VTE (mapa 7str.119). Tato varianta nejméně ovlivňuje okolní složky životního prostředí a zásadní kladné charakteristiky  Krušných hor.

Jednotlivé sloupy a lopatky větrných elektráren budou natřeny matnou barvou, nejlépe         šedivou (šedivosvětlezelenou)

Celková výška tubusu VTE by neměla přesáhnout 100 m

Dále musí být respektovány preventivní opatření v době výstavby VTE a při jejich provozu.

Hodnocení  jednotlivých charakteristik krajinného rázu( str.169)

Zásadní kladné charakteristiky  KR v daném území : reliéf, výšková členitost,horninové prostředí

- jedná se o charakteristiky zcela zásadně tvořící dané prostředí, jejichž jedinečnost je nutné zcela a neoddiskutovatelně respektovat.

Určující kladné charakteristiky  KR v daném území : vodní režim, estetika území

- jedná se o prvky v krajině, které jednoznačně pozitivně charakterizují krajinu, v únosné míře je lze obhospodařovat, regulovat s důrazem na ekologii a kontinuální historický vývoj .

Významné kladné charakteristiky  KR v daném území : živé organismy, fauna, flora

-     jedná se o nedílnou součást ekosystému.

Určující a významné kladné i záporné charakteristiky  KR v daném území : půdní poměry,klimatické vlivy, sídelní   útvary, zemědělství, dopravní systémy

- Přirozené louky byly v těchto lokalitách v minulosti rozorány a nahrazeny kulturními travními směskami, které jsou v současné době poměrně často zarostlé vlivem útlumu zemědělské výroby.

- Území se nachází v oblasti ztížených klimatických podmínek.

- V důsledku historického vývoje osídlení došlo k chátrání výše zmiňovaných nemovitostí.

|  | Hodnocení stavu |
| --- | --- |
| Charakteristika | význam | znaky vztahu |
| A. Složky prostředí ( ekosystémy ) |  |  |
| klimatické vlivy | určující | +/- |
| reliéf | zásadní | + |
| výšková členitost | zásadní | + |
| horninové prostředí | zásadní | + |
| půdní poměry | určující | + |
| vodní režim | určující | + |
| živé organismy | významný | + |
| Fauna | významný | + |
| Flora | významný | + |
| B. Antropogenní systémy |  |  |
| sídelní útvary | určující | +/- |
| zemědělství | významný | +/- |
| estetika území | určující | + |
| dopravní systémy | významný | +/- |
| historické stavby, historická místa | nevýznamný | 0 |

Hodnoceni charakteristiky krajinného rázu

Výše uvedené charakteristiky : místo krajinného rázu, oblast krajinného rázu, kulturní charakteristika, historická charakteristika,estetická hodnota,měřítko krajiny, nejsou v rozporu s posuzovaným záměrem výstavby VTE.

Závěr

Na základě všech předložených charakteristik a předchozích kapitol se zpracovatel hodnocení vlivu  VTE na krajinný ráz domnívá, že skutečný vliv na jednotlivé složky ŽP v dotčené lokalitě je únosný a to, jak v době výstavby, tak i při samotném provozu.

Zvolenou variantu lze z pohledu krajinného rázu lze považovat v dané lokalitě za akceptovatelnou.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Výčet nejzávažnějších  environmentálních  charakteristik  dotčeného  území

##### Charakteristika Krušných hor (Culek 1996)

Region se nachází na hranici severozápadních Čech a na našem území má plochu 1321 km2. Oblast je tvořena plošinami zdviženými do horské polohy s vysokými okrajovými svahy. Horninově zde převažují ruly a žuly. Bioregion Krušných hor má neobvyklé rozpětí vegetačních stupňů od 2. buko - dubového až po 7.  smrkový vegetační stupeň. Přítomna je typická hercynská biota se zastoupením subatlantských prvků. Potenciální vegetaci tvoří na svazích květnaté bučiny, na nižších plošinách bikové, na vyšších plošinách horské acidofilní bučiny a smrčiny. Hojná a typická jsou zde vrchoviště. Netypická část je tvořena nižšími, relativně teplými částmi svahů s dubohabrovými háji a acidofilními doubravami.

Původně hojné byly podmáčené smrčiny, rašeliniště s keřovou borovicí blatkou a bučiny na svazích. Dnes jsou lesy velkoplošně ničeny imisemi, vznikly zde rozsáhlé imisní holiny s výsadbou a náletem bříz, jeřábů, a nepůvodních smrků. Přesto se zde zachovaly cenné zbytky bučin a rašeliništní bioty.

Oblast spadá podle fytogeografického členění (SKALICKÝ ET AL. 1977) do obvodu Českého mezofytika, fytogeografického okresu 25. Krušnohorské podhůří vlastní. A částečně Českého oreofytika, fytogeografického okresu 85. Krušné hory. Klimaticky spadá zájmové území do okrsku CH 6 a CH 7 s typem klimatu s krátkým létem, dlouhým přechodovým obdobím a dlouho trvající sněhovou pokrývkou. Roční úhrn srážek dosahuje téměř 900 mm, počet dní se sněžením, respektive se sněhovou pokrývkou se pohybuje mezi 45 – 60. Průměrná roční teplota činí cca 5,5 o C. Území tvoří horniny krušnohorského krystalinika proterozoického stáří, které jsou tvořeny  především biotitickou a muskovitbiotitickou pararulou, zčásti migmatitizovanou, a svory. Půdy jsou chudé, podzolové, převážně hlinitopísčité a písčitohlinité. V dávných dobách byla na krušnohorských hřebenech pouze tundrová vegetace a na některých místech vznikala rozsáhlá rašeliniště (stáří krušnohorských vrchovišť je dle provedených pylových diagramů 10 000 let).

Podle rekonstrukčního uspořádání přirozené vegetace (mikyška et al. 1969) pokrývaly zájmové území bikové bučiny (Luzulo-Fagion), které v okolí Hory Sv. Kateřiny a na JV svazích Krušných hor přecházely do květnatých bučin (Eu-Fagion). V nivách potoků se rozprostíraly luhy a olšiny (Alno-Padion, Alnetea glutinosae). Na výše položených místech (u Klínů a Lesné)) se ostrůvkovitě nacházely i podmáčené smrčiny (Bazzanio-Piceetum, Sphagno-Piceetum).

##### Posuzovaná lokalita

Posuzovaná lokalita (mapa 3,4 str. 115,116) se nachází východně od silnice Adolfov – Větrov, na náhorní plošině Krušných hor nad osadou Zadní Telnice. Lokalita má oválný tvar a je mírně svažitá (převážně se severní expozicí).

Na západní straně tvoří hranici posuzovaného území silnice Adofov – Větrov. Na severu je ohraničeno polní cestou a katastrální hranicí. Na zbývajících místech tvoří hranici zkoumané lokality lesní porosty.

Převážnou část posuzované lokality pokrývají chudé polokulturní louky s dominantním postavením vysokostébelných a expanzivních druhů trav (např. srha říznačka, medyněk měkký, pýr plazivý, bojínek luční aj.). Místy (především u sloupů elektrického vedení) jsou louky mírně ruderalizovány a zapleveleny (uplatňuje se zde především pcháč rolní, truskavec ptačí, pelyněk černobýl, heřmánek terčovitý, heřmánek nevonný aj.).

Pouze v S – SV části zájmového území byly zaznamenány tři mikrolokality s pestrými přirozenými rostlinnými společenstvy s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. Jedná se o prameniště a horní část toku drobné vodoteče (s roztroušeným výskytem koprníku štětinolistého §3, v minulosti i upolínu nejvyššího), mokřad – prameniště obklopené polokulturními loukami (s hojným výskytem zdrojovky potoční §2) a zalesňované podmáčené louky na okraji lesa (s hojným výskytem koprníku štětinolistého §3, vzácným výskytem prhy chlumní, arniky §3 a prstnatce májového §3; v minulosti se zde vzácně vyskytovala i lilie cibulkonosná).Polokulturní louky jsou pravidelně, každoročně koseny a popř. i přepásávány.

Klimaticky spadá zájmové území do okrsku CH 7,  tzn. s typem klimatu s krátkým létem, dlouhým přechodovým obdobím a dlouho trvající sněhovou pokrývkou a dlouhou mírnou zimou. Srážky dosahují cca 850 mm. Průměrná roční teplota činí cca 6 °C.

Celé okolí zájmového území tvoří horniny krušnohorského krystalinika proterozoického stáří, které jsou tvořeny především biotitickou a muskovit-biotitickou pararulou, zčásti magmatitizovanou, a svory.

Půdy jsou chudé, podzolové, převážně hlinitopíščité a písčitohlinité.

Nadmořská výška území činí 710 – 766 m n.m.

### Územní systémy ekologické stability krajiny

V blízkosti se nachází  osy nadregionálních  biokoridirů ( horský NRBK, mezofilní bučinný NRBK). VTE jsou umístěny v ochranné zóně těchto NRBK. Jsou však citlivě umístěny se zřetelem na  environmentální charakteristiku území. Dle Biologicko ochranářsko posouzení vhodnosti lokality ( Tejrovský 2003) výstavba a provoz VTE funkci NRBK neohrozí. Dle Biologicko ochranářsko posouzení vhodnosti lokality ( Tejrovský 2003 – Biologické hodnocení str.195)  nejsou ani biocentra či jejich návrhy výstavbou a provozem VTE ohroženy (mapa 5,10 str. 117,122) .

### Zvláště   chráněná  území

- JV směrem ve vzdálenosti cca 7,5 km vzdušnou čarou od posuzovaného záměru se nachází CHKO Labské Pískovce.

- V směrem ve vzdálenosti cca 8 km vzdušnou čarou od posuzovaného záměru se nachází CHKO České Středohoří.

- S směrem ve vzdálenosti cca 4 km vzdušnou čarou od posuzovaného záměru se nachází PR Špičák u Krásného Lesa.

### Přírodní  parky (mapa3,4,5, 10 str.115-122)

- V směrem za obcí Petrovice (cca 1 km) probíhá hranice přírodního parku Východní Krušné hory.

- S směrem ve vzdálenosti cca 4 km vzdušnou čarou  od posuzovaného záměru se nachází jádrová zóna PP Špičák .

- SZ směrem ve vzdálenosti cca 5 km vzdušnou čarou  od posuzované lokality se nachází jádrová zóna PP Mordová rokle.

- J směrem ve vzdálenosti cca 2 km vzdušnou čarou  od posuzovaného záměru se nachází jádrová zóna PP Horské louky u Telnice

### Významné  krajinné  prvky

Nejsou zde registrované významné krajinné prvky (VKP).Vyskytují se zde VKP pouze ze zák č. 114/1992 Sb., což jsou lesy nivy toků popř. trvalé travní porosty.

### Území  historického,  kulturního nebo  archeologického významu

Ve vzdálenosti cca 8 km vzdušnou čarou JV směrem se nachází hranice Krajinné památkové zóny bitvy 1813.

### Území hustě  zalidněná

V zájmové lokalitě se nenacházejí území hustě osídlená. Hustota obyvatelstva se v lokalitách dotčených výstavbou VTE pohybuje v rozmezí 1-10 obyvatel/km².

### Území  zatěžovaná  nad   míru  únosného  zatížení

Zejména v minulosti bylo posuzované území zatěžováno emisemi  z tepelných elektráren umístěných v Podkrušnohoří. V současné době se emisní situace prokazatelně zlepšila a roční průměry nepřekračují povolené hygienické limity. Současně však v závislosti na  meteorologické situaci (tlaková výše a inverzní stavy) mohou v oblasti vzniknout epizodické  stavy  několikanásobně převyšující povolené limity.

Součástí výše popsaných stavů je i vznik námrazy. Negativním faktorem je pak zejména mechanické poškození větví stromů, které je způsobeno váhou námrazy, dalším negativním faktorem souvisejícím s námrazou je koncentrace znečišťujících polutantů právě v námraze a jejich dlouhodobé působení na asimilační orgány stromů.

Ne nepodstatným fenoménem jsou  početné stavy vysoké zvěře, které zvláště v zimních měsících pravidelně decimují novou výsadbu stromů a dochází k okusu mladých a zelených částí i starších stromů.

### Staré   ekologické zátěže

Staré ekologické zátěže v dotčeném území nejsou známy. V průběhu realizace se mohou staré zátěže ve formě nepovolených skládek  odpadů (černých skládek) objevit.

### Extrémní poměry v dotčeném území

Extrémní poměry se mohou týkat klimatu a to zejména fenoménu vzniku námrazy. Ostatní neobvyklé charakteristiky nejsou známy a zájmová oblast nijak nevybočuje z běžných hodnot, které jsou dány nadmořskou výškou, polohou a reliéfem terénu a jejími dalšími charakteristikami. Za zajímavost stojí extrémní teplotní gradient vrcholových partií Krušných hor  a jejich úpatí. Teplotní gradient je jeden z nejstrmějších v Evropě.

Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

### Ovzduší a  klima

#### Ovzduší

Dotčená oblast je jednou z nejvíce zatížených lokalit z hlediska emisí v ČR. Zejména vysoké hodnoty SO2,  polétavého prachu, NOx, VOC  (hlavně uhlovodíky) a některé těžké kovy, jsou  odpovědné za neúměrné zatěžování hlavně lesních ekosystémů a všech dalších složek životního prostředí.

Poměrně hustá siť měřicích stanic různých provozovatelů dává relativně přesný obrázek o vývoji znečištění ovzduší. Faktem je, že hodnoty znečištění  po odsíření hlavně velkých zdrojů znečištění ( elektráren a tepláren) klesají. Specifickým problémem zůstávají inverzní situace (zvláště za „nepříznivých meteorologických podmínek – tlaková výše nad střední Evropou), které způsobují koncentraci škodlivin v ovzduší. Tento jev je charakteristický zejména pro pánevní oblasti, ale vzhledem k relativně nízkým nadmořským výškám hřebene Krušných hor je horní hranice této inverze okolo 700-800m n.m, proto jsou tímto jevem ovlivněny i lokality související s výstavbou VTE.

#### Klima

##### Krušné hory

Nižší vrcholové plošiny leží v chladné oblasti CH7, polohy nad 800m v CH6 a nad 1000m v CH4 tj.české nejchladnější klimatické oblasti. Horní část svahů leží v CH7, dolní v mírně teplých oblastech MT4 a výjimečně i MT9. Teplota na vrcholových plošinách kolísá mezi 2,7 °C na vrcholu Klínovce a 5 °C v teplejších polohách. Srážky kolísají mezi 900 - 1200mm. Je zde patrný vliv vrcholového fenoménu. Podnebí na svahu  vykazuje velice strmý gradient od chladného vlhkého klimatu náhorní plošiny,  po teplé a mimořádně suché klima úpatních pánví. Zdejší klimatický gradient je největší v našich zemích a jeden z nejstrmějších i z hlediska střední Evropy.

##### Lokalita

Posuzovaná lokalita (mapa 3,4,7 str.115,116,119) se nachází východně od silnice Adolfov – Větrov, na náhorní plošině Krušných hor nad osadou Zadní Telnice. Lokalita má oválný tvar a je mírně svažitá (převážně se severní expozicí).

Na západní straně tvoří hranici posuzovaného území silnice Adofov – Větrov. Na severu je ohraničeno polní cestou a katastrální hranicí. Na zbývajících místech tvoří hranici zkoumané lokality lesní porosty.

Převážnou část posuzované lokality pokrývají chudé polokulturní louky s dominantním postavením vysokostébelných a expanzivních druhů trav (např. srha říznačka, medyněk měkký, pýr plazivý, bojínek luční aj.). Místy (především u sloupů elektrického vedení) jsou louky mírně ruderalizovány a zapleveleny (uplatňuje se zde především pcháč rolní, truskavec ptačí, pelyněk černobýl, heřmánek terčovitý, heřmánek nevonný aj.).

Pouze v S – SV části zájmového území byly zaznamenány tři mikrolokality s pestrými přirozenými rostlinnými společenstvy s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. Jedná se o prameniště a horní část toku drobné vodoteče (s roztroušeným výskytem koprníku štětinolistého §3, v minulosti i upolínu nejvyššího), mokřad – prameniště obklopené polokulturními loukami (s hojným výskytem zdrojovky potoční §2) a zalesňované podmáčené louky na okraji lesa (s hojným výskytem koprníku štětinolistého §3, vzácným výskytem prhy chlumní, arniky §3 a prstnatce májového §3; v minulosti se zde vzácně vyskytovala i lilie cibulkonosná).

Polokulturní louky jsou pravidelně, každoročně koseny a popř. i přepásávány.

Klimaticky spadá zájmové území do okrsku CH 7,  tzn. s typem klimatu s krátkým létem, dlouhým přechodovým obdobím a dlouho trvající sněhovou pokrývkou a dlouhou mírnou zimou. Srážky dosahují cca 850 mm. Průměrná roční teplota činí cca 6 °C.

Celé okolí zájmového území tvoří horniny krušnohorského krystalinika proterozoického stáří, které jsou tvořeny především biotitickou a muskovit-biotitickou pararulou, zčásti magmatitizovanou, a svory.

Půdy jsou chudé, podzolové, převážně hlinitopíščité a písčitohlinité.

Nadmořská výška území činí 710 – 766 m n.m.

### Voda

Posuzovaná lokalita se nachází  v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Chopav .

V oblasti nejsou  významná vodohospodářská díla. Posuzovaná lokalita je odvodňována Bystrým a Telnickým potokem z východu, ze severu Liščím a Větrovským potokem z JZ Černým potokem.

### Půda

Celé okolí zájmového území tvoří horniny krušnohorského krystalinika proterozoického stáří, které jsou tvořeny především biotitickou a muskovit-biotitickou pararulou, zčásti magmatitizovanou, a svory.

Půdy jsou chudé, podzolové, převážně hlinitopíščité a písčitohlinité.

### Horninové  prostředí a přírodní zdroje

Geologickým základem oblasti je krystalinikum chudé na vápník. Ve střední oblasti převládají leukokratní ortoruly, pararuly, na východě  vystupují migmatity až migmatické ortoruly, paleoryolity, porfyry a zcela na východním okraji rozsáhlá plocha ortorul. Na západě se vyskytují hlavně svory, ruly a kvarcity, v nejzápadnějším úseku žuly a granodiority. Na plošině jsou roztroušeny jednotlivé čedičové průniky, které tvoří kupy (v ČR 11).

Krušné hory jsou tvořeny zdviženou tektonickou krou, ukloněnou k severozápadu do Saska. Vyskytují se zde dva základní typy reliéfů, jednak zarovnané vrcholové plošiny sklánějící se do Saska, jednak strmý okrajový zlomový svah spadající k jihovýchodu s převýšením až 700m. Zatímco vrcholové plošiny mají charakter  pahorkatiny,  okrajová část má ráz horský.

Dle výškové členitosti má reliéf  vrcholových partií charakter členité pahorkatiny až členité vrchoviny s členitostí 90 - 300m, okrajové svahy mají ráz hornatiny  až velehornatiny s výškovou členitostí 300 - 670m. Nejnižším bodem je okraj bioregionu pod Jizeřím 270m,  nejvyšším Klínovec 1224m. Typická výška oblasti je 400 - 1020m.

### Fauna  a flóra

Charakteristika z  živé přírody byla zpracována na základě znaleckého posudku (Biologické hodnocení + základní inventarizační průzkum str.195), který je součástí dokumentace a celý jeho text je uveden v příloze.

Přírodovědný průzkum byl proveden na pozemcích určených pro stavbu větrných elektráren, východně od silnice Adolfov - Větrov (Ústí nad Labem).

Průzkum byl proveden ve průběhu vegetačního období v roce 2003, tak aby byly podchyceny veškeré možné aspekty zamýšlené stavby na jednotlivé přírodní složky.

#### Flora

Celá zkoumaná oblast spadá podle fytogeografického členění vypracovaného v roce 1976 (skalický et al. 1977) pro účely Flóry ČR do obvodu Českého mezofytika, fytogeografického okresu 25. Krušnohorské podhůří, podokresu 25a. Krušnohorské podhůří vlastní. Tato oblast se vyznačuje hojným výskytem druhů západního rozšíření.

Při ZJZ hranici zájmového území (u Adolfova) přechází mezofytikum do oreofytika, fytogeografického okresu 85. Krušné hory. Charakter květeny a vegetace je v tomto fytogeografickém okrese extrazonální. Horské smrčiny a vrchoviště fyziognomicky připomínají vegetaci boreálního a subarktického pásma. Alpinská vegetace chybí.

Podle rekonstrukčního uspořádání přirozené vegetace (mikyška et al. 1969) pokrývaly zájmové území bikové bučiny (Luzulo-Fagion), které na výše položených místech (u Panenské a na Špičáku u Krásného Lesa) přecházely v acidofilní horské bučiny (Luzulo-Fagetum montanum, Verticillata-Fagetum). Západně a severozápadně od Adolfova se vyskytovaly i podmáčené smrčiny (Bazzanio-Piceetum, Sphagno-Piceetum). V nivě Telnického potoka a potoka Černá voda se rozprostíraly luhy a olšiny (Alno-Padion, Alnetea glutinosae).

V zájmovém území bylo zaznamenáno 100 taxonů cévnatých rostlin.

- Z tohoto počtu jsou 4 druhy chráněné podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., a to v kategorii:

silně ohrožené	 	zdrojovka potoční (Montia hallii)

ohrožené			prha chlumní, arnika (Arnica montana)

prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)

koprník štětinolistý (Meum athamanticum)

V zájmovém území byly vymezeny tři dílčí lokality s roztroušeným až hojným výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. Na tyto plochy je vázán i výskyt všech zvláště chráněných druhů rostlin (koprník štětinolistý, prha chlumní, prstnatec májový a zdrojovka potoční) zaznamenaných během průzkumu. Pouze koprník štětinolistý se ještě vzácně vyskytuje i podél okrajů lesa a silnice při hranicích zkoumané lokality.

Na základě zjištěných okolností doporučujeme z hlediska botaniky na třech výše uvedených vymezených plochách (Biologické hodnocení + základní inventarizační průzkum str.195) nestavět větrné elektrárny, nezajíždět na ně vozidly, nevést přes ně výkopy ani zde neumisťovat stavební materiál. A zároveň z hlediska zoologie ve vymezeném území v severovýchodní části nestavět žádnou VTE.

#### Fauna

Jelikož se jedná o  poměrně přehledné území, určené pro stavbu  větrných elektráren, byly zde při jednotlivých návštěvách sledovány všechny druhy obratlovců na celém území se vyskytující a to včetně pobytových stop. Důraz byl kladen na zjištění zvláště chráněných druhů živočichů dle platné legislativy a na druhy považované  ze ohrožené a význačné pro tento horský typ prostředí. Dále pak na význačné druhy na lokalitě hnízdící. Obojživelníci a plazi byli sledováni při jednotlivých návštěvách v rozsahu celého území.

- v zájmovém území bylo zjištěno  celkem 35 druhů ptáků, z toho 8 druhů v území hnízdí.

- z hnízdních druhů je mezi zvláště chráněné druhy živočichů zařazeny 4 druhy, 1 druh silně ohrožený – chřástal polní a 3 druhy ohrožené – bekasina otavní, ťuhýk obecný a bramborníček hnědý

- v severovýchodní části území byl zaznamenán další zvláště chráněný druh v kategorii silně ohrožených – tetřívek obecný – bylo zde zjištěno a z údajů z předchozích let ověřeno využívané tokaniště (2 – 4 kohoutci)

- dále  zde bylo zjištěno dalších 5 zvláště chráněných druhů ptáků, 2 silně ohrožené druhy – čáp černý a krahujec obecný a  3 ohrožené druhy – rorýs obecný,  vlaštovka obecná a krkavec velký. Všechny tyto druhy však lokalitu pouze příležitostně navštěvují, nebo jí přeletují

- posuzovaným územím nevede žádný známý tahový koridor ptáků

- dále zde bylo zjištěno 11 druhů savců,  z nichž ani jeden není zařazen mezi zvláště chráněné druhy živočichů

- z obojživelníků a plazů zde byly zjištěny 3 druhy, z nichž 2 patří mezi zvláště chráněné živočichy, zmije obecná mezi kriticky ohrožené a ještěrka živorodá mezi silně ohrožené. Tyto druhy se však nacházejí na lokalitě rozprostřeně a zábor pro výstavbu VTE jejich populaci nijak negativně neovlivní

Z hlediska výskytu obratlovců je nejvýznamnější severovýchodní část území (vymezeno v mapce), kde  byl zjištěn výskyt tetřívka obecného, chřástala polního, bramborníčka hnědého a ťuhýka obecného. Tyto druhy zde přímo hnízdí, nebo jsou zde jejich tokaniště. Z tohoto důvodu nedoporučujeme v této oblasti výstavbu větrných elektráren.

##### Zoologie bezobratlých

Rozšíření význačných  a zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů nelze v posuzované lokalitě v podstatě, vůbec předpokládat. Většinou se jedná o plochu tzv. postagrární lady, mimo území v severovýchodní části území, kde však nelze výstavbu doporučit ani z botanického, ani z hlediska výskytu obratlovců. Tzn., že se jedná o zemědělské pozemky v minulosti většinou meliorované, dosívané a intenzivně využívané, na nichž nebyly při mapování biotopů dle Směrnice 92/43/EHS zjištěny žádné přírodní biotopy (opět mimo vyznačenou oblast). Pozemky jsou v současné době opětovně využívány k zemědělské výrobě. Zábor těchto pozemků pro stavbu  stožáru, přístupových cest a tras pro pokládku kabelů je v poměru k celé ploše zanedbatelný a nelze tudíž předpokládat, že dojde k narušení stanovišť s výskytem význačných bezobratlých živočichů.

Veškerá význačná území, kde je zjištěn výskyt ohrožených a zvláště chráněných druhů bezobratlých pro Krušné hory, např. tyrfobiontů a tyrfofilů, význačných pavouků apod. se nachází mimo ovlivněné plochy určené pro výstavbu větrné elektráreny. Jedná se o rašeliniště a ostatní význačné mokřady, jež nejsou stavbou v této části Krušných hor nijak dotčeny.

Z hlediska výskytu obratlovců je nejvýznamnější severovýchodní část území (vymezeno v mapce str.220), kde  byl zjištěn výskyt tetřívka obecného, chřástala polního, bramborníčka hnědého a ťuhýka obecného. Tyto druhy zde přímo hnízdí, nebo jsou zde jejich tokaniště. Z tohoto důvodu nedoporučujeme v této oblasti výstavbu větrných elektráren.

##### Botanika

V zájmovém území byly vymezeny tři dílčí lokality s roztroušeným až hojným výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. Na tyto plochy je vázán i výskyt všech zvláště chráněných druhů rostlin (koprník štětinolistý, prha chlumní, prstnatec májový a zdrojovka potoční) zaznamenaných během průzkumu. Pouze koprník štětinolistý se ještě vzácně vyskytuje i podél okrajů lesa a silnice při hranicích zkoumané lokality.

Na základě zjištěných okolností doporučujeme z hlediska botaniky na třech výše uvedených vymezených plochách nestavět větrné elektrárny, nezajíždět na ně vozidly, nevést přes ně výkopy ani zde neumisťovat stavební materiál. A zároveň z hlediska zoologie ve vymezeném území v severovýchodní části nestavět žádnou VTE.

Při dodržení navrhovaných doporučení nezasáhne stavba větrných elektráren (ani nepřímými vlivy) do žádné populace zvláště chráněných, ohrožených či regionálně vzácných druhů rostlin. Vzhledem ke zjištěným okolnostem nemáme z botanického hlediska k navrhované stavbě žádné námitky.

#### Všeobecné shrnutí

##### Doporučení

V zájmovém území (Biologické hodnocení str.195) byly vymezeny tři dílčí lokality (červené vybarvené plochy v mapce str.220) s roztroušeným až hojným výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. Na tyto plochy je vázán i výskyt všech zvláště chráněných druhů rostlin (koprník štětinolistý, prha chlumní, prstnatec májový a zdrojovka potoční) zaznamenaných během průzkumu. Pouze koprník štětinolistý se ještě vzácně vyskytuje i podél okrajů lesa a silnice při hranicích zkoumané lokality.

Z hlediska výskytu obratlovců je nejvýznamnější severovýchodní část území (vymezeno v mapce), kde  byl zjištěn výskyt tetřívka obecného, chřástala polního, bramborníčka hnědého a ťuhýka obecného. Tyto druhy zde přímo hnízdí, nebo jsou zde jejich tokaniště. Z tohoto důvodu nedoporučujeme v této oblasti výstavbu větrných elektráren.

Na základě zjištěných okolností doporučujeme z hlediska botaniky na třech výše uvedených vymezených plochách nestavět větrné elektrárny, nezajíždět na ně vozidly, nevést přes ně výkopy ani zde neumisťovat stavební materiál. A zároveň z hlediska zoologie ve vymezeném území v severovýchodní části nestavět žádnou VTE.

##### Závěr

Pokud bude dodrženo vymezené území navržené z důvodu ochrany  tetřívka obecného, bekasiny otavní, chřástala polního, ťuhýka obecného a bramborníčka hnědého, nemáme ve zbývajícím území k navrhované stavbě ze zoologického hlediska žádné připomínky.

Je však nutno upozornit, že celá lokalita se  nalézá  v navrhované oblasti ochrany ptáků Východní Krušné hory v rámci soustavy NATURA 2000.

### Ekosystémy

Bioregion leží částečně v mezofitiku ve fytogeografickém podokrese 25a. Krušnohorské podhůří, zčásti v oreofitiku v fytogeografickém okrese 85.  Krušné hory. Vegetační stupně (suprakolinní-), submontání až supramontání. V nižších částech svahů jsou potencionálně vyvinuty acidofilní doubravy (Genisto germanicae-Quercion),  které v okolí Chomutova, Krupky, Oseka vystupovaly až do výšky 600 m. Vyšší části svahů pokrývají lesy s dominantním zastoupením buku. Jednak květnaté bučiny, asociace (Violo reichenbachianae-Fagetum), jednak bučiny acidofilní, v nižších polohách bikové (Luzulo-Fagetum), ve vyšších polohách i horské (Calamagrostio villosae-Fagetum). V menší míře se zde vyskytly i bukojedliny (Galio-Abietenion). Strmé skeletovité svahy pokrývají suťové lesy ze svazu Tilio-Acerion. V nejvyšších polohách jsou potenciální vegetační smrčiny svazu Piceon. Na svazích Calamagrostis villosae-Piceum na plošinách a v podmáčených sníženinách Mastigobryo-Piceetum Sphagno-Piceetum. Na humolitech jsou přítomny rašelinné blatkové bory.
Květena bioregionu je spíše uniformní, s několika mezními prvky. Převažuje středoevropská lesní flóra středních a vyšších poloh.Na rašeliništích rostou druhy boreomontánní. Pro region je typická charakteristická horská hercynská fauna.

### Krajina

Osídlení bioregionu souvisí s velmi rozsáhlými středověkými hornickými aktivitami.  S tím je spojen tlak na lesní porosty, který měl za následek postupnou přeměnu druhové skladby na kultury provencienčně cizího  smrku. Přesto bylo území donedávna zalesněné. Vzhledem k imisnímu spadu došlo na rozsáhlých plochách k totální destrukci smrkových porostů, které nemá ve střední Evropě obdobu. Takto vzniklé rozsáhlé holiny jsou pokusně zalesňovány různými  domácími dřevinami (Sorbus, betula, Pinus silvestris, Pinus mugo) i exotickými (Picea pungens). V současné době je krušnohorský region značně narušen imisním spadem a místy je jeho biota zcela destruovaná. Přes to vše je zde  registrováno několik pozoruhodných stanovišť zasluhujících si ochranu. K nejvýznamnějším patří: PR Špičák u Krásného lesa.

Převážnou část posuzované lokality pokrývají chudé polokulturní louky s dominantním postavením vysokostébelných a expanzivních druhů trav (např. srha říznačka, medyněk měkký, pýr plazivý, bojínek luční aj.). Místy (především u sloupů elektrického vedení) jsou louky mírně ruderalizovány a zapleveleny (uplatňuje se zde především pcháč rolní, truskavec ptačí, pelyněk černobýl, heřmánek terčovitý, heřmánek nevonný aj.).

Polokulturní louky jsou pravidelně, každoročně koseny a popř. i přepásávány.

### Obyvatelstvo

Obyvatelstvo je dnes převážně českého původu. Historicky bylo toto území osídleno německým obyvatelstvem, které bylo na základě Benešových dekretů po II. Světové válce odsunuto. Hustota osídlení se pohybuje v rozmezí 1-10 obyvatel/.km2. Jedná se tedy o řídce osídlené území. Nejvýznamnějším sídelním útvarem je  obec  Petrovice. Počet obyvatel v jednotlivých  obcích nepřevyšuje 500 osob. Mnoho nemovitostí v současné době slouží jako objekty individuální rekreace. Jejich využití je spíše sezónní. Trend vývoje počtu  obyvatelstva v obcích je klesající.

### Hmotný majetek

Za hmotný majetek v tomto případě můžeme považovat technická zařízení  různých právních subjektů (železnice, silnice a další komunikace, vysílače, malá vodní díla, mosty  apod.). V případě, že se tohoto majetku dotknou některé činnosti spojené s výstavbou VTE, budou (v mnoha případech již jsou ) požádáni oprávnění vlastníci o vyjádření a stanovení podmínek, za kterých je možné potřebné stavební a jiné činnosti na jejich majetku provést.

### Kulturní památky

Kulturní památky nebudou výstavbou VTE dotčeny.

Celkové  zhodnocení kvality  životního prostředí  v dotčeném  území z  hlediska jeho únosného zatížení

Při celkovém  hodnocení kvality životního prostředí a jeho únosného zatížení se budeme držet hlavních charakteristik dotčeného území :

- je posuzováno území relativně málo osídlené

- většina pozemků je zemědělsky využívána pro horské a ekologické zemědělství – sečení pro travní hmotu

- neobdělávaná krajina  se dá ve většině případů charakterizovat jako postagrární lada

- do území zasahují ochranná pásma nadregionálních biokoridorů

- území je zatíženo imisemi a emisemi ze spalování hnědého uhlí

- území není příliš turisticky využíváno

Hlavní charakteristika posuzovaného záměru:

- projekt představuje výrobu el. energie z obnovitelných zdrojů

- záměr neprodukuje znečišťující látky

- hlukové  emise jsou hygienicky přijatelné

- dochází k minimálnímu záboru půdy

- je zajištěna péče o související pozemky

- nezávažnějším vlivem na ŽP  je vliv na krajinný ráz

Při hodnocení těchto základních charakteristik  se zpracovatel oznámení domnívá, že faktický  vliv na jednotlivé složky ŽP je v tomto případě omezen na půdu – její zábor byť minimální. Dalšími dotčenými faktory je avifauna, podle provedených studií a dalších shromážděných údajů je však tento vliv minimální a je eliminován vhodným umístěním jednotlivých  VTE.

Jako problémové z hlediska vlivu na životní prostředí se jeví vliv staveb na krajinný ráz („Hodnocení vlivu větrné farmy Větrov – Adolfov na krajinný ráz“str.169). Tento problém  a  samotná modelace umístění záměru do krajiny je řešena pohledovými studiemi. Tyto studie  jsou zpracovány jednak v 2D a D3 formátu a to pomocí začlenění modelů VTE do předem nafocených lokalit. Jsou zohledněny nejfrekventovanější pohledy a různé varianty výšky VTE. Těmito podklady se dá velice přesně ukázat jaký bude skutečný estetický vliv VTE na okolní krajinu. Při hodnocení místa krajinného rázu bylo konstatováno, že  estetická hodnota krajinného rázu je snížena. Taktéž je hodnocena i přírodní hodnota krajinného rázu.

Na základě všech těchto předložených charakteristik a předchozích kapitol se zpracovatel dokumentace domnívá, že skutečný vliv na jednotlivé složky ŽP v dotčené lokalitě je únosný a to, jak v době výstavby, tak i při samotném provozu. Diskutabilní a pravděpodobně i nejkomplikovanější posouzení, je posouzení vlivu VTE  na krajinný ráz(„Hodnocení vlivu větrné farmy Větrov – Adolfov na krajinný ráz“ str.169). Umístění VTE to tohoto typu do  krajiny je možné a  nepředstavuje  zásadní narušení hodnot krajinného rázu.

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru  na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

Pro zhodnocení současného a potenciálně možného stavu lze uvést následující hodnocení (hodnocení podle dostupných informací metodou posouzení impaktu v impaktové matici metodou číselného poměru (systém rating) podle Studies and methodologies, Scoping and Guidelines, London 1981) Hodnocení je uvedeno v tabulce č. I a stupnice hodnocení v tabulce č.II.

Tabulka I  - hodnocení podle dostupných informací metodou posouzení impaktu v impaktové matici metodou číselného poměru

| Ovlivněné systémy a složky prostředí | Hodnocení stavu | Poznámka |
| --- | --- | --- |
|  | současný | výsledný |  |
| A. Vlivy na obyvatelstvo |
| zdravotní rizika | 0 | -1 |  |
| sociální vlivy | 0 | +3 |  |
| ekonomické vlivy | 0 | +5 |  |
| B. Vlivy na složky prostředí (ekosystémy) |
| Ovzduší |
| klimatické vlivy | 0 | 0 |  |
| imisní zátěž | 0 | +5 |  |
| Půda |
| vlivy na půdní poměry | 0 | -1 |  |
| vlivy na znečištění půdy | 0 | 0 |  |
| Voda |
| vlivy na vodní režim | 0 | 0 |  |
| vlivy na znečištění vod | 0 | 0 |  |
| živé organismy |
| Fauna | 0 | -1 |  |
| Flora | 0 | +1 |  |
| C. Vlivy na antropogenní systémy |
| vliv na sídelní útvary | 0 | 0 |  |
| vliv na zemědělství | 0 | +5 |  |
| vliv na vodní hospodářství | 0 | 0 |  |
| vliv na estetiku území | 0 | +5/-5 |  |
| vliv na dopravní systémy | 0 | +3 |  |

tabulka II - Stupnice pro posouzení impaktu v impaktové matici metodou číselného poměru (systém rating) podle Studies and methodologies, Scoping and Guidelines, London 1981

| Známka | Popis impaktu |
| --- | --- |
| +5 | Vysoce dlouhodobý, nadměrně prospěšný ( nejvyšší možné ocenění) |
| +4 | Vysoce prospěšný, avšak krátkodobě nebo rozsahem omezený |
| +3 | Významně prospěšný, je však krátkodobý na velkém území nebo dlouhodobý na malém území |
| +2 | Méně prospěšný, je však dlouhodobý nebo na velkém území |
| +1 | Méně prospěšný na omezeném území |
| 0 | Žádný vliv |
| -1 | Menší nepříznivé účinky na omezeném území |
| -2 | Menší nepříznivé účinky, ale dlouhodobé nebo na rozsáhlém území |
| -3 | Významné nepříznivé účinky, dlouhodobým působením na malém území nebo s krátkodobým působením na velkém území |
| -4 | Vysoce nepříznivé účinky s krátkodobým působením nebo na omezeném území |
| -5 | Vysoce nepříznivé účinky s dlouhodobým a územně rozsáhlým vlivem (nejnižší možné ohodnocení) |

Z hlediska vlivu předmětné stavby na jednotlivé složky životního prostředí lze jejich významnost hodnotit pro:

OBYVATELSTVO

Významně prospěšný, je však krátkodobý na velkém území nebo dlouhodobý na malém území

EKOSYSTÉMY

Méně prospěšný, je však dlouhodobý nebo na velkém území

ANTROPOGENNÍ SYSTÉMY

Významně prospěšný, je však krátkodobý na velkém území nebo dlouhodobý na malém území

Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Zájmová lokalita (mapa 2,3,4 str.114-116) je z hlediska hustoty osídlení ideálním místem pro realizaci obdobného záměru. Posuzovaná lokalita byla v minulosti sporadicky osídlena hospodářskými staveními převážně s německým obyvatelstvem. Po druhé světové válce bylo německé obyvatelstvo vysídleno a nahrazeno českými správci majetků, kteří  ne vždy s opravdovou péčí o svěřený majetek pečovali. Vzhledem k malé hustotě zalidnění je negativní působení posuzovaného záměru minimální. V úvahu přicházejí negativní vlivy  hlukové zátěže (Hluková studie str.152), stroboskopického efektu a estetického vnímání krajiny (3 D studie + Studie vlivu na krajinný ráz str.169). Tyto sledované veličiny jsou hodnoceny samostatnými odbornými studiemi a jsou řešeny v samostatných kapitolách. Zde lze jen konstatovat, že nejsou z hlediska hlukové situace překračovány hlukové hygienické limity.

Z hlediska sociálně ekonomického má posuzovaný záměr jednoznačně pozitivní vliv na obyvatelstvo. Jinak se jedná o vytvoření pracovních míst dočasného charakteru a to v době výstavby VTE. Stabilní počty pracovních míst pro obsluhu VTE jsou odhadnuty na 1-2 pracovníků.

Vlivy na ovzduší a klima

Posuzovaný záměr stavby nebude mít z hlediska svého provozu vliv na kvalitu ovzduší ani neovlivní klima dané oblasti.VTE neprodukují žádné emise do svého okolí. Zdrojem emitovaných škodlivin budou během výstavby 	automobily a  stavební mechanismy. Charakter těchto zdrojů znečištění bude tedy dočasný a v souhrnu hlavně maloplošný a liniový. Vzhledem k velké vlhkosti a příznivým rozptylovým podmínkám nebude ani problém prašnosti tak význačný jako u jiných staveb obdobného charakteru.

Vlivy  na  hlukovou  situaci  a  event.  další fyzikální a biologické   charakteristiky

Hluková situace

Pro zjištění zda posuzovaná stavba bude mít vliv na hlukovou situaci (Hluková studie str.169) nejbližších obydlených objektů bylo vypracováno měření akreditovanou laboratoří  (ECOPURUS Ivan Mládek - technologická činnost v oboru ekologie, Ing. Václav Lahodný CSc, Praha, září 2004).

##### Metodika výpočtu

Účel měření: 	Pro podporu záměru postavit na pláni mezi osadami Adolfov a Větrov čtyři větrné elektrárny typu ENERCON E-70 E4 je zapotřebí specifikovat příspěvek hlukových emisí při provozu těchto elektráren na celkové hlukové imise v chráněných místech v okolí elektráren.

Místo měření : 		V lokalitě mezi obcemi Větrov a Adolfov

Měření a vyhodnocení: 	Hladiny akustického tlaku jsou měřeny dle ČSN ISO 1996-1 až 3, v souladu s NV 502/2000Sb.

Praha 2.9.2004	měřil: Ing Václav Lahodný CSc

Měřící přístroje (hluk):

Měření hluku bylo prováděno:

- zvukoměrem BK 2236, v.č. 1763930 (ověřovací list 812-OL-1318- 03 z 21.10.2003, tř. přesnosti 1) s měřicím mikrofonem BK 4176, vč. 17703297 (ověřovací list 812-OL-1 31 7-03 z 21.10.2003) s ochranným krytem proti větru BK typ UA 1236.

- Měřicí řetězec byl kalibrován akustickým kalibrátorem BK 4230, v.č. 725337 (kalibrační list č. 81 2-KL-1 328-02 z 17.10.2002, třída přesnosti 1).

- Pro měření rychlosti větru byl použit ruční miskový vířivý anemometr typ AR 952 (Metra Praha), kalibrační list Č. AKN 9700/L (Český hydrometeorologický ústav).

Datum měření: 	Měření proběhlo 31.8.2004v dopoledních hladinách při teplotě 12°C a relativní vlhkosti 35%.

Situace: 			Na poměrně rovné pláni mezi obcemi Větrov a Adolfov se uvažuje o výstavbě čtyř větrných elektráren typu ENERCON V70  s průměrem vrtulí 71 m a výškou rotoru 85 m nad terénem. V této oblasti je střední roční rychlost větrů v relevantní výšce cca 7,5 m/s větry vanou od severozápadu. Pro posouzení vlivu hluku pozadí, představovanému turbulencemi větru v interakci se stávajícími překážkami, je rozhodujícím parametrem rychlost vzduchu zhruba ve výšce převládajícího porostu či stavebních objektů. Měření akustických imisí přitom probíhá před fasádami vybraných nejbližších chráněných objektů (téměř výhradně se jedná o rekreační objekty). Těmi jsou rekreační objekt ve Větrově č.p. 403 (viz bod A na situačním plánu na následující straně), obytný domek v Adolfově č.p. 436 (zastíněný budovou hotelu - bod B) a případně rekreační domek na kraji obce Adolfov (bod C). Před bodem A se terén svažuje (cca 3 ÷ 5 m pod střední úrovní stavební pláně) a chráněný dům je stíněn souvislým zalesněním výšky cca 5 ÷ 6 m a hloubce cca 20 m. Před body B a C dochází k turbulencím větru při obtékání zástavby a stromů na okolních zahrádkách.

Výstavba čtyř větrných elektráren typu ENERCON E-70 E4 o výkonu 2.000 kW s průměrem vrtulí 70 m a výškou rotoru 85 m nad terénem obecně ovlivní hlukovou situaci v uvažované oblasti.

Tabulka 14 -Vstupní hodnoty

V jednotlivých kontrolních bodech lze určit předpokládané akustické imise jako energetický součet hluku pozadí (pro účely tohoto posouzení jsou uvažovány pouze příspěvky od turbulencí větru v interakci se stávajícími překážkami) a příspěvků od vlastního hluku, emitovaného větrnými elektrárnami. Obě složky jsou závislé na aktuální rychlosti větru, přičemž zmíněný hluk pozadí závisí na rychlosti větru ve výšce cca 2 až 6 m, kde ke zmíněným interakcím dochází, zatímco hladiny hluku od provozu elektráren jsou vztaženy na rychlost větru ve výšce 10 m nad terénem. Podle NV 502/2000 Sb. ve znění NV 88/2004 Sb. se stanoví ekvivalentní hladina pro 8 souvislých a na sebe navazujících hodin během dne a nejhlučnější hladinu během noci. Pro kritickou noční dobu bude proto vhodné vycházet z hlukových údajů pro největší rychlost větru, tj. 10 m/s ve výšce 10 m/s, resp. více než 5 m/s ve výšce cca 3 m nad terénem

Jako meteorologické podmínky byla volena nejnepříznivější kombinace z ČSN ISO 9613-2, tj. teplota 30°C a relativní vlhkost 70 %. Pro bod A byla uvažována zalesněná část výšky 6 m, šířky 100 m a hloubky (délka šíření akustické vlny) 15 m. Pro přenos do bodu B byl uvažován stínící účinek hotelu.

Celý výpočet byl realizován odděleně pro jednotlivá frekvenční pásma a dopočteny byla hladiny hluku na filtru A. Zvlášť byly vyhodnoceny hlukové imise od větrných elektráren a hluk pozadí a poté celková hladina hluku v kontrolním bodu.

Pro posouzení vlivu hluku z větrných elektráren byla vyčíslena korekce původní akustické imise (jen hluk větru) na přírůstek hluku z větrných elektráren — opět v jednotlivých frekvenčních pásmech a na filtru A

Tabulka 15 - Naměřené ekvivalentní hladiny hluku na filtru A:

Hodnocení, závěr

Posouzení vlivu provozu uvažovaných čtyř větrných elektráren typu ENERCOM E-70 E4 na hlukovou situaci v okolí elektráren je provedeno pro nejhorší noční hodinu, kdy se uvažuje rychlost větru 10 m/s ve výšce 10 m (u elektráren) a rychlost větru 5 mls, resp. 2 m/s ve výšce 3 m poblíž specifikovaných kontrolních bodů A, B‘ a C, resp. B.

Způsob výpočtu hlukových imisí a výsledné hladiny hluku jsou uvedeny v předchozích kapitolách této studie.

Hodnocení lze provést na základě dvou kritérií:

1) Pro porovnání vypočtených hladin hluku v kontrolních bodech s nejvyššími přípustnými hodnotami nutno konstatovat, že samotný příspěvek vlivem provozu větrných elektráren (viz hodnoty v předchozích tabulkách, psané kurzívou) překračuje povolené limity ve všech sledovaných bobech kromě bodu B. Současně však nutno připomenout, že pro uvažované meteorologické podmínky samotný hluk Od „šumění“ větru (bez elektráren) vysoce překračuje zmíněné nejvyšší přípustné hladiny hluku. Již ve stávajícím stavu by uvedené noční limity mohly být splněny pouze pro rychlosti větru pod cca 2 m/s - tehdy však větrné elektrárny nepracují.

2) Názornější představu o vlivu provozu větrných elektráren získáme vyhodnocením příspěvku hluku z provozu těchto elektráren k současnému stavu bez těchto elektráren. Pro celkové hodnocení jsou pak významné tučně psané hodnoty v posledních sloupcích předchozích tabulek, tedy následující hodnoty.

Zde je patrné, že tento vliv je zcela zanedbatelný (při uvažování nejistot měření, nejistot výpočtu a zejména proměnlivost rychlostí větru v čase a prostoru jsou tyto příspěvky prakticky nevyčíslitelné).

Poznamenejme ještě, že použitá metoda a zejména důsledné zohlednění frekvenčních obsahů uvažovaných hlukových hladin nejen zvyšují přesnost výpočtu, ale také vysvětlují odlišný charakter obou uvažovaných typů zdrojů hluku. Lze tím vysvětlit i subjektivní vnímatelnost hluku Od větrných elektráren: ve frekvenčním pásmu 2 kHz a někdy i na sousedních frekvenčních pásmech je specifický hluk větrných elektráren subjektivně identifikovatelný (viz případy hodnot v posledních sloupcích výsledkových tabulek, překračující cca 1 dB). Pro hygienické posouzení je však podstatná hodnota těchto příspěvků na filtru A - viz předchozí tabulka.

Další poznámka se týká převládajících směrů větrů ve sledované oblasti. Při severozápadních větrech bude přenos hluku do uvažovaných kontrolních bodů zřejmě nižší, než při předpokládaných všesměrových charakteristikách emisí větrných elektráren.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Stavba ani provoz projektovaného zařízení nemají prakticky žádný vliv na povrchové nebo podzemní vody (s možnou výjimkou případných havarijních situací, způsobených technologickou nekázní nebo poruchou mechanismů během stavby; tyto situace budou řešeny v souladu s havarijním řádem staveniště, resp. provozovaného zařízení). Vlivy záměru na povrchové a podzemní vody lze tedy hodnotit jako nevýznamné.

Vlivy na půdu

Stavbou hodnoceného záměru bude mechanicky narušen svrchní půdní horizont o mocnosti   10–15 cm na ploše cca 4473  m2 a horninové prostředí do hloubky 2–2,5 m v místě základových desek věží, resp. 1,25 m v trase kabelu 22 kV. Většina dotčených ploch bude po ukončení stavby uvedena do původního stavu nebo vhodně rekultivována, nadbytečný materiál bude využit v jiných částech staveniště.

Jako kompenzaci za negativní ovlivnění půdy a její zábor je zpracovatelem dokumentace navrženo kompenzační opatření, které spočívá ve výsadbě vhodných roslinných společenstev podél vzniklých komunikací či umělé vytvoření mezí a remízků a to zejména z důvodu posílení ekologické stability dané lokality. Celkově lze tedy vliv záměru na půdu označit za málo významný.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Provozem VTE nebude horninové prostředí lokality ani přírodní zdroje  nijak ovlivňovány. Vlivy záměru na horninové prostředí  a přírodní zdroje lze tedy hodnotit jako nevýznamné.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Převážnou část posuzované lokality (Biologické hodnocení str.195) pokrývají chudé polokulturní louky s dominantním postavením vysokostébelných a expanzivních druhů trav (např. srha říznačka, medyněk měkký, pýr plazivý, bojínek luční aj.). Místy (především u sloupů elektrického vedení) jsou louky mírně ruderalizovány a zapleveleny (uplatňuje se zde především pcháč rolní, truskavec ptačí, pelyněk černobýl, heřmánek terčovitý, heřmánek nevonný aj.).

Pouze v S – SV části zájmového území byly zaznamenány tři mikrolokality s pestrými přirozenými rostlinnými společenstvy s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. Jedná se o prameniště a horní část toku drobné vodoteče (s roztroušeným výskytem koprníku štětinolistého §3, v minulosti i upolínu nejvyššího), mokřad – prameniště obklopené polokulturními loukami (s hojným výskytem zdrojovky potoční §2) a zalesňované podmáčené louky na okraji lesa (s hojným výskytem koprníku štětinolistého §3, vzácným výskytem prhy chlumní, arniky §3 a prstnatce májového §3; v minulosti se zde vzácně vyskytovala i lilie cibulkonosná).

Polokulturní louky jsou pravidelně, každoročně koseny a popř. i přepásávány.

V zájmovém území byly vymezeny tři dílčí lokality (červené vybarvené plochy – viz.mapa str.220; Biologický průzkum str.195 ) s roztroušeným až hojným výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. Na tyto plochy je vázán i výskyt všech zvláště chráněných druhů rostlin (koprník štětinolistý, prha chlumní, prstnatec májový a zdrojovka potoční) zaznamenaných během průzkumu. Pouze koprník štětinolistý se ještě vzácně vyskytuje i podél okrajů lesa a silnice při hranicích zkoumané lokality.

Z hlediska výskytu obratlovců je nejvýznamnější severovýchodní část území (vymezeno v mapce), kde  byl zjištěn výskyt tetřívka obecného, chřástala polního, bramborníčka hnědého a ťuhýka obecného. Tyto druhy zde přímo hnízdí, nebo jsou zde jejich tokaniště. Z tohoto důvodu nedoporučujeme v této oblasti výstavbu větrných elektráren.

Na základě zjištěných okolností doporučujeme z hlediska botaniky na třech výše uvedených vymezených plochách nestavět větrné elektrárny, nezajíždět na ně vozidly, nevést přes ně výkopy ani zde neumisťovat stavební materiál. A zároveň z hlediska zoologie ve vymezeném území v severovýchodní části nestavět žádnou VTE.

Při dodržení navrhovaných doporučení nezasáhne stavba větrných elektráren (ani nepřímými vlivy) do žádné populace zvláště chráněných, ohrožených či regionálně vzácných druhů rostlin. Vzhledem ke zjištěným okolnostem nemáme z botanického hlediska k navrhované stavbě žádné námitky.

Pokud bude dodrženo vymezené území navržené z důvodu ochrany  tetřívka obecného, bekasiny otavní, chřástala polního, ťuhýka obecného a bramborníčka hnědého, nemáme ve zbývajícím území k navrhované stavbě ze zoologického hlediska žádné připomínky.

Je však nutno upozornit, že celá lokalita se  nalézá  v navrhované oblasti ochrany ptáků Východní Krušné hory (mapa 9 str.121 SPA+Vyhláška o zřízení SPA str.123) v rámci soustavy NATURA 2000 a v těsné blízkosti PP Východní Krušné hory(mapa 4 str.116+ Vyhláška o zřízení str.126).

Vlivy na krajinu

Vliv VTE na krajinný ráz („Hodnocení vlivu větrné farmy Větrov – Adolfov na krajinný ráz“+3D studie str.170 ) byl posuzován na základě požadavků Metodického doporučení AOPK  ČR -  Posuzování záměru výstavby větrných elektráren v krajině (V.Petříček, K. Macháčková  2000)  a to podle poslední verze, která byla připomínkována společností EkoWATT (J. Beranovský, J. Truksa) Vlivy na krajinu byly také konzultovány se zpracovatelem územně plánovací dokumentace pro obec  Petrovice . Metodicky bylo při hodnocení krajinného rázu, definování krajinných složek, jejich významu a estetických  hodnot území použito Metodické doporučení AOPK ČR – I. Míchal: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě, 1999.

Začlenění VTE   do krajiny je   problematické a to zejména z hlediska neexistence jasných a měřitelných kritérií (jako je tomu například u jiných kapitol).

Skutečný dopad na pohledovou pohodu a technické znečištění krajiny nám ukazují panoramatické snímky s umístěnými VTE – takzvané pohledové studie (3D studie str.191-194) . Ty řeší pohledy z exponovaných míst, z míst trvale obydlených nebo jinak významných při vnímání krajiny. Pro splnění požadavku Krajského úřadu Ústeckého kraje byly zpracovány 3D pohledové studie z exponovaných pohledů. a 3D dynamické studie  - průletové studie. Tyto grafické studie mají za úkol ukázat skutečnou pozici a vzhled VTE v krajině (resp. Jeho digitálním modelu). Jsou součástí každého výtisku  dokumentace – viz CD na poslední stránce.

Protože si zpracovatel oznámení – dokumentace uvědomuje problematiku hodnocení vlivu staveb na krajinný ráz („Hodnocení vlivu větrné farmy Větrov – Adolfov na krajinný ráz“ + 3D studie str.169)použil k hodnocení také některá metodická doporučení zpracovaná  AOPK  pro hodnocení krajinného rázu a pro umisťování VTE do krajiny. Přesto, že jsou metodická doporučení vytvořena pro podporu rozhodování příslušných orgánů veřejné správy (státní orgány a zastupitelské orgány), jejich obsah  a hlavně aplikace obsahu těchto metodických doporučení přispěje k objektivnějšímu hodnocení v hodnocení vlivu VTE na krajinný ráz.

Na základě metodického doporučení AOPaK ČR bylo provedeno posouzení dle doporučených  kritérií .

- Větrná energie patří mezi alternativní, obnovitelné a životní prostředí relativně zanedbatelně            zatěžující typy energetických zdrojů. Provoz větrných elektráren  je ekologicky nezávadný.

- Další výhodou je rovněž její snadná likvidace po ukončení životnosti. Záměr není nevratným zásahem do rázu krajiny – po vypršení doby životnosti elektráren (20 let) lze celou technologii snadno demontovat a lokalitu uvést do původního stavu.

- Jedná se o příhodnou lokalitu , kde je možno rychlost větru ekonomicky využít.

- stavbou VTE nedojde k nežádoucím zásahům do chráněných území přírody a krajiny,

- VTE nenarušuje významnou měrou krajinný ráz

- výsledky biologického hodnocení nepotvrdily výskyt chráněných či ohrožených druhů, které by mohly být stavbou VTE poškozeny či zničeny

- hlučnost provozu odpovídá hygienickým normám

- ”farma” je navržena v pravidelném sponu v jednom krajinném horizontu; vytváří jednu antropickou akceptovatelnou dominantu, nepříznivě nenaruší krajinný ráz .

- Stavba VTE není situována do chráněného území přírody a krajiny a není v rozporu se zákonem č.114/92 Sb.

V bezprostřední blízkosti se nenachází kulturněhistorická památka s významným krajinotvorným významem.

Okolí posuzovaného území má zásadní kladné charakteristiky,  pozitivní harmonické hodnoty, které jsou v souladu s rozměry z hlediska lidského vnímání.

Farma byla posuzována v okruhu 2 – 3 km , posouzení bylo provedeno na základě osobní prohlídky zpracovatelem dokumentace a prověřeno vizualizací 3D modelem .

Průzkum kladl důraz na vliv záměru na výše uvedené charakteristiky . Posuzována byla rovněž hodnota krajinného rázu z hlediska smyslově vnímatelných, zejména vzhledových vlastností krajiny, jejichž obsahy jsou neseny jak estetickými, tak přírodními, případně dalšími (např. historickými) hodnotami. Estetická hodnota výstavbou bude snížena.

Výstavbou VTE v hodnocené oblasti dojde k vytvoření prvku, který získá dominantní charakter.

V okolí se nevyskytují jiné dominantní prvky tohoto typu. Přesto lze konstatovat, že uvažovaný záměr je   v dané lokalitě akceptovatelný, při dodržení podmínek, které jsou uvedeny v následující kapitole.

Výstavba VTE bude mít negativní vliv na KR , tento negativní vliv však  není v  zásadním , rozporu s výše uvedenými  kladnými charakteristikami KR („Hodnocení vlivu větrné farmy Větrov – Adolfov na krajinný ráz“ + 3D studie str.169).

Na základě konzultací se  zpracovatelem ÚP pro dotčené lokality a řešením několika možných variant charakteristických zejména:

- výškou tubusů VTE

- počtem VTE

- prostorovým rozmístěním

Investor zpracoval pohledové studie, které odpovídají na otázku  rozdílu vnímání výšky tubusu VTE a tedy i narušení horizontu krajiny.

Na základě zpracovaných pohledových studií byly srovnávány  rozdílné výšky tubusu VTE s kontrolou možného narušení horizontu krajiny. Je vyloučena varianta homogenního rozmístění VTE do krajiny a doporučuje se varianta „hnízd“ VTE. Tato varianta nejméně ovlivňuje okolní složky životního prostředí a zásadní kladné charakteristiky  Krušných hor.

Jednotlivé sloupy a lopatky větrných elektráren budou natřeny matnou barvou, nejlépe         šedivou (šedivosvětlezelenou)

Celková výška VTE by neměla přesáhnout 100 m

Dále budou respektovány preventivní opatření v době výstavby VTE a při jejich provozu.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky se  u posuzovaného záměru nepředpokládají .

Komplexní charakteristika vlivů záměru  na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

Pokud bychom  vycházeli ze skutečnosti, že podobný park VTE je umístěn v sousedním Sasku, můžeme také analogicky použít již existující stavbu VTE na modelaci vlivů přeshraničních vlivů.

Vzhledem ke vzdálenosti zde nejsou podstatné vlivy hlukové zátěže  ani  další  vlivy související s výstavbou VTE. Jediný  možný vliv, může být pohledové znečištění krajiny a narušení linie horizontu. Elektrárny jsou však dostatečně vzdáleny,  aby byl tento vliv eliminován. Tato skutečnost je empiricky ověřitelná při pohledu z místa kde jsou vizuálně patrné VTE na saské  straně. Podle dostupných údajů je možné i konstatovat, že se nepředpokládá  možnost vzniku  stroboskopických efektů (vzdálenost, poloha ke slunci, výška k horizontu) U posuzovaného záměru nejsou v současné době známy přeshraniční vlivy.

Charakteristika  environmentálních   rizik  při  možných   haváriích a  nestandardních stavech

Pokud chápeme environmentální rizika jako soubor vlivů ohrožujících jednotlivé složky prostředí, pak je nutná jejich analýza v určitém časovém období. Z logického hlediska byla rizika prověřována v těchto etapách:

- rizika při výstavbě posuzovaného záměru

- rizika při samotném provozu posuzovaného záměru

- rizika po překročení doby životnosti posuzované technologie

Při posuzování rizik bylo postupováno v souladu s platnou legislativou zejména Zák. 353/ 1999 Sb. a metodických pokynů MŽP ČR s touto problematikou souvisejících. Při vedení do provozu je nutné aby investor důsledně zpracoval provozní řády  a bezpečnostní předpisy zejména s důrazem na ochranu lidského zdraví  a životní prostředí. Vzhledem k technologii se problémy v této oblasti nepředpokládají.

### Rizika při výstavbě posuzovaného záměru

Rizika při výstavbě byla definována do následujících skupin:

- rizika znečištění vod ropnými látkami ze stavebních strojů

- rizika poškození půdního pokryvu nad únosnou míru – riziko eroze

- riziko nadměrného hluku

- riziko znečištění ovzduší zejména formou zvýšené  prašnosti

- riziko pracovních úrazů a ohrožení života pracovníků

Všechna tato rizika jsou známa a pracovně právní předpisy a předpisy ochrany přírody s nimi počítají. Při dodržování odpovídajících právních a technických norem jsou tato rizika únosná a nevyžadují zvláštní opatření.

### Rizika při samotném provozu posuzovaného záměru

Při samotném provozu  je rizika možno rozdělit do dvou základních skupin:

Subjektivní rizika  - způsobená lidským faktorem

Objektivní rizika  - způsobená klimatickými, přírodními, či jinými faktory, které člověk nemůže ovlivnit

Subjektivní rizika se většinou týkají chyby obsluhy nebo špatné instalace technických zařízení- v našem případě se může jednat především o požár gondoly a dalšího  elektrotechnického  příslušenství. Tato rizika existují, jejich pravděpodobnost je stejná jako u ostatních elektrických zařízení. Zvláštní opatření není nutné realizovat.

Objektivní rizika se týkají živelných pohrom a nestandardních klimatických stavů. Zejména se může jednat o větrné bouře, které by však musely několikanásobně překročit současné známé nejvyšší  naměřené hodnoty rychlosti větru v dané lokalitě. Je nutné zdůraznit, že na podobné zátěže jsou tyto stavby projektovány. Druhým faktorem může být vznik extrémně silné námrazy. Současné VTE mají automatické systémy sledující vyváženost lopatek rotoru  a při usazování námrazy dojde k automatickému zastavení. Je nutné zdůraznit, že VTE s namrzlými listy rotoru se nemohou roztočit vzhledem ke změně jejich  aerodynamických profilů. Metání kusů námrazy do velkých vzdáleností tím nehrozí, V prostoru pod VTE však určité riziko opadu námrazy existují.

### Rizika po překročení doby životnosti posuzované technologie

Tato rizika souvisejí zejména s likvidací stavby, její demontáži a odvozu kovového odpadu.

Vzhledem k velikosti by jistě nebylo správné podobná torza ponechat na svém místě  a svému osudu. Vhodným nástrojem by bylo požadování určité finanční rezervy získané z provozu VTE na likvidaci VTE po uplynutí doby jejich životnosti, tak jako je tomu například při provozu skládek odpadů a jejich následné rekultivaci. Samotnou likvidací technologie musí řešit dodávající firmy a je požadovat, aby ve smlouvě o dodávce technologie byl oštřen vztah k likvidaci technologie po skončení její životnosti. Tento vztah by se měl principielně opírat a vycházet z povinnosti tzv. zpětného odběru výrobků a obalů. Tyto záležitosti(sice ne v kontextu s výstavbou VTE) ale v kontextu s obalovou problematikou řeší zákon o odpadech č.185/2001 Sb., a zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) č. 477/2001 Sb.

Charakteristika  opatření  k  prevenci,  vyloučení,  snížení, popřípadě  kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Opatření směřující ke kompenzaci nebo vyloučení rizik a nepříznivých vlivů na životní prostřední můžeme věcně i časově rozdělit do tří kategorií:

- opatření realizovaná v průběhu zpracování projektové dokumentace VTE

- opatření realizovaná v době výstavby VTE

- opatření realizovaná v průběhu provozu VTE

Je třeba zdůraznit, že všechna opatření vycházejí ze současného stavu situace a dostupných technik a technologií. Opatření realizovaná zejména v průběhu provozu budou rozvíjena tak, jak se budou korigovat poznatky o vlivu VTE na prostředí.

Principem pro stanovení konkrétních opatření je zásada předběžné opatrnosti. Protože se podařilo skloubit proces zpracování projektové dokumentace s procesem zpracování dokumentace vlivu na životní prostředí jsou zde navrhovaná kompenzační opatření již zapracována do projektové dokumentace.

### Opatření realizovaná v průběhu zpracování projektové dokumentace VTE

Jedná se zejména o věcné usměrnění zpracovatele projektové dokumentace o to zejména v těchto oblastech:

- korekce instalovaného výkonu VTE

- korekce počtu a výšky VTE

- korekce umístění VTE

- podpůrné stavby,  obslužná síť komunikací

- péče o krajinu

Všechny tyto doporučované charakteristiky byly zpracovatelem akceptovány. Navrhované změny oproti maximalistickým variantám vychází z podrobného průzkumu území a jeho environmentálně ekologických charakteristik a historického vývoje krajiny v okolí VTE.

### Opatření realizovaná v době výstavby VTE

#### Technická a přípravná opatření

Technická opatření by měla být koncipována jako eliminační, minimalizační 
a preventivní. Za snad nejdůležitější opatření v tomto slova smyslu v době výstavby a v době po uvedení stavby do provozu, je možno považovat :

precizní provedení všech stavebních a montážních prací

dokonalá technologická a pracovní kázeň na všech úsecích zvolené technologie

pravidelné důkladné kontroly a precizní provádění údržby a případných oprav celého technologického celku.

Při výstavbě je nutno dodržovat následující podmínky:

- doporučené období pro výstavbu s největším pohybem osob a stavebním ruchem je červenec – říjen

- jednotlivé sloupy a lopatky větrných elektráren budou natřeny matnou barvou, nejlépe šedivou (šedivosvětlezelenou)

- jednotlivé sloupy budou označeny dle předpisu L 14 UCL

- manipulační plochy u jednotlivých elektráren budou vybudovány jako zpevněné plochy, ke zpevnění  štěrkem, bude použit přírodní materiál původem z Krušných hor

- jednotlivé obslužné komunikace budou zbudovány ze zpevněného štěrku, bude použit přírodní materiál původem z Krušných hor

- při výkopových pracích bude dbáno na minimální zábor kolem výkopu, vykopaný materiál bude použit zpět na zásyp

- v okolních porostech, zvláště pak v lokalitách s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin nebude vjížděno žádnou technikou a nebudou zde zřizována zařízení staveniště, ani deponie výkopů (viz mapa č.    – zeleně a červeně označené sblasti

- výkopy budou vedeny, tak jak je uvedeno ve výkresu.

#### Opatření na úseku vody

V zájmu minimalizace negativních vlivů předmětné stavby bude nezbytné zabezpečit :

řádnou přípravu

učinit veškerá dostupná opatření cílená k tomu, aby v žádném případě nemohlo dojít ke kontaminaci vody především látkami ropného charakteru

dodržovat zákaz mytí strojů, zařízení a motorových vozidel a čištění jejich součástí naftou(!)

běžnou údržbu, drobné opravy a doplňování pohonných hmot a olejových náplní skříní provádět zásadně v předem připraveném prostoru na manipulační ploše k tomuto účelu určené a konstruované dle platných předpisů

staveniště vybavit potřebným množstvím sorbentů ropných látek (VAPEX, CHEZACARB etc.)

veškeré odpady, především pak ropného původu a jim podobné, likvidovat smluvně, u subjektů k tomu oprávněných a vybavených příslušnými prostředky a zařízením  v souladu se Zák. č. 185/2001Sb.

#### Opatření na úseku ovzduší

##### Prašnost

Prašnost bude negativně působícím faktorem především v době výstavby. V tomto období bude nutné zaměřit pozornost především na :

řádné zakrytí (zaplachtování) přepravovaných stavebních materiálů a surovin, jež vykazují sklony k prášení

úzkostlivě udržovat příjezdové komunikace v naprosté čistotě

v případě potřeby zvlhčovat povrch staveniště a příjezdové komunikace a zamezit tak prášení při přejezdech strojů, zařízení a dopravních prostředků

##### Plynné emise

Plynné emise budou významným a negativně působícím faktorem. V rámci prevence, eliminace a kompenzace jejich účinků bude třeba zaměřit pozornost zejména na :

udržování dokonalého technického stavu motorů všech vozidel, stavebních strojů, zařízení a dalších mechanizmů

dokonalou organizaci práce vylučující :

zbytečné přejezdy dopravních prostředků, stavebních strojů a zařízení

běh jejich motorů naprázdno

#### Opatření na úseku fyzikálního prostředí

Během celého období výstavby  bude nutné minimalizovat technologickou hlučnost

účelným rozmisťováním stavebních strojů a zařízení s ohledem na útlum hluku vzdáleností

vhodnou organizací nasazení jednotlivých stavebních strojů a zařízení

omezením doby nasazení zdrojů hluku na dobu nezbytně nutnou

tvorbou překážek šíření hluku

pracovní obsluhu zdrojů hluku vybavit odpovídajícími a předepsanými ochrannými prostředky

Vhodná opatření bude nutné v přiměřené míře použít i na příjezdových trasách.	Projektová dokumentace bude obsahovat konkretizaci nasazení veškeré stavební technologie a dopravních prostředků, včetně jejich vlivů na hluk a čistotu ovzduší.

#### Opatření na úseku horninového prostředí a půdy

Bude realizována skrývka ornice a vytvoření její deponie pro pozdější rekultivaci stavebních záměrů či jiné využití v rámci rekultivací území.. Případné kontaminované stavební materiály  nebo půdy budou likvidovány  v souladu se zák.č. 185/2001 Sb. Je také nutné zajistit dodržování zásad při přesunu strojů a zařízení tj. eliminovat zbytečné přejezdy techniky po nezpevněných cestách a četnost přejezdů zohlednit vzhledem k atmosférickým podmínkám (podmáčení při silných deštích apod.)

#### Opatření na úseku flóry a fauny

V zájmovém území byly vymezeny tři dílčí lokality (Biologický průzkum str.195 – mapa-červeně vybarvené plochy str.220) s roztroušeným až hojným výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. Na tyto plochy je vázán i výskyt všech zvláště chráněných druhů rostlin (koprník štětinolistý, prha chlumní, prstnatec májový a zdrojovka potoční) zaznamenaných během průzkumu. Pouze koprník štětinolistý se ještě vzácně vyskytuje i podél okrajů lesa a silnice při hranicích zkoumané lokality.

Z hlediska výskytu obratlovců je nejvýznamnější severovýchodní část území (vymezeno v mapce), kde  byl zjištěn výskyt tetřívka obecného, chřástala polního, bramborníčka hnědého a ťuhýka obecného. Tyto druhy zde přímo hnízdí, nebo jsou zde jejich tokaniště. Z tohoto důvodu nedoporučujeme v této oblasti výstavbu větrných elektráren.

Na základě zjištěných okolností doporučujeme z hlediska botaniky na třech výše uvedených vymezených plochách nestavět větrné elektrárny, nezajíždět na ně vozidly, nevést přes ně výkopy ani zde neumisťovat stavební materiál. A zároveň z hlediska zoologie ve vymezeném území v severovýchodní části nestavět žádnou VTE.

Při dodržení navrhovaných doporučení nezasáhne stavba větrných elektráren (ani nepřímými vlivy) do žádné populace zvláště chráněných, ohrožených či regionálně vzácných druhů rostlin. Vzhledem ke zjištěným okolnostem nemáme z botanického hlediska k navrhované stavbě žádné námitky.

Pokud bude dodrženo vymezené území navržené z důvodu ochrany  tetřívka obecného, bekasiny otavní, chřástala polního, ťuhýka obecného a bramborníčka hnědého, nemáme ve zbývajícím území k navrhované stavbě ze zoologického hlediska žádné připomínky.

Je však nutno upozornit, že celá lokalita se  nalézá  v navrhované oblasti ochrany ptáků Východní Krušné hory v rámci soustavy NATURA 2000.

Doporučuje se, aby při konečných úpravách stavenišť byla, za účelem zvýšení ekologické stability , zvážena možnost jejich ozelenění. Jako určitou kompenzaci za zábor ZPF požadovat po investorech výsadbu nové zeleně o vhodné druhové skladbě a vnějším habitu, a to zejména, na lokalitách původních úvozových cest ponechaných jako významný stabilizující krajinotvorný prvek.

Jelikož jednotlivé větrné elektrárny leží na zemědělských pozemcích na náhorní parovině Krušných hor – loukách a pastvinách, na nichž se v současné době již alespoň částečně hospodaří, bude možno zřejmě v budoucnosti využít i z některých agro-environmentálních programů v rámci Evropské unie, zaměřených na jednotlivé druhy, tzv. zonální programy. Ty představují specifické soubory opatření „šité na míru“ konkrétním oblastem k ochraně ptačího druhu.  Například křepelku polní a chřástala polního v rámci vhodného ošetřování horských a podhorských luk. Doporučujeme tyto programy podporovat ze strany investora a vhodnou formou iniciovat zemědělsky hospodařící nájemce k jejich využití.

### Opatření realizovaná při provozu VTE

#### Ochrana krajinného rázu

Projektový záměr je z hlediska krajinného rázu (Hodnocení krajinného rázu + 3D studie str.169) natolik dominantním prvkem, že prakticky jediným myslitelným opatřením je udržovat zařízení pohledově v perfektním stavu (pravidelné nátěry povrchu, zachování elegantních hladkých linií stavby bez dodatečných instalací různých ochozů, antén, venkovních kabelů apod.).

#### Ochrana zdraví obyvatelstva, ekologická výchova

Je nutné zabezpečit informovanost obyvatelstva před možným opadem námrazy pod VTE. Jako vhodný prostředek se jeví informační tabule se základními charakteristikami technologie a režimem provozu a s popisem významu pro ŽP. Tabule by měla být umístěna na vhodném místě v dostatečné vzdálenosti od VTE. Takto pojatý projekt může mít i kladný vliv na rozvoj turismu a cestovního ruchu.

#### Vliv na hlukovou situaci

Udržovat technologická zařízení v perfektním technickém stavu, tak aby nemohlo docházet ke zvýšení hlučnosti provozu VTE (Hluková studie str. 152 ).

Charakteristika  použitých metod  prognózování a  výchozích předpokladů  při hodnocení vlivů

Při hodnocení dopadů stavby na složky životního prostředí byl úměrně jeho významu hodnocen zejména krajinný ráz („Hodnocení vlivu větrné farmy Větrov – Adolfov na krajinný ráz“ str.169). Kromě dalších běžných metod  zpracovávání dokumentace (standardní metodika EIA, katalogy činností a složek životního prostředí, impaktová matice  - metoda číselného poměru (systém rating) byla pozornost zaměřena právě na toto hodnocení.

Použité metody hodnocení vycházejí z dikce § 12, zák. č. 114/92 Sb. a analyzují obecně zavedeným způsobem přírodní, kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu, které se vizuálně uplatňují v krajině estetickými hodnotami, harmonickým měřítkem a harmonickými vztahy mezi jednotlivými krajinotvornými prvky a složkami. Dalším důležitým metodickým dokumentem je Metodický pokyn AOPK ČR - V. Petříček, K. Macháčková: Posuzování záměru výstavby větrných elektráren v krajině 2000. V širším kontextu pro posouzení vlivu VTE na krajinný ráz se vycházelo z Metodického doporučení AOPK ČR – I. Míchal: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě, 1999.

Členění a postup hodnocení podle výše uvedených metodik plně zohledňuje charakter dotčeného území, ve kterém se setkávají uvedené charakteristiky včetně současných vlivů, které na jedné straně mohou, ale nemusí vždy mít rušivý dopad na obraz krajiny, krajinný ráz. Stanovená osnova a postup hodnocení se tak snaží objektivně posoudit jednotlivé složky a charakteristiky a vyvodit z nich konečné souhrnné zhodnocení vlivu na krajinný ráz („Hodnocení vlivu větrné farmy Větrov – Adolfov na krajinný ráz“ str.169 ).

Charakteristika  nedostatků  ve  znalostech  a  neurčitostí,  které se  vyskytly při zpracování dokumentace

Výstavba VTE a jejich posuzování ve vztahu k životnímu prostředí  je komplikované z hlediska nedostatku domácích zkušeností s podobnými projekty. Jak již v předchozích kapitolách bylo konstatováno, projektant a zpracovatel EIA úzce spolupracovali a vybírali nejvhodnější varianty pro realizaci. Přesto v některých  bodech se hledala řešení a zdroje informací v zahraniční literatuře. V mnoha případech i legislativní rámec dané problematiky neobsahoval jasně definované požadavky na danou stavbu.  Jako největší problém se jeví posouzení krajinného rázu a to z důvodu neexistence konkrétních měřitelných veličin a velice subjektivnímu pohledu na krajinu, její vývoj a únosnost a neexistence závažného právního dokumentu řešícího metodiku takového posuzování. Nedostatek informací byl také konstatován ve vztahu ke stroboskopickému efektu, který česká legislativa zcela pomíjí. Proto se zpracovatel držel  norem běžných v EU.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
 (pokud byly předloženy)

Variantní řešení nejsou  předkládána. Zpracovatel  oznámení – dokumentace, v součinnosti s projektantem uvažoval o možných variantách výstavby VTE.Variantní řešení by mohlo být založeno na maximální kapacitě území z hlediska absorbování maximálního energetického výkonu z hlediska kvality a rozsáhlosti zájmového území. Takto navrhovaná  variantní řešení však neodrážejí požadavky ochrany přírody. Variantně by mohly být tedy řešeny celkové výkony farmy   VTE, počty VTE a výšky VTE a jejich jmenovité  výkony.

Varianta 1

Při zachování stávajícího celkového výkonu dojde ke zvýšení počtu VTE o nižším výkonu.

Varianta 2

Bude posílen dosavadní projektovaný celkový výkon na úroveň výkonu povoleného k připojení na síť SČE a.s. ( I. subvarianta s vyšším počtem VTE,  II. subvarianta se stejným počtem VTE o vyšším výkonu).

Varianta 3

Při zachování  stávajícího celkového výkonu  dojde k použití VTE o vyšším výkonu, tím pádem dojde ke snížení počtu VTE.

Nulová varianta

Nevyužije se možnosti využití výstavby VTE.

V rámci celého procesu EIA byly pak na vhodných lokalitách hledána místa odpovídající i místním přírodním podmínkám a to zejména s ohledem na minimalizaci negativních dopadů na okolní prostředí. Je nutné zdůraznit, že proces projektové přípravy a posuzování záměru z hlediska vlivů na životní prostředí probíhá souběžně. Zpracování projektové dokumentace je usměrňováno výstupy vyplývajícími z procesu EIA.

Můžeme zde konstatovat, že uvažované varianty výstavby by nesplňovaly  požadavky zpracovatele EIA na optimální rozmístění vzhledem k zájmům ochrany přírody. Variantní řešení také neodpovídalo požadavkům krajinářským  a při navýšení počtů VTE již docházelo ke zřejmému konfliktu s požadavky zpracovatele ÚPD.

Proto se také nezpracovávaly další mapové podkladové materiály a další podkladové materiály pro územní rozhodnutí.

ZÁVĚR

Posuzovaný záměr výstavby VTE  v k.ú. Větrov u Krásného lesa je jedním z malých záměrů podobného druhu v ČR. Záměr využívá opravdu velice atraktivní území  jak z hlediska větrnosti, tak z hlediska vhodnosti výstavby VTE v kontextu  s ochranou přírody, plnění hygienických hlukových limitů a strobo efektů. Podstatným kladem v tomto případě je souhlas dotčené obce (Vyjádření obce str.137+139 ) a v  přílohách jsou uvedeny podkladové mapové materiály. Jejich úkolem je dotčeným orgánům i široké odborné veřejnosti předložit dostatek podkladových materiálů nutných pro vytvoření komplexní představy o rozsahu  a kvalitě záměru.

Součástí tohoto oznámení- dokumentace  je i zkompletovaný materiál týkající se povolovacích řízení s dotčenými subjekty. Tento sumář písemností dokládá iniciativu investora ve věci realizace stavby VTE, ale  podává i obrázek o fázi příprav, které směřují ke zpracování dokumentace  EIA. Všechny tyto materiály sloužily zpracovateli oznámení – dokumentace k objektivnímu hodnocení celé stavby.

Všechny zásadní charakteristiky jsou uvedeny v předchozích kapitolách. Zde je třeba zdůraznit, že vliv této technologie na  jednotlivé složky ŽP je skutečně malý. Z nejvýznamněji ovlivněných složek je nutné jmenovat půdu. Ani zde však nedochází k zásadnímu ovlivnění a vzhledem k rozloze řešeného území je plocha přímo dotčená výstavbou VTE velice malá. Při studiu vlivu VTE a živou přírodu se vycházelo jednak ze zahraničních zkušeností a jednak již z publikovaných materiálů českých autorů. Podrobný průzkum prováděný v rámci NATURA 2000  a některá další místní šetření potvrdila, že vliv na živou přírodu je únosný a nepředstavuje pro tuto oblast vážnější riziko (je třeba podotknou, že tohoto stavu bylo dosaženo pečlivým výběrem  pozemků a i konkrétních lokalit  pro základové desky VTE). Další důležité parametry stavby a její vliv na ŽP jsou argumentovány podpůrnými studiemi, které jsou v příloze písemností také uvedeny.

Jako nejzásadnější problém se z pohledu zpracovatele jeví posouzení vlivu VTE na krajinný ráz („Hodnocení vlivu větrné farmy Větrov – Adolfov na krajinný ráz“str.169 ). V této lokalitě však již  dvě VTE existují proto nepředstavuje výstavba dalších VTE dominantní zásah do krajinného rázu. Při stanovování míry ovlivnění krajinného rázu bylo vycházeno  ze skutečnosti, že v dané oblasti již probíhá výstavba tunelu dálnice a samotné dálnice.

Projekt lze doporučit k realizaci za  předpokladu, že budou dodržena  navržená kompenzační a minimalizační  opatření zejména:

- Akceptování změn do projektové dokumentace

- Technická opatření eliminaci, minimalizaci a prevenci rizik  v době výstavby a v době po uvedení stavby do provozu.

- Během celého období výstavby VTE bude nutné minimalizovat technologickou hlučnost

- Bude realizována skrývka ornice a její deponie pro pozdější rekultivaci stavebních záměrů či jiné využití v rámci rekultivací území..

- Případné kontaminované stavební materiály  nebo půdy budou likvidovány  v souladu se zák.č. 185/2001 Sb.

- Eliminovat zbytečné přejezdy techniky po nezpevněných cestách a četnost přejezdů zohlednit vzhledem k atmosférickým podmínkám (podmáčení při silných deštích apod.)

- Doporučuje se, aby při konečných úpravách stavenišť byla, za účelem zvýšení ekologické stability , zvážena možnost jejich ozelenění. Jako určitou kompenzaci za zábor ZPF.

- Doporučujeme ze strany investora podporovat agro-environmentální programy vyhlášené  v rámci Evropské unie, zaměřených na jednotlivé druhy, tzv. zonální programy. Ty představují specifické soubory opatření „šité na míru“ konkrétním oblastem k ochraně ptačího druhu.

- přístupové cesty a výkopy pro položení kabelů vést kolmo přes meze (co      nejšetrnějším způsobem) a především a přednostně po loukách bez výskytu koprníku štětinolistého;

- záchranu likvidované části populace koprníku štětinolistého řešit sběrem semen a jejich výsevem na obnaženou půdu v místech zemních prací;

- V zájmovém území byly vymezeny dílčí lokality (červené vybarvené plochy) s roztroušeným až hojným výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. Na tyto plochy je vázán i výskyt všech zvláště chráněných druhů rostlin (koprník štětinolistý, prha chlumní, prstnatec májový a zdrojovka potoční) zaznamenaných během průzkumu. Pouze koprník štětinolistý se ještě vzácně vyskytuje i podél okrajů lesa a silnice při hranicích zkoumané lokality.

- Z hlediska výskytu obratlovců je nejvýznamnější severovýchodní část území (vymezeno v mapce - zeleně), kde  byl zjištěn výskyt tetřívka obecného, chřástala polního, bramborníčka hnědého a ťuhýka obecného. Tyto druhy zde přímo hnízdí, nebo jsou zde jejich tokaniště. Z tohoto důvodu nedoporučujeme v této oblasti výstavbu(označeno červeně a zeleně) větrných elektráren.

- Na základě zjištěných okolností doporučujeme z hlediska botaniky na třech výše uvedených vymezených plochách nestavět větrné elektrárny, nezajíždět na ně vozidly, nevést přes ně výkopy ani zde neumisťovat stavební materiál. A zároveň z hlediska zoologie ve vymezeném území (označeno zeleně) v severovýchodní části nestavět žádnou VTE.

Při dodržení navrhovaných doporučení nezasáhne stavba větrných elektráren (ani nepřímými vlivy) do žádné populace zvláště chráněných, ohrožených či regionálně vzácných druhů rostlin. Vzhledem ke zjištěným okolnostem nemáme z botanického hlediska k navrhované stavbě žádné námitky.

Pokud bude dodrženo vymezené území navržené z důvodu ochrany  tetřívka obecného, bekasiny otavní, chřástala polního, ťuhýka obecného a bramborníčka hnědého, nemáme ve zbývajícím území k navrhované stavbě ze zoologického hlediska žádné připomínky.

Je však nutno upozornit, že celá lokalita se  nalézá  v navrhované oblasti ochrany ptáků Východní Krušné hory v rámci soustavy NATURA 2000.

Závěrem je možné konstatovat, že celý projekt, tak jak je koncipován, je možné realizovat a to i s ohledem na jeho vliv na životní prostředí. Vliv na životní prostředí je po dobu výstavby i po dobu provozu posuzované technologie VTE únosný  stavu  okolní přírody. V některých oblastech, zvláště pak pokud bude zajištěna součinnost výroby el. energie a zemědělského využití krajiny je vliv této stavby přímo pozitivní.

Posuzovaný záměr je propracovaný a ohleduplný projekt  jehož cílem je využití větrné energie a využití pozemků ovlivněných VTE. Je možné ho doporučit k realizaci.

ČÁST 
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Zejména povinnosti plnit limity evropské unie v oblasti alternativních zdrojů přiměly vládu ČR k přijetí rozhodnutí o podpoře  investičních záměrů využívající potenciál větrné energie. Tento záměr vláda ČR potvrdila přijetím usnesení vlády č. 50 z 12.ledna 2000 energetická politika ,v níž se předpokládá využití energetického potenciálu větru v území s průměrnou rychlostí větru větší než 5 m.s -1. Cílem je zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě primárních energetických zdrojů ze současných 1,5 % na cca 3 až 6% k roku 2010 a cca 4-8% k roku 2020. Skutečný zlom z pohledu investorů do VTE  však způsobila až změna  cenové politiky při výkupu el. energie z alternativních zdrojů  (vyhláška 252/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 28. června 2001 o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla a Cenové rozhodnutí ERÚ č. 26/2003 ze dne 26. listopadu 2003, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb ), cena  byla stanovena pro VTE na 2,70 Kč za  1 kWh dodanou do rozvodné sítě. Je nutné podotknou, že na základě tohoto rozhodnutí došlo k poklesu ceny výkupní energie a to o 0,30 Kč na 1 kWh.  U VTE uvedených do provozu k 1.1.2004 je výkupní cena 3 Kč za 1 kWh zachována.Farma větrných elektráren v k.ú. Petrovice je projekt směřující k využití větrné energie na vhodných lokalitách v oblasti Krušných hor.  Z hlediska stavebního se jedná o novostavbu technických zařízení a navazující infrastruktury (kabelové elektrické a datové vedení, obslužné komunikace a trafostanice) pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů (kinetické energie větru) – větrné elektrárny (dále jen VTE).

Projekt stavby větrných elektráren představuje výstavbu 4 ks (4 x 2MW) VTE o celkovém instalovaném výkonu 8 MW. Tyto VTE budou vybudovány na jedné lokalitě (mapa 7 str.119)– východně od silnice Adolfov - Větrov (Ústí nad Labem) , (mapa širších vztahů mapa 3,4 str.115+116) .

Součástí je i výstavba kabelového vedení v délce 1344,45 m pro připojení k síti  SČE a 896,5 m obslužných komunikací zpevněných šotolinou  napojených na silnici Adolfov – Větrov. Záměr bude realizován na jediném  katastrálním území:

k.ú.  Větrov u Krásného Lesa  – VTE,  obslužné komunikace, optický kabel, el. zemní kabel

Projekt zahrnuje výstavbu VTE, kabelových tras, přístupových komunikací, manipulačních ploch .

Základní technické údaje:

- Dočasná stavba na dobu 30 let

- 4 (4 x 2 MW) VTE na jedné lokalitě  o celkovém  jmenovitém výkonu 8 MW

- 1344,45 m m elektrického kabelového( uloženo v zemi) vedení 22kV a optického kabelu

- 896,5 m obslužných komunikací

Podmínky pro využití  větrných elektráren v posuzované lokalitě jsou dány vysokým větrným potenciálem dané lokality (mapa 1 str.113). V dotčené lokalitě lze očekávat podle modelu VAS průměrnou roční rychlost větru ve výšce 10m 5,7m.s-1, ve výšce 70m pak 7,6 m.s-1. Větrný potenciál patří do nejvyšší kategorie z hlediska hodnocení území Krušných hor (J.Štekl 2003). V rámci celého procesu EIA byla pak na těchto větrně vhodných lokalitách hledána místa odpovídající i místním přírodním podmínkám a to zejména s ohledem na minimalizaci negativních dopadů na okolní prostředí. Je nutné zdůraznit, že proces projektové přípravy a posuzování záměru z hlediska vlivů na životní prostředí probíhá souběžně,  zpracování projektové dokumentace a je usměrňováno výstupy vyplývajícími z procesu EIA.  Samotný výběr lokalit a také jejich nákup do vlastnictví investora již odrážel některé informace o jeho environmentálních kvalitách.

Při výběru lokalit se přihlíželo zejména k těmto skutečnostem:

1. splnit  limity  připravované územně plánovací dokumentace obce  Petrovice (Vvyjádření obce str.137+139 )

2. vybrat lokality s dostatečným větrným potenciálem s dostatečným volným prostorem pro zjištění laminárního proudění větru (nejméně turbulentního)

3. vyhnout se poddolovaným územím

4. zohlednit výsledky biologického průzkumu a výstavbou i samotným provozem neohrozit  existenci citlivých ekosystémů

5. respektovat převažující tahy avifauny

6. respektovat systém „Natura 2000“

7. umožnit další využití krajiny a to formou ekozemědělství a horského zemědělství, péči o krajinu zajistit smluvními vztahy se současnými uživateli pozemků

8. dodržet dostatečnou vzdálenost od trvale obydlených objektů v souvislosti s hlukovými emisemi VTE

9. zhodnotit možný vliv stroboskopických efektů (shadow study)  a zhodnotit tyto výsledky pří umístění VTE

Zejména je nutné zdůraznit, že  obec  Petrovice je se záměrem seznámena a souhlasí s realizací posuzovaného záměru. Pro obec samotná realizace představuje jednak finanční přínos z daňových výnosů a jednak se tu otevírá možnost existence trvalých pracovních míst a pracovních míst dočasně vzniklých při výstavbě. Navrhované lokality pro realizaci záměru farmy větrných elektráren leží v   bezprostřední blízkosti silniční sítě, která bude využita pro dopravu technologie. Území je pro zamýšlenou výstavbu vhodné z hlediska připojení do distribuční sítě SČE.

Zájmové území pro umístění VTE je  realizováno na tomto katastrálním území (Výpis z katastru nemovitost str.135+136 ):

k.ú.  Větrov u Krásného Lesa  – VTE,  obslužné komunikace, optický kabel, el. zemní kabel.

Při celkovém  hodnocení kvality životního prostředí a jeho únosného zatížení se budeme držet hlavních charakteristik dotčeného území :

- je posuzováno území relativně málo osídlené

- většina pozemků je zemědělsky využívána pro horské a ekologické zemědělství – sečení pro travní hmotu

- neobdělávaná krajina  se dá ve většině případů charakterizovat jako postagrární lada

- do území zasahují ochranná pásma nadregionálních biokoridorů a SPA, území je zatíženo imisemi a emisemi ze spalování hnědého uhlí

- území není příliš turisticky využíváno

Při hodnocení těchto základních charakteristik  se zpracovatel oznámení domnívá, že faktický  vliv na jednotlivé složky ŽP je v tomto případě omezen na půdu – její zábor byť minimální. Dalšími dotčenými faktory je avifauna, podle provedených studií a další shromážděných údajů je však tento vliv minimální a je eliminován vhodným umístěním jednotlivých  VTE.

Jako problémové z hlediska vlivu na životní prostředí se jeví vliv staveb na krajinný ráz („Hodnocení vlivu větrné farmy Větrov – Adolfov na krajinný ráz“ str. 170 +3D studie) Tento problém  a  samotná modelace umístění záměru do krajiny je řešena pohledovými studiemi. Tyto studie  jsou zpracovány jednak v 2D formátu a to pomocí začlenění modelů VTE do předem nafocených lokalit. Jsou zohledněny nejfrekventovanější pohledy a různé varianty výšky VTE. Těmito podklady se dá velice přesně ukázat jaký bude skutečný estetický vliv VTE na okolní krajinu.Vliv VTE na krajinný ráz (Ing. Arch. Babeta Otcovská - „Hodnocení vlivu větrné farmy Větrov – Adolfov na krajinný ráz“str.169) byl posuzován na základě požadavků Metodického doporučení AOPK  ČR -  Posuzování záměru výstavby větrných elektráren v krajině (V.Petříček, K. Macháčková  2000)  a to podle poslední verze, která byla připomínkována společností EkoWATT (J. Beranovský, J. Truksa.). Vlivy na krajinu byly také konzultovány se zpracovatelem územně plánovací dokumentace pro obec  Petrovice (vyjádření obce) . Hlavní otázky krajinného rázu, jejich charakteristika a k definování krajinných složek, jejich významu a estetickým hodnotám území byl použito Metodického doporučení AOPK ČR – I. Míchal: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě, 1999.

Krajinné začlenění VTE   do krajiny je  v mnohých ohledech  problematické a to zejména z hlediska neexistence jasných a měřitelných kritérií (jako je tomu například u jiných kapitol).

Při hodnocení VTE na krajinný ráz („Hodnocení vlivu větrné farmy Větrov – Adolfov na krajinný ráz“str.169 + 3D studie ) se přihlédlo k těmto skutečnostem:

- záměr není situován do žádného zvláště chráněného území přírody a krajiny, ani nenarušuje ráz žádného památkově chráněného areálu nebo objektu;

- v hodnoceném místě krajinného rázu nebyly identifikovány žádné přírodní, kulturní, estetické ani jiné hodnoty natolik významné, aby byly vyloženě negativně dotčeny projektovanou stavbou;

- záměr není nevratným zásahem do rázu krajiny – po vypršení doby životnosti elektráren  lze celou technologii snadno demontovat a lokalitu uvést do původního stavu

Na základě konzultací se  zpracovatelem ÚP pro dotčené lokality a řešením několika možných variant charakteristických zejména:

- výškou tubusů VTE

- počtem VTE

- prostorovým rozmístěním

Investor zpracoval pohledové studie jednak odpovídající na otázku  rozdílu vnímání výšky tubusu VTE a vnímání pohledu a tedy i narušení horizontu krajiny.  Již v počátku byly eliminovány varianty homogenního rozmístění VTE do krajiny a byly upřednostněny varianty „hnízd“ VTE.

Je tedy možné konstatovat, že v okruhu cca 2-3 km kolem stavby bude větrná farma jednoznačnou antropogenní pohledovou dominantou s rozhodujícím (nikoliv ale jednoznačně rušivým) vlivem na krajinný ráz („Hodnocení vlivu větrné farmy Větrov – Adolfov na krajinný ráz“str. 169 + 3D studie).

Na základě všech těchto předložených charakteristik a předchozích kapitol se zpracovatel dokumentace domnívá, že skutečný vliv na jednotlivé složky ŽP v dotčené lokalitě je únosný a to, jak v době výstavby, tak i při samotném provozu. Diskutabilní a pravděpodobně i nejkomplikovanější posouzení, je posouzení vlivu VTE  na krajinný ráz (Ing. Arch. Babeta Otcovská -„Hodnocení vlivu větrné farmy Větrov – Adolfov na krajinný ráz“ str.169).   2D modely přesvědčily, že umístění VTE tohoto typu  do krajiny je možné. Skutečné hodnocení vlivu VTE na krajinu  je však v tomto případě v mnoha ohledech (bez ohledu na kladná či záporný postoj) subjektivní.

PŘÍLOHY

## Dílčí studie a posudky

ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký posudek jsem vypracoval jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21.1. 2002 pod čj. Spr 332/2002 z oboru ochrana přírody, specializace ekologická rizika a škody na životním prostředí.

Znalecký úkon jsem zpracoval pod pořadovým číslem  29/2003 znaleckého deníku.

Znalečné a náklady účtuji připojenou likvidací.

Znalecký posudek obsahuje 25 + 1 stránku příloh (mapa lokality).

## Zákony

- Vy h l á š k a 252/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 28. června 2001 o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla

- Cenové rozhodnutí ERÚ č. 26/2003 ze dne 26. listopadu 2003, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

## Normy - VTE

ČSN ENP 61400-1 Požadavky na bezpečnost větrných elektráren
ČSN EN 61400-2 Požadavky na bezpečnost malých větrných elektráren
ČSN EP 64100-11 Metodika měření hluku větrných elektráren

V anglickém originálu byly získány následující připravované normy, které budou postupně zaváděny v rámci Evropské Unie i do ČS norem.
IEC 61400-12 Měření výkonu větrných elektráren
IEC 61400-23 Zkoušení listů rotorů větrných elektráren
IEC 61400-21 Požadavky na kvalitu elektrické energie dodávané z větrných elektráren do veřejné sítě
IEC 61400-22 Certifikace větrných elektráren
IEC 61400-13 Měření mechanického zatížení větrných elektráren
IEC 61400-1 Požadavky na bezpečnost větrných elektráren (2.vydání)
EN 50308 Bezpečnost práce při výrobě a provozu větrných elektráren

## Odborná Literatura

ANONYMUS (1998): Energie větru.-in litt. /internet-ekowatt/

ANONYMUS (1996): Energie-kde ji vzít?.-EkoWATT Praha

HUBÁČEK R. (1992): Větrné elektrárny střet zájmů.-Ms. (podkladový materiál MŽP) 15 str., Praha.

KÁRA J., ADAMOVSKÝ R.(1993): Praktická příručka-obnovitelné zdroje energie.-MZE ČR, Praha

KOČ B.(1996): Šance pro vítr.-Ekocentrum Brno

KONEČNÝ J.(1997): Realizace větrné elektrárny a její posouzení podle zákona 244/ 1992 Sb.- EIA, Praha, 1: 5-7

RYCHETNÍK V.(1992): Možnosti využívání větrné energie v některých českých regionech.- Ms./zpracováno pro EkoWATT/, Praha.

RYCHETNÍK V., SLÁDEK I.(1985): Větrná situace na území ČR.-Pardubice

SVOBODA T. (1993): Studie vlivu větr. elektráren na život. prostředí z hlediska hlukové zátěže a ostatních spolupůsobících faktorů.-Ms. nestránkováno

ŠEFTER J.I.(1991): Využití energie větru.-SNTL Praha.

ŠTEKL J. A KOL.(1995): Perspektivy využití energie větru pro výrobu elektrické energie na území ČR.-Ms. (Výzkumná zpráva ÚFA AV ČR) 138 str., Praha.

Větrná energie, časopis pro zájemce o využití větrné energie /ročník 1-4/.Praha

ŠTEKL J.: Posouzení zásoby větrné energie na lokalitě Lysá hora v Krušných horách, ÚFA AV ČR, 2003

Bínová L. et al. (1996): Nadregionální a regionální ÚSES ČR (Územně technický podklad). - SŽP Brno.

Boháč P., Kolář J. (1996): Vyšší geomorfologické jednotky České republiky. - ČÚZK, Praha.

BÚ ČAV (1987): Regionálně fytogeografické členění ČSR. 1. Vyd. - Academia Praha.

Culek M. et al. (1996): Biogeografické členění České republiky. - ENIGMA Praha.

Czudek T. (1972): Geomorfologické členění ČSR. Stud. Geogr. fasc. 23. - Geografický ústav ČSAV Brno.

Demek J. et al. (1987): Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČSR. - Academia Praha.

Dub O., Němec J. (1969): Hydrologie, TP 34. - SNTL Praha.

Forman R.T.T., Godron M. (1993): Krajinná ekologie. - Academia Praha.

Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (eds.) (2001): Katalog biotopů České republiky. - AOPK Praha.

Löw J. et al. (1995): Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability. - MŽP ČR/Doplněk Brno.

Míchal I. et al. (1991): Územní zabezpečování ekologické stability - teorie a praxe. - MŽP ČR Praha.

Mísař Z. et al. (1983): Geologie ČSSR, I. díl – Český masiv. - SPN Praha.

Neuhäuslová Z. et al. (2001): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - Academia Praha.

Obst P. (2002b): Farma větrných elektráren Boží Dar. Stroboskopický efekt a jeho možný vliv na zdraví obyvatel. - MS, GeoVision, spol. s r.o., pracoviště Štoky.

Petříček V., Macháčková K. (2000): Posuzování záměru výstavby větrných elektráren v krajině. Metodické doporučení AOPK ČR. - www.nature.cz

Quitt E. (1971): Klimatické oblasti Československa. Stud. Geogr. fasc. 16. - Geografický ústav ČSAV Brno.

Quitt E. (1975): Soubor map fyzickogeografické regionalizace ČSR. Klimatické oblasti ČSR 1:500 000. - Geografický ústav ČSAV Brno.

Vlček V. et al. (1984): Vodní toky a nádrže. Zeměpisný lexikon ČSR. - Academia Praha.

Ecopurus Ivan Mládek, Ing. Václav Lahodný CSc. (září 2004): Odborné posouzení vlivu hluku na životní prostředí z provozu větrných elektráren projektovaných v lokalitě Větrov; Praha

Ing. Čestmír Ondráček, Vít Tejrovský, Mgr. Luboš Motl (listopad 2003): Biologické hodnocení základní inventarizační průzkum území pro výstavbu větrných elektráren mezi obcemi Adolfov – Větrov

Ing. Arch. Babeta Otcovská: Hodnocení vlivu větrné farmy Větrov – Adolfov na krajinný ráz

Internetové stránky organizací a firem:

www.windtechnology.cz

www.env.cz/

http://schko.ten.cz/index.php3

http://www.ceskehory.cz/

http://www.ceu.cz/

## Přehled zkratek

AOPAK – Agentura ochrany  přírody a krajiny

ÚCL – Ústav civilního letectví

ÚSES – územní systém ekologické stability

ZPF – zemědělský půdní fond

PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa

ULK – Ústecký kraj

PD – projektová dokumentace

ÚŘ – uzemní řízení

ÚPD – územně plánovací dokumentace

ÚSES - územní systém ekologické stability

NR ÚSES - nadregionální územní systém ekologické stability

R ÚSES - regionální územní systém ekologické stability

NRBC - nadregionální biocentrum

RBC - regionální biocentrum

NRBK - nadregionální biokoridor

LBC - lokální (místní) biocentrum

LBK- lokální (místní) biokoridor

VKP - významné krajinné prvky

STG - skupina typů geobiocénů

ÚTP NR-R ÚSES - Územně-technický podklad Nadregionální a regionální ÚSES ČR

(autoři Bínová, Culek 1996 - pořizovatel MMR ČR)

AOPaK - Agentura ochrany přírody a krajiny

5BS - nové kódy typů biochor dle Culek 1998, zatím v tisku

K 2 - označení nadregionálního biokoridoru dle ÚTP NR-R ÚSES (1996) RBC 1362 označení regionálního biocentra dle ÚTP NR-R ÚSES (1996)

Čísla a názvy skladebných částí NR a R ÚSES byly převzaty z Územně-technického podkladu Nadregionální a regionální ÚSES ČR.

###### Zpracovatel

Vypracoval:
Mgr. Luboš Motl, Okružní 314, Meziboří – držitel autorizace č. 1522/243/OPVŽP/99
Environmentální a ekologické služby s.r.o.
Jiráskova 413, Litvínov 436 01
Tel.: 476731518-21
Fax.: 476 731 517
E-mail: info@ees-servis.cz

V Litvínově 11.10.2004                                 …………………………………………

Autorizaci podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů a životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů  (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) vydalo MŽP ČR dne 15.9.1999, Č.j.:1522/243/OPVŽP/99