KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací	Vyřizuje/telefon	V Jihlavě dne
KUJI 10408/2007/OZP/Fr

Mgr. Fryš/564 602 504	15.2.2007
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona).

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název:	Provoz povrchových úprav Ledeč nad Sázavou – LECOM LEDEČ, a.s.

Kapacita (rozsah) záměru:	4 750 m2/rok lakované plochy

Charakter záměru:	Nová technologie povrchových úprav /nástřikem/ s odsávací stěnou a blokovou vzduchotechnickou jednotkou se záchytem na aktivní uhlí a nepřímým ohřevem vzduchu přes výměník umístěné ve stávající hale investora. Projektovaná spotřeba organických rozpouštědel je 1600 kg/rok při projektované spotřebě nátěrových hmot 2900 kg/rok. Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu je navrhovaný záměr v souladu se schváleným územním plánem směrného území Ledeč nad Sázavou.

Umístění:	kraj:	Vysočina

obec:	Ledeč nad Sázavou

kat. území:	Ledeč nad Sázavou

Zahájení:	předpoklad 2007

Dokončení:	předpoklad 2007

Oznamovatel:	LECOM LEDEČ a.s., Nádražní 4, 584 11 Ledeč nad Sázavou

IČ:	25921860

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:

K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. zpracoval Ing. Jaroslav Bohuněk (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona) obdržel krajský úřad vyjádření těchto subjektů :

Odboru životního prostředí Městského úřadu Světlá nad Sázavou z 29.1.2007

Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, ÚP Havlíčkův Brod z 5.2.2007

Odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina z 22.1.2007

Požadavek na další posuzování dle zákona nebyl v žádném vyjádření uplatněn.

OŽP MěÚ Světlá nad Sázavou jako vodoprávní úřad připomíná povinnost dodržení limitů schváleného kanalizačního řádu města Ledeč nad Sázavou při vypouštění odpadních vod a upozorňuje na aktualizaci havarijního plánu, který musí být vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení.

Aktualizovaný havarijní plán bude předložen ke schválení vodoprávnímu úřadu (§ 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona)

ZÁVĚR:

Záměr „Provoz povrchových úprav Ledeč nad Sázavou – LECOM LEDEČ, a.s.“ naplňuje dikci bodu 4.2 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu (povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav), a to jako záměr nedosahující příslušných limitních hodnot /§ 4 odst. 1 písm. b) zákona/. Proto bylo dle § 7 zákona Krajským úřadem kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení došel příslušný úřad k závěru, že záměr

„Provoz povrchových úprav Ledeč nad Sázavou – LECOM LEDEČ, a.s.“

nebude posuzován podle zákona

V rámci další projektové přípravy a navazujících správních řízení je žádoucí :

předložit před kolaudací vodoprávnímu úřadu ke schválení aktualizovaný havarijní plán.

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2 zákona, zejména :

Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci

Z hlediska zákona se jedná o záměr nedosahující příslušných limitních hodnot, který bude realizován ve stávající průmyslové hale. Soulad s územním plánem byl doložen vyjádřením příslušného stavebního úřadu.

Závažnosti vlivů

Z hlediska stávajícího imisního zatížení v dané lokalitě lze na základě hodnot zpracované rozptylové studie konstatovat, že imisní příspěvek organických sloučenin poklesne díky modernímu filtru s aktivním uhlím, čímž se sníží i negativní vliv stávajícího zdroje na ovzduší dané lokality. Z hlediska vlivů na lidské zdraví bylo krajskou hygienickou stanicí vydáno souhlasné stanovisko.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia

Město Ledeč nad Sázavou jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem, apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň město Ledeč nad Sázavou žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce.

Mgr. Michal Fryš

úředník odboru životního prostředí

Rozdělovník

Dodejkou

Oznamovatel:

1/ LECOM LEDEČ a.s., Nádražní 4, 584 11 LEDEČ NAD SÁZAVOU

(na základě plné moci zastupuje Petr Soukup – PESO, Husovo nám. 139, 584 01 LEDEČ NAD SÁZAVOU)

Dotčené územní samosprávné celky:

2/	Město Ledeč nad Sázavou, 584 01 LEDEČ NAD SÁZAVOU

3/	Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde

Dotčené správní úřady:

4/	Krajský úřad kraje Vysočina – zde

5/	Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Havlíčkův Brod, Rozkošská 233, 580 01 HAVLÍČKUV BROD

6/	Městský úřad Světlá nad Sázavou, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

7/	Česká inspekce životního prostředí, OI Havl. Brod, Bělohradská 3304, 580 01 HAVL. BROD

K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:

8/ Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10

Na vědomí:

9/ Městský úřad Ledeč nad Sázavou, odbor výstavby, ÚP a ŽP, Husovo nám. 7, 584 01 LEDEČ NAD SÁZAVOU

10/	Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

11/	Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 PRAHA 5

Číslo jednací: KUJI 10408/2007/OZP/Fr

Číslo stránky	3

tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz

IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

Dle rozdělovníku :

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Jakub Novotný

2007-02-14

frys