KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací	Vyřizuje/telefon	V Jihlavě dne
KUJI 74201/2009/OZP/Fr

Mgr. Fryš/564602504	6.10.2009
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona).

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název:	Wera Werk s.r.o. – rozšíření provozu galvanovny a novostavba úpravny odpadních vod v Bystřici nad Pernštejnem

Kapacita (rozsah) záměru:	16 500 m2 galvanizované plochy za rok při jednosměnném provozu

48 750 m2 galvanizované plochy za rok při trojsměnném provozu

Charakter záměru:	Vybudování automatické linky nikl-chrom a bubnové linky na odniklování a zavedení automatické zinkofosfátovací linky místo stávající ruční linky spolu výstavbou ČOV na likvidaci odpadů z galvanovny. Maximální výkon ČOV (neutralizační stanice) činí 3 m3/hodinu. Předčištěné technologické odpadní vody budou vypouštěny do kanalizace města Bystřice nad Pernštejnem. Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu je navrhovaný záměr v souladu s Územním plánem sídelního útvaru Bystřice nad Pernštejnem.

Umístění:	kraj:	Vysočina

obec:	Bystřice nad Pernštejnem

kat. území:	Bystřice nad Pernštejnem

Zahájení:	předpoklad rok 2009/2010

Dokončení:	předpoklad rok 2010

Oznamovatel:	Wera Werk s.r.o., Nádražní 1403, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ:	60751983

SOUHRNNÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK:

K oznámení na navržený záměr, které v rozsahu dle přílohy č. 3 k zákonu zpracoval Ing. Zdeněk Bouček, PhD., MBA (autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona) obdržel krajský úřad vyjádření níže uvedených subjektů :

Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, ÚP Žďár nad Sázavou z 29.9.2009

České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havl. Brod z 30.9.2009

Povodí Moravy, s.p. z 18.9.2009

Požadavek na další posuzování dle zákona nebyl v žádném vyjádření uplatněn.

Obdržené připomínky se týkají těchto tématických okruhů :

Ověření dodržení hygienického limitu hluku měřením (vyjádření KHS)

Požadavek se váže ke kolaudačnímu řízení před uvedením stavby do trvalého provozu (zkušební provoz)

Ověření přímého stanovení koncentrace Cr a Ni ve specifickém referenčním bodu /viz. rozptylová studie RNDr. Skácel – str. 14/	(vyjádření KHS)

Požadavek se váže ke zkušebnímu provozu.

ZÁVĚR:

Záměr „Wera Werk s.r.o. – rozšíření provozu galvanovny a novostavba úpravny odpadních vod v Bystřici nad Pernštejnem“ naplňuje dikci bodu 4.2 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu (povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové plochy úprav), a to dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona. Proto bylo dle § 7 zákona Krajským úřadem kraje Vysočina jako příslušným úřadem provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení došel příslušný úřad k závěru, že záměr

„Wera Werk s.r.o. – rozšíření provozu galvanovny a novostavba úpravny odpadních vod v Bystřici nad Pernštejnem“

nebude posuzován podle zákona

V rámci další projektové přípravy a navazujících správních řízení je žádoucí :

V rámci kolaudačního řízení před uvedením stavby do trvalého provozu (zkušební provoz) ověřit měřením dodržení předpokládaných hladin hluku stanovených ve zpracované hlukové studii (Suk, srpen 2009). Měření provést akreditovanou laboratoří od všech předpokládaných zdrojů hluku (stacionární zdroje běžného provozu rozšířeného areálu fy. Wera Werk s.r.o. včetně vnitroareálové dopravy u nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb) v noční době.

V rámci zkušebního provozu ověřit přímým stanovením koncentrace Cr a Ni ve „specifickém referenčním bodu v oblasti významné z hlediska ochrany veřejného zdraví“ (viz. rozptylová studie RNDr. Skácel – str. 14).

Respektovat opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů uvedených v bodu D.4. oznámení EIA

Při zjišťovacím řízení přihlédl příslušný úřad ke kritériím stanoveným v příloze č. 2 zákona, zejména:

Povaze záměru ve vazbě na lokalizaci

Uvažované rozšíření provozu galvanovny a novostavba úpravny odpadních vod bude řešena v rámci stávající výrobní haly – H3. Dle platného územního plánu sídelního útvaru se záměr nachází ve stávajících funkčních plochách Vp – výroba a technická zařízení (v průmyslové zóně města).

Závažnosti vlivů

Z hlediska vlivů na veřejné zdraví vydala KHS vyjádření s podmínkami vázanými na prokazatelné dodržení hygienických limitů hluku ověřené měřením. Očekávané imise jsou natolik nízké, že nepředstavují závažné negativní ovlivnění kvality ovzduší v dotčené oblasti.. Z hlediska vlivů na evropsky významné lokality byl orgánem ochrany přírody vyloučen významný vliv.

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení rovněž zpřístupňuje na internetu na adrese http://www.cenia.cz/eia

Město Bystřice nad Pernštejnem jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 16 odst. 3 zákona žádáme o neprodlené zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např. rozhlasem, zpravodajem, apod.). Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň město Bystřice nad Pernštejnem žádáme o neprodlené písemné vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce.

Mgr. Michal Fryš

úředník odboru životního prostředí

Rozdělovník

Dodejkou

Oznamovatel:

1/	Wera Werk s.r.o., Nádražní 1403, 593 01 BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

(+ obdržená vyjádření)

Dotčené územní samosprávné celky:

2/	Město Bystřice nad Pernštejnem, 593 15 BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

3/	Kraj Vysočina zastoupený odborem životního prostředí krajského úřadu - zde

Dotčené správní úřady:

4/	Krajský úřad kraje Vysočina – zde

5/	Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ÚP Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 34

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

6/	Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo nám. 57, 593 15 BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

7/	Česká inspekce životního prostředí, OI Havl. Brod, Bělohradská 3304, 580 01 HAVLÍČKUV BROD

K souhrnné evidenci dle § 22 písm. c) zákona:

8/	Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 PRAHA 10

Na vědomí:

9/	Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 57, 593 15 BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

10/	Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 57, 593 15 BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

11/	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO

Číslo jednací: KUJI 74201/2009/OZP/Fr

Číslo stránky	4

tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz

IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

Dle rozdělovníku :

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Jakub Novotný

2009-10-06

frys