| List opatření |  |
| --- | --- |
| Základní charakteristiky opatření |  |
| ID opatření | OHL40700002 |
| Název opatření v plánu povodí | Důlní vody (OH100124) |
| Číslo opatření v kapitole plánu povodí | 002 |
| Podkapitola v kapitole VI.1 PDP | 7 |
| Dílčí povodí | OHL |
| ID vodního útvaru | Název vodního útvaru |
| OHL_0100 | Sázek od pramene po Stodolský potok |
| OHL_0130 | Plesná/Fleissenbach od státní hranice po tok Lubinka |
| OHL_0160 | Odrava/Wondreb od státní hranice po vzdutí nádrže Jesenice |
| OHL_0250 | Libava od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0270 | Ohře od toku Libava po tok Svatava |
| OHL_0280 | Svatava od státní hranice po tok Rotava |
| OHL_0290 | Rotava od pramene po ústí do toku Svatava |
| OHL_0300 | Svatava od toku Rotava po ústí do Ohře |
| OHL_0330 | Stoka od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0340 | Chodovský potok od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0370 | Rolava od toku Nejdecký potok po ústí do Ohře |
| OHL_0380 | Ohře od toku Svatava po tok Teplá |
| OHL_0470 | Vitický potok od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0510 | Bystřice od pramene po Jáchymovský potok |
| OHL_0520 | Jáchymovský potok od pramene po ústí do Bystřice |
| OHL_0530 | Bystřice od toku Jáchymovský potok po ústí do Ohře |
| OHL_0600 | Leska od pramene po ústí do toku Liboc |
| OHL_0620 | Ohře od toku Liboc po tok Blšanka |
| OHL_0780 | Bílina od rozdělovacího objektu Březenec (resp. PKP) po tok Loupnice |
| OHL_0790 | Loupnice od pramene po ústí do toku Bílina |
| OHL_0810 | Srpina od pramene po ústí do toku Bílina |
| OHL_0820 | Bílina od toku Loupnice po tok Bouřlivec |
| OHL_0830 | Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina |
| OHL_0850 | Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potok |
| OHL_0870 | Zálužanský potok od pramene po ústí do toku Ždírnický potok |
| OHL_0950 | Ploučnice od pramene po Panenský potok |
| OHL_1260 | Moldavský potok/Freiberger Mulde od pramene po státní hranici |
| HMWB | ne |
| Kraj | Karlovarský kraj, Ústecký kraj |
| Obec |  |
| Katastrální území |  |
| Souřadnice X S-JTSK |  |
| Souřadnice Y S-JTSK |  |
| Říční kilometr |  |
| Program opatření |  |
| Typ opatření | základní |
| Typ listu opatření | B |
| Vliv 1 | Vypouštění důlních vod |
| Vliv 2 |  |
| Klíčový typ opatření 1 | Opatření za účelem postupného ukončení emisí, vypouštění a úniků prioritních nebezpečných látek nebo snížení emisí, vypouštění a úniků prioritních látek |
| Klíčový typ opatření 2 |  |
| Klíčový typ opatření 3 |  |
| Jiný klíčový typ (specifikace) |  |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 1 | chemické znečištění |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 2 | specifické znečišťující látky |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 3 | Všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky – dusík |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 4 | Všeobecné fyzikálně chemické složky: kyslíkové poměry |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 5 |  |
| Nositel opatření | Důlní společnosti, vodoprávní úřady, správci povodí |
| Partnerská organizace |  |
| Náklady investiční [tis. Kč] | nejsou specifikovány |
| Náklady provozní [tis. Kč/rok] |  |
| Způsob financování | vlastní |
| Financování z fondů EU | ne |
| Možné překážky | problémy při řízení |
| Efekt na chráněnou oblast 1 | zranitelná oblast |
| Efekt na chráněnou oblast 2 | evropsky významná lokalita s vazbou na vodu |
| Efekt na chráněnou oblast 3 | ptačí oblast s vazbou na vodu |
| Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt |  |
| Lokalizace vlivu IDVT toku | celý VÚ |
| Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting | Jiné |
| Parametry opatření |  |
| Popis opatření | Popis současného stavu: důlními vodami jsou veškeré podzemní, povrchové a srážkové vody, které vnikly do důlního prostoru, kde dochází ve většině případů k intenzivnímu vyluhování nejrůznějších kontaminantů z okolních hornin vlivem narušení a změn původně stabilizovaných oxidačně-redukčních podmínek. K ekologicky nejrizikovějším kontaminantům důlních vod patří Fe a Mn, dále SO42- z rozkladu pyritu v uhelné hmotě, nerozpuštěné látky (částice uhlí, jíly, písky), přírodní radionuklidy (uran, radium a thorium), méně významné anorganické rozpuštěné látky, další kovy (zinek, nikl, těžké kovy), které způsobují kontaminaci vodních toků. Významné jsou nízké hodnoty pH (mezi 3 - 5). Dochází ke změnám odtokových poměrů v oblasti, kolísání hladiny podzemních vod, zániku úseků místních vodotečí, změnám chemismu podzemních a povrchových vod a k výraznému ovlivnění osídlení vodních toků faunou a flórou. Vypouštěné množství není možné omezovat, možnost vypouštění bez omezení je dána horním zákonem č. 44/1988 Sb. |
|  | Cíl: omezit množství kontaminantů ve vypouštěných vodách jejich přečištěním (sedimentační zdrže, čistírny důlních vod) a okamžité množství vod řízeným vypouštěním (systémy záchytu důlních vod). Vysoký obsah solí nebývá pro neúměrné náklady řešen. Zásady pro stanovení podmínek vypouštění důlních vod: - dodržovat stanovené emisní koncentrační a bilanční limity vypouštěného znečištění - zajistit přiměřené čištění důlních vod k dodržení imisních limitů (aplikace zásad NV č. 61/2003 Sb.) - zajistit řízené vypouštění důlních vod - zajistit měření vypouštěného množství důlních vod - zajistit provádění rozborů a bilančního hodnocení vypouštěných důlních vod - na požadavek správce povodí nebo vodoprávního úřadu zajistit monitoring vodního toku Opatření jsou realizovatelná v krátkodobém a střednědobém výhledu. |
| Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo | 1 |
| Předpokládané zahájení opatření [rok] | 2010 |
| Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok] | 2032 |
| Předpokládaný rok zlepšení [rok] | 2033 |
| Opatření na páteřním toku | ano |
| Ukazatel zlepšení 1 | železo |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| LO před realizací opatření | 104738,1475 |
| LO po realizací opatření | 99501,2401 |
| Ukazatel zlepšení 2 | mangan |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| LO před realizací opatření | 30702,0425 |
| LO po realizací opatření | 29166,9404 |
| Ukazatel zlepšení 3 | nikl a jeho sloučeniny - rozpuštěný |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| LO před realizací opatření | 260,0808 |
| LO po realizací opatření | 247,07676 |
| Ukazatel zlepšení 4 | chlorbenzen |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| LO před realizací opatření | 15,48 |
| LO po realizací opatření | 14,706 |
| Ukazatel zlepšení 5 | uhlovodíky C10-C40 |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| LO před realizací opatření | 719,6358 |
| LO po realizací opatření | 683,654 |
| Ukazatel zlepšení 6 | biologická spotřeba kyslíku pětidenní |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| LO před realizací opatření | 1,0985 |
| LO po realizací opatření | 1,0435 |
| Ukazatel zlepšení 7 | chloridy |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| LO před realizací opatření | 2600808 |
| LO po realizací opatření | 2470767 |
| Ukazatel zlepšení 8 | sírany |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| LO před realizací opatření | 10631403,68 |
| LO po realizací opatření | 10099833,49 |
| Ukazatel zlepšení 9 | dusík amoniakální |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| LO před realizací opatření | 1,6395 |
| LO po realizací opatření | 1,5575 |
| Ukazatel zlepšení 10 | hexachlorcyklohexan |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| LO před realizací opatření | 20,64 |
| LO po realizací opatření | 19,608 |
| Implementace opatření v období 2027 až 2033 |  |
| Převzato z předchozího cyklu | ano |
| Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění | probíhá |
| Stav realizace opatření na konci roku 2024 |  |