| List opatření |  |
| --- | --- |
| Základní charakteristiky opatření |  |
| ID opatření | OHL40701059 |
| Název opatření v plánu povodí | Ostrof, Kfely - výstavba kanalizace |
| Číslo opatření v kapitole plánu povodí | 059 |
| Katalogový název opatření | Výstavba kanalizace a ČOV |
| Katalogové číslo opatření | 701 |
| Dílčí povodí | OHL |
| ID vodního útvaru | OHL_0510 |
| Název vodního útvaru | Bystřice od pramene po Jáchymovský potok |
| HMWB | ne |
| Kraj | Karlovarský kraj |
| Obec | Ostrov nad Ohří |
| Katastrální území | Kfely u Ostrova |
| Souřadnice X S-JTSK | -844844 |
| Souřadnice Y S-JTSK | -1002681 |
| Říční kilometr |  |
| Program opatření |  |
| Typ opatření | základní |
| Podtyp opatření | - |
| Typ listu opatření | A |
| Vliv 1 | zdroje znečištění - obyvatelé nepřipojení ke kanalizaci |
| Vliv 2 | Vypouštění komunálních odpadních vod (z komunálních ČOV nebo přímé vypouštění) |
| Klíčový typ opatření 1 | Výstavba nebo modernizace čistíren odpadních vod. |
| Klíčový typ opatření 2 |  |
| Jiný klíčový typ (specifikace) |  |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 1 | všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - dusík |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 2 | všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - fosfor |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 3 | všeobecné fyzikálně chemické složky: kyslíkové poměry |
| Nositel opatření | VSOZČ |
| Partnerská organizace |  |
| Náklady investiční [tis. Kč] | 10000 |
| Náklady provozní [tis. Kč/rok] |  |
| Způsob financování | strukturální fondy + národní dotační programy + vlastní |
| Financování z fondů EU | ano |
| Možné překážky | nedostatek finančních prostředků |
| Efekt na chráněnou oblast 1 | zranitelná oblast |
| Efekt na chráněnou oblast 2 |  |
| Efekt na chráněnou oblast 3 |  |
| Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt |  |
| Lokalizace vlivu: číslo katastru | 664871 |
| Lokalizace vlivu: ID vypouštění |  |
| Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting | Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím |
| Parametry opatření |  |
| Popis opatření | Současný stav: V obci není vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu. Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče. Splaškové OV jsou likvidovány v domovních ČOV a septicích se přepadem zaústěným do terénu resp., u rekreačních objektů v bezodtokových jímkách, odkud je voda vyvážena na ČOV Ostrov. V malé části obce jsou vybudovány domovní mikročistírny se zaústěním do místní vodoteče. |
|  | Cíl: kompletní odkanalizování obce Kfely tlakovou kanalizací a odvedení odpadních vod na ČOV Ostrov nad Ohří. |
| Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo | 4 |
| Předpokládané zahájení opatření [rok] | 2027 |
| Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok] | 2030 |
| Předpokládaný rok zlepšení [rok] | 2031 |
| Opatření na páteřním toku | ne |
| Ukazatel zlepšení 1 | biologická spotřeba kyslíku pětidenní |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| LO před realizací opatření |  |
| LO po realizací opatření |  |
| Ukazatel zlepšení 2 | dusík amoniakální |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| LO před realizací opatření |  |
| LO po realizací opatření |  |
| Ukazatel zlepšení 3 | dusík dusičnanový |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| LO před realizací opatření |  |
| LO po realizací opatření |  |
| Ukazatel zlepšení 4 | fosfor celkový |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| LO před realizací opatření |  |
| LO po realizací opatření |  |
| Implementace opatření v období 2027 až 2033 |  |
| Převzato z předchozího cyklu | ne |
| Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění | nezahájeno |
| Stav realizace opatření na konci roku 2027 |  |