| List opatření |  |
| --- | --- |
| Základní charakteristiky opatření |  |
| ID opatření | OHL40706002 |
| Název opatření v plánu povodí | Snížení znečištění z odlehčovacích komor |
| Číslo opatření v kapitole plánu povodí | 007 |
| Katalogový název opatření | Úpravy odlehčovací komory |
| Katalogové číslo opatření | 706 |
| Dílčí povodí | OHL |
| Působnost | Celé dílčí povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe |
| HMWB |  |
| Program opatření |  |
| Typ opatření | doplňkové |
| Podtyp opatření | - |
| Typ listu opatření | B |
| Vliv 1 | zdroje znečištění - vypouštění z odlehčovacích komor |
| Vliv 2 |  |
| Klíčový typ opatření 1 | Opatření za účelem zabránění vstupu znečištění z městských oblastí, dopravy a stavební infrastruktury nebo jeho omezení. |
| Klíčový typ opatření 2 |  |
| Klíčový typ opatření 3 |  |
| Jiný klíčový typ (specifikace) |  |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 1 | všeobecné fyzikálně chemické složky: kyslíkové poměry |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 2 | všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - dusík |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 3 | všeobecné fyzikálně chemické složky: živinové podmínky - fosfor |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 4 |  |
| Ukazatel a stav vodního útvaru 5 |  |
| Nositel opatření | vlastník VH infrastruktury |
| Partnerská organizace |  |
| Náklady investiční [tis. Kč] | nejsou známy |
| Náklady provozní [tis. Kč/rok] | nejsou známy |
| Způsob financování | strukturální fondy + národní dotační programy + vlastní |
| Financování z fondů EU | ne |
| Možné překážky | Nedostatek finančních prostředků |
| Efekt na chráněnou oblast 1 | ptačí oblast s vazbou na vodu |
| Efekt na chráněnou oblast 2 | evropsky významná lokalita s vazbou na vodu |
| Efekt na chráněnou oblast 3 | maloplošné zvláště chráněné území s vazbou na vodu |
| Efekt na chráněnou oblast 4 | Ramsarský mokřad |
| Efekt na chráněnou oblast 5 | zranitelná oblast |
| Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting | Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím |
| Parametry opatření |  |
| Popis opatření | Současný stav: odlehčovací komora je součást stokové sítě. Měla by sloužit k převedení srážek nad návrh kapacity kanalizačního systému do řeky. Jakmile dosáhne hladina vody ve stoce úrovně přepadu, přeteče do odlehčovací stoky, kterou je odváděna přímo do vodního toku. Odlehčovací komora musí být uspořádána tak, aby oddělovala množství vody, o které má být průběžná stoka odlehčena, z celkového průtoku. Tyto oddělené vody jsou následně odváděny odlehčovací stokou do recipientu nebo do dešťové zdrže. Oddělení nejčastěji probíhá přepadem přes přeliv, jehož koruna je umístěna nade dnem odlehčovacího koryta ve výši odpovídajícího průtoku, při němž má být odlehčovací komora uvedena v činnost. Za odlehčovací komorou pokračuje stoka směrem k čistírně odpadních vod. Během srážek se prostřednictvím odlehčovacích komor do vodního toku dostává směs srážkové, odpadní, balastní vody, která výrazně zhoršuje stav vodního toku a vodního útvaru. Tato směs odlehčených vod způsobuje epizodický (nárazový) vnos širokého spektra znečišťujících látek (organické látky, sloučeniny fosforu a dusíku, mikrobiální kontaminace, organické mikropolutanty, hrubé znečištění, drobné odpady a další), což má často za následek nedosažení dobrého ekologického stavu daného vodního útvaru i útvarů navazujících (např. vlivem eutrofizace). Koncepce odkanalizování měst a obcí vychází z generelů a navazujících dokumentací, které často systémově neřeší hospodaření se srážkovými vodami, tj. není aplikován princip využití či likvidace srážkových vod v místě vzniku (minimalizace vstupu srážkových vod do jednotné kanalizace). Odlehčovací komory jsou často konstruované nevhodně (odlehčení ve dně komory způsobující nadmíru přepadů, absence účinného hrubého předčištění, absence retence). |
|  | Cíl: V rámci návrhu nových i úpravách a rekonstrukcích stávajících odlehčovacích komory vyžadovat: 1) Snížení vypouštěného znečištění do vodního toku úpravou odlehčovacích komor tak, aby se minimalizoval odtok odpadních a balastních vod do recipientu, např. zvednutí přelivné hrany apod. 2) Snížení vypouštěného hrubého znečištění do toku (§ 19 vyhlášky č. 428/2001 Sb.) instalací účinného hrubého předčištění, které zachytí plovoucí znečištění (dámské hygienické prostředky, vlhčené ubrousky, drobné odpady), tj. např. strojně stírané česle s průlinou max. 7 mm. 3) Snížení vypouštěného znečištění do vodního toku budováním retencí. V rámci provozu a správy kanalizačních sítí a odlehčovacích komor vyžadovat: 1) Minimalizaci nátoku srážkových a balastních vod do kanalizačního systému u rozvojových ploch a novostaveb, ale i rekonstrukcí a změň užívání stávajících staveb. 2) Důsledné provádění kontrol funkčnosti a stavu odlehčovacích komor po každé větší dešťové srážce. V rámci výkonu státní moci (stavební úřady, vodoprávní úřady): 1) Provádět kontroly na řádné provozování kanalizačních systémů, zejména povinností dle § 19a vyhlášky č. 428/2001 Sb., a v případě nadměrného či havarijního znečištění vodních toků hrubými nečistotami ukládání provozovateli kanalizačního systému opatření k vyčištění vodního toku. 2) Při povolování nových staveb, či rekonstrukcí a změň užívání nepovolovat napojení srážkových a balastních vod do jednotných kanalizačních systémů (včetně požadování vymístění dosavadního napojení srážkových vod z kanalizačního systému). Tento princip aplikovat již na úrovni územního plánování |
| Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo | 4 |
| Předpokládané zahájení opatření [rok] | 2027 |
| Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok] | 2032 |
| Předpokládaný rok zlepšení [rok] | 2033 |
| Opatření na páteřním toku | ano |
| Ukazatel zlepšení 1 | biologická spotřeba kyslíku pětidenní |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| Ukazatel zlepšení 2 | dusík amoniakální |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| Ukazatel zlepšení 3 | dusík dusičnanový |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| Ukazatel zlepšení 4 | Pcelk (mg/l) |
| způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4 | Snížení vnosu znečišťující látky do recipientu v t/rok |
| Implementace opatření v období 2027 až 2033 |  |
| Převzato z předchozího cyklu | ne |
| Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění | nezahájeno |
| Stav realizace opatření na konci roku 2027 |  |

| List opatření |  |
| --- | --- |
| Základní charakteristiky opatření |  |
| Seznam VÚ povrchových vod dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe |  |
| ID vodního útvaru | Název vodního útvaru |
| OHL_0010 | Úštěcký potok od pramene po ústí do Labe |
| OHL_0020 | Luční potok od pramene po ústí do Labe |
| OHL_0030 | Labe od toku Vltava po tok Ohře |
| OHL_0040 | Libský potok od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0045_J | Nádrž Stanovice na toku Lomnický potok |
| OHL_0050 | Ohře/Eger od státní hranice po tok Reslava/Röslau |
| OHL_0080 | Ohře od hráze nádrže Skalka po Slatinný potok |
| OHL_0090 | Slatinný potok od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0100 | Sázek od pramene po Stodolský potok |
| OHL_0110 | Stodolský potok od pramene po ústí do toku Sázek |
| OHL_0120 | Sázek od soutoku s tokem Stodolský potok po ústí do Ohře |
| OHL_0130 | Plesná/Fleissenbach od státní hranice po tok Lubinka |
| OHL_0140 | Lubinka od pramene po ústí do toku Plesná |
| OHL_0150 | Plesná od toku Lubinka po ústí do Ohře |
| OHL_0160 | Odrava/Wondreb od státní hranice po vzdutí nádrže Jesenice |
| OHL_0170 | Mohelenský potok/Mügelbach od státní hranice po soutok s tokem Odrava |
| OHL_0185_J | Nádrž Jesenice na toku Odrava |
| OHL_0190 | Lipoltovský potok od pramene po ústí do toku Odrava |
| OHL_0200 | Odrava od hráze nádrže Jesenice po ústí do Ohře |
| OHL_0210 | Libocký potok od pramene po vzdutí nádrže Horka |
| OHL_0225_J | Nádrž Horka na toku Libocký potok |
| OHL_0230 | Libocký potok od hráze nádrže Horka po ústí do Ohře |
| OHL_0240 | Ohře od toku Slatinný potok po tok Velká Libava |
| OHL_0250 | Libava od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0260 | Tisová od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0270 | Ohře od toku Libava po tok Svatava |
| OHL_0280 | Svatava od státní hranice po tok Rotava |
| OHL_0290 | Rotava od pramene po ústí do toku Svatava |
| OHL_0300 | Svatava od toku Rotava po ústí do Ohře |
| OHL_0305_J | Jezero Medard * |
| OHL_0310 | Lobezský potok od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0320 | Čistý potok od pramene po ústí do toku Stoka |
| OHL_0330 | Stoka od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0340 | Chodovský potok od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0350 | Rolava od pramene po Nejdecký potok |
| OHL_0360 | Nejdecký potok od pramene po ústí do toku Rolava |
| OHL_0370 | Rolava od toku Nejdecký potok po ústí do Ohře |
| OHL_0380 | Ohře od toku Svatava po tok Teplá |
| Seznam VÚ povrchových vod dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe |  |
| ID vodního útvaru | Název vodního útvaru |
| OHL_0390 | Teplá od pramene po Pramenský potok |
| OHL_0400 | Pramenský potok od pramene po ústí do toku Teplá |
| OHL_0410 | Otročínský potok od pramene po ústí do toku Teplá |
| OHL_0420 | Lomnický potok od pramene po vzdutí nádrže Stanovice |
| OHL_0430 | Dražovský potok od pramene po vzdutí nádrže Stanovice |
| OHL_0450 | Lomnický potok od hráze nádrže Stanovice po ústí do toku Teplá |
| OHL_0460 | Teplá od soutoku s tokem Pramenský potok po ústí do Ohře |
| OHL_0470 | Vitický potok od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0480 | Lučinský potok od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0490 | Lomnice od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0500 | Ohře od toku Teplá po tok Bystřice |
| OHL_0510 | Bystřice od pramene po Jáchymovský potok |
| OHL_0520 | Jáchymovský potok od pramene po ústí do Bystřice |
| OHL_0530 | Bystřice od toku Jáchymovský potok po ústí do Ohře |
| OHL_0540 | Ohře od Bystřice po Hučivý potok |
| OHL_0550 | Prunéřovský potok od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0560 | Ohře od toku Hučivý potok po vzdutí nádrže Nechranice |
| OHL_0575_J | Nádrž Nechranice na toku Ohře |
| OHL_0580 | Ohře od hráze nádrže Nechranice po Liboc |
| OHL_0590 | Liboc od pramene po tok Leska |
| OHL_0600 | Leska od pramene po ústí do toku Liboc |
| OHL_0610 | Liboc od toku Leska po ústí do Ohře |
| OHL_0620 | Ohře od toku Liboc po tok Blšanka |
| OHL_0630 | Blšanka od pramene po Očihovecký potok |
| OHL_0640 | Očihovecký potok od pramene po ústí do toku Blšanka |
| OHL_0650 | Blšanka od toku Očihovecký potok po ústí do Ohře |
| OHL_0660 | Ohře od toku Blšanka po tok Chomutovka |
| OHL_0670 | Chomutovka od pramene po tok Hačka |
| OHL_0680 | Hačka od pramene po ústí do toku Chomutovka |
| OHL_0690 | Chomutovka od toku Hačka po ústí do Ohře |
| OHL_0700 | Hrádecký potok od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0710 | Žejdlík od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0720 | Rosovka od pramene po ústí do Ohře |
| OHL_0730 | Ohře od toku Chomutovka po ústí do Labe |
| OHL_0740 | Modla od pramene po ústí do Labe |
| OHL_0750 | Labe od toku Ohře po tok Bílina |
| OHL_0760 | Bílina od pramene po rozdělovací objekt Březenec (resp. PKP) |
| OHL_0770 | Podkrušnohorský přivaděč vody (PKP resp. PPV) |
| Seznam VÚ povrchových vod dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe |  |
| ID vodního útvaru | Název vodního útvaru |
| OHL_0780 | Bílina od rozdělovacího objektu Březenec (resp. PKP) po tok Loupnice |
| OHL_0790 | Loupnice od pramene po ústí do toku Bílina |
| OHL_0800 | Bílý potok od pramene po tok Bílina |
| OHL_0810 | Srpina od pramene po ústí do toku Bílina |
| OHL_0820 | Bílina od toku Loupnice po tok Bouřlivec |
| OHL_0825_J | Jezero Most * |
| OHL_0835_J | Jezero Barbora * |
| OHL_0830 | Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina |
| OHL_0840 | Bystřice od pramene po ústí do toku Bílina |
| OHL_0850 | Bílina od toku Bouřlivec po Ždírnický potok |
| OHL_0855_J | Jezero Milada * |
| OHL_0860 | Ždírnický potok od pramene po Zálužanský potok |
| OHL_0870 | Zálužanský potok od pramene po ústí do toku Ždírnický potok |
| OHL_0880 | Ždírnický potok od toku Zálužanský potok po ústí do toku Bílina |
| OHL_0890 | Klíšský potok od pramene po Ždárský potok |
| OHL_0900 | Klíšský potok od toku Ždárský potok po ústí do toku Bílina |
| OHL_0910 | Bílina od toku Ždírnický potok po ústí do Labe |
| OHL_0920 | Luční potok od pramene po ústí do Labe |
| OHL_0930 | Jílovský potok od pramene po ústí do Labe |
| OHL_0940 | Labe od toku Bílina po Jílovský potok |
| OHL_0950 | Ploučnice od pramene po Panenský potok |
| OHL_0960 | Panenský potok od pramene po ústí do Ploučnice |
| OHL_0970 | Ploučnice od toku Panenský potok po tok Svitávka |
| OHL_0980 | Svitávka od pramene po Boberský potok |
| OHL_0990 | Boberský potok od pramene po ústí do toku Svitávka |
| OHL_1000 | Svitávka od toku Boberský potok po ústí do Ploučnice |
| OHL_1010 | Šporka od pramene po ústí do Ploučnice |
| OHL_1020 | Ploučnice od toku Svitávka po Robečský potok |
| OHL_1050 | Robečský potok od pramene po vzdutí nádrže Máchovo jezero |
| OHL_1060 | Břehyňský potok od pramene po vzdutí nádrže Máchovo jezero |
| OHL_1075_J | Nádrž Máchovo jezero na toku Robečský potok |
| OHL_1080 | Robečský potok od hráze nádrže Máchovo jezero po Bobří potok |
| OHL_1090 | Bobří potok od pramene po ústí do toku Robečský potok |
| OHL_1100 | Robečský potok od toku Bobří potok po ústí do Ploučnice |
| OHL_1110 | Ploučnice od toku Robečský potok po ústí do Labe |
| OHL_1120 | Kamenice od pramene po tok Chřibská Kamenice |
| OHL_1130 | Chřibská Kamenice od pramene po ústí do Kamenice |
| OHL_1140 | Kamenice od toku Chřibská Kamenice po ústí do Labe |
| Seznam VÚ povrchových vod dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe |  |
| ID vodního útvaru | Název vodního útvaru |
| OHL_1150 | Labe od toku Jílovský potok po státní hranici |
| OHL_1170 | Brtnický potok od pramene po ústí do Křinice |
| OHL_1190 | Vilémovský potok od pramene po Mikulášovický potok |
| OHL_1200 | Mikulášovický potok od pramene po ústí do toku Vilémovský potok |
| OHL_1210 | Vilémovský potok od toku Mikulášovický potok po státní hranici |
| OHL_1220 | Luční potok od pramene po ústí do toku Vilémovský potok |
| OHL_1230 | Rožanský potok/Rosenbach po ústí do toku Spree |
| OHL_1240 | Rybný potok/Gottleuba od pramene po státní hranici |
| OHL_1250 | Petrovický potok/Bahra od pramene po státní hranici |
| OHL_1260 | Moldavský potok/Freiberger Mulde od pramene po státní hranici |
| OHL_1270 | Polava/Pöhlbach od pramene po státní hranici |
| OHL_1280 | Přísečnice od pramene po vzdutí nádrže Přísečnice |
| OHL_1295_J | Nádrž Přísečnice na toku Přísečnice |
| OHL_1310 | Černá voda/Jöhstädter Schwarzwasser od pramene po státní hranici |
| OHL_1320 | Flájský potok od pramene po vzdutí nádrže Fláje |
| OHL_1335_J | Nádrž Fláje na toku Flájský potok |
| OHL_1340 | Flájský potok od hráze nádrže Fláje po státní hranici |
| OHL_1350 | Svídnice/Schweinitz od pramene po Flájský potok/Flöha |
| OHL_1360 | Načetínský potok/Natzschung od pramene po Flájský potok |
| OHL_1370 | Černá/Schwarze Pockau od pramene po státní hranici |
| OHL_1380 | Černá od pramene po státní hranici |
| OHL_1390 | Blatenský potok/Breitenbach od pramene po tok Cerna |
| OHL_1410 | Bílý Halštrov/Weisse Elster od pramene po státní hranici |
| OHL_2075_J | Nádrž Skalka na toku Ohře |
| OHL_3060 | Reslava/Röslau od státní hranice po ústí do Ohře |
| OHL_3160 | Křinice od pramene po státní hranici |
| OHL_3400 | Bystřina od pramene po ústi do Rokytnice |
| OHL_3500 | Rokytnice/Regnitz od pramene po státní hranici |